# Công văn 4791/BXD-KHCN năm 2023 về nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

| Số hiệu | 4791/BXD-KHCN |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Công văn |
| Ngày ban hành | 24/10/2023 |
| Ngày hiệu lực | 24/10/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4791/BXD-KHCN

V/v  nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng

Hà Nội , ngày  24  tháng  10  năm  2023

Kính gửi:  Công ty TN H H Lotte properties HCMC

Bộ Xây dựng nhận công văn LPHCMC-DT-2023-046 ngày 05/9/2023 của Công ty TNHH Lotte propert i es HCMC về xin áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho nhà cao trên 150 m của dự án: Khu phức h ợ p thông minh tại khu chức năng 2 a , Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (lô 2-6) . V ề vấn đề này, Bộ Xây dựng trả  l ời như sau:

Dự án Khu phức hợp thông minh tại khu chức năng 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (lô 2-6), được thiết kế với chiều cao trên 150 m, là công trình nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của QCVN 06:2022/BXD. Theo đó, Chủ đầu tư lựa chọn áp dụng NFPA 5000 của Hoa Kỳ phiên bản 2021 theo nguyên t ắ c: ( 1 ) các quy định tương đương hoặc cao hơn quy chuẩn kỹ thuật qu ố c gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình, thì đủ  điều  kiện áp dụng tại Việt Nam; (2) với các nội dung trong tiêu chuẩn NFPA 5000 phiên bản 2021 chưa thỏa mãn (quy định thấp hơn) yêu cầu của quy chuẩn k ỹ  thuật quốc gia tại Việt Nam thì áp dụng QCVN 06:2022/BXD là đảm bảo cơ sở khoa học, phù hợp với pháp luật về xây dựng và pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam.

Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế, Bộ Xây dựng đề nghị Chủ đầu tư tuân thủ quy định tại Điều 8Trên đây là trả  l ời của Bộ Xây dựng về áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, gửi Công ty TNHH Lotte propert i es HCMC đ ể  biết và thực hiện  đ úng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

- TT Nguyễn Tường Văn (để b/c);

- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC

CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Minh Long

“Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn  nướ c ngoài:

a) Trong  thuyết  minh thi ế t k ế  xây dựng hoặc ch ỉ  dẫn kỹ thuật (nếu c ó ), phải c ó  đánh giá về t í nh tương thích, đồng bộ v à  sự tuân th ủ  với  quy  chuẩn kỹ thuật  quốc  gia;

b) Ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài  đã  được thừa nhận và áp dụng rộng rãi. ”

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com