# Quyết định 179/2025/QĐ-UBND về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

| Số hiệu | 179/2025/QĐ-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 03/10/2025 |
| Ngày hiệu lực | 15/10/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 179/2025/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 03 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, VỆ SINH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu;

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Căn cứ Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV) và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại V, VI);

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động;

Căn cứ Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 515/TTr-SNNMT ngày 30 tháng 8 năm 2025 về việc Dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2025.

Đối với công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đến hết kỳ dự toán được phê duyệt.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Vụ pháp chế - Bộ NN&MT;

- Cục KTVB QLXLVPHC, Bộ Tư pháp;

- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;

- TTTU, TTHĐND thành phố;

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;

- Các Sở, ban, ngành thành phố;

- UBND các xã, phường, đặc khu;

- Báo và PTTH Hải Phòng; CĐ ANHP;

- Cổng Thông tin điện tử thành phố;

- Công báo thành phố;

- Các PCVP UBND thành phố;

- Các Phòng: NNMT, NVKTGS;

- Lưu: VT, T.L.Khiết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Anh Quân

QUY ĐỊNH

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, VỆ SINH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/2025/QĐ-UBND ngày 03/10/2025)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng chưa được quy định tại Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm:

1. Các định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền tại điểm neo đậu trên vịnh Cát Bà lên phương tiện thu gom đến địa điểm tập kết (trên bờ); Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới; Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

2. Các định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn Tân Dân; Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh; Vận hành cơ sở xử lý chất thải cồng kềnh tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát; Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

3. Các định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh công cộng: Thu gom thủ công chất thải rắn trên đường phố ban ngày; Quét, gom thủ công chất thải rắn trên đường phố; Duy trì thủ công dải phân cách; Duy trì cơ giới dải phân cách; Tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, chân cột điện, miệng cống hàm ếch; Quét rác đường phố bằng cơ giới; Tưới nước rửa đường; Vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường; Duy trì nhà vệ sinh công cộng; Duy trì vệ sinh bãi biển, bãi cạn; Duy trì vệ sinh trên vịnh Cát Bà.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; không bao gồm tổ chức, cá nhân là chủ các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn doanh nghiệp.

Điều 3. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT.

2. Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.

3. Số liệu khảo sát về tình hình sử dụng lao động, máy móc, thiết bị, dụng cụ lao động, vật tư, nhiên liệu, năng lượng thực tế thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng.

4. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp lý có liên quan đến thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Điều 4. Giải thích từ ngữ, chữ viết tắt

Chữ viết tắt

Nội dung viết tắt

NC II.4

Lao động dịch vụ công ích đô thị nhóm II bậc 4 (hoặc tương đương) theo quy định tại mục 2.3 phần I Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện

NC II.3,5

Lao động dịch vụ công ích đô thị nhóm II bậc 3,5 (hoặc tương đương) theo quy định tại mục 2.3 phần I Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH

NC III.4

Lao động dịch vụ công ích đô thị nhóm III bậc 4 (hoặc tương đương) theo quy định tại mục 2.3 phần I Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH

LX 2

Lái xe bậc 2 (hoặc tương đương)

LX 3

Lái xe bậc 3 (hoặc tương đương)

LT 2

Lái tàu bậc 2 (hoặc tương đương)

THSD

Thời hạn sử dụng

TG

Thu gom

VS

Vệ sinh

XL

Xử lý

CC

Công cộng

Điều 5. Quy định về sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng là mức hao phí cần thiết về lao động; máy móc, thiết bị; dụng cụ lao động; vật liệu; năng lượng; nhiên liệu để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc theo quy trình kỹ thuật được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng được áp dụng đối với từng loại chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại; phương tiện, địa bàn thu gom; phương tiện vận chuyển; công suất của các cơ sở tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng bao gồm: mã hiệu, tên định mức, đơn vị tính, thành phần định mức, bảng định mức, điều kiện áp dụng (nếu có) để thực hiện công việc.

4. Định mức lao động là hao phí thời gian lao động cần thiết để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng. Định mức lao động trực tiếp bao gồm: lao động kỹ thuật, lao động phục vụ (lao động phổ thông); cụ thể:

a) Lao động kỹ thuật là lao động được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải. Lao động kỹ thuật trong Quy định này là lao động nội nghiệp.

b) Lao động phục vụ (lao động phổ thông) là lao động giản đơn để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng, bao gồm lao động trực tiếp sản xuất, lái xe.

c) Định biên lao động là số lượng và cấp bậc lao động cụ thể của lao động kỹ thuật, lao động phục vụ để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trong một (01) ca làm việc. Việc xác định cấp bậc lao động được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).

d) Các định mức lao động quy định chi tiết trong Quy định này chưa bao gồm thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối với lao động trực tiếp theo quy định.

5. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị là số thời gian máy móc, thiết bị sử dụng trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng (không bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị). Khấu hao tài sản cố định (máy móc, thiết bị) được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

6. Định mức dụng cụ lao động là hao phí về dụng cụ lao động được sử dụng trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trong điều kiện chuẩn.

7. Định mức tiêu hao vật liệu là mức tiêu hao cho từng loại vật liệu cần thiết trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng.

8. Định mức tiêu hao năng lượng là nhu cầu sử dụng điện năng trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng.

9. Định mức tiêu hao nhiên liệu là nhu cầu sử dụng nhiên liệu trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng.

10. Một (01) công lao động, một (01) ca làm việc, một (01) ca sử dụng máy móc, thiết bị được tính bằng tám (08) giờ làm việc.

Điều 6. Hướng dẫn áp dụng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng lập phương án giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thông tin bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 7. Công thức xác định định mức kinh tế - kỹ thuật

Định mức kinh tế - kỹ thuật được tính toán, xác định theo hướng dẫn tại mục 8 Phần I Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT.

Phần II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Điều 8. Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền tại điểm neo đậu trên vịnh Cát Bà lên phương tiện thu gom chuyển đến địa điểm tập kết (trên bờ)

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền; người lao động điều khiển phương tiện thu gom;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...), và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện thu gom (tàu, thuyền, xuồng hoặc phương tiện khác) đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, an toàn giao thông vận tải và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Thu gom chất thải rắn sinh hoạt

- Di chuyển phương tiện từ điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện đến các điểm thu gom chất thải rắn sinh hoạt;

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy khi tác nghiệp; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân phân loại chất thải rắn sinh hoạt;

- Phương tiện thu gom tiếp cận, dùng nhân công thủ công thu gom các túi chất thải từ các dụng cụ chứa chất thải rắn tại các cơ sở, tàu thuyền du lịch dịch vụ lưu trú ngủ đêm trong khu vực neo đậu dưới vịnh chuyển sang và tập kết rác lên phương tiện thu gom; có thể từ chối tiếp nhận chất thải không phân loại, không sử dụng bao bì, thùng chứa theo quy định của chính quyền, địa phương hoặc giao chất thải không đúng chủng loại theo lịch trình đã công bố;

- Dọn vệ sinh tại điểm lấy chất thải rắn sinh hoạt; vớt chất thải thải rơi vãi xuống vịnh xung quanh vị trí lấy chất thải rắn sinh hoạt (nếu có); xác định khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom để vận chuyển;

- Điều khiển phương tiện thu gom đến điểm thu gom chất thải rắn sinh hoạt kế tiếp cho đến khi chất thải đầy phương tiện, đủ trọng tải;

- Vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải rắn thu gom được dưới vịnh đến địa điểm tập kết trên bờ (cảng, bến); nhân công thủ công bốc, xúc chất thải rắn sinh hoạt từ phương tiện thu gom cho vào các xe gom rác đẩy tay hoặc xe kéo vận chuyển đến điểm tập trung để cho vào xe ép rác chuyên dùng vận chuyển đi xử lý.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện thu gom về bến tập kết;

- Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện thu gom, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao ca làm việc tiếp theo;

- Nộp phiếu giao nhận chất thải cho người có thẩm quyền;

- Tổng hợp số chuyến, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom và chuyển giao cho cơ sở tiếp nhận trong ca làm việc; thông tin cơ sở, tàu thuyền không phân loại, bỏ chất thải vào bao bì, thùng chứa đúng quy định, giao chất thải rắn sinh hoạt không đúng chủng loại theo lịch trình đã công bố; kịp thời phản ánh đến người có thẩm quyền trong đơn vị công tác để có biện pháp xử lý, quản lý theo quy định.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ TG.1.0: Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền tại điểm neo đậu trên vịnh Cát Bà lên phương tiện thu gom chuyển đến địa điểm tập kết (trên bờ)

- Định biên, định mức

Bảng số 1

TT

Hạng mục công việc

Định biên

Định mức (công nhóm/tấn)

1

Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền tại điểm neo đậu trên vịnh Cát Bà lên phương tiện thu gom chuyển đến địa điểm tập kết (trên bờ)

04 NC II.4, 01 LT 2

0,0943

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 2

TT

Danh mục thiết bị

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (ca/tấn)

1

Tàu 105CV

cái

0,0943

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 3

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/tấn)

1

Rổ lưới

cái

6

1,6968

2

Thùng rác

cái

12

0,2828

3

Vợt cán dài

cái

6

0,1885

4

Sào

cái

12

0,0943

5

Dao

cái

6

0,2828

6

Kéo

cái

6

0,0943

7

Chổi có cán

cái

6

0,0943

8

Xẻng có cán

cái

12

0,0943

9

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,4713

10

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,4713

11

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,4713

12

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,4713

13

Ủng cao su

đôi

12

0,2357

14

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,2357

15

Quần áo mưa

bộ

12

0,2357

d) Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 4

TT

Danh mục nhiêu liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (lít/tấn)

1

Dầu diesel vận hành tàu 105CV

lít

2,1859

Điều 9. Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...) và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, an toàn giao thông vận tải và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển.

- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn chất thải rắn. Xúc chất thải rắn lên xe cho đến khi đạt tải trọng của phương tiện vận chuyển. Điều khiển gàu xúc vun gọn chất thải rắn trên xe;

- Thu gom, quét dọn chất thải rơi vãi, vun gọn chất thải lên xe.

- Tiếp tục xúc chất thải rắn sinh hoạt theo quy trình kỹ thuật tại điểm này cho đến hết ca làm việc. Vệ sinh sạch chất thải rắn thải rơi vãi trong quá trình làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện về điểm lưu giữ phương tiện;

- Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định;

- Bàn giao khối lượng chất thải rắn được xúc chuyển trong ngày với ca làm việc tiếp theo.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ TG.2.0: Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới;

- Định biên, định mức

Bảng số 5

TT

Hạng mục công việc

Định biên

Định mức

(công nhóm/tấn)

1

Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới

02 NC II.4

0,008

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 6

TT

Danh mục thiết bị

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (ca/tấn)

1

Máy xúc lật, dung tích gầu 3,3m 3

cái

0,008

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 7

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/tấn)

1

Chổi có cán

cái

6

0,008

2

Xẻng có cán

cái

12

0,008

3

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,016

4

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,016

5

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,016

6

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,016

7

Ủng cao su

đôi

12

0,008

8

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,008

9

Quần áo mưa

bộ

12

0,008

10

Áo phản quang

cái

12

0,016

d) Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 8

TT

Danh mục nhiên liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (lít/tấn)

1

Dầu diesel vận hành máy xúc lật, dung tích gầu 3,3m 3

Lít

1,072

Điều 10. Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động, phương tiện, di chuyển đến điểm đặt thùng;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...); phương tiện, vật tư, dụng cụ lao động cần thiết khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

b) Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt

- Thu gom thùng tại các điểm đặt thùng, xếp thùng lên phương tiện vận chuyển ngay ngắn; khi đạt đủ số lượng thùng thu gom, xe di chuyển về địa điểm tập kết để vệ sinh thùng;

- Hạ các thùng xuống vị trí phun rửa, đổ chất thải rắn sinh hoạt còn thừa trong thùng vào xe đẩy (nếu có). Tiến hành phun nước, dùng bàn chải, cây cọ rửa thùng, hóa chất tẩy rửa thùng, phun nước làm sạch thùng;

- Dùng giẻ khô lau xung quanh mặt ngoài thùng cho sạch. Xếp gọn các thùng lên phương tiện vận chuyển, di chuyển đến các điểm trả thùng và đặt thùng vào đúng vị trí quy định;

- Tiếp tục thực hiện quy trình như trên cho đến hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định;

- Bàn giao, thống kê khối lượng công việc cho ca làm việc tiếp theo.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ VS.1.0: Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

- Định biên, định mức:

Bảng số 9

TT

Hạng mục công việc

Định mức (công nhóm/thùng)

Định biên

Định mức

1

Thu gom, hoàn trả thùng thu gom chất thải rắn

02 NC II.4; 01 LX 2

0,0187

2

Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn

06 NC II.4

0,0027

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 10

TT

Danh mục thiết bị

Công suất

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (ca/thùng)

1

Xe ô tô tải tự đổ tải trọng 5 tấn

5 tấn

cái

0,0187

2

Máy bơm gồm đầu phun rửa áp lực cao

5,5 kWh

cái

0,0039

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 11

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/thùng)

1

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0725

2

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0725

3

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0725

4

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0725

5

Ủng cao su

đôi

12

0,0362

6

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0362

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,0362

8

Găng tay cao su

đôi

1

0,0163

9

Bàn chải

cái

1

0,0054

10

Khăn lau

cái

1

0,0054

11

Cây cọ rửa thùng

cái

6

0,0054

d) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 12

TT

Danh mục vật liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (tính cho 01 thùng)

1

Hóa chất tẩy rửa

lít

0,0085

2

Nước thô

m3

0,0276

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 13

TT

Danh mục năng lượng

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (kWh/thùng)

1

Điện vận hành máy bơm và đầu phun rửa

kWh

0,1706

e) Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 14

TT

Danh mục nhiên liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (lít/thùng)

1

Dầu diesel vận hành xe ô tô tải tự đổ tải trọng 5 tấn

lít

0,4516

Điều 11. Vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn Tân Dân

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động tiếp nhận, phun vi sinh khử mùi và phân loại chất thải;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần áo bảo hộ lao động, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...); chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác phục vụ công tác tiếp nhận, sơ chế chất thải; ủ chất thải; lưu kho; thu gom nước thải;

- Chuẩn bị chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng, chế phẩm vi sinh và các hóa chất, vật liệu cần thiết khác phục vụ công tác tiếp nhận, sơ chế chất thải; ủ chất thải; lưu kho; thu gom nước thải;

- Kiểm tra các máy móc, thiết bị tại khu vực xử lý chất thải thành mùn (máy phun hoá chất, bơm hóa chất,...) và các máy móc, thiết bị cần thiết khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

b) Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

- Kiểm tra, từ chối tiếp nhận chất thải giao không đúng kế hoạch tiếp nhận của cơ sở;

- Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào khu vực sơ chế;

- Sau khi tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng;

c) Sơ chế chất thải, ủ chất thải, lưu kho

- Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng;

- Phân loại sơ bộ để thu hồi chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng (nylon, nhựa, kim loại,...) và chất thải thực phẩm;

- Loại bỏ nhựa, kim loại, xương, thủy tinh, vỏ sò,... còn lẫn trong chất thải thực phẩm;

- Băm chất thải thực phẩm (<5cm) để trùn quế dễ tiêu hóa;

- Ủ chất thải từ 3-5 ngày cho chất thải giảm độ chua, tránh gây sốc cho trùn quế;

- Rải 1 lớp mùn hoại mục dày 20cm, tiếp theo rải 1 lớp chất thải thực phẩm đã ủ sơ ở bước trên; thả trùn quế với sinh khối 20kg/m2. Hàng ngày hoặc cách ngày rải lớp chất thải thực phẩm đã ủ sơ (khoảng 5cm) lên bề mặt (lưu ý không cho ăn nhiều quá trong 1 lần để tránh chất thải lên men, sinh nhiệt gây chết trùn quế, duy trì độ ẩm 60-80 %; tưới nước sạch hoặc nước ủ vi sinh khi nền bị khô; mỗi tuần đảo nhẹ bề mặt (bằng cào) để ôxy thấm đều, hỗ trợ quá trình phân hủy;

Thực hiện thu hoạch giun trùn quế, phân trùn quế sau 2-3 tháng vận hành. Thu gom phần phân trùn quế, phơi khô và đóng bao để sử dụng.

d) Thu gom nước thải

Thu gom nước thải (nước rỉ rác, nước thải từ vệ sinh phương tiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ lao động,...) về bể gom nước thải để tái sử dụng cho công đoạn ủ, phần còn lại được xử lý hoặc chuyển giao để xử lý theo quy định.

đ) Kết thúc ca làm việc

- Kiểm kê, kiểm tra, bàn giao máy móc, thiết bị, vật liệu, dụng cụ lao động cho ca tiếp theo;

- Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định;

- Vệ sinh môi trường, máy móc thiết bị tại từng bộ phận khi hết ca làm việc;

- Quét dọn chất thải tại các đường giao thông nội bộ, khu vực tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt; khơi thông hệ thống mương thoát nước; phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng;

- Thống kê, báo cáo các thông tin, số liệu xử lý chất thải, mùn thành phẩm theo quy định.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ XL.1.0: Vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt Tân Dân, công suất 4 tấn/ngày.

- Định biên, định mức

Bảng số 15

TT

Hạng mục công việc

Định mức (công nhóm/tấn)

Định biên

Định mức

1

Tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

02 NC III.4

0,250

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 16

TT

Danh mục thiết bị

Công suất

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (ca/tấn)

1

Bơm phun hóa chất, khử mùi, vệ sinh, diệt ruồi muỗi

5,2 kWh

cái

0,0234

2

Máy thổi dọn vệ sinh

3,5 kWh

cái

0,0078

3

Máy băm rác hữu cơ (mini)

0,37 kWh

cái

0,0313

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 17

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/tấn)

1

Cào có cán

cái

12

0,350

2

Xẻng có cán

cái

6

0,350

3

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,500

4

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,500

5

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,500

6

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,500

7

Ủng cao su

đôi

12

0,250

8

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,250

9

Quần áo mưa

bộ

12

0,250

d) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 18

TT

Danh mục vật liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (tính cho 01 tấn)

1

Hóa chất diệt ruồi

kg

0,004

2

Chế phẩm vi sinh R.A.C gốc

lít

0,020

3

Rỉ mật

kg

0,250

4

Nước thô

lít

6,500

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 19

TT

Danh mục năng lượng

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (kWh/tấn)

1

Điện vận hành bơm phun hóa chất, khử mùi, vệ sinh, diệt ruồi muỗi

kWh

0,1219

2

Điện vận hành máy thổi dọn vệ sinh

kWh

0,0273

3

Điện vận hành máy băm rác hữu cơ (mini)

kWh

0,0116

Điều 12. Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động hướng dẫn phương tiện vận chuyển vào bãi chôn lấp; san gạt, đầm nén, phủ bề mặt bãi; phun chế phẩm khử mùi, hoá chất diệt côn trùng; thu gom, xử lý nước thải; thu gom, xử lý khí thải; xây dựng đê bao và đường giao thông; đóng ô chôn lấp; vệ sinh môi trường và các nhân công cần thiết khác;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...); vệ sinh nhà xưởng (chổi, xẻng, cào, xe rùa, xe gom, thang; bồn chứa nước,...); các thiết bị an toàn lao động (biển báo, gác chắn, rào chắn,...) và các dụng cụ lao động cần thiết khác phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (vận hành bãi chôn lấp, xử lý nước thải, khí thải);

- Chuẩn bị vật liệu, hóa chất cho công tác tiếp nhận, vận hành bãi chôn lấp chất thải (vôi bột, đất, hóa chất diệt ruồi, chế phẩm khử mùi, vật liệu phủ, xi măng, đá, nước, đường ống thu gom nước thải,...); vận hành hệ thống xử lý nước thải (hóa chất trung hòa, keo tụ, tạo bông, khử trùng, vật liệu lọc,...); vận hành hệ thống thu gom, xử lý khí thải (đường ống thu gom, thoát khí thải; vật liệu hấp phụ, hóa chất xử lý khí thải,...) và các vật liệu, hóa chất cần thiết khác;

- Kiểm tra các máy móc, thiết bị tại trạm cân, trạm rửa xe, khu vực bãi chôn lấp (máy ủi, máy đào, máy phun vật liệu phủ trung gian, xe bồn, ô tô tải, xe hút bùn, bơm điện, bơm xăng, bơm dầu,...), khu vực xử lý nước thải (bơm hóa chất, bơm nước thải, máy khuấy, máy sục khí,...), xử lý khí thải (thiết bị hấp phụ, thiết bị xử lý,...) và các máy móc, thiết bị cần thiết khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

b) Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

- Kiểm tra lệnh vận chuyển, từ chối tiếp nhận chất thải giao không đúng kế hoạch tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở; báo cáo người có thẩm quyền trong đơn vị công tác khi phát hiện có bất thường hoặc có dấu hiệu có vi phạm để có biện pháp xử lý, quản lý theo quy định;

- Hướng dẫn phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt qua trạm cân khi vào và ra khỏi cơ sở xử lý để xác định khối lượng; xuất phiếu cân giao nhận chất thải; ghi chép số liệu chất thải rắn sinh hoạt tiếp nhận;

- Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào vị trí tiếp nhận trên bãi chôn lấp; qua trạm rửa xe để đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi ra khỏi cơ sở chôn lấp;

- Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng, vôi bột trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn sinh hoạt.

c) Xử lý chất thải

- San gạt, đầm nén, phủ bề mặt bãi

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt vào ô chôn lấp; san gạt, đầm nén chất thải thành lớp cho đến khi đạt chiều cao theo quy định;

Phủ đất hoặc phun vật liệu phủ trung gian lên bề mặt chất thải với độ dày đáp ứng yêu cầu theo quy định. Che phủ tạm thời bề mặt chất thải rắn sinh hoạt vào cuối ca làm việc trong trường hợp lớp chất thải chưa đạt đến chiều cao theo quy định. Đặt bẫy ruồi trên bề mặt ô, bãi chôn lấp trong trường hợp cần thiết;

Tiếp tục thực hiện quy trình tại khoản này cho đến khi đạt dung tích lớn nhất theo khả năng tiếp nhận của ô hoặc bãi chôn lấp;

San gạt tạo độ phẳng, che phủ bề mặt ô hoặc bãi chôn lấp; đóng từng phần, từng ô chôn lấp hoặc bãi chôn lấp theo quy định.

- Thu gom, xử lý nước thải

Thu gom nước rỉ rác từ phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, ô chôn lấp và các nguồn phát sinh khác về hệ thống xử lý nước thải hoặc chuyển giao để xử lý theo quy định;

Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học, lắng, lọc, khử trùng hoặc phương pháp phù hợp khác đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận;

Thu gom và xử lý bùn thải từ hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo quy định.

- Thu gom, xử lý khí thải

Thu gom, xử lý khí thải bằng phương pháp đốt hoặc phương pháp phù hợp khác, đảm bảo an toàn về phòng chống cháy, nổ. Khuyến khích xử lý, thu hồi khí phát sinh từ bãi chôn lấp để tái sử dụng làm nhiên liệu, đốt thu hồi năng lượng.

- Xây dựng đê bao, đường giao thông

Theo dõi, giám sát độ ổn định của đê, kè xung quanh các ô chôn lấp, bãi chôn lấp; sửa chữa, thay thế, gia cố bảo đảm an toàn, phòng chống sạt lở, đứt gãy trong quá trình hoạt động;

Xây dựng các đường giao thông nội bộ trên bề mặt ô, bãi chôn lấp chất thải theo thiết kế, phù hợp tải trọng và thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển đổ chất thải.

d) Kết thúc ca làm việc:

- Kiểm kê, kiểm tra, bàn giao máy móc, thiết bị, vật liệu, dụng cụ lao động cho ca tiếp theo;

- Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định;

- Vệ sinh môi trường, máy móc thiết bị tại từng bộ phận khi hết ca làm việc;

- Quét dọn chất thải tại các đường giao thông nội bộ, hành lang, khu vực tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt; khơi thông hệ thống mương thoát nước; phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng;

- Thống kê, báo cáo các thông tin, số liệu xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 03 loại công việc, cụ thể như sau:

+ XL.2.1: Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát, công suất ≤ 250 tấn/ngày;

+ XL.2.2: Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát, công suất > 250 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ ngày;

+ XL.2.3: Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát, công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ ngày;

- Định biên, định mức

Bảng số 20

TT

Hạng mục công việc

Định mức (công nhóm/tấn)

XL.2.1

XL.2.2

XL.2.3

Định biên

Định mức

Định biên

Định mức

Định biên

Định mức

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1

Vận hành trạm cân

01 NC III.4

0,008

01 NC III.4

0,0027

01 NC III.4

0,0032

2

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

04 NC III.4

0,00325

04 NC III.4

0,00308

04 NC III.4

0,00245

3

Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào vị trí tiếp nhận

01 NC III.4

0,008

01 NC III.4

0,0027

01 NC III.4

0,0032

4

Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng, vôi bột trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn sinh hoạt

01 NC III.4

0,00075

01 NC III.4

0,0007

01 NC III.4

0,00065

5

Phun vật liệu phủ trung gian

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

6

Vận hành cơ sở chôn lấp

08 NC III.4

0,00318

08 NC III.4

0,00316

13 NC III.4

0,00181

7

Máy ủi

01 NC III.4

0,0028

01 NC III.4

0,0027

01 NC III.4

0,0026

8

Máy đào

01 NC III.4

0,0016

01 NC III.4

0,0015

01 NC III.4

0,0014

9

Ô tô tải thùng tự đổ 10 tấn

01 LX 2

0,0027

01 LX 2

0,0026

01 LX 2

0,0026

10

Vận hành xe bồn

01 LX 3

0,003

01 LX 3

0,0025

01 LX 3

0,002

11

Thu gom nước thải (vận hành máy bơm các loại), khí thải; vệ sinh khu vực bãi, đường giao thông, khơi thông rãnh thoát nước mưa, rải nilon phủ bề mặt

01 NC III.4

0,0115

01 NC III.4

0,0105

01 NC III.4

0,0105

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 21

TT

Danh mục thiết bị

Công suất

Mức tiêu hao (ca/tấn)

XL.2.1

XL.2.2

XL.2.3

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1

Trạm cân

0,003 kW

0,008

0,0027

0,0032

2

Hệ thống rửa xe tự động

10 kW

0,008

0,0027

0,0032

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

3

Máy ủi

170 cv

0,0028

0,0027

0,0026

4

Máy đào

dung tích gầu 0,8 m 3

0,0016

0,0015

0,0014

5

Xe bồn

6,0 m 3

0,003

0,0025

0,002

6

Xe ô tô tải thùng tự đổ

tải trọng ≤ 10 tấn

0,0027

0,0026

0,0026

7

Bơm điện

5.0 kW

0,0008

0,0007

0,0006

8

Bơm điện

7,5 kW

0,0025

0,0025

0,0025

9

Bơm điện

22 kW

0,001

0,001

0,001

10

Bơm xăng

5,0 cv

0,001

0,001

0,001

11

Máy phun hóa chất

3,0 cv

0,00075

0,0007

0,00065

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 22

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/tấn)

XL.2.1

XL.2.2

XL.2.3

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1.1

Trạm cân

1

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,008

0,0027

0,0032

2

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,008

0,0027

0,0032

3

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,004

0,00135

0,0016

4

Găng tay cao su

đôi

1

0,004

0,00135

0,0016

5

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,004

0,00135

0,0016

6

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,008

0,0027

0,0032

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,004

0,00135

0,0016

8

Áo phản quang

cái

12

0,008

0,0027

0,0032

9

Ủng cao su

đôi

12

0,004

0,00135

0,0016

1.2

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

10

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,013

0,0123

0,0098

11

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,013

0,0123

0,0098

13

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0065

0,00615

0,0049

14

Găng tay cao su

đôi

1

0,0065

0,00615

0,0049

15

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0065

0,00615

0,0049

16

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,013

0,0123

0,0098

17

Quần áo mưa

bộ

12

0,0065

0,00615

0,0049

18

Áo phản quang

cái

12

0,013

0,0123

0,0098

19

Ủng cao su

đôi

12

0,0065

0,00615

0,0049

20

Chổi có cán

cái

12

0,013

0,0123

0,0098

21

Xẻng có cán

cái

6

0,0091

0,00861

0,00686

22

Cào có cán

cái

12

0,0091

0,00861

0,00686

23

Xe rùa

cái

12

0,013

0,0123

0,0098

24

Rào chắn

cái

12

0,013

0,0123

0,0098

25

Gậy chỉ đường

cái

12

0,013

0,0123

0,0098

26

Đèn pin

cái

12

0,0065

0,00615

0,0049

1.3

Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào vị trí tiếp nhận

27

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,008

0,0027

0,0032

28

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,008

0,0027

0,0032

29

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,004

0,00135

0,0016

30

Găng tay cao su

đôi

1

0,004

0,00135

0,0016

31

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,004

0,00135

0,0016

32

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,008

0,0027

0,0032

33

Quần áo mưa

bộ

12

0,004

0,00135

0,0016

34

Áo phản quang

cái

12

0,008

0,0027

0,0032

35

Ủng cao su

đôi

12

0,004

0,00135

0,0016

1.4

Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng, vôi bột trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn sinh hoạt

36

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,00075

0,0007

0,00065

37

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,00075

0,0007

0,00065

38

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00038

0,00035

0,00033

39

Găng tay cao su

đôi

1

0,00038

0,00035

0,00033

40

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00038

0,00035

0,00033

41

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,00075

0,0007

0,00065

42

Quần áo mưa

bộ

12

0,00038

0,00035

0,00033

43

Áo phản quang

cái

12

0,00075

0,0007

0,00065

44

Ủng cao su

đôi

12

0,00038

0,00035

0,00033

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

2.1

Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh

54

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0254

0,0253

0,0235

55

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0254

0,0253

0,0235

56

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0127

0,01265

0,01175

57

Găng tay cao su

đôi

1

0,0127

0,01265

0,01175

58

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0127

0,01265

0,01175

59

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0254

0,0253

0,0235

60

Quần áo mưa

bộ

12

0,0127

0,01265

0,01175

54

Áo phản quang

cái

12

0,0127

0,01265

0,01175

55

Ủng cao su

đôi

12

0,0127

0,01265

0,01175

54

Chổi có cán

cái

12

0,0254

0,0253

0,0235

55

Xẻng có cán

cái

6

0,01778

0,01771

0,01645

56

Cào có cán

cái

12

0,01778

0,01771

0,01645

57

Xe rùa

cái

12

0,0254

0,0253

0,0235

58

Rào chắn

cái

12

0,0254

0,0253

0,0235

59

Gậy chỉ đường

cái

12

0,0254

0,0253

0,0235

60

Đèn pin

cái

12

0,0127

0,01265

0,01175

2.2

Vận hành máy ủi

61

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0028

0,0027

0,0026

62

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0028

0,0027

0,0026

63

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0014

0,00135

0,0013

64

Găng tay cao su

đôi

1

0,0014

0,00135

0,0013

65

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0014

0,00135

0,0013

66

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0028

0,0027

0,0026

67

Quần áo mưa

bộ

12

0,0014

0,00135

0,0013

68

Áo phản quang

cái

12

0,0014

0,00135

0,0013

69

Ủng cao su

đôi

12

0,0014

0,00135

0,0013

2.3

Vận hành máy đào tải trọng 0,8 m 3

70

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0016

0,0015

0,0014

71

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0016

0,0015

0,0014

72

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0008

0,00075

0,0007

73

Găng tay cao su

đôi

1

0,0008

0,00075

0,0007

74

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0008

0,00075

0,0007

75

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0016

0,0015

0,0014

76

Quần áo mưa

bộ

12

0,0008

0,00075

0,0007

77

Áo phản quang

cái

12

0,0008

0,00075

0,0007

78

Ủng cao su

đôi

12

0,0008

0,00075

0,0007

2.4

Vận hành ô tô tải thùng tự đổ tải trọng 10 tấn

79

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0027

0,0026

0,0026

80

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0027

0,0026

0,0026

81

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00135

0,0013

0,0013

82

Găng tay cao su

đôi

1

0,00135

0,0013

0,0013

83

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00135

0,0013

0,0013

84

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0027

0,0026

0,0026

85

Quần áo mưa

bộ

12

0,00135

0,0013

0,0013

86

Áo phản quang

cái

12

0,00135

0,0013

0,0013

87

Ủng cao su

đôi

12

0;00135

0,0013

0,0013

2.6

Vận hành xe bồn

97

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,003

0,0025

0,002

98

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,003

0,0025

0,002

99

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0015

0,00125

0,001

100

Găng tay cao su

đôi

1

0,0015

0,00125

0,001

101

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0015

0,00125

0,001

102

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,003

0,0025

0,002

103

Quần áo mưa

bộ

12

0,0015

0,00125

0,001

104

Áo phản quang

cái

12

0,0015

0,00125

0,001

105

Ủng cao su

đôi

12

0,0015

0,00125

0,001

2.8

Thu gom nước thải, khí thải; vệ sinh, rải nilon phủ bề mặt

115

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0115

0,0105

0,0105

116

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0115

0,0105

0,0105

117

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00575

0,00525

0,00525

118

Găng tay cao su

đôi

1

0,00575

0,00525

0,00525

119

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00575

0,00525

0,00525

120

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0115

0,0105

0,0105

121

Quần áo mưa

bộ

12

0,00575

0,00525

0,00525

122

Áo phản quang

cái

12

0,00575

0,00525

0,00525

123

Ủng cao su

đôi

12

0,00575

0,00525

0,00525

d) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 23

TT

Hóa chất

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (tính cho 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)

XL.2.1

XL.2.2

XL.2.3

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1

Vôi bột

tấn

0,00028

0,00027

0,00026

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

2

Đất

m 3

0,21000

0,20000

0,18000

3

Hóa chất diệt ruồi

lít

0,00215

0,00210

0,00209

4

Chế phẩm khử mùi

lít

0,01900

0,01800

0,01600

5

Đá dăm cấp phối

m 3

0,00080

0,00080

0,00080

6

Đá dăm kích thước 4 mm x 6 mm

m 3

0,00200

0,00200

0,00200

7

Nước thô

m 3

0,06000

0,06000

0,06000

8

Ống nhựa

m

0,00100

0,00100

0,00100

9

Ống chịu áp lực

m

0,00016

0,00016

0,00016

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 24

TT

Danh mục năng lượng

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (kWh/tấn)

XL.2.1

XL.2.2

XL.2.3

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1

Trạm cân

KWh

0,00019

0,00006

0,00008

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

2

Hệ thống rửa xe tự động

KWh

0,640

0,216

0,256

3

Bơm điện 5,0 kW

KWh

0,032

0,028

0,024

4

Bơm điện 7,5 kW

KWh

0,150

0,150

0,150

5

Bơm điện 22 kW

KWh

0,176

0,176

0,176

e) Định mức tiêu hao nhiên liệu

TT

Danh mục nhiên liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (lít/tấn)

XL.2.1

XL.2.2

XL.2.3

1

Dầu diesel vận hành cơ sở chôn lấp

lít

0,5250

0,5000

0,4710

2

Xăng vận hành cơ sở chôn lấp

lít

0,0037

0,0036

0,0035

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ XL.3.1: Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ, công suất > 250 tấn/ngày đến < 500 tấn/ngày.

- Định biên, định mức

Bảng số 25

TT

Hạng mục công việc

Định mức (công nhóm/tấn)

Định biên

Định mức

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1

Vận hành trạm cân

01 NC III.4

0,00270

2

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

04 NC III.4

0,00308

3

Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào vị trí tiếp nhận

01 NC III.4

0,00270

4

Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng, vôi bột trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn sinh hoạt

01 NC III.4

0,00070

5

Phun vật liệu phủ trung gian

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

6

Vận hành cơ sở chôn lấp

08 NC III.4

0,00316

7

Máy ủi

01 NC III.4

0,00270

8

Máy đào

01 NC III.4

0,00150

9

Ô tô tải thùng tự đổ 10 tấn

01 LX 2

0,00260

10

Vận hành xe bồn

01 LX 3

0,00250

11

Thu gom nước thải (vận hành máy bơm các loại), khí thải; vệ sinh khu vực bãi, đường giao thông, khơi thông rãnh thoát nước mưa, rải nilon phủ bề mặt

01 NC III.4

0,01050

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 26

TT

Danh mục thiết bị

Công suất

Mức tiêu hao (ca/tấn)

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1

Trạm cân

0,003 kW

0,0027

2

Hệ thống rửa xe tự động

10 kW

0,0027

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

3

Máy ủi

170 cv

0,0027

5

Máy đào

dung tích gầu 0,8 m 3

0,0015

7

Xe bồn

6,0 m 3

0,0025

10

Xe ô tô tải thùng tự đổ

tải trọng ≤ 10 tấn

0,0026

12

Bơm điện

5.0 kW

0,0007

13

Bơm điện

7,5 kW

0,0025

14

Bơm điện

22 kW

0,0010

15

Bơm xăng

5,0 cv

0,0010

17

Máy phun hóa chất

3,0 cv

0,0007

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 27

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/tấn)

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1.1

Trạm cân

1

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,00270

2

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,00270

3

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00135

4

Găng tay cao su

đôi

1

0,00135

5

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00135

6

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,00270

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,00135

8

Áo phản quang

cái

12

0,00270

9

Ủng cao su

đôi

12

0,00135

1.2

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

10

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,01230

11

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,01230

13

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00615

14

Găng tay cao su

đôi

1

0,00615

15

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00615

16

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,01230

17

Quần áo mưa

bộ

12

0,00615

18

Áo phản quang

cái

12

0,0123

19

Ủng cao su

đôi

12

0,00615

20

Chổi có cán

cái

12

0,01230

21

Xẻng có cán

cái

6

0,00861

22

Cào có cán

cái

12

0,00861

23

Xe rùa

cái

12

0,01230

24

Rào chắn

cái

12

0,01230

25

Gậy chỉ đường

cái

12

0,01230

26

Đèn pin

cái

12

0,00615

1.3

Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào vị trí tiếp nhận

27

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,00270

28

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,00270

29

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00135

30

Găng tay cao su

đôi

1

0,00135

31

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00135

32

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,00270

33

Quần áo mưa

bộ

12

0,00135

34

Áo phản quang

cái

12

0,00270

35

Ủng cao su

đôi

12

0,00135

1.4

Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng, vôi bột trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn sinh hoạt

36

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,00070

37

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,00070

38

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00035

39

Găng tay cao su

đôi

1

0,00035

40

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00035

41

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,00070

42

Quần áo mưa

bộ

12

0,00035

43

Áo phản quang

cái

12

0,00070

44

Ủng cao su

đôi

12

0,00035

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

2.1

Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh

54

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,02530

55

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,02530

56

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,01265

57

Găng tay cao su

đôi

1

0,01265

58

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,01265

59

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,02530

60

Quần áo mưa

bộ

12

0,01265

54

Áo phản quang

cái

12

0,01265

55

Ủng cao su

đôi

12

0,01265

54

Chổi có cán

cái

12

0,02530

55

Xẻng có cán

cái

6

0,01771

56

Cào có cán

cái

12

0,01771

57

Xe rùa

cái

12

0,02530

58

Rào chắn

cái

12

0,02530

59

Gậy chỉ đường

cái

12

0,02530

60

Đèn pin

cái

12

0,01265

2.2

Vận hành máy ủi

61

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,00270

62

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,00270

63

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00135

64

Găng tay cao su

đôi

1

0,00135

65

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00135

66

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,00270

67

Quần áo mưa

bộ

12

0,00135

68

Áo phản quang

cái

12

0,00135

69

Ủng cao su

đôi

12

0,00135

2.3

Vận hành máy đào tải trọng 0,8 m 3

70

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,00150

71

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,00150

72

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00075

73

Găng tay cao su

đôi

1

0,00075

74

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00075

75

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,00150

76

Quần áo mưa

bộ

12

0,00075

77

Áo phản quang

cái

12

0,00075

78

Ủng cao su

đôi

12

0,00075

2.4

Vận hành ô tô tải thùng tự đổ tải trọng 10 tấn

79

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,00260

80

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,00260

81

Giày bảo hộ lao động

đôi

6

0,00130

82

Găng tay cao su

đôi

1

0,00130

83

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00130

84

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,00260

85

Quần áo mưa

bộ

12

0,00130

86

Áo phản quang

cái

12

0,00130

87

Ủng cao su

đôi

12

0,00130

2.6

Vận hành xe bồn

97

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,00250

98

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,00250

99

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00125

100

Găng tay cao su

đôi

1

0,00125

101

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00125

102

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,00250

103

Quần áo mưa

bộ

12

0,00125

104

Áo phản quang

cái

12

0,00125

105

Ủng cao su

đôi

12

0,00125

2.8

Thu gom nước thải, khí thải; vệ sinh, rải nilon phủ bề mặt

115

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,01050

116

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,01050

117

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00525

118

Găng tay cao su

đôi

1

0,00525

119

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00525

120

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,01050

121

Quần áo mưa

bộ

12

0,00525

122

Áo phản quang

cái

12

0,00525

123

Ủng cao su

đôi

12

0,00525

d) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 28

TT

Hóa chất

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (tính cho 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1

Vôi bột

tấn

0,00027

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

2

Đất

m 3

0,20000

3

Hóa chất diệt ruồi

lít

0,00210

4

Chế phẩm khử mùi

lít

0,01800

5

Đá dăm cấp phối

m 3

0,00080

6

Đá dăm kích thước 4 mm x 6 mm

m 3

0,00200

7

Nước thô

m 3

0,06000

8

Ống nhựa

m

0,00100

9

Ống chịu áp lực

m

0,00016

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 29

TT

Danh mục năng lượng

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (kWh/tấn)

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1

Trạm cân

KWh

0,00006

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

2

Hệ thống rửa xe tự động

KWh

0,21600

3

Bơm điện 5,0 kW

KWh

0,02800

4

Bơm điện 7,5 kW

KWh

0,15000

5

Bơm điện 22 kW

KWh

0,17600

e) Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 30

TT

Danh mục nhiên liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (lít/tấn)

1

Dầu diesel vận hành cơ sở chôn lấp

lít

0,500

2

Xăng vận hành cơ sở chôn lấp

lít

0,0036

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 03 loại công việc, cụ thể như sau:

+ XL.4.1: Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Gia Minh, công suất ≤ 250 tấn/ngày;

+ XL.4.2: Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Gia Minh, công suất >250 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày;

+ XL.4.3: Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt họp vệ sinh tại Gia Minh, công suất công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày;

- Định biên, định mức

Bảng số 31

TT

Hạng mục công việc

Định mức (công nhóm/tấn)

XL.4.1

XL.4.2

XL.4.3

Định biên

Định mức

Định biên

Định mức

Định biên

Định mức

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1

Vận hành trạm cân

01 NC III.4

0,0080

01 NC III.4

0,0027

01 NC III.4

0,0032

2

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

04 NC III.4

0,00325

04 NC III.4

0,00308

04 NC III.4

0,00245

3

Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào vị trí tiếp nhận

01 NC III.4

0,0080

01 NC III.4

0,0027

01 NC III.4

0,0032

4

Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng, vôi bột trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn sinh hoạt

01 NC III.4

0,00075

01 NC III.4

0,0007

01 NC III.4

0,00065

5

Phun vật liệu phủ trung gian

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

6

Vận hành cơ sở chôn lấp

08 NC III.4

0,00318

08 NC III.4

0,00316

13 NC III.4

0,00181

7

Máy ủi

01 NC III.4

0,0028

01 NC III.4

0,0027

01 NC III.4

0,0026

8

Máy đào

01 NC III.4

0,0016

01 NC III.4

0,0015

01 NC III.4

0,0014

9

Ô tô tải thùng tự đổ 10 tấn

01 LX 2

0,0027

01 LX 2

0,0026

01 LX 2

0,0026

10

Vận hành xe bồn

01 LX 3

0,0030

01 LX 3

0,0025

01 LX 3

0,0020

11

Thu gom nước thải (vận hành máy bơm các loại), khí thải; vệ sinh khu vực bãi, đường giao thông, khơi thông rãnh thoát nước mưa, rải nilon phủ bề mặt

01 NC III.4

0,0115

01 NC III.4

0,0105

01 NC III.4

0,0105

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 32

TT

Danh mục thiết bị

Công suất

Mức tiêu hao (ca/tấn)

XL.4.1

XL.4.2

XL.4.3

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1

Trạm cân

0,003 kW

0,008

0,0027

0,0032

2

Hệ thống rửa xe tự động

10 kW

0,008

0,0027

0,0032

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

3

Máy ủi

170 cv

0,0028

0,0027

0,0026

4

Máy đào

dung tích gầu 0,8 m 3

0,0016

0,0015

0,0014

5

Xe bồn

6,0 m 3

0,003

0,0025

0,002

6

Xe ô tô tải thùng tự đổ

tải trọng ≤ 10 tấn

0,0027

0,0026

0,0026

7

Bơm điện

5.0 kW

0,0008

0,0007

0,0006

8

Bơm điện

7,5 kW

0,0025

0,0025

0,0025

9

Bơm điện

22 kW

0,001

0,001

0,001

10

Bơm xăng

5,0 cv

0,001

0,001

0,001

11

Máy phun hóa chất

3,0 cv

0,00075

0,0007

0,00065

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 33

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/tấn)

XL.4.1

XL.4.2

XL.4.3

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1.1

Trạm cân

1

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,008

0,0027

0,0032

2

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,008

0,0027

0,0032

3

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,004

0,00135

0,0016

4

Găng tay cao su

đôi

1

0,004

0,00135

0,0016

5

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,004

0,00135

0,0016

6

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,008

0,0027

0,0032

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,004

0,00135

0,0016

8

Áo phản quang

cái

12

0,008

0,0027

0,0032

9

Ủng cao su

đôi

12

0,004

0,00135

0,0016

1.2

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

10

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,013

0,0123

0,0098

11

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,013

0,0123

0,0098

13

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0065

0,00615

0,0049

14

Găng tay cao su

đôi

1

0,0065

0,00615

0,0049

15

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0065

0,00615

0,0049

16

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0130

0,0123

0,0098

17

Quần áo mưa

bộ

12

0,0065

0,00615

0,0049

18

Áo phản quang

cái

12

0,013

0,0123

0,0098

19

Ủng cao su

đôi

12

0,0065

0,00615

0,0049

20

Chổi có cán

cái

12

0,0130

0,0123

0,0098

21

Xẻng có cán

cái

6

0,0091

0,00861

0,00686

22

Cào có cán

cái

12

0,0091

0,00861

0,00686

23

Xe rùa

cái

12

0,0130

0,0123

0,0098

24

Rào chắn

cái

12

0,0130

0,0123

0,0098

25

Gậy chỉ đường

cái

12

0,0130

0,0123

0,0098

26

Đèn pin

cái

12

0,0065

0,00615

0,0049

1.3

Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào vị trí tiếp nhận

27

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,008

0,0027

0,0032

28

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,008

0,0027

0,0032

29

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,004

0,00135

0,0016

30

Găng tay cao su

đôi

1

0,004

0,00135

0,0016

31

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,004

0,00135

0,0016

32

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,008

0,0027

0,0032

33

Quần áo mưa

bộ

12

0,004

0,00135

0,0016

34

Áo phản quang

cái

12

0,008

0,0027

0,0032

35

Ủng cao su

đôi

12

0,004

0,00135

0,0016

1.4

Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng, vôi bột trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn sinh hoạt

36

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,00075

0,0007

0,00065

37

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,00075

0,0007

0,00065

38

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00038

0,00035

0,00033

39

Găng tay cao su

đôi

1

0,00038

0,00035

0,00033

40

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00038

0,00035

0,00033

41

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,00075

0,0007

0,00065

42

Quần áo mưa

bộ

12

0,00038

0,00035

0,00033

43

Áo phản quang

cái

12

0,00075

0,0007

0,00065

44

Ủng cao su

đôi

12

0,00038

0,00035

0,00033

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

2.1

Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh

54

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0254

0,0253

0,0235

55

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0254

0,0253

0,0235

56

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0127

0,01265

0,01175

57

Găng tay cao su

đôi

1

0,0127

0,01265

0,01175

58

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0127

0,01265

0,01175

59

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0254

0,0253

0,0235

60

Quần áo mưa

bộ

12

0,0127

0,01265

0,01175

54

Áo phản quang

cái

12

0,0127

0,01265

0,01175

55

Ủng cao su

đôi

12

0,0127

0,01265

0,01175

54

Chổi có cán

cái

12

0,0254

0,0253

0,0235

55

Xẻng có cán

cái

6

0,01778

0,01771

0,01645

56

Cào có cán

cái

12

0,01778

0,01771

0,01645

57

Xe rùa

cái

12

0,0254

0,0253

0,0235

58

Rào chắn

cái

12

0,0254

0,0253

0,0235

59

Gậy chỉ đường

cái

12

0,0254

0,0253

0,0235

60

Đèn pin

cái

12

0,0127

0,01265

0,01175

2.2

Vận hành máy ủi

61

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0028

0,0027

0,0026

62

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0028

0,0027

0,0026

63

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0014

0,00135

0,0013

64

Găng tay cao su

đôi

1

0,0014

0,00135

0,0013

65

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0014

0,00135

0,0013

66

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0028

0,0027

0,0026

67

Quần áo mưa

bộ

12

0,0014

0,00135

0,0013

68

Áo phản quang

cái

12

0,0014

0,00135

0,0013

69

Ủng cao su

đôi

12

0,0014

0,00135

0,0013

2.3

Vận hành máy đào tải trọng 0,8 m 3

70

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0016

0,0015

0,0014

71

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0016

0,0015

0,0014

72

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0008

0,00075

0,0007

73

Găng tay cao su

đôi

1

0,0008

0,00075

0,0007

74

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0008

0,00075

0,0007

75

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0016

0,0015

0,0014

76

Quần áo mưa

bộ

12

0,0008

0,00075

0,0007

77

Áo phản quang

cái

12

0,0008

0,00075

0,0007

78

Ủng cao su

đôi

12

0,0008

0,00075

0,0007

2.4

Vận hành ô tô tải thùng tự đổ tải trọng 10 tấn

79

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0027

0,0026

0,0026

80

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0027

0,0026

0,0026

81

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00135

0,0013

0,0013

82

Găng tay cao su

đôi

1

0,00135

0,0013

0,0013

83

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00135

0,0013

0,0013

84

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0027

0,0026

0,0026

85

Quần áo mưa

bộ

12

0,00135

0,0013

0,0013

86

Áo phản quang

cái

12

0,00135

0,0013

0,0013

87

Ủng cao su

đôi

12

0,00135

0,0013

0,0013

2.6

Vận hành xe bồn

97

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0030

0,0025

0,0020

98

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0030

0,0025

0,0020

99

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0015

0,00125

0,0010

100

Găng tay cao su

đôi

1

0,0015

0,00125

0,0010

101

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0015

0,00125

0,0010

102

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0030

0,0025

0,0020

103

Quần áo mưa

bộ

12

0,0015

0,00125

0,001

104

Áo phản quang

cái

12

0,0015

0,00125

0,001

105

Ủng cao su

đôi

12

0,0015

0,00125

0,001

2.8

Thu gom nước thải, khí thải; vệ sinh, rải nilon phủ bề mặt

115

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0115

0,0105

0,0105

116

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0115

0,0105

0,0105

117

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00575

0,00525

0,00525

118

Găng tay cao su

đôi

1

0,00575

0,00525

0,00525

119

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00575

0,00525

0,00525

120

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0115

0,0105

0,0105

121

Quần áo mưa

bộ

12

0,00575

0,00525

0,00525

122

Áo phản quang

cái

12

0,00575

0,00525

0,00525

123

Ủng cao su

đôi

12

0,00575

0,00525

0,00525

d) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 34

TT

Hóa chất

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (tính cho 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)

XL.4.1

XL.4.2

XL.4.3

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1

Vôi bột

tấn

0,00028

0,00027

0,00026

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

2

Đất

m 3

0,21000

0,2000

0,1800

3

Hóa chất diệt ruồi

lít

0,00215

0,0021

0,00209

4

Chế phẩm khử mùi

lít

0,01900

0,0180

0,0160

5

Đá dăm cấp phối

m 3

0,00080

0,0008

0,0008

6

Đá dăm kích thước 4 mm x 6 mm

m 3

0,00200

0,0020

0,0020

7

Nước thô

m 3

0,06000

0,0600

0,0600

8

Ống nhựa

m

0,00100

0,0010

0,0010

9

Ống chịu áp lực

m

0,00016

0,00016

0,00016

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 35

TT

Danh mục năng lượng

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (kWh/tấn)

XL.4.1

XL.4.2

XL.4.3

I

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1

Trạm cân

kWh

0,00019

0,00006

0,00008

II

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

2

Hệ thống rửa xe tự động

kWh

0,6400

0,2160

0,2560

3

Bơm điện 5,0 kW

kWh

0,0320

0,0280

0,0240

4

Bơm điện 7,5 kW

kWh

0,1500

0,1500

0,1500

5

Bơm điện 22 kW

kWh

0,1760

0,1760

0,1760

e) Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 36

TT

Danh mục nhiên liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (lít/tấn)

XL.4.1

XL.4.2

XL.4.3

1

Dầu diesel vận hành cơ sở chôn lấp

lít

0,525

0,5

0,471

2

Xăng vận hành cơ sở chôn lấp

lít

0,0037

0,0036

0,0035

5. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 02 loại công việc, cụ thể như sau:

+ XL.5.1: Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà, công suất ≤ 50 tấn/ngày;

+ XL.5.2: Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà, công suất >50 tấn/ngày đến ≤ 100 tấn/ngày.

- Định biên, định mức

Bảng số 37

T

Hạng mục công việc

Định mức (công nhóm/tấn)

XL.5.1

XL.5.2

Định biên

Định mức

Định biên

Định mức

1

Nhân công điều phối xe, phun hóa chất, bơm nước rỉ rác

01 NC III.4

0,0084

01 NC III.4

0,0063

2

Nhân công điều khiển máy đào, xử lý san gạt, phủ đất

01 NC III.4

0,0034

01 NC III.4

0,0031

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 38

TT

Danh mục thiết bị

Công suất

Mức tiêu hao (ca/tấn)

XL.5.1

XL.5.2

1

Máy đào 1 gầu bánh xích

0,8 m3

0,00310

0,00313

2

Máy bơm chìm tuần hoàn

công suất 11KW, Q max = 276m3/h

0,00107

0,00104

3

Máy bơm chìm tuần hoàn

công suất 22KW, Q max = 270m3/h

0,00107

0,00104

4

Máy phun hóa chất, khử mùi, vệ sinh, diệt ruồi muỗi

0,00098

0,00091

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 39

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/tấn)

XL.5.1

XL.5.2

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

1

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,00836

0,00625

2

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,00836

0,00625

3

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00418

0,00313

4

Găng tay cao su

đôi

1

0,00418

0,00313

5

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00418

0,00313

6

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,00836

0,00625

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,00418

0,00313

8

Áo phản quang

cái

12

0,00836

0,00625

9

Ủng cao su

đôi

12

0,00418

0,00313

10

Chổi có cán

cái

12

0,00836

0,00625

11

Xẻng có cán

cái

6

0,00585

0,00438

12

Cào có cán

cái

12

0,00585

0,00438

13

Xe rùa

cái

12

0,00836

0,00625

14

Rào chắn

cái

12

0,00836

0,00625

15

Gậy chỉ đường

cái

12

0,00836

0,00625

16

Đèn pin

cái

12

0,00418

0,00313

Vận hành máy ủi

17

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,00338

0,00313

18

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,00338

0,00313

19

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,00169

0,00156

20

Găng tay cao su

đôi

1

0,00169

0,00156

21

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,00169

0,00156

22

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,00338

0,00313

23

Quần áo mưa

bộ

12

0,00169

0,00156

24

Áo phản quang

cái

12

0,00169

0,00156

25

Ủng cao su

đôi

12

0,00169

0,00156

d) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 40

TT

Hóa chất

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (tính cho 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)

XL.5.1

XL.5.2

1

Chế phẩm diệt ruồi

gam

0,6045

0,6045

2

Chế phẩm vi sinh khử mùi

lít

0,0049

0,0049

3

Nước sạch

lít

0,0453

0,0453

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 41

TT

Danh mục năng lượng

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (kWh/tấn)

XL.5.1

XL.5.2

1

Máy bơm chìm tuần hoàn

kWh

0,09411

0,09167

2

Máy bơm chìm tuần hoàn

kWh

0,18823

0,18333

3

Máy phun hóa chất, khử mùi, vệ sinh, diệt ruồi muỗi

kWh

0,00234

0,00219

e) Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 42

TT

Danh mục nhiên liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (lít/tấn)

XL.5.1

XL.5.2

1

Dầu diesel vận hành cơ sở chôn lấp

lít

0,19809

0,20000

Điều 13. Vận hành cơ sở xử lý chất thải cồng kềnh tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động tiếp nhận, sơ chế chất thải cồng kềnh; vận hành hệ thống cắt, nghiền; vận hành trạm cân, tái chế, tái sử dụng chất thải cồng kềnh và các công tác khác;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần áo bảo hộ lao động, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...); thiết bị, dụng cụ tháp dỡ chất thải cồng kềnh; chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác phục vụ tiếp nhận, sơ chế chất thải cồng kềnh; tái sử dụng và xử lý chất thải cồng kềnh;

- Kiểm tra các máy móc, thiết bị khu vực tiếp nhận, sơ chế (máy cưa, máy bổ củi,...); khu vực cắt, nghiền (máy cắt, nghiền, hệ thống băng tải,...) và các máy móc, thiết bị cần thiết khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

b) Tiếp nhận và sơ chế chất thải cồng kềnh:

- Kiểm tra lệnh vận chuyển. Hướng dẫn phương tiện vận chuyển chất thải qua trạm cân khi vào và ra khỏi cơ sở xử lý để xác định khối lượng; xuất phiếu cân giao nhận chất thải; ghi chép số liệu chất thải rắn sinh hoạt tiếp nhận;

- Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào khu vực tập kết;

- Phân loại chất thải cồng kềnh thành các loại riêng biệt theo chủng loại, chất liệu, khả năng tái sử dụng, tái chế,... Đối với những loại chất thải cồng kềnh có thành phần chất nguy hại (như dầu, mỡ thải, thủy ngân,...), nguy hiểm (khí gas, Chlorofluorocarbon (CFC),...) thì phải thực hiện phân tách riêng để chuyển giao cho cơ sở có giấy phép môi trường phù hợp để xử lý.

c) Tái sử dụng và xử lý chất thải cồng kềnh

- Kiểm tra, thay thế, sửa chữa, làm mới,... các chất thải cồng kềnh còn khả năng tái sử dụng để kéo dài vòng đời sản phẩm;

- Tháo, dỡ, cưa, nghiền, ép,... các chất thải cồng kềnh không còn khả năng tái sử dụng để giảm kích thước, thể tích và phân định, phân loại chất thải thành các nguyên liệu, vật liệu phục vụ quá trình tái chế, sản xuất. Tùy vào mục đích tái chế, chất thải tiếp tục qua các công đoạn xử lý tiếp theo để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao hơn (viên nén, mùn gỗ làm ván ép, giá thể trồng cây,...).

d) Kết thúc ca làm việc

- Kiểm kê, kiểm tra, bàn giao máy móc, thiết bị, vật liệu, dụng cụ lao động cho ca tiếp theo;

- Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định;

- Vệ sinh môi trường, máy móc thiết bị tại từng bộ phận khi hết ca làm việc;

- Quét dọn chất thải tại các đường giao thông nội bộ, hành lang, khu vực tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt; khơi thông hệ thống mương thoát nước;

- Thống kê, báo cáo các thông tin, số liệu xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ XL.6.0: Vận hành cơ sở xử lý chất thải cồng kềnh, công suất 5 tấn/ngày đến 7 tấn/ngày.

- Định biên, định mức

Bảng số 43

TT

Hạng mục công việc

Định biên

Định mức (công nhóm/tấn)

1

Vận hành cơ sở xử lý chất thải cồng kềnh

05 NC III.4

0,0817

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 44

TT

Danh mục thiết bị

Công suất

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (ca/tấn)

1

Máy cưa bàn trượt

3,7 KWh

cái

0,0117

2

Máy bổ củi

3,7 KWh

cái

0,0088

3

Máy nghiền + băng tải

37,4KWh

cái

0,0585

4

Trạm cân

0,003 KWh

cái

0,0012

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 45

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/tấn)

1

Chổi có cán

cái

6

0,1634

2

Xẻng có cán

cái

12

0,1634

3

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,4085

4

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,4085

5

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,4085

6

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,4085

7

Ủng cao su

đôi

12

0,2043

8

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,2043

9

Quần áo mưa

bộ

12

0,2043

10

Dao

cái

6

0,1634

11

Xà beng

cái

12

0,0817

12

Rìu

cái

12

0,0817

d) Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 46

TT

Danh mục năng lượng

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (kWh/tấn)

1

Điện vận hành máy móc, thiết bị

kWh

18,1188

Điều 14. Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động tiếp nhận, kiểm soát chất lượng nước thải; vận hành trạm xử lý nước thải; vệ sinh môi trường và các công tác khác;

- Chuẩn bị dụng cụ lao động (quần áo bảo hộ lao động, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...); chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác phục vụ công tác tiếp nhận, kiểm soát chất lượng, xử lý nước thải;

- Chuẩn bị hóa chất trung hòa, hóa chất keo tụ, tạo bông,... bổ sung cho quá trình xử lý sinh học nước thải, hóa chất xử lý hóa lý bậc cao, hóa chất khử trùng và các hoá chất, các vật liệu cần thiết khác phục vụ công tác tiếp nhận, kiểm soát chất lượng, xử lý nước thải;

- Kiểm tra máy bơm, đồng hồ đo lưu lượng; hệ thống xử lý hóa lý, xử lý sinh học, xử lý hóa lý nâng cao, xử lý bùn; hệ thống kiểm soát quá trình, hệ thống thiết bị phòng điều khiển trung tâm và các máy móc, thiết bị khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

b) Xử lý nước thải

- Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học, lắng, lọc, khử trùng hoặc phương pháp phù hợp khác đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường để tái sử dụng hoặc xả ra môi trường theo quy định;

- Bơm bùn từ quá trình xử lý hoá lý, xử lý sinh học, lắng lọc về bể chứa bùn, phun chế phẩm khử mùi; ép hoặc vận chuyển về các ô chôn lấp hoặc mang đi xử lý theo quy định;

- Vận hành hệ thống quan trắc, giám sát nước thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu quan trắc về cơ quan quản lý môi trường theo quy định.

c) Kết thúc ca làm việc

- Kiểm kê, kiểm tra, bàn giao máy móc, thiết bị, vật liệu, dụng cụ lao động cho ca tiếp theo;

- Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định;

- Vệ sinh môi trường, máy móc thiết bị tại từng bộ phận khi hết ca làm việc;

- Quét dọn chất thải tại các đường giao thông nội bộ, hành lang, khu vực tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt; khơi thông hệ thống mương thoát nước; phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng;

- Thống kê, báo cáo các thông tin, số liệu xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 03 loại công việc, cụ thể như sau:

+ XL.7.1: Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát, công suất ≤ 50 m 3 /ngày;

+ XL.7.2: Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát, công suất > 50 m 3 /ngày đến ≤ 120 m 3 /ngày;

+ XL.7.3: Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Tràng Cát, công suất > 120 m 3 /ngày đến ≤ 200 m 3 /ngày;

- Định biên, định mức

Bảng số 47

TT

Hạng mục công việc

Định mức (công nhóm/m 3  nước thải)

XL.7.1

XL.7.2

XL.7.3

Định biên

Định mức

Định biên

Định mức

Định biên

Định mức

A

Tiếp nhận nước rỉ rác

1

Tiếp nhận nước thải (kỹ sư điện)

01 NC III.4

0,0133

01 NC III.4

0,0167

01 NC III.4

0,0150

2

Thí nghiệm nước thải (kỹ sư môi trường)

01 NC III.4

0,0013

01 NC III.4

0,0017

01 NC III.4

0,0015

B

Xử lý nước rỉ rác

1

Xử lý nước rỉ rác

04 NC III.4

0,0400

04 NC III.4

0,0167

04 NC III.4

0,0150

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 48

TT

Danh mục thiết bị

Công suất

Mức tiêu hao (ca/ m 3  nước thải)

XL.7.1

XL.7.2

XL.7.3

1

Hệ thống xử lý nước thải

17,356 KWh

0,0400

2

Hệ thống xử lý nước thải

17,356 KWh

0,0167

3

Hệ thống xử lý nước thải

11,571 KWh

0,0150

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 49

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/ m 3  nước thải)

XL.7.1

XL.7.2

XL.7.3

I

Tiếp nhận nước thải

1

Chổi có cán

cái

6

0,0109

0,0167

0,0150

2

Xẻng có cán

cái

12

0,0109

0,0167

0,0150

3

Quần áo bảo hộ

bộ

6

0,0109

0,0167

0,0150

4

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0109

0,0167

0,0150

5

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0054

0,0083

0,0075

6

Khẩu trang

cái

1

0,0109

0,0167

0,0150

7

Ủng cao su

đôi

12

0,0054

0,0083

0,0075

8

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0054

0,0083

0,0075

9

Quần áo mưa

bộ

12

0,0033

0,0083

0,0075

10

Áo quản quang

cái

12

0,0109

0,0167

0,0150

II

Thí nghiệm nước thải

1

Quần áo bảo hộ

bộ

6

0,0008

0,0017

0,0015

2

Mũ bảo hộ

cái

6

0,0011

0,0017

0,0015

3

Găng tay bảo hộ

đôi

1

0,0005

0,0017

0,0015

4

Khẩu trang

cái

1

0,0011

0,0017

0,0015

5

Ủng cao su

đôi

12

0,0003

0,0008

0,0008

6

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0005

0,0008

0,0008

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,0003

0,0008

0,0008

8

Áo phản quang

cái

12

0,0011

0,0017

0,0015

9

Găng tay chống axit

đôi

6

0,0011

0,0017

0,0015

10

Kính bảo hộ

cái

6

0,0003

0,0005

0,0005

11

Đồ bảo hộ chống axit

bộ

6

0,0011

0,0017

0,0015

12

Ủng hóa chất

đôi

6

0,0003

0,0008

0,0008

13

Trang phục hóa nghiệm

bộ

6

0,0003

0,0008

0,0008

III

Xử lý nước thải

1

Quần áo bảo hộ

bộ

6

0,0915

0,0667

0,0600

2

Mũ bảo hộ

cái

6

0,1307

0,0667

0,0600

3

Găng tay bảo hộ

đôi

1

0,0654

0,0333

0,0300

4

Khẩu trang

cái

1

0,1307

0,0667

0,0600

5

Ủng cao su

đôi

12

0,0327

0,0333

0,0300

6

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0654

0,0333

0,0300

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,0392

0,0333

0,0300

8

Áo phản quang

cái

12

0,1307

0,0667

0,0600

9

Găng tay chống axit

đôi

6

0,1307

0,0667

0,0600

10

Kính bảo hộ

cái

6

0,0392

0,0200

0,0180

11

Đồ bảo hộ chống axit

bộ

6

0,1307

0,0667

0,0600

12

Ủng hóa chất

đôi

6

0,0327

0,0333

0,0300

13

Trang phục hóa nghiệm

bộ

6

0,0392

0,0333

0,0300

d) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 50

TT

Danh mục vật liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (tính cho 01 m 3  nước thải)

1

Vôi

kg

2,48571

2

Hóa chất H2SO4

kg

2,99027

3

Hóa chất PAC

kg

0,14286

4

Hóa chất PAM (polymer cation)

kg

0,00500

5

Men vi sinh

kg

0,02911

6

Rỉ đường

m3

0,02915

7

Clorin

kg

0,00147

8

Nước sạch

kg

0,04710

9

NaOH

kg

1,38170

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 51

TT

Danh mục năng lượng

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (kWh/ m 3  nước thải)

XL.7.1

XL.7.2

XL.7.3

I

Điện năng tiêu thụ

kWh

4,537

2,441

1,541

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 03 loại công việc, cụ thể như sau:

+ XL.8.1: Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ, công suất ≤ 50 m 3 /ngày;

+ XL.8.2: Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ, công suất > 50 m 3 /ngày đến ≤ 120 m 3 /ngày;

+ XL.8.3: Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ, công suất > 120 m 3 /ngày đến ≤ 200 m 3 /ngày

- Định biên, định mức

Bảng số 52

TT

Hạng mục công việc

Định mức (công nhóm/ m 3  nước thải)

XL.8.1

XL.8.2

XL.8.3

Định biên

Định mức

Định biên

Định mức

Định biên

Định mức

A

Tiếp nhận nước rỉ rác

1

Tiếp nhận nước thải (kỹ sư điện)

01 NC III.4

0,0133

01 NC III.4

0,0132

01 NC III.4

0,0150

2

Thí nghiệm nước thải (kỹ sư môi trường)

01 NC III.4

0,0013

01 NC III.4

0,0013

01 NC III.4

0,0015

B

Xử lý nước rỉ rác

1

Xử lý nước rỉ rác

04 NC III.4

0,0400

04 NC III.4

0,0167

04 NC III.4

0,0150

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 53

TT

Danh mục thiết bị

Công suất

Mức tiêu hao (ca/ m 3  nước thải)

XL.8.1

XL.8.2

XL.8.3

1

Hệ thống xử lý nước thải

20,067 KWh

0,0400

2

Hệ thống xử lý nước thải

20,068 KWh

0,0167

3

Hệ thống xử lý nước thải

22,487 KWh

0,0150

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 54

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/ m 3  nước thải)

XL.8.1

XL.8.2

XL.8.3

I

Tiếp nhận nước thải

1

Chổi có cán

cái

0,25

0,0133

0,0132

0,0150

2

Xẻng có cán

cái

0,25

0,0133

0,0132

0,0150

3

Quần áo bảo hộ

bộ

0,25

0,0133

0,0132

0,0150

4

Mũ bảo hộ lao động

cái

0,25

0,0133

0,0132

0,0150

5

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

0,25

0,0067

0,0066

0,0075

6

Khẩu trang

cái

0,25

0,0133

0,0132

0,0150

7

Ủng cao su

đôi

0,75

0,0067

0,0066

0,0075

8

Giầy bảo hộ lao động

đôi

0,75

0,0067

0,0066

0,0075

9

Quần áo mưa

bộ

0,75

0,0067

0,0066

0,0075

10

Áo quản quang

cái

0,75

0,0133

0,0132

0,0150

II

Thí nghiệm nước thải

1

Quần áo bảo hộ

bộ

0,375

0,0013

0,0013

0,0015

2

Mũ bảo, hộ

cái

0,375

0,0013

0,0013

0,0015

3

Găng tay bảo hộ

đôi

0,375

0,0013

0,0013

0,0015

4

Khẩu trang

cái

0,375

0,0013

0,0013

0,0015

5

Ủng cao su

đôi

0,75

0,0007

0,0007

0,0008

6

Giầy bảo hộ lao động

đôi

0,75

0,0007

0,0007

0,0008

7

Quần áo mưa

bộ

0,375

0,0007

0,0007

0,0008

8

Áo phản quang

cái

0,375

0,0013

0,0013

0,0015

9

Găng tay chống axit

đôi

0,375

0,0013

0,0013

0,0015

10

Kính bảo hộ

cái

0,375

0,0004

0,0004

0,0005

11

Đồ bảo hộ chống axit

bộ

0,375

0,0013

0,0013

0,0015

12

Ủng hóa chất

đôi

0,375

0,0007

0,0007

0,0008

13

Trang phục hóa nghiệm

bộ

0,375

0,0007

0,0007

0,0008

III

Xử lý nước thải

1

Quần áo bảo hộ

bộ

0,03

0,1600

0,0667

0,0600

2

Mũ bảo hộ

cái

0,03

0,1600

0,0667

0,0600

3

Găng tay bảo hộ

đôi

0,03

0,0800

0,0333

0,0300

4

Khẩu trang

cái

0,03

0,1600

0,0667

0,0600

5

Ủng cao su

đôi

0,075

0,0800

0,0333

0,0300

6

Giầy bảo hộ lao động

đôi

0,075

0,0800

0,0333

0,0300

7

Quần áo mưa

bộ

0,075

0,0800

0,0333

0,0300

8

Áo phản quang

cái

0,03

0,1600

0,0667

0,0600

9

Găng tay chống axit

đôi

0,03

0,1600

0,0667

0,0600

10

Kính bảo hộ

cái

0,1

0,0480

0,0200

0,0180

11

Đồ bảo hộ chống axit

bộ

0,03

0,1600

0,0667

0,0600

12

Ủng hóa chất

đôi

0,03

0,0800

0,0333

0,0300

13

Trang phục hóa nghiệm

bộ

0,03

0,0800

0,0333

0,0300

d) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 55

TT

Danh mục vật liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (tính cho 01 m 3  nước thải)

1

Vôi

kg

6,901

2

Hóa chất H2SO4

kg

4,745

3

Hóa chất PACN5 (Pac)

kg

0,156

4

Hóa chất PAM (polymer cation)

kg

0,054

5

Javel

kg

0,005

6

Hóa chất NaOH

m3

0,011

7

Nước

kg

0,051

8

Vi sinh hiếu khí

kg

0,003

9

Vi sinh kị khí

kg

0,003

10

Dinh dưỡng bổ sung

kg

0,182

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 56

TT

Danh mục năng lượng

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (kWh/ m 3  nước thải)

XL.8.1

XL.8.2

XL.8.3

I

Điện năng tiêu thụ

kWh

6,422

3,424

2,459

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 03 loại công việc, cụ thể như sau:

+ XL.9.1: Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh, công suất ≤ 50 m 3 /ngày;

+ XL.9.2: Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh, công suất > 50 m 3 /ngày đến ≤ 120 m 3 /ngày;

+ XL.9.3: Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh, công suất > 120 m 3 /ngày đến ≤ 200 m 3 /ngày.

- Định biên, định mức

Bảng số 57

TT

Hạng mục công việc

Định mức (công nhóm/ m 3  nước thải)

XL.9.1

XL.9.2

XL.9.3

Định biên

Định mức

Định biên

Định mức

Định biên

Định mức

A

Tiếp nhận nước rỉ rác

1

Tiếp nhận nước thải

01 NC III.4

0,013

01 NC III.4

0,0133

01 NC III.4

0,0100

2

Thí nghiệm nước thải

01 NC III.4

0,001

01 NC III.4

0,0013

01 NC III.4

0,0013

B

Xử lý nước rỉ rác

1

Xử lý nước rỉ rác

04 NC III.4

0,040

04 NC III.4

0,017

04 NC III.4

0,010

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 58

TT

Danh mục thiết bị

Công suất

Mức tiêu hao (ca/ m 3  nước thải)

XL.9.1

XL.9.2

XL.9.3

1

Hệ thống xử lý nước thải

29,25 KWh

0,0400

2

Hệ thống xử lý nước thải

29,25 KWh

0,0167

3

Hệ thống xử lý nước thải

29,25 KWh

0,0100

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 59

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/ m 3  nước thải)

XL.9.1

XL.9.2

XL.9.3

I

Tiếp nhận nước thải

1

Chổi có cán

cái

6

0,0133

0,0133

0,0100

2

Xẻng có cán

cái

12

0,0133

0,0133

0,0100

3

Quần áo bảo hộ

bộ

6

0,0133

0,0133

0,0100

4

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0133

0,0133

0,0100

5

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0067

0,0067

0,0050

6

Khẩu trang

cái

1

0,0133

0,0133

0,0100

7

Ủng cao su

đôi

12

0,0067

0,0067

0,0050

8

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0067

0,0067

0,0050

9

Quần áo mưa

bộ

12

0,0067

0,0067

0,0050

10

Áo quản quang

cái

12

0,0133

0,0133

0,0100

II

Thí nghiệm nước thải

1

Quần áo bảo hộ

bộ

6

0,0013

0,0013

0,0013

2

Mũ bảo hộ

cái

6

0,0013

0,0013

0,0013

3

Găng tay bảo hộ

đôi

1

0,0013

0,0013

0,0013

4

Khẩu trang

cái

1

0,0013

0,0013

0,0013

5

Ủng cao su

đôi

12

0,0007

0,0007

0,0007

6

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0007

0,0007

0,0007

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,0007

0,0007

0,0007

8

Áo phản quang

cái

12

0,0013

0,0013

0,0013

9

Găng tay chống axit

đôi

6

0,0013

0,0013

0,0013

10

Kính bảo hộ

cái

6

0,0004

0,0004

0,0004

11

Đồ bảo hộ chống axit

bộ

6

0,0013

0,0013

0,0013

12

Ủng hóa chất

đôi

6

0,0007

0,0007

0,0007

13

Trang phục hóa nghiệm

bộ

6

0,0007

0,0007

0,0007

III

Xử lý nước thải

1

Quần áo bảo hộ

bộ

6

0,1600

0,0667

0,0400

2

Mũ bảo hộ

cái

6

0,1600

0,0667

0,0400

3

Găng tay bảo hộ

đôi

1

0,0800

0,0333

0,0200

4

Khẩu hang

cái

1

0,1600

0,0667

0,0400

5

Ủng cao su

đôi

12

0,0800

0,0333

0,0200

6

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0800

0,0333

0,0200

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,0800

0,0333

0,0200

8

Áo phản quang

cái

12

0,1600

0,0667

0,0400

9

Găng tay chống axit

đôi

6

0,1600

0,0667

0,0400

10

Kính bảo hộ

cái

6

0,0480

0,0200

0,0120

11

Đồ bảo hộ chống axit

bộ

6

0,1600

0,0667

0,0400

12

Ủng hóa chất

đôi

6

0,0800

0,0333

0,0200

13

Trang phục hóa nghiệm

bộ

6

0,0800

0,0333

0,0200

d) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 60

TT

Danh mục vật liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (tính cho 01 m 3  nước thải)

1

Hóa chất H 2 SO 4

kg

2,532

2

Vôi bột 96%

kg

2,071

3

Hóa chất H 2 O 2  50%

kg

3,011

4

FeCl 3

kg

2,051

5

Men vi sinh

kg

0,104

6

Nước sạch

m 3

0,010

7

Methanol

kg

0,010

8

Clorine

kg

0,005

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 61

TT

Danh mục năng lượng

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (kWh/ m 3  nước thải)

XL.9.1

XL.9.2

XL.9.3

I

Điện năng tiêu thụ

kWh

9,360

3,9

2,34

5. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 03 loại công việc, cụ thể như sau:

+ XL.10.1: Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà, công suất ≤ 20 m 3 /ngày;

+ XL.10.2: Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Áng Chà Chà, công suất ≥ 20 m 3 /ngày đến công suất ≤ 50 m 3 /ngày.

- Định biên, định mức

Bảng số 62

TT

Hạng mục công việc

Định mức (công nhóm/ m 3  nước thải)

Định biên

Định mức (công suất < 20 m 3 /ngày đêm)

Định mức (công suất 20-50 m 3 /ngày đêm)

1

Nhân công tiếp nhận, thí nghiệm và xử lý nước thải

02 NC III.4

0,047

0,03

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 63

TT

Danh mục thiết bị

Công suất

Định mức (công suất < 20 m 3 /ngày đêm)

Định mức (công suất 20-50 m 3 /ngày đêm)

1

Hệ thống xử lý nước thải

31,763 kWh

0,0474

2

Hệ thống xử lý nước thải

16,734 kWh

0,03

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 64

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/ m 3  nước thải)

Định mức (công suất < 20 m 3 /ngày đêm)

Định mức (công suất 20-50 m 3 /ngày đêm)

1

Quần áo bảo hộ

bộ

6

0,05

0,03

2

Mũ bảo hộ

cái

6

0,09

0,06

3

Găng tay bảo hộ

đôi

1

0,05

0,03

4

Khẩu trang

cái

1

0,09

0,06

5

Ủng cao su

đôi

12

0,05

0,03

6

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,05

0,03

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,05

0,03

8

Áo phản quang

cái

12

0,09

0,06

9

Găng tay chống axit

đôi

6

0,09

0,06

10

Kính bảo hộ

cái

6

0,03

0,02

11

Đồ bảo hộ chống axit

bộ

6

0,09

0,06

12

Ủng hóa chất

đôi

6

0,05

0,03

13

Trang phục hóa nghiệm

bộ

6

0,05

0,03

d) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 65

TT

Danh mục vật liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (tính cho 01 m 3  nước thải)

1

PAC

kg

0,018

2

NAOH

kg

0,001

3

H2SO4 98%

kg

0,025

4

PAM

kg

0,006

5

FeCl2

kg

0,018

đ) Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 66

TT

Danh mục năng lượng

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (kWh/ m 3  nước thải)

Định mức (công suất < 20 m 3 /ngày đêm)

Định mức (công suất 20-50 m 3 /ngày đêm)

1

Điện năng tiêu thụ

kWh

12,033

6,339

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bãi rác Đồ Sơn

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ XL.11.0: Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh hong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bãi rác Đồ Sơn, công suất 40m 3 /mẻ.

- Định biên, định mức

Bảng số 67

TT

Hạng mục công việc

Định mức (công nhóm/ m 3  nước thải)

Định biên

Định mức

1

Thí nghiệm nước thải (kỹ sư môi trường)

01 NC III.4

0,0063

2

Xử lý nước thải

01 NC III.4

0,0125

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 68

TT

Danh mục thiết bị

Công suất

Mức tiêu hao (ca/ m 3  nước thải)

1

Hệ thống xử lý nước thải

0,835 KWh

0,0125

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 69

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/ m 3  nước thải)

I

Thí nghiệm nước thải

1

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0031

2

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0063

3

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0031

4

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0063

5

Ủng cao su

đôi

12

0,0031

6

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0031

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,0031

8

Áo phản quang

cái

12

0,0063

9

Găng tay chống axit

đôi

6

0,0063

10

Kính bảo hộ

cái

6

0,0019

11

Đồ bảo hộ chống axit

bộ

6

0,0063

12

Ủng hóa chất

đôi

6

0,0031

13

Trang phục hóa nghiệm

bộ

6

0,0031

II

Xử lý nước thải

1

Quần áo bảo hộ lao động

cái

6

0,0063

2

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0125

3

Găng tay bảo hộ lao động

bộ

12

0,0063

4

Khẩu trang than hoạt tính

cái

6

0,0125

5

Ủng cao su

đôi

1

0,0063

6

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0063

7

Quần áo mưa

bộ

6

0,0063

8

Áo phản quang

cái

6

0,0125

9

Găng tay chống axit

đôi

6

0,0125

10

Kính bảo hộ

cái

12

0,0038

11

Đồ bảo hộ chống axit

đôi

6

0,0125

12

Ủng hóa chất

cái

6

0,0063

13

Trang phục hóa nghiệm

cái

6

0,0063

d) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 70

TT

Danh mục vật liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (tính cho 01 m 3  nước thải)

1

H2SO4

lít

0,063

2

H2O2

lít

0,063

3

FeCl3

kg

1,1

4

Ca(OH)2

kg

0,3

e) Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 71

TT

Danh mục năng lượng

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (kWh/ m 3  nước thải)

I

Điện năng tiêu thụ

kWh

0,084

Phần III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỆ SINH CÔNG CỘNG

Điều 15. Thu gom thủ công chất thải rắn trên đường phố ban ngày

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thu gom chất thải rắn trên đường phố theo địa bàn được giao;

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang...), chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện thu gom thủ công và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Thu gom thủ công chất thải rắn đường phố trên địa bàn được giao

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;

- Thu gom thủ công chất thải rắn dọc tuyến đường, nhặt hết các loại chất thải rắn, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết chất thải rắn trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong ca làm việc;

- Thu gom thủ công chất thải rắn cho đến khi đạt tải trọng hoặc thể tích lưu chứa tối đa của phương tiện thu gom; di chuyển về địa điểm tập kết chất thải rắn; hỗ trợ chuyển chất thải rắn từ phương tiện thu gom sang xe chuyên dùng; che phủ phương tiện thu gom trong quá trình chờ chuyển chất thải rắn lên phương tiện vận chuyển. Dọn sạch chất thải rắn tại các điểm tập kết khi chuyển chất thải rắn sang xe chuyên dùng;

- Tiếp tục thu gom chất thải rắn theo quy trình kỹ thuật như trên cho đến hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Tổng hợp thông tin thu gom chất thải rắn trong ca làm việc. Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện thu gom, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ CC.1.0: Thu gom thủ công chất thải rắn trên đường phố ban ngày.

- Định biên, định mức

Bảng số 72

TT

Hạng mục công việc

Định biên

Định mức (công đơn/km thu gom)

1

Thu gom thủ công chất thải rắn trên đường phố ban ngày

01 NC II.4

1,114

b) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 73

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/km thu gom)

1

Chổi có cán

cái

6

1,114

2

Xẻng có cán

cái

12

1,114

3

Thiết bị báo hiệu

cái

6

1,114

4

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

1,114

5

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

1,114

6

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

1,114

7

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

1,114

8

Ủng cao su

đôi

12

0,557

9

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,557

10

Quần áo mưa

bộ

12

0,557

11

Áo phản quang

cái

12

1,114

12

Xe đẩy tay

cái

24

1,114

c) Điều kiện áp dụng

- Định mức được áp dụng tại các tuyến phố có yêu cầu thu gom chất thải rắn trên đường phố ban ngày bằng thủ công với quy định thực hiện 2 bên lề đường.

- Trường hợp thu gom chất thải rắn trên đường phố ban ngày bằng thủ công đối với các tuyến phố có yêu cầu thu gom chất thải rắn riêng (các tuyến phố cổ, tuyến phố văn minh thương mại, các tuyến phố thực hiện "điểm" về đảm bảo vệ sinh môi trường), định mức được điều chỉnh với hệ số: K = 1,2.

Điều 16. Quét, gom thủ công chất thải rắn trên đường phố

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động quét, thu gom chất thải rắn đường phố theo địa bàn được giao;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang...), chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện thu gom thủ công và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Quét, thu gom thủ công chất thải rắn đường phố trên địa bàn được giao

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;

- Đi dọc hai bên phố, làm sạch hè đường, hè phố (nhặt chất thải rắn vụn phát sinh trên đường), thu gom vào thùng thu chứa chất thải rắn;

- Quét sạch những vị trí bẩn trên đường, hè phố, gốc cây, chân cột điện..., gom thành từng đống nhỏ. Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có);

- Thu gom chất thải rắn đã được gom thành đống (trước đó) trên đường phố, vỉa hè. Hót xúc chất thải rắn, cát bụi vào phương tiện thu gom. Thu gom chất thải đến khi đạt tải trọng hoặc thể tích lưu chứa tối đa của phương tiện thu gom; di chuyển về địa điểm tập kết chất thải rắn; hỗ trợ chuyển chất thải rắn từ phương tiện thu gom sang xe chuyên dùng; che phủ phương tiện thu gom trong quá trình chờ chuyển chất thải rắn lên phương tiện vận chuyển. Dọn sạch chất thải rắn tại các điểm tập kết khi chuyển chất thải rắn sang xe chuyên dùng;

- Tiếp tục thực hiện quét, thu gom chất thải rắn theo quy trình kỹ thuật cho đến hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Tổng hợp thông tin thu gom chất thải rắn trong ca làm việc. Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện thu gom, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 02 loại công việc, cụ thể như sau:

+ CC.2.1: Quét, gom thủ công chất thải rắn trên đường phố, quét đường;

+ CC.2.2: Quét, gom thủ công chất thải rắn trên đường phố, quét hè.

- Định biên, định mức

Bảng số 74

TT

Hạng mục công việc

Định mức (công đơn/10.000m2)

Định biên

CC.2.1

CC.2.2

1

Quét, gom thủ công chất thải rắn trên đường phố

01 NC II.4

2,331

1,680

b) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 75

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/10.000m2)

CC.2.1

CC.2.2

1

Chổi có cán

cái

6

2,331

1,680

2

Xẻng có cán

cái

12

2,331

1,680

3

Thiết bị báo hiệu

cái

6

2,331

1,680

4

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

2,331

1,680

5

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

2,331

1,680

6

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

2,331

1,680

7

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

2,331

1,680

8

Ủng cao su

đôi

12

1,166

0,840

9

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

1,166

0,840

10

Quần áo mưa

bộ

12

1,166

0,840

11

Áo phản quang

cái

12

2,331

1,680

12

Xe đẩy tay

cái

24

2,331

1,680

c) Điều kiện áp dụng

- Thời gian làm việc theo quy định.

- Định mức áp dụng cho công tác quét đường phố bằng thủ công với quy trình nghiệm thu khối lượng theo diện tích quét, gom chất thải rắn trên vỉa hè (đối với quét hè) và 2m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước (đối với quét đường). Trường hợp chiều rộng lòng đường <= 4m thì khối lượng diện tích nghiệm thu công tác quét đường phố được xác định bằng chiều rộng lòng đường.

Điều 17. Duy trì thủ công dải phân cách

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động duy trì dải phân cách đường phố theo địa bàn được giao;

- Chuẩn bị bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang...), chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện thu gom và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, đảm bảo điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Duy trì thủ công dải phân cách

- Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m mỗi bên tính từ mép ngoài dải phân cách. Nếu trên đường có các vũng nước đọng dùng chổi quét tạt cho hết nước đọng và thu sạch bùn, đất, rác;

- Đối với dải phân cách mềm, yêu cầu luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét cả phần đường đặt dải phân cách;

- Đối với chất thải xây dựng hoặc các loại chất thải đổ trộm: Nếu là các túi nhỏ thì dọn vào các thùng rác để gần hoặc phối hợp với xe ô tô chuyên dùng thu gom. Nếu là khối lượng lớn thì thu dọn theo phương án khác phù hợp;

- Chất thải được thu dọn và được thu gom về điểm tập kết tại các vị trí thích hợp hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan, giao thông. Chất thải rắn được vận chuyển ngay trong ngày bởi các xe ô tô chuyên dụng theo lịch trình duy trì.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Tổng hợp thông tin duy trì dải phân cách trọng ca làm việc. Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện thu gom, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ CC.3.0: Duy trì thủ công dải phân cách.

- Định biên, định mức

Bảng số 76

TT

Hạng mục công việc

Định biên

Định mức (công đơn/km)

1

Duy trì thủ công dải phân cách

01 NC II. 3,5

0,754

b) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 77

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/km)

1

Chổi có cán

cái

6

0,754

2

Xẻng có cán

cái

12

0,754

3

Thiết bị báo hiệu

cái

6

0,754

4

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,754

5

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,754

6

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,754

7

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,754

8

Ủng cao su

đôi

12

0,377

9

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,377

10

Quần áo mưa

bộ

12

0,377

11

Áo phản quang

cái

12

0,754

12

Xe đẩy tay

cái

24

0,754

c) Điều kiện áp dụng

- Định mức áp dụng cho công tác duy trì thủ công dải phân cách tại các tuyến đường có yêu cầu duy trì dải phân cách trên đường phố (dải phân cách cứng, dải phân cách mềm).

Điều 18. Duy trì cơ giới dải phân cách

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động duy trì dải phân cách đường phố theo địa bàn được giao;

- Chuẩn bị bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang...), chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện cơ giới duy trì dải phân cách và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, đảm bảo điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Duy trì cơ giới dải phân cách

- Xe ô tô quét hút thực hiện theo đúng lịch trình quy định, điều khiển phương tiện sát dải phân cách, lựa chọn tốc độ quét hút phù hợp (tốc độ di chuyển đạt 4-5km/giờ hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất), đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông, chú ý đường dây điện, cành cây thấp;

- Mở các béc phun nước chống bụi tùy theo lượng cát bụi thực tế trên đường;

- Trong quá trình quét hút, quan sát mặt đường sau khi quét để điều chỉnh chổi, nước và tốc độ quét cho phù hợp, không để dây vết bụi ở lại trên mặt đường, không gây bụi trong quá trình quét;

- Trong quá trình quét hút, căn cứ lượng chất thải, bụi trên đường, dừng xe và mở nắp quan sát trên thùng chứa để kiểm tra. Khi lượng cát, chất thải trên thùng đầy thì tiến hành đi đổ vào nơi quy định. Thao tác đổ chất thải thực hiện theo hướng dẫn vận hành của phương tiện chuyên dùng quét hút;

- Tiếp tục thực hiện quy trình như trên cho đến hết ca làm việc;

- Thường xuyên kiểm tra chiều dài các loại nan chổi để đảm bảo chất lượng quét hút, thực hiện thay thế chổi, nan chổi theo hướng dẫn, các quy định vận hành xe quét hút của nhà sản xuất;

- Sau khi đổ chất thải chuyến cuối, di chuyển xe về điểm tập kết và thực hiện công tác vệ sinh phương tiện.

- Xử lý các sự cố nhỏ nếu có (kẹt chổi quét, tắc hệ thống hút bụi,...).

* Lưu ý an toàn:

- Trường hợp phía trước đường xe đang thực hiện quét hút có các vật lớn (>200mm) phải dừng xe loại bỏ vật lớn ra khỏi khu vực quét. Trường hợp không loại bỏ được phải nâng chổi quét lên đi vòng qua (nếu các vật < 200mm thì bật công tắc nghiêng miệng hút để hút lên xe);

- Trường hợp vướng đường dây điện, cành cây thấp (to) nâng chổi cho xe đi vòng qua để đảm bảo an toàn cho phương tiện.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện quét hút, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Tổng hợp thông tin duy trì dải phân cách trong ca làm việc. Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ CC.4.0: Duy trì cơ giới dải phân cách.

- Định biên, định mức

Bảng số 78

TT

Hạng mục công việc

Định mức (công đơn/km quét hút)

Định biên

Định mức

1

Duy trì cơ giới dải phân cách

01 LX 2

0,0350

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 79

TT

Danh mục máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (ca/km quét hút)

1

Ô tô quét hút dung tích 4 - 6 m 3

cái

0,0350

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 80

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/km quét hút)

1

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0350

2

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0350

3

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0350

4

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0350

5

Ủng cao su

đôi

12

0,0175

6

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0175

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,0175

d) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 81

TT

Danh mục vật liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (tính cho 01km quét hút)

1

Chổi quét hút

bộ

0,0009

2

Nước sạch

m 3

0,0620

đ) Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 82

TT

Danh mục nhiên liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (lít/km quét hút)

1

Dầu diesel vận hành ô tô quét hút dung tích 4 - 6m 3

lít

1,1049

Điều 19. Tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, chân cột điện, miệng cống hàm ếch

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thực hiện công tác tua vỉa hè, quét, thu gom chất thải rắn phế thải ở gốc cây, chân cột điện, miệng cống hàm ếch theo địa bàn được giao;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang...), chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện thu gom và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Tua vỉa hè, quét, thu gom chất thải rắn phế thải ở gốc cây, chân cột điện, miệng cống hàm ếch

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;

- Dùng chổi tua sạch thành vỉa và mặt vỉa. Chiều rộng từ mép ngoài rãnh nước dưới đường ra mặt đường mỗi bên 2m. Lựa chiều gió quét tạt từ trong lòng đường vào phía vỉa. Khi quét tỳ chổi nhát nọ, nhát kia để sạch chất thải rắn. Khi quét từ khoảng 8 đến 10m quay lại tỳ chổi, miết gờ vỉa và vun chất thải rắn, đất thành từng đống sát gờ vỉa. Khi quét gờ vỉa kết hợp tua lại lòng vỉa một lần nữa để vỉa sạch và thoát nước. Dùng chổi gom chất thải rắn ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc chất thải rắn ở miệng hàm ếch. Thành vỉa phải sạch sẽ không có đất cát, rêu bám đối với vỉa khô, thông thoáng nước đối với vỉa ướt;

- Dọn sạch chất thải rắn, phế thải ở gốc cây, chân cột điện (khối lượng phế thải <0,5m3) (nếu có), bấm nhổ cỏ xung quanh (nếu có), phát cây 2 bên vỉa hè (nếu có). Khi đã hình thành các đống nhỏ trên vỉa hè và lòng đường, dùng chổi, xẻng xúc hết chất thải rắn, đất, lá cây...vào thiết bị thu gom. Đối với các tuyến đường có xe ô tô đỗ thì dưới lòng đường công nhân sử dụng chổi quét sâu vào gầm xe, làm sạch khu vực xung quanh xe;

- Trước khi kết thúc công việc, thực hiện kiểm tra và thực hiện duy trì lại những khu vực phát sinh chất thải rắn, quét vơ lá, chất thải rắn lại gần cuối. Di chuyển phương tiện thu gom chất thải rắn về điểm tập kết để chuyển chất thải rắn sang xe chuyên dụng và dọn sạch các điểm tập kết sau khi chuyển chất thải rắn sang xe chuyên dụng;

- Tiếp tục thực hiện quy trình như trên cho đến hết ca làm việc. Trong suốt quá trình thực hiện công tác tua vỉa hè, quét, thu gom chất thải rắn phế thải ở gốc cây, chân cột điện, miệng cống hàm ếch phải có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Tổng hợp thông tin duy trì dải phân cách trong ca làm việc. Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện thu gom, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo;

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ CC.5.0: Tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, chân cột điện, miệng cống hàm ếch.

- Định biên, định mức

Bảng số 83

TT

Hạng mục công việc

Định biên

Định mức (công đơn/km)

1

Tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, chân cột điện, miệng cống hàm ếch

01 NC II. 3,5

0,754

b) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 84

TT

Danh mục dụng cụ

đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/km)

1

Chổi có cán

cái

6

0,754

2

Xẻng có cán

cái

12

0,754

3

Thiết bị báo hiệu

cái

6

0,754

4

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,754

5

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,754

6

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,754

7

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,754

8

Ủng cao su

đôi

12

0,377

9

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,377

10

Quần áo mưa

bộ

12

0,377

11

Áo phản quang

cái

12

0,754

12

Xe đẩy tay

cái

24

0,754

Điều 20. Quét rác đường phố bằng cơ giới

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thực hiện công tác quét rác đường phố bằng cơ giới theo địa bàn được giao;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang...) và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Quét rác đường phố bằng cơ giới

- Xe ô tô quét hút thực hiện theo đúng lịch trình quy định, điều khiển phương tiện sát vỉa hè, lựa chọn tốc độ quét hút phù hợp (tốc độ di chuyển đạt 4-5km/giờ hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất), đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông, chú ý đường dây điện, cành cây thấp, các đường lên xuống của vỉa hè để tránh gây hư hỏng thiết bị, phương tiện;

- Mở các béc phun nước chống bụi tùy theo lượng cát bụi thực tế trên đường;

- Trong quá trình quét hút, quan sát mặt đường sau khi quét để điều chỉnh chổi, nước và tốc độ quét cho phù hợp, không để dây vết bụi ở lại trên mặt đường, không gây bụi trong quá trình quét;

- Trong quá trình quét hút, căn cứ lượng chất thải, bụi trên đường, dừng xe và mở nắp quan sát trên thùng chứa để kiểm tra. Khi lượng cát, chất thải trên thùng đầy thì tiến hành đi đổ vào nơi quy định. Thao tác đổ chất thải thực hiện theo hướng dẫn vận hành của phương tiện chuyên dùng quét hút;

- Tiếp tục thực hiện quy trình như trên cho đến hết ca làm việc;

- Thường xuyên kiểm tra chiều dài các loại nan chổi để đảm bảo chất lượng quét hút, thực hiện thay thế chổi, nan chổi theo hướng dẫn, các quy định vận hành xe quét hút của nhà sản xuất;

- Sau khi đổ chất thải chuyến cuối, di chuyển xe về điểm tập kết và thực hiện công tác vệ sinh phương tiện;

- Xử lý các sự cố nhỏ nếu có (kẹt chổi quét, tắc hệ thống hút bụi,...).

* Lưu ý an toàn:

- Trường hợp phía trước đường xe đang thực hiện quét hút có các vật lớn (>200mm) phải dừng xe loại bỏ vật lớn ra khỏi khu vực quét. Trường hợp không loại bỏ được phải nâng chổi quét lên đi vòng qua (nếu các vật < 200mm thì bật công tắc nghiêng miệng hút để hút lên xe);

- Trường hợp vướng đường dây điện, cành cây thấp (to), bậc lên xuống, nâng chổi cho xe đi vòng qua để đảm bảo an toàn cho phương tiện.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện quét hút, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Tổng hợp thông tin duy trì vệ sinh đường phố trong ca làm việc. Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ CC.6.0: Quét rác đường phố bằng cơ giới.

- Định biên, định mức

Bảng số 85

TT

Hạng mục công việc

Định biên

Định mức (công đơn/km quét hút)

1

Quét rác đường phố bằng cơ giới

01 LX 2

0,037

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 86

TT

Danh mục thiết bị

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (ca/km quét hút)

1

Ô tô quét hút 3,3m 3

cái

0,037

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 8

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/km quét hút)

1

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,0370

2

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,0370

3

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,0370

4

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,0370

5

Ủng cao su

đôi

12

0,0185

6

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,0185

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,0185

8

Áo phản quang

cái

12

0,0370

d) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 88

TT

Danh mục vật liệu

Đơn vị

Mức tiêu hao (tính cho 01 km quét hút)

1

Chổi xe quét hút

bộ

0,004

2

Nước sạch

m 3

0,150

đ) Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 89

TT

Danh mục nhiêu liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (lít/km quét hút)

1

Dầu diesel vận hành ô tô quét hút 3,3m 3

lít

1,2332

Điều 21. Tưới nước rửa đường

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thực hiện công tác tưới nước rửa đường theo địa bàn được giao;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang...) và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Tưới nước rửa đường

- Xe ô tô rửa đường lấy nước đúng vị trí quy định, các van phải được khóa, vòi phun phải được thông và để ở vị trí cao. Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khóa van họng nước, đậy nắp téc, khóa chặt;

- Xe ô tô đi đến điểm rửa, tốc độ rửa trung bình từ 6 - 8km/giờ hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất xe;

- Thực hiện sau khi mặt đường đã hoàn thành công tác quét hè và đường phố. (Đối với vị trí công trình xây dựng: Mặt đường phải được nạo vét và thu dọn sạch đất, phế thải xây dựng trước khi rửa);

- Trong quá trình thực hiện: điều chỉnh áp lực bơm và độ chếch các béc phun phù hợp với hiện trạng mặt đường, đảm bảo rửa sạch đất, cát, bụi...

- Khi xả hết téc nước, xe về điểm lấy nước và lặp lại thao tác như trên;

- Sau khi hoàn thành công việc xoay béc lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà. Tiếp tục thực hiện quy trình như trên cho đến hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện rửa đường, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Tổng hợp thông tin thực hiện công việc trong ca làm việc. Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện thu gom, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ CC.7.0: Tưới nước rửa đường.

- Định biên, định mức

Bảng số 90

TT

Hạng mục công việc

Định  biên

Định mức (công đơn/km)

1

Tưới nước rửa đường

01 LX 3

0,121

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 91

TT

Danh mục thiết bị

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (ca/km)

1

Ô tô tưới nước 7m 3

cái

0,121

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 92

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/km)

1

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,121

2

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,121

3

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,121

4

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,121

5

Ủng cao su

đôi

12

0,061

6

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,061

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,061

8

Áo phản quang

cái

12

0,121

d) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 93

TT

Danh mục vật liệu

Đơn vị

Mức tiêu hao (tính cho 01 km)

1

Nước

m 3

7,0

đ) Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 94

TT

Danh mục nhiên liệu

Đơn vị

Mức tiêu hao (lít/km)

1

Dầu diesel vận hành ô tô tưới nước 7m 3

lít

3,146

Điều 22. Vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thực hiện công tác vận hành hệ thống bơm nước;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang...) và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra máy móc, thiết bị đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường.

- Đóng cầu dao điện bơm nước vào thùng/bể chứa;

- Bơm nước khi xe đến lấy nước;

- Định kỳ bảo dưỡng động cơ máy bơm nước, téc chứa nước, họng hút, đồng hồ đo lưu lượng nước.

c) Kết thúc ca làm việc:

- Vệ sinh môi trường, máy móc thiết bị khi hết ca làm việc;

- Thống kê, báo cáo các thông tin, số liệu vận hành theo quy định. Kiểm tra, bàn giao máy móc, thiết bị, vật liệu, dụng cụ lao động cho ca tiếp theo.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ CC.8.0: Vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường.

- Định biên, định mức

Bảng số 95

TT

Hạng mục công việc

Định biên

Định mức (công đơn/100 m 3  nước)

1

Vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường

01 NC II.3,5

0,361

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 96

TT

Danh mục thiết bị

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (ca/100 m 3  nước)

1

Máy bơm 2,2 kW

cái

0,208

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 97

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/100 m 3  nước)

1

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,3610

2

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,3610

3

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,3610

4

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,3610

5

Ủng cao su

đôi

12

0,1805

6

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,1805

7

Quần áo mưa

bộ

12

0,1805

d) Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 98

TT

Danh mục năng lượng

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (kWh/100 m 3  nước)

1

Điện vận hành máy bơm 2,2kW

kWh

1,664

Điều 23. Duy trì nhà vệ sinh công cộng

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động duy trì nhà vệ sinh công cộng;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...); vật tư, hóa chất, chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

b) Duy trì nhà vệ sinh công cộng

- Quét dọn, lau chùi trong phạm vi được phân công;

- Dội nước trên từng bồn vệ sinh, miệng hố và phạm vi máng tiểu (nếu có);

- Quét mạng nhện, dọn chất thải, phế thải xung quanh nhà vệ sinh công cộng và trên đường vào nhà vệ sinh;

- Vẩy hóa chất xử lý bồn vệ sinh, vệ sinh từng hố và máng tiểu;

- Tiếp tục thực hiện quy trình như trên cho đến hết ca làm việc;

- Tập kết chất thải thu gom đúng nơi quy định.

c) Kết thúc ca làm việc

- Vệ sinh, tập kết dụng cụ lao động vào vị trí quy định;

- Tổng hợp thông tin của ca làm việc và bàn giao cho ca tiếp theo;

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ CC.9.0: Duy trì nhà vệ sinh công cộng.

- Định biên, định mức

Bảng số 99

TT

Hạng mục công việc

Định biên

Định mức (công đơn/hố)

1

Duy trì nhà vệ sinh công cộng

01 NC II.3

0,500

b) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 100

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/hố)

1

Chổi có cán

cái

6

0,500

2

Xẻng có cán

cái

12

0,500

3

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

0,500

4

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

0,500

5

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

0,500

6

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

0,500

7

Ủng cao su

đôi

12

0,500

c) Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng số 101

TT

Danh mục vật liệu

Đơn vị

Mức tiêu hao (tính cho 01 hố)

1

Giấy vệ sinh

cuộn

1,269

2

Hóa chất khử mùi

lít

0,017

3

Nước lau sàn

lít

0,033

4

Hóa chất đánh bóng Inox

lít

0,006

5

Nước lau kính

lít

0,017

6

Nước rửa tay

lít

0,112

7

Nước zaven

lít

0,012

8

Hóa chất xử lý bồn cầu

lít

0,017

Điều 24. Duy trì vệ sinh bãi biển, bãi cạn

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thu gom chất thải rắn trên bãi biển lên phương tiện vận chuyển;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...) và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện thu gom và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Thu gom chất thải rắn trên bãi biển

- Di chuyển phương tiện thu gom từ điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện đến vị trí thu gom theo lịch trình được phân công, dừng phương tiện, báo hiệu thời điểm thu gom chất thải rắn sinh hoạt tới khách du lịch (nếu có);

- Cào, nhặt, thu gom chất thải rắn trên bãi biển thành từng đống nhỏ bằng thủ công sau đó xúc rác vào công cụ thu chứa rồi cho lên phương tiện vận chuyển cho đến khi đạt dung tích chứa tối đa của phương tiện thu gom hoặc di chuyển đến bãi biển tiếp theo để vệ sinh bãi cho đến khi bãi biển đạt yêu cầu vệ sinh. Di chuyển về điểm tập kết. Hỗ trợ chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ phương tiện thu gom lên phương tiện vận chuyển. Che phủ phương tiện thu gom trong quá trình chờ chuyển chất thải rắn lên phương tiện vận chuyển;

- Trong quá trình thu gom, cần phân loại chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế riêng để bàn giao cho cơ sở tái chế, tái sử dụng;

c) Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị

- Kiểm tra phương tiện thu gom hàng ngày hoặc trước khi bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

- Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện thu gom định kỳ theo quy định của đơn vị quản lý phương tiện hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

d) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức Iao động

- Định mức lao động áp dụng cho 02 loại công việc, cụ thể như sau:

+ CC.10.1: Duy trì vệ sinh bãi biển

- CC.10.2: Duy trì vệ sinh bãi cạn trên vịnh Cát Bà

- Định biên, định mức

Bảng số 102

TT

Hạng mục công việc

Định biên

Định mức (công nhóm/10.000m 2 )

CC.10.1

CC.10.2

1

Duy trì vệ sinh bãi biển

08 NC II.4

0,2419

2

Duy trì vệ sinh bãi cạn trên vịnh Cát Bà

04 NC II.4, 01 LT 2

0,9136

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 103

TT

Danh mục thiết bị

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (ca/10.000m 2 )

CC.10.1

CC.10.2

1

Tàu 55CV

cái

-

0,4742

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 104

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/10.000m 2 )

CC.10.1

CC.10.2

1

Cào có cán

cái

12

0,4839

1,8271

2

Xẻng có cán

cái

12

0,4839

3

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

1,9355

4,5678

4

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

1,9355

4,5678

5

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

1,9355

4,5678

6

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

1,9355

4,5678

7

Ủng cao su

đôi

12

0,9677

2,2839

8

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,9677

2,2839

9

Quần áo mưa

bộ

12

0,9677

2,2839

10

Xe đẩy tay

cái

24

0,7258

11

Rổ lưới

cái

6

0,4839

13,7035

12

Gầu nhựa xúc rác

cái

6

0,4839

13

Thùng rác

cái

12

2,7407

d) Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 105

TT

Danh mục nhiêu liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (lít/10.000m 2 )

CC.10.1

CC.10.2

1

Dầu diesel vận hành tàu 55CV

lít

-

18,2505

Điều 25. Duy trì vệ sinh trên vịnh Cát Bà

1. Quy trình kỹ thuật

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thu gom chất thải rắn trên biển lên phương tiện thu gom;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...) và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện thu gom, vận chuyển và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Duy trì vệ sinh trên vịnh

- Di chuyển phương tiện thu gom từ điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện đến vị trí cần duy trì vệ sinh, vớt, gom chất thải theo lịch trình được phân công;

- Phương tiện thu gom di chuyển đến các khu vực cần duy trì, nhân công sử dụng dụng cụ thủ công đứng trên vớt chất thải rắn trôi nổi, phân loại và cho vào các dụng cụ thu chứa đặt trên phương tiện thu gom, phương tiện thu gom tiếp tục di chuyển đến các khu vực cần duy trì đến khi đầy phương tiện thu gom, đủ trọng tải;

- Vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải thu gom được đến địa điểm tập kết trên bờ (cảng, bến); nhân công thủ công bốc, xúc chất thải rắn, vận chuyển từ phương tiện thu gom cho vào các phương tiện thu gom đẩy tay đến điểm tập trung để cho vào xe ép rác chuyên dùng vận chuyển đi xử lý;

- Trong quá trình thu gom, cần phân loại chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế riêng để bàn giao cho cơ sở tái chế, tái sử dụng.

c) Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị

- Kiểm tra phương tiện thu gom hàng ngày hoặc trước khi bàn giao cho ca làm việc tiếp theo;

- Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện thu gom định kỳ theo quy định của đơn vị quản lý phương tiện hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

d) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật

a) Định mức lao động

- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc, cụ thể như sau:

+ CC.11.0: Duy trì vệ sinh trên vịnh Cát Bà

- Định biên, định mức

Bảng số 106

TT

Hạng mục công việc

Định biên

Định mức (công nhóm/10.000m 2 )

1

Duy trì vệ sinh trên vịnh Cát Bà

03 NC II.4, 01 LT 2

0,2857

b) Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 107

TT

Danh mục thiết bị

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (ca/10.000m 2 )

1

Tàu 52 CV

cái

0,1429

2

Tàu 55 CV

cái

0,1429

c) Định mức dụng cụ lao động

Bảng số 108

TT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

THSD (tháng)

Mức tiêu hao (ca/10.000m 2 )

1

Rổ lưới

cái

6

7,1429

2

Thùng rác

cái

12

0,8571

3

Vợt cán dài

cái

6

0,8571

4

Sào

cái

12

0,5714

5

Gàu múc nước

cái

6

0,2857

6

Dao

cái

6

0,5714

7

Cào có cán

cái

12

0,2857

8

Liềm

cái

12

0,2857

9

Chổi có cán

cái

6

0,2857

10

Xẻng có cán

cái

12

0,2857

11

Quần áo bảo hộ lao động

bộ

6

1,1429

12

Mũ bảo hộ lao động

cái

6

1,1429

13

Găng tay bảo hộ lao động

đôi

1

1,1429

14

Khẩu trang than hoạt tính

cái

1

1,1429

15

Ủng cao su

đôi

12

0,5714

16

Giầy bảo hộ lao động

đôi

6

0,5714

17

Quần áo mưa

bộ

12

0,5714

d) Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 109

TT

Danh mục nhiêu liệu

Đơn vị tính

Mức tiêu hao (lít/10.000m 2 )

1

Dầu diesel vận hành tàu 52 CV

Lít

5,2476

2

Dầu diesel vận hành tàu 55 CV

Lít

5,2476

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com