# Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2023 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp y tế do tỉnh Bắc Ninh ban hành

| Số hiệu | 249/QĐ-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 28/06/2023 |
| Ngày hiệu lực | 28/06/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 249/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Công văn số 70/TT-HĐND ngày 23/5/2023 của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp y tế;

Theo Tờ trình số 2691/TTr-SYT ngày 08/11/2022; Công văn số 667/SYT-KHTC-NVD ngày 14/3/2023 và Công văn số 1392/SYT-KHTC-NVD ngày 07/6.2023 của Sở Y tế và các tài liệu có trong hồ sơ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.    Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp y tế.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

Điều 2.    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp y tế giai đoạn 2019-2021 hết hiệu lực từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Sở Y tế theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành.

Điều 3.    Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Y tế; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVPVX, KTTH;

- Lưu: VT, KGVX (NTT) .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Quốc Tuấn

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG

(Kèm theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh)

STT

Chủng loại (Tên máy móc, thiết bị)

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

I

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Hệ thống X - quang

a

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

9

b

Máy X quang di động

Máy

8

c

Máy X quang C Arm

Máy

5

2

Hệ thống CT - Scanner

a

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

5

b

Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

2

c

Hệ thống CT Scanner > 128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

2

4

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

Hệ thống

2

5

Siêu âm

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

7

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

20

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

3

7

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

3

8

Máy thận nhân tạo

Máy

100

9

Máy thở

Máy

225

10

Máy gây mê

Máy

20

11

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

292

12

Bơm tiêm điện

Cái

352

13

Máy truyền dịch

Máy

352

14

Dao mổ

a

Dao mổ điện cao tần

Cái

20

b

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

4

15

Máy phá rung tim

Máy

20

16

Máy tim phổi nhân tạo

Máy

1

17

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

10

18

Đèn mổ treo trần

Bộ

20

19

Đèn mổ di dộng

Bộ

12

20

Bàn mổ

Cái

20

21

Máy điện tim

Máy

58

22

Máy điện não

Máy

3

23

Hệ thống khám nội soi

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

8

b

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

2

c

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

6

d

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

3

24

Máy soi cổ tử cung

Máy

5

25

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

14

26

Thiết bị xạ trị

Hệ thống/ Máy

3

B

Thiết bị Y tế chuyên dùng khác

1

Áo chì

Bộ

50

2

Bàn kéo nắn chỉnh hình

Cái

2

3

Bàn khám phụ khoa thường

Cái

7

4

Bàn làm bột bó xương

Cái

2

5

Bảng thị lực điện tử

Cái

2

6

Bể dàn tiêu bản

Cái

2

7

Bộ mổ thuỷ tinh thể

Bộ

2

8

Bộ đại phẫu nhi

Bộ

2

9

Bộ đại phẫu ổ bụng

Bộ

3

10

Bộ đại phẫu phụ khoa

Bộ

4

11

Bộ đại phẫu sản

Bộ

4

12

Bộ đại phẫu tiêu hóa

Bộ

4

13

Bộ đại phẫu xương

Bộ

3

14

Bộ dụng cụ cắt Amydal

Bộ

6

15

Bộ dụng cụ chích chắp, lẹo

Bộ

3

16

Bộ dụng cụ mổ chấn thương

Bộ

3

17

Bộ dụng cụ mổ Glocom

Bộ

2

18

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

7

19

Bộ dụng cụ mổ mộng

Bộ

2

20

Bộ dụng cụ mổ Phaco

Bộ

2

21

Bộ dụng cụ mổ quặm

Bộ

2

22

Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay

Bộ

2

23

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ

2

24

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

3

25

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày, ruột

Bộ

3

26

Bộ dụng cụ phẫu thuật gan, mật

Bộ

2

27

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Bộ

3

28

Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu

Bộ

3

29

Bộ dụng cụ phẫu thuật Mắt

Bộ

1

30

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ

5

31

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Bộ

5

32

Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh

Bộ

4

33

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến

Bộ

2

34

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

3

35

Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến giáp

Bộ

4

36

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

54

37

Bộ dụng cụ vi phẫu thuật mạch máu

Bộ

2

38

Bộ dụng cụ vi phẫu thuật tai

Bộ

2

39

Bộ ghế răng

Bộ

10

40

Bộ khâu tiểu phẫu mắt

Bộ

4

41

Bộ khoan cưa xương đa năng

Bộ

5

42

Bộ nhuộm tiêu bản, mô

Bộ

2

43

Hệ thống tán sỏi laser

Hệ thống

3

44

Bộ tay khoan thẳng

Bộ

10

45

Bộ vali hô hấp xách tay

Bộ

11

46

Bồn đun parafin

Cái

2

47

Bồn rửa tay tự động

Cái

10

48

Cáng đẩy cấp cứu

Cái

75

49

Cầu thang tập phục hồi chức năng

Cái

1

50

Đèn quang trùng hợp

Cái

8

51

Đèn soi bóng đồng tử

Cái

1

52

Đèn soi đáy mắt

Cái

4

53

Giường bệnh nhân

Cái

1600

54

Giường đa năng

Cái

29

55

Giường hồi sức cấp cứu

Cái

195

56

Giường tập phục hồi chức năng

Cái

2

57

Hệ thống lọc nước chạy thận

Hệ thống

7

58

Hệ thống lọc nước dùng cho máy xét nghiệm

Hệ thống

1

59

Hệ thống phẫu thuật mắt

Hệ thống

1

60

Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể

Hệ thống

2

61

Hệ thống xạ hình SPECT

Hệ thống

1

62

Kính hiển vi

Cái

15

63

Kính hiển vi huỳnh quang

Cái

5

64

Kính hiển vi phẫu thuật

Cái

3

65

Kính soi đáy mắt

Cái

3

66

Kính soi đáy mắt và góc tiền phòng

Cái

3

67

Kính soi góc tiền phòng

Cái

1

68

Labo mài lắp kính

Cái

1

69

Labo răng giả

Cái

1

70

Máy laser CO2

Cái

4

71

Máy laser nội mạch

Cái

6

72

Máy bơm hóa chất

Cái

8

73

Máy cắt bệnh phẩm qua nội soi

Cái

1

74

Máy cắt đốt polyp

Cái

3

75

Máy cắt lát tế bào

Cái

1

76

Máy cất nước 1 lần

Cái

2

77

Máy cắt tiêu bản quay tay

Cái

2

78

Máy cấy máu tự động

Cái

2

79

Máy chiếu thị lực

Cái

2

80

Máy chụp hình đáy mắt

Cái

1

81

Máy chuyển bệnh phẩm

Cái

2

82

Máy chuyển đổi X quang kỹ thuật số CR

Cái

2

83

Máy điện châm

Cái

15

84

Máy điện xung

Cái

5

85

Máy đo áp lực nội sọ

Cái

1

86

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

5

87

Máy đo độ loãng xương

Cái

3

88

Máy đo HBA1C

Cái

1

89

Máy đo khí máu

Cái

4

90

Máy đo khúc xạ giác mạc

Cái

2

91

Máy đo liều tia xạ phòng hộ

Cái

2

92

Máy đo lưu huyết não

Cái

1

93

Máy đo nhĩ lượng

Cái

2

94

Máy đo SPO2

Cái

50

95

Máy đo thị trường kế

Cái

2

96

Máy đo thính lực

Hệ thống

2

97

Máy đốt điện

Cái

3

98

Máy đốt PLASMA

Cái

2

99

Máy đốt sóng cao tần

Cái

1

100

Máy đúc bệnh phẩm tự động

Cái

1

101

Máy giặt

Cái

8

102

Máy hàn túi bóng kính

Cái

5

103

Máy Holter điện tim

Cái

5

104

Máy Holter huyết áp

Cái

5

105

Máy hút dịch

Cái

66

106

Máy hút dịch áp lực thấp

Cái

33

107

Máy hút dịch trên xe cứu thương

Cái

11

108

Máy in phim

Cái

10

109

Máy kéo giãn cột sống

Cái

4

110

Máy khoan xương

Cái

5

111

Máy khử khuẩn không khí

Cái

30

112

Máy khúc xạ kế tự động

Cái

1

113

Máy là tay

Cái

6

114

Máy laser chiếu ngoài

Cái

4

115

Máy lấy cao răng siêu âm

Cái

8

116

Máy li tâm thường

Cái

15

117

Máy lọc máu liên tục

Cái

6

118

Máy phân tích nước tiểu

Cái

3

119

Máy phun dung dịch khử trùng

Cái

5

120

Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm

Cái

3

121

Máy rửa khử trùng dụng cụ

Cái

3

122

Máy sắc thuốc

Cái

4

123

Máy sấy đồ

Cái

8

124

Máy sấy dụng cụ

Cái

2

125

Máy sấy lam kính

Cái

2

126

Máy siêu âm điều trị

Cái

5

127

Máy siêu âm mắt

Cái

1

128

Máy sóng ngắn

Cái

3

129

Máy tạo nhịp tạm thời

Cái

10

130

Máy thẩm tách siêu lọc máu

Cái

5

131

Máy tháo lồng ruột

Cái

2

132

Máy thủy trị liệu

Cái

1

133

Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp

Cái

5

134

Máy từ trường toàn thân

Cái

1

135

Máy X quang răng

Cái

3

136

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Cái

3

137

Máy xét nghiệm huyết học các loại

Cái

6

138

Máy xét nghiệm máu lắng

Cái

2

139

Máy xquang răng panorama

Máy

2

140

Máy xử lý mô

Cái

1

141

Nồi hấp

Cái

13

142

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

3

143

Tay khoan cong

Cái

1

144

Máy khoan Hummer

Cái

2

145

Thước Parant

Cái

2

146

Tủ ấm 37°C

Cái

7

147

Tủ an toàn sinh học các loại

Cái

6

148

Tủ bảo quản mô, bệnh phẩm

Cái

2

149

Tủ hốt vô trùng

Cái

5

150

Tủ lạnh âm sâu

Cái

6

151

Tủ lạnh trữ máu

Cái

3

152

Tủ nuôi cấy vi sinh

Cái

2

153

Tủ sấy

Cái

5

154

Xe đẩy y dụng cụ đa năng

Cái

120

155

Bàn đẻ

Cái

8

156

Bàn hồi sức sơ sinh

Cái

2

157

Bộ cưa xương ức để mổ tim

Bộ

2

158

Bộ đỡ đẻ

Bộ

25

159

Bộ dụng cụ mổ tim ít xâm lấn

Bộ

1

160

Bộ dụng cụ phẫu thuật Đầu - Mặt - Cổ

Bộ

1

161

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim người lớn

Bộ

2

162

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim trẻ em

Bộ

1

163

Bộ trung phẫu nhi

Bộ

2

164

Bồn rửa tay phóng xạ

Cái

2

165

Cân bệnh nhân hồi sức

Cái

2

166

Cân kỹ thuật

Cái

3

167

Che chắn chì di động

Cái

5

168

Contener chì

Cái

5

169

Cưa cắt bột loại điện

Cái

2

170

Đệm sưởi

Cái

20

171

Đèn chiếu vàng da

Cái

6

172

Đèn sưởi

Cái

3

173

Detector đo phông bức xạ

Cái

1

174

Doppler tim thai

Cái

2

175

Dụng cụ lột bỏ tĩnh mạch hiển Stripper

Bộ

2

176

Giường sưởi ấm

Cái

2

177

Hệ thống chuyển bệnh phẩm cho khoa Xét nghiệm trung tâm

Cái

1

178

Hệ thống điều trị rối loạn nhịp

Hệ thống

1

179

Hệ thống ECMO

Hệ thống

1

180

Hệ thống kết nối dẫn truyền từ Mornitoring với màn hình

Hệ thống

1

181

Hệ thống PACS

Hệ thống

1

182

Hệ thống PET/CT

Hệ thống

1

183

Hệ thống quay video camera phòng mổ

Hệ thống

2

184

Hệ thống Realtime PCR

Hệ thống

1

185

Hệ thống tắm sơ sinh

Hệ thống

2

186

Huyết áp điện tử để bàn

Cái

10

187

Kính + đèn vi phẫu

Bộ

2

188

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

10

189

Lồng ấp vận chuyển

Cái

2

190

Máy bào canxi trong lòng mạch

Hệ thống

1

191

Máy bào da

Cái

1

192

Máy cắt đốt cổ tử cung

Cái

2

193

Máy cắt hoại tử bỏng

Cái

1

194

Máy đánh giá mức độ mê

Cái

2

195

Máy điện tim gắng sức

Cái

2

196

Máy điều trị nội nha

Cái

2

197

Máy điều trị oxy cao áp

Hệ thống

2

198

Máy điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch

Cái

2

199

Máy điều trị suy tỉnh mạch bằng năng lượng sóng tần số Radio (RF)

Cái

2

200

Máy định danh và làm kháng sinh đồ

Cái

1

201

Máy định vị phẫu thuật

Cái

1

202

Máy đo cường độ ánh sáng đèn chiếu vàng da

Cái

1

203

Máy đo độ đàn hồi mô gan

Cái

2

204

Máy đo độ đục cầm tay

Cái

1

205

Máy đo độ lác

Cái

1

206

Máy đo độ tập trung tuyến giáp

Cái

1

207

Máy đo dung tích phổi

Cái

1

208

Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

Cái

2

209

Máy đo nhanh các thông số sinh tồn

Cái

3

210

Máy đo thời gian đông máu hoạt hoá

Cái

2

211

Máy đốt rung nhĩ

Cái

1

212

Máy ghi điện cơ

Cái

2

213

Máy giám sát vệ sinh bệnh viện bằng ATP

Cái

2

214

Máy hạ thân nhiệt

Cái

1

215

Máy hút nhớt trẻ sơ sinh

Cái

4

216

Máy làm ấm dịch

Cái

30

217

Máy laser

Cái

1

218

Máy Page test điện cực

Cái

2

219

Máy rửa dây nội soi

Cái

3

220

Máy rửa quả lọc thận nhân tạo

Cái

15

221

Máy sàng lọc điếc sơ sinh

Cái

1

222

Máy sàng lọc mù sơ sinh

Cái

1

223

Máy siêu âm trong lòng mạch

Cái

1

224

Máy soi ven

Cái

5

225

Máy sưởi ấm bệnh nhân

Cái

2

226

Máy test HP hơi thở

Cái

2

227

Máy trao đổi nhiệt

Cái

1

228

Máy xung kích

Cái

1

229

Mô hình đặt nội khí quản

Bộ

2

230

Mô hình dặt sonde tiểu nữ

Bộ

2

231

Mô hình hồi sinh tim phổi toàn thân có bộ nhớ máy in

Bộ

2

232

Mô hình nghe tim phổi

Bộ

2

233

Mô hình thông tiểu nam

Bộ

2

234

Thiết bị soi ối

Cái

2

235

Tủ an toàn phóng xạ

Cái

2

236

Tủ hút phân liều phóng xạ

Cái

1

237

Tủ sạch

Cái

3

238

Hệ thống thăm dò điện sinh lý và điều trị rối loạn nhịp bằng sóng RF

Hệ thống

1

239

Hệ thống máy chủ

Hệ thống

8

240

Hệ thống lưu trữ dữ liệu

Hệ thống

1

241

Dao lấy da

Cái

2

242

Hệ thống cắt Amydal và nạo VA Plasma

Hệ thống

1

243

Hệ thống làm ấm trẻ sơ sinh

Hệ thống

1

244

Hệ thống RIS

Hệ thống

1

245

Hệ thống bệnh án điện tử

Hệ thống

1

246

Hệ thống tán sỏi nội soi ống mềm

Hệ thống

1

247

Hệ thống tán sỏi qua da

Hệ thống

1

248

Máy đếm bách phân

Cái

1

249

Máy điện di tự động

Cái

1

250

Máy đo hoạt nghiệm thanh quản

Cái

1

251

Máy đo khí máu cầm tay

Cái

4

252

Máy đo liều 2 chiều

Bộ

1

253

Máy đo liều điều trị

Bộ

1

254

Máy đo liều nguồn phóng xạ hở

Bộ

3

255

Máy đo liều tuyệt đối

Bộ

2

256

Máy đo liều tương đối

Bộ

1

257

Máy laser YAG

Cái

3

258

Máy phân tích chất lượng tinh trùng

Cái

1

259

Máy siêu âm có chức năng đo đàn hồi mô

Cái

1

260

Máy sinh thiết lạnh

Cái

1

261

Máy thăm dò huyết động phương pháp Picco

Cái

2

262

Thùng rác thải phóng xạ

Cái

3

263

Máy đo độ giãn cơ

Cái

2

264

Máy đo độ đau

Cái

2

265

Bộ đặt nội khí quản khó

Bộ

2

266

Bộ đèn đặt nội khí quản có gắn camera

Bộ

6

267

Máy kích thích thần kinh cơ (máy dò thần kinh)

Cái

2

268

Kim tiêm chì

Cái

10

269

Hệ thống giám sát, thông tin liên lạc

Hệ thống

3

270

Hệ thống giám sát phông bức xạ

Hệ thống

5

271

Kính chì hình chữ L

Cái

3

272

Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động

Cái

4

273

Dụng cụ tập gập - duỗi cổ tay cho người khuyết tật

Cái

10

274

Dụng cụ tập xoay cổ tay cho người khuyết tật

Cái

7

275

Ghế tập đa năng cho người khuyết tật vận động

Cái

4

276

Ghế tập 2 chân cho người khuyết tật vận động

Cái

4

277

Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ

Cái

1

278

Máy đốt khử rung nhĩ trong phẫu thuật Maze

Cái

1

279

Thiết bị tạo nước khử khuẩn

Cái

2

280

Máy doppler xuyên sọ

Cái

2

281

Máy đốt khối u bằng sóng cao tần

Cái

1

282

Máy giải trình tự gen

Cái

1

283

Máy tạo Oxy

Cái

6

284

Máy khí dung siêu âm

Cái

5

285

Thiết bị tạo áp lực âm

Hệ thống

4

286

Hệ thống khử trùng tự động

Hệ thống

1

287

Bàn thép giảm phóng xạ

Cái

2

288

Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Bộ

2

289

Bộ dụng cụ vi phẫu thanh quản

Bộ

2

290

Cáng vận chuyển bệnh nhân áp lực âm

Cái

1

291

Găng tay chì

Cái

10

292

Hệ thống điều hành trung tâm cho khám chữa bệnh từ xa

Hệ thống

1

293

Hộp chứa kim tiêm chắn phóng xạ

Cái

2

294

Kính chì

Cái

10

295

Máy gia nhiệt

Cái

2

296

Máy lắc

Cái

2

297

Máy li tâm tách huyết tương giàu tiểu cầu

Cái

1

298

Máy tách chiết tự động

Cái

3

299

Máy thăm dò huyết động không xâm lấn

Cái

3

300

Máy xông hơi điều trị cục bộ

Cái

2

301

Mô hình bệnh nhân

Cái

2

302

Mô hình đa năng nam

Cái

2

303

Mô hình đặt xông dạ dày

Cái

2

304

Mô hình đo huyết áp

Cái

2

305

Mô hình tiêm tĩnh mạch

Cái

2

306

Xe đẩy hội chẩn trực tuyến đồng bộ máy tính và camera

Cái

4

307

Hệ thống phẫu thuật cắt A nạo VA bằng plasma

Hệ thống

1

308

Hệ thống phẫu thuật laser CO2 cắt dây thanh

Hệ thống

1

309

Máy siêu âm thần kinh

Cái

1

310

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống vi phẫu

Bộ

3

311

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cột sống

Bộ

3

II

Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Hệ thống X - quang

a

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

4

b

Máy X quang di động

Máy

4

c

Máy X quang C Arm

Máy

2

2

Hệ thống CT - Scanner

Hệ thống

a

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

b

Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

1

4

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

Hệ thống

1

5

Siêu âm

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

3

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

14

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

3

7

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

3

8

Máy thở

Máy

110

9

Máy gây mê

Máy

10

10

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

88

11

Bơm tiêm điện

Cái

334

12

Máy truyền dịch

Máy

334

13

Dao mổ

a

Dao mổ điện cao tần

Cái

10

b

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

6

14

Máy phá rung tim

Máy

9

15

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

5

16

Đèn mổ treo trần

Bộ

10

17

Đèn mổ di động

Bộ

6

18

Bàn mổ

Cái

10

19

Máy điện tim

Máy

7

20

Máy điện não

Máy

2

21

Hệ thống khám nội soi

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

b

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

c

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

3

22

Máy soi cổ tử cung

Máy

4

23

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

40

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Bàn đẻ

Cái

1

2

Bàn đẻ đa năng

Cái

19

3

Bàn đón bé

Cái

8

4

Bàn hồi sức sơ sinh

Cái

6

5

Bàn khám phụ khoa

Cái

4

6

Bàn tiểu phẫu

Cái

1

7

Bể ổn nhiệt

Cái

2

8

Bộ đại phẫu nhi

Bộ

4

9

Bộ đại phẫu phụ khoa

Bộ

6

10

Bộ đại phẫu xương

Bộ

2

11

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

23

12

Bộ đỡ đẻ

Bộ

40

13

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

8

14

Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay

Bộ

2

15

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Bộ

2

16

Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu

Bộ

2

17

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi nhi khoa

Bộ

4

18

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu hóa, tiết niệu, sản, phụ khoa

Bộ

6

19

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

3

20

Bộ ghế răng

Bộ

2

21

Bộ mổ lấy thai

Bộ

9

22

Bộ dụng cụ nhổ răng

Bộ

4

23

Bộ nhuộm tiêu bản, mô

Bộ

1

24

Bộ trung phẫu Nhi

Bộ

2

25

Bơm tiêm điện PCA

Cái

5

26

Bồn rửa tay tự động

Cái

9

27

Cáng đẩy cấp cứu

Cái

50

28

Đèn chiếu vàng da

Cái

25

29

Dopler tim thai

Cái

10

30

Giường hồi sức cấp cứu

Cái

60

31

Giường hồi sức sơ sinh

Cái

20

32

Giường sưởi ấm

Cái

20

33

Hệ thống IUI và các phụ kiện

Hệ thống

1

34

Hệ thống IVF và các phụ kiện kèm theo

Hệ thống

1

35

Hệ thống tắm sơ sinh

Hệ thống

6

36

Hệ thống tiệt trùng (nhiệt độ thấp Plasma, EO)

Hệ thống

2

37

Kính hiển vi

Cái

8

38

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

30

39

Máy áp lạnh tử cung

Cái

1

40

Máy cắt đốt polyp

Cái

3

41

Máy cắt tiêu bản quay tay

Cái

2

42

Máy cấy máu tự động

Cái

1

43

Máy điện giải

Cái

1

44

Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động

Cái

1

45

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

2

46

Máy đo cường độ ánh sáng đèn chiếu vàng da

Cái

2

47

Máy đo nhĩ lượng

Cái

1

48

Máy đo SPO2

Cái

80

49

Máy đóng gói

Cái

4

50

Máy đúc bệnh phẩm tự động

Cái

1

51

Máy hút dịch

Cái

37

52

Máy hút dịch áp lực thấp

Cái

11

53

Máy in nhiệt

Cái

17

54

Máy in phim

Cái

5

55

Máy khử khuẩn không khí

Cái

10

56

Máy khúc xạ kế tự động

Cái

1

57

Máy là tay

Cái

1

58

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Cái

4

59

Máy ly tâm

Cái

14

60

Máy xét nghiệm nước tiểu

Cái

3

61

Máy sàng lọc mù sơ sinh

Cái

1

62

Máy soi ven

Cái

8

63

Máy tháo lồng ruột

Cái

4

64

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Cái

3

65

Máy xét nghiệm huyết học > 22 thông số

Cái

3

66

Máy xét nghiệm khí máu (Máy đo khí máu)

Cái

3

67

Máy xquang DR chụp vú

Cái

1

68

Nồi hấp

Cái

4

69

Nồi hấp tiệt trùng có chế độ làm khô

Cái

5

70

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

1

71

Tủ ấm 37°C

Cái

4

72

Tủ ấm CO2

Cái

2

73

Tủ an toàn sinh học cấp II

Cái

5

74

Tủ lạnh bảo quản vac xin, thuốc, hóa chất

Cái

22

75

Tủ đựng dụng cụ

Cái

2

76

Tủ làm ấm dịch truyền

Cái

6

77

Tủ lạnh âm sâu

Cái

5

78

Tủ lạnh trữ máu

Cái

2

79

Tủ sấy

Cái

3

80

Tủ thuốc phòng mổ

Cái

6

81

Máy chuyển bệnh phẩm (HỆ THỐNG máy chuyển bệnh phẩm, mô tự động)

Cái

1

82

Tủ lưu trữ tiêu bản, block

Cái

10

83

Hệ thống đo điếc sơ sinh

Cái

1

84

Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu xương

Bộ

2

85

Máy tưới hút dịch chuyên dụng

Cái

1

86

Bộ dụng cụ Hypospadias

Bộ

2

87

Bộ thông hơi vòi trứng

Bộ

1

88

Cân phân tích điện tử

Cái

1

89

Tủ bảo quản mô, bệnh phẩm

Cái

1

90

Tủ bảo quản dụng cụ tiệt trùng

Cái

1

91

Hệ thống làm mát não

Hệ thống

1

92

Đèn khám clar

Cái

2

93

Đèn làm tiểu phẫu

Cái

2

94

Khúc xạ kế

Cái

1

95

Máy cất nước

Cái

1

96

Hệ thống chụp X-Quang răng toàn cảnh DR

Hệ thống

1

97

Hệ thống quét khối 3D vú tự động tích hợp siêu âm đàn hồi mô

Hệ thống

1

98

Máy đo độ loãng xương bằng X-quang

Cái

1

99

Hệ thống PCR Realtime

Hệ thống

1

100

Máy lắc ống máu

Cái

2

101

Máy trộn lắc vortex

Cái

4

102

Máy lắc tiểu cầu

Cái

1

103

Tủ treo dây nội soi phế quản

Cái

1

104

Máy xét nghiệm tế bào

Hệ thống

1

105

Máy đúc mô, vùi mô

Cái

1

106

Máy nhuộm tế bào tự động

Cái

1

107

Xe tiêm đa năng

Cái

2

108

Bộ rửa dạ dày

bộ

2

109

Cân bệnh nhân đo chiều cao

Cái

20

110

Giường vận chuyển

Cái

1

111

Máy rửa dụng cụ

Hệ thống

4

112

Bộ dụng cụ cắt nạo Amydal-nạo VA

bộ

4

113

Máy làm ấm dịch truyền

Cái

20

114

Bộ đặt nội khí quản (có camera)

bộ

1

115

Giường cũi có bánh xe

Cái

16

116

Bàn làm bột bó xương

Cái

1

117

Bàn kéo nắn chỉnh hình trẻ em

Cái

1

118

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang

Bộ

2

119

Máy đo thính lực

Cái

1

120

Hộp kính đo khúc xạ chủ quan

Cái

1

121

Kính Volk

Cái

1

122

Đèn soi đáy mắt trực tiếp

Cái

1

123

Đèn soi bóng đồng tử

Cái

1

124

Bảng thị lực điện tử

Cái

1

125

Bảng thử màu sắc giác

Cái

1

126

Máy mài kính tự động

Cái

1

127

Máy đo công suất kính

Cái

1

128

Máy chấm tâm

Cái

1

129

Hệ thống labo cắt kính

Hệ thống

1

130

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt các loại (mộng, quặm, chích chắp, glocom,..)

bộ

2

131

Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não

Bộ

2

132

Bộ thông niệu đạo nam và nữ trẻ em

Bộ

3

133

Giường nghiêng

Cái

2

134

Thiết bị tập đi

Cái

4

135

Thiết bị xoay

Cái

4

136

Thanh song song tập đi

Cái

2

137

Cầu thang tập bước

Cái

2

138

Giá tập đứng

Cái

2

139

Bàn điều chỉnh

Cái

2

140

Set tập luyện

Cái

2

141

Lồng tập bò

Cái

2

142

Bàn hỗ trợ OT

Cái

2

143

Thiết bị tập luyện khớp hông cho trẻ em

Cái

2

144

Ghế tập cơ tứ đầu đùi

Cái

2

145

Tập mắt cá chân

Cái

2

146

Cầu trượt

Cái

2

147

Lối đi cân bằng

Cái

2

148

Bảng cân bằng xúc giác

Cái

2

149

Cầu thang tập luyện

Cái

1

150

Đường hầm tập luyện

Cái

1

151

Hình khối lắp ghép

Cái

2

152

Khung tập luyện có bảo vệ vuông

Cái

2

153

Khung tập luyện có bảo vệ elip

Cái

2

154

Khung tập luyện có bảo vệ hình lượn sóng

Cái

2

155

Khung tập luyện có bảo vệ hình tròn

Cái

2

156

Máy phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương

Cái

5

157

Xe tiêm thông minh

Cái

24

158

Hệ thống tạo áp lực âm

Hệ thống

2

159

Giường bệnh nhân đa năng

Cái

200

160

Máy khoan xương

Bộ

1

161

Kính lúp phẫu thuật

Cái

6

162

Tủ hốt vi khuẩn

Cái

2

163

Bàn pha bệnh phẩm

Cái

1

164

Tủ hút khí độc

Cái

2

165

Tủ ấm tới 80 độ

Cái

1

166

Bàn hơ khô tiêu bản

Hệ thống

1

167

Máy điện di

Hệ thống

1

168

Tủ PCR

Cái

4

169

Máy ủ nhiệt

Cái

1

170

Bộ pipet man

Bộ

3

171

Máy tách chiết

Cái

1

172

Bàn làm ấm Z

Cái

1

173

Bàn chọc hút noãn, chuyển phôi, bơm IUI

Cái

2

174

Máy giữ ấm ống nghiệm

Cái

1

175

Tủ ấm giữ ấm tinh trùng, môi trường

Cái

3

176

Bình chứa Nito lỏng

Cái

4

177

Bình trữ đông tinh trùng, đông phôi

Cái

10

178

Bình vận chuyển mẫu

Cái

1

179

Hệ thống kính hiển vi đảo ngược

Hệ thống

2

180

Tủ thao tác tiệt trùng IVF 2 vị trí

Hệ thống

1

181

Tủ nuôi cấy phôi 3 khí dùng cho IVF

Cái

2

182

Tủ nuôi cấy ≥ 6 ngăn

Cái

1

183

Tủ cấy CO2 khí trộn

Cái

1

184

Bộ Micropipet đơn kênh

Bộ

2

185

Pipette Aid tự động

Cái

2

186

Buồng đếm tinh trùng

Cái

2

187

Máy đo bụi VOC

Cái

1

188

Máy đo nồng độ CO2, O2 và nhiệt độ giọt môi trường

Cái

1

189

Hộp chuyển mẫu gia nhiệt

Cái

2

190

Hệ thống khí sạch áp lực dương

Hệ thống

1

191

Hệ thống khí N2, CO2 và khí trộn

Hệ thống

1

192

Buồng thổi khí cửa mở tự động

Hệ thống

1

193

Buồng thao tác chuyên dụng trong hỗ trợ sinh sản kèm kính hiển vi soi nổi

Cái

1

194

Tủ thao tác lọc rửa tinh trùng

Cái

1

195

Máy lấy da

Cái

1

196

Bộ dụng cụ phẫu thuật ung thư phụ khoa

Bộ

1

197

Bộ dụng cụ phẫu thuật ung thư vú

Bộ

1

198

Xe nôi trẻ sơ sinh

Cái

12

199

Hệ thống ECMO

Hệ thống

1

200

Máy lọc máu liên tục

Cái

1

201

Máy lọc và khử khuẩn không khí

Cái

10

202

Máy hàn mạch máu tích hợp dao mổ điện cao tần

Cái

2

203

Dao mổ plasma có hàn mạch

Cái

2

204

Máy huyết áp điện tử để bàn

Cái

10

205

Máy đo bilirubin

Cái

3

206

Máy test HP hơi thở

Cái

2

207

Xe vận chuyển tắm bé

Cái

5

208

Bộ dụng cụ đặt sonde tiểu

Bộ

20

209

Bộ dụng cụ mở dẫn lưu màng phổi

Bộ

10

210

Đệm làm ấm bệnh nhân

Cái

20

211

Máy theo dõi huyết động liên tục

Cái

3

212

Máy Real-Time PCR

Cái

1

213

Máy trộn lắc

Cái

4

214

Hệ thống sàng lọc trước sinh/sơ sinh

Hệ thống

1

215

Hệ thống điện di đẳng điện sàng lọc các bệnh huyết sắc tố

Hệ thống

1

216

Hệ thống giải trình tự gene sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT)

Hệ thống

1

217

Hệ thống kính hiển vi lập nhiễm sắc thể đồ

Hệ thống

1

218

Hệ thống giải trình tự gen

Hệ thống

1

219

Máy sàng lọc thính lực

Cái

1

220

Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ.

Hệ thống

1

221

Hệ thống lọc nước RO cho phòng xét nghiệm

Hệ thống

1

222

Hệ thống định nhóm máu

Hệ thống

2

223

Máy luyện tập phát âm

Cái

5

224

Phòng lấy mẫu xét nghiệm di động

Cái

1

225

Bơm Nitơ lỏng

Cái

1

226

Máy garo hơi

Cái

1

227

Máy kích thích thần kinh ngoại biên

Cái

1

228

Hệ thống theo dõi và giám sát chất lượng LAB IVF

Hệ thống

1

229

Hệ thống nuôi cấy và theo dõi phôi liên tục

Hệ thống

1

230

Hệ thống phân tích di truyền

Hệ thống

1

231

Hệ thống giải trình tự gen

Hệ thống

1

232

Máy lọc nước siêu tinh khiết

Cái

1

233

Hệ thống nội soi và phẫu thuật buồng tử cung

Hệ thống

2

234

Máy tạo nước khử khuẩn

Cái

1

235

Hệ thống xạ hình

Hệ thống

1

236

Hệ thống SPECT/CT hoặc SPECT/MRI

Hệ thống

1

237

Máy sưởi ấm bệnh nhân

Cái

6

238

Hệ thống monitor trung tâm

Hệ thống

5

239

Bộ dụng cụ phẫu thuật nâng xương ức

Bộ

2

240

Máy ủ sinh học

Cái

3

241

Máy hàn túi

Cái

3

III

Bệnh viện Da liễu

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Hệ thống X - quang

b

Máy X quang di động

Máy

1

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

1

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

2

4

Máy điện tim

Máy

1

5

Bàn mổ

Cái

1

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Máy rửa phim

Máy

1

2

Bồn rửa tay tự động

Cái

1

3

Kính hiển vi

Cái

2

4

Máy laser nội mạch

Máy

5

5

Máy laser CO2

Máy

2

6

Máy ánh sáng sinh học

Máy

1

7

Máy lắc

Máy

1

8

Máy laser YAG

Máy

1

9

Máy laser chiếu ngoài

Máy

1

10

Máy li tâm thường

Máy

1

11

Máy phân tích da tự động

Máy

1

12

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

1

13

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Máy

2

14

Nồi hấp

Cái

2

15

Tủ ấm

Cái

1

16

Tủ ATSH cấp II

Cái

1

17

Tủ nuôi cấy vi sinh

Cái

1

18

Laser CO2 Fractional

Máy

1

19

MÁY UVB dải hẹp

Máy

1

20

Máy laser Hene

Máy

1

21

Máy phẫu thuật cắt đốt Plasma.

Máy

1

22

Tủ sấy

Cái

1

IV

Bệnh viện Mắt

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Máy xét nghiệm sinh hóa

Hệ thống

1

2

Đèn mổ treo trần

Bộ

1

3

Đèn mổ di động

Bộ

3

4

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

2

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Bảng thị lực điện tử

Cái

3

2

Hệ thống mổ Phaco

Hệ thống

3

3

Bộ dụng cụ mổ Phaco

Bộ

4

4

Đèn soi bóng đồng tử

Cái

1

5

Kính hiển vi

Cái

1

6

Máy chụp hình đáy mắt

Cái

1

7

Máy đo độ cong giác mạc

Cái

1

8

Máy đo khúc xạ giác mạc

Cái

3

9

Máy đo nhãn áp tự động không tiếp xúc

Cái

1

10

Máy dung rửa siêu âm

Cái

1

11

Máy khoan xương

Cái

1

12

Máy Laser YAG

Cái

1

13

Máy xét nghiệm nước tiểu

Cái

1

14

Máy siêu âm mắt

Cái

3

15

Máy xét nghiệm huyết học >22 thông số

Cái

1

16

Nồi hấp

Cái

5

17

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

9

18

Sinh hiển vi phẫu thuật

Cái

4

19

Máy chiếu thị lực

Cái

3

20

Bộ dụng cụ mổ lệ mũi

Bộ

1

21

Bộ vi phẫu ngoại bao

Bộ

2

22

Máy đo công suất thể thủy tinh IOL-Master

Cái

1

23

Máy chụp đáy mắt đa chức năng 3 trong 1

Cái

1

24

Máy chụp cắt lớp đáy mắt OCT

Cái

1

25

Máy đo thị trường kế di động

Cái

1

26

Máy Laser đáy mắt

Cái

1

27

Bộ thử kính

Bộ

3

28

Máy ly tâm

Cái

1

29

Hệ thống khảo sát bản đồ giác mạc, chẩn đoán khô mắt và bệnh lý giác mạc không xâm lấn

Hệ thống

1

30

Máy tập nhược thị

Cái

4

31

Máy đếm tế bào nội mô

Cái

1

32

Hệ thống phẫu thuật nối thông lệ mũi nội soi

Hệ thống

1

33

Bộ dụng cụ phẫu thuật nối thông lệ mũi nội soi

Bộ

1

34

Hệ thống phẫu thuật khúc xạ

Hệ thống

1

35

Hệ thống phẫu thật dịch kính, võng mạc (bán phần sau)

Hệ thống

1

36

Máy cắt dịch kính bán phần sau

Cái

1

37

Máy chụp cắt lớp võng mạc (3 trong 1)

Cái

1

38

Hệ thống mài lắp kính

Hệ thống

1

V

Bệnh viện Phổi

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Hệ thống X-quang

a

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

b

Máy X quang di động

Máy

1

2

Hệ thống CT- Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Máy siêu âm

Máy

3

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

4

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Hệ thống

1

5

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Máy

1

6

Máy thở

Máy

11

7

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

10

8

Bơm tiêm điện

Cái

20

9

Máy điện tim

Máy

4

10

Hệ thống nội soi tiêu hóa

Hệ thống

1

11

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

2

12

Hệ thông nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

13

Máy gây mê

Máy

1

14

Máy truyền dịch

Máy

20

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Bàn tiểu phẫu

Cái

5

2

Bể dàn tiêu bản

Cái

1

3

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

3

4

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

2

5

Bộ nhuộm tiêu bản, mô

Bộ

1

6

Cân kỹ thuật

Cái

1

7

Cáng đẩy cấp cứu

Cái

5

8

Đèn clar

Cái

4

9

Đèn gù

Cái

2

10

Giường đa năng

Cái

30

11

Giường hồi sức cấp cứu

Cái

3

12

Hệ thống máy nuôi cấy Bactex

Hệ thống

1

13

Hệ thống X quang thường quy

Máy

1

14

Kính hiển vi

Cái

3

15

Kính hiển vi huỳnh quang

Cái

3

16

Máy cắt tiêu bản quay tay

Cái

1

17

Máy điện giải

Máy

1

18

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

3

19

Máy đo SPO2

Cái

30

20

Máy đúc bệnh phẩm tự động

Máy

1

21

Máy hút dịch

Cái

13

22

Máy hút liên tục áp lực thấp

Cái

6

23

Máy lắc

Cái

2

24

Máy ly tâm thường

Máy

3

25

Máy ly tâm lạnh

Máy

2

26

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

2

27

Máy sản xuất dung dịch khử trùng

Máy

1

28

Máy sấy lam kính

Cái

5

29

Máy trợ thở

Cái

5

30

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Cái

1

31

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

2

32

Máy xét nghiệm khí máu

Máy

2

33

Máy xét nghiệm máu lắng

Máy

1

34

Máy xử lý mô

Máy

1

35

Nồi hấp

Cái

3

36

Tủ ấm

Cái

2

37

Tủ An toàn sinh học

Cái

5

38

Tủ chuyên dụng bảo quản thuốc, hóa chất

Cái

3

39

Tủ sấy

Cái

2

40

Xe đẩy

Cái

8

41

Xe đẩy dụng cụ cấp cứu

Cái

2

42

Áo chì

Bộ

2

43

Máy Gene Xpert

Máy

2

44

Bộ khám ngũ quan

Bộ

1

45

Đèn cực tím di động

Cái

10

46

Đèn đọc phim

Cái

5

47

Hệ thống Oxy trung tâm

Hệ thống

1

48

Máy Shock điện tim

Cái

1

49

Máy lọc và khử khuẩn không khí

Cái

10

50

Hệ thống máy làm nước cất 02 lần

Hệ thống

1

51

Tủ ấm CO2

Cái

1

52

Tủ lạnh âm sâu

Cái

1

53

Bộ đặt nội khí quản có Camera

Bộ

1

54

Đèn cực tím khử khuẩn tầm cao

Cái

10

55

Thiết bị đo thân nhiệt từ xa tích hợp camera màn hình

Cái

1

56

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

1

57

Bảng kiểm tra thị lực

Cái

1

58

Hộp kính thử đo khúc xạ

Cái

1

59

Máy đo độ đục chuẩn

Cái

1

60

Máy đo thính lực

1

VI

Bệnh viện Sức khỏe Tâm Thần

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Hệ thống X - quang

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

máy

1

2

Siêu âm

Máy siêu âm tổng quát

máy

1

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

hệ thống

1

4

Máy theo dõi bệnh nhân

máy

1

5

Bơm tiêm điện

cái

1

6

Máy truyền dịch

máy

1

7

Máy điện tim

máy

2

8

Máy điện não

máy

3

9

Hệ thống khám nội soi

Hệ thống nội soi tai mũi họng

hệ thống

1

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Bộ dụng cụ nội soi Tai mũi họng

bộ

1

2

Bộ ghế răng

bộ

1

3

Bộ dụng cụ nhổ răng

bộ

1

4

Giường đa năng

cái

2

5

Máy điện xung

cái

2

6

Máy đo lưu huyết não

cái

2

7

Máy hút dịch

cái

3

8

Máy kéo dãn cột sống

cái

2

9

Máy kích thích điện và điện phân

cái

2

10

Máy li tâm thường

cái

3

11

Máy xét nghiệm nước tiểu

cái

2

12

Máy sóng ngắn

cái

1

13

Máy tập thể dục đa năng

cái

5

14

Máy từ trường toàn thân

cái

1

15

Máy từ trường xuyên sọ

cái

2

16

Máy xét nghiệm huyết học <= 22 thông số

cái

2

17

Nồi hấp

cái

1

18

Nồi hấp tiệt trùng có chế độ làm khô

cái

1

19

Tủ sấy

cái

2

20

Kính hiển vi

cái

1

21

Máy siêu âm điều trị

cái

1

22

Đèn khám tai mũi họng

cái

3

23

Bộ khám Tai mũi họng

bộ

1

24

Máy shock điện tim

cái

1

25

Xe cáng nâng hạ bằng thủy lực

cái

1

26

Máy đo SpO2

cái

3

27

Tủ an toàn sinh học cấp 2

cái

1

VII

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hội Chức năng

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1. Hệ thống X - quang

a)

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

2. Siêu âm

b)

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

3

3

Máy thở

Máy

1

4

Máy gây mê

Máy

1

5

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

2

6

Bơm tiêm điện

Cái

1

7. Dao mổ

a)

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

8

Đèn mổ treo trần

Bộ

2

9

Bàn mổ

Cái

2

10

Máy điện tim

Máy

3

11. Hệ thống khám nội soi

c)

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

12

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Bàn khám phụ khoa thường

Cái

1

2

Bồn đun FARAFIN

Cái

3

3

Giường đa năng

Cái

20

4

Hệ thống oxy cao áp

Hệ thống

6

5

Máy Laser nội mạch

Máy

25

6

Máy điện giải

Máy

1

7

Máy điện xung

Máy

1

8

Máy điều trị rối loạn đại tiểu tiện

Máy

1

9

Máy Điều Trị U xơ tuyến tiền liệt

Máy

1

10

Máy đo độ loãng xương

Máy

1

11

Máy đo lưu huyết não

Máy

2

12

Máy đóng chè túi lọc

Máy

1

13

Máy đóng gói

Máy

1

14

Máy kéo giãn cột sống

Máy

8

15

Máy kích thích điều trị rối loạn ngôn ngữ

Máy

2

16

Máy làm viên hoàn mềm

Máy

1

17

Máy laser châm

Máy

2

18

Máy Laser chiếu ngoài

Máy

2

19

Máy li tâm thường

Máy

2

20

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

2

21

Máy sắc thuốc

Máy

12

22

Máy sao, sấy thuốc

Máy

1

23

Máy siêu âm điều trị kết hợp điện trị liệu

Máy

12

24

Máy điều trị sóng ngắn

Máy

5

25

Máy Sóng xung kích

Máy

1

26

Máy thái thuốc

Máy

1

27

Máy trộn bột khô, bột mịn

Máy

1

28

Máy Từ Trường Cao áp

Máy

2

29

Hệ thống điều trị từ trường toàn thân tự động

Máy

1

30

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

2

31

Máy xét nghiệm máu lắng

Máy

1

32

Nồi bao viên thuốc

Máy

1

33

Nồi nấu thuốc; cô thuốc

Máy

1

34

Nồi hấp

Máy

3

35

Tủ chuyên dụng bảo quản hóa chất

Máy

3

36

Tủ sấy

Máy

3

37

Máy siêu âm điều trị

Máy

7

38

Máy xoa bóp áp lực hơi

Máy

3

39

Máy từ rung nhiệt

Máy

2

40

Giàn sắc thuốc

Bộ

9

41

Hệ thống sắc thuốc nồi hơi

Hệ thống

2

42

Ghế răng

Bộ

1

43

Máy điều trị bằng sóng siêu âm

Máy

3

44

Máy tập thụ động chi trên

Máy

2

45

Kính hiển vi

Cái

1

46

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Cái

1

47

Mô hình điều dưỡng đa năng

Bộ

1

48

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

1

49

Máy kích thích từ trường xuyên sọ

Máy

1

50

Máy rửa dụng cụ y tế

Máy

1

VIII

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Hệ thống X-quang

a

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

2

Máy siêu âm

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

6

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

3

4

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

5

Máy điện tim

Máy

3

6

Máy điện não

Máy

1

7

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

8

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Bộ ghế răng

Bộ

2

2

Bộ thử khúc xạ kính

Bộ

1

3

Máy đo thị lực

Cái

2

4

Đèn soi đáy mắt

Cái

2

5

Hệ thống Elisa

Hệ thống

1

6

Hệ thống lọc nước dùng cho máy Xét nghiệm

Hệ thống

3

7

Máy Realtime PCR

Máy

3

8

Hệ thống Realtime PCR tự động hoàn toàn

Hệ thống

1

9

Kính hiển vi

Cái

6

10

Kính hiển vi huỳnh quang

Cái

1

11

Kính soi đáy mắt

Cái

1

12

Máy điều trị phụ khoa bằng tia Laser CO2

Cái

1

13

Máy áp lạnh tử cung

Cái

2

14

Máy cất nước các loại

Cái

3

15

Máy CD4

Cái

1

16

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

3

17

Máy đo độ loãng xương

Cái

1

18

Máy đo lưu huyết não

Cái

1

19

Máy đo nhĩ lượng

Cái

1

20

Máy đo nồng độ ADN

Cái

1

21

Máy đo thính lực

Cái

4

22

Máy hút dịch

Cái

1

23

Máy hút mùi

Cái

1

24

Máy khúc xạ kế tự động

Cái

1

25

Máy lắc

Cái

13

26

Máy li tâm thường

Cái

9

27

Máy ly tâm lạnh

Cái

4

28

Máy ly tâm ống 0.1 - 0.2 ml

Cái

2

29

Máy li tâm Spindown

Cái

1

30

Máy phân tích nước tiểu

Cái

3

31

Máy phẫu thuật Plasma

Cái

1

32

Máy siêu âm mắt

Cái

1

33

Máy ủ nhiệt khô

Cái

2

34

Máy xét nghiệm huyết học

Cái

3

35

Nồi hấp

Cái

7

36

Sinh hiển vi khám mắt ( cố định, cầm tay )

Cái

1

37

Thiết bị xử lý sự cố khẩn cấp

Cái

7

38

Tủ ấm

Cái

8

39

Tủ ấm CO2

Cái

1

40

Tủ an toàn sinh học cấp II

Cái

8

41

Tủ chuyên dụng bảo quản hóa chất

Cái

6

42

Tủ chuyên dụng bảo quản vắc xin

Cái

17

43

Tủ chuyên dụng cấp đông bình tích lạnh

Cái

2

44

Tủ lạnh âm sâu

Cái

11

45

Tủ lạnh cánh kính

Cái

6

46

Tủ sạch

Cái

4

47

Tủ sấy

Cái

7

48

Đèn đo liều lượng sinh học da

Cái

1

49

Bơm định liều

Cái

3

50

Máy chiếu thị lực

Cái

1

51

Bộ khám ngũ quan

Bộ

1

52

Máy cắt Leep cổ tử cung

Cái

1

53

Máy chiếu tia hồng ngoại điều trị lộ tuyến cổ tử cung và tắc tia sữa

Cái

1

54

Máy đo huyết áp tự động

Cái

1

55

Buồng đo thính lực

Cái

1

56

Bể ổn nhiệt cách dầu

Cái

1

57

Bể sục siêu âm

Cái

1

58

Bếp cách thuỷ

Cái

3

59

Bếp hồng ngoại

Cái

1

60

Bộ cất kéo (chưng cất) kjendahl

Cái

1

61

Bộ cất kéo hơi nước

Cái

1

62

Bộ chưng cất tự động (Hệ thống cất đạm tự động)

Cái

2

63

Bộ lấy mẫu nước chất lỏng

Cái

1

64

Bộ máy đo pH để bàn

Cái

4

65

Bộ phim lấy mẫu bệnh bụi phổi

Cái

1

66

Bơm + chuẩn lưu lượng lấy mẫu không khí

Cái

14

67

Hệ thiết bị lấy mẫu bụi bông

Hệ thống

1

68

Hệ thống ICP-MS

Hệ thống

1

69

Hệ thống lọc vi sinh

Hệ thống

2

70

Hệ thống máy xét nghiệm quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Hệ thống

1

71

Hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Hệ thống

1

72

Hệ thống sắc ký ion (IC)

Hệ thống

1

73

Hệ thống sắc ký khí khối phổ (GC/MS)

Hệ thống

1

74

Hệ thống kho lạnh

Hệ thống

1

75

Lò nung

Cái

2

76

Máy BOD

Cái

1

77

Máy cất béo tự động

Cái

1

78

Máy chia môi trường

Cái

2

79

Máy cô quay chân không

Cái

2

80

Máy COD

Cái

1

81

Máy dập mẫu vi sinh

Cái

1

82

Máy đếm khuẩn lạc

Cái

1

83

Máy đo ánh sáng

Cái

4

84

Máy đo bức xạ nhiệt

Cái

2

85

Máy đo bức xạ tử ngoại

Cái

2

86

Máy đo CO2 cầm tay

Cái

2

87

Máy đo điện từ trường tần số cao

Cái

1

88

Máy đo điện từ trường tần số công nghiệp

Cái

2

89

Máy đo độ cồn

Cái

1

90

Máy đo đọ dẫn CON

Cái

1

91

Máy đo độ đục

Cái

1

92

Máy đo độ ồn

Cái

3

93

Máy đo hơi khí độc đa chỉ tiêu

Cái

4

94

Máy đo liều tiếng ồn cá nhân

Cái

2

95

Máy đo lực bóp tay

Cái

0

96

Máy đo lực kéo thân

Cái

0

97

Máy đo nồng độ bụi

Cái

2

98

Máy đo phóng xạ

Cái

2

99

Máy đo rung

Cái

3

100

Máy đo vi khí hậu

Cái

8

101

Máy hút chân không

Cái

1

102

Máy khuấy từ gia nhiệt

Cái

6

103

Máy nghiền mẫu

Cái

3

104

Máy phun hóa chất đeo vai

Cái

16

105

Máy phun mù nóng đeo vai

Cái

5

106

Máy phun PCD cỡ lớn

Cái

1

107

Máy quang phổ UV/VIS

Cái

3

108

Thiết bị đo oxy hoà tan

Cái

1

109

Tủ hút khí độc

Cái

5

110

Máy đo nhiệt độ da

Cái

1

111

Máy đo tốc độ dòng chảy

Cái

1

112

Hòm lạnh chuyên dụng vận chuyển vacxin

Cái

12

113

Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán tế bào cổ tử cung

Hệ thống

1

114

Lò vi sóng phá mẫu

Cái

1

115

Máy đo độ pH da

Cái

2

116

Máy đo phản xạ thị vận động

Cái

1

117

Máy đếm bụi hạt phòng sạch

Cái

1

118

Máy đo phóng xạ tổng liều

Cái

1

119

Mô hình sơ cấp cứu

Cái

1

120

Điện tim holter

Cái

0

121

Máy ủ và đọc kết quả chỉ thị sinh học dùng trong tiệt khuẩn dụng cụ

Cái

1

122

Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao (Nồi hấp ướt 350 lít)

Cái

1

123

Máy sấy đồ vải công nghiệp

Cái

2

124

Máy giặt vắt công nghiệp

Cái

2

125

Máy rửa khử khuẩn

Cái

1

126

Máy phun tiệt trùng

Cái

1

127

Hệ thống bàn rửa dụng cụ Inox chuyên dụng

Hệ thống

2

128

Máy quay phim

Bộ

4

129

Máy ảnh

Bộ

3

130

Hệ thống phòng thu Studio( Hệ thống trang thiết bị dùng cho phòng thu; Đèn led chiếu ven và các phụ kiện; Đèn led chiếu phông và các phụ kiện; Bàn điều khiển ánh sáng 12 nhóm; Bộ nhắc lời Autocue phát thanh viên; )

Hệ thống

1

131

Hệ thống thiết bị lưu trữ giữ liệu cổng thông tin điện tử

Hệ thống

2

132

Máy dựng hình

Bộ

3

133

Micro chuyên dùng cho phỏng vấn

Cái

2

134

Máy chủ

Bộ

3

135

Máy đo hơi khí độc khí thải

Cái

2

136

Hệ thống lấy mẫu khí thải

Hệ thống

2

137

Máy đo nhiệt độ khí thải

Cái

2

138

Máy đo áp suất khí thải

Cái

2

139

Máy đo CO2 khí thải

Cái

2

140

Máy đo độ ẩm khí thải

Cái

2

141

Máy đo vận tốc, lưu lượng khí thải

Cái

2

142

Máy quay phim fly cam

Bộ

1

143

Máy ghi âm

Cái

2

144

Máy lưu điện công suất cao

Cái

2

145

Hệ thống tạo áp lực âm

Hệ thống

1

146

Tủ PCR

Cái

1

147

Hệ thống tách chiết DNA/RNA

Hệ thống

2

148

Bộ trộn hình

Bộ

1

149

Bộ đèn chiếu sáng phục vụ thu thanh, ghi hình

Bộ

1

150

Cân (Các loại )

Cái

5

151

Ghế khám tai mũi họng

Cái

1

152

Máy đo chiều dài ống tủy răng

Máy

1

IX

Trung tâm Kiểm Nghiệm

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

(không có)

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Hệ thống

2

2

Hệ thống sắc ký khí GC

Hệ thống

1

3

Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ plasma LC/ICP/MC

Hệ thống

1

4

Hệ thống sắc ký lỏng 2 lần khối phổ

Hệ thống

1

5

Hệ thống máy XN quang phổ hấp thụ nguyên tử

Hệ thống

1

6

Hệ thống xử lý chất thải PTN

Cái

1

7

Hệ thống sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao HPTLC

Hệ thống

1

8

Máy quang phổ UV/VIS

Cái

4

9

Máy thử độ hòa tan của thuốc viên

Cái

1

10

Máy thử độ tan rã của thuốc viên

Cái

2

11

Máy chuẩn độ điện thế Karl- Fischer

Cái

1

12

Máy quang phổ hấp thụ hồng ngoại

Cái

1

13

Máy phân tích acid amin tự động

Cái

1

14

Máy chuẩn độ điện thế đa năng

Cái

2

15

Máy rửa cột sắc ký

Cái

1

16

Bộ cô mẫu bằng khí Nito

Hệ thống

1

17

Kính hiển vi (có thước đo và chụp ảnh, kết nối máy tính)

Cái

2

18

Lò nung

Cái

1

19

Tủ sấy

Cái

1

20

Bếp cách thủy

Cái

2

21

Bộ cất kéo (chưng cát) Kjendahl

Hệ thống

1

22

Bộ chưng cất tự động

Hệ thống

1

23

Bộ máy đo PH để bàn

Hệ thống

1

24

Máy cất nước 2 lần

Cái

1

25

Máy đếm khuẩn lạc

Cái

1

26

Máy đo độ cồn

Cái

1

27

Máy đo năng suất quay cực

Cái

2

28

Máy đo vòng kháng khuẩn

Cái

1

29

Máy đóng túi chân không để bảo quản dược liệu

Cái

1

30

Máy hút chân không

Cái

1

31

Máy lắc cơ học

Cái

1

32

Máy lắc siêu âm

Cái

4

33

Máy ly tâm

Cái

2

34

Nồi hấp sấy

Cái

2

35

Tủ ấm CO2

Cái

2

36

Tủ an toàn sinh học

Cái

2

37

Tủ hút khí độc

Cái

2

38

Máy lấy mẫu không khí

Cái

1

39

Máy đếm tiểu phân

Cái

1

40

Máy đo áp suất không khí

Cái

1

41

Máy đo độ ồn

Cái

1

42

Máy đo cường độ đèn UV

Cái

1

43

Máy khuấy từ gia nhiệt

Cái

1

44

Máy đồng nhất mẫu vô trùng

Cái

1

45

Máy nghiền mẫu khô ướt

Cái

1

46

Lò vi sóng phá mẫu

Cái

1

47

Bộ chiết pha rắn

Hệ thống

1

48

Máy ảnh

Cái

1

49

Tủ lạnh âm sâu

Cái

1

50

Tủ đựng hóa chất

Cái

3

51

Cân kỹ thuật

Cái

3

52

Cân phân tích

Cái

3

53

Tủ sấy vi sinh

Cái

1

54

Máy hút ẩm

Cái

4

X

Trung tâm Pháp Y

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

(không có)

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

1

2

Bể nhuộm tiêu bản

Cái

1

3

Kính hiển vi

Cái

1

4

Máy cắt quay tay

Cái

1

5

Máy cưa xương

Cái

1

6

Máy đúc sáp bệnh phẩm

Cái

1

7

Máy xử lý mô

Cái

1

8

Bộ dụng cụ đại phẫu tử thi

Bộ

1

9

Bản sấy tiêu bản

Bộ

1

10

Máy ly tâm

Bộ

1

11

Máy đo khí độc cầm tay

Cái

1

12

Máy chụp ảnh kỹ thuật số

Cái

1

13

Máy quay phim kỹ thuật số

Cái

1

14

Bàn khám sản

Cái

1

15

Đèn cò

Bộ

1

16

Bộ dụng cụ Khám xâm hại tình dục

Cái

1

17

Bộ dụng cụ khám tổng quát

Cái

1

18

Bàn để dụng cụ khám bệnh

Cái

1

19

Tủ lạnh lưu trữ bệnh phẩm

Cái

1

XI

Trung tâm Y tế huyện Gia Bình

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Hệ thống X - quang

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

2

Hệ thống CT - Scanner

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Siêu âm

Máy siêu âm tổng quát

Máy

5

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

3

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

6

Máy thận nhân tạo

Máy

15

7

Máy thở

Máy

3

8

Máy gây mê

Máy

4

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

17

10

Bơm tiêm điện

Cái

24

11

Máy truyền dịch

Máy

19

12

Dao mổ

Dao mổ điện cao tần

Cái

4

13

Máy phá rung tim

Máy

4

14

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

15

Đèn mổ treo trần

Bộ

3

16

Đèn mổ di động

Bộ

1

17

Bàn mổ

Cái

4

18

Máy điện tim

Máy

6

19

Hệ thống khám nội soi

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

b

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

20

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

21

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

4

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Bàn đẻ

Cái

3

2

Bàn khám phụ khoa thường

Cái

2

3

Bàn làm bột bó xương

Cái

1

4

Bàn tiểu phẫu

Cái

4

5

Bộ đại phẫu ổ bụng

Bộ

1

6

Bộ đại phẫu phụ khoa

Bộ

1

7

Bộ đại phẫu tiêu hóa

Bộ

2

8

Bộ đại phẫu xương

Bộ

1

9

Bộ đặt nội khí quản (người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh)

Bộ

5

10

Bộ dụng cụ cắt Amydal

Bộ

2

11

Bộ dụng cụ chích chắp, lẹo

Bộ

2

12

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

1

13

Bộ dụng cụ mổ quặm

Bộ

2

14

Bộ dụng cụ nội soi tai mũi họng

Bộ

1

15

Bộ dụng cụ phẫu thuật Mắt

Bộ

1

16

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

3

17

Ghế răng

Cái

4

18

Bộ khám và điều trị răng hàm mặt

Bộ

2

19

Bộ khâu tiểu phẫu mắt

Bộ

1

20

Bộ dụng cụ nhổ răng

Bộ

5

21

Bộ trung phẫu ngoại

Bộ

3

22

Bồn rửa tay tự động

Cái

5

23

Máy đo thị lực

Cái

1

24

Cáng đẩy cấp cứu

Cái

11

25

Cầu thang tập phục hồi chức năng

Cái

1

26

Đèn chiếu vàng da

Cái

2

27

Đèn gù

Cái

10

28

Đèn soi đáy mắt

Cái

1

29

Giường đa năng

Cái

130

30

Giường hồi sức cấp cứu

Cái

15

31

Hệ thống lọc nước dùng cho máy xét nghiệm

Hệ thống

1

32

Hệ thống lọc nước chạy thận

Hệ thống

2

33

Hệ thống tắm sơ sinh

Hệ thống

1

34

Kính hiển vi

Cái

5

35

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

2

36

Máy LASER nội mạch

Cái

9

37

Máy áp lạnh tử cung

Cái

2

38

Máy bơm hóa chất

Cái

1

39

Máy điện châm

Cái

5

40

Máy điện giải

Cái

1

41

Máy điện xung

Cái

2

42

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

2

43

Máy đo độ bão hòa oxy

Cái

13

44

Máy đo độ loãng xương

Cái

1

45

Máy đo lưu huyết não

Cái

1

46

Máy đo nhãn áp tự động không tiếp xúc

Cái

2

47

Máy hút dịch

Cái

14

48

Máy kéo giãn cột sống

Cái

2

49

Máy khúc xạ kế tự động

Cái

1

50

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Cái

3

51

Máy ly tâm

Cái

3

52

Máy xét nghiệm nước tiểu

Cái

5

53

Máy phun dung dịch khử trùng

Cái

4

54

Máy sắc thuốc

Cái

2

55

Máy sấy đồ

Cái

2

56

Máy từ trường toàn thân

Cái

2

57

Máy X quang răng

Máy

1

58

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Máy

1

59

Nồi hấp tiệt trùng có chế độ làm khô

Cái

3

60

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

1

61

Sinh hiển vi phẫu thuật

Cái

1

62

Tủ ấm 37°C

Cái

1

63

Tủ an toàn sinh học

Cái

2

64

Tủ lạnh bảo quản thuốc, hóa chất, sinh phẩm

Cái

7

65

Tủ lạnh trữ máu

Cái

1

66

Tủ sấy

Cái

2

67

Bộ dụng cụ cắt búi trĩ

Bộ

1

68

Máy cắt đốt cổ tử cung

Cái

1

69

Tủ chuyên dụng bảo quản vắc xin

Cái

3

70

Máy cắt đốt polyp

Cái

1

71

Máy lắc máu

Cái

2

72

Máy tháo lồng ruột

Cái

1

73

Máy xét nghiệm máu lắng

Cái

1

74

Máy tán sỏi bằng laser

Cái

1

75

Máy phẫu thuật phaco

Cái

1

76

Máy in phim laser

Cái

1

77

Máy soi ven

Cái

1

78

Máy rửa dụng cụ tự động

Cái

1

79

Máy hấp nhiệt độ thấp

Cái

1

80

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Cái

2

81

Máy siêu âm điều trị đa tần số

Cái

2

82

Máy sóng ngắn điều trị

Cái

2

83

Máy tạo oxy

Cái

1

84

Hệ thống oxy

Hệ thống

2

85

Bộ đặt nội khí quản có camera

Bộ

1

86

Bơm tiêm định liều Methadol

Cái

2

XII.2

Trạm y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Máy điện tim

Máy

13

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

13

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Máy xét nghiệm nước tiểu

cái

14

2

Kính hiển vi

cái

14

3

Tủ sấy điện

cái

14

4

Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng

cái

14

5

Máy Doppler tim thai

cái

14

XII

Trung tâm Y tế huyện Lương Tài

XI.1

Trung tâm y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Máy X Quang Kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

3

2

Máy X Quang di động

Máy

1

3

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

4

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

2

5

Máy siêu âm tổng quát

Máy

4

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

3

7

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

8

Máy thận nhân tạo

Máy

13

9

Máy thở

Máy

3

10

Máy gây mê

Máy

3

11

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

10

12

Bơm tiêm điện

Cái

26

13

Máy truyền dịch

Máy

26

14

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

15

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

1

16

Máy phá rung tim

Máy

3

17

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

18

Đèn mổ treo trần

Bộ

3

19

Đèn mổ di động

Bộ

4

20

Bàn mổ

Cái

3

21

Máy điện tim

Máy

7

22

Máy điện não

Máy

1

23

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

24

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

3

25

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

26

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

6

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Bàn đẻ đa năng

Cái

1

2

Bộ cắt cổ tử cung

Bộ

1

3

Bộ đại phẫu ổ bụng

Bộ

5

4

Bộ đại phẫu phụ khoa

Bộ

4

5

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

2

6

Bộ đại phẫu xương

Bộ

3

7

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

5

8

Bộ đỡ đẻ

Bộ

5

9

Bộ đo nhãn áp

Bộ

2

10

Bộ dụng cụ cắt Amydal gây mê

Bộ

1

11

Bộ dụng cụ trích chắp lẹo

Bộ

1

12

Bộ dụng cụ đại phẫu tử thi

Bộ

1

13

Bộ dụng cụ mổ chấn thương

Bộ

2

14

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

1

15

Bộ dụng cụ mổ mộng

Bộ

1

16

Bộ dụng cụ mổ quặm

Bộ

1

17

Bộ dụng cụ nội soi Tai mũi họng

Bộ

2

18

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày, ruột

Bộ

3

19

Bộ dụng cụ phẫu thuật gan mật

Bộ

1

20

Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu

Bộ

1

21

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu

Bộ

1

22

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

1

23

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

5

24

Bộ dụng cụ triệt sản nữ

Bộ

4

25

Bộ mổ lấy thai

Bộ

4

26

Bộ dụng cụ nhổ răng

Bộ

3

27

Bộ thử khúc xạ kính

Bộ

3

28

Bộ trung phẫu ngoại

Bộ

3

29

Bộ trung phẫu sản

Bộ

3

30

Bộ Valy hô hấp xách tay

Bộ

1

31

Máy đo thị lực

Máy

1

32

Cân kỹ thuật loại hiện số

Cái

10

33

Cáng đẩy

Cái

5

34

Bộ ghế khám và điều trị Răng - Hàm - Mặt

Hệ thống

3

35

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

3

36

Đèn điều trị vàng da

Cái

2

37

Đèn gù

Cái

6

38

Đèn soi đáy mắt

Cái

1

39

Giường đa năng cấp cứu

Cái

30

40

Giường hồi sức cấp cứu

Cái

10

41

Hệ thống lọc nước dùng cho máy xét nghiệm

Hệ thống

1

42

Hệ thống lọc nước dùng cho máy chạy thận

Hệ thống

1

43

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

2

44

Máy laser nội mạch

Máy

4

45

Máy áp lạnh cổ tử cung

Máy

2

46

Máy cắt lát tế bào

Máy

1

47

Máy chuyển đổi X Quang kỹ thuật số CR

Máy

1

48

Máy điện giải

Máy

2

49

Máy định danh và kháng sinh đồ

Máy

1

50

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

2

51

Máy đo độ loãng xương X quang

Máy

1

52

Máy lưu huyết não

Máy

1

53

Máy đo SPO2

Máy

5

54

Máy hút dịch

Máy

10

55

Máy hút dịch áp lực thấp

Máy

1

56

Máy in phim

Máy

1

57

Máy kéo giãn cột sống, cổ kết hợp

Máy

4

58

Máy khoan xương

Cái

1

59

Máy kích thích điện phân

Máy

1

60

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Máy

1

61

Máy ly tâm

Máy

3

62

Máy phân tích nước tiểu tự động

Máy

3

63

Máy phun dịch khử khuẩn

Máy

1

64

Máy sắc thuốc

Dàn

3

65

Máy tạo Oxy

Máy

2

66

Máy tháo lồng ruột

Máy

1

67

Máy X-Quang răng

Máy

1

68

Máy phân tích đông máu tự động

Máy

1

69

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

4

70

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

3

71

Sinh hiển vi khám mắt

Máy

2

72

Tủ ấm

Cái

1

73

Tủ an toàn sinh học cấp II

Cái

2

74

Tủ lưu trữ máu

Cái

1

75

Xe giường vận chuyển

Cái

3

76

Máy đốt điện

Máy

1

77

Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên

Hệ thống

3

78

Máy khúc xạ kế tự động

Máy

1

79

Máy chiếu thị lực

Máy

1

80

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

1

81

Máy giặt

Máy

3

82

Máy sấy đồ vải

Máy

2

83

Máy là tay chạy điện

Máy

1

84

Máy là ép đồ vải

Máy

1

85

Tủ sấy

Cái

1

86

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

4

87

Tủ âm -25°

Cái

1

88

Tủ hút độc màng phân tử

Cái

1

89

Máy từ trường điều trị

Máy

2

90

Máy sóng ngắn điều trị

Máy

1

91

Máy đo nồng độ cồn

Máy

1

92

Máy đốt cổ tử cung

Máy

1

93

Tủ ấm 37 đến 60 độ C

Cái

1

94

Tủ đựng Vacxin chuyên dụng

Cái

3

95

Hệ thống Oxy trung tâm hoàn chỉnh

Hệ thống

1

96

Bộ đặt Nội khí quản có Camera

Bộ

1

97

Bộ rửa phim X-quang (Rửa phim ướt)

Bộ

1

98

Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp

Máy

1

99

Máy rửa khử khuẩn dụng cụ

Máy

1

100

Máy tán sỏi Laze

Máy

1

101

Hệ thống giải phẫu bệnh

Hệ thống

1

102

Máy siêu âm điều trị

Máy

1

XI.2

Trạm y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Máy siêu âm tổng quát

Máy

14

2

Máy điện tim

Máy

14

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

14

2

Bộ đặt nội khí quản người lớn

Bộ

14

3

Bộ đặt nội khí quản trẻ em

Bộ

14

4

Bộ mở khí quản người lơn

Bộ

14

5

Bộ mở khí quản trẻ em

Bộ

14

6

Máy điện châm

Cái

14

7

Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng

Máy

14

8

Tủ lạnh bảo quản Vacxin

Cái

14

9

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

14

10

Tủ sấy

Cái

14

11

Kính hiển vi

Cái

14

XIII

Trung tâm Y tế huyện Quế Võ

XIV.1

Trung tâm y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Hệ thống X - quang

a)

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

5

b)

Máy X quang di động

Máy

1

2

Hệ thống CT - Scanner

a)

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

2

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

1

4

Siêu âm

a)

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

b)

Máy siêu âm tổng quát

Máy

7

5

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

4

6

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

2

7

Máy thận nhân tạo

Máy

18

8

Máy thở

Máy

4

9

Máy gây mê

Máy

4

10

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

29

11

Bơm tiêm điện

Cái

53

12

Máy truyền dịch

Máy

43

13

Dao mổ

a)

Dao mổ điện cao tần

Cái

4

14

Máy phá rung tim

Máy

4

15

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

3

16

Đèn mổ treo trần

Bộ

5

17

Đèn mổ di động

Bộ

1

18

Bàn mổ

Cái

5

19

Máy điện tim

Máy

14

20

Máy điện não

Máy

1

21

Hệ thống khám nội soi

a)

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

b)

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

c)

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

4

d)

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

22

Máy soi cổ tử cung

Máy

3

23

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

10

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Bàn đẻ

Cái

10

2

Bàn khám phụ khoa

Cái

4

3

Bàn tiểu phẫu

Cái

8

4

Bộ đại phẫu sản

Cái

3

5

Bộ đại phẫu xương

Bộ

2

6

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

20

7

Bộ dụng cụ cắt Amydal

Bộ

2

8

Bộ dụng cụ chích chắp, lẹo

Bộ

2

9

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

2

10

Bộ dụng cụ mổ mộng

Bộ

1

11

Bộ dụng cụ mổ Phaco

Bộ

1

12

Bộ dụng cụ mổ quặm

Bộ

2

13

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày, ruột

Bộ

2

14

Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Bộ

1

15

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang

Bộ

2

16

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản.

Bộ

1

17

Bộ dụng cụ sinh thiết dưới hướng dẫn chẩn đoán hình ảnh

Bộ

1

18

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

5

19

Bộ ghế răng

Bộ

3

20

Bộ soi treo phẫu thuật vi phẫu Thanh quản

Bộ

1

21

Hệ thống tán sỏi bằng công nghệ Laser

Hệ thống

1

22

Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu

Bộ

3

23

Bơm tiêm thuốc cản quang CT

Cái

1

24

Bồn rửa tay tự động

Cái

4

25

Cáng đẩy cấp cứu

Cái

14

26

Đèn chiếu vàng da

Cái

4

27

Đèn gù

Cái

15

28

Đèn soi đáy mắt

Cái

2

29

Ghế tập cơ tứ đầu đùi

Cái

2

30

Giường đa năng

Cái

150

31

Giường hồi sức cấp cứu

Cái

15

32

Giường tập PHCN

Cái

5

33

Hệ thống lọc nước dùng cho máy xét nghiệm

Hệ thống

2

34

Hệ thống lọc nước chạy thận

Hệ thống

2

35

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi TMH

Bộ

1

36

Máy nạo xoang

Cái

1

37

Kính hiển vi

Cái

4

38

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

2

39

Máy LASER nội mạch

Cái

10

40

Máy LASER CO2

Cái

1

41

Máy áp lạnh tử cung

Cái

3

42

Máy bơm hóa chất (rửa quả lọc)

Cái

2

43

Máy cắt đốt cổ tử cung

Cái

3

44

Máy điện giải

Cái

1

45

Máy điện trị liệu

Cái

3

46

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

2

47

Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn

Cái

3

48

Máy đo độ loãng xương

Cái

2

49

Máy đo nhãn áp tự động không tiếp xúc

Cái

2

50

Máy đo SPO2

Cái

30

51

Máy hút dịch phòng mổ

Cái

20

52

Máy hút dịch áp lực thấp

Cái

4

53

Máy hút mùi

Cái

1

54

Máy in phim

Cái

3

55

Máy kéo giãn cột sống

Cái

3

56

Máy khí dung, khí nén

Cái

8

57

Máy khoan xương

Cái

1

58

Máy khử khuẩn không khí

Cái

4

59

Máy khúc xạ kế tự động

Cái

4

60

Máy là tay đồ vải

Cái

1

61

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Cái

5

62

Máy lấy cao răng siêu âm

Cái

1

63

Máy ly tâm thường

Cái

5

64

Máy ly tâm ống 0.1 - 0.2 ml (PCR)

Cái

2

65

Máy phân tích nước tiểu

Cái

3

66

Máy phẫu thuật Plasma

Cái

1

67

Máy phun dung dịch khử trùng

Cái

2

68

Máy sắc thuốc

Cái

5

69

Máy sấy đồ vải

Cái

3

70

Máy siêu âm kết hợp điều trị

Cái

6

71

Máy soi ven

Cái

2

72

Máy sóng ngắn điều trị

Cái

2

73

Máy tập đi

Cái

2

74

Máy X quang răng cận chóp

Cái

2

75

Máy xét nghiệm đông máu bán tự dộng

Cái

2

76

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Cái

2

77

Máy xét nghiệm huyết học <= 22 thông số

Cái

1

78

Máy xét nghiệm huyết học > 22 thông số

Cái

2

79

Máy xét nghiệm khí máu

Cái

1

80

Máy xét nghiệm máu lắng

Cái

1

81

Máy xoa bóp, đấm

Cái

2

82

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

5

83

Sinh hiển vi khám mắt ( cố định, cầm tay )

Cái

2

84

Sinh hiển vi phẫu thuật

Cái

1

85

Tủ ấm 37°C

Cái

4

86

Tủ ATSH cấp II

Cái

3

87

Tủ bảo ôn

Cái

5

88

Tủ bảo quản hóa chất

Cái

2

89

Tủ lạnh chuyên dụng

bảo quản hóa chất, sinh phẩm

Cái

2

90

Tủ lạnh trữ máu

Cái

1

91

Tủ sấy dụng cụ

Cái

2

92

Ghế khám điều trị tai mũi họng

Cái

1

93

Máy chiếu thị lực

Cái

1

94

Máy rửa phim

Cái

1

95

Máy châm cứu không kim

Cái

4

96

Máy điện từ trường điều trị

Cái

3

97

Pipette + giá để

Bộ

5

98

Nồi điện đun nước ngâm chân thuốc bắc

Cái

1

99

Tủ chuyên dụng bảo quản vắc xin

Cái

4

100

Máy đo cường độ ánh sáng đèn chiếu vàng da

Cái

1

101

Kính hiển vi huỳnh quang

Cái

1

102

Tủ hốt vô trùng

Cái

1

103

Tủ bảo quản mô, bệnh phẩm

Cái

1

104

Bể dàn tiêu bản

Cái

1

105

Máy cắt lát tế bào

Cái

1

106

Máy cắt tiêu bản quay tay

Cái

1

107

Máy chuyển bệnh phẩm tự động hoàn toàn

Máy

1

108

Máy tháo lồng ruột

Cái

1

109

Tủ lạnh âm sâu

Cái

2

110

Máy cắt đốt polyp

Cái

1

111

Máy tạo Oxy

Cái

1

112

Máy hút áp lực âm phẫu thuật chấn thương ngực

Cái

1

113

Máy đo mật độ xương toàn thân

Cái

1

114

Máy lọc thận HDF online

Cái

3

115

Máy giặt, vắt công nghiệp

Cái

4

116

Hệ thống lọc nước RO 2 lần

Hệ thống

1

117

Hệ thống xét nghiêm Real time PCR và các thiết bị phụ trợ

Hệ thống

1

118

Máy đo điện tim Holter

Cái

3

119

Máy Holter huyết áp

Cái

3

120

Hệ thống khí Oxy trung tâm (bao gồm máy khí nén, máy khí hút)

Hệ thống

1

121

Máy phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương

Cái

1

122

Thiết bị thở Oxy dòng cao HFNC

Cái

3

123

Máy thở xâm nhập xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây

Cái

2

124

Hệ thống tắm sơ sinh

Hệ thống

2

125

Máy chụp đáy mắt đa chức năng 3 trong 1

Cái

1

126

Máy siêu âm mắt

Cái

1

127

Máy đo chiều dài ống tủy

Cái

1

128

Máy định vị chóp

Cái

1

129

Máy đo thính lực

Cái

1

130

Buồng điều trị oxy cao áp

Cái

2

131

Kính hiển vi phẫu thuật

Cái

1

132

Hệ thống tán sỏi qua da

Hệ thống

1

XIV.2

Trạm y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Máy điện tim

Cái

21

2

Máy siêu âm đen trắng xách tay

Cái

21

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Máy xét nghiệm nước tiểu

Cái

21

2

Kính hiển vi

Cái

21

3

Tủ sấy dụng cụ (điện)

Cái

21

XIV

Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh

XIV.1

Trung tâm y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

3

3

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

2

4

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

5

Máy điện tim

Máy

2

6

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

7

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

8

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Bộ ghế răng

bộ

1

2

Máy đo thị lực

Máy

1

3

Máy áp lạnh tử cung

Máy

1

4

Máy điện giải

Máy

1

5

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

2

6

Máy đo độ loãng xương

Máy

1

7

Máy đo khúc xạ giác mạc

Máy

1

8

Máy đo lưu huyết não

chiếc

1

9

Máy kéo giãn cột sống

Máy

1

10

Máy lấy cao răng

Máy

1

11

Máy laser

Máy

2

12

Máy li tâm thường

Máy

1

13

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

5

14

Máy xét nghiệm huyết học laser tự động

Máy

2

15

Nồi hấp

Cái

1

16

Nồi hấp tiệt trùng có chế độ làm khô

Cái

1

17

Tủ chuyên dụng bảo quản hóa chất

Cái

2

18

Tủ chuyên dụng bảo quản vaccin

Cái

3

19

Tủ lạnh trữ máu

Cái

1

20

Tủ sấy

Cái

5

21

Máy đo ánh sáng

Máy

1

22

Máy đo độ ồn

Máy

1

23

Máy đo nồng độ bụi

Máy

1

24

Máy đo vi khí hậu

Máy

1

25

Máy khuấy từ

Máy

1

26

Máy lắc ngang

Máy

1

27

Máy ly tâm

Máy

2

28

Tủ âm -25 - -5°C, 95 lít, không CFC

Cái

1

29

Máy phun hóa chất đeo vai

Máy

5

30

Kính hiển vi

Cái

2

31

Cân kỹ thuật, loại hiện số

Cái

1

32

Cân phân tích 0,1mg, loại hiện số

Cái

1

33

Kính hiển vi 2 mắt trung tâm y tế dự phòng

Cái

1

34

Pipet 8 kênh, thay đổi thể tích 10-100µl

Cái

1

35

Pipet 8 kênh, thay đổi thể tích 30-300µl

Cái

1

36

Tủ hút độc hấp thụ màng phân tử

Cái

1

37

Tủ ấm cho trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện

Cái

1

X.2

Trạm y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Máy điện tim

Máy

19

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

19

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Máy XN nước tiểu

Máy

19

2

Tủ sấy

Cái

19

3

Máy đốt cao tần

Máy

1

XV

Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành

XV.1

Trung tâm y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

4

2

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

2

3

Máy siêu âm tổng quát

Máy

10

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

3

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

6

Máy thận nhân tạo

Máy

18

7

Máy thở

Máy

2

8

Máy gây mê

Máy

4

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

30

10

Bơm tiêm điện

Cái

20

11

Máy truyền dịch

Máy

20

12

Dao mổ điện cao tần

Cái

4

13

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

1

14

Máy phá rung tim

Máy

2

15

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

2

16

Đèn mổ treo trần

Bộ

3

17

Đèn mổ di động

Bộ

2

18

Bàn mổ

Cái

6

19

Máy điện tim

Máy

11

20

Máy điện não

Máy

1

21

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

4

22

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

3

23

Máy soi cổ tử cung

Máy

4

24

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

10

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Bàn đẻ

Cái

5

2

Bàn đẻ đa năng

Cái

3

3

Bàn khám phụ khoa

Cái

3

4

Bàn khám phụ khoa đa năng

Cái

1

5

Bộ đại phẫu ổ bụng

Bộ

2

6

Bộ đại phẫu phụ khoa

Bộ

3

7

Bộ đại phẫu xương

Bộ

3

8

Bộ đặt nội khí quản (người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh)

Bộ

8

9

Bộ đo nhãn áp cầm tay

Bộ

2

10

Bộ dụng cụ cắt Amydal

Bộ

2

11

Bộ dụng cụ chích chắp, lẹo

Bộ

2

12

Bộ dụng cụ mổ Glocom

Bộ

1

13

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

1

14

Bộ dụng cụ mổ mộng

Bộ

2

15

Bộ dụng cụ mổ Phaco

Bộ

2

16

Bộ dụng cụ mổ quặm

Bộ

2

17

Máy kích thích điện và điện phân

Cái

1

18

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

3

19

Bộ khám và điều trị RHM

Bộ

6

20

Bộ thử khúc xạ kính

Bộ

2

21

Bộ trung phẫu ngoại

Bộ

2

22

Cáng đẩy cấp cứu

Cái

3

23

Cầu thang tập

Cái

0

24

Đèn chiếu vàng da

Cái

2

25

Đèn gù

Cái

6

26

Đèn quang trùng hợp

Cái

1

27

Đèn soi bóng đồng tử

Cái

1

28

Đèn soi đáy mắt trực tiếp cầm tay

Cái

1

29

Giường đa năng

Cái

15

30

Giường hồi sức cấp cứu

Cái

10

31

Giường tập PHCN

Cái

4

32

Hệ thống tiệt trùng

Hệ thống

1

33

Hệ thống lọc nước chạy thận

Hệ thống

2

34

Hệ thống ô xy cao áp

Hệ thống

1

35

Kính hiển vi

Cái

6

36

Kính soi đáy mắt và góc tiền phòng

Cái

1

37

Kính soi đáy mắt 60D - 90D

Cái

1

38

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

2

39

Máy áp lạnh tử cung

Cái

1

40

Máy cắt đốt cổ tử cung

Cái

1

41

Máy cắt đốt polyp

Cái

2

42

Máy điện giải

Cái

2

43

Máy điện não đồ

Cái

1

44

Máy điện trị liệu

Cái

1

45

Máy điện xung

Cái

1

46

Máy định vị chóp răng

Cái

1

47

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

2

48

Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn

Cái

6

49

Máy đo độ cong giác mạc

Cái

1

50

Máy đo độ loãng xương

Cái

1

51

Máy đo khí máu

Cái

1

52

Máy đo lưu huyết não

Cái

1

53

Máy hút dịch

Cái

16

54

Máy hút dịch áp lực thấp

Cái

3

55

Máy in phim

Cái

1

56

Máy kéo giãn cột sống

Cái

2

57

Máy khúc xạ kế tự động

Cái

2

58

Máy là tay, là đồ vải

Cái

1

59

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Cái

2

60

Máy lấy cao răng siêu âm

Cái

2

61

Máy Laser nội mạch

Cái

4

62

Máy li tâm thường

Cái

5

63

Máy phân tích nước tiểu

Cái

4

64

Máy phun dung dịch khử trùng

Cái

2

65

Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm

Cái

1

66

Máy rửa khử trùng dụng cụ

Cái

1

67

Máy sắc thuốc

Cái

2

68

Máy sản xuất dung dịch khử trùng

Cái

0

69

Máy sấy đồ vải

Cái

2

70

Máy siêu âm kết hợp điều trị

Cái

1

71

Máy siêu âm mắt

Cái

2

72

Máy soi ven

Cái

2

73

Máy sóng ngắn (2 cần, 1 cần)

Cái

1

74

Máy tán sỏi laser

Cái

1

75

Máy tháo lồng ruột

Cái

1

76

Máy X quang răng cận chóp

Cái

1

77

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Cái

1

78

Máy xét nghiệm huyết học >= 22 thông số

Cái

3

79

Nồi nấu thuốc; cô thuốc

Cái

1

80

Nồi hấp

Cái

5

81

Nồi hấp tiệt trùng có chế độ làm khô

Cái

4

82

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

2

83

Sinh hiển vi phẫu thuật

Cái

2

84

Thang treo tường

Cái

0

85

Thanh song song

Cái

0

86

Tủ ấm 37°C

Cái

2

87

Tủ an toàn sinh học

Cái

2

88

Tủ bảo ôn

Cái

3

89

Tủ hốt vô trùng

Cái

2

90

Tủ lạnh trữ máu

Cái

1

91

Tủ sấy dụng cụ

Cái

5

92

Ghế khám điều trị tai mũi họng

Cái

1

93

Máy chiếu thị lực

Cái

1

94

Bàn tiểu phẫu

Cái

1

95

Máy áp lạnh tử cung

Cái

1

96

Máy cắt đốt cổ tử cung

Cái

1

97

Tủ chuyên dụng bảo quản vaccin

Cái

4

98

Máy đo ánh sáng

Cái

0

99

Máy đo độ ồn

Cái

0

100

Máy phun hóa chất đeo vai

Cái

0

101

Bơm hóa chất cho thận nhân tạo

Cái

1

102

Máy rửa quả lọc thận nhân tạo

Cái

2

103

Bồn rửa quả lọc

Cái

2

104

Máy giặt công nghiệp

Cái

3

105

Hệ thống xử lý nước cho Phòng mổ

Hệ thống

1

106

Hệ thống xử lý nước cho Nồi hấp điện

Hệ thống

1

107

Máy chụp đáy mắt

Cái

1

108

Bồn đun Parafin

Cái

1

109

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương hàm

Bộ

1

110

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp gối

Bộ

1

111

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu

Bộ

1

112

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi buồng tử cung

Bộ

1

113

Hệ thống xét nghiệm PCR bao gồm máy xét nghiệm PCR, máy chiết tách và các phụ kiện

HỆ THỐNG

1

114

Máy chụp X quang răng toàn cảnh

Cái

1

115

Máy khoan xương hàm

Cái

1

116

Máy thận HDF online

Cái

1

117

Hệ thống xử lý nước cho máy thận HDF online

Cái

1

118

Máy tạo ô xy

Cái

5

119

Hệ thống khí ô xy, khí hút, khí nén trung tâm

HỆ THỐNG

1

XV.2

Trạm y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Máy điện tim

Cái

18

2

Máy siêu âm đen trắng xách tay

Cái

18

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Máy xét nghiệm nước tiểu

Cái

18

2

Kính hiển vi

Cái

18

3

Tủ sấy dụng cụ

Cái

18

4

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

18

5

Tủ đựng vắc xin chuyên dụng

Cái

18

6

Máy sắc thuốc

Cái

18

XVI

Trung tâm Y tế huyện Tiên Du

XVI.1

Trung tâm y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Hệ thống X - quang

a

Máy X Quang kỹ thuật số chụp tổng quát.

Cái

3

b

Máy X quang di động

1

2

Hệ thống CT Scanner <64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

2

3

Máy siêu âm tổng quát

Cái

8

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

4

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

6

Máy thận nhân tạo

Máy

10

7

Máy thở

Máy

5

8

Máy gây mê

Cái

4

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Cái

23

10

Bơm tiêm điện

Cái

30

11

Máy truyền dịch

Máy

7

12

Dao mổ điện cao tần

Cái

4

13

Máy phá rung tim

Cái

3

14

Đèn mổ treo trần

Bộ

4

15

Đèn mổ di động

Bộ

1

16

Bàn mổ

Cái

4

17

Máy điện tim ( máy điện tâm đồ)

Máy

7

18

Máy điện não

Máy

1

19

Hệ thống nội soi tiêu hóa(dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

20

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

21

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

22

Máy soi cổ tử cung

Máy

4

23

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

4

24

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

1

25

Hệ thống phẫu thuật nội soi

1

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Bàn đẻ

Cái

2

2

Bộ đại phẫu sản

Bộ

2

3

Bộ đại phẫu tiêu hóa

Bộ

1

4

Bộ đại phẫu xương

Bộ

1

5

Bộ đặt nội khí quản (người lớn, trẻ em)

Bộ

3

Bộ đặt nội khí quản trẻ em)

Bộ

1

6

Bộ dụng cụ cắt Amydal

Bộ

2

7

Bộ dụng cụ chích chắp, lẹo

Bộ

1

8

Bộ dụng cụ mổ mộng

Bộ

1

9

Bộ dụng cụ nội soi TMH

Bộ

1

10

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

3

11

Bộ ghế răng

Bộ

2

12

Bộ khám và điều trị RHM

Bộ

1

13

Bộ mổ lấy thai

Bộ

1

14

Máy tán sỏi laser

Cái

1

15

Bồn rửa tay tự động

Cái

4

16

Máy đo thị lực

Cái

1

17

Cáng đẩy cấp cứu

Cái

16

18

Đèn chiếu vàng da chiếu trên

Cái

4

19

Đèn gù

Cái

6

20

Đèn soi đáy mắt

Cái

1

21

Giường đa năng

Cái

255

22

Giường hồi sức cấp cứu

Cái

56

23

Giường tập PHCN

Cái

1

24

Hệ thống lọc nước dùng cho máy XN

Hệ thống

1

25

Hệ thống lọc nước chạy thận

Hệ thống

1

26

Hệ thống tắm sơ sinh

Hệ thống

1

27

Bộ dụng cụ Hummer

Bộ

1

28

Kính hiển vi

Cái

5

29

Kính hiển vi phẫu thuật

Cái

1

30

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

2

31

Máy laser nội mạch

Cái

9

32

Máy áp lạnh tử cung

Cái

2

33

Máy cắt đốt cổ tử cung

Cái

2

34

Máy điện giải

Cái

2

35

Máy điện xung

Cái

6

36

Máy đo độ loãng xương

Cái

1

37

Máy đo khúc xạ giác mạc

Cái

1

38

Máy đo SPO2

Cái

10

39

Máy hút dịch

Cái

10

40

Máy kéo giãn cột sống

Cái

3

41

Máy khúc xạ kế tự động

Cái

1

42

Máy là tay

Cái

1

43

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Cái

1

44

Máy li tâm thường

Cái

4

45

Máy nén khí

Cái

2

46

Máy xét nghiệm nước tiểu

Cái

5

47

Máy phun dung dịch khử trùng

Cái

2

48

Máy sắc thuốc

Cái

3

49

Máy sấy đồ vải

Cái

2

50

Máy sóng ngắn

Cái

1

51

Máy tháo lồng ruột

Cái

1

52

Máy điện từ trường điều trị

Cái

1

53

Máy x quang răng cận chóp

Cái

1

54

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Cái

1

55

Máy xét nghiệm huyết học <=22 thông số

Cái

4

56

Nồi hấp

Cái

4

57

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

1

58

Thang song song PHCN

Cái

1

59

Tủ ấm 37 độ

Cái

1

60

Tủ ATSH cấp II

Cái

3

61

Tủ chuyên dụng bảo quản Vắc xin

Cái

11

62

Tủ đựng dụng cụ

Cái

1

63

Tủ lạnh âm sâu

Cái

1

64

Tủ sấy dụng cụ

Cái

3

65

Máy đo độ ồn

Cái

1

66

Bộ mổ thủy tinh thể

Bộ

2

67

Bộ đại phẫu ổ bụng

Bộ

1

68

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu

Bộ

1

69

Bộ thử khúc xạ kính

Bộ

3

70

Bộ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ

2

71

Bộ trung phẫu sản

Bộ

1

72

Cầu thang tập PHCN

Cái

1

73

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

2

74

Máy khử khuẩn không khí

Cái

1

75

Dopler tim thai

Cái

1

76

Máy soi ven

Cái

1

77

Nồi hấp tiệt trùng có chế độ làm khô

Cái

2

78

Tủ lạnh trữ máu

Cái

1

79

Máy chiếu thị lực

Cái

1

80

Máy phun hóa chất đeo vai

Cái

3

81

Nồi hấp ướt

Cái

1

82

Hệ thống ô xy cao áp

Hệ thống

1

83

Máy cắt lát bệnh phẩm

Cái

1

84

Hệ thống vận chuyển mẫu

Cái

1

85

Nồi hấp bệnh phẩm

Cái

1

86

Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp

Cái

1

87

Máy rửa dụng cụ

Cái

1

88

Bộ mổ vi phẫu thanh quản

Cái

1

89

Bộ mổ xoang hàm

Cái

1

90

Máy chụp hình đáy mắt

Cái

1

91

Máy đo chiều dài ống tủy

Cái

1

92

Bộ phẫu thuật bàn tay

Bộ

1

93

Bỗ phẫu thuật kết hợp xương chi trên

Bộ

1

94

Bộ phẫu thuật đóng đinh Sigh

Bộ

1

95

Bộ phẫu thuật tuyến giáp

Bộ

2

96

Bộ vá nhĩ

Bộ

1

97

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cắt ù phì đại tuyến tiền liệt

Bộ

1

98

Bộ nong niệu đạo các số

Bộ

1

99

Bộ phẫu thuật mạch máu ngoại vi

Bộ

1

100

Tủ bảo quản thuốc, vacxin, 350 lit

Cái

2

101

Bồn rửa Inox

Cái

2

102

Máy rửa quả lọc thận nhân tạo

Cái

2

103

Bơm hóa chất

Cái

2

104

Bơm nước cho hệ thống R/O

Cái

1

105

Bàn gây mê

Cái

3

106

Bộ mở khí quản (gồm 12 chi tiết)

Bộ

1

107

Bộ phẫu thuật cắt tử cung

Bộ

2

108

Giường hồi sức nhi

Cái

4

109

Giường xiên quay tập đứng

Cái

1

110

Máy là ép đồ vải

Cái

1

111

Máy xông hơi bộ phận

Cái

5

112

Pipette+ giá để 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl,

Cái

2

113

Xe đựng vật tư làm thủ thuật cấp cứu có bánh xe và chia ngăn

Cái

3

114

Máy đo huyết áp điện tử

Cái

16

115

Máy giặt công nghiêp

Cái

3

116

Máy đo cường độ ánh sáng

Cái

1

117

Máy tạo Oxy

Cái

1

118

Máy cắt đốt phẫu thuật Plasma

Cái

1

119

Hệ thống khí oxy

Hệ thống

2

120

Buồng đếm tinh trùng

Cái

1

121

Hệ thống Camera tầm soát nhiệt

Bộ

2

122

Bộ chụp tử cung vòi trứng

Bộ

1

123

Hòm lạnh

Cái

2

124

Máy siêu âm trị liệu

Cái

3

125

Vỏ bình chứa khí lỏng

Cái

2

126

Máy khí máu

Cái

1

127

Máy lọc máu liên tục

Cái

1

128

Máy dò thần kinh gây tê

Cái

1

129

Tủ sấy dịch

Cái

1

130

Xe tiêm gây mê

Cái

4

131

Giá để vật tư phòng mổ

Cái

2

132

Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể

Hệ thống

1

133

Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng

Bộ

1

134

Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy xương chày rỗng nòng

Bộ

1

135

Bộ dụng cụ phẫu thuật kết hợp xương hàm mặt

Bộ

1

136

Bộ phẫu thuật polyp mũi, chỉnh hình vách ngăn

Bộ

1

137

Máy cấy máu

Hệ thống

1

138

Máy xoa bóp áp lực hơi

Cái

1

139

Máy nén ép trị liệu

Cái

1

140

Tủ ấm CO2

Cái

1

141

Hệ thống Realtime PCR

Hệ thống

1

142

Máy đúc bệnh phẩm

Bộ

1

143

Hệ thống chụp X quang răng toàn cảnh

Hệ thống

1

144

Bộ cắt, đốt điện nội soi tiêu hóa

Bộ

1

XVI.2

Trạm y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Máy điện tim

Cái

14

2

Máy siêu âm tổng quát

Cái

14

3

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

14

4

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Cái

14

B

Trang thiết vị y tế chuyên dùng khác

1

Máy xét nghiệm nước tiểu

Cái

14

2

Tủ sấy dụng cụ

Cái

16

3

Máy đo bão hòa ôxy (SPO2)

Cái

14

4

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

14

5

Máy sắc thuốc

Cái

14

6

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

14

7

Máy Dopler tim thai

Cái

14

8

Bộ ghế khám và điều trị Tai mũi họng

Bộ

14

9

Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn giản

Bộ

14

10

Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng

Cái

14

11

Kính hiển vi

Cái

14

12

Thùng nhựa giữ nhiệt Credo 81

Cái

8

XVII

Trung tâm Y tế Thành phố Từ Sơn

XVII.1

Trung tâm y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Hệ thống X - quang

a

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

5

b

Máy X quang di động

Máy

1

c

Máy X quang C Arm

Máy

1

2

Hệ thống CT - Scanner

a

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

2

b

Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

Hệ thống

1

4

Siêu âm

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

10

5

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

3

6

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

2

7

Máy thận nhân tạo

Máy

16

8

Máy thở

Máy

10

9

Máy gây mê

Máy

4

10

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

12

11

Bơm tiêm điện

Cái

16

12

Máy truyền dịch

Máy

16

13

Dao mổ

a

Dao mổ điện cao tần

Cái

4

b

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

1

14

Máy phá rung tim

Máy

2

15

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

2

16

Đèn mổ treo trần

Bộ

4

17

Đèn mổ di động

Bộ

2

18

Bàn mổ

Cái

4

19

Máy điện tim

Máy

9

20

Máy điện não

Máy

1

21

Hệ thống khám nội soi

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

b

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

3

c

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

22

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

23

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

4

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Bàn đẻ

Cái

4

2

Bàn khám phụ khoa thường

Cái

2

3

Bàn làm bột bó xương

Cái

1

4

Bàn tiểu phẫu

Cái

1

5

Bộ cắt cổ tử cung

Bộ

1

6

Bộ đại phẫu ổ bụng

Bộ

2

7

Bộ đại phẫu phụ khoa

Bộ

1

8

Bộ đại phẫu sản

Bộ

5

9

Bộ đại phẫu xương

Bộ

2

10

Bộ đỡ đẻ

Bộ

20

11

Bộ dụng cụ cắt Amydal

Bộ

2

12

Bộ dụng cụ chích chắp, lẹo

Bộ

1

13

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

3

14

Bộ dụng cụ mổ mộng

Bộ

4

15

Bộ dụng cụ mổ Phaco

Bộ

2

16

Bộ dụng cụ mổ quặm

Bộ

2

17

Bộ dụng cụ nội soi TMH

Bộ

3

18

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày, ruột

Bộ

2

19

Bộ dụng cụ phẫu thuật gan, mật

Bộ

2

20

Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Bộ

1

21

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu

Bộ

2

22

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang

Bộ

2

23

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng

Bộ

2

24

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu hóa, tiết niệu, sản

Bộ

2

25

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản.

Bộ

1

26

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ

3

27

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến

Bộ

1

28

Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến giáp

Bộ

2

29

Bộ dụng cụ sinh thiết dưới hướng dẫn chẩn đoán hình ảnh

Bộ

1

30

Bộ ghế răng

Bộ

5

31

Bộ mổ lấy thai

Bộ

8

32

Bộ nhuộm tiêu bản, mô

Bộ

2

33

Bộ nong cổ tử cung

Bộ

2

34

Bộ tán sỏi tiết niệu nội soi có lazer

Bộ

2

35

Bộ tay khoan thẳng

Bộ

2

36

Bộ trung phẫu ngoại

Bộ

1

37

Bồn đun FARAFIN

Cái

2

38

Máy đo thị lực

Máy

1

39

Cân kỹ thuật

Cái

2

40

Cáng đẩy cấp cứu

Cái

20

41

Đèn chiếu vàng da

Cái

2

42

Đèn soi bóng đồng tử

Cái

1

43

Đèn soi đáy mắt

Cái

2

44

Dopler tim thai

Máy

2

45

Dụng cụ chụp tử cung vòi trứng

Bộ

1

46

Ghế tập cơ tứ đầu đùi

Cái

1

47

Giường bệnh nhân

Cái

270

48

Giường đa năng

Cái

12

49

Giường hồi sức sơ sinh

Cái

2

50

Hệ thống lọc nước chạy thận

Hệ thống

1

51

Hệ thống phẫu thuật mắt

Hệ thống

1

52

Hệ thống Realtime PCR

Hệ thống

1

53

Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể

Hệ thống

1

54

Hệ thống tiệt trùng

Hệ thống

1

55

Máy nạo hút xoang (HUMMER)

Máy

1

56

Kính hiển vi

Cái

6

57

Kính soi đáy mắt và góc tiền phòng

Cái

1

58

Máy LASER nội mạch

Máy

6

59

Máy LASER CO2

Máy

1

60

Máy cắt tiêu bản quay tay

Máy

1

61

Máy điện châm

Máy

30

62

Máy điện giải

Máy

1

63

Máy điện trị liệu

Máy

1

64

Máy Điện Trung tần

Máy

1

65

Máy điều trị bằng dòng giao thoa

Máy

1

66

Máy điều trị nội nha

Máy

2

67

Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng sóng cao tần

Máy

1

68

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

2

69

Máy đo độ lác

Máy

1

70

Máy đo độ loãng xương

Máy

2

71

Máy đo nhãn áp tự động không tiếp xúc

Máy

2

72

Máy đo thị trường kế

Máy

2

73

Máy đo thính lực

Máy

4

74

Máy đóng gói

Máy

1

75

Máy đúc bệnh phẩm tự động

Máy

1

76

Máy hollter huyết áp

Máy

1

77

Máy hút dịch

Máy

12

78

Máy hút dịch áp lực thấp

Máy

4

79

Máy kéo giãn cột sống

Máy

2

80

Máy khí dung khí nén

Máy

6

81

Máy khoan xương

Máy

2

82

Máy khử khuẩn không khí

Máy

5

83

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Máy

1

84

Máy li tâm thường

Máy

4

85

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

4

86

Máy phun dung dịch khử trùng

Máy

2

87

Máy sắc thuốc

Máy

2

88

Máy sấy đồ vải

Máy

2

89

Máy siêu âm kết hợp điều trị

Máy

4

90

Máy tạo oxy

Máy

2

91

Máy tháo lồng ruột

Máy

1

92

Máy thủy trị liệu

Máy

6

93

Máy X quang răng cận chóp

Máy

1

94

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Máy

1

95

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

4

96

Máy xét nghiệm khí máu

Máy

1

97

Máy xquang DR chụp vú

Máy

1

98

Nồi hấp

Cái

2

99

Nồi hấp tiệt trùng có chế độ làm khô

Cái

4

100

Tủ ấm 37°C

Cái

2

101

Tủ an toàn sinh học

Cái

3

102

Tủ chuyên dụng bảo quản vắc xin

Cái

4

103

Tủ lạnh trữ máu

Cái

1

104

Tủ sấy

Cái

5

105

Ghế khám điều trị tai mũi họng

Cái

3

106

Máy chiếu thị lực

Máy

1

107

Máy áp lạnh tử cung

Máy

1

108

Máy cắt đốt cổ tử cung

Máy

1

109

Bàn kéo nắn bó bột

Cái

1

110

Đèn khe khám mắt Mắt

Cái

2

111

Máy sóng ngắn điều trị

Máy

2

112

Máy giặt công nghiệp

Máy

3

113

Bộ đốt điện nội soi tiêu hóa

Bộ

1

114

Chụp ảnh đáy mắt

Máy

1

115

Máy rửa dụng cụ

Máy

1

116

Máy dò thần kinh gây tê

Máy

1

117

Tủ bảo quản dụng cụ nội soi

Cái

1

118

Máy bơm hơi vòi trứng

Máy

1

119

Máy rửa và khử trùng ống nội soi mềm

Máy

1

120

Máy đo lưu huyết não

Máy

1

121

Bồn rửa tay tự động

Cái

4

122

Bộ dụng cụ phẫu thuật Glomcom

Bộ

1

123

Buồng điều trị oxy cao áp

Hệ thống

1

124

Máy siêu âm mắt

Máy

1

125

Máy nội soi buồng tử cung

Máy

1

126

Máy đo chỉ số ABI (chỉ số huyết áp cổ chân và cánh tay)

Máy

1

127

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Hệ thống

2

128

Máy xoa bóp áp lực hơi

Máy

4

XVII.2

Trạm Y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Máy điện tim

Máy

12

2

Máy siêu âm tổng quát

Máy

12

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

12

2

Tủ lạnh bảo quản vắc xin

Cái

12

3

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

12

4

Kính hiển vi

Cái

12

5

Ghế máy răng

Bộ

1

6

Monitor sản khoa 2 chức năng

Máy

1

7

Tủ lạnh bảo quản thuốc

Cái

1

8

Bộ ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng

Bộ

1

XVIII

Trung tâm Y tế huyện Yên Phong

XVIII.1

Trung tâm y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Hệ thống X - Quang

a

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

3

b

Máy X quang di động

Máy

2

c

Máy X quang C Arm

Máy

1

2

Hệ thống CT - Scanner

a

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

HỆ THỐNG

2

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

HỆ THỐNG

1

4

Siêu âm

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

2

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

6

5

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

HỆ THỐNG

2

6

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

HỆ THỐNG

2

7

Máy thận nhân tạo

Máy

16

8

Máy thở

Máy

4

9

Máy gây mê

Máy

10

10

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

33

11

Bơm tiêm điện

Cái

30

12

Máy truyền dịch

Máy

30

13

Dao mổ

a

Dao mổ điện cao tần

Cái

4

b

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

4

14

Máy phá rung tim

Máy

4

15

Hệ thống phẫu thuật nội soi

HỆ THỐNG

2

16

Đèn mổ treo trần

Bộ

4

17

Đèn mổ di động

Bộ

3

18

Bàn mổ

Cái

4

19

Máy điện tim

Máy

7

20

Máy điện não

Máy

1

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

HỆ THỐNG

2

b

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

HỆ THỐNG

1

c

Hệ thống nội soi tai mũi họng

HỆ THỐNG

2

d

Hệ thống nội soi tiết niệu

HỆ THỐNG

1

22

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

23

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

10

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Bộ dụng cụ cắt tử cung

Bộ

2

2

Bộ dụng cụ đại phẫu xương

Bộ

2

3

Bộ đo nhãn áp cầm tay

Bộ

1

4

Bộ dụng cụ cắt amydal

Bộ

2

5

Bộ dụng cụ chích chắp lẹo

Bộ

2

6

Bộ dụng cụ nội soi TMH

Bộ

2

7

Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên, chi dưới

Bộ

1

8

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu

Bộ

2

9

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

2

10

Bộ ghế răng

Bộ

3

11

Bộ dụng cụ mổ lấy thai

Bộ

8

12

Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu

Bộ

2

13

Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên

HỆ THỐNG

2

14

Cáng đẩy cấp cứu

Cái

12

15

Sinh hiển vi khám mắt

Cái

1

16

Đèn soi đáy mắt

Cái

2

17

Giường hồi sức cấp cứu chạy điện

Cái

15

18

Hệ thống lọc nước RO cho xét nghiệm

HỆ THỐNG

2

19

Hệ thống lọc nước RO cho chạy thận nhân tạo

HỆ THỐNG

1

20

Hệ thống tiệt trùng ở nhiệt độ thấp

HỆ THỐNG

1

21

Sinh hiển vi

Máy

2

22

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

2

23

Máy cắt bệnh phẩm qua nội soi

Máy

1

24

Máy cắt đốt tử cung

Máy

2

25

Máy điện giải đồ

Máy

1

26

Máy điện não

Máy

1

27

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

1

28

Hệ thống đo độ loãng xương bằng tia X

HỆ THỐNG

1

29

Máy dò huyệt châm cứu

Máy

12

30

Máy đo khúc xạ giác mạc

Máy

2

31

Máy đo lưu huyết não

Máy

1

32

Máy đo các chỉ số sinh tồn

Máy

5

33

Máy holter điện tim

Máy

5

34

Máy holter huyết áp

Máy

5

35

Máy hút dịch

Máy

13

36

Máy in phim khô

Máy

3

37

Máy kéo giãn cột sống

Máy

2

38

Máy khoan xương

Máy

1

39

Máy lọc khuẩn không khí

Máy

4

40

Máy là tay

Máy

2

41

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Máy

3

42

Máy lấy cao răng

Máy

3

43

Máy laser nội mạch

Máy

6

44

Máy li tâm thường

Máy

3

45

Máy nạo xoang

Máy

1

46

Máy PCR

Máy

2

47

Máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số

Máy

3

48

Máy phun dung dịch khử trùng

Máy

2

49

Máy sắc thuốc

Máy

2

50

Máy siêu âm kết hợp điều trị điện xung

Máy

1

51

Máy sóng ngắn

Máy

2

52

Máy tán sỏi bằng công nghệ Laser

Máy

1

53

Máy tháo lồng

Máy

2

54

Máy thở không xâm nhập (CPAP)

Máy

2

55

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Máy

2

56

Máy xét nghiệm huyết học ≥ 22 thông số

Máy

3

57

Máy xét nghiệm khí máu

Máy

1

58

Máy xoa bóp

Máy

8

59

Nồi hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao

Cái

2

60

Nồi hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao có chức năng sấy kho

Cái

3

61

Sinh hiển vi phẫu thuật

Cái

1

62

Tổ hợp dụng cụ XY

Tổ hợp

2

63

Tủ ấm 37 độ C

Cái

2

64

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Cái

4

65

Tủ chuyên dụng bảo quản vắc xin

Cái

3

66

Tủ sấy dụng cụ

Cái

2

67

Xe đạp tập phục hồi chức năng

Cái

2

68

Máy chiếu thị lực

Máy

2

69

Máy ép cơ điều trị

Máy

2

70

Máy xoay cột sống

Máy

2

71

Máy áp lạnh cổ tử cung

Máy

1

72

Máy giặt công nghiệp

Máy

3

73

Máy sấy đồ vải

Máy

2

74

Máy điều trị vàng da dạng tấm

Máy

2

75

Máy điều trị vàng da

Máy

2

76

Bộ dụng cụ mổ mộng

Bộ

2

77

Bộ dụng cụ nội soi tiết niệu, đại tràng

Bộ

2

78

Tủ lạnh trữ máu

Cái

1

79

Máy nạo VA

Máy

1

80

Tủ bảo quản thuốc, hóa chất, sinh phẩm

Cái

10

81

Máy tách chiết

Máy

1

82

Tủ lạnh âm sâu

Cái

3

83

Tủ CO2

Cái

1

84

Máy khí dung siêu âm

Cái

9

85

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Máy

1

86

Máy Laser CO2

Máy

1

87

Bộ dụng cụ phẫu thuật RHM

Bộ

2

88

Máy tán sỏi ngoài cơ thể và các dụng cụ kèm theo

Máy

1

89

Máy đốt Plasma

Máy

1

90

Máy chụp X quang răng cận chóp

Máy

1

91

Buồng điều trị ô xy cao áp

Cái

2

92

Máy cắt đốt polyp

Máy

2

93

Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ

Máy

1

94

Tủ thao tác sạch

Cái

4

95

Máy cấy máu tự động

Máy

1

96

Máy chuyển bệnh phẩm

Máy

1

97

Máy cắt tiêu bản quay tay

Máy

1

98

Máy đúc bệnh phẩm

Máy

1

99

Hệ thống khí y tế trung tâm bao gồm khí nén, khí hút, khí Ô xy

HỆ THỐNG

1

100

Máy li tâm lạnh

Máy

2

101

Máy thở ô xy sách tay sử dụng trên xe ô tô cứu thướng

Máy

1

102

Máy rửa dụng cụ tự động

Máy

1

103

Máy sấy dụng cụ

Máy

1

104

Bộ đặt nội khí quản có Camera

Bộ

3

105

Tủ bảo quản mô bệnh phẩm

Cái

1

106

Máy nhuộm tế bào tự động

Máy

1

107

Máy đo tốc độ máu nắng tự động

Máy

1

108

Kính hiển vi

Cái

4

109

Máy lắc máu

Máy

1

110

Máy xét nghiệm HbA1c tự động

Máy

1

111

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động hoàn toàn 10 thông số và soi cặn nước tiểu

Máy

1

112

Máy điện từ trường điều trị

Máy

2

XVIII.2

Trạm y tế

A

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

1

Máy siêu âm tổng quát

Máy

14

2

Máy điện tim

Máy

14

B

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

14

2

Máy Doppler tim thai

Máy

14

3

Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực

Bộ

28

4

Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt

Cái

5

Máy điện châm

Máy

6

Máy sắc thuốc

Máy

14

7

Kính hiển vi

Cái

14

8

Máy sấy dụng cụ

Máy

14

9

Tủ đựng vắc xin chuyên dụng

Cái

14

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com