# Quyết định 2907/QĐ-BKHCN năm 2025 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống lưu trữ điện năng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

| Số hiệu | 2907/QĐ-BKHCN |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 27/09/2025 |
| Ngày hiệu lực | 27/09/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2907/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1. TCVN 14499-2-201:2025

IEC/TR 62933-2-201:2024

Hệ thống lưu trữ điện năng - Phần 2-201: Thông số kỹ thuật và phương pháp thử - Rà soát thử nghiệm hệ thống lưu trữ điện năng sử dụng các pin chuyển đổi mục đích sử dụng và pin tái sử dụng

2. TCVN 14499-3-200:2025

IEC/TR 62933-3-200:2025

Hệ thống lưu trữ điện năng - Phần 3-200: Hoạch định và đánh giá tính năng của hệ thống lưu trữ điện năng - Nguyên tắc thiết kế hệ thống EES điện hóa

3. TCVN 14499-4-200:2025

IEC/TR 62933-4-200:2024

Hệ thống lưu trữ điện năng - Phần 4-200: Hướng dẫn các vấn đề về môi trường - Đánh giá phát thải khí nhà kính (GHG) từ hệ thống lưu trữ điện năng (EES)

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Lê Xuân Định;

- Lưu: VT, TĐC (07).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Xuân Định

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com