# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14123:2024 (ISO 19210:2017) về Keo dán - Keo dán gỗ nhiệt dẻo dùng trong ứng dụng phi kết cấu - Xác định độ bền kéo trượt của mối ghép chồng

| Số hiệu | TCVN14123:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 14123:2024

ISO 19210:2017

KEO DÁN - KEO DÁN GỖ NHIỆT DẺO DÙNG TRONG ỨNG DỤNG PHI KẾT CẤU - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO TRƯỢT CỦA MỐI GHÉP CHỒNG

Adhesives - Wood adhesives thermoplastic for non-structural applications -         Determination of tensile shear strength of lap joints

Lời nói đầu

TCVN 14123:2024    hoàn toàn tương đương với ISO 19210:2017

TCVN 14123:2024    do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

KEO DÁN - KEO DÁN GỖ NHIỆT DẺO DÙNG TRONG ỨNG DỤNG PHI KẾT CẤU - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO TRƯỢT CỦA MỐI GHÉP CHỒNG

Adhesives - Wood adhesives thermoplastic for non-structural applications -             Determination of tensile shear strength of lap joints

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các thử nghiệm đối với keo dán cho gỗ và các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ để đánh giá khả năng chịu nước nóng và lạnh

Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để đánh giá độ bền của màng keo.

Tiêu chuẩn không áp dụng cho keo dán sử dụng cho kết cấu hoặc để sản xuất ván dăm, ván sợi và ván dán.

Tiêu chuẩn này không thay th  ế   các thử nghiệm trên sản phẩm đã hoàn thiện.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 14122 (ISO 19209),  Adhesives - Classification of thermoplastic wood adhesives for non-structural applications (Keo dán - Phân loại keo dán gỗ - keo nhiệt dẻo cho các ứng dụng phi kết cấu).

ISO 5893,  Rubber and plastics test equipment - Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse) - Specification [Thiết bị thử nhựa và cao su - Các tính chất thử, kéo, uốn và nén (tốc độ di chuyển không đổi) - quy đ    ị    nh kỹ thuật].

EN 923,  Adhesives - Terms and definitions (Keo dán - Thuật ngữ và định nghĩa).

EN 12765,  Classification of thermosetting wood adhesives for non-structural applications (Phân loại keo dán gỗ nhiệt dẻo cho các ứng dụng phi kết cấu).

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng một số thuật ngữ và định nghĩa được nêu trong EN 923 và những thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Màng keo    (thin bond line)

Màng kết dính ở mối ghép chồng, thông thường lớp keo có chiều dày là 0,1 mm.

3.2

Keo dán - Keo dán gỗ nhiệt dẻo    (adhesives - wood adhesives thermoplastic)

Keo dán gỗ có thành phần chính là nhựa nhiệt dẻo và đã được chuẩn bị đ  ể   dán gỗ.

4  Nguyên tắc

Mối ghép chồng đơn kết dính đối xứng giữa hai chi tiết gỗ đối xứng được xử lý ở các điều kiện cụ thể và được kéo cho đến khi mối ghép chồng bị phá h  ủ  y bởi một lực kéo song song với thớ gỗ.

5  An toàn

Người sử dụng tiêu chuẩn này phải hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của phòng thí nghiệm thông thường.

Tiêu chuẩn này không nhằm mục đích giải quyết tất cả các vấn đề về an toàn lao động, nếu có, liên quan với việc sử dụng tiêu chuẩn này.

Người sử dụng có trách nhiệm thiết lập các quy định về sức khỏe và an toàn lao động nhằm đảm bảo phù hợp với bất cứ điều kiện quy định nào.

6  Thiết bị, dụng cụ

Máy thử nghiệm phải là máy có tốc đ

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com