# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14213-1:2024 về Tường Barrette - Phần 1: Yêu cầu thiết kế thi công

| Số hiệu | TCVN14213-1:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 14213-1 : 2024

TƯỜNG BARRETTE - PHẦN 1: YÊU CẦU THIẾT KẾ THI CÔNG

Diaphragm walls - Part 1: Design requirements

Lời nói     đ    ầu

TCVN 14213-1     :     2024 được xây dựng trên cơ sở tham khảo SP 381.1325800.2018  Retaining structures. Design rules.

TCVN 14213-1     :     2024 do Viện khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) bi  ê  n soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 14213     :     2024 Tường barrette gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 14213-1   :   2024  Tường barrette - Phần 1: Yêu cầu thiết kế thi công    ;

- TCVN 14213-2     :     2024 Tường barrette  - Phần 2: Yêu c    ầ    u kỹ thuật thi công.

TƯỜNG BARRETTE - PHẦN 1: YÊU CẦU THIẾT KẾ THI CÔNG

Diaphragm walls - Part 1: Design requirements

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản về thiết kế thi công tường barrette và kết cấu chống giữ của tường barrette.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc thiết kế công trình thủy lợi.

2  Tiêu chuẩn viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm c  ả   các sửa đổi, bổ sung (nếu có):

TCVN 2737,  Tải trọng và tác động;

TCVN 4195,  Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệ    m;

TCVN 4196,  Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm đất xây dựng;

TCVN 4197,  Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm;

TCVN 4198,  Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm    ;

TCVN 4199,  Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng trong         phòng thí nghiệm;

TCVN 4200,  Đ    ấ    t xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng th    í     nghiệm    ;

TCVN 4201,  Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm    ;

TCVN 4419,  Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản    ;

TCVN 4447,  Công tác đất         - Thi công và nghiệm th    u;

TCVN 5574,  Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép    ;

TCVN 8868,  Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - không thoát nước và cố kết - thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục;

TCVN 9115,  Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu;

TCVN 9153,  Công trình thủy lợi - Phương pháp ch    ỉ    nh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất    ;

TCVN 9362,  Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

TCVN 9363,  Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng;

TCVN 9403,  Gia cố đất nền yếu - Phương pháp trụ đất xi măng.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com