# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9311-1:2024 về Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1: Các yêu cầu chung

| Số hiệu | TCVN9311-1:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9311-1:2024

THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHẦN 1: CÁC YÊU CẦU CHUNG

Fire resistance test     -     Elements of building construction - Part 1: General requirements

Lời nói đầu

TCVN 9311-1:2024 thay thế TCVN 9311-1:2012

TCVN 9311-1:2024 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO 834-1:1999; các sửa đổi ISO 834-1:1999/Amd. 1:2012, ISO 834-1:1999/Amd.2:2021 và EN 1363-1:2020.

TCVN 9311-1:2024 do Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch  ấ  t lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 9311 có các tiêu chuẩn sau:

TCVN 9311-1:2024,  Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1: Các yêu cầu chung.

TCVN 9311-3:2012 (ISO 834-3:1994),  Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm.

TCVN 9311-4:2012 (ISO 834-4:2000),  Thử nghiệm chịu lửa  - Các  bộ phận công trình xây dựng - Phần 4: Yêu c    ầ    u riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải.

TCVN 9311-5:2012 (ISO 834-5:2000),  Thử nghiệm chịu lửa  -  Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 5: Yêu c    ầ    u riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải.

TCVN 9311-6:2012 (ISO 834-6:2000),  Thử nghiệm chịu lửa  - Các  bộ phận công trình xây dựng  -  Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với d    ầ    m.

TCVN 9311-7:2012 (ISO 834-7:2000),  Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng  -  Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột.

TCVN 9311-8:2012 (ISO 834-8:2000),  Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng  -  Phần 8: Các yêu c    ầ    u riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải.

Bộ tiêu chuẩn ISO 834 có các tiêu chuẩn sau:

ISO 834-2:2019,    Fire-resistance tests     -     Elements of building construction  Part 2: Requirements and recommendations for measuring furnace exposure on test samples.

ISO 834-9:2003,  Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 9: Specific requirements for non-loadbearing ceiling elements.

ISO 834-10:2014  Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 10: Specific requirements to determine the contribution of applied fire protection materials to structural steel elements.

ISO 834-11:2014  Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 11: Specific requirements for the assessment of fire protection to

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com