# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14240-1:2024 (ISO 52018-1:2017) về Hiệu quả năng lượng của tòa nhà - Các chỉ số đối với yêu cầu về hiệu quả năng lượng thành phần của tòa nhà liên quan đến cân bằng năng lượng nhiệt và đặc tính kết cấu tòa nhà - Phần 1: Tổng quan các lựa chọn

| Số hiệu | TCVN14240-1:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 14240-1:2024

ISO 52018-1:2017

HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CỦA TÒA NHÀ - CÁC CHỈ SỐ ĐỐI VỚI YÊU CẦU VỀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG THÀNH PHẦN CỦA TÒA NHÀ LIÊN QUAN ĐẾN CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG NHIỆT VÀ ĐẶC TÍNH KẾT CẤU TÒA NHÀ - PHẦN 1: TỔNG QUAN CÁC LỰA CHỌN

Energy performance of buildings - Indicators for partial EPB requirements related to thermal energy balance and fabric features -         Part 1: Overview of options

Mục lục

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Ký hiệu và các chỉ số dưới

4.1 Ký hiệu

4.2 Chỉ số dưới

5 Mô tả tiêu chuẩn

5.1 Tổng quan

5.2 Tổng quan tóm tắt tiêu chuẩn

5.3 Tiêu chí lựa chọn giữa các lựa chọn có thể

5.4 Dữ liệu đầu vào và đầu ra

6 Kết hợp các đặc tính EPB cùng với các yêu cầu

7 Tiện nghi nhiệt mùa Hè

8 Tiện nghi nhiệt mùa Đông

9 Nhu cầu năng lượng cho sưởi ấm hoặc các dạng thức khác

10 Nhu cầu năng lượng cho làm mát hoặc các dạng thức khác

11 Tổ hợp các nhu cầu

12 Cách nhiệt tổng của vỏ bao che cách nhiệt

13 Cách nhiệt của các cấu kiện riêng rẽ của vỏ bao che nhiệt

14 Cầu nhiệt

15 Hiệu quả năng lượng của cửa sổ

16 Độ kín khí của vỏ bao che nhiệt

17 Kiểm soát bức xạ mặt trời

18 Yêu cầu khác

19 Kiểm soát chất lượng

20 Kiểm tra sự phù hợp

Phụ lục A (Quy định) Bảng dữ liệu đầu vào và lựa chọn phương pháp - Bản mẫu

Phụ lục B (Tham khảo) Bảng dữ liệu đầu vào và lựa chọn phương pháp - Lựa chọn mặc định

Phụ lục   C   (Tham khảo) Tài liệu viện dẫn theo vùng phù hợp với chính sách về tính thích hợp toàn cầu của ISO

Thư mục tài liệu tham khảo

Lời nói đầu

TCVN 14240-1:2024    hoàn toàn tương đương ISO 52018-1:2017.

TCVN 14240-1:2024    do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 14240 (ISO 52018)  Hiệu quả năng lượng của tòa nhà - Các chỉ số đối với yêu cầu về hiệu quả năng lượng thành phần của tòa nhà liên quan đến cân bằng năng lượng nhiệt và đặc tính kết cấu tòa nhà  gồm hai phần:

-     TCVN 14240-1:2024 (ISO 52018-1:2017),  Phần 1: Tổng quan các lựa chọn

-   TCVN 14240-2:2024 (ISO/TR 52018-2:2017),  Phần 2: Giải thích và minh chứng cho TCVN 14240-1 (ISO 52018-1)

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này là một phần trong các tiêu chuẩn nhằm mục đích hài hòa quốc tế phương pháp luận đánh giá hiệu quả năng lượng của các tòa nhà. Các tiêu chuẩn này được gọi là bộ tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng của tòa nhà.

Tất cả các tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng của tòa nhà (EPB) tuân theo các quy tắc cụ thể để đảm bảo tính nhất quán tổng thể, rõ ràng và minh bạch.

Tất cả các tiêu chuẩn EPB có tính linh hoạt đối với các phương pháp, dữ liệu đầu vào yêu cầu và tham chiếu đến các tiêu chuẩn EPB khác bằng việc đưa ra một bản mẫu quy định trong Phụ lục A và Phụ lục B với các lựa chọn tham khảo mặc định.

Phụ lục A đưa ra một bản mẫu quy định các lựa chọn để sử dụng đúng tiêu chuẩn này. Phụ lục B đưa ra các lựa chọn tham khảo mặc định.

Các đối tượng chính sử dụng tiêu chuẩn này gồm các kiến trúc sư, các kỹ sư và các nhà quản lý.

Việc sử dụng tiêu chuẩn bở

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com