# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14240-2:2024 (ISO/TR 52018-2:2017) về Hiệu quả năng lượng của tòa nhà - Các chỉ số đối với yêu cầu về hiệu quả năng lượng thành phần của tòa nhà liên quan đến cân bằng năng lượng nhiệt và đặc tính kết cấu tòa nhà - Phần 2: Giải thích và minh chứng cho TCVN 14240-1 (ISO 52018-1)

| Số hiệu | TCVN14240-2:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 14240-2:2024

ISO/TR 52018-2:2017

HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CỦA TÒA NHÀ - CÁC CHỈ SỐ ĐỐI VỚI YÊU CẦU VỀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG THÀNH PHẦN CỦA TÒA NHÀ LIÊN QUAN ĐẾN CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG NHIỆT VÀ ĐẶC TÍNH KẾT CẤU TÒA NHÀ - PHẦN 2 : GIẢI THÍCH VÀ MINH CHỨNG CHO TCVN 14240-1 (ISO 52018-1)

Energy performance of buildings     -     Indicators for partial EPB requirements related to thermal energy balance and fabric features     -     Part 2    :     Explanation and justification of TCVN 14240-1 (ISO 52018-1)

Mục lục

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Ký hiệu và các chỉ số dưới

5 Khía cạnh tổng quan

6 Kết hợp các đặc tính EPB cùng với các yêu cầu

7 Tiện nghi nhiệt mùa Hè

7.1 Động lực

7.2 Điểm chú ý

7.3 Chỉ số

7.4 Mức độ nghiêm ngặt về kinh tế có thể so sánh được

7.5 Xây dựng mới/ cải tạo

7.6 Ngoại lệ

8 Tiện nghi nhiệt mùa Đông

9 Nhu cầu năng lượng cho sưởi ấm hoặc các dạng thức khác

9.1 Động lực

9.2 Chỉ số

9.3 Mức độ nghiêm ngặt về kinh tế có thể so sánh được

9.4 Xây dựng mới/ cải tạo

9.5 Ngoại lệ

10 Nhu cầu năng lượng cho làm mát hoặc các dạng thức khác

11 Tổ hợp các nhu cầu

12 Cách nhiệt tổng của vỏ bao che nhiệt

12.1 Động lực

12.2 Chỉ số

12.3 Mức độ nghiêm ngặt về kinh tế có thể so sánh được

12.4 Xây dựng mới/ cải tạo

12.5 Dạng trung gian giữa cách nhiệt tổng thể và cách nhiệt riêng rẽ

13 Cách nhiệt của các cấu kiện riêng rẽ của vỏ bao che nhiệt

13.1 Động lực

13.2 Chỉ s  ố

13.3 Điểm chú ý

13.4 Mức độ nghiêm ngặt về kinh tế có thể so sánh được

13.5 Xây dựng mới/ cải tạo

13.6 Ngoại lệ

14 Cầu nhiệt

14.1 Tổng quát

14.2 Động lực

14.3 Thiết lập yêu cầu

14.4 Định tuyến thay thế

14.5 Xây dựng mới/ cải tạo

14.6 Thông tin thêm

15 Hiệu quả năng lượng của cửa sổ

15.1 Động lực

15.2 Chỉ số

15.3 Điểm chú ý

15.4 Xây dựng mới/ cải tạo

16 Độ kín khí của vỏ bao che nhiệt

16.1 Động lực

16.2 Chỉ số và mức độ nghiêm ngặt về kinh tế có thể so sánh được

16.3 Xây dựng mới/ cải tạo

16.4 Đo lườ  ng

16.5 Thông tin thêm

17 Kiểm soát bức xạ mặt trời

Phụ lục A (Tham khảo) Bảng dữ liệu đầu vào và lựa chọn phương pháp - Bản mẫu

Phụ lục B (Tham khảo) Bảng d  ữ   liệu đầu vào và lựa chọn phương pháp -     Lựa chọn mặc định

Phụ lục   C   (Tham khảo) Tài liệu viện dẫn theo vùng phù hợp với chính sách về tính thích hợp toàn cầu của ISO

Phụ lục D (Tham khảo) Phương pháp ví dụ để tích hợp làm mát giả định v  à  o chỉ số EPB tổng thể

Phụ lục E (Tham khảo) Minh họa về giá trị biến số của nhu cầu sưởi ấm trên mỗi diện tích sàn hữu ích     cho một tập hợp các giải pháp kỹ thuật nhất định

Phụ l

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com