# Thông tư 06/2021/TT-BXD phân cấp công trình xây dựng

| Số hiệu | 06/2021/TT-BXD |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Ngày ban hành | 30/06/2021 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Áp dụng cấp công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, cấp công trình được quy đinh tại Thông tư  06/2021 được áp dụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng, đơn cử như:

Xác định thẩm quyền khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình;

Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân, tổ chức để cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Xác định công trình được miễn giấy phép xây dựng;

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xác định công trình phải lập quy trình bảo trì;

Xác định công trình phải lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng;…

Thông tư 06/2021/TT-BXD  có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 và thay thế Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

BỘ

XÂY DỰNG CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

06/2021/TT-BXD Hà

Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP

DỤNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ

Luật Xây dựng

ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ

Luật Kiến trúc

ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số

06/2021/NĐ-CP

ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng

và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số

15/2021/NĐ-CP

ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số

81/2017/NĐ-CP

ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong

quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 1. Phạm

vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy

định chi tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công

trình xây dựng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại

khoản 4 Điều 5 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại

khoản 3 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020

và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

.

Đối tượng áp

dụng

Thông tư này áp

dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, sử

dụng công trình, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý

nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động

đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều

2. Nguyên tắc xác định cấp công trình

Cấp công trình quy

định tại Thông tư này được xác định theo các tiêu chí sau:

a) Mức độ quan

trọng, quy mô công suất: Áp dụng cho từng công trình độc lập hoặc một tổ hợp

các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục thuộc dự án đầu

tư xây dựng công trình theo các loại công trình quy định tại Phụ lục I Thông tư

này;

b) Quy mô kết cấu:

Áp dụng cho từng công trình độc lập thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo

các loại kết cấu quy định tại Phụ lục II Thông tư này.

2.

Cấp công trình của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định theo

Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư này. Trường hợp công trình độc lập không quy

định trong Phụ lục I Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy

định tại Phụ lục II Thông tư này và ngược lại.

Cấp công trình của

một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục được

xác định như sau:

a) Trường hợp tổ

hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục có quy định

trong Phụ lục I Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo Phụ lục I

Thông tư này;

b) Trường hợp tổ

hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục không quy định trong

Phụ lục I Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo cấp của công trình

chính (thuộc tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ) có cấp cao nhất.

Cấp của công trình chính xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Cấp công trình của

công trình hiện hữu được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp xác định như sau:

a) Trường hợp sửa chữa,

cải tạo, nâng cấp làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại

khoản 1 Điều này thì cấp công trình của công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng

cấp được xác định theo quy định tại Điều này;

b) Trường hợp khác

với quy định tại điểm a khoản này thì cấp công trình của công trình trước và sau

sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không thay đổi.

Điều

3. Áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng

Cấp công trình quy

định tại Thông tư này được áp dụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động đầu tư

xây dựng sau:

a) Xác định thẩm quyền

khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ

đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án

đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ

theo

Luật Chuyển giao công nghệ

; thẩm định

thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá

trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình;

b) Phân hạng năng lực

hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân để cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ

hành nghề hoạt động xây dựng;

c) Xác định công trình

được miễn giấy phép xây dựng;

d) Xác định công trình

phải thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định tại

khoản 2

Điều 17 Luật Kiến trúc

;

đ) Xác định công trình

có yêu cầu phải lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng;

e) Xác định công

trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng;

g) Xác định công trình

có yêu cầu bắt buộc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

h) Xác định công trình

phải thực hiện đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng trong quá

trình sử dụng;

i) Phân cấp sự cố công

trình xây dựng và thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng;

k) Quản lý chi phí

đầu tư xây dựng;

l) Xác định thời

hạn và mức tiền bảo hành công trình;

m) Xác định công trình

phải lập quy trình bảo trì;

n) Các nội dung khác

theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Áp dụng cấp công

trình để quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại điểm a khoản 1

Điều này như sau:

a) Trường hợp dự án

đầu tư xây dựng chỉ có một công trình chính độc lập: Áp dụng cấp công trình xác

định theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

;

b) Trường hợp dự án

đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình chính độc lập hoặc được xây dựng theo tuyến

(gồm nhiều công trình bố trí liên tiếp nhau thành tuyến): Áp dụng cấp của công

trình chính có cấp cao nhất xác định được theo quy định tại

khoản

2 Điều 2 Thông tư này

;

c) Trường hợp dự án

đầu tư xây dựng có tổ hợp các công trình chính hoặc dây chuyền công nghệ chính

gồm nhiều hạng mục: Áp dụng cấp công trình xác định theo quy định tại

khoản 3 Điều 2 Thông tư này

;

d) Trường hợp dự án

đầu tư xây dựng có nhiều tổ hợp các công trình chính, nhiều dây chuyền công nghệ

chính hoặc hỗn hợp: Áp dụng cấp của tổ hợp các công trình chính hoặc dây chuyền

công nghệ chính có cấp cao nhất xác định được theo quy định tại

khoản

3 Điều 2 Thông tư này

.

Nguyên tắc áp

dụng cấp công trình để quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng được quy định từ

điểm b đến điểm n khoản 1 Điều này như sau:

a) Trường hợp phạm

vi thực hiện cho một công trình độc lập thì áp dụng cấp công trình xác định

theo

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

đối với công trình đó;

b) Trường hợp phạm

vi thực hiện cho một số công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thì áp

dụng cấp công trình xác định theo

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

đối với từng công trình được xét;

c) Trường hợp phạm

vi thực hiện cho toàn bộ một tổ hợp các công trình hoặc toàn bộ một dây chuyền công

nghệ gồm nhiều hạng mục thì áp dụng cấp công trình xác định theo quy định tại

khoản 3 Điều 2 Thông tư này

. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng

công trình theo tuyến thì thực hiện theo quy định tại điểm d khoản này;

d) Trường hợp phạm

vi thực hiện cho một công trình, một số công trình hoặc toàn bộ các công trình thuộc

dự án đầu tư xây dựng công trình theo tuyến thì áp dụng cấp công trình xác định

theo

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

đối với từng công trình

thuộc tuyến.

Điều

4. Quy định về chuyển tiếp

Cấp công trình thuộc

dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu

lực thi hành được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt

dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp công

trình có điều chỉnh thiết kế xây dựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) Việc điều chỉnh

thiết kế xây dựng không làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy

định tại

khoản 1 Điều 2 Thông tư này

thì cấp của công trình

được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư

xây dựng công trình;

b) Việc điều chỉnh

thiết kế xây dựng làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định

tại

khoản 1 Điều 2 Thông tư này

thì cấp công trình được xác

định theo quy định tại Thông tư này.

Điều

5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có

hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 và thay thế các Thông tư số

03/2016/TT-BXD

ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng

Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong

quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và Thông tư số

07/2019/TT-BXD

ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung,

thay thế một số quy định tại Thông tư số

03/2016/TT-BXD

.

Trong quá trình

thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng

để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán nhà nước;- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Website của Chính phủ;- Công báo (02 bản);- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng;- Lưu: VT, Cục GĐ. KT.

BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGLê Quang Hùng

PHỤ LỤC I

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG

HOẶC QUY MÔ CÔNG SUẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của

Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Bảng 1.1

Phân cấp công trình sử dụng cho mục đích dân dụng (công trình dân dụng)

STT Loại

công trình Tiêu

chí phân cấp Cấp

công trình

Đặc

biệt I II III IV

1.1.1 Công trình giáo dục, đào tạo

1.1.1.1 Nhà trẻ, trường mẫu giáo,

trường mầm non Mức

độ quan trọng Cấp III với mọi

quy mô

1.1.1.2 Trường tiểu học Tổng

số học sinh toàn trường ≥700 < 700

1.1.1.3 Trường trung học cơ sở, trường

trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học Tổng

số học sinh toàn trường ≥1.350 < 1.350

1.1.1.4 Trường đại học, trường cao

đẳng; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật,

trường nghiệp vụ Tổng

số sinh viên toàn trường >

8.000 5.000

÷ 8.000 <

5.000

1.1.2 Công trình y tế

1.1.2.1 Bệnh viện đa khoa, bệnh viện

chuyên khoa từ trung ương đến địa phương (Bệnh viện trung ương không thấp

hơn cấp I) Tổng

số giường bệnh lưu trú >

1.000 500

÷ 1.000 250

÷ < 500 <

250

1.1.2.2 Trung tâm thí nghiệm an toàn

sinh học (Cấp độ an toàn sinh học xác định theo quy định của ngành y tế) Cấp

độ an toàn sinh học (ATSH) ATSH

cấp độ 4 ATSH

cấp độ 3 ATSH

cấp độ 1 và cấp độ 2

1.1.3 Công trình thể thao

1.1.3.1 Sân vận động, sân thi đấu

các môn thể thao ngoài trời có khán đài(Sân vận động quốc gia, sân thi

đấu quốc gia không nhỏ hơn cấp I) Sức

chứa của khán đài (nghìn chỗ) >

40 >

20 ÷ 40 5

÷ 20 <

5

1.1.3.2 Nhà thi đấu, tập luyện các

môn thể thao có khán đài(Nhà thi đấu thể thao quốc gia không nhỏ hơn cấp

I) Sức

chứa của khán đài (nghìn chỗ) >

7,5 5

÷ 7,5 2

÷ < 5 <

2

1.1.3.3 Sân gôn Số

lỗ ≥

36 18

÷ < 36 <

18

1.1.3.4 Bể bơi, sân thể thao ngoài

trời Mức

độ quan trọng Đạt

chuẩn thi đấu thể thao cấp quốc gia Hoạt

động thể thao phong trào

1.1.4 Công trình văn hóa

1.1.4.1 Trung tâm hội nghị, nhà văn

hóa, câu lạc bộ, vũ trường và các công trình văn hóa tập trung đông người

khác(Trung tâm hội nghị quốc gia không nhỏ hơn cấp I) Tổng

sức chứa(nghìn

người) >

3 >

1,2 ÷ 3 >

0,3 ÷ 1,2 ≤

0,3

1.1.4.2 Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp

xiếc Tổng

sức chứa khán giả (nghìn người) >

3 >

1,2 ÷ 3 >

0,3 ÷ 1,2 ≤

0,3

1.1.4.3 Bảo tàng, thư viện, triển

lãm, nhà trưng bày Mức

độ quan trọng Quốc

gia Tỉnh,

Ngành Các

trường hợp còn lại

1.1.5 Chợ Số

điểm kinh doanh >

400 ≤

400

1.1.6 Công trình tôn giáo Mức độ quan trọng Cấp III với mọi

quy mô

1.1.7 Trụ

sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội Mức độ quan trọng Nhà Quốc hội, Phủ Chủ tịch, Trụ sở Chính phủ, Trụ sở Trung ương Đảng;

các công trình đặc biệt quan trọng khác Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy; HĐND, UBND cấp tỉnh; Bộ,Tổng cục và cấp tương đương;Tòa án nhân dân, Viện kiểm

sát nhân dân tối cao,cấp cao Trụ sở làm việc của Huyện ủy; HĐND, UBND cấp huyện; cấp Cục, cấp Sở và

cấp tương đương;Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

cấp tỉnh Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã;Chi cục và cấp tương đương; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát

nhân dân cấp huyện

Ghi chú:

Công trình dân dụng khác có mục đích

sử dụng phù hợp với loại công trình nêu trong Bảng 1.1 thì sử dụng Bảng 1.1 để

xác định cấp theo mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất.

Tham khảo các ví dụ xác định cấp công

trình dân dụng trong Phụ lục III.

Bảng 1.2

Phân cấp công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)

STT Loại

công trình Tiêu

chí phân cấp Cấp

công trình

Đặc

biệt I II III IV

1.2.1 Công trình sản xuất vật liệu xây

dựng, sản phẩm xây dựng

1.2.1.1 Khai thác mỏ khoáng sản làm

vật liệu xây dựng (đá vôi xi măng, đất sét xi măng, phụ gia xi măng, cao lanh,

fenspat, đất sét chịu lửa, đất sét trắng, cát trắng, đôlômit, đá làm ốp lát,

đá vôi làm vôi, đá xây dựng, các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng khác)

a) Công trình có sử dụng vật liệu

nổ Mức

độ quan trọng Cấp II với mọi quy mô

b) Công trình không sử dụng vật liệu

nổ TCS

(triệu m3sản phẩm/năm) ≥

1 <

1

1.2.1.2 Nhà máy

sản xuất clinker, xi măng TCS

(triệu tấn/năm) ≥

1 <

1

1.2.1.3 Trạm

nghiền, trạm phân phối xi măng TCS

(triệu tấn/năm) ≥

0,3 <

0,3

1.2.1.4 Nhà máy sản xuất sản

phẩm, cấu kiện bê tông thông thường; nhà máy sản xuất gạch bê tông TCS

(nghìn m3thành phẩm/năm) >

150 ≤

150

1.2.1.5 Nhà máy sản xuất cấu

kiện bê tông ly tâm, cấu kiện bê tông ứng lực trước, tấm tường bê tông rỗng

đúc sẵn TCS

(nghìn m3thành phẩm/năm) >

150 30

÷ 150 <

30

1.2.1.6 Nhà máy sản xuất gạch

bê tông nhẹ, tấm tường sử dụng bê tông nhẹ TCS

(nghìn m3thành phẩm/năm) >

200 100

÷ 200 <

100

1.2.1.7 Nhà máy sản xuất

gạch, ngói đất sét nung TCS

(triệu viên gạch QTC/năm) >

40 20

÷ 40 <

20

1.2.1.8 Nhà máy sản xuất sản

phẩm ốp, lát

a) Nhà máy sản xuất gạch gốm

ốp lát TCS

(triệu m2sản phẩm/năm) >

5 3

÷ 5 <

3

b) Nhà máy sản xuất đá ốp lát

nhân tạo TCS

(triệu m2sản phẩm/năm) >

1 0,5

÷ 1 <

0,5

c) Nhà máy sản xuất đá ốp lát

tự nhiên TCS

(triệu m2sản phẩm/năm) >

0,3 0,1

÷ 0,3 <

0,1

1.2.1.9 Nhà máy sản xuất sứ

vệ sinh TCS

(triệu sản phẩm/năm) > 1 0,3

÷ 1 <

0,3

1.2.1.10 Nhà máy sản xuất

kính xây dựng TCS

(triệu m2sản phẩm/năm) ≥

20 <

20

1.2.1.11. Nhà máy sản xuất sản

phẩm từ kính (kính tôi, kính hộp, kính nhiều lớp...) TCS

(triệu m2sản phẩm/năm) ≥ 0,2 <

0,2

1.2.1.12 Nhà máy

sản xuất vôi công nghiệp và các sản phẩm sau vôi TCS

(triệu tấn sản phẩm/năm) >

0,3 0,1

÷ 0,3 <

0,1

1.2.1.13 Nhà máy sản xuất vật

liệu chịu lửa TCS

(nghìn tấn sản phẩm/năm >

10 5

÷ 10 <

5

1.2.1.14 Nhà máy sản xuất tấm

lợp xi măng cốt sợi TCS

(triệu m2sản phẩm/năm) ≥

0,3 <

0,3

1.2.1.15 Nhà máy sản xuất vữa

khô TCS

(triệu tấn sản phẩm/năm) ≥

0,3 <

0,3

1.2.1.16 Nhà máy sản xuất tấm

thạch cao TCS

(triệu m2sản phẩm/năm) >

20 10

÷ 20 <

10

1.2.2 Công trình luyện kim và cơ khí

chế tạo

1.2.2.1 Nhà máy luyện kim

a) Nhà máy luyện kim mầu TSL

(triệu tấn thành phẩm/năm) >

0,5 0,1

÷ 0,5 <

0,1

b) Nhà máy luyện, cán thép TSL

(triệu tấn thành phẩm/năm) >

1 0,5

÷ 1 <

0,5

1.2.2.2 Khu liên hợp gang thép Dung

tích lò cao (nghìn m3) >

1 ≤

1

1.2.2.3 Nhà máy chế tạo máy động lực

và máy nông nghiệp TSL

(nghìn sản phẩm/năm) >

5 2,5

÷ 5 <

2,5

1.2.2.4 Nhà máy chế tạo máy công cụ

và thiết bị công nghiệp TSL

(nghìn sản phẩm/năm) >

1 0,5

÷ 1 <

0,5

1.2.2.5 Nhà máy chế tạo thiết bị nâng

hạ TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) >

200 ≤

200

1.2.2.6 Nhà máy chế tạo máy xây

dựng

a) Nhà máy sản xuất, lắp ráp máy

ủi, máy đào, máy xúc TSL

(sản phẩm/năm) >

250 ≤

250

b) Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe lu

tĩnh và lu rung TSL

(sản phẩm/năm) >

130 ≤

130

c) Nhà máy sản xuất, lắp ráp cẩu tự

hành TSL

(sản phẩm/năm) >

40 ≤

40

1.2.2.7 Nhà máy chế tạo thiết bị toàn

bộ TSL

(nghìn tấn thiết bị/năm) >

10 5

÷ 10 <

5

1.2.2.8 Nhà máy sản xuất, lắp ráp

phương tiện giao thông

a) Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô TSL

(nghìn xe/năm) >

10 5

÷ 10 <

5

b) Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe

máy TSL

(nghìn xe/năm) >

500 ≤

500

c) Nhà máy sản xuất, lắp ráp đầu máy

tàu hỏa TSL

(nghìn đầu máy/năm) >

1 0,5

÷ 1 <

0,5

d) Cơ sở đóng mới phương tiện

thủy nội địa Tải

trọng của tàu (nghìn DWT) >

30 10

÷ 30 5

÷ < 10 <

5

đ) Cơ sở đóng mới tàu biển Tải

trọng của tàu (nghìn DWT) >

70 >

40 ÷ 70 >

20 ÷ 40 >

5 ÷ 20 ≤

5

1.2.3 Công trình khai thác mỏ và chế

biến khoáng sản

1.2.3.1 Mỏ than hầm lò TSL

(triệu tấn than/năm) >

1 0,3

÷ 1 <

0,3

1.2.3.2 Mỏ quặng hầm lò TSL

(triệu tấn quặng/năm) >

3 1

÷ 3 <

1

1.2.3.3 Mỏ than lộ thiên TSL

(triệu tấn than/năm) ≥

2 <

2

1.2.3.4 Mỏ quặng lộ thiên TSL

(triệu tấn quặng/năm) ≥

2 <

2

1.2.3.5 Nhà máy sàng tuyển than TSL

(triệu tấn/năm) >

5 2

÷ 5 <

2

1.2.3.6 Nhà máy tuyển/làm giàu

quặng (bao gồm cả tuyển quặng bô xít) TSL

(triệu tấn/năm) >

7 3

÷ 7 <

3

1.2.3.7 Công trình sản xuất

alumin Mức

độ quan trọng Cấp I với mọi quy mô

1.2.4 Công trình dầu khí

1.2.4.1 Công trình khai thác trên

biển (giàn khai thác) Mức

độ quan trọng Cấp I với mọi quy mô

1.2.4.2 Công trình lọc dầu TCS

(triệu tấn/năm) ≥

10 <

10

1.2.4.3 Công trình chế biến khí TCS

(triệu m3khí/ngày) ≥

10 <

10

1.2.4.4 Công trình sản xuất nhiên

liệu sinh học TCS

(nghìn tấn sản phẩm/năm) >

500 200

÷ 500 <

200

1.2.4.5 Kho xăng dầu Tổng

dung tích chứa (nghìn m3) >

100 5

÷ 100 0,21

÷ < 5 <

0,21

1.2.4.6 Kho chứa khí hóa lỏng,

trạm chiết nạp khí hóa lỏng Tổng

dung tích chứa (nghìn m3) >

100 5

÷ 100 <

5

1.2.5 Công trình năng lượng

1.2.5.1 Công trình nhiệt điện TCS

(MW) >

2.000 600

÷ 2.000 50

÷ < 600 <

50

1.2.5.2 Công trình điện hạt nhân Mức

độ quan trọng Cấp đặc biệt với mọi quy mô

1.2.5.3 Công trình thủy điện

a) Nhà máy Tổng

công suất lắp máy (MW) >

1.000 >

50 ÷ 1.000 >

30 ÷ 50 ≤

30

b) Hồ chứa Dung

tích hồ chứa nước ứng với mực nước dâng bình thường (triệu m3) >

1.000 >

200 ÷ 1.000 >

20 ÷ 200 ≥

3 ÷ 20 <

3

c) Đập dâng nước (Quy

mô và đặc điểm của đập)

Đập vật liệu đất, đất - đá có

chiều cao lớn nhất (m) A >

100 >

70 ÷ 100 >

25 ÷ 70 >

10 ÷ 25 ≤

10

B >

35 ÷ 75 >

15 ÷ 35 >

8 ÷ 15 ≤

8

C >

15 ÷ 25 >

5 ÷ 15 ≤

5

Đập bê tông, bê tông cốt thép có chiều

cao lớn nhất (m) A >

100 >

60 ÷ 100 >

25 ÷ 60 >

10 ÷ 25 ≤

10

B >

25 ÷ 50 >

10 ÷ 25 >

5 ÷ 10 ≤

5

C >

10 ÷ 20 >

5 ÷ 10 ≤

5

Ghi chú:1. Cấp của công trình thủy

điện là cấp cao nhất xác định được theo các tiêu chí phân cấp Nhà máy, Hồ

chứa nước và Đập dâng nước (trong đó A, B, C là nhóm địa chất nền điển hình:

Nhóm A nền là đá; Nhóm B nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái

cứng và nửa cứng; Nhóm C nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo).Riêng đối với công trình thủy điện

tích năng: Sau khi xác định được cấp theo quy định của mục này thì hạ xuống một

cấp nhưng không nhỏ hơn cấp III trong mọi trường hợp.2. Cấp công trình

của các công trình trên “Tuyến năng lượng” như Cửa nhận nước, Đường dẫn (kênh,

cống, đường hầm), Tháp điều áp, Đường ống áp lực, Kênh xả hoặc Hầm xả nước,…

được xác định theo cấp của Nhà máy thủy điện quy định tại điểm a mục 1.2.5.3.3. Cấp công trình

của các công trình trên “Tuyến đầu mối” như Đập dâng nước, Tràn xảmặt, Tràn xả sâu, Tràn sự cố, công trình lấy nước khác,…

được xác định theo cấp của Đậpdâng nước quy

định tại điểm c mục 1.2.5.3.4. Các công trình liên quan khác

như Nhà quản lý vận hành, Tường rào, Đường giao thông,… trong dự án xây dựng

công trình thủy điện được xác định cấp công trình tương ứng với loại công

trình theo hướng dẫn trong Thông tư này.

1.2.5.4 Công trình điện gió TCS

(MW) ≥

50 >

15 ÷ < 50 >

3 ÷ 15 ≤

3

1.2.5.5 Công trình điện mặt trời TCS

(MW) ≥

50 >

15 ÷ < 50 >

3 ÷ 15 ≤

3

1.2.5.6 Công trình điện địa nhiệt TCS

(MW) >

10 5

÷ 10 <

5

1.2.5.7 Công trình điện thủy triều TCS

(MW) >

50 30

÷ 50 <

30

1.2.5.8 Công trình

điện rác TCS

(MW) >

70 >

15 ÷ 70 5

÷ 15 <

5

1.2.5.9 Công trình điện sinh khối TCS

(MW) >

30 10

÷ 30 <

10

1.2.5.10 Công trình điện khí

biogas TCS

(MW) >

15 5

÷ 15 <

5

1.2.5.11 Đường dây và trạm biến

áp Điện

áp (kV) ≥

500 220 110 >

35 ÷ < 110 ≤

35

1.2.5.12 Cửa hàng/Trạm bán lẻ xăng,

dầu, khí hóa lỏng; trạm cấp/sạc điện, pin điện. Mức

độ quan trọng Cấp III với mọi quy mô

1.2.6 Công trình

hóa chất

1.2.6.1 Công trình sản xuất sản phẩm

phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật

a) Công trình sản xuất phân bón đơn,

phức hợp (có phản ứng hóa học, bao gồm: Urê, DAP, MAP, SA, NPK phức hợp, supe

lân,…) TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) ≥

50 10

÷ < 50 <

10

b) Công trình sản xuất phânbónkhác (trộn, hỗn hợp, phương pháp nhiệt, vi sinh…

không phát sinh các phản ứng hóa học) TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) ≥

300 100

÷ < 300 <

100

c) Công trình sản xuất, trạm chiết nạp, san chiết đóng

gói sản phẩm hóa chất bảo vệ thực vật TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) >

15 10

÷ 15 <

10

1.2.6.2 Công trình sản xuất sản phẩm

hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, hóa mỹ phẩm và hóa chất khác

a) Công trình sản xuất hóa chất cơ

bản (axít, kiềm, clo…), hóa chất nguy hiểm độc hại, hóa chất vô cơ, hữu cơ,

hóa chất công nghiệp khác (bao gồm hóa chất tinh khiết, muối, thuốc tuyển quặng

apatit…) TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) ≥

10 <

10

b) Công trình sản xuất, kho trạm chiết

nạp sản phẩm hóa dầu (nguyên liệu nhựa PP, PE, PVC, PS, ABS, PET, SV, sợi, DOP,

SM, VCM, Polystyren, PTA, MEG, BTX, cao su tổng hợp và các sản phẩm khác) TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) ≥

50 <

50

c)Công trình sản xuất sản phẩm hóa dược (chiết xuất,

tinh chế hoạt chất thiên nhiên và tổng hợp từ hóa chất)Ghi chú: Không bao gồm công trình

sản xuất thuốc và vật tư y tế; sơ chế, bào chế, sản xuất thuốc đông y Mức

độ quan trọng Cấp I với mọi quy mô

d) Công trình sản xuất các sản

phẩm tẩy rửa, hóa mỹ phẩm (kem giặt, bột giặt, nước cọ rửa, xà phòng giặt;

dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, xà phòng tắm,…) TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) ≥

15 10

÷ < 15 <

10

1.2.6.3 Công trình sản xuất sản phẩm

nguồn điện hóa học

a) Công trình sản xuất pin hóa học TSL

(triệu viên/năm) >

250 150

÷ 250 <

150

b) Công trình sản xuất, tái chế

ắc quy TSL

(nghìn kWh/năm) > 300 100 ÷ 300 < 100

c) Công trình sản xuất

que hàn TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm) ≥

3 <

3

1.2.6.4 Công trình sản xuất, kho trạm

chiết nạp khí công nghiệp (O2, N2, Ar, CO, CO2, He, H2,

Xe, CH4, C2H2và các khí công nghiệp khác)

a) Công trình sản xuất khí công nghiệp TSL (nghìn m3khí/h) > 15 8,5

÷ 15 <

8,5

b) Kho trạm chiết nạp khí công nghiệp Sức chứa lớn nhất (tấn) ≥100 < 100

1.2.6.5 Công trình sản xuất sản phẩm

cao su

a) Công trình sản xuất săm, lốp ô

tô, máy kéo TSL

(triệu chiếc/năm) >

1 0,5

÷ 1 <

0,5

b) Công trình sản xuất săm, lốp xe

mô tô, xe đạp TSL

(triệu chiếc/năm) >

5 1

÷ 5 <

1

c) Công trình sản xuất băng tải TSL

(nghìn m2sản phẩm/năm) >

500 200

÷ 500 <

200

d) Công trình sản xuất cao su kỹ thuật TSL

(triệu sản phẩm/năm) >

1,5 0,5

÷ 1,5 <

0,5

1.2.6.6 Công trình sản xuất sơn, mực in

a) Công trình sản xuất sơn TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) >

100 >

20 ÷ 100 10 ÷ 20 < 10

b) Công trình sản xuất mực in TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) >

20 5 ÷ 20 < 5

1.2.6.7 Công trình tuyển quặng

apatit TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) ≥ 100 < 100

1.2.6.8

Công trình sản xuất, chứa vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ

a) Công trình sản xuất vật liệu

nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Mức

độ quan trọng Cấp đặc biệt với mọi quy mô

b) Kho chứa vật liệu nổ công

nghiệp

Kho hầm lò, kho ngầm Mức

độ quan trọng Cấp I với mọi quy mô

Kho cố định nổi và nửa ngầm Sức

chứa (tấn) >

10 ≤

10

Kho lưu động Mức

độ quan trọng Cấp II với mọi quy mô

c) Kho chứa tiền chất thuốc nổ

Kho hầm lò, kho ngầm Mức

độ quan trọng Cấp I với mọi quy mô

Kho cố định nổi và nửa ngầm Sức

chứa (tấn) >

50 ≤

50

Kho lưu động Mức

độ quan trọng Cấp II với mọi quy mô

1.2.7 Công trình công nghiệp nhẹ

1.2.7.1 Công nghiệp thực phẩm

a) Nhà máy sữa TSL

(triệu lít/năm) >

100 30

÷ 100 <

30

b) Nhà máy sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn

liền TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) >

25 5

÷ 25 <

5

c) Nhà máy sản xuất dầu ăn, hương

liệu TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) >

150 50

÷ 150 <

50

d) Nhà máy sản xuất rượu, bia,

nước giải khát TSL

(triệu lít/năm) >

100 25

÷ 100 <

25

1.2.7.2 Công nghiệp tiêu dùng

a) Nhà máy xơ sợi TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm) >

75 30

÷ 75 <

30

b) Nhà máy dệt TSL

(triệu m2sản phẩm/năm) >

25 5

÷ 25 <

5

c) Nhà máy in, nhuộm (ngành dệt,

may) TSL

(triệu m2sản phẩm/năm) >

35 10

÷ 35 <

10

d) Nhà máy sản xuất các sản phẩm

may TSL

(triệu sản phẩm/năm) >

10 2

÷ 10 <

2

đ) Nhà máy thuộc da và sản xuất các

sản phẩm từ da TSL

(triệu sản phẩm/năm) >

12 1

÷ 12 <

1

e) Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) >

15 2

÷ 15 <

2

g) Nhà máy sản xuất đồ sành sứ, thủy

tinh TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) >

25 3

÷ 25 <

3

h) Nhà máy bột giấy và giấy TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) >

100 60

÷ 100 <

60

i) Nhà máy sản xuất

thuốc lá TSL (triệu bao thuốc lá/năm) >

200 50

÷ 200 <

50

k) Nhà máy sản xuất/lắp ráp điện tử

(ti vi, máy tính và sản phẩm tương đương), điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh và sản

phẩm tương đương) TSL

(nghìn sản phẩm/năm) >

300 100

÷ 300 <

100

l) Nhà máy chế tạo linh kiện, phụ

tùng thông tin và điện tử (mạch in điện tử, IC và sản phẩm tương đương) TSL

(triệu sản phẩm/năm) >

400 300

÷ 400 <

300

m) Nhà máy in tiền Mức

độ quan trọng Cấp đặc biệt với mọi quy mô

1.2.7.3 Công nghiệp chế biến nông,

thủy và hải sản

a) Nhà máy chế biến thủy, hải sản TSL

(tấn nguyên liệu/ngày) >

300 100

÷ 300 <

100

b) Nhà máy chế biến đồ hộp TSL

(tấn nguyên liệu/ngày) ≥

100 <

100

c) Nhà máy xay xát, lau bóng gạo TSL

(nghìn tấn sản phẩm/năm) >

200 100

÷ 200 1

÷ < 100 <

1

Ghi chú:

Công trình công nghiệp khác có

mục đích sử dụng phù hợp với loại công trình nêu trong Bảng 1.2 thì sử dụng

Bảng 1.2 để xác định cấp theo mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất.

Các chữ viết tắt trong Bảng 1.2: TCS

là Tổng công suất; TSL là Tổng sản lượng - Tổng công suất (hoặc Tổng sản lượng)

được tính cho toàn bộ các dây chuyền công nghệ thuộc dự án; QTC là quy tiêu

chuẩn.

Tham khảo các ví dụ xác định cấp công

trình công nghiệp trong Phụ lục III.

Bảng 1.3

Phân cấp công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật (công trình hạ

tầng kỹ thuật)

STT Loại

công trình Tiêu

chí phân cấp Cấp

công trình

Đặc

biệt I II III IV

1.3.1 Công trình cấp nước

1.3.1.1 Nhà máy nước, công trình xử

lý nước sạch (bao gồm cả công trình xử lý bùn cặn) TCS

(nghìn m3/ngày đêm) ≥

30 10

÷ < 30 <

10

1.3.1.2 Trạm bơm nước thô, nước

sạch hoặc tăng áp (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) TCS

(nghìn m3/ngày đêm) ≥

40 12

÷ < 40 <

12

1.3.2 Công trình thoát nước

1.3.2.1 Hồ điều hòa Diện

tích (ha) ≥

20 15

÷ < 20 1

÷ < 15 <

1

1.3.2.2 Trạm bơm nước mưa (bao

gồm cả bể chứa nước nếu có) TCS

(m3/s) ≥

25 10

÷ < 25 <

10

1.3.2.3 Công trình xử lý nước thải TCS

(nghìn m3/ngày đêm) ≥

20 10

÷ < 20 <

10

1.3.2.4 Trạm bơm nước thải (bao

gồm cả bể chứa nước nếu có) TCS(m3/h) ≥

1.200 700

÷ < 1.200 <

700

1.3.2.5 Công trình xử lý bùn TCS

(m3/ngày đêm) ≥

1.000 200

÷ < 1.000 <

200

1.3.3 Công trình xử lý chất thải rắn

(CTR)

1.3.3.1 Cơ sở xử lý CTR thông

thường

a) Trạm trung chuyển TCS(tấn/ngày đêm) ≥

500 200

÷ < 500 100

÷ < 200 <

100

b) Cơ sở xử lý CTR TCS

(tấn/ngày đêm) ≥

500 200

÷ < 500 50

÷ < 200 <

50

1.3.3.2 Cơ sở xử lý CTR nguy hại TCS

(tấn/ngày đêm) >

100 20

÷ 100 <

20

1.3.4 Công viên cây xanh Diện

tích (ha) >

20 10

÷ 20 5

÷ < 10 <

5

1.3.5 Nghĩa trangNghĩa trang Quốc gia: Cấp I

với mọi quy mô. Diện

tích (ha) >

60 30

÷ 60 10

÷ < 30 <

10

1.3.6 Nhà tang lễ Mức

độ quan trọng Nhà tang lễ Quốc gia: Cấp I; các trường

hợp khác: Cấp II.

1.3.7 Cơ sở hỏa táng Mức

độ quan trọng Cấp II với mọi quy mô.

1.3.8 Nhà để xe ô tô; sân bãi để xe,

máy móc, thiết bị

1.3.8.1 Nhà để xe ô tô ngầm  Số

chỗ để xe ô tô ≥

500 300

÷ < 500 <

300

1.3.8.2 Nhà để xe ô tô nổi  ≥

1.000 500

÷ < 1.000 100

÷ < 500 <

100

1.3.8.3 Sân bãi để xe, máy móc, thiết

bị (không có mái che) Tổng

diện tích (ha) > 2,5 ≤ 2,5

1.3.9 Đường cáp truyền tín hiệu viễn

thông Mức

độ quan trọng Liên

quốc gia Liên

tỉnh Nội

tỉnh

Ghi chú:

Công trình hạ tầng kỹ thuật khác có

mục đích sử dụng phù hợp với loại công trình nêu trong Bảng 1.3 thì sử dụng Bảng

1.3 để xác định cấp theo mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất.

Các chữ viết tắt trong Bảng 1.3: TCS

là Tổng công suất tính cho toàn bộ các dây chuyền công nghệ thuộc dự án.

(*): Đối với Nhà để xe ô tô thì chỗ

để xe ô tô được xét cho ô tô chở người đến 9 chỗ hoặc xe ô tô tải dưới 3.500

kg. Trường hợp Nhà để xe hỗn hợp bao gồm xe ô tô và xe mô tô (xe gắn máy) thì

quy đổi 6 chỗ để xe mô tô (xe gắn máy) tương đương với 1 chỗ để xe ô tô.

Tham khảo các ví dụ xác định cấp công

trình hạ tầng kỹ thuật trong Phụ lục III.

Bảng 1.4

Phân cấp công trình phục vụ giao thông vận tải (công trình giao thông)

STT Loại

công trình Tiêu

chí phân cấp Cấp

công trình

Đặc

biệt I II III IV

1.4.1 Công trìnhđường bộ

1.4.1.1 Đường ô

tô cao tốc Tốc

độ thiết kế (km/h) >

100 100 80;

60

1.4.1.2 Đường

ô tô Lưu

lượng (nghìn xe quy đổi/ ngày đêm)hoặcTốc

độ thiết kế (km/h) >

30hoặc>

100 10

÷ 30hoặc100 3

÷ < 10hoặc80 0,5

÷ < 3hoặc60 <

0,5hoặc<

40

1.4.1.3 Đường trong đô thị:- Xác định cấp công trình theo

tất cả các tiêu chí phân cấp, lấy cấp cao nhất xác định được làm cấp công

trình.- Đối với đường trong đô thị có

tổng chiều dài ≤ 1.000 m: Sau khi xác định cấp công trình theo Bảng này thì

hạ xuống một cấpnhưng không thấp hơn cấp IV- Đường trên cao trong đô thị xét

theo các tiêu chí tại Bảng này và quy mô kết cấu tại mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục

II a) Số làn xe ≥

8 6 2;

4 1

b) Tốc độ thiết kế (km/h) ≥

80 60 50 40 20

÷ 30

1.4.1.4 Nút giao thông (đồng mức,

khác mức) Lưu

lượng xe thiết kế quy đổi (nghìn xe/ngày đêm) ≥

30 10

÷ < 30 3

÷ < 10 <

3

1.4.1.5 Các loại đường khác:a) Đường nông thônb) Đường chuyên dùng để phục vụ

vận chuyển, đi lại của một hoặc một số tổ chức, cá nhân nhưng không bao gồm

mục 1.4.1.1 đến 1.4.1.3(ví dụ: đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ,

đường tạm phục vụ thi công, đường trong khu vui chơi, nghỉ dưỡng,…)Ghi chú: Đường thử nghiệm xe ô

tô xác định cấp theo mục 1.4.1.2c) Đường xe đạp; đường đi bộ Mức

độ quan trọng Mọi

quy mô

1.4.2 Công trìnhđường sắt

1.4.2.1 Đường sắt đô thị (bao gồm

đường tàu điện ngầm, đường tàu điện đi trên mặt đất, đường tàu điện trên cao,

đường sắt một ray tự động dẫn hướng và đường xe điện bánh sắt) Mức

độ quan trọng Cấp đặc biệt với mọi quy mô

1.4.2.2 Đường sắt quốc gia, khổ đường

1.435 mmGhi chú: Đường sắt tốc độ cao là

một loại hình của đường sắt quốc gia có tốc độ thiết kế từ 200 km/h trở lên,

có khổ đường 1.435 mm, đường đôi, điện khí hóa Tốc

độ thiết kế (km/h) ≥

200 120

÷ < 200 80

÷ < 120 <

80

1.4.2.3 Đường sắt quốc gia, khổ đường

1.000 mm; đường lồng, khổ đường (1.435 - 1.000) mm Tốc

độ thiết kế (km/h) 100

÷ 120 60

÷ < 100 <

60

1.4.2.4 Đường sắt

chuyên dụng, khu vực Tốc

độ thiết kế (km/h) ≥

70 <

70

1.4.3 Công trìnhcầu

1.4.3.1 Cầu phao Lưu

lượng quy đổi (xe/ngày đêm) >

3.000 1.000

÷ 3.000 700

÷ < 1.000 500

÷ < 700

1.4.4 Công trìnhđường thủy

nội địa

1.4.4.1 Công trình sửa chữa phương

tiện thủy nội địa (bến, ụ, triền, đà…) Tải

trọng của tàu (nghìn DWT) >

30 10

÷ 30 5

÷ < 10 <

5

1.4.4.2 Cảng, bến thủy nội địa

a) Cảng, bến hàng hóa Tải

trọng của tàu (nghìn DWT) >

5 3

÷ 5 1,5

÷ < 3 0,75

÷ < 1,5 <

0,75

b) Cảng, bến hành khách Cỡ

phương tiện lớn nhất (ghế) >

500 300

÷ 500 100

÷ < 300 50

÷ < 100 <

50

1.4.4.3 Bến phà Lưu

lượng (xe quy đổi/ngày đêm) >

1.500 700

÷ 1.500 400

÷ < 700 200

÷ < 400 <

200

1.4.4.4 Âu tàu Tải

trọng của tàu (nghìn DWT) >

3 1,5

÷ 3 0,75

÷ < 1,5 0,2

÷ < 0,75 <

0,2

1.4.4.5 Đường thủy

có bề rộng (B) và độ sâu (H) nước chạy tàu:

a) Trên sông, hồ, vịnh và đường ra

đảo Bề

rộng B (m) và độ sâu H (m) nước chạy tàu B

120H

5 B

= 90 ÷ < 120H

= 4 ÷ 5 B

= 70 ÷ < 90H

= 3 ÷ < 4 B

= 50 ÷ < 70H

= 2 ÷ < 3 B

< 50H

< 2

b) Trên kênh đào Bề

rộng B (m) và độ sâu H (m) nước chạy tàu B

70H

5 B

= 50 ÷ < 70H

= 4 ÷ 5 B

= 40 ÷ < 50H

= 3 ÷ < 4 B

= 30 ÷ < 40H

= 2 ÷ < 3 B

< 30H

< 2

1.4.5 Công trìnhhàng hải

1.4.5.1 Công trình bến cảng biển;

khu chuyển tải; khu neo đậu; khu tránh, trú bão

a) Bến cảng hàng hóa, công vụ Tải

trọng của tàu (nghìn DWT) >

70 >

40 ÷ 70 >

20 ÷ 40 >

5 ÷ 20 ≤

5

b) Bến cảng hành khách Tổng

dung tích của tàu (nghìn GT) >

150 >

100 ÷ 150 >

50 ÷ 100 >

30 ÷ 50 ≤

30

c) Khu chuyển tải; khu neo đậu;

khu tránh, trú bão Tải

trọng của tàu (nghìn DWT) >

70 >

40 ÷ 70 >

20 ÷ 40 >

5 ÷ 20 ≤

5

1.4.5.2 Cơ sở sửa chữa tàu biển, phương

tiện thủy; âu tàu biển, ụ tàu biển và các công trình nâng hạ tàu biển khác

(triền, đà, sàn nâng…) Tải

trọng của tàu (nghìn DWT) >

70 >

40 ÷ 70 >

20 ÷ 40 >

5 ÷ 20 ≤

5

1.4.5.3 Luồng hàng hải Bề

rộng luồng một làn B (m)hoặcChiều

sâu chạy tàu Hct(m) B

190hoặcHct≥ 16 140

< B ≤ 190hoặc14

≤ Hct< 16 80

< B ≤ 140hoặc8

≤ Hct< 14 50

< B ≤ 80hoặc5

≤ Hct< 8 B

≤ 50hoặcHct< 5

1.4.5.4 Các công trình hàng hải

khác:

a) Phao báo hiệu hàng hải Đường

kính phao D (m) D

≥ 10 5

≤ D < 10 3

≤ D < 5 2

≤ D < 3 D

< 2

b) Công trình chỉnh

trị, đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ Chiều

cao lớn nhất của công trình hoặc độ sâu mực nước H (m) H

16 12

< H ≤ 16 8

< H ≤ 12 5 ≤

H ≤ 8 <

5

1.4.6 Công trìnhhàng không

1.4.6.1 Nhà ga hàng không (Nhà

ga chính) Lượt

hành khách (triệu khách/năm) ≥

10 <

10

1.4.6.2 Khu bay Cấp

sân bay theo quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) Sân

bay cấp từ 4E trở lên Sân

bay cấp thấp hơn 4E

1.4.6.3 Các

công trình bảo đảm hoạt động bay (Đài kiểm soát không lưu, Trung tâm kiểm

soát đường dài, Trung tâm kiểm soát tiếp cận, Trạm radar sơ cấp/thứ cấp;

không bao gồm mục 1.4.6.2 và mục 1.4.6.4) Mức

độ quan trọng Cảng

hàng không quốc tế Cảng

hàng không, sân bay nội địa

1.4.6.4 Hăng ga máy

bay Mức

độ quan trọng Cấp I với mọi quy mô.

Ghi chú:

Công trình giao thông khác có mục

đích sử dụng phù hợp với loại công trình nêu trong Bảng 1.4 thì sử dụng Bảng 1.4

để xác định cấp theo mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất.

Tham khảo các ví dụ xác định cấp công

trình giao thông trong Phụ lục III.

Bảng 1.5

Phân cấp công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình nông

nghiệp và phát triển nông thôn)

STT Loại công trình Tiêu chí phân cấp Cấp

công trình

Đặc biệt Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV

1.5.1 Công trình

thủy lợi

1.5.1.1 Công trình

cấp nước (cho diện tích được tưới) hoặc tiêu thoát (cho diện tích tự

nhiên khu tiêu) Diện tích (nghìn ha) > 50 > 10 ÷ 50 > 2 ÷ 10 ≤ 2

1.5.1.2 Hồ

chứa nước ứng với mực nước dâng bình thường Dung tích (triệu m3) > 1.000 > 200 ÷ 1.000 > 20 ÷ 200 ≥ 3 ÷ 20 < 3

1.5.1.3 Công

trình cấp nguồn nước chưa xử lý cho các ngành sử dụng nước khác Lưu lượng (m3/s) > 20 > 10 ÷ 20 > 2 ÷ 10 ≤ 2

1.5.2 Công trình

đê điều:Xác định cấptheo Quyết định phân cấp của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn được Chính phủ ủy quyền theokhoản 2 Điều

2 Nghị định số 113/2007/NĐ-CPngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật

Đê điều.

Ghi chú:

Công trình nông nghiệp và phát triển

nông thôn (NN&PTNT) khác có mục đích sử dụng phù hợp với loại công trình

nêu trong Bảng 1.5 thì sử dụng Bảng 1.5 để xác định cấp theo mức độ quan trọng

hoặc quy mô công suất.

Đối với cơ sở chăn nuôi, trồng

trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới và các công

trình NN&PTNT khác, do tính đặc thù, trong các dự án đầu tư xây

dựng các công trình này thường bao gồm các loại công trình như: Công trình

dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy

lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật. v.v… vì vậy khi phân cấp công trình

sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể để vận dụng phân cấp cho phù

hợp trên cơ sở nguyên tắc phân cấp quy định tại Thông tư này.

Tham khảo các ví dụ xác định cấp

công trình NN&PTNT trong Phụ lục III.

PHỤ LỤC II

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUY MÔ KẾT CẤU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của

Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Bảng 2. Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu

STT Loại

kết cấu Tiêu

chí phân cấp Cấp

công trình

Đặc

biệt I II III IV

2.1 2.1.1 Nhà, Kết cấu dạng nhàCấp công trình của nhà ở riêng

lẻ, nhà ở riêng lẻ kết hợp các mục đích dân dụng khác được xác định theo quy mô

kết cấu quy định tại mục này. Nhà ở biệt thự không thấp hơn cấp III.2.1.2 Công trình nhiều tầng có

sàn(không bao gồm kết cấu mục 2.2)2.1.3 Kết cấu nhịp lớn dạng

khung(không bao gồm kết cấu mục 2.3 và 2.5)Ví dụ: Cổng chào, nhà cầu, cầu

băng tải, khung treo biển báo giao thông, kết cấu tại các trạm thu phí trên các

tuyến giao thông và các kết cấu nhịp lớn tương tự khác. a) Chiều cao (m) >

200 >

75 ÷ 200 >

28 ÷ 75 >

6 ÷ 28 ≤

6

b) Số tầng cao >

50 25

÷ 50 8

÷ 24 2

÷ 7 1

c) Tổng diện tích sàn (nghìn m2) >

30 >

10 ÷ 30 1

÷ 10 <

1

d) Nhịp kết cấu lớn nhất (m) >

200 100

÷ 200 50

÷ < 100 15

÷ < 50 <

15

đ) Độ sâu ngầm (m) >

18 6

÷ 18 <

6

e) Số tầng ngầm ≥

5 2

÷ 4 1

2.2 2.2.1 Kết cấu dạng cột, trụ, tháp

trong các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông(không gồm mục

2.2.3)Ví dụ: Tượng đài, cột/tháp

quảng cáo, cột truyền tải điện, ống khói, cột tín hiệu giao thông và các kết

cấu tương tự khác. Chiều cao của kết cấu (m) >

200 >

75 ÷ 200 >

28 ÷ 75 >

6 ÷ 28 ≤

6

2.2.2 Kết cấu dạng cột, trụ, tháp

trong công trình hạ tầng kỹ thuậtVí dụ:Cột ăng ten,tháp

thu phát sóng truyền thanh/truyền hình; cột BTS; cột đèn, cột điện trong hệ thống

chiếu sáng… Chiều cao của kết cấu (m) ≥

300 150

÷ < 300 75

÷ < 150 >

45 ÷ < 75 ≤

45

2.2.3Đèn biển, đăng

tiêu Chiều cao của kết cấu (m) ≥

58 26,5

÷ < 58 7,5

÷ < 26,5 <

7,5

2.3 Tuyến cáp treo a) Chiều cao trụ đỡ (m) hoặc Độ cao

so với mặt đất, mặt nước (m) >

200 >

75 ÷ 200 >

28 ÷ 75 >

6 ÷ 28 ≤

6

b) Khoảng cách lớn nhất (m) giữa hai

trụ cáp ≥

1.000 500

÷ < 1.000 200

÷ < 500 50

÷ < 200 <

50

2.4 Kết cấu dạng bể chứa, si lô(Bể

bơi, bể/giếng chứa các chất lỏng, chất khí, vật liệu rời; các loại bể kỹ

thuật đặt thiết máy móc/thiết bị; Si lô; Tháp nước và các kết cấu chứa tương

tự khác).Đối với kết cấu chứa các chất độc

hại (nguy hiểm tới sức khỏe con người, động vật, ảnh hưởng đến sự sống của thực

vật): sau khi xác định cấp công trình theo Bảng này thì tăng lên một cấp, nhưng

không thấp hơn cấp II và không có cấp đặc biệt. a) Dung tích chứa (nghìn m3) >

15 5

÷ 15 1

÷ < 5 <

1

b) Chiều cao kết cấu chứa (m) ≥

75 >

28 ÷     < 75 6

÷ 28 <

6

c) Độ sâu ngầm (m) >

18 >

6 ÷ 18 >

3 ÷ 6 ≤

3

2.5 Cầu(trong

công trình giao thông)

2.5.1 Cầu đường bộ: Xét theo các

tiêu chí a và b2.5.2 Cầu đường sắt: Xét theo các

tiêu chí b và c a) Nhịp kết cấu lớn nhất (m) >

150 >

100 ÷ 150 >

42 ÷ 100 >

25 ÷ 42 ≤

25

b) Chiều cao trụ cầu (m) >

50 30

÷ 50 15

÷ < 30 6

÷ < 15 <

6

c) Nhịp kết cấu lớn nhất (m) >

100 50

÷ 100 25

÷ < 50 <

25

2.5.3 Cầu vượt dành cho người đi bộ,

xe đạp; Cầu treo dân sinh (dành cho người đi bộ, gia súc, xe đạp, xe mô tô/

gắn máy và xe thô sơ khác; cầu dây võng, một nhịp, nằm trên đường giao thông

nông thôn và khổ cầu không lớn hơn 3,5 m) a) Nhịp kết cấu lớn nhất (m) >

50 25

÷ 50 <

25

b) Chiều cao trụ cầu hoặc Độ cao tính

từ đáy kết cấu dầm cầu tới mặt đất/nước bên dưới (m) >

30 15

÷ 30 <

15

2.6 2.6.1 Hầm(hầm giao thông đường

bộ, đường sắt; hầm thủy lợi, hầm thủy điện…)Mục này không bao gồm các loại

hầm sau: hầm tàu điện ngầm, hầm dạng tuy nen kỹ thuật trong các nhà máy (mục 2.10.4.b)

và hầm mỏ khai thác tài nguyên, khoáng sản. a) Tổng chiều dài (m) >

1.500 500

÷ 1.500 100

÷ < 500 <

100

b) Diện tích mặt cắt ngang theo kích

thước thông thủy của hầm (m2) ≥

100 30

÷ < 100 <

30

c) Kết cấu vỏ hầm Có

kết cấu vỏ hầm Không

có kết cấu vỏ hầm

2.6.2 Bán hầm phục vụ cho giao thông

đường bộ, đường sắt và để chống đất, đá rơi Tổng chiều dài (m) >

1.500 500

÷ 1.500 100

÷ < 500 <

100

2.7 Tường chắn, KèĐối với tường chắn, kè có tổng

chiều dài ≤ 500 m: Sau khi xác định cấp công trình theo Bảng này thì hạ xuống

một cấp nhưng không thấp hơn cấp IV.

2.7.1 Tường chắn

(Tường chắn đất, đá, trên cạn, không gồm kết cấu mục 2.9)Tường chắn sử dụng trong công trình

chỉnh trị thuộc mục 2.11 và 2.12 thì xét thêm các tiêu chí của kết cấu tại

các mục này

a) Nền là

đá Chiều cao tường (m) > 25 ÷ 40 > 15 ÷ 25 > 8 ÷ 15 ≤ 8

b) Nền là

đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng > 12 ÷ 20 > 5 ÷ 12 ≤ 5

c) Nền là

đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo > 10 ÷ 15 > 4 ÷ 10 ≤ 4

2.7.2 Kè bảo

vệ bờ (sông, hồ) sử dụng trong các loại dự án đầu tư xây dựng nhưng không gồm

các kết cấu mục 2.9 và 2.11.2) Chiều cao kè (m) hoặc Độ sâu mực nước

(m) >

8 >

5 ÷ 8 >

3 ÷ 5 ≤

3

2.8 Đập và các

công trình thủy lợi, thủy điện chịu áp khác

2.8.1 Đập đất,

đập đất - đá các loại

a) Nền là

đá Chiều cao đập

(m) > 100 > 70 ÷ 100 > 25 ÷ 70 > 10 ÷ 25 ≤ 10

b) Nền là đất

cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng > 35 ÷ 75 > 15 ÷ 35 > 8 ÷ 15 ≤ 8

c) Nền là

đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo > 15 ÷ 25 > 5 ÷ 15 ≤ 5

2.8.2 Đập bê tông,

bê tông cốt thép các loại và các công trình thủy lợi, thủy điện

chịu áp khác

a) Nền là

đá Chiều cao đập

(m) > 100 > 60 ÷ 100 > 25 ÷ 60 > 10 ÷ 25 ≤ 10

b) Nền là đất

cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng > 25 ÷ 50 > 10 ÷ 25 > 5 ÷ 10 ≤ 5

c) Nền là

đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo > 10 ÷ 20 > 5 ÷ 10 ≤ 5

2.9 Kết cấu gia cố bề mặt mái dốc (xây

ốp gạch/đá, đổ bê tông hay các giải pháp khác trừ kết cấu tường chắn đất mục

2.7) Chiều cao tính từ chân tới đỉnh mái

dốc (m) >

30 ≤

30

2.10 Đường ống/cốngĐối với đường ống/cống có tổng

chiều dài ≤ 1.000 m: Sau khi xác định cấp công trình theo Bảng này thì hạ

xuống một cấp nhưng không thấp hơn cấp IV.

2.10.1 Đường ống cấp nước (nước thô

hoặc nước sạch) Đường kính trong của ống (mm) hoặcDiện tích mặt cắt ngang bên trong

ống (m2) ≥

800hoặc≥

0,51 400

÷ < 800hoặc0,13

÷ < 0,51 150

÷ < 400hoặc0,02

÷ < 0,13 <

150hoặc<

0,02

2.10.2 Cống thoát nước mưa, cống

chung ≥

2.000hoặc≥

3,14 1.500

÷ < 2.000hoặc1,77

÷ < 3,14 600

÷ < 1.500hoặc0,28

÷ < 1,77 <

600hoặc<

0,28

2.10.3 Cống thoát nước thải ≥

1.000hoặc≥

0,79 600

÷ < 1.000hoặc0,28

÷ < 0,79 200

÷ < 600hoặc0,03

÷ < 0,28 <

200hoặc<

0,03

2.10.4 Cống cáp, hào, tuy nen (sử

dụng trong: công trình thông tin, truyền thông; hầm dạng tuy nen kỹ thuật

trong các nhà máy)Đối với cống cáp, hào, tuy nen

có tổng chiều dài ≤ 1.000 m:Sau khi xác định cấp công trình theo Bảng

này thì hạ xuống một cấp nhưng không thấp hơn cấp IV.

a) Hào kỹ

thuật, cống cáp Bề rộng thông thủy (m) >

0,7 ≤

0,7

b) Tuy nen

kỹ thuật(Hầm dạng tuy

nen kỹ thuật trong các nhà máy không lớn hơn cấp I) Bề rộng thông thủy (m) >

7 >

3 ÷ 7 ≤

3

2.10.5 Đường ống dẫn dầu, dẫn khí

đốt a) Đường kính trong của ống (mm) ≥

300 <

300

b) Vị trí xây dựng Dưới

biển Dưới

sông Trên

đất liền

2.11 Cảng biển

2.11.1 Công trình ven biển: Bến

cảng biển; khu vực neo đậu chuyển tải, tránh trú bão; cầu cảng biển. a) Chiều cao bến

(m) hoặcĐộ sâu mực nước (m) >

20 >

15 ÷ 20 >

10 ÷ 15 >

5 ÷ 10 ≤

5

b) Diện tích mặt bến cảng (nghìn

m2) ≥

20 >

10 ÷ < 20 1

÷ 10 <

1

2.11.2 Các kết

cấu chỉnh trị cửa biển, ven biển (đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng,

kè bảo vệ bờ...)2.11.3 Bến phà, cảng

và cầu cảng ngoài đảo, bến cảng chuyên dụng, công trình trên biển (bến phao,

đê thủy khí, bến cảng nổi đa năng...) Chiều cao lớn

nhất của công trình (m) hoặc Độ sâu mực nước (m) >

16 >

12 ÷ 16 >

8 ÷ 12 >

5 ÷ 8 ≤

5

2.12 Cảng đường thủy nội địa

2.12.1 Cảng, bến

hàng hóa, bến hành khách, cầu cảng đường thủy nội địa;2.12.2 Các kết

cấu chỉnh trị trong sông a) Chiều cao bến

(m) hoặc Độ sâu mực nước (m) >

8 >

5 ÷ 8 >

3 ÷ 5 ≤

3

b) Diện tích mặt

bến (nghìn m2) ≥

10 5

÷ < 10 1

÷ < 5 <

1

2.13 Âu tàu Độ sâu mực nước (m) >

20 >

15 ÷ 20 >

10 ÷ 15 >

5 ÷ 10 ≤

5

2.14 Kết cấu quy mô nhỏ, lẻ khác

2.14.1 Phục vụ cho

lắp đặt các trò chơi mạo hiểm có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng (tàu lượn, tháp,

trụ thép, máng trượt nước, kết cấu thép đỡ thiết bị trò chơi,...) Tổng chiều cao bao gồm

công trình và phần thiết bị công nghệ gắn vào công trình (m) >

15 ≤

15

2.14.2 Hàng rào, tường rào; Lan can

can bảo vệ và kết cấu tương tự khác Chiều cao (m) >

6 ≤

6

2.14.3 Khối xây gạch/đá/bê tông hay

tấm bê tông để làm các kết cấu nhỏ lẻ như bồn hoa, bia, mộ, mốc quan trắc (trên

đất liền)… và các kết cấu có quy mô nhỏ, lẻ khác: cấp IV.

Ghi chú:

Xác định cấp công trình theo

loại và quy mô kết cấu được thực hiện theo trình tự sau:

a) Trên cơ sở đặc điểm của công trình,

xác định loại kết cấu theo các mục trong Bảng 2;

b) Xác định cấp công trình theo tất

cả các tiêu chí phân cấp quy định cho loại kết cấu đã xác định tại điểm a (nêu trên).

Lấy cấp cao nhất xác định được làm cấp công trình.

Một số

thuật ngữ sử dụng trong tiêu chí phân cấp của Bảng 2 được hiểu như sau:

a)

Nhà, Kết cấu dạng nhà

:

Công trình xây dựng dạng hình khối, có phần nổi trên mặt đất, được cấu

tạo từ kết cấu chịu lực, bao che (có thể có hoặc không) và mái.

b)

Cao độ mặt đất hoặc cao độ

mặt đất đặt công trình

: Cao độ lấy theo quy hoạch được duyệt (tại những khu

vực chưa có quy hoạch, lấy theo cao độ thiết kế hoặc cao độ mặt đất hiện trạng

với công trình hiện hữu).

c)

Tầng trên mặt đất

: Tầng mà

cao độ mặt sàn của nó cao hơn hoặc bằng cao độ mặt đất đặt công trình.

d)

Tầng hầm (hoặc tầng ngầm)

:

Tầng mà hơn một nửa chiều cao của nó nằm dưới cao độ mặt đất đặt công trình.

đ)

Tầng nửa/bán hầm (hoặc tầng

nửa/bán ngầm)

: Tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc bằng cao độ

mặt đất đặt công trình.

e)

Tầng lửng

: Tầng trung gian

giữa các tầng mà sàn của nó (sàn lửng) nằm giữa sàn của hai tầng có công năng

sử dụng chính hoặc nằm giữa mái công trình và sàn tầng có công năng sử dụng chính

ngay bên dưới; tầng lửng có diện tích sàn nhỏ hơn diện tích sàn xây dựng tầng

có công năng sử dụng chính ngay bên dưới.

g)

Tầng áp mái

: Tầng nằm bên

trong không gian của mái dốc mà toàn bộ hoặc một phần mặt đứng của nó được tạo bởi

bề mặt mái nghiêng hoặc mái gấp, trong đó tường đứng (nếu có) không cao quá mặt

sàn 1,5 m.

h)

Tầng tum hoặc tầng mái tum

:

Tầng trên cùng của tòa nhà sử dụng cho các mục đích bao che lồng cầu thang,

giếng thang máy, các thiết bị công trình (nếu có) và phục vụ mục đích lên sàn

mái và cứu nạn cứu hộ.

i)

Tầng kỹ thuật

: Tầng sử

dụng để bố trí các thiết bị kỹ thuật của tòa nhà (có thể kết hợp bố trí gian

lánh nạn trong tầng kỹ thuật).

k)

Độ sâu ngầm

: Chiều sâu tính

từ cốt mặt đất đặt công trình tới mặt trên của sàn tầng hầm sâu

nhất.

l)

Nhịp kết cấu lớn nhất

của nhà/công trình

: Khoảng cách lớn nhất giữa tim của các trụ

(cột, tường) liền kề, được dùng để đỡ kết cấu nằm ngang (dầm, sàn

không dầm, giàn mái, giàn cầu, cáp treo…). Riêng đối với kết cấu công xôn,

lấy giá trị nhịp bằng 50% giá trị quy định trong Bảng 2.

m)

Tổng diện tích sàn của

nhà/công trình

: Tổng diện tích sàn của tất cả các tầng, bao gồm

cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng lửng, tầng kỹ thuật, tầng áp

mái và tầng tum. Diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây

dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về

nhà) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang

máy, hộp kỹ thuật, ống khói.

Cách xác định

Chiều cao

của

công trình/kết cấu:

a) Đối với công trình/kết cấu thuộc

mục 2.1: Chiều cao được tính từ cao độ mặt đất đặt công trình tới điểm cao nhất

của công trình (kể cả tầng tum hoặc mái dốc). Đối với công trình/kết cấu

đặt trên mặt đất có các cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ

cao độ mặt đất thấp nhất. Nếu trên đỉnh công trình có các thiết bị kỹ

thuật như cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể

nước kim loại,… thì chiều cao của các thiết bị này không tính vào chiều cao

công trình.

b) Đối với kết cấu thuộc mục 2.2:

Chiều

cao của kết cấu

được tính từ cao độ mặt đất tới điểm cao nhất của công

trình. Đối với công trình có cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao

tính từ cao độ mặt đất thấp nhất.

Chiều cao của kết cấu trong một số trường

hợp riêng được quy định như sau:

Đối với kết cấu trụ/tháp/cột đỡ các

thiết bị thuộc mục 2.2.1:

Chiều cao của kết cấu

được tính bằng tổng chiều

cao của trụ/tháp/cột đỡ thiết bị và thiết bị đặt trên trụ/tháp/cột đỡ;

Đối với các kết cấu được lắp đặt trên

các công trình hiện hữu thuộc mục 2.2.2:

Chiều cao của kết cấu

được tính

từ chân tới đỉnh của kết cấu được lắp đặt (ví dụ: cột BTS chiều dài 12m, đặt trên

nóc nhà 3 tầng hiện hữu, chiều cao kết cấu của cột BTS này được tính là 12m).

c) Đối với kết cấu thuộc mục 2.3:

Chiều cao trụ đỡ

: Khoảng cách

từ mặt trên của bệ đỡ (móng đỡ) trụ đến đỉnh trụ;

Độ cao so với mặt đất, mặt

nước

: Khoảng cách từ cáp treo tới mặt đất hoặc mặt nước (mực nước trung

bình năm) bên dưới;

d) Đối với kết cấu chứa thuộc mục

2.4:

Chiều cao kết cấu chứa

xác định tương tự với mục 2.1

đ) Đối với kết cấu thuộc mục 2.5:

Chiều

cao trụ cầu

là khoảng cách từ mặt trên bệ đỡ trụ (móng đỡ) đến đỉnh trụ;

e) Đối với kết cấu tường chắn, kè thuộc

mục 2.7:

Chiều cao tường:

Tính từ

mặt nền đất phía thấp hơn đến đỉnh tường chắn;

Chiều cao kè

: Tính bằng

tổng của phần kết cấu bên dưới và bên trên mặt nước.

g) Đối với kết cấu đập thuộc mục

2.8:

Kết cấu đập thuộc mục 2.8.1:

Chiều

cao đập

tính từ mặt nền thấp nhất sau khi dọn móng (không kể phần chiều cao

chân khay) đến đỉnh đập;

Kết cấu đập thuộc mục 2.8.2:

Chiều

cao đập

tính từ đáy chân khay thấp nhất đến đỉnh đập.

h) Đối với kết cấu thuộc mục 2.14.2:

Chiều cao tính từ mặt đất tới đỉnh công trình/kết cấu.

Cách xác

định

Số tầng cao

của công trình thuộc mục 2.1:

Số tầng cao của công trình: Tổng

của tất cả các tầng trên mặt đất và tầng nửa/bán hầm nhưng không bao gồm tầng

áp mái. Một số trường hợp riêng sau đây, tầng tum và các tầng lửng không tính

vào Số tầng cao:

Tầng tum không tính vào số tầng cao

của công trình khi sàn mái tum có diện tích không vượt quá 30% diện tích của

sàn mái.

Tầng lửng không tính vào số tầng cao

của công trình trong các trường hợp sau:

Nhà ở riêng lẻ, nhà ở riêng lẻ

kết hợp các mục đích dân dụng khác: Tầng lửng có diện tích sàn không vượt quá

65% diện tích sàn xây dựng của tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới và

chỉ cho phép có một tầng lửng không tính vào số tầng cao của nhà.

Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn

hợp: Duy nhất 01 tầng lửng không tính vào số tầng cao của công trình khi tầng

lửng chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật (ví dụ: sàn kỹ thuật đáy bể bơi, sàn

đặt máy phát điện, hoặc các thiết bị công trình khác), có diện tích sàn xây

dựng không vượt quá 10% diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới và không

vượt quá 300m

2

.

Các công trình khác: Tầng lửng

chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật, có diện tích sàn không vượt quá 10% diện

tích sàn xây dựng của tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới.

Đối với Kênh thoát

nước hở (công trình hạ tầng kỹ thuật): Xác định cấp công trình theo kết cấu gia

cố của bờ kênh hoặc mái kênh (chọn loại phù hợp với mục 2.7 hoặc mục 2.9 trong

Bảng 2).

Tham khảo các ví dụ xác định cấp

công trình theo loại và quy mô kết cấu trong Phụ lục III.

PHỤ LỤC III

VÍ DỤ XÁC ĐỊNH CẤP CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của

Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

3.1 Ví dụ 1: Công trình sử dụng cho mục đích dân dụng (công

trình dân dụng) - Trường trung học phổ thông A

Dự án đầu tư xây dựng “Trường trung

học phổ thông A” quy mô 1.500 học sinh. Dự án có các công trình sau:

Nhà A1 (Nhà hiệu bộ): Cao 8 tầng,

tổng diện tích sàn 4.000 m

2

;

Nhà A2 (Nhà học): Cao 6 tầng,

tổng diện tích sàn 4.650 m

2

;

Nhà A3 (Nhà học): Cao 4 tầng,

tổng diện tích sàn 4.000 m

2

;

Nhà A4 (Nhà học): Cao 5 tầng, tổng

diện tích sàn 5.000 m

2

;

Nhà A5 (Nhà thể chất sử dụng để

tập luyện, thi đấu các môn thể thao trong nhà, có khán đài; ngoài ra, tòa nhà

này còn được sử dụng làm nơi hội họp, tập trung đông người trong các sự kiện

của trường): Cao 2 tầng (18 m), có khán đài 200 chỗ, tổng diện tích sàn 2.400 m

2

,

nhịp kết cấu lớn nhất 30 m, tổng sức chứa (khi tổ chức sự kiện) 750 người;

Nhà A6 (Ký túc xá): Cao 5 tầng,

tổng diện tích sàn 3.000 m

2

;

Nhà A7 (Căng tin): Cao 2 tầng,

tổng diện tích sàn 600 m

2

;

Sân vườn

:

Diện

tích 2 ha;

Hệ thống đường nội bộ trong

trường học: 1 làn xe, cho đi bộ, xe đạp, xe mô tô và xe ô tô;

Hàng rào bảo vệ: Cao 3 m;

Nhà bảo vệ: Cao 1 tầng, diện tích

sàn 12 m

2

.

Cấp công trình được xác định

như sau:

a) Xác định cấp của tổ hợp các công

trình chính:

Trường trung học phổ thông A có tổ hợp

các công trình chính sử dụng cho mục đích giáo dục (gồm các công trình từ A1

đến A5). Cấp công trình theo quy mô công suất được xác định theo quy định tại

khoản 3 Điều 2 Thông tư này

: Tương ứng với mục 1.1.1.3 Bảng 1.1

Phụ lục I và quy mô 1.500 học sinh, Trường trung học phổ thông A có cấp công

trình theo quy mô công suất là

cấp II

.

b) Xác định cấp các công trình

thuộc Trường trung học phổ thông A:

Nhà A1: Không có trong Bảng 1.1 Phụ

lục I, vì vậy theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

,

cấp công trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục II,

công trình này tương ứng với mục 2.1.1; xác định cấp theo tổng diện tích sàn:

Cấp III, theo số tầng cao: Cấp II. Cấp công trình Nhà A1 là

cấp II

(cấp

cao nhất xác định được).

Nhà A2: Cách xác định cấp tương

tự như đối với Nhà A1. Cấp công trình Nhà A2 xác định được:

Cấp III

.

Nhà A3: Cách xác định cấp tương

tự như đối với Nhà A1. Cấp công trình Nhà A3 xác định được:

Cấp III

.

Nhà A4: Cách xác định cấp tương

tự như đối với Nhà A1. Cấp công trình Nhà A4 xác định được:

Cấp III

.

Nhà A5: Công trình này có quy mô công

suất riêng do đó cấp công trình xác định theo quy định tại

khoản

2 Điều 2 Thông tư này

như sau:

Xác định cấp theo quy mô công

suất: Tương ứng với mục 1.1.3.2 Bảng 1.1 Phụ lục I (loại công trình thể thao):

Cấp III; tương ứng với mục 1.1.4.1 Bảng 1.1 Phụ lục I (loại công trình tập

trung đông người): Cấp II. Cấp cao nhất của công trình xác định được theo quy

mô công suất: Cấp II;

Xác định cấp theo quy mô kết cấu:

Tương ứng với mục 2.1.1 Bảng 2 Phụ lục II; xác định cấp theo chiều cao: Cấp III;

theo số tầng cao: Cấp III; theo tổng diện tích sàn: Cấp III, theo nhịp kết cấu

lớn nhất: Cấp III. Cấp cao nhất của công trình xác định được theo quy mô kết cấu:

Cấp III;

Như vậy cấp công trình của Nhà A5

là

cấp II

(cấp cao nhất xác định được từ quy mô công suất và quy mô kết cấu).

Nhà A6: Cách xác định cấp tương

tự như đối với Nhà A1. Cấp công trình Nhà A6 xác định được:

Cấp III

.

Nhà A7: Cách xác định cấp tương

tự như đối với Nhà A1. Cấp công trình Nhà A7 xác định được:

Cấp III

.

Sân vườn: Tương ứng với mục 1.3.4

Bảng 1.3 Phụ lục I, cấp công trình xác định được theo tổng diện tích sàn là

cấp

IV

.

Hệ thống đường nội bộ trong

trường học: Là đường chuyên dùng quy định tại mục 1.4.1.5 Bảng 1.4 Phụ lục I.

Cấp công trình xác định được:

Cấp IV

.

Hàng rào bảo vệ: Không có trong

Bảng 1.1 Phụ lục I, vì vậy theo quy định tại

khoản 2 Điều 2

Thông tư này

, cấp công trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu.

Theo Bảng 2 Phụ lục II, công trình này tương ứng với mục 2.14.2; cấp công trình

xác định được theo chiều cao là

cấp IV

.

Nhà bảo vệ: Cách xác định cấp tương

tự như đối với Nhà A1. Cấp công trình Nhà bảo vệ xác định được:

Cấp IV

.

c) Áp dụng cấp công trình trong

quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng:

Áp dụng cấp công trình để xác

định thẩm quyền được quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 3 Thông

tư này

: Trường trung học phổ thông A có tổ hợp các công trình chính, theo

điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư này

, áp dụng cấp của tổ hợp các

công trình chính (đã xác định tại mục a Ví dụ này) là

cấp II

.

Áp dụng cấp công trình để quản lý

các hoạt động đầu tư xây dựng được quy định từ

điểm b đến điểm n

khoản 1 Điều 3 Thông tư này

; ví dụ phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của

tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng như sau:

Trường hợp phạm vi thực hiện cho toàn

bộ tổ hợp các công trình: Theo

điểm c khoản 3 Điều 3 Thông tư

này

, áp dụng cấp của tổ hợp các công trình chính (đã xác định tại mục a Ví

dụ này) là

cấp II

;

Trường hợp phạm vi thực hiện cho một

số công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Theo

điểm

b khoản 3 Điều 3 Thông tư này

, áp dụng cấp công trình (đã xác định tại mục b

Ví dụ này) đối với từng công trình được xét; ví dụ: Nhà A1 lấy cấp công trình

là

cấp II

để áp dụng; Nhà A3 lấy

cấp III

để áp dụng; Sân vườn lấy

cấp IV

để áp dụng;

Trường hợp phạm vi thực hiện cho một

công trình độc lập: Theo

điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư này

,

áp dụng cấp của công trình thực hiện (đã xác định tại mục b Ví dụ này); ví dụ: Nhà

A2 lấy

cấp III

để áp dụng; tương tự, nếu tổ chức, cá nhân chỉ tham gia

thực hiện hàng rào bảo vệ hoặc nhà bảo vệ thì lấy cấp công trình là

cấp IV

để áp dụng.

3.2 Ví dụ 2: Công trình dân dụng - Bệnh viện đa khoa Q

Dự án đầu tư xây dựng “Bệnh viện đa

khoa Q” có quy mô 450 giường bệnh lưu trú. Dự án có các công trình sau:

Nhà Q1 (Văn phòng làm việc, Trung

tâm đào tạo, nghiên cứu của bệnh viện): Cao 9 tầng, tổng diện tích sàn 8.000 m

2

;

Nhà Q2 (Trung tâm khám bệnh và xét

nghiệm): Cao 3 tầng, tổng diện tích sàn 2.500 m

2

;

Nhà Q3 (Cấp cứu và phẫu thuật): Cao

2 tầng, tổng diện tích sàn 2.000 m

2

;

Nhà Q4 (cho các khoa và khu điều trị

sau phẫu thuật): Cao 22 tầng, tổng diện tích sàn 22.000 m

2

;

Nhà Q5 (Khu chế biến thức ăn): Cao

2 tầng, tổng diện tích sàn 1.000 m

2

;

Nhà Q6 (Nhà căng tin): Cao 2

tầng, tổng diện tích sàn 600 m

2

;

Nhà Q7 (Nhà xác): Cao 1 tầng,

diện tích sàn 500 m

2

;

Nhà Q8 (Nhà tang lễ): Cao 1 tầng,

diện tích sàn 600 m

2

;

Trạm xử lý nước thải: 1.500 m

3

/ngày

đêm;

Trạm xử lý chất thải rắn: Công

suất đốt rác 5 tấn/ngày đêm;

Hệ thống sân vườn cây cảnh;

Sân bãi đậu xe ngoài trời: 5.000

m

2

;

Hệ thống đường nội bộ trong bệnh viện:

1 làn xe, cho xe máy, xe ô tô;

Tường rào: Cao 4,5 m;

Nhà bảo vệ (4 nhà): Mỗi nhà có quy

mô cao 1 tầng, diện tích 12 m

2

;

Hệ thống điện động lực: Đường dây

và trạm biến áp, cấp điện áp < 35 kV;

Hệ thống cấp nước (Bể nước và

Trạm bơm): Công suất 1.500 m

3

/ngày đêm;

Hệ thống cống thoát nước thải:

Ống có đường kính trong D = 450 mm, dài 900 m.

Cấp công trình được xác định

như sau:

a) Xác định cấp của tổ hợp các công

trình chính:

Bệnh viện đa khoa Q có tổ hợp các công

trình chính sử dụng cho mục đích khám chữa bệnh và y tế khác (bao gồm các công

trình Q1, Q2, Q3, Q4, Q7). Cấp công trình theo quy mô công suất được xác định theo

quy định tại

khoản 3 Điều 2 Thông tư này

: Tương ứng với mục

1.1.2.1 Bảng 1.1 Phụ lục I và quy mô 450 giường bệnh lưu trú, Bệnh viện đa khoa

Q có cấp công trình theo quy mô công suất là

cấp II

.

b) Xác định cấp các công trình

thuộc Bệnh viện đa khoa Q:

Nhà Q1: Không có trong Bảng 1.1 Phụ

lục I, vì vậy theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

,

cấp công trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục II,

công trình này tương ứng với mục 2.1.1; cấp công trình Q1 xác định được là

cấp

II

.

Nhà Q2: Cách xác định cấp tương

tự như đối với nhà Q1. Cấp công trình Nhà Q2 xác định được:

Cấp III

.

Nhà Q3: Cách xác định cấp tương

tự như đối với nhà Q1. Cấp công trình Nhà Q3 xác định được:

Cấp III

.

Nhà Q4: Cách xác định cấp tương

tự như đối với nhà Q1. Cấp công trình Nhà Q4 xác định được:

Cấp II

.

Nhà Q5: Cách xác định cấp tương

tự như đối với nhà Q1. Cấp công trình Nhà Q5 xác định được:

Cấp III

.

Nhà Q6: Cách xác định cấp tương

tự như đối với nhà Q1. Cấp công trình Nhà Q6 xác định được:

Cấp III

.

Nhà Q7: Cách xác định cấp tương

tự như đối với nhà Q1. Cấp công trình Nhà Q7 xác định được:

Cấp IV

.

Nhà Q8: Nhà tang lễ là công trình

có trong Bảng 1.3 Phụ lục I và được quy định xác định cấp công trình theo mức

độ quan trọng. Trong trường hợp này, cấp công trình xác định theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

như sau:

Xác định cấp theo mức độ quan

trọng: Tương ứng với mục 1.3.6 Bảng 1.3 Phụ lục I, cấp công trình xác định được

là cấp II;

Xác định cấp theo quy mô kết cấu:

Tương ứng mục 2.1.1 Bảng 2 Phụ lục II, cấp công trình xác định được là cấp IV;

Như vậy cấp công trình Nhà Q8 xác

định được là

cấp II

(cấp cao nhất xác định được từ mức độ quan trọng và

quy mô kết cấu).

Trạm xử lý nước thải: Tương ứng

với mục 1.3.2.3 Bảng 1.3 Phụ lục I, cấp công trình xác định được là

cấp III

.

Trạm xử lý chất thải rắn: Tương

ứng với mục 1.3.3.1.b Bảng 1.3 Phụ lục I, cấp công trình xác định được là

cấp

III

.

Sân bãi đậu xe ngoài trời: Tương

ứng với mục 1.3.8.3 Bảng 1.3 Phụ lục I, cấp công trình xác định được là

cấp

IV

.

Hệ thống cấp nước (bể nước và

trạm bơm): Tương ứng với mục 1.3.1.2 Bảng 1.3 Phụ lục I; cấp công trình xác

định được:

Cấp III

.

Hệ thống cống thoát nước thải: Không

có trong Bảng 1.3 Phụ lục I, vì vậy theo quy định tại

khoản 2

Điều 2 Thông tư này

, cấp công trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu.

Theo Bảng 2 Phụ lục II, công trình này tương ứng với mục 2.10.3; cấp công trình

xác định được theo đường kính ống là cấp III nhưng tổng chiều dài cống < 1.000

m nên cấp công trình được hạ xuống một cấp thành

cấp IV

.

Hệ thống điện động lực: Tương ứng

với mục 1.2.5.11 Bảng 1.2 Phụ lục I, cấp công trình xác định được là

cấp IV

.

Cách xác định cấp các công trình Cây

xanh sân vườn, Hệ thống đường nội bộ, Tường rào, Nhà bảo vệ xem Ví dụ 1 của Phụ

lục này.

c) Áp dụng cấp công trình trong

quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng: Cách xác định xem Ví dụ 1 của Phụ lục

này.

3.3 Ví dụ 3: Công trình dân dụng - Khu phức hợp X

Dự án đầu tư xây dựng “Khu phức hợp

X” trên Lô đất A thuộc một khu đô thị đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn

chỉnh. Khu phức hợp X có các các công trình sau:

Tòa nhà X1 (Nhà chung cư): Cao 15

tầng, chiều cao 60 m, tổng diện tích sàn 12.000 m

2

;

Tòa nhà X2 (Tòa nhà văn phòng): Cao

18 tầng, chiều cao 72 m, tổng diện tích sàn 15.000 m

2

;

Tòa nhà X3 (Tòa nhà hỗn hợp thương

mại dịch vụ, văn phòng, căn hộ): Cao 25 tầng, chiều cao 100 m, tổng diện tích

sàn 22.000 m

2

;

Sân vườn giữa các tòa nhà: Diện

tích 1.000 m

2

.

Cấp công trình được xác định

như sau:

a) Xác định cấp các công trình

thuộc Khu phức hợp X:

Khu phức hợp X có một số công trình

chính độc lập là các Tòa nhà X1, X2 và X3, xác định cấp theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

như sau:

Tòa nhà X1: Không có trong Bảng 1.1

Phụ lục I Thông tư này, vì vậy cấp công trình được xác định theo loại và quy mô

kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục II, công trình này tương ứng với mục 2.1.1; cấp

công trình X1 xác định được là

cấp II

.

Tòa nhà X2: Cách xác định cấp tương

tự như đối với Tòa nhà X1. Cấp công trình Tòa nhà X2 xác định được:

Cấp II

.

Tòa nhà X3: Cách xác định cấp tương

tự như đối với Tòa nhà X1. Cấp công trình Tòa nhà X3 xác định được:

Cấp I

.

Cách xác định cấp công trình Sân vườn

xem Ví dụ 1 của Phụ lục này.

b) Áp dụng cấp công trình trong

quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng:

Áp dụng cấp công trình để xác

định thẩm quyền được quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 3 Thông

tư này

: Khu phức hợp X có một số công trình chính độc lập, theo

điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư này

, áp dụng cấp của công trình

chính có cấp cao nhất (Tòa nhà X3, đã xác định tại mục a Ví dụ này) là

cấp I

.

Áp dụng cấp công trình để quản lý

các hoạt động đầu tư xây dựng được quy định từ

điểm b đến điểm n

khoản 1 Điều 3 Thông tư này

: Cách xác định xem Ví dụ 1 của Phụ lục này.

3.4 Ví dụ 4: Công trình công nghiệp - Nhà máy xi măng

A

Dự án xây dựng “Nhà máy xi măng A” công

suất thiết kế 2 triệu tấn xi măng/năm. Các nguồn vật liệu đầu vào: sét, đá vôi,

than, phụ gia được cung cấp bởi các công ty khác. Dự án có các công trình sau:

Các công trình thuộc dây chuyền công

nghệ chính (dây chuyền sản xuất xi măng): Nhà nghiền than, Nhà nghiền liệu thô,

Si lô bột liệu, Vận chuyển từ si lô bột liệu đến tháp trao đổi nhiệt, Tháp trao

đổi nhiệt, các Trụ lò quay, Nhà làm lạnh clinker, Si lô clinker, Vận chuyển từ

Si lô clinker đến Nhà nghiền xi măng, Nhà nghiền xi măng, Si lô xi măng…

Các công trình độc lập khác thuộc

dự án: Kho vật tư; Xưởng cơ khí; Nhà điều hành; Trạm Y tế; Kênh thoát nước; Hầm

cáp; Trạm cân và các công trình khác.

Cấp công trình được xác định

như sau:

a) Xác định cấp của dây chuyền công

nghệ chính:

Dự án Nhà máy xi măng A có dây

chuyền công nghệ chính, xác định cấp công trình theo quy định tại

khoản 3 Điều 2 Thông tư này

. Dây chuyền công nghệ này xác định

cấp theo quy mô công suất, tương ứng với mục 1.2.1.2 Bảng 1.2 Phụ lục I cho nhà

máy xi măng, cấp của dây chuyền công nghệ chính là

cấp I

.

b) Xác định cấp các công trình thuộc

Nhà máy xi măng A:

Các công trình công nghiệp thuộc nhà

máy được xác định cấp theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư

này

. Ngoại trừ Nhà nghiền xi măng là công trình có trong Bảng 1.2 Phụ lục I

được xác định cấp công trình theo quy mô công suất và quy mô kết cấu, các công

trình còn lại không có trong Bảng 1.2 Phụ lục I, vì vậy cấp công trình được xác

định theo loại và quy mô kết cấu bằng cách sử dụng Bảng 2 Phụ lục II Thông tư

này. Sau đây trình bày một số ví dụ:

Kho than (dạng kho tròn, mái kín,

đường kính 120 m): Công trình tương ứng với mục 2.1.1 Bảng 2 Phụ lục II; xác

định cấp theo tổng diện tích sàn 11.300 m

2

: Cấp II, theo nhịp kết

cấu lớn nhất 120 m: Cấp I, theo chiều cao 20 m: Cấp III. Cấp công trình Kho

than:

Cấp I

(cấp cao nhất xác định được).

Băng tải CC (chuyển than từ Kho than

tới Nhà nghiền than: Dạng dàn hộp đặt trên các trụ đỡ; kích thước tiết diện dàn

hộp: 3 m x 3 m; chiều cao của trụ đỡ so với mặt đất: từ 9 m đến 24 m; nhịp vượt

lớn nhất giữa 2 tim trụ đỡ: 30 m): Công trình tương ứng với mục 2.1.3 Bảng 2

Phụ lục II; xác định cấp theo chiều cao H = 12 ÷ 27 m (tổng chiều cao trụ đỡ và

băng tải): Cấp III, theo nhịp L = 30 m: Cấp III. Cấp công trình Băng tải than:

Cấp

III

(cấp cao nhất xác định được).

Si lô Xi măng 1 (Dung tích chứa V

= 10.000 m

3

; chiều cao H = 45 m; đường kính D = 20 m): Công trình tương

ứng với nhóm 2.4 Bảng 2 Phụ lục II; xác định cấp theo dung tích chứa: Cấp II,

theo chiều cao: Cấp II. Cấp công trình Si lô xi măng 1:

Cấp II

(cấp cao nhất

xác định được).

Tháp trao đổi nhiệt (cao 8 tầng; chiều

cao 82 m; tổng diện tích sàn 5.400 m

2

): Công trình tương ứng với mục

2.1.2 Bảng 2 Phụ lục II; xác định cấp theo chiều cao: Cấp I, theo số tầng cao:

Cấp II, theo tổng diện tích sàn: Cấp III. Cấp công trình Tháp trao đổi nhiệt:

Cấp

I

(cấp cao nhất xác định được).

Trụ đỡ lò quay (Trụ bê tông cốt thép

dưới móng cọc, đỡ hệ thống lò quay đường kính 5 m. Chiều cao bản thân trụ: H1 =

9 m; chiều cao kể cả thiết bị: H = 9 m + 5 m = 14 m): Công trình tương ứng mục

2.2.1 Bảng 2 Phụ lục II, cấp công trình xác định được theo chiều cao của kết cấu

là

cấp III

.

Ống khói (ống khói bê tông cốt thép

cao 120 m): Công trình tương ứng với mục 2.2.1 Bảng 2 Phụ lục II, cấp công trình

xác định được theo chiều cao là

cấp I

.

Trạm cân (cân xe ô tô): Cấu tạo

dạng bể bê tông cốt thép đặt ngầm, thiết bị cân đặt trong lòng bể; kích thước

thông thủy bể (Dài x Rộng x Sâu) = (5 m x 14 m x 4,5 m). Theo Bảng 2 Phụ lục

II, công trình tương ứng với mục 2.4; xác định cấp theo độ sâu ngầm: Cấp III,

theo dung tích chứa (V = 315 m

3

): Cấp IV. Cấp công trình Trạm cân:

Cấp

III

(cấp cao nhất xác định được).

Cách xác định cấp các công trình loại

dân dụng như Nhà điều hành, Trạm Y tế và các công trình khác xem Ví dụ 1 của Phụ

lục này.

Cách xác định cấp các công trình loại

hạ tầng kỹ thuật như Sân bãi để máy móc thiết bị, Trạm xử lý nước thải, Hệ thống

cấp nước và các công trình khác xem Ví dụ 2 của Phụ lục này.

c) Áp dụng cấp công trình trong

quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng:

Áp dụng cấp công trình để xác

định thẩm quyền được quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 3 Thông

tư này

: Dự án Nhà máy xi măng A có dây chuyền công nghệ chính, theo

điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư này

, áp dụng cấp của dây chuyền

công nghệ chính (đã xác định tại mục a Ví dụ này) là

cấp I

.

Áp dụng cấp công trình để quản lý

các hoạt động đầu tư xây dựng được quy định từ

điểm b đến điểm n

khoản 1 Điều 3 Thông tư này

: Ví dụ phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của

tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng như sau:

Trường hợp phạm vi thực hiện cho

toàn bộ dây chuyền công nghệ chính: Theo

điểm c khoản 3 Điều 3

Thông tư này

, áp dụng cấp của dây chuyền công nghệ chính (đã xác định tại

mục a Ví dụ này) là

Cấp I

;

Trường hợp phạm vi thực hiện cho

một công trình độc lập (thuộc dây chuyền chính hoặc công trình độc lập khác

thuộc dự án) hoặc cho một số công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình:

Cách xác định xem Ví dụ 1 của Phụ lục này.

3.5 Ví dụ 5 - Công trình công nghiệp - Thủy điện B

Dự án đầu tư xây dựng “Thủy điện B” có công suất thiết

kế 30MW. Dự án có các công trình sau:

Hồ chứa nước: Dung tích 10 triệu

m

3

;

Cụm công trình “Tuyến đầu mối”

gồm các công trình: Đập chính dâng nước (cao 30 m, kết cấu bê tông đặt trên nền

đá), Tràn xả mặt, Đập phụ,...;

Cụm công trình “Tuyến năng lượng”

gồm các công trình: Nhà máy thủy điện (công suất 30MW), Cửa lấy nước, Đường hầm

dẫn nước, Tháp điều áp, Ống áp lực dẫn nước vào tua bin, Cửa ra, Kênh xả,...;

Các công trình khác như: Đường dây

và trạm biến áp (cấp điện áp 110 kV), Đường giao thông trong công trình, nhà

quản lý điều hành (cao 4 tầng, không có tầng hầm), nhà hành chính, nhà bảo vệ,

cổng, hàng rào,...;

Các công trình tạm, phụ trợ phục vụ

thi công gồm có: Đê quây (cao 7 m, kết cấu đất đắp), Kênh dẫn dòng, Cống dẫn dòng,

các Đường tạm phục vụ thi công,...

Cấp công trình được xác định

như sau:

a) Xác định cấp của tổ hợp các công

trình chính:

Thủy điện B thuộc loại dự án có tổ hợp

các công trình chính (gồm Hồ chứa nước, Đập chính dâng nước, Nhà máy thủy điện).

Cấp của tổ hợp các công trình chính xác định theo quy định tại

khoản

3 Điều 2 Thông tư này

. Theo quy định tại mục 1.2.5.3 Bảng 1.2 Phụ lục I,

cấp của tổ hợp các công trình được xác định như sau:

Hồ chứa nước: Tương ứng với điểm b

mục 1.2.5.3 Bảng 1.2 Phụ lục I, cấp công trình xác định theo dung tích là

cấp

III

;

Đập chính dâng nước: Tương ứng

với điểm c mục 1.2.5.3 Bảng 1.2 Phụ lục I, cấp công trình xác định theo chiều cao

đập kết cấu bê tông trên nền đá là

cấp II

;

Nhà máy thủy điện: Tương ứng với điểm

a mục 1.2.5.3 Bảng 1.2 Phụ lục I, cấp công trình xác định theo công suất là

cấp

III

.

Như vậy, cấp của tổ hợp các công trình

chính của thủy điện B là

cấp II

(lấy theo cấp của đập chính dâng nước).

b) Xác định cấp các công trình

thuộc Thủy điện B:

Các công trình hồ chứa nước, đập chính

dâng nước, nhà máy đã xác định cấp tại mục a Ví dụ này;

Các công trình khác thuộc nhà máy

xác định cấp theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

.

Sau đây trình bày một số ví dụ:

Đường dây và trạm biến áp: Tương

ứng với Mục 1.2.5.11 Bảng 1.2 Phụ lục I, cấp công trình xác định theo điện áp

là

cấp II

;

Đường giao thông trong công trình:

Cách xác định xem Ví dụ 1 của Phụ lục này;

Nhà quản lý điều hành: Công trình

này không có trong Bảng 1.1 Phụ lục I Thông tư này, vì vậy cấp công trình được xác

định theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục II, công trình này tương

ứng với mục 2.1.1; cấp công trình xác định được là

cấp III.

c) Áp dụng cấp công trình trong

quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng: Cách xác định xem Ví dụ 1 của Phụ lục

này.

3.6 Ví dụ 6: Công trình công nghiệp - Nhà máy cơ khí C

Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy cơ khí

C” với mục đích chế tạo các sản phẩm cơ khí nhỏ lẻ theo đặt hàng của các doanh

nghiệp khác. Sản phẩm của nhà máy này khá đa dạng và tùy thuộc yêu cầu khách

hàng nên tại thời điểm lập dự án không xác định cụ thể được loại sản phẩm và

sản lượng sản xuất. Dự án có các công trình sau:

Kho hàng: Cao 1 tầng, nhịp kết

cấu lớn nhất 24 m, tổng diện tích sàn 6.000 m

2

, chiều cao tính từ

mặt đất ngoài nhà tới đỉnh mái 12 m;

Nhà sản xuất chính (đặt các thiết

bị và dây chuyền máy: tiện, dập, hàn…): Dạng nhà công nghiệp cao 1 tầng, 3

nhịp, nhịp kết cấu lớn nhất 60 m, tổng diện tích nhà 10.000 m

2

,

chiều cao nhà 18 m (tính từ mặt đất ngoài nhà tới đỉnh mái);

Tòa nhà văn phòng (sử dụng làm văn

phòng, nhà ăn, chỗ nghỉ ca của công nhân…);

Sân bãi (sân bê tông, để vật tư máy

móc): diện tích 1 ha;

và các công trình khác như Nhà bảo vệ,

Hàng rào, Trạm biến áp…

Cấp công trình được xác định như

sau:

a) Xác định cấp công trình chính:

Nhà máy cơ khí C có một công trình chính

là Nhà sản xuất chính. Cấp của công trình chính xác định theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

là

cấp II

(cấp của Nhà sản xuất

chính được xác định tại mục b của Ví dụ này).

b) Xác định cấp các công trình

thuộc Nhà máy cơ khí C:

Các công trình Kho hàng, Nhà sản xuất

chính thuộc nhà máy cơ khí C được xác định cấp theo quy định tại

khoản

2 Điều 2 Thông tư này

. Các công trình này đều không có mức độ quan trọng

hoặc quy mô công suất và không có trong Bảng 1.2 Phụ lục I Thông tư này, vì vậy

các công trình này được xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu.

Kho hàng: Theo Bảng 2 Phụ lục II,

công trình này tương ứng với mục 2.1.1; xác định cấp theo chiều cao: Cấp III, theo

số tầng cao: Cấp IV, theo tổng diện tích sàn: Cấp III, theo nhịp kết cấu lớn nhất:

Cấp III. Cấp công trình Kho hàng:

Cấp III

(cấp cao nhất xác định được).

Nhà sản xuất chính: Theo Bảng 2 Phụ

lục II, công trình này tương ứng với mục 2.1.1; xác định cấp theo chiều cao:

Cấp III, theo số tầng cao: Cấp IV, theo tổng diện tích sàn: Cấp III, theo nhịp

kết cấu lớn nhất: Cấp II. Cấp công trình Nhà sản xuất chính:

Cấp II

(cấp

cao nhất xác định được).

Cách xác định cấp cho các công

trình Tòa nhà văn phòng, Sân bãi, Nhà bảo vệ, Hàng rào, Trạm biến áp xem các Ví

dụ 1 đến Ví dụ 4 của Phụ lục này.

c) Áp dụng cấp công trình trong

quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng:

Áp dụng cấp công trình để xác

định thẩm quyền được quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 3 Thông

tư này

: Nhà máy cơ khí C có một công trình chính là Nhà sản xuất chính,

theo

điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư này

, áp dụng cấp của

công trình chính (đã xác định tại mục a Ví dụ này) là

cấp II

.

Áp dụng cấp công trình để quản lý

các hoạt động đầu tư xây dựng được quy định từ

điểm b đến điểm n

khoản 1 Điều 3 Thông tư này

: Cách xác định xem Ví dụ 1 của Phụ lục này.

3.7 Ví dụ 7: Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT) - Tháp

truyền hình HN

Dự án xây dựng “Tháp tuyền hình HN”

cao 600 m. Dự án có các công trình sau:

Tháp chính: Chiều cao 600 m;

P1 (Sân làm bãi đỗ xe ngoài

trời): Diện tích 1 ha;

P2 (Sân vườn cây xanh): Diện tích

5 ha.

Cấp công trình được xác định như

sau:

a) Xác định cấp công trình chính:

Dự án “Tháp truyền hình HN” có một công

trình chính là Tháp chính và các công trình phụ trợ. Xác định cấp của công trình

chính theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

. Tháp

chính không có mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất, vì vậy cấp công trình

được xác định theo loại và quy mô kết cấu. Cấp công trình xác định được là

cấp

đặc biệt

(cấp của Tháp chính được xác định tại mục b của Ví dụ này).

b) Xác định cấp các công trình

thuộc dự án Tháp tuyền hình HN:

Tháp chính: Theo Bảng 2 Phụ lục II,

công trình này tương ứng với mục 2.2.2; cấp công trình xác định được theo chiều

cao là

cấp đặc biệt

.

Công trình P1:

Cấp IV

(cách

xác định cấp công trình xem Ví dụ 1 của Phụ lục này).

Công trình P2:

Cấp III

(cách

xác định cấp công trình xem Ví dụ 1 của Phụ lục này).

c) Áp dụng cấp công trình trong

quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng: Cách xác định xem Ví dụ 6 của Phụ lục

này.

3.8 Ví dụ 8: Công trình HTKT - Nhà máy nước A

Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy nước

A” có công suất 50.000 m

3

/ngày đêm để cấp nước sinh hoạt cho một khu

đô thị. Dự án có các công trình sau:

A1 (Đường ống dẫn nước thô từ

nguồn về): Đường kính trong D = 1.000 mm, dài 5.000 m;

A2 (Bể chứa và xử lý nước): Dung

tích 12.000 m

3

, đặt nửa nổi nửa ngầm, độ sâu ngầm 5 m, chiều cao 3

m;

A3 (Bể chứa nước sạch dự

phòng): Dung tích 3.000 m

3

, đặt nửa nổi nửa ngầm, độ sâu ngầm 5 m, chiều

cao 3 m;

A4 (Trạm bơm nước sạch): Công

suất 70.000 m

3

/ngày đêm đặt trong Nhà cao 1 tầng, chiều cao 8 m,

tổng diện tích sàn 1.000 m

2

;

A5 (Đường ống cấp nước chính):

Đường kính trong D = 800 mm, dài 10.000 m;

A6 (Tuyến ống cấp nước

nhánh): Đường kính trong D = 600 mm, dài 15.000 m;

A7 (Tuyến ống phân phối nước):

Đường kính D = 125 mm;

và các công trình khác.

Cấp công trình được xác định như

sau:

a) Xác định cấp của dây chuyền công

nghệ chính:

Dự án Nhà máy nước A có dây chuyền công

nghệ chính phục vụ trực tiếp cho việc khai thác, sản xuất và cung cấp nước (gồm

các công trình từ A1 đến A7). Cấp công trình theo quy mô công suất được xác

định theo quy định tại

khoản 3 Điều 2 Thông tư này

: Tương

ứng với mục 1.3.1.1 Bảng 1.3 Phụ lục I và với công suất cung cấp nước sạch

50.000 m

3

/ngày đêm, Nhà máy nước A có cấp công trình theo quy mô công

suất là

cấp I

.

b) Xác định cấp các công trình

thuộc dự án Nhà máy nước A:

Các công trình thuộc nhà máy nước A

xác định cấp theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

như sau:

Công trình A1: Không có quy mô công

suất (không có trong Bảng 1.3 Phụ lục I), vì vậy cấp công trình được xác định theo

loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục II, công trình này tương ứng với mục

2.10.1; cấp công trình A1 xác định được là

cấp I

.

Công trình A2: Không có quy mô công

suất (không có trong Bảng 1.3 Phụ lục I), vì vậy cấp công trình được xác định theo

loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục II, công trình này tương ứng với nhóm

2.4; xác định cấp công trình theo dung tích chứa: Cấp II, theo độ sâu ngầm: Cấp

III, theo chiều cao: Cấp IV. Cấp công trình A2:

Cấp II

(cấp cao nhất xác

định được).

Công trình A3: Cách xác định cấp tương

tự như đối với công trình A2. Cấp công trình A3 xác định được:

Cấp III

.

Công trình A4: Công trình này có quy

mô công suất, xác định cấp như sau:

Xác định cấp theo quy mô công

suất: Tương ứng với mục 1.3.1.2 Bảng 1.3 Phụ lục I, cấp công trình xác định

được là cấp I;

Xác định cấp theo quy mô kết cấu:

Tương ứng với mục 2.1.1 Bảng 2 Phụ lục II, xác định cấp công trình theo số tầng

cao: Cấp IV, theo chiều cao: Cấp III, theo tổng diện tích sàn: Cấp III. Cấp cao

nhất xác định được theo quy mô kết cấu: Cấp III.

Như vậy cấp công trình A4 là

cấp

I

(cấp cao nhất xác định được từ quy mô công suất và quy mô kết cấu).

Công trình A5: Cách xác định cấp tương

tự như đối với công trình A1. Cấp công trình A5 xác định được:

Cấp I

.

Công trình A6: Cách xác định cấp tương

tự như đối với công trình A1. Cấp công trình A6 xác định được:

Cấp II

.

Công trình A7: Cách xác định cấp tương

tự như đối với công trình A1. Cấp công trình A7 xác định được:

Cấp IV

.

c) Áp dụng cấp công trình trong

quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng: Cách xác định xem Ví dụ 4 của Phụ lục

này.

3.9 Ví dụ 9: Công trình HTKT - Nhà để xe ô tô, Bãi đỗ

xe ô tô

a) Nhà để xe A (nhà để xe

ngầm, không có tầng nổi):

Nhà để xe ngầm có 3 tầng ngầm, độ sâu

18 m (từ mặt đất đến mặt sàn tầng ngầm 3), tổng diện tích sàn 5.000 m

2

,

số chỗ để xe: 400 xe ô tô. Cấp công trình này xác định theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

như sau:

Xác định cấp theo quy mô công

suất: Tương ứng với mục 1.3.8.1 Bảng 1.3 Phụ lục I, cấp công trình được xác

định theo số chỗ để xe là cấp II;

Xác định cấp theo loại và quy mô kết

cấu: Tương ứng với mục 2.1.1 Bảng 2 Phụ lục II, xác định cấp công trình theo số

tầng ngầm: Cấp II, theo độ sâu ngầm: Cấp II, theo tổng diện tích sàn: Cấp III.

Cấp công trình cao nhất xác định được theo quy mô kết cấu là cấp II;

Như vậy, cấp công trình Nhà để xe A

là

cấp II

(cấp cao nhất xác định được từ quy mô công suất và quy mô kết cấu).

b) Nhà để xe B (có tầng nổi và

tầng ngầm):

Nhà để xe nổi có 3 tầng cao và 2

tầng ngầm với tổng diện tích sàn là 12.000 m

2

(diện tích tầng ngầm:

4.500 m

2

, diện tích tầng nổi: 7.500 m

2

), số chỗ để xe: 400

xe (150 chỗ để xe dưới hầm và 250 chỗ để xe phần nổi). Cấp công trình này xác

định theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

như sau:

Xác định cấp theo quy mô công

suất: Tương ứng với các mục 1.3.8.1 và 1.3.8.2 Bảng 1.3 Phụ lục I, cấp công

trình xác định được theo số chỗ để xe cho phần ngầm: Cấp III, theo số chỗ để xe

cho phần nổi: Cấp III. Cấp công trình cao nhất xác định được theo quy mô công

suất là cấp III;

Xác định cấp theo loại và quy mô kết

cấu: Tương ứng với mục 2.1.1 Bảng 2 Phụ lục II, cấp công trình xác định được là

cấp II;

Như vậy, cấp công trình Nhà để xe B

là

cấp II

(cấp cao nhất xác định được được từ quy mô công suất và quy mô

kết cấu).

c) Bãi đỗ xe C không có nhà

để xe:

Bãi đỗ xe C: Sân bê tông cốt thép diện

tích 10.000 m

2

và không có nhà để xe. Cấp công trình này xác định theo

quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

như sau: Công trình

tương ứng với mục 1.3.8.3 Bảng 1.3 Phụ lục I, cấp công trình xác định được theo

tổng diện tích là

cấp IV

.

3.10 Ví dụ 10: Công trình Giao thông - Tuyến đường ô tô

cao tốc A

Dự án đầu tư xây dựng “Tuyến đường ô

tô cao tốc A” dài 200 km, tốc độ thiết kế 120 km/h. Trên tuyến đường này có các

công trình:

A1 (Đường ô tô cao tốc): Tốc độ thiết

kế 120 km/h;

A2 (Cầu đường bộ): 4 nhịp, nhịp

lớn nhất 40 m, chiều cao trụ cầu 20 m;

A3 (Hầm giao thông đường bộ): Hầm

qua núi, có vỏ hầm bằng bê tông cốt thép, chiều dài 300 m, diện tích mặt cắt ngang

hầm 200 m

2

;

A4 (Trạm thu phí): Kết cấu khung,

có mái, chiều cao đến đỉnh công trình: 15 m, chiều dài nhịp kết cấu lớn nhất:

40 m;

và các kết cấu nhỏ lẻ khác: Cột

biển báo, khung biển báo, hầm chui dân sinh, lan can đường.

Dự án Tuyến đường ô tô cao tốc A

được xây dựng theo tuyến có một số công trình chính phục vụ trực tiếp cho giao

thông vận tải (gồm các công trình A1, A2 và A3) và công trình phụ trợ (A4 và

kết cấu nhỏ lẻ khác). Cấp của các công trình này xác định theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

như sau:

a) Xác định cấp của các công trình

chính:

Công trình A1: Công trình có quy mô

công suất và không có quy định xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo

quy định tại mục 1.4.1.1 Bảng 1.4 Phụ lục I, cấp công trình xác định được theo

tốc độ chạy xe thiết kế là

cấp đặc biệt

.

Công trình A2: Không có mức độ quan

trọng hoặc quy mô công suất (không có trong Bảng 1.4 Phụ lục I), vì vậy cấp công

trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục II, công

trình này tương ứng với mục 2.5.1, xác định cấp công trình theo nhịp kết cấu lớn

nhất: Cấp III, theo chiều cao trụ cầu: Cấp II. Cấp công trình A2:

Cấp II

(cấp

cao nhất xác định được).

Công trình A3: Không có mức độ quan

trọng hoặc quy mô công suất (không có trong Bảng 1.4 Phụ lục I), vì vậy cấp công

trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục II, công

trình này tương ứng với nhóm 2.6.1, xác định cấp công trình theo tổng chiều dài:

Cấp II, theo diện tích mặt cắt ngang: Cấp I, theo kết cấu vỏ hầm: Cấp II. Cấp

công trình A3:

Cấp I

(cấp cao nhất xác định được).

b) Xác định cấp của các công trình phụ

trợ:

Công trình A4: Không có mức độ quan

trọng hoặc quy mô công suất (không có trong Bảng 1.4 Phụ lục I), vì vậy cấp công

trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục II, công

trình này tương ứng với mục 2.1.3, xác định cấp công trình theo chiều cao: Cấp

III, theo nhịp kết cấu lớn nhất: Cấp III. Cấp công trình A4:

Cấp III

(cấp

cao nhất xác định được).

Các kết cấu nhỏ lẻ khác (cột biển

báo, khung biển báo, hầm chui dân sinh, lan can đường…): Xác định theo quy định

tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

. Nếu công trình không có (hoặc

không có loại phù hợp) trong Bảng 1.4 Phụ lục I thì xác định cấp theo loại và

quy mô kết cấu (sử dụng Bảng 2 Phụ lục II).

c) Áp dụng cấp công trình trong

quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng:

Áp dụng cấp công trình để xác

định thẩm quyền được quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 3 Thông

tư này

: Dự án Tuyến đường ô tô cao tốc A được xây dựng theo tuyến có một số

công trình chính, theo

điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư này

,

áp dụng cấp của công trình chính có cấp cao nhất là

cấp đặc biệt

(cấp

của công trình A1 - đã xác định tại mục a Ví dụ này) để thực hiện.

Áp dụng cấp công trình để quản lý

các hoạt động đầu tư xây dựng được quy định từ

điểm b đến điểm n

khoản 1 Điều 3 Thông tư này

: Ví dụ phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của

tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng cho một, một số hoặc toàn bộ các

công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo tuyến được thực hiện theo

quy định tại

điểm d khoản 3 Điều 3 Thông tư này

như sau:

Trường hợp phạm vi thực hiện cho một

công trình, ví dụ Công trình A1, áp dụng cấp công trình (đã xác định tại mục a

Ví dụ này) của Công trình A1 là

cấp đặc biệt

;

Trường hợp phạm vi thực hiện cho một

số công trình, ví dụ Công trình A2 và A3, áp dụng cấp công trình (đã xác định tại

mục a Ví dụ này) của Công trình A2 là

cấp II

(đối với cầu đường bộ) và

của Công trình A3 là

cấp I

(đối với hầm giao thông đường bộ);

Trường hợp phạm vi thực hiện cho toàn

bộ các công trình, áp dụng cấp công trình (đã xác định tại mục a và b Ví dụ này)

của các công trình thuộc tuyến.

3.11 Ví dụ 11: Công trình Giao thông - Hải đăng M

“Hải đăng M” xây dựng trên đảo, cao

50 m so với mặt đất ngoài công trình. Cấp công trình của “Hải đăng M” được xác định

theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

như sau:

Công trình “Hải đăng M” không có trong

Bảng 1.4 Phụ lục I, vì vậy cấp công trình được xác định theo loại và quy mô kết

cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục II, công trình này tương ứng với mục 2.2.3; cấp công

trình xác định được theo chiều cao của kết cấu là

cấp II

.

3.12 Ví dụ 12 - Công trình nông nghiệp và phát triển nông

thôn - Trang trại A

Dự án đầu tư xây dựng “Trang trại A”,

diện tích 30 ha bao gồm các công trình sau:

A1: Hệ thống cấp nước tưới cho

diện tích tưới 25 ha;

A2: Hệ thống tiêu thoát nước cho diện

tích 29,5 ha;

A3 (Nhà kính ươm cây giống): Cao 1

tầng, chiều cao 12 m, nhịp kết cấu lớn nhất 30 m, tổng diện tích 4.000 m

2

;

và các công trình khác: Nhà làm

việc, Nhà ở cho người lao động, Hệ thống đường nội bộ; Trạm biến áp và đường

dây; Hệ thống cấp nước sinh hoạt (Bể nước và đường ống); Hệ thống thoát nước

thải sinh hoạt; các Kho hàng; Sân bãi, Tường rào.

Dự án Trang trại A có một số công trình

chính phục vụ trực tiếp cho các công tác thủy lợi, trồng trọt (gồm các công

trình A1, A2 và A3) và công trình phụ trợ khác. Cấp của các công trình này xác

định theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 Thông tư này

như sau:

a) Xác định cấp của các công trình

chính:

Công trình A1: Công trình có quy mô

công suất và không có quy định xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo

quy định tại mục 1.5.1.1 Bảng 1.5 Phụ lục I, cấp công trình được xác định theo

diện tích tưới là

cấp IV

.

Công trình A2: Công trình có quy mô

công suất và không có quy định xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo

quy định tại mục 1.5.1.1 Bảng 1.5 Phụ lục I, cấp công trình được xác định theo

diện tích tiêu thoát là

cấp IV

.

Công trình A3: Không có mức độ quan

trọng hoặc quy mô công suất (không có trong Bảng 1.5 Phụ lục I), vì vậy cấp công

trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục II, công

trình này tương ứng với mục 2.1.1; cấp công trình xác định được là

cấp III

.

b) Cách xác định cấp cho công trình

khác xem các Ví dụ đã trình bày ở Phụ lục này.

c) Áp dụng cấp công trình trong

quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng: Cách xác định xem Ví dụ 3 của Phụ lục

này./.

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Thông tư 06/2021/TT-BXD về cấp công trình trong quản lý hoạt động ĐTXD

Bảng phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu mới nhất

Bảng phân cấp công trình giao thông mới nhất

Áp dụng cấp công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Hỏi đáp pháp luật

Phân cấp công trình cấp 1, 2, 3, 4, đặc biệt từ 01/7/2026 như thế nào?

Cải tạo không làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình thì cấp công trình có thay đổi?

Tổng hợp văn bản về Xây dựng năm 2026 chi tiết thế nào?

Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc diện miễn giấy phép xây dựng thì có cần gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng?

Tổng hợp TCVN, QCVN về lĩnh vực xây dựng? Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2025?

Pháp Luật Thuế

Bản án liên quan

Tải Bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà ở tại Tây Ninh mới nhất áp dụng từ 05/5/2026 chuẩn Quyết định 61/2026/QĐ-UBND

Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất số 40/2023/DS-PT

Bản án về tranh chấp hợp đồng xây dựng số 16/2022/DS-PT

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Cách thức xác định cấp công trình xây dựng?

Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

MINISTRY OF

CONSTRUCTION SOCIALISTREPUBLIC

OF VIETNAMIndependence – Freedom – Happiness

No. 06/2021/TT-BXD Hanoi, June 30,

2021

CIRCULAR

CLASSIFICATION

OF CONSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR APPLICATION IN MANAGEMENT OF CONSTRUCTION

INVESTMENT

Pursuant to Law on Construction dated June 18,

2014; Law on amendments to Law on Construction dated June 17, 2020;

Pursuant to Law on Architecture dated June 13,

2019;

Pursuant to Decree No.

06/2021/ND-CP

dated

January 26, 2021 of the Government on elaborating to quality control,

construction, and maintenance of constructions;

Pursuant to Decree No.

15/2021/ND-CP

dated March

3, 2021 of the Government on elaborating to management of construction project;

Pursuant to Decree No.81/2017/ND-CP dated July

17, 2017 of the Government on functions, tasks, powers, and organizational

structure of the Ministry of Construction;

At request of Director General of the State

Agency for Construction Quality Inspection;

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Article 1. Scope and regulated

entities

1.

Scope

This Circular elaborates to classification of

constructions and guidelines for application of construction classification in

management of construction investment according to Clause 4 Article 5 of Law on

Construction 2014 and amendments thereto under Clause 3 Article 1 of Law on

amendment to Law on Construction 2020 and Clause 2 Article 3 of Decree No.

06/2021/ND-CP.

2.

Regulated entities

This Circular applies to individuals making

investment decisions, project developers, owners, managers, users of constructions,

domestic, overseas contractors, construction regulatory agencies, and other

organizations, individuals relating to construction investment conducted in

Vietnamese territory.

Article 2. Principles of

determining construction classes

Construction classes under

this Circular are determined based on following criteria:

a) Level of importance, capacity level: Apply to

independent constructions or a group of constructions or a technology line

consisting of multiple work items under construction investment projects based

on structures under Annex I attached hereto;

b) Scale: Apply to independent constructions under

construction investment projects based on types of structures under Annex II

attached hereto.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

3.

Construction class of a

combination of constructions or a technology line consisting of multiple work

items is determined as follows:

a) In case of groups of constructions or technology

lines consisting of multiple work items under Annex I hereof, construction

class shall conform to Annex I hereof;

b) In case of groups of constructions of technology

lines consisting of multiple work items not specified under Annex I hereof,

construction class is determined based on the highest classes of primary constructions

(of groups of constructions or technology lines). Classes of primary

constructions shall conform to Clause 2 of this Article.

4.

Class of current

constructions that are repaired, renovated, and upgraded is determined as

follows:

a) In case the repair, renovation, or upgrade

alters criteria for determining construction classes under Clause 1 of this

Article, classes of constructions after repair, renovation, and upgrade are

determined according to this Article;

b) For cases other than those under Point a of this

Clause, classes of constructions before and after repair, renovation, and

upgrade do not change.

Article 3. Application of

construction classes in management of construction investment

1.

Construction classes under

this Circular are applied to serve as the basis for managing following

construction investment:

a) Determining entitlement when appraising

feasibility reports; appraising or providing remarks for technology for

construction investment projects utilizing technologies restricted for transfer

or construction investment projects that potentially negatively impact the

environment and employ high technology according to Law on Technology Transfer;

appraising design for implementation after fundamental design; examining

inspection for acceptance during construction and completion of construction;

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

c) Identifying constructions that do not require

construction permit;

d) Identifying constructions that must attend

architectural measure examination according to Clause 2 Article 17 of Law on

Architecture;

dd) Identifying constructions that require separate

technical instructions;

e) Identifying constructions that have major impact

on community safety and benefits;

g) Identifying constructions that require

professional liability insurance;

h) Identifying constructions that must perform

periodic assessment regarding safety of constructions during use;

i) Classifying construction incidents and

entitlement for dealing with construction incidents;

k) Managing construction investment cost;

l) Determining duration and amount of construction

warranty;

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

m) Other activities according to regulations and

law on management of construction investment.

2.

Apply construction classes

to manage construction investment under Point a Clause 1 of this Article as

follows:

a) In case a construction investment project only

consists of 1 independent construction: Apply construction class according to

Clause 2 Article 2 hereof;

b) In case a construction investment project

consists of multiple independent constructions or constructions built in lines:

Apply class of the constructions with the highest class determined according to

Clause 2 Article 2 hereof;

c) In case a construction investment project

consists of groups of primary constructions or technology lines with multiple

work items: Apply construction classes determined according to Clause 3 Article

2 hereof;

d) In case a construction investment project

consists of multiple primary constructions, multiple primary technology lines

or a combination: Apply classes of groups of primary constructions or primary

technology lines with the highest classes as determined according to Clause 3

Article 2 hereof.

3.

Principles of applying

construction classes to manage construction investment specified under Point b

through Point n Clause 1 of this Article are as follows:

a) In case the scope is an independent structure,

apply construction class determined according to Clause 2 Article 2 hereof.

b) In case the scope is several constructions under

construction investment projects, apply construction class determined according

to Clause 2 Article 2 hereof to each construction in question;

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

d) In case the scope is a construction, a number of

constructions or the entire constructions under construction investment project

for constructions built in lines, apply construction class determined according

to Clause 2 Article 2 hereof for each construction built in line.

Article 4. Transition clauses

1.

Class of constructions

under construction investment projects decided for investment before effective

date hereof shall be determined according to regulations and law applicable at

the time of approving construction investment projects.

2.

In case constructions face

design revision after effective date hereof:

a) If revision of construction design does not

alter criteria for determining construction class specified under Clause 1

Article 2 hereof, construction class shall be determined according to

regulations and law applicable at the time of approving construction investment

projects;

b) If revision of construction design alters

criteria for determining construction class specified under Clause 1 Article 2

hereof, construction class shall be determined according to this Circular.

Article 5. Entry into force

1.

This Circular comes into

force from August 15, 2021 and replaces Circular No.

03/2016/TT-BXD

dated March

10, 2016 of Minister of Construction and Circular No.

07/2019/TT-BXD

of

Minister of Construction.

2.

Difficulties that arise

during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry

for consideration./.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

PP. MINISTER

DEPUTY MINISTER

Le Quang Hung

ANNEX I

CLASSIFICATION OF CONSTRUCTIONS BY LEVEL OF IMPORTANCE

OR CAPACITY LEVEL

(Attached to Circular No. 06/2021/TT-BXD dated June 30, 2021 of Minister of

Construction)

Schedule 1.1 Classification

of constructions serving civil purposes (civil constructions)

No.

Type of construction

Criteria

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Special

I

II

III

IV

1.1.1

Education and training constructions

1.1.1.1 Kindergartens, preschools

Level of

importance

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.1.1.2 Primary school

Total number of

students

≥

700

<

700

1.1.1.3 Lower secondary schools, upper secondary

schools, multi-level secondary schools

Total number of

students

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≥

1,350

<

1,350

1.1.1.4 Higher education institutions, colleges,

professional intermediate schools, vocational education institutions, technical

personnel schools, professional operation schools

Total number of

students

8,000

5,000

÷

8,000

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.1.2

Medical constructions

1.1.2.1 General hospitals, specialized hospitals

from central to local administrative divisions

(Central hospitals are no

lower than class I)

Total number of

hospital beds

1

,

000

500

÷

1

,

000

250

÷

< 500

<

250

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.1.2.2 Biosafety testing centers

(Biosafety

level is determined according to regulations of medical sector)

Biosafety level

Biosafety level 4

Biosafety level 3

Biosafety level 1

and level 2

1.1.3

Sports constructions

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Seat capacity

(thousand seats)

40

20

÷

40

5 ÷ 20

<

5

1.1.3.2 Training facilities for sports with

bleachers

(National sports stadiums are no lower than class I)

Seat capacity

(thousand seats)

7

.5

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

2

÷

< 5

<

2

1.1.3.3 Golf course

Number of holes

≥ 36

18

÷

< 36

<

18

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.1.3.4 Outdoor swimming pools and sports grounds

Level of

importance

Eligible for

national sports competition

Sports activities

1.1.4

Cultural constructions

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.1.4.1 Convention centers, cultural houses,

clubs, dance clubs, and other crowded cultural constructions

(National

convention centers are no lower than class I)

Total capacity

(thousand people)

3

1

.

2

÷

3

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≤

0

.

3

1.1.4.2 Theaters, cinemas, circuses

Total capacity

(thousand people)

3

1

.

2

÷

3

0

.

3

÷

1

.

2

≤ 0

.

3

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Level of

importance

Country

Province,

sector/field

Remaining cases

1.1.5

Markets

Number of businesses

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

400

≤

400

1.1.6

Religious constructions

Level of

importance

Class III

1.1.7

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Level of

importance

National Assembly building,

President building, Government head office, Central Communist Party head

office; other particularly important constructions

Head office of

Communist Party authority of provinces; People’s Committees and People’s

Councils of provinces; ministries, general departments and equivalent;

People's Court, Supreme People’s Procuracy

Head office of

Communist Party authority of districts; People’s Councils, People’s

Committees of districts; departments, agencies and equivalent; People's

Courts, People’s Procuracy of provinces

Head office of

Communist Party authority, People’s Councils, People’s Committees of

communes; sub-departments and equivalent; People's Courts, People’s Procuracy

of districts

Note:

- In case other civil constructions with use

purposes suit constructions under Schedule 1.1, employ schedule 1.1 to

determine classes depending on level of importance or capacity level.

- Consult examples on classes of civil

constructions under Annex III.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

No.

Type of construction

Criteria

Construction

class

Special

I

II

III

IV

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Constructions producing construction materials

and products

1.2.1.1 Mining for construction materials

(limestone cement, clay cement, cement additives, kaolin, feldspar, fire

clay, white clay, white sand, dolomite, limestone for line, construction

stones, minerals serving as construction materials)

a) Constructions using explosive materials

Level of

importance

Class II

b) Constructions not using explosive materials

Total capacity

(million m

3

product/year)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

<

1

1.2.1.2 Clinker and cement manufacturing

factories

Total capacity (million

tonne/year)

≥ 1

<

1

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

T

otal

capacity

(

million tonne

/

year

)

≥ 0

.

3

<

0

.

3

1.2.1.4

Manufacturing

factories for regular concrete products, components; cement brick manufacturing

factories

T

otal

capacity

(

thousand

m

3

final

product

/

year

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

150

≤

150

1.2.1.5

Manufacturing

factories for centrifugal concrete components, prestressed concrete

components

,

pre-molded concrete walls

T

otal

capacity

(

thousand

m

3

final

product

/

year

)

150

30

÷

150

<

30

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.2.1.6

Manufacturing

factories for light concrete bricks, walls using light concrete

T

otal

capacity

(

thousand

m

3

final

product

/

year

)

200

100

÷ 200

<

100

1.2.1.7

Manufacturing bricks

from clay

T

otal

capacity

(

million standard compliant brick

/

year

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

40

20 ÷ 40

<

20

1.2.1.8

Tiling product

factories

a)

Ceramic tile factories

T

otal

capacity

(

thousand

m

2

final product

/

year

)

5

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

<

3

b)

Synthetic tile factories

T

otal

capacity

(

thousand

m

2

final product

/

year

)

1

0.5

÷

1

<

0

.

5

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

T

otal

capacity

(

thousand

m

2

final product

/

year

)

0

.

3

0.1

÷

0.3

<

0

.

1

1.2.1.9

Ceramic sanitary

ware factories

T

otal

capacity

(

million products

/

year

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

0

.

3

÷

1

<0

.

3

1.2.1.10

Architectural glass

factories

T

otal

capacity (

million

m

2

of product

s

/

year

)

≥ 20

<

20

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.2.1.11.

Glass product

factories

(

tempered glass, insulating glass, laminated

glass, etc

.)

T

otal

capacity (million m

2

of products

/

year

)

≥ 0

.

2

<

0.2

1.2.1.12

Industrial lime and

post-lime product factories

T

otal

capacity

(

million tonne of products

/

year

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

0

.

3

0

.

1 ÷ 0

.

3

<

0

.

1

1.2.1.13

Fire-resistant

material factories

T

otal

capacity

(

million tonne of products/year

10

5

÷

10

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.2.1.14

Fibre cement sheet

factories

T

otal

capacity

(

million

m

2

of

products

/

year

)

≥0

.

3

<0.3

1.2.1.15

Dry mortar

factories

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≥0

.

3

<0.3

1.2.1.16

Plaster sheet

factories

T

otal

capacity

(

million

m

2

of

products

/

year

)

20

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

<10

1.2.2

Metallurgy and manufacturing engineering

constructions

1.2.2.1

Metallurgy factories

a)

Colored metallurgy

factories

T

otal

productivity

(

million tonne of final products

/

year

)

0

.

5

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

<

0

.

1

b)

Steel work, rolling

factories

T

otal

productivity

(

million tonne of final products

/

year

)

1

0

.

5

÷

1

<

0

.

5

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Blast furnace

volume

(

thousand

m

3

)

1

≤ 1

1.2.2.3

Motor and

agricultural machine manufacturing factories

T

otal

productivity

(

thousand of products

/

year

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

2

.

5

÷

5

<

2.5

1.2.2.4

Machinery tool and

industrial equipment manufacturing factories

T

otal

productivity

(

thousand of products

/

year

)

1

0

.

5

÷

1

<

0

.

5

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.2.2.5

Lifting equipment

manufacturing factories

T

otal

productivity

(

thousand tonne of products

/

years

)

200

≤

200

1.2.2.6

Construction

machinery manufacturing factories

a)

Bulldozer, excavator

manufacturing and assembling factories

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

250

≤

250

b)

Static, vibrating road

roller manufacturing and assembling factories

T

otal

productivity

(

products

/

year

)

130

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

c)

Self-propelled crane

manufacturing and assembling factories

T

otal

productivity

(

products

/

year

)

40

≤ 40

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

T

otal

productivity

(

thousand tonne of equipment

/

year

)

10

5 ÷

10

<

5

1.2.2.8

Traffic equipment

manufacturing, assembling factories

a)

Automobile manufacturing

and assembling factories

T

otal

productivity

(

thousand of vehicles/year

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

10

5

÷

10

<

5

b)

Motorbike manufacturing

and assembling factories

T

otal

productivity

(

thousand of vehicles/year

)

500

≤

500

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

c)

Railway locomotive

manufacturing and assembling factories

T

otal

productivity

(

thousand of locomotives

/

year

)

1

0

.

5

÷

1

<

0

.

5

d)

Inland watercraft

assembling facilities

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

30

10

÷

30

5

÷

<10

<

5

đ)

Maritime vessel

assembling facilities

Weight of vessel

(

thousand

DWT)

70

40

÷

70

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

5

÷

20

≤ 5

1.2.3

Mining and mineral processing constructions

1.2.3.1

Underground coal

mine

T

otal

productivity

(

million tonne of coal

/

year

)

1

0

.

3

÷

1

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.2.3.2

Underground mineral

mine

T

otal

productivity

(

million tonne of mineral

/

year

)

3

1

÷

3

<

1

1.2.3.3

Open coal mine

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≥ 2

<

2

1.2.3.4

Open mineral mine

T

otal

productivity

(

million tonne of mineral

/

year

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

<

2

1.2.3.5

Coal preparation

factories

T

otal

productivity

(

million tonne

/

year

)

5

2

÷

5

<

2

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

T

otal

productivity

(

million tonne

/

year

)

7

3

÷

7

<

3

1.2.3.7

Alumina

manufacturing constructions

Level of importance

Class

I

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Petroleum constructions

1.2.4.1

Petroleum rig at sea

Level of

importance

Class

I

1.2.4.2

Oil filtering

constructions

T

otal

capacity

(

million tonne

/

year

)

≥ 10

<

10

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.2.4.3

Gas processing

constructions

T

otal

capacity

(

million

m

3

of

gas

/

day

)

≥ 10

<

10

1.2.4.4

Biofuel

manufacturing constructions

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

500

200

÷

500

<

200

1.2.4.5

Gasoline storage

Total storage

volume

(

thousand

m

3

)

100

5 ÷ 100

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

<

0,21

1.2.4.6

Liquefied gas storage,

liquefied gas extracting and loading stations

Total storage

volume

(

thousand

m

3

)

100

5 ÷ 100

<

5

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Energy constructions

1.2.5.1

Thermoelectricity

constructions

Total capacity

(MW)

2

,

000

600

÷

2

,

000

50

÷

< 600

<

50

1.2.5.2

Nuclear electricity

constructions

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Special class

1.2.5.3

Hydroelectricity

constructions

a)

Power plants

Total installed

capacity

(MW)

1

,

000

50 ÷ 1,000

30 ÷ 50

≤ 30

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Reservoir volume

with regular water level

(

million

m

3

)

1

,

000

200

÷

1,000

20 ÷ 200

≥

3

÷

20

<

3

c)

Dams

(

Scale

and characteristics of dams

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Earth-filled dams with the greatest height

(m)

A

100

70

÷

100

25

÷

70

10

÷ 25

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

B

35 ÷ 75

15 ÷ 35

8 ÷ 15

≤

8

C

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

5 ÷ 15

≤ 5

Concrete, reinforced concrete dams with the

greatest height

(m)

A

100

60 ÷ 100

25 ÷ 60

10 ÷ 25

≤ 10

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

25 ÷ 50

10 ÷ 25

5 ÷ 10

≤

5

C

10 ÷ 20

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≤ 5

Note

:

1.

Class of

hydroelectricity constructions shall be the highest class determined

according to criteria for classifying power plants, reservoirs, and dams

(

in which

A, B,

C refer to typical

geography foundation

: A

refers to rock foundation

; B

refers to sand, dry earth clump, tough clay foundation

;

C refers to fully-saturated clay foundation

).

With respect to pumped-storage

hydroelectricity constructions

:

Lower

construction class determined according to this section by 1 but no lower

than class III in all cases

.

2.

Classes of

constructions on “Energy routes” such as intakes, transmission lines

(channels, sewers, tunnels

),

water towers

,

pressure pipes

,

discharge

channels or tunnels

,

etc

.

are determined according to classes of hydroelectricity power plants under

Point a section 1.2.5.3

.

3.

Classes of

constructions on “Front routes” such as dams, surface discharge channel,

sluice ways, spillways

,

other water collection

constructions

,

etc

.

are

determined according to classes of dams under Point c section 1.2.5.3

.

4.

Classes of relevant

constructions such as administration buildings, fences, roads

,

etc. in hydroelectricity construction projects are

determined depending on types of constructions as guided under this Circular

.

1.2.5.4

Wind power constructions

Total capacity

(MW)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≥ 50

15 ÷ < 50

3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.5

Solar power

constructions

Total capacity

(MW)

≥ 50

15 ÷ < 50

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≤ 3

1.2.5.6

Geothermal

electricity constructions

Total capacity

(MW)

10

5 ÷

10

<

5

1.2.5.7

Tidal power

constructions

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

50

30

÷

5

0

<

30

1.2.5.8

Waste-to-energy

constructions

Total capacity

(MW)

70

15 ÷ 70

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

<

5

1.2.5.9

Biomass

constructions

Total capacity

(MW)

30

10 ÷

30

<

10

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Total capacity

(MW)

15

5 ÷

15

<

5

1.2.5.11

Powerlines and

transformers

Voltage

(kV)

≥

500

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

110

35 ÷< 110

≤

35

1.2.5.12

Stores/retail shops

of gasoline, oil, liquefied gas

;

electricity, battery

supply/recharging stations

.

Level of

importance

Class

III

1.2.6

Chemical constructions

1.2.6.1

Manufacturing

constructions for fertilizers and pesticides

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Total productivity

(

thousand tonne of products

/

year

)

≥ 50

10

÷<

50

<

10

b)

Manufacturing

constructions for other fertilizers

(

mixed

,

thermal, microbial solutions, etc.

–

not creating

chemical reactions

)

Total capacity

(

thousand tonne of products

/

year

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

100

÷

< 300

<

100

c)

Manufacturing, supply,

transferring, packaging constructions for pesticides

T

otal

capacity

(

thousand tonne of products

/

year

)

15

10

÷

15

<

10

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.2.6.2

Manufacturing

constructions for basic chemicals, petroleum, pharmaceutical chemical,

chemical cosmetics

a)

Manufacturing

constructions for basic chemicals

(

acid, base

,

cl

o

rine, etc.

),

toxic

chemicals, inorganic chemical, organic chemicals, other industrial chemicals

(

including pure chemicals

,

salt, etc.

)

T

otal

capacity

(

thousand tonne of products

/

year

)

≥ 10

<

10

b)

Manufacturing

constructions, extracting stations for petroleum products

(

ingredients

of plastic, PP,

PE, PVC

,

PS

,

ABS, PET, SV,

fiber

, DOP, SM

,

VCM

,

Polystyren, PTA

,

MEG,

BTX

, synthetic rubber and other products

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≥ 50

<

50

c)

Manufacturing

constructions for pharmaceutical chemical products (extracting

,

preparing natural chemical compounds and synthesizing chemicals

)

Note

:

Does not

include manufacturing of chemicals and medical equipment

:

preparation, processing, manufacturing of eastern medicine

Level of

importance

Class

I

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

T

otal

productivity

(

thousand tonne of products

/năm)

≥ 15

10

÷<

15

<

10

1.2.6.3

Manufacturing

constructions for products for chemical electricity

Công trình

sản xuất sản phẩm nguồn điện hóa học

a)

Manufacturing

constructions for chemical batteries

Total productivity

(

million cells

/

year

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

250

150

÷ 250

<

150

b)

Manufacturing, recycling

constructions for rechargeable batteries

Total productivity

(

thousand

kWh/

year

)

300

100

÷ 300

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

c)

Manufacturing

constructions for welding rods

Total productivity

(

thousand tonne of products/year

)

≥ 3

<

3

1.2.6.4

Manufacturing

constructions, extracting stations for industrial gases

(

O

2

,

N

2

,

Ar

,

CO, CO

2

,

He, H

2

, Xe, CH

4

,

C

2

H

2

and other industrial gases

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

T

otal

productivity

(

thousand

m

3

of

gas

/h)

15

8

.

5 ÷ 15

<

8

.

5

b)

Extracting stations for

industrial gases

Maximum storage

(

tonne

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

<

100

1.2.6.5

Manufacturing constructions

for rubber products

a)

Manufacturing

constructions for tires and wheels of automobiles and tractors

T

otal

productivity

(

million pieces/year

)

1

0

.

5 ÷ 1

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

b)

Manufacturing constructions

for automobile and bicycle tires and wheels

T

otal

productivity

(

million pieces/year

)

5

1 ÷

5

<

1

c)

Manufacturing

constructions for conveyor belts

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

500

200

÷ 500

<

200

d)

Manufacturing

constructions for technical rubber

T

otal

productivity

(

million products

/

year

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

0

.

5 ÷ 1

.

5

<

0

.

5

1.2.6.6

Manufacturing

constructions for paint and printing ink

a)

Manufacturing

constructions for paint

T

otal

productivity

(

thousand tonne of products

/

year

)

100

20 ÷ 100

10 ÷

20

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

b)

Manufacturing

constructions for printing ink

T

otal

productivity

(

thousand tonne of products

/

year

)

20

5 ÷

20

<

5

1.2.6.7

Preparation

structures for apatite ore

T

otal

productivity

(

thousand tonne of products

/

year

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≥

100

<

100

1.2.6.8

Manufacturing and

storing constructions for explosives and precursors of explosives

a)

Manufacturing

constructions for industrial explosives and precursors of explosives

Level of

importance

Special class

b)

Storage for industrial

explosives

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Pit storage, underground storage

Level of

importance

C

lass

I

Fixed above-ground and semi-underground storage

Storage capacity

(

tonne

)

10

≤ 10

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Mobile storage

Level of

importance

Class II

c)

Storage for precursors of

explosives

Pit storage, underground storage

Level of

importance

C

lass

I

Fixed above-ground and semi-underground

storage

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

50

≤ 50

Mobile storage

Level of

importance

Class II

1.2.7

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.2.7.1

Food industry

a)

Dairy factories

Total productivity

(

million liter

/

year

)

100

30 ÷ 100

<

30

b)

Confectionary, instant noodle

manufacturing factories

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

25

5÷25

<

5

c)

Cooking oil, additive

manufacturing factories

Total productivity

(

thousand tonne of products

/

year

)

150

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

<

50

d)

Beverage manufacturing

factories

Total productivity

(

million liter

/

year

)

100

25 ÷

100

<

25

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

a)

Fibre factories

Total productivity

(

thousand tonne of products

/

year

)

75

30 ÷

75

<

30

b)

Textile factories

Total productivity

(

million

m

2

of products

/

year

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

25

5 ÷ 25

<

5

c)

Printing, dyeing

factories (for textile)

T

otal

productivity

(

million

m

2

of

products

/

year

)

35

10 ÷

35

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

d)

Textile product

manufacturing factories

T

otal

productivity

(

million products

/

year

)

10

2 ÷

10

<

2

đ)

Leather and leather

product manufacturing factories

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

12

1 ÷

12

<

1

e)

Plastic product

manufacturing factories

T

otal

productivity

(

thousand tonne of products

/

year

)

15

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

<

2

g)

Ceramic ware and

glassware manufacturing factories

Total productivity

(

thousand tonne of products

/

year

)

25

3 ÷

25

<

3

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Total productivity

(

thousand tonne of products

/

year

)

100

60 ÷ 100

<

60

i)

Cigarette manufacturing

factories

T

otal

productivity

(

million packs of cigarettes

/

year

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

50 ÷

200

<

50

k)

Electronic appliance

(television, computer, and equivalent), electrical refrigeration equipment (air-conditioners,

fridges, and equivalent) manufacturing/assembling facilities

Total productivity

(

thousand products

/

year

)

300

100

÷ 300

<

100

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

l

)

Communication and

electronic appliance, component, part (electrical circuit, IC, and equivalent)

manufacturing factories

T

otal

productivity

(

million products

/

year

)

400

300

÷ 400

<

300

m)

Currency printing

factories

Level of

importance

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.2.7.3

Agricultural,

fishery product processing industry

a)

Fishery product

processing factories

T

otal

productivity

(

tonne of ingredient

/

day

)

300

100

÷ 300

<

100

b)

Canned food processing

factories

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≥

100

<

100

c)

Rice milling, polishing

factories

T

otal

productivity

(

thousand tonne of products

/

year

)

200

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1 ÷

< 100

<

1

G

hi chú:

- In case other industrial

constructions with use purposes suitable with constructions under Schedule 1.2,

use Schedule 1.2 to determine to determine construction class based on level of

importance or capacity

.

- Consult examples of

identifying classes of industrial constructions under Annex III

.

Schedule

1.3 Classification of constructions providing technical infrastructure

facilities and utilities (technical infrastructure constructions)

No.

Type of construction

Criteria

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Special

I

II

III

IV

1.3.1

Water supply constructions

1.3.1.1

Water plants

,

clean water processing constructions

(

including

mud processing constructions

)

T

otal

capacity

(

thousand

m

3

/

24

hours

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≥ 30

10 ÷

< 30

<

10

1.3.1.2

Raw water, clean

water or step-up transformers stations

(

including water

reservoirs if any

)

T

otal

capacity

(

thousand m

3

/24 hours

)

≥ 40

12 ÷

< 40

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.3.2

Water drainage constructions

1.3.2.1

Regulating

reservoirs

Area

(ha)

≥ 20

15 ÷

< 20

1 ÷

< 15

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.3.2.2

Rainwater pumping

stations (including reservoirs if any)

T

otal

capacity

(m

3

/s)

≥ 25

10 ÷

< 25

<

10

1.3.2.3

Wastewater

processing constructions

T

otal

capacity

(

thousand

m

3

/

24

hours

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≥ 20

10 ÷

< 20

<

10

1.3.2.4

Wastewater pumping

stations

(

including reservoirs if any

)

T

otal

capacity

(m

3

/h)

≥ 1

,

200

700

÷ < 1

,

200

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.3.2.5

Mud processing

constructions

T

otal

capacity

(m

3

/

24 hours

)

≥ 1

,

000

200

÷ < 1

,

000

<

200

1.3.3

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.3.3.1

Regular solid waste

processing constructions

a)

Transit stations

T

otal

capacity

(

tonne

/

24 hours

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≥

500

200

÷ < 500

100

÷ < 200

<

100

b)

Solid waste processing

facilities

T

otal

capacity

(

tonne

/

24 hours

)

≥

500

200

÷ < 500

50 ÷

< 200

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.3.3.2

Hazardous solid

waste disposal facilities

T

otal

capacity

(

tonne

/

24 hours

)

100

20 ÷ 100

<

20

1.3.4

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Area

(ha)

20

10 ÷

20

5 ÷

< 10

<

5

1.3.5

Cemeteries

National Cemetery

:

Class

I.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

60

30 ÷

60

10 ÷

< 30

<

10

1.3.6

Funeral homes

Level of

importance

National Funeral parlor

:

Class

I;

Other cases

: Cấp II.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Crematorium

Level of

importance

Class II

.

1.3.8

Automobile garage

;

vehicle,

machinery, equipment spaces and storage

1.3.8.1

Underground

automobile garages*

Number of

automobile parking spots

≥

500

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

<

300

1.3.8.2

Above-ground

automobile garages

*

≥

1,000

500

÷ < 1,000

100

÷ < 500

<

100

1.3.8.3

Vehicle, machinery,

equipment spaces and storage

(

without roof

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

2

.

5

≤ 2

.

5

1.3.9

Telecommunication transmission lines

Level of

importance

Multi-national

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Provincial

Note

:

- In case other technical

infrastructure constructions having use purposes suitable with constructions

under Schedule 1.3, employ Schedule 1.3 to determine construction classes

depending on level of importance or capacity level

.

-

(*):

For

automobile garages, parking spaces are applicable to passenger automobiles with

up to 9 seats or trucks under 3,500 kg. In case an automobile garage provide

parking spaces for both automobiles and motorbikes, every 6 parking spaces for

motorbikes shall be equivalent to 1 parking space for automobile

.

- Examples regarding

classification of technical infrastructure constructions are under Annex

III.

Schedule

1.4 Classification of traffic constructions

No.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Criteria

Construction

class

Special

I

II

III

IV

1.4.1

Road constructions

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Design velocity

(km/h)

100

100

80;

60

1.4.1.2

Automobile roads

Traffic rate

(

converted thousand vehicles

/

24 hours

)

or

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

30

or

100

10 ÷

30

or

100

3 ÷

< 10

or

80

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

or

60

<

0.5

or

<

40

1.4.1.3

Urban roads

:

- Identify construction classes based on all

criteria and apply the highest class

.

- For urban roads with total length

≤ 1

,

000 m:

Lower construction

classes determined according to this Schedule by 1 class but no lower than Class

IV

- Elevated roads in urban areas shall conform

to criteria under this Schedule and structure under 2.5.1 of Schedule 2 Annex

II

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≥ 8

6

2

;

4

1

b)

Design velocity

(km/h)

≥ 80

60

50

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

20 ÷ 30

1.4.1.4

Leveled, priority junctions

Converted vehicle

rate

(

thousand vehicles

/

24 hours

)

≥ 30

10 ÷

< 30

3 ÷

< 10

<

3

1.4.1.5

Other roads

:

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

b)

Specialized roads for

transportation

,

travel of individuals or organizations

but not including Section

1.4.1.1

through

1.4.1.3

(

e.g. forestry routes, mining routes

,

construction

routes

,

roads in resorts, vacation areas, etc.

)

Note

:

Class of

automobile test roads shall conform to

1.4.1.2

c)

Bicycle roads

;

pedestrian roads

Level

of importance

All scale

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Railway constructions

1.4.2.1

Urban railways

(

including underground railways

,

above-ground

railways

,

elevated electric railways

,

automatic

monorail

)

Level of

importance

Special class

1.4.2.2

National railways,

1.435 mm

of track gauge

Note: High-speed railways refer to a form of

national railways with design velocity of at least

200

km/h trở lên,

with

1

,

435

mm

of track gauge

,

double track

,

electrified railways

Design velocity

(km/h)

≥

200

120

÷ < 200

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

<

80

1.4.2.3

National railways

, 1

,

000 mm

of track gauge

;

overlapping

tracks

,

track gauge of

(1

,

435

–

1

,

000) mm

Design velocity

(km/h)

100 ÷ 120

60 ÷

< 100

<

60

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Design velocity

(km/h)

≥ 70

<

70

1.4.3

Bridges

1.4.3.1

Floating bridges

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

3

,

000

1

,

000 ÷ 3

,

000

700

÷ < 1

,

000

500

÷ < 700

1.4.4

Inland waterway constructions

1.4.4.1

Inland watercraft

repair stations

Weight load of

vessels

(

thousand

DWT)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

30

10 ÷ 30

5 ÷

< 10

<

5

1.4.4.2

Inland waterway

ports and harbors

a)

Cargo ports and docks

Weight load of

vessels

(

thousand

DWT)

5

3 ÷

5

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

0

.

75 ÷ < 1

.

5

<

0

.

75

b)

Passenger ports and docks

Largest vehicle

size

(

seats

)

500

300

÷ 500

100 ÷ < 300

50

÷

< 100

<

50

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Traffic rate

(

converted vehicle

/

24 hours

)

1

,

500

700

÷

1

,

500

400

÷ < 700

200

÷ < 400

<

200

1.4.4.4

Locks

Weight load of

vessels

(

thousand

DWT)

3

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

0

.

75 ÷ < 1

.

5

0

.

2 ÷ < 0

.

75

<

0

.

2

1.4.4.5

Waterway with width

(B)

and depth

(H)

of water for vessel

operation

:

a)

On lakes, rivers, bays,

waterways leading to islands

Width

B (m)

and depth H

(m)

of water for vessel

operation

B

120

H

5

B

=90 ÷ < 120

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

B =

70 ÷ < 90

H =

3 ÷ < 4

B =

50 ÷ < 70

H =

2 ÷ < 3

B

< 50

H

< 2

b)

On canals

Width

B (m)

and depth

H (m)

of water for vessel

operation

B

70

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

B =

50 ÷ < 70

H =

4 ÷ 5

B =

40 ÷ < 50

H =

3 ÷ < 4

B =

30 ÷ < 40

H =

2 ÷ < 3

B

< 30

H

< 2

1.4.5

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.4.5.1

Sea ports

;

transshipment areas

;

anchoring areas

;

storm avoidance areas

a)

Cargo and public affair

ports

Weight load of

vessels

(

thousand

DWT)

70

40 ÷ 70

20 ÷ 40

5 ÷ 20

≤ 5

b)

Passenger ports

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

150

100 ÷ 150

50 ÷ 100

30 ÷ 50

≤ 30

c)

Transshipment areas;

anchoring areas; storm avoidance areas

Weight load of

vessels

(

thousand

DWT)

70

40 ÷ 70

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

5 ÷ 20

≤ 5

1.4.5.2

Vessel, watercraft repair

facilities; vessel locks, docks and other lifting, lowering structures

Weight load of

vessels

(

thousand

DWT)

70

40 ÷ 70

20 ÷ 40

5 ÷ 20

≤ 5

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Width of a lane

B (m)

or

Depth of water for

vessel operation

H

ct

(m)

B

190

or

H

ct

≥ 16

140

< B ≤ 190

or

14 ≤

H

ct

< 16

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

or

8 ≤

H

ct

< 14

50

< B ≤ 80

or

5 ≤

H

ct

< 8

B ≤

50

or

H

c

t

< 5

1.4.5.4

Other maritime

constructions

:

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Buoy diameter

D (m)

D ≥

10

5 ≤

D < 10

3 ≤

D < 5

2 ≤

D < 3

D

< 2

b)

Regulation works,

embankments, sand barriers, current redirection embankments

Greatest height of

constructions or depth of water

H (m)

H

16

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

8<

H ≤ 12

5≤ H

≤ 8

<

5

1.4.6

Aviation constructions

1.4.6.1

Aviation terminals (Primary

terminals

)

Passengers

(

million passengers/year

)

≥ 10

<

10

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1.4.6.2

Flight zones

Airport level

according to regulations of International Civil Aviation Organizations

(ICAO)

4E airports or

higher

Airports lower

than 4E

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Level of

importance

International

airports

Domestic airports,

aerodromes

1.4.6.4

Aircraft hangar

Level of

importance

Class

I

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

- For other traffic

constructions having use purposes suitable with constructions under Schedule

1.4, employ Schedule 1.4 to determine construction classes depending on level

of importance or capacity level

.

- Consult examples on classes of

traffic constructions under Annex

III.

Schedule

1.5 Classification of constructions serving agriculture and rural development

(agriculture and rural development)

No.

Type of construction

Criteria

C

onstruction

class

Special

I

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

III

IV

1.5.1

Irrigation constructions

1.5.1.1

Watering

constructions

(

calculated for watered area

)

ỏ drainage constructions

(

calculated for natural

drainage area

)

Area

(

thousand

ha)

50

10 ÷ 50

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≤ 2

1.5.1.2

Reservoirs with

regular water level

Volume

(

million

m

3

)

1

,

000

200 ÷ 1

,

000

20 ÷ 200

≥ 3

÷ 20

<

3

1.5.1.3

Constructions for

supplying unprocessed water sources for other sectors that use water

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

20

10 ÷ 20

2 ÷ 10

≤ 2

1.5.2

Irrigation constructions

:

Determine classes according to Decisions on classification of

Ministry of Agriculture and Rural Development as authorized by the Government

under Clause

2

Article

2

of Decree

No.

113/2007/ND

-

CP

dated June 28,

2007 of the Government

.

Note

:

- For other agriculture and rural

development constructions having use purposes suitable with constructions under

constructions under Schedule 1.5, employ Schedule 1

.5

to

determine classes according to level of importance or capacity level

.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

- Consult

examples regarding classification of agriculture and rural development

constructions under Annex III

.

ANNEX II

CONSTRUCTION CLASSIFICATION BY STRUCTURES

(Attached to Circular No. 06/2021/TT-BXD dated June 30, 2021 of Minister of

Construction)

Schedule

2.

Classification of constructions by structures

No.

Construction type

Criteria

Construction

class

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

I

II

III

IV

2.1

2.1.1

Houses

,

house-like structures

Structures of detached houses, detached houses

combining with other civil purposes are determined by structures under this

section

.

Mansions are no lower than class

III.

2.1.2

Multi-storey

structures with floors

(

not including structures

under

2.2)

2.1.3

Large single frame

structures

(

not including structures under

2.3

and

2.5)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

a)

Height

(m)

200

75 ÷ 200

28 ÷ 75

6 ÷ 28

≤ 6

b)

Number of above grade

storey

50

25 ÷

50

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

2 ÷

7

1

c)

Total floor area

(

thousand

m

2

)

30

10 ÷ 30

1 ÷

10

<

1

d)

Largest structural span

(m)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

100

÷ 200

50 ÷

< 100

15 ÷

< 50

<

15

đ)

Underground depth

(m)

18

6 ÷

18

<

6

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

e)

Underground storey

≥ 5

2 ÷

4

1

2.2

2.2.1

Pillar, tower, pole

structures in civil, industrial, traffic constructions

(

not

including

2.2.3)

Examples

:

Monuments

,

advertising poles

/

towers

,

power transmission pillars

,

chimneys

,

traffic signal poles and similar structures

.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

200

75 ÷ 200

28 ÷ 75

6 ÷ 28

≤ 6

2.2.2

Pillar, tower, pole

structures in infrastructure constructions

Examples

:

Antennas,

radio/television towers

;

BTS

poles

; lamp posts

,

electrical

posts in lighting systems, etc.

Height of structures

(m)

≥

300

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

75 ÷

< 150

45 ÷ < 75

≤ 45

2.2.3

Lighthouses

Height of structures

(m)

≥ 58

26

,

5 ÷ < 58

7

,

5 ÷ < 26,5

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

2.3

Suspension cable

a)

Height of support beams

(m)

or height from ground level, water level

(m)

200

75 ÷ 200

28 ÷ 75

6 ÷ 28

≤ 6

b)

Greatest distance between

2 support beams

(m)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

500

÷ <1

,

000

200

÷ < 500

50 ÷

< 200

<

50

2.4

Tank, silo structures:

(

swimming

pools, tanks/wells for liquid, gas, dismantled materials; technical tanks for

machinery/equipment

;

silos

; water towers

and similar structure

s

).

For container structures of hazardous

substances

(

dangerous to health of human,

animals, plants)

:

raise classes determined

according to this Schedule by 1 class but not lower than class II and not

special class

.

a)

Volume

(

thousand

m

3

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

5 ÷

15

1 ÷

< 5

<

1

b)

Height of container

structures

(m)

≥ 75

28 ÷ < 75

6 ÷ 28

<

6

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

18

6 ÷ 18

3 ÷ 6

≤ 3

2.5

Traffic bridges

2.5.1

Road bridges

:

Classify according to a) and b)

2.5.2

Railway bridges

:

Classify according to b) and c)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

150

100 ÷ 150

42 ÷ 100

25 ÷ 42

≤ 25

b)

Height of piers

(m)

50

30 ÷

50

15 ÷

< 30

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

<

6

c)

Largest structural span

(m)

100

50 ÷ 100

25 ÷

< 50

<

25

2.5.3

Bridges for

pedestrians, cyclists

;

Local suspension bridges

(

for pedestrians, livestock, bicycles, motorbikes/mopes and

other motor vehicles

;

single structure

suspension

bridges

on rural roads and width no larger than

3

.

5 m)

a)

Height of structures

(

m

)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

50

25 ÷

50

<

25

b)

Height of piers or height

from the lowest point of girders to ground level or water level below

(m)

30

15 ÷

30

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

2.6

2.6.1

Tunnels

(

traffic

tunnels, road, railway tunnels; irrigation tunnels, hydroelectricity tunnels,

etc.

)

This section does not include following

tunnels

:

Subway tunnels

,

technical tunnels for factories

(

section

2.10.4.

b

)

and tunnels for mining resources and minerals

.

a)

Total length

(m)

1.500

500

÷ 1

,

500

100

÷ < 500

<

100

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≥

100

30 ÷

< 100

<

30

c)

Tunnel outer structures

Having outer

structures

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

2.6.2

Semi-tunnels serving

road traffic, railway traffic and to prevent falling objects

Total length

(m)

1

,

500

500

÷ 1

,

500

100

÷< 500

<

100

2.7

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

For walls and embankments with total length

≤ 500 m:

Lower construction classes determined according to

this Schedule by 1 but no lower than class IV

.

2.7.1

Walls

(

Earthen

walls on land

,

not including

2.9)

Classification of walls used in water body

regulating affairs under

2

.11 and

2.12

shall also include criteria of this section

a)

Rock foundation

Wall height

(m)

25 ÷ 40

15 ÷ 25

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

≤ 8

b)

Clay, earth clump, tough

clay foundation

12 ÷ 20

5 ÷ 12

≤ 5

c)

Fully-saturated clay

foundation

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

10 ÷ 15

4 ÷ 10

≤ 4

2.7.2

Embankments protecting

river banks, lakes used in construction investment projects but not including

2.9 and 2.11.2

Embankment height

(m)

or

water or water depth

(m)

8

5 ÷ 8

3 ÷ 5

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

2.8

Dams and other pressured irrigation,

hydroelectricity constructions

2.8.1

Earthen dams of all

kinds

a)

Rock foundation

Dam height

(m)

100

70 ÷ 100

25 ÷ 70

10 ÷ 25

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

b)

Clay, earth clump, tough

clay foundation

35 ÷ 75

15 ÷ 35

8 ÷ 15

≤ 8

c)

Fully-saturated clay

foundation

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

5 ÷ 15

≤ 5

2.8.2

Concrete, reinforced

concrete dams and other pressured irrigation, hydroelectricity constructions

a)

Rock foundation

Dam height

(m)

100

60 ÷ 100

25 ÷ 60

10 ÷ 25

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

b)

Clay, earth clump, tough

clay foundation

25 ÷ 50

10 ÷ 25

5 ÷ 10

≤ 5

c)

Fully-saturated clay

foundation

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

5 ÷ 10

≤ 5

2.9

Reinforced structures (by tiling, concrete, or

other solutions other than earthened according to 2.7) with pitched surfaces

Height from the bottom to the top of pitched

surfaces

(m)

30

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

2.10

Pipelines/sewers

For pipelines/sewers with total length

≤ 1.000

m: Lower construction classes determined according to

this Schedule by 1 but no lower than class IV.

2.10.1

Water supply

pipelines

(

raw or clean water

)

≥

800

hoặc

≥

0.51

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

hoặc

0

.

13 ÷ < 0.51

150

÷ <400

hoặc

0.02

÷ <0.13

<150

hoặc

<0.02

2.10.2

Rainwater drainage sewers,

common sewers

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

or

Cross-section area of inner sewer

(

m

2

)

≥ 2

,

000

or

≥ 3

.

14

1

,

500 ÷ <2

,

000

or

1

.

77 ÷ <3

.

14

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

or

0

.

28 ÷ <1

.

77

<600

or

<0

.

28

2.10.3

Wastewater drainage

sewers

≥1

,

000

or

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

600

÷ <1

,

000

or

0.

28

÷ <0

.

79

200

÷ <600

or

0

.

03 ÷ <0

.

28

<200

or

<0

.

03

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

For sewers, trenches, tunnels with total

length

≤

1.

000 m:

Lower

construction classes determined according to this Schedule by 1 but no lower

than class IV.

a)

Technical trenches, sewer

cable

Clearance width

(m)

0

.

7

≤0

.

7

b)

Technical tunnels

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Clearance width

(m)

7

3 ÷ 7

≤ 3

2.10.5

Oil, flammable gas

pipelines

a)

Inner diameter of pipes

(mm)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

<

300

b)

Location of construction

Undersea

Under river

On land

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Sea ports

2.11.1

Coastal constructions

:

sea ports

;

anchoring areas for

transshipment, storm avoidance; sea docks

.

a)

Dock height

(m)

or water depth

(m)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

15 ÷ 20

10 ÷ 15

5 ÷ 10

≤ 5

b)

Surface area of ports

(

thousand

m

2

)

≥ 20

10 ÷ < 20

1 ÷

10

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

2.11.2

Water body regulating

constructions in estuaries

(

wave protection barriers

,

sand barriers, current redirection barriers

,

bank

protection barriers, etc)

2.11.3

Ferry stations, ports

and docks in islands, specialized docks, constructions at sea

Greatest height of constructions

(m)

or water depth

(m)

16

12 ÷ 16

8 ÷ 12

5 ÷ 8

≤ 5

2.12

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

2.12.1

Cargo docks, ports,

passenger docks, ports of inland waterway

;

2.12.2

River regulating

constructions

a)

Dock height

(m)

or water depth

(m)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

8

5 ÷ 8

3 ÷ 5

≤ 3

b)

Dock area surface

(

thousand m

2

)

≥ 10

5 ÷

< 10

1 ÷

< 5

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

2.13

Locks

Water depth

(m)

20

15 ÷ 20

10 ÷ 15

5 ÷ 10

≤ 5

2.14

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

2.14.1

Constructions serving

installation of extreme recreational activities that affects community safety

(

roller coasters

,

steel towers

,

steel beams

,

water slide

,

steel structures supporting main constructions serving recreational

activities, etc.

)

Total height including constructions and

equipment attached thereto

(m)

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

15

≤ 15

2.14.2

Fences, barriers

;

protective barriers and similar structures

Height

(m)

6

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

2.14.3

Small structures such

as flowerbed, tomb, cemetery, survey point made from bricks, stones, concrete

and other small structures: class IV

.

Note:

1.

Identification

of construction classes based on types and structures is implemented as

follows:

a) On the basis of construction

characteristics, identify type of structures according to Schedule 2;

b) Identify classes of

constructions based on all criteria specified under Point a above. Apply the

highest class as construction class.

2.

Terms

used in criteria for classification of Schedule 2 are construed as follows:

a)

houses and house-like

structures

refer to blocks of construction with parts above-ground, created

from load-bearing structures, sheltering structures (optional), and roofs.

b)

ground elevation or ground

elevation where constructions are built

refers to elevation according to

approved planning (for areas without planning, apply current design elevation

or ground elevation of structures).

c)

above-ground storey

refers to a storey whose floor elevation is higher or at ground elevation where

the construction is built.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

dd)

semi-basement

(

or

semi-underground storey) refers to a storey with half of its height situated at

or above ground level where the construction is built.

e)

mezzanine

refers to an

intermediate storey between 2 storeys whose floor is situated between floors of

2 functional storeys or between structure roof and floor of functional storey

immediately below; mezzanines shall have floor area smaller than floor area of

functional storeys immediately below.

g)

attic

refers to a

storey situated in the space directly beneath the pitched roof whose entirety

or a portion of its vertical surfaces are created by roof pitches or gables

with vertical walls (if any) no taller than 1.5 m.

h)

rooftop access storey

refers to the topmost storey of a building for sheltering stairwells, elevator

shafts, construction equipment (if any), providing access to rooftop, and

serving rescue and evacuation.

i)

mechanical floor

refers to a storey where technical equipment of a building is stored (may

integrate area of refuge in mechanical floors).

k)

underground depth

refers to depth from ground elevation where a construction is built to the

highest point of the floor of the lowest basement.

l)

largest structural span of

a house/construction

refers to the largest distance between the center of

adjacent beams (pillars) that support horizontal structures (beams, floors,

roof support, suspension cable, etc.). With respect to console structures,

adopt 50% of value under Schedule 2.

m)

total floor area of

houses/constructions

refers to total floor area of all storeys, including

basements, semi-basements, mezzanines, mechanical floors, attics, and rooftop

access storeys. Floor area of a storey refers to total constructed floor area

of the storey, including surrounding wall (or party walls of the building) and

surface area of loggias, balconies, stairs, elevator shafts, technical boxes,

chimneys.

3.

Methods

of determining

height

of a construction/structure:

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

b) For structures under 2.2:

height

of structure

is calculated from ground elevation to the highest point of

the structures. For constructions situated on ground with different elevations,

height shall be calculated at the lowest ground elevation.

Height of structures in specific

cases is regulated as follows:

+ For structures under 2.2.1:

height

of structures

equals total height of supporting towers/poles/pillars and

equipment installed on said towers/poles/pillars;

+ For structures installed on

current constructions under 2.2.2:

height of structures

is determined

from the bottom to the top of installed structures (example: if a BTS pole is

12 m in length and situated on top of a 3-storey building, height of the BTS

pole structure shall be 12 m).

c) For structures under 2.3:

-

Height

of support beams:

Distance from the highest point of supporting foundation

to the highest point of the beams;

Height

from ground level, water level:

Distance from suspension cable to ground

level or water level (annual average water level) below;

d) For container structures

under 2.4:

Height of container structure

is determined in a manner

similar to 2.1

dd) For structures under 2.5:

Height

of piers

refers to distance from pile caps to pier caps;

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

Wall

height:

Calculated from the lower ground level to the highest point of the

walls;

-

Embankment

height:

Equal total height of structure underwater and above water.

g) For dams under 2.8:

-

Dams

under 2.8.1:

Dam height

is calculated from the lowest elevation after

clearing foundation (excluding height of dam toe) to the highest point of the

dams;

-

Dams

under 2.8.2:

Dam height

is calculated from the lowest point of the toe

to the highest point of the dams.

h) For structures under 2.14.2:

Height is calculated from ground level to highest point of the structures.

4.

Methods

of determining

number of above grade storey

of constructions under 2.1:

Number of above grade storey of

a construction: Equals total number of above-ground storeys and number of

semi-basements, not including attics. For following specific cases, rooftop

access storey and mezzanines are not included in number of above grade storey:

-

Rooftop

access storey shall not be included in number of above grade storey when floor

area of rooftop access storey does not exceed 30% of roof area.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

+ Detached houses, detached

houses combining with other civil purposes: Mezzanines with total floor area

not exceeding 65% of floor area of functional storey immediately below and only

one mezzanine is allowed to be excluded from number of above grade storey of a

building.

+ Apartment buildings, mixed use

apartments: Only 1 mezzanine is excluded from number of above grade storey of

the building when the mezzanine is utilized as technical sectors (examples:

technical floor for swimming pools, power generator floor, or other equipment),

with floor area not exceeding 10% of floor area of the storey immediately below

and not exceeding 300 m

2

.

+ Other structures: Mezzanines

only used as technical sectors with floor area not exceeding 10% of floor area

of functional storey immediately below.

5.

For open

water drainage channels (technical infrastructure constructions): Determine

construction classes based on reinforced structures of channel banks or slopes

(choose type appropriate with 2.7 or 2.9 under Schedule 2).

6.

Consult

examples regarding classification of constructions by types and structures

under Annex III.

ANNEX III

EXAMPLES REGARDING CONSTRUCTION CLASSIFICATION

(Attached to Circular No. 06/2021/TT-BXD dated June 30, 2021 of Minister of

Construction)

3.1

Example 1: Constructions for civil purposes (civil constructions) – High School

A

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

A1

Building (Administrative building): 8-storey high with total floor are of 4,000

m

2

;

-

A2

Building (Studying building): 6-storey high with total floor are of 4,650 m

2

;

-

A3

Building (Studying building): 4-storey high with total floor are of 4,000 m

2

;

-

A4

Building (Studying building): 5-storey high with total floor are of 5,000 m

2

;

-

A5

Building (Building for physical training and competition of indoor sports

together with bleacher; in addition, this building is also used as location for

meeting, gathering in case of school events): 2-storey high (18m), 200-seat

bleacher, total floor area of 2,400 m

2

, largest structural span of

30 m, and total capacity (for organizing events) of 750 people;

-

A6

Building (Dormitory): 5-storey high with total floor are of 3,000 m

2

;

-

A7

Building (Canteen): 2-storey high with total floor are of 600 m

2

;

-

Yard: 2

ha in area;

-

Internal

roads in the school: 1 lane for pedestrians, bicycles, motorcycles, and

automobiles;

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

Guard

post: 1-storey high with floor area of 12 m

2

.

Construction class is

determined as follows:

a) Identify class of total of

all primary constructions:

High School A consists of

primary constructions serving education purposes (including constructions from

A1 through A5). Construction classes by capacity level are determined according

to Clause 3 Article 2 hereof: Corresponding to Section 1.1.1.3 Schedule 1.1

Annex I and for 1,500 students. Construction class of High School A by capacity

level is

class II

.

b) Identify classes of

constructions of High School A:

-

A1

Building: Not specified under Schedule 1.1 Annex I and thus determined by type

and structures according to Clause 2 Article 2 hereof. According to Schedule 2

Annex II, this construction corresponds to section 2.1.1; construction class

determined by total area: class III, by number of above grade storey: class II.

Class of A1 Building is

class II

(the highest class determined).

-

A2

Building: Methods of determining construction class are similar to those

applied to A1 Building. Class of A2 Building is determined to be

class III

.

A3

Building: Methods of determining construction class are similar to those

applied to A1 Building. Class of A3 Building is determined to be

class III

.

A4

Building: Methods of determining construction class are similar to those

applied to A1 Building. Class of A4 Building is determined to be

class III

.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

+ Determine class by capacity

level: Corresponds to section 1.1.3.2 Schedule 1.1 of Annex I (sports

structures): Class III; corresponds to section 1.1.4.1 Schedule 1.1 of Annex I

(constructions for mass gathering): Class II. The highest construction class

determined by capacity level: Class II;

+ Determine class by structure:

Corresponds to section 2.1.1 Schedule 2 Annex II; class determined by height:

Class III; class determined by number of above grade storey: Class III; class

determined by total floor area: Class III; class determined by the largest

structural span: Class III. The highest class determined by structure: Class III.

Construction class of A5 Building shall be

class II

(the highest class

determined from capacity level and structure).

-

A6

Building: Methods of determining construction class are similar to those

applied to A1 Building. Class of A6 Building is determined to be

class III

.

A7

Building: Methods of determining construction class are similar to those

applied to A1 Building. Class of A7 Building is determined to be

class III

.

Yard:

Corresponds to section 1.3.4 Schedule 1.3 Annex I, construction class determined

by floor area is

class IV

.

Internal

roads in the school: Refer to specialized roads under 1.4.1.5 Schedule 1.4

Annex I. Construction class is determined to be

class IV

.

Fences:

Not specified under Schedule 1.1 Annex I and thus determined by type and

structures according to Clause 2 Article 2 hereof. According to Schedule 2

Annex II, these structures correspond to section 2.14.2; construction class

determined by height is

class IV

.

Guard

post: Methods of determining construction class are similar to those applied to

A1 Building. Class of guard posts is determined to be

class IV

.

c) Application of construction

classes in management of construction investment:

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

Apply construction

class to manage construction investment specified under Point b through Point n

Clause 1 Article 3 hereof; an example on classifying construction capacity of

organizations, individuals engaged in construction affairs is as follows:

+ In case scope of

implementation is the entire group of constructions: According to Point c

Clause 3 Article 3 hereof, apply class of total of constructions (as determined

under Point a of this example) which is

class II

;

+ In case scope of

implementation applies to some constructions of an investment project:

According to Point b Clause 3 Article 3 hereof, apply construction class (as

determined under Point b of this example) for each construction in question;

for example: apply

class II

to A1 Building; apply

class III

to A3

Building; apply

class IV

to yard;

In case scope of implementation

is an independent construction: According to Point a Clause 3 Article 3 hereof,

apply class of construction determined (according to Point b of this example);

example: apply

class III

to A2 Building; similarly, if organizations and

individuals only participate in implementing fences or guard posts, apply

class

IV

.

3.2

Example 2: Civil construction – General Hospital Q

Investment project for

construction of “General Hospital Q” provides 450 hospital beds. The project

consists of following constructions:

-

Q1

Building (Working office, training and research center of the hospital):

9-storey high, total floor area of 8,000 m

2

;

-

Q2

Building (Medical examination and testing center): 3-storey high, total floor

area of 2,500 m

2

;

-

Q3

Building (Emergency aid and surgery): 2-storey high, total floor area of 2,000

m

2

;

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

Q5 Building

(Food processing area): 2-storey high, total floor area of 1,000 m

2

;

A6

Building (Canteen): 2-storey high with total floor are of 600 m

2

;

A7

Building (Mortuary): 1-storey high with total floor are of 500 m2;

A8 Building

(Mortuary): 1-storey high with total floor are of 500 m2;

Wastewater

processing station: 1,500 m

3

/24 hours;

Solid

waste processing station: Incineration capacity of 5 tonne/24 hours;

Ornamental

plants and gardens;

Outdoor

parking space: 5,000 m

2

;

Internal

road in the hospital: 1 lane for motorbikes and automobiles;

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

Guard

posts (4 buildings): 1-storey high and 12 m

2

in area

each;

-

Motor

electrical system: Line and transformers, supply voltage < 35 kV;

-

Water

supply system (Reservoir and pumping station): Capacity 1,500 m

3

/24

hours;

-

Wastewater

drainage sewer system: Inner diameter D = 450 mm, with 900m in length.

Construction class is

determined as follows:

a) Identify class of total of

primary constructions:

General Hospital Q has a

combination of primary constructions for medical examination and treatment and

other medical activities (including Q1, Q2, Q3, Q4, and Q7 constructions).

Construction class by capacity level is determined according to Clause 3

Article 2 hereof: corresponds to section 1.1.2.1 Schedule 1.1 Annex I and 450

hospital beds. General Hospital Q has construction class by capacity level of

class

II

.

b) Identify classes of

constructions of General Hospital Q:

-

Q1

Building: Not specified under Schedule 1.1 Annex I and thus determined by type

and structures according to Clause 2 Article 2 hereof. According to Schedule 2

Annex II, these structures correspond to section 2.1.1; construction class of

Q1 Building is determined to be

class II

.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

Q3

Building: Methods of determining construction class are similar to those

applied to Q1 Building. Class of Q3 Building is determined to be

class III

.

Q4

Building: Methods of determining construction class are similar to those

applied to Q1 Building. Class of Q4 Building is determined to be

class II

.

Q5

Building: Methods of determining construction class are similar to those

applied to Q1 Building. Class of Q5 Building is determined to be

class III

.

Q6

Building: Methods of determining construction class are similar to those

applied to Q1 Building. Class of Q6 Building is determined to be

class III

.

Q7 Building:

Methods of determining construction class are similar to those applied to Q1

Building. Class of Q7 Building is determined to be

class IV

.

Q8

Building: Funeral parlor is a structure in Schedule 1.3 Annex I and is

classified based on level of importance. In this case, construction class is

determined according to Clause 2 Article2 hereof as follows:

Identify based on level of

importance: Corresponds to section 1.3.6 Schedule 1.3 Annex I, construction

class is determined to be class II;

Identify based on structures:

Corresponds to section 2.1.1 Schedule 2 Annex II, construction class is

determined to be class IV;

Thus construction class of Q8

building is determined to be class II (the highest class determined from level

of importance and structures).

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

Solid

waste processing station: Corresponds to section 1.3.3.1.b Schedule 1.3 Annex I,

construction class is determined to be

class III

.

-

Outdoor

parking space: Corresponds to section 1.3.8.3 Schedule 1.3 Annex I,

construction class is determined to be

class IV

.

-

Water supply

system (reservoir and pumping station): Corresponds to section 1.3.1.2 Schedule

1.3 Annex I; construction class is determined to be

class III

.

-

Wastewater drainage sewer

system: Not specified under Schedule 1.3 Annex I and thus determined by type and

structures according to Clause 2 Article 2 hereof. According to Schedule 2

Annex II, this construction corresponds to section 2.10.3; construction class

determined by pipe diameter is class III but since sewer length is lower than

1,000 m, construction class is lower by 1, down to

class IV

.

-

Motor

electrical system: Corresponds to section 1.2.5.11 Schedule 1.2 Annex I,

construction class determined is

class IV

.

-

Methods

of identifying classes of garden, internal roads, fences, guard posts shall be

similar to example 1 hereof.

c) Apply construction classes in

management of construction investment: Methods of identifying shall be similar

to example 1 hereof.

3.3

Example 3: civil construction – Complex X

Investment project for

construction of “Complex X” takes place on Plot A in an urban area with

complete technical infrastructure system. Complex X consists of following

constructions:

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

X2

Building (Office building): 18-storey high, 72 m tall, total floor area of

15,000 m

2

;

-

X3

Building (Mixed commercial, service, office, apartment building): 25-storey

high, 100 m tall, total floor area of 22,000 m

2

;

-

Gardens

between buildings: 1,000 m

2

in area,

Construction class is

determined as follows:

a) Identify classes of

constructions of Complex X:

Complex X has several primary

independent constructions such as X1, X2, and X3 buildings; classes of such

buildings are determined according to Clause 2 Article 2 hereof as follows:

-

X1

Building: Not specified under Schedule 1.1 Annex I and thus determined by type

and structures. According to Schedule 2 Annex II, these structures correspond

to section 2.1.1; construction class of X1 Building is determined to be

class

II

.

-

X2 Building:

Methods of determining construction class are similar to those applied to X1

Building. Class of X2 Building is determined to be

class II

.

-

X3

Building: Methods of determining construction class are similar to those

applied to X1 Building. Class of X3 Building is determined to be

class I

.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

b) Application of construction

classes in management of construction investment:

-

Application

of construction classes for identifying entitlement is specified under Point a

Clause 1 Article 3 hereof: Complex X has a group of primary constructions,

according to Point b Clause 2 Article 3 hereof, apply class of total of primary

construction with the highest class (X3 Building, as determined under Point a

of this example) which is

class I

.

-

Application

of construction classes for management of construction investment specified

under Point b through Point n Clause 1 Article 3 hereof: Methods of determining

shall be similar to example 1 hereof.

3.4

Example 4: Industrial construction - Cement Factory A

Construction project for “Cement

Factory A” takes place with design capacity of 2 million tonne of cement/year.

Input materials: clay, limestone, coal, additives provided by other companies.

The project consists of following constructions:

-

Constructions

of primary technology line (cement manufacturing line): Coal mill, mill for raw

ingredients, ingredient powder silo, transport from ingredient powder silo to

preheaters, preheaters, rotary furnaces, clinker coolers, clinker silos.

Transport from clinker silos to cement mills, cement mills, cement silos,

etc.

-

Other

independent constructions of the project such as: Material storage, mechanic

workshop, coordination building, medical station, water drainage channels;

tunnels; weigh stations and other constructions.

Construction class is

determined as follows:

a) Identify classes of primary

technology line:

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

b) Identify classes of

constructions of Cement Factory A:

Classes of industrial

constructions of the factory are determined according to Clause 2 Article 2

hereof. Except for cement mills which are included in Schedule 1.2 Annex and

classified based on capacity level and structures, remaining constructions are

not included in Schedule 1.2 Annex I and thus classes thereof are determined

based on type and structures according to Schedule 2 Annex II hereof. Examples

are below:

-

Coal

storage (spherical, closed roof with 120 m in diameter): The construction

corresponds to section 2.1.1 Schedule 2 Annex II; identify construction class

based on total floor area of 11,300 m2: Class II; based on the greatest

structural span of 120 m: Class I; based on height of 20 m: Class III. Class of

coal storage:

Class I

(the highest class determined).

-

CC

conveyor (transporting coal from coal storage to coal mills: containers

positioned on support beams; container dimension of 3 m x 3 m; height of

support beams from ground level: from 9 m to 24 m; the greatest structural span

between centers of 2 beams: 30 m): Corresponds to section 2.1.3 Schedule 2

Annex II; classify by height H = 12÷27 m (total height of support beams and

conveyors): class III; classify by structural span L = 30 m: class III. Class

of coal conveyor:

Class III

(the highest class determined).

-

Cement

silo 1 (volume V = 10,000 m

3

; height H = 45 m; diameter D = 20 m):

Corresponds to 2.4 of Schedule 2 Annex II: classify by volume: Class II;

classify by height: Class II. Class of Cement silo 1:

class II

(the

highest class determined).

-

Preheaters

(8-storey high, 82 m tall; total floor area of 5,400 m2): Corresponds to 2.1.2

Schedule 2 Annex II; classify by height: Class I; classify by above grade

storey: Class II; classify by total floor area: Class III. Class of preheater:

Class

I

(the highest class determined).

-

Rotary

furnace support beams (Reinforced concrete beams supporting rotary furnaces

with diameter of 5 m. beams height: H1 = 9 m; total height including equipment:

H = 9 m + 5 m = 14 m): Corresponds to 2.2.1 Schedule 2 Annex II ; construction

class determined by height is

class III

.

-

Chimney

(Reinforced concrete chimney with 120 m in height): Corresponds to section

2.2.1 Schedule 2 Annex II; construction class determined by height is

class

I

.

-

Weight

stations (for automobiles): With tank made of reinforced concrete positioned

underground and equipment placed in the tank: clearance dimension of the tank

(Length x Width x Depth) – (5 m x 14 m x 4.5 m).  According to Schedule 2

Annex II, the construction corresponds to 2.4; classify by underground depth:

Class III; classify by volume (V = 315 m

3

): Class IV. Class of weigh

stations:

Class III

(the highest class determined).

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

Methods

of determining classes of technical infrastructure constructions such as

storage spaces for machinery and equipment, wastewater processing stations,

water supply systems, and other constructions are specified under example 2

hereof.

c) Application of construction

classes in management of construction investment:

-

Application

of construction classes for identifying entitlement is specified under Point a

Clause 1 Article 3 hereof: Cement Factory A has a primary technology line,

according to Point c Clause 2 Article 3 hereof, apply class of primary

technology line (as determined under Point a of this example) which is

class

I

.

-

Apply

construction class to manage construction investment specified under Point b

through Point n Clause 1 Article 3 hereof; an example on classifying

construction capacity of organizations, individuals engaged in construction

affairs is as follows:

+ In case scope of

implementation is the whole primary technology line: According to Point c

Clause 3 Article 3 hereof, apply class of primary technology line (as

determined under Point a of this example) which is

class I

;

+ In case scope of

implementation is an independent construction (of primary line or other

independent structure of the project) or several constructions of the

investment project: methods of determining is specified under example 1 hereof.

3.5

Example 5 – Industrial construction – Hydroelectricity B

Investment project for

construction of “Hydroelectricity B” has design capacity of 30 MW. The project

consists of following constructions:

-

Reservoir:

10 million m

3

in volume;

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

Constructions

in the “energy routes” consist of: Hydroelectricity plant (30 MW capacity),

water intake gates, water tunnels, water towers, pipes guiding water to

turbine, release gates, discharge channels, etc.;

-

Other

constructions such as: Powerlines and transformers (voltage of 110 kV), traffic

roads, coordination buildings (4-storey high, no basements), administration

buildings, guard posts, gates, fences, etc.;

-

Auxiliary

constructions serving construction include: Dykes (7 m tall, earthened),

current redirecting channels, current redirecting sewers, temporary roads

serving constructions, etc.

Construction class is

determined as follows:

a) Identify class of all primary

constructions:

Hydroelectricity B Project

consists of multiple primary constructions (reservoir, damp, hydroelectricity

plant). Classes of group of primary constructions shall conform to Clause 3

Article 2 hereof. According to 1.2.5.3 Schedule 1.2 Annex I, class of groups of

constructions is determined as follows:

-

Reservoir::

Corresponds to Point b section 1.2.5.3 Schedule 1.2 Annex I, construction class

determined by volume is

class III

;

-

Primary

dam: Corresponds to Point c section 1.2.5.3 Schedule 1.2 Annex I, construction

class determined based on height of concrete dam on rock foundation is

class

II

;

-

Hydroelectricity

plant: Corresponds to Point a section 1.2.5.3 Schedule 1.2 Annex I,

construction class determined by capacity is

class III

.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

b) Identify class of

constructions of Hydroelectricity B:

-

Classes

of reservoir, primary dam, and plant have already been identified under section

a of this example;

-

Classes

of other constructions of the hydroelectricity plant are determined according

to Clause 2 Article 2 hereof. Examples are below:

+ Powerlines and transformers:

Corresponds to section 1.2.5.11 Schedule 1.2 Annex I, construction class

determined by voltage is

class II

;

+ Traffic roads in the area:

Determine according to example 1 of this Annex;

+ Coordination building: Not

specified under Schedule 1.1 Annex I and thus determined by type and

structures. According to Schedule 2 Annex II, this structure corresponds to

section 2.1.1; construction class is determined to be

class III

.

c) Apply construction classes in

management of construction investment: Methods of identifying shall be similar

to example 1 hereof.

3.6

Example 6: Industrial construction – Mechanical Factory C

Investment project for

construction of “Mechanical Factory C” for manufacturing small mechanic

products according to orders placed by other enterprises. Products of the

factory are diverse and dependent on customers’ demands thereby leading to

inability to identify type of products and manufacturing capacity at the time

of preparing the project. The project consists of following constructions:

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

Primary

manufacturing facility (where equipment and technology lines are installed):

Industrial building, 1-storey high, 3 structural spans, greatest structural

span of 60 m, total area of 10,000 m2, building height of 18 m (from ground

level to the highest point of the roof);

-

Office building

(use as office, diner, recreational space for employees, etc.);

-

Storage

yard (concrete yard for materials and machinery): 1 ha in area; and other

constructions such as guard posts, fences, transformers, etc.

Construction class is determined

as follows:

a) Identify class of primary

constructions:

Mechanical Factory C has one

primary construction which is primary manufacturing facility. Class of primary

construction determined according to Clause 2 Article 2 hereof is

class II

(class of primary manufacturing facility is determined under Point b of this

example)

b) Identify classes of

constructions of Mechanical Factory C:

-

Classes

of storage, primary manufacturing facilities of the Mechanical Factory C are

determined according to Clause 2 Article 2 hereof. These constructions have no

level of importance or capacity level and are not specified under Schedule 1.2

Annex I hereof and thus are classified by type and structures.

+ Storage: According to Schedule

2 Annex II, this construction corresponds to section 2.1.1; classify by height:

Class III; classify by above grade storey: Class IV; classify by total floor

area: Class III; classify by the greatest structural span: Class III.

Class of storage:

Class III

(the highest class determined).

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

Methods

of determining classes of office building, storage yard, guard posts, fences,

and transformers are similar to example 1 through example 4 hereof.

c) Application of construction

classes in management of construction investment:

-

Application of construction

classes for identifying entitlement is specified under Point a Clause 1 Article

3 hereof: Mechanical Factory C has one primary construction which is primary

manufacturing facility, according to Point a Clause 2 Article 3 hereof, apply

class of primary construction (as determined under Point a of this example)

which is

class II

.

-

Application

of construction classes for management of construction investment specified

under Point b through Point n Clause 1 Article 3 hereof: Methods of determining

shall be similar to example 1 hereof.

3.7

Example 7: Technical infrastructure construction – HN Television Tower

Construction project for “HN

Television Tower” with 600 m in height. The project consists of following

constructions:

-

Primary

tower: 600 m high;

-

P1

(Outdoor parking lot): 1 ha in area;

-

P2

(Garden): 5 ha in area.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

a) Identify class of primary

constructions:

The “HN Television Tower”

project has a primary construction which is the primary tower and auxiliary

works. Class of primary construction shall be determined according to Clause 2

Article 2 hereof. Primary tower has no level of importance or capacity level

and thus shall be classified based on type and structures. Construction class

is

special class

(class of primary tower determined according to Point b

of this example).

b) Identify classes of other

constructions of the HN Television Tower:

-

Primary

tower: According to Schedule 2 Annex II, this structure corresponds to section

2.2.2; construction class determined by height is

special class

.

-

P1

construction:

Class IV

(methods of determining class of construction are

specified under example 1 of this Annex).

-

P2

construction:

Class III

(methods of determining class of construction

are specified under example 1 of this Annex).

c) Apply construction classes in

management of construction investment: Methods of identifying shall be similar

to example 6 hereof.

3.8

Example 8: Technical infrastructure construction – Water Plant A

Investment project for

construction of “Water Plant A” with capacity of 50,000 m

3

/24 hours

for supply domestic water for an urban area. The project consists of following

constructions:

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

A2 (Water

containment and processing tank): 12,000 m

3

in volume, situated half

below ground level, 5 m below ground level, 3 m in height;

-

A3

(Backup clean water tank): 3,000 m

3

in volume, situated half below

ground level, 5 m below ground level, 3m in height;

-

A4 (Clean

water pump stations): 70,000 m3/24 hours in capacity situated in building with

1-storey high, 8 m tall, total floor area of 1,000 m

2

;

-

A5

(primary water supply pipes): Inner diameter D = 800 mm, 10,000 m in length.

-

A6

(branching water supply pipes): Inner diameter D = 600 mm, 15,000 m in length;

-

A7 (water

distribution pipes): Diameter D = 125 mm; and other constructions.

Construction class is determined

as follows:

a) Identify classes of primary

technology line:

Water Plant A Project has

primary technology lines serving extraction, production, and distribution of

water (constructions A1 through A7). Construction class determined by capacity

level according to Clause 3 Article 2 of this Circular: Corresponds to section

1.3.1.1 Schedule 1.3 Annex I with water supply capacity of 50,000 m

3

/24

hours. Class of Water Plant A determined by capacity level is

class I

.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Classes of other constructions

of Water Plant A are determined according to Clause 2 Article 2 hereof as

follows:

-

Construction

A1: Has no capacity level (not included in Schedule 1.3 Annex I), and thus

shall be classified by type and structures. According to Schedule 2 Annex II,

this structure corresponds to section 2.10.1; construction class of A1 is

determined to be

class I

.

-

Construction

A2: Has no capacity level (not included in Schedule 1.3 Annex I), and thus

shall be classified by type and structures. According to Schedule 2 Annex II,

this construction corresponds to section 2.4; classify by volume: Class II,

classify by underground depth: Class III, classify by height: Class IV. Class

of A2:

class II

(the highest class determined).

-

Construction

A3: Methods of determining construction class are similar to those applied to

construction A2. Class of construction A3 is determined to be

class III

.

Construction

A4: This construction is classified as follows:

Identify based on capacity:

Corresponds to section 1.3.1.2 Schedule 1.3 Annex I, construction class is

determined to be class I;

Determine class by structure:

Corresponds to section 2.1.1 Schedule 2 Annex II; class determined by height:

Class III; class determined by number of above grade storey: Class IV; class

determined by total floor area: Class III. Highest class determined by

structures: Class III.

Thus class of construction A4 is

class I

(the highest class determined by capacity and structures).

-

Construction

A5: Methods of determining construction class are similar to those applied to

construction A1. Class of construction A5 is determined to be

class I

.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

Construction

A7: Methods of determining construction class are similar to those applied to construction

A1. Class of construction A7 is determined to be

class IV

.

c) Apply construction classes in

management of construction investment: Methods of identifying shall be similar

to example 4 hereof.

3.9

Example 9: Technical infrastructure construction - Automobile parking lot,

automobile parking garage

a) Parking Garage A

(underground parking garage with no above grade storey):

Underground parking garage with

3 basements, 18 m in depth from ground level to floor level of the 3

rd

basement, 5,000 m

2

of total floor area, parking capacity: 400

automobiles. Class of this construction is determined according to Clause 2

Article2 hereof as follows:

-

Classify

based on capacity: Corresponds to section 1.3.8.1 Schedule 1.3 Annex I,

construction class is determined to be class II based on parking capacity;

-

Classify

by type and structure: Corresponds to section 2.1.1 Schedule 2 Annex II;

classify by number of basement: Class II; classify by depth: Class II; classify

by total floor area: Class III. Highest class determined by structures: Class

II;

Thus class of Parking Garage A

is

class II

(the highest class determined by capacity and structures).

b) Parking Garage B (with

both above ground storey and basement):

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

Classify

based on capacity: Corresponds to section 1.3.8.1 and section 1.3.8.2 Schedule

1.3 Annex I, construction class determined based on underground parking

capacity is Class III and Class III based on above ground parking capacity. The

highest construction class determined by capacity level: Class III;

-

Classify

by type and structures: Corresponds to section 2.1.1 Schedule 2 Annex II,

construction class is determined to be class II;

Thus class of Parking Garage B

is

class II

(the highest class determined by capacity and structures).

c) Parking Lot C without

parking garage:

Parking Lot C: Reinforced

concrete yard with 10,000 m

2

in area and no parking garage. Class of

this construction is determined according to Clause 2 Article 2 hereof as

follows: Corresponds to section 1.3.8.3 Schedule 1.3 Annex I, construction

class determined by total area is

class IV

.

3.10

Example 10: Traffic constructions – Automobile Expressway A

Investment project for

construction of “Automobile Expressway A” 200 km in length and 120 km/h in

design velocity. Following constructions are installed on the route:

-

A1

(Automobile expressway): Design velocity of 120 km/h;

-

A2 (Road

bridge): 4 spans, greatest span of 40 m, pier height of 20;

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

A4

(tollbooth): Frame structure with roof, height from the top of the

construction: 15 m, length of greatest structural span: 40 m; and other small

components: Warning sign posts, sign frames, local underpass, guardrails.

The Automobile Expressway A

Project is constructed with several primary constructions serving transport

(constructions A1, A2, and A3) and auxiliary works (A4 and other small

components). Classes of these constructions are determined according to Clause

2 Article2 hereof as follows:

a) Identify classes of all

primary constructions:

-

A1: This

construction has capacity level and is not regulated to be classified by type

and structures. According to section 1.4.1.1 Schedule 1.4 Annex I, construction

class determined according to design velocity is

special class

.

-

A2: Has

no level of importance or capacity level (not included in Schedule 1.4 Annex

I), and thus shall be classified by type and structures. According to Schedule

2 Annex II, this construction corresponds to section 2.5.1, classify by the

largest structural span: Class III, classify by pier height: Class II. Class of

A2:

class II

(the highest class determined).

-

A3: Has

no level of importance or capacity level (not included in Schedule 1.4 Annex

I), and thus shall be classified by type and structures. According to Schedule

2 Annex II, this construction corresponds to section 2.6.1, classify by total

length: Class II, classify by cross section: Class I, classify by tunnel roof

structure: Class II. Class of A3:

class I

(the highest class

determined).

b) Identify class of auxiliary

works:

-

A4: Has

no level of importance or capacity level (not included in Schedule 1.4 Annex

I), and thus shall be classified by type and structures. According to Schedule

2 Annex II, this construction corresponds to section 2.1.3, classify by the

largest structural span: Class III, classify by height: Class III. Class of A4:

class III

(the highest class determined).

-

Other

small components (warning sign posts, sign frames, local underpass, guardrails,

etc.) are classified according to Clause 2 Article 2 hereof. If the

construction is not specified or unsatisfactory to Schedule 1.4 Annex I,

classify by type and structures (employ Schedule 2 Annex II).

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

Application

of construction classes for identifying entitlement is specified under Point a

Clause 1 Article 3 hereof: Automobile Expressway A has several primary

constructions, according to Point b Clause 2 Article 3 hereof, apply class of

primary construction with the highest class (class of A1 as determined under

Point a of this example) which is

special class

.

-

Apply

construction class to manage construction investment specified from Point b

through Point n Cause 1 Article 3 hereof: Examples regarding classifying

construction capacity of organizations and individuals engaged in constructions

for some or all of constructions of the project shall conform to Point d Clause

3 Article 3 hereof as follows:

+ If scope of implementation

applies to one construction, for example A1, apply construction class of A1

(determined under Point a of this example) which is

special class

;

+ If scope of implementation

applies to multiple constructions, for example A2 and A3, apply construction

class of A2 (for road bridges) which is

class II

and A3 (for

underpasses) which is

class I

(as determined under Point a of this

example);

+ If scope of implementation

applies to all constructions, apply classes of respective constructions

(determined under Points a and b of this example).

3.11

Example 11: Traffic constructions – Lighthouse M

“Lighthouse M” is constructed on

an island with 50 m in height from surrounding ground level. Class of

“Lighthouse M” is determined according to Clause 2 Article2 hereof as follows:

Construction “Lighthouse M”: is

not included in Schedule 1.3 Annex I and thus shall be classified by type and

structures. According to Schedule 2 Annex II, these structures correspond to

section 2.2.3; construction class determined by height is class II.

3.12

Example 12 – Agriculture and rural development constructions – Farm A

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

-

A1: Water

supply system for irrigation for 25 ha of area;

-

A2: Water

drainage system for 29.5 ha of area;

-

A3

(greenhouse): 1-storey high, 12 m tall, greatest structural span of 30 m, total

area of 4,000 m

2

; and other constructions: Working building, houses

for workers, internal roads; Transformers and powerlines; Water supply system

for domestic water (tanks and pipelines); Drainage system for domestic water;

storage; Warehouses, fences.

Farm A Project has several

primary constructions serving irrigation and cultivation (constructions A1, A2,

and A3) and other auxiliary works, classes of these constructions are

determined according to Clause 2 Article 2 hereof as follows:

a) Identify classes of all

primary constructions:

-

A1: This

construction has capacity level and is not regulated to be classified by type

and structures. According to section 1.5.1.1 Schedule 1.5 Annex I, construction

class determined by irrigation area is

class IV

.

-

A2: This

construction has capacity level and is not regulated to be classified by type

and structures. According to section 1.5.1.1 Schedule 1.5 Annex I, construction

class determined by drainage area is

class IV

.

-

A3: Has

no level of importance or capacity level (not included in Schedule 1.5 Annex

I), and thus shall be classified by type and structures. According to Schedule

2 Annex II, this structure corresponds to section 2.1.1; construction class is

determined to be

class III

.

b) Methods of determining

classes of other constructions are specified under this Annex.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải Văn bản tiếng Việt

Tải Văn bản tiếng Việt (docx)

Tải Văn bản tiếng Anh (Download English translation)

Tải Văn bản gốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Thông tư 03/2016/TT-BXD

,

Thông tư 07/2019/TT-BXD

,

Thông tư 06/2021/TT-BXD

,

Thông tư 02/2025/TT-BXD

,

Thông tư 09/2025/TT-BXD

Văn bản liên quan

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 45:2024/BGTVT về Bến xe khách

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

15/11/2024

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

25/12/2024

2

Công văn 2198/BXD-HĐXD năm 2024 tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

21/05/2024

Hiệu lực:

Đã biết

Cập nhật:

24/05/2024

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9901:2023 về Công trình đê biển - Yêu cầu thiết kế

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

Năm 2023

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

01/03/2024

4

Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

03/03/2021

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

05/03/2021

5

Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

26/01/2021

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

29/01/2021

6

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

17/06/2020

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

08/07/2020

7

Công văn 808/BXD-GĐ năm 2020 về phân cấp công trình kéo cáp trong Thông tư 07/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

28/02/2020

Hiệu lực:

Đã biết

Cập nhật:

20/04/2022

8

Luật Kiến trúc 2019

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

13/06/2019

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

04/07/2019

9

Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

17/07/2017

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

28/07/2017

10

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

19/06/2017

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

08/07/2017

1.028.104

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com