# Thông tư 10/2025/TT-BCT phuong phap xac dinh bieu gia chi phi tranh duoc nha may dien nang luong tai tao nho

| Số hiệu | 10/2025/TT-BCT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Ngày ban hành | 01/02/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Cấu trúc Biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo nhỏ

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về phương pháp xác định và nguyên tắc áp dụng biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo nhỏ; nội dung chính của hợp đồng mua bán điện.

Cấu trúc Biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo nhỏ

Theo đó, Biểu giá chi phí tránh được (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, thuế giá trị gia tăng và các khoản tiền, thuế, phí khác nếu có theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) được tính theo thời gian sử dụng trong ngày và các mùa trong năm được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 10/2025, bao gồm 07 (bảy) thành phần như sau:

Giờ cao điểm mùa khô;

Giờ bình thường mùa khô;

Giờ thấp điểm mùa khô;

Giờ cao điểm mùa mưa;

Giờ bình thường mùa mưa;

Giờ thấp điểm mùa mưa;

Điện năng dư.

Các chi phí tương ứng với 07 (bảy) thành phần biểu giá bao gồm:

Chi phí điện năng phát điện tránh được;

Chi phí tổn thất truyền tải tránh được;

Chi phí công suất phát điện tránh được (chỉ áp dụng trong thời gian cao điểm của mùa khô).

Thời gian sử dụng điện trong ngày áp dụng cho biểu giá chi phí tránh được phù hợp với quy định trong biểu giá bán lẻ điện hiện hành hoặc quy định thay thế khác.

Đối với các khu vực có quá tải đường dây truyền tải điện, thừa nguồn điện do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác nhận hoặc công bố;

Các nhà máy thủy điện trên cùng bậc thang; các nhà máy thủy điện cung cấp nước cho hạ du theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Căn cứ nhu cầu phụ tải của hệ thống điện tại từng khu vực, có xét đến các phụ tải đã tự dùng điện mặt trời áp mái để tính toán, xác định các nhà máy điện năng lượng tái tạo nhỏ cần thiết phải dịch chuyển giờ phát điện cao điểm (không dịch chuyển giờ phát điện cao điểm đối với từng tổ máy), bên mua điện và bên bán điện thỏa thuận thời gian áp dụng giá giờ cao điểm theo nguyên tắc đảm bảo đủ số giờ cao điểm theo quy định.

Xem thêm tại Thông tư 10/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025.

BỘ CÔNG

THƯƠNG CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2025/TT-BCT Hà Nội,

ngày 01 tháng 02 năm 2025

THÔNG

TƯ

QUY

ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC

CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO NHỎ; NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG MUA

BÁN ĐIỆN

Căn cứ

Luật Điện lực

ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số

96/2022/NĐ-CP

ngày 29 tháng 11 năm 2022 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công

Thương; Nghị định số

105/2024/NĐ-CP

ngày 01

tháng 8 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

96/2022/NĐ-CP

và Nghị định số

26/2018/NĐ-CP

ngày 28 tháng 02 năm 2018 của

Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục

trưởng Cục Điều tiết điện lực;

Bộ trưởng Bộ Công

Thương ban hành Thông tư quy định về phương pháp xác định và nguyên tắc áp dụng

biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo nhỏ; nội

dung chính của hợp đồng mua bán điện.

Chương I

QUY

ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm

vi và đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn chi tiết

khoản 5 Điều 44, điểm g khoản 1 Điều 51, điểm e khoản 1 Điều 51 của

Luật Điện lực số 61/2024/QH15

về phương pháp xác định và nguyên tắc áp dụng

biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo nhỏ; nội dung

chính của hợp đồng mua bán điện.

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng

sau đây:

a) Các tổ chức, cá nhân mua điện, bán điện

từ các nhà máy điện năng lượng tái tạo nhỏ;

b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Giải

thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được

hiểu như sau:

Bên bán điện

là tổ chức,

cá nhân có giấy phép hoạt động điện lực hoặc được miễn giấy phép hoạt động điện

lực theo quy định pháp luật trong lĩnh vực phát điện sở hữu nhà máy điện năng lượng

tái tạo nhỏ.

Bên mua điện

là Tập đoàn

Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị phân phối điện có giấy phép hoạt động điện lực trong

lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện, có lưới điện mà các nhà máy điện năng lượng tái

tạo nhỏ sẽ đấu nối để mua điện với bên bán điện.

Điện năng dư

là toàn bộ lượng

điện năng sản xuất trong mùa mưa vượt quá lượng điện năng với hệ số phụ tải trong

mùa mưa là 0,85.

Điện năng trên thanh cái

là toàn bộ điện

năng sản xuất trừ đi lượng điện tự dùng bên trong phạm vi nhà máy.

Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện

là đơn vị thực hiện chức năng của Đơn vị điều độ

hệ thống điện quốc gia và Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện theo quy định

tại

Luật Điện lực

(hiện nay là Công ty Vận hành

hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia - NSMO).

Hệ số phụ tải

là tỷ số giữa

lượng điện năng sản xuất thực tế với lượng điện năng có thể sản xuất ở chế độ vận

hành 100% công suất định mức trong một khoảng thời gian nhất định (năm, mùa, tháng,

ngày).

7.

Mùa mưa

được tính

từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 10.

8.

Mùa khô

được tính

từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 30 tháng 6 năm sau.

Năm lấy số liệu tính toán

biểu giá

áp dụng cho năm N được tính từ ngày 01 tháng 7 của năm (N-2) tới ngày 30 tháng 6

của năm (N-1).

10.

Nhà máy năng lượng tái tạo nhỏ

là nhà máy thủy điện có công suất lắp máy nhỏ hơn

hoặc bằng 30 MW được quy định tại Quyết định số 2394/QĐ-BCN ngày 01 tháng 9 năm

2006 của Bộ Công nghiệp.

Chương II

XÂY

DỰNG, PHÊ DUYỆT, THỰC HIỆN BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC

Điều 3. Cấu

trúc Biểu giá chi phí tránh được

Biểu giá chi phí tránh được (chưa bao

gồm thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác

tài nguyên nước, thuế giá trị gia tăng và các khoản tiền, thuế, phí khác nếu có

theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) được tính theo thời gian sử dụng

trong ngày và các mùa trong năm được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm

theo Thông tư này, bao gồm 07 (bảy) thành phần như sau:

a) Giờ cao điểm mùa khô;

b) Giờ bình thường mùa khô;

c) Giờ thấp điểm mùa khô;

d) Giờ cao điểm mùa mưa;

đ) Giờ bình thường mùa mưa;

e) Giờ thấp điểm mùa mưa;

g) Điện năng dư.

Các chi phí tương ứng với 07 (bảy) thành

phần biểu giá bao gồm:

a) Chi phí điện năng phát điện tránh được;

b) Chi phí tổn thất truyền tải tránh được;

c) Chi phí công suất phát điện tránh được

(chỉ áp dụng trong thời gian cao điểm của mùa khô).

Thời gian sử dụng điện trong ngày áp dụng

cho biểu giá chi phí tránh được phù hợp với quy định trong biểu giá bán lẻ điện

hiện hành hoặc quy định thay thế khác.

Đối với các khu vực có quá tải đường dây

truyền tải điện, thừa nguồn điện do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện xác nhận hoặc công bố; các nhà máy thủy điện trên cùng bậc thang; các nhà máy

thủy điện cung cấp nước cho hạ du theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; căn

cứ nhu cầu phụ tải của hệ thống điện tại từng khu vực, có xét đến các phụ tải đã

tự dùng điện mặt trời áp mái để tính toán, xác định các nhà máy điện năng lượng

tái tạo nhỏ cần thiết phải dịch chuyển giờ phát điện cao điểm (không dịch chuyển

giờ phát điện cao điểm đối với từng tổ máy), bên mua điện và bên bán điện thỏa thuận

thời gian áp dụng giá giờ cao điểm theo nguyên tắc đảm bảo đủ số giờ cao điểm theo

quy định.

Điều 4. Biểu

giá chi phí tránh được

Biểu giá chi phí tránh được được xây dựng

và công bố hằng năm.

Trước ngày 31 tháng 10 hàng năm, Đơn

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp

với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan để cập nhật cơ sở dữ

liệu, thực hiện tính toán, lập biểu giá chi phí tránh được cho năm kế tiếp theo

phương pháp quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, trình

cơ quan quản lý nhà nước về điện tại Bộ Công Thương

.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ

ngày nhận được hồ sơ biểu giá chi phí tránh được nêu tại khoản 2 Điều này,

cơ quan quản lý nhà nước về điện tại Bộ Công Thương

có

trách nhiệm kiểm tra nội dung của hồ sơ trình duyệt. Trường hợp cần thiết,

cơ quan quản lý nhà nước về điện tại Bộ Công Thương

có

văn bản yêu cầu Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sửa đổi, bổ

sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ. Chậm nhất sau 15 ngày làm

việc kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các

nội dung trong hồ sơ của

cơ quan quản lý nhà nước về điện

tại Bộ Công Thương

, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có

trách nhiệm gửi văn bản báo cáo giải trình về nội dung trong hồ sơ theo yêu

cầu.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ

ngày nhận được đầy đủ hồ sơ biểu giá chi phí tránh được và báo cáo giải trình

làm rõ các nội dung trong hồ sơ của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện,

cơ quan quản lý nhà nước về điện tại Bộ Công Thương

có trách nhiệm:

a) Thẩm định các thông số đầu vào, kết quả

tính toán biểu giá chi phí tránh được hàng năm do Đơn vị vận hành hệ thống điện

và thị trường điện lập. Trường hợp cần thiết, có thể mời các tổ chức, cá nhân có

liên quan tham gia thẩm định;

b) Nghiên

cứu, đề xuất và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định biểu giá chi

phí tránh được ở mức hợp lý nhằm khuyến khích sản xuất điện từ năng lượng tái

tạo, đồng thời đảm bảo biểu giá chi phí tránh được phù hợp với điều kiện kinh

tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn;

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ

ngày biểu giá chi phí tránh được được ban hành,

cơ quan

quản lý nhà nước về điện tại Bộ Công Thương

có trách nhiệm công bố biểu giá

chi phí tránh được cho năm tiếp theo trên trang thông tin điện tử của

cơ quan quản lý nhà nước về điện tại Bộ Công Thương

và

của Bộ Công Thương.

Trong trường hợp biểu giá chi phí tránh

được chưa được công bố đúng thời hạn, được phép tạm thời áp dụng biểu giá chi phí

tránh được của năm trước cho đến khi biểu giá chi phí tránh được mới được công bố.

Phần chênh lệch do thanh toán theo biểu giá chi phí tránh được cũ và biểu giá chi

phí tránh được mới sẽ được các bên hoàn lại trong lần thanh toán đầu tiên áp dụng

biểu giá chi phí tránh được mới.

Điều 5.

Trách nhiệm đấu nối

Bên bán điện chịu trách nhiệm đầu tư,

vận hành và bảo dưỡng đường dây và trạm biến áp tăng áp (nếu có) từ nhà máy điện

của bên bán điện đến điểm đấu nối với lưới điện của bên mua điện.

Điểm đấu nối do bên bán điện và bên mua

điện thoả thuận theo nguyên tắc là điểm đấu nối gần nhất vào lưới điện hiện có của

bên mua điện (trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác), đảm bảo truyền tải công

suất nhà máy điện của bên bán điện, phù hợp với quy hoạch lưới điện được duyệt.

Trường hợp điểm đấu nối khác với điểm

đặt thiết bị đo đếm, bên bán điện chịu phần tổn thất điện năng trên đường dây đấu

nối và tổn thất máy biến áp tăng áp của nhà máy. Phương pháp tính toán tổn thất

trên đường dây đấu nối được thực hiện theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm

theo Thông tư này.

Điều 6. Hợp

đồng mua bán điện

Nội dung chính hợp đồng mua bán điện quy

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này là cơ sở cho bên bán điện, và

bên mua điện đàm phán ký kết. Bên bán điện và bên mua điện có quyền thỏa thuận,

thống nhất bổ sung các điều khoản được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán điện

phù hợp quy định pháp luật của Việt Nam.

Ngôn ngữ hợp đồng sử dụng là tiếng Việt.

Bên bán điện và bên mua điện có thể thỏa thuận bổ sung hợp đồng với ngôn ngữ sử

dụng bằng tiếng Anh.

Thời hạn áp dụng biểu giá chi phí tránh

được trong hợp đồng mua bán điện là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại của nhà

máy điện hoặc ngày vận hành thương mại theo từng tổ máy đối với nhà máy điện có

nhiều tổ máy.

Chương III

ĐIỀU

KHOẢN THI HÀNH

Điều 7.

Trách nhiệm của

cơ quan quản lý nhà nước về

điện tại Bộ Công Thương

Chỉ đạo Đơn vị vận hành hệ thống điện

và thị trường điện lập biểu giá chi phí tránh được hằng năm theo quy định tại Phụ

lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Chỉ định các nhà máy điện cung cấp các

số liệu cần thiết phục vụ yêu cầu lập biểu giá chi phí tránh được cho Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện (nếu cần thiết).

Thẩm định, trình Bộ Công Thương xem xét,

quyết định biểu giá chi phí tránh được hằng năm; công bố biểu giá chi phí tránh

được hằng năm.

Bảo mật các thông tin liên quan đến chi

phí của nhà máy điện dùng để tính biểu giá chi phí tránh được.

Hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này.

Điều 8.

Trách nhiệm của bên bán điện

Thỏa thuận, ký kết hợp đồng với bên mua

điện theo biểu giá chi phí tránh được trên cơ sở các nội dung chính hợp đồng mua

bán điện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Lắp đặt công tơ 03 giá và các thiết bị

đi kèm phù hợp với các quy định hiện hành để đo đếm điện năng sử dụng cho thanh

toán tiền điện.

Bán toàn bộ lượng điện năng trên thanh

cái của nhà máy cho bên mua điện khi áp dụng biểu giá chi phí tránh được. Trường

hợp vì mục đích cung cấp điện cho các khu vực chưa có điện lân cận nhà máy điện

theo đề nghị của chính quyền địa phương, bên bán điện được bán một phần sản lượng

với giá thoả thuận phù hợp với quy định của pháp luật cho đơn vị phân phối điện

tại địa phương nhưng phải thoả thuận trước bằng văn bản với bên mua điện.

Tuân thủ quy định vận hành hệ thống điện,

quy định hệ thống điện truyền tải, hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban

hành.

Điều 9.

Trách nhiệm của bên mua điện

Thỏa thuận, ký kết hợp đồng với bên bán

điện theo biểu giá chi phí tránh được trên cơ sở các nội dung chính hợp đồng mua

bán điện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Mua toàn bộ lượng điện năng bên bán điện

phát lên lưới theo khả năng truyền tải của lưới điện, trừ phần điện năng bán cho

đơn vị phân phối điện tại địa phương theo quy định tại

khoản 3 Điều

8 Thông tư này

.

Tuân thủ quy định vận hành hệ thống điện,

quy định hệ thống điện truyền tải, hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban

hành.

Gửi

cơ quan quản

lý nhà nước về điện tại Bộ Công Thương

báo cáo kết quả thoả thuận với bên bán

điện trong trường hợp thay đổi thời gian áp dụng giá giờ cao điểm theo quy định

tại

khoản 3 Điều 3 Thông tư này

trong thời hạn 15 ngày kể từ

ngày thoả thuận với bên bán điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng

công ty điện lực có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý tình trạng quá tải đường

dây truyền tải điện đối với các trường hợp quy định tại

khoản 3 Điều

3 Thông tư này

.

Điều 10.

Trách nhiệm của các đơn vị điện lực khác

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện có trách nhiệm lập biểu giá chi phí tránh được hằng năm và bảo mật thông tin

liên quan đến chi phí của nhà máy điện dùng để tính biểu giá chi phí tránh được.

Các nhà máy điện, đơn vị điện lực khác

được

cơ quan quản lý nhà nước về điện tại Bộ Công Thương

chỉ định có trách nhiệm cung cấp các số liệu cần thiết phục vụ yêu cầu tính biểu

giá chi phí tránh được cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Điều 11.

Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ

ngày 01 tháng 2 năm 2025.

Bãi bỏ Thông tư số

32/2014/TT-BCT

ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng

Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được

và ban hành hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và Thông tư

số

29/2019/TT-BCT

ngày 14 tháng 11 năm 2019 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

32/2014/TT-BCT

ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh

được và ban hành hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi

bỏ Thông tư số

06/2016/TT-BCT

ngày 14 tháng 6

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

số

32/2014/TT-BCT

ngày 09 tháng 10 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Đối với các nhà máy thủy điện nhỏ và cụm

thủy điện bậc thang có các nhà máy thủy điện trong cụm đã đưa vào vận hành, ký hợp

đồng mua bán điện theo biểu giá chi phí tránh được còn hiệu lực trước thời điểm

Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng mua bán điện đã ký.

Đối với nhà máy điện năng lượng tái tạo

nhỏ khi hết thời hạn hợp đồng mua bán điện theo biểu giá chi phí tránh được, bên

bán điện thực hiện đàm phán hợp đồng mua bán điện với bên mua điện theo quy định

tại

khoản 2 Điều 51 Luật Điện lực

.

Bên bán điện sở hữu nhà máy điện năng

lượng tái tạo nhỏ thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng của Thông tư này có quyền lựa

chọn để nhà máy tham gia thị trường điện khi tuân thủ các điều kiện sau:

a) Trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng tham gia

thị trường điện theo quy định;

b) Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của

thị trường điện, ký hợp đồng mua bán điện phù hợp với các quy định của thị trường

điện;

c) Khi lựa chọn tham gia thị trường điện,

bên bán điện không được lựa chọn lại việc áp dụng biểu giá chi phí tránh được;

d) Trường hợp bên bán điện đang áp dụng biểu

giá chi phí tránh được và đã ký hợp đồng mua bán điện thì bên bán điện ký thoả thuận

với bên mua điện chấm dứt và thanh lý hợp đồng trước thời hạn theo đúng các quy

định trong hợp đồng đã ký kết giữa hai bên và các quy định có liên quan do cơ quan

Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Trong quá trình thực hiện xây dựng, tính

toán biểu giá chi phí tránh được, nếu phát sinh vướng mắc, đơn vị có liên quan có

trách nhiệm phản ánh về Bộ Công Thương để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Nơi nhận:

Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Viện Kiểm Sát NDTC; Tòa án NDTC;- Kiểm toán Nhà nước;- Lãnh đạo Bộ;- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);- Công báo;- Website Chính phủ, Bộ Công Thương;- Lưu: VT, PC, ĐTĐL. KT. BỘ

TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrương Thanh Hoài

PHỤ

LỤC I

BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Thành phần

giá Mùa khô Mùa mưa

Giờ cao điểm Giờ bình

thường Giờ thấp điểm Giờ cao điểm Giờ bình

thường Giờ thấp điểm Phần điện

năng dư

I. Giá điện năng

tránh được

Chi phí điện năng

phát điện tránh được X X X X X X X

Chi phí tổn thất

truyền tải tránh được X X X X X X X

II. Giá công suất

tránh được

Chi phí công suất

phát điện tránh được X 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng X X X X X X X

Ghi chú:

X = được áp dụng, có giá trị khác 0; 0

= không áp dụng.

Biểu giá chi phí tránh được chưa bao

gồm thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai

thác tài nguyên nước, thuế giá trị gia tăng và các khoản tiền, thuế, phí khác

nếu có theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên mua điện có trách nhiệm thanh toán

cho bên bán điện thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp

quyền khai thác tài nguyên nước, thuế giá trị gia tăng và các khoản tiền, thuế,

phí khác nếu có theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

PHỤ

LỤC II

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Chi phí điện năng

tránh được

Các bước tính chi phí điện năng tránh

được như sau:

a) Chi phí nhiên liệu trung bình tháng (đồng/kWh)

của từng nhà máy nhiệt điện đã có hợp đồng mua bán điện trong hệ thống cho năm

lấy số liệu tính toán biểu giá, trừ các nhà máy nhiệt điện có nghĩa vụ bao tiêu

nhiên liệu, các nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên trong nước được huy

động tối đa theo khả năng cấp khí và các ràng buộc về nhiên liệu, sản lượng

điện hợp đồng tối thiểu dài hạn, bán điện dư, cung cấp dịch vụ phụ trợ và nhà

máy điện BOT. Tổng chi phí nhiên liệu chính (bao gồm chi phí vận chuyển) và sản

lượng điện năng tương ứng với phần nhiên liệu chính trong tháng của các nhà máy

nhiệt điện được cung cấp theo hồ sơ thanh toán tiền điện hàng tháng cho năm lấy

số liệu;

b) Với mỗi giờ của năm lấy số liệu tính

toán biểu giá, xếp hạng theo thứ tự giảm dần của chi phí biến đổi của các nhà

máy nhiệt điện quy định tại Điểm a Khoản này. Chi phí biến đổi được xác định

dựa trên chi phí nhiên liệu trung bình tháng của các nhà máy nhiệt điện;

c) Tổng công suất phát lớn nhất của hệ

thống trong năm lấy số liệu tính toán ký hiệu là

(P)

;

d) Công suất tham chiếu

P*

được tính bằng

F

a

x

p,

với

F

a

là hệ số điều chỉnh phần năng lượng biên của biểu đồ phụ tải, do Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện đề xuất và được chọn trong khoảng [F

o

;

F

N

].

Trong đó:

X

i

: Tổng sản lượng điện của

các nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp (trừ các nhà máy tại Điểm a Khoản

này) có giá khí biến đổi theo giá nhiên liệu thế giới trong năm lấy số liệu

tính toán biểu giá;

X: Tổng sản lượng điện của các nhà máy

điện tua bin khí chu trình hỗn hợp (trừ các nhà máy tại Điểm a Khoản này) trong

năm lấy số liệu tính toán biểu giá;

P

i

: Giá khí trung bình (USD/mmBTU)

của các nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp có giá khí biến đổi theo giá

nhiên liệu thế giới trong năm lấy số liệu tính toán biểu giá;

F

N

: Tỷ lệ giữa sản lượng

điện của các nhà máy nhiệt điện (trừ các nhà máy tại Điểm a Khoản này) và tổng

sản lượng điện của toàn hệ thống trong năm lấy số liệu tính toán biểu giá.

đ) Với mỗi giờ của năm lấy số liệu tính

toán biểu giá, giá điện năng

c

Mj

được tính toán căn cứ

vào chi phí của các nhà máy có chi phí nhiên liệu trung bình tháng và được tính

theo công suất tham chiếu

P*

(đã loại trừ các nhà máy tại điểm a khoản

này).

Ví dụ, nếu

P

=1000MW, và

nếu trong một số giờ

j

nhà máy có giá thành cao nhất được huy động 600MW

với chi phí biến đổi là

c

1

, và nhà máy có giá thành cao thứ

hai được huy động 500MW với chi phí biến đổi là

c

2

,

chi phí

(tránh được) biên trung bình cho giờ đó, với công suất tham chiếu

P

,

c

Mj

được tính theo công thức:

e) Giá biến đổi theo nhiên liệu chính

được điều chỉnh theo tốc độ tăng tương ứng của chi phí nhiên liệu chính trong

năm tính toán. Tốc độ tăng giá nhiên liệu chính hàng năm được xác định theo thứ

tự ưu tiên sau:

Theo các hợp đồng cung cấp nhiên liệu

cho các nhà máy nhiệt điện trong hệ thống;

Theo giá thị trường, với nguồn tham

khảo rõ ràng và đáng tin cậy (như nguồn do Ngân hàng thế giới công bố), được cơ

quan quản lý nhà nước về điện tại Bộ Công Thương cho phép áp dụng; các nhà máy

điện có giá nhiên liệu phụ thuộc giá nhiên liệu thế giới, tốc độ tăng giá nhiên

liệu chính dùng để tính toán giá biến đổi theo nhiên liệu chính của năm tính

toán sẽ chịu mức trần bằng 110%;

Do Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện đề xuất và được cơ quan quản lý nhà nước về điện tại Bộ Công

Thương cho phép áp dụng.

g) Với mỗi khoảng thời gian tương ứng

với sáu thành phần thời gian phân biệt theo mùa và theo thời gian sử dụng điện

trong ngày của biểu giá, giá trung bình hàng năm được tính là trung bình của

c

Mj

trong mỗi khoảng thời gian đó.

h) Giá điện năng dư được tính bằng 50%

giá trong các giờ thấp điểm vào mùa mưa.

Tổn thất truyền tải

tránh được

Cách tính tổn thất truyền tải tránh được

như sau:

a) Với mỗi giờ trong năm, điều kiện vận

hành hệ thống được xác định trên cơ sở luồng công suất của đường dây 500kV đi

qua ranh giới phân biệt phụ tải giữa 3 miền (Bắc-Trung và Trung-Nam).

b) Do trên đường dây 500kV luôn có một

luồng công suất truyền tải nào đó, “cân bằng” không có nghĩa là bằng 0 mà bằng

một luồng công suất (bất kể theo hướng nào) trên một giá trị ngưỡng. Ngưỡng này

được quy định tùy thuộc vào điều kiện về điều chỉnh điện áp và ổn định hệ thống

điện. Khi luồng công suất trên đường dây 500kV truyền tải qua ranh giới phân

biệt phụ tải miễn nhỏ hơn ngưỡng này thì được xem là cân bằng. Giá trị ngưỡng

cân bằng do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác định.

c) Đối với nhà máy đủ điều kiện kết nối

với lưới điện miền Bắc, nhà máy điện được thưởng thanh toán tổn thất truyền tải

khi miền Bắc nhận điện từ miền Trung qua đường dây 500kV.

d) Đối với nhà máy đủ điều kiện kết nối

với lưới điện miền Trung, nhà máy điện được thưởng thanh toán tổn thất truyền

tải khi miền Trung nhận điện từ miền Nam qua đường dây 500kV.

e) Đối với nhà máy đủ điều kiện kết nối

với lưới điện miền Nam, nhà máy điện được thưởng thanh toán tổn thất truyền tải

khi miền Nam nhận điện từ miền Trung qua đường dây 500kV.

đ) Nhà máy bị phạt thanh toán tổn thất

truyền tải trong các trường hợp còn lại. Với mỗi giờ trong năm, giá tổn thất

truyền tải tránh được T được tính như sau:

Trường hợp nhà máy điện nối lưới ở miền

Bắc:

T

B

= C

M

(1 + λ

B

)(1 ± λ

500

) - C

M

Trường hợp nhà máy điện nối lưới ở miền

Trung:

T

T

= C

M

(1 + λ

T

)(1 ± λ

500

) - C

M

Trường hợp nhà máy điện nối lưới ở miền

Nam:

T

N

= C

M

(1 + λ

N

)(1 ± λ

500

) - C

M

Trong đó:

C

M

= Chi phí nhiên liệu trung

bình trong tháng của tổ máy nhiệt điện chạy đỉnh (đắt nhất) trong hệ thống

(đồng/kWh).

λ

B

, λ

T

, λ

N

=

Lần lượt là tỷ lệ tổn thất trên hệ thống truyền tải điện miền Bắc, Trung, Nam

đến cấp điện áp 220kV, bao gồm cả tổn thất trạm biến áp.

λ

500

= Tỷ lệ tổn thất trung

bình trên hệ thống đường dây 500kV (gồm cả tổn thất trạm biến áp)

T

B

, T

T

, T

N

= Lần lượt là giá tổn thất truyền tải tránh được ở miền Bắc, Trung và Nam (đồng/kWh).

g) Dấu trong biểu thức 1 ± λ

500

:

Nếu dương là “thưởng”, âm là “phạt”.

h) Các giá trị T được tính trung bình

cho tất cả các giờ liên quan trong biểu giá.

Giá công suất tránh

được của biểu giá

Giá công suất tránh được xác định bằng

giá công suất của nhà máy nhiệt điện được thay thế bởi nguồn điện năng lượng

tái tạo nhỏ. Nhà máy nhiệt điện được là nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn

hợp (CCGT). Các thông số tính toán chi phí công suất tránh được như sau:

Chi phí đầu tư năm cơ sở 2019 của tổ

máy CCGT (công suất 720 MW) là 15.880.852,61 đồng/kW (tương đương 600 USD/kW,

theo tỷ giá bình quân ngày của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ do Ngân hàng

thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 là 22.779,70 đồng/USD);

Chi phí đầu tư năm tính toán của tổ

máy CCGT được điều chỉnh theo biến động tỷ giá đô la Mỹ năm lấy số liệu tính

toán;

Đời sống kinh tế của nhà máy CCGT được

lấy theo quy định về phương pháp xác định giá phát điện do Bộ Công Thương ban

hành;

Hệ số chiết khấu i (%) áp dụng chi phí

sử dụng vốn bình quân gia quyền danh định trước thuế (WACC) được xác định theo

công thức i = D x rd + E x re (nhưng không vượt quá 10%/năm), trong đó:

D, E

lần lượt là

tỷ lệ vốn vay và tỷ lệ vốn góp chủ sở hữu trong tổng mức đầu tư được quy định

tương ứng là 70:30;

r

d

là lãi suất

vốn vay (%) được tính bằng lãi suất bình quân gia quyền các nguồn vốn vay nội

tệ và ngoại tệ theo công thức r

d

= D

F

x r

d,F

+

D

D

x r

d,D

với

D

F

, D

D

lần

lượt là tỷ lệ vốn vay ngoại tệ và tỷ lệ vốn vay nội tệ trong tổng vốn vay được

quy định tương ứng là 80:20;

r

d,F

là lãi suất vốn

vay ngoại tệ được xác định bằng lãi suất bình quân SOFR (Secured Overnight

Financing Rate) kỳ hạn bình quân 180 ngày (180 Days - Average) của 36 tháng

liền kề tính từ thời điểm tháng 3, tháng 6, tháng 9 hoặc tháng 12 gần nhất của

năm trước liền kề năm xây dựng biểu giá được công bố bởi Fed (Website:

www.newyorkfed.org) cộng với tỷ lệ bình quân năm các khoản phí thu xếp khoản

vay của ngân hàng là 3% hoặc do Bộ Công Thương đề xuất để đảm bảo Biểu giá chi

phí tránh được phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng

giai đoạn (%/năm);

r

d,D

là lãi suất vốn vay nội tệ

được xác định bằng trung bình của lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam kỳ hạn

12 tháng trả sau dành cho khách hàng cá nhân của ngày đầu tiên của 60 tháng

trước liền kề tính từ thời điểm tháng 3, tháng 6, tháng 9 hoặc tháng 12 gần

nhất năm trước liền kề của năm xây dựng biểu giá của bốn ngân hàng thương mại

(Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, Ngân hàng thương

mại cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu

tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Việt Nam - Agribank hoặc đơn vị kế thừa hợp pháp của các ngân hàng này) cộng

với tỷ lệ bình quân năm dịch vụ phí của các ngân hàng là 3,5% hoặc do Bộ Công

Thương đề xuất để đảm bảo Biểu giá chi phí tránh được phù hợp với điều kiện

kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn (%/năm);

r

e

là tỷ suất

lợi nhuận trước thuế trên phần vốn góp chủ sở hữu (%) được xác định theo công

thức r

e

= r

e

,

pt

/(1-t) với

r

e,pt

là tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên phần vốn góp chủ sở hữu là 12%;

t

là thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân trong đời sống kinh tế của

nhà máy nhiệt điện CCGT đã vận hành và có công suất gần nhất so với công suất

720 MW (%);

Chi phí vận hành và bảo dưỡng cố định

năm cơ sở 2019 của tổ máy CCGT là 678.284,63 đồng/kW/năm;

Chi phí vận hành và bảo dưỡng cố định

năm tính toán được trượt giá theo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của năm liền kề

trước năm xây dựng biểu giá do cơ quan thống kê trung ương công bố nhưng không

vượt quá 2,5%/năm;

Chi phí vận hành và bảo dưỡng cố định

năm xây dựng biểu giá lấy theo số liệu năm liền kề trước năm xây dựng biểu giá

của nhà máy điện CCGT đã vận hành và có công suất gần nhất so với công suất 720

MW (không bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp

quyền khai thác tài nguyên nước, thuế giá trị gia tăng và các khoản tiền, thuế,

phí khác nếu có theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

Tổn thất trạm biến áp lấy theo số liệu

năm gần nhất năm xây dựng biểu giá của nhà máy điện CCGT đã vận hành và có công

suất gần nhất so với công suất 720 MW;

Suất sự cố lấy theo số liệu năm gần

nhất năm xây dựng biểu giá của nhà máy điện CCGT đã vận hành và có công suất

gần nhất so với công suất 720 MW;

Tỷ giá đô la Mỹ năm lấy số liệu tính

toán biểu giá được tính bình quân theo ngày và theo tỷ giá đô la Mỹ bán ra giờ

đóng cửa của Hội sở chính - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Các bước tính toán chi

phí công suất tránh được cho năm áp dụng như bảng sau.

Đơn vị Giá trị Ghi chú

Chi phí đầu tư năm cơ

sở, C2019 đồng/kW 15.880.852,61

Tỷ giá năm cơ sở (TG2019) đồng/USD 22.779,70

Tỷ giá năm tính toán

N (TGN) đồng/USD Tỷ giá đô la Mỹ bình

quân theo ngày từ ngày 01/7/N-2 đến ngày 30/6/N-1 và theo tỷ giá đô la Mỹ bán

ra giờ đóng cửa của Hội sở chính - Vietcombank công bố

Chi phí đầu tư đã điều

chỉnh cho năm 2019, CN đồng/kW CN= C2019[TGN/TG2019]

Đời sống kinh tế tố

máy CCGT, n năm Đời sống kinh tế của

nhà máy CCGT được lấy theo quy định do Bộ Công Thương ban hành

Hệ số chiết khấu i

(WACC) % i = D X rd + E x re;

i không vượt quá 10%/năm

Tỷ lệ vốn vay trong

tổng mức đầu tư (D) % 70

Tỷ lệ vốn góp chủ sở

hữu trong tổng mức đầu tư (E) % 30

Tỷ suất lợi nhuận

trước thuế trên phần vốn góp chủ sở hữu (re) % 12%/(1-t);tlà thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân trong đời sống kinh tế của

nhà máy nhiệt điện CCGT đã vận hành và có công suất gần nhất so với công suất

720 MW (%)

Lãi suất vốn vay

ngoại tệ (rdF) bằng lãi suất bình

quân SOFR (Secure d Overnight Financing Rate) kỳ hạn bình quân 180 ngày (180

Days - Average) của 36 tháng liền kề tính từ thời điểm ngày đầu tiên tháng 3,

tháng 6, tháng 9 hoặc tháng 12 gần nhất của năm trước liền kề năm xây dựng

biểu giá được công bố bởi Fed (Website: www.newyorkfed.org) cộng với tỷ lệ

bình quân năm các khoản phí thu xếp khoản vay của ngân hàng là 3% hoặc do Bộ

Công Thương đề xuất để đảm bảo biểu giá chi phí tránh được phù hợp với điều

kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn (%/năm)

Lãi suất vốn vay nội

tệ (rdD) % Lãi suất vốn vay nội

tệ được xác định bằng trung bình của lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam kỳ

hạn 12 tháng trả sau dành cho khách hàng cá nhân của ngày đầu tiên của 60

tháng trước liền kề tính từ thời điểm ngày đầu tiên tháng 3, tháng 6, tháng 9

hoặc tháng 12 gần nhất năm trước liền kề của năm xây dựng biểu giá của bốn

ngân hàng thương mại (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank hoặc đơn vị kế

thừa hợp pháp của các ngân hàng này) cộng với tỷ lệ bình quân năm dịch vụ phí

của các ngân hàng là 3,5% hoặc do Bộ Công Thương đề xuất để đảm bảo biểu giá

chi phí tránh được phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong

từng giai đoạn (%/năm)

Tỷ lệ vốn vay ngoại

tệ trong tổng vốn vay(DF) % 80

Tỷ lệ vốn vay nội tệ

trong tổng vốn vay(DD) % 20

Lãi suất vốn vay (rd) % rd= DFx rd,F+ DDx rd,D

Hệ số hoàn vốn đều

CRF(n,I) CRF=i.(1+i)n(1+i)n- 1 CRF = i.(1+i)n (1+i)n- 1

CRF = i.(1+i)n

(1+i)n- 1

Chi phí đầu tư hàng

năm (Ca) đồng/kW/năm Ca=C2019.

CRF(n,I)

Chi phí O&M cố

định năm cơ sở (O&Mb) đồng/kW/năm 678.284,63

Hệ số CPI năm tính

toán Chỉ số giá tiêu dùng

năm N-2 do cơ quan thống kê trung ương công bố

Chi phí O&M cố

định năm N (O&MN) đồng/kW/năm O&MN=

O&Mb(1+CPI), nếu CPI nhỏ hơn 2,5%;O&MN=

O&Mb(1+2,5%), nếu CPI lớn hơn 2,5%;

Thuế tài nguyên sử

dụng nước mặt, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, tiền cấp quyền khai

thác tài nguyên nước và các loại thuế, phí khác liên quan (T) đồng Lấy theo số liệu năm

N-2 của nhà máy điện CCGT đã vận hành và có công suất gần nhất so với công

suất 720 MW.

Chi phí O&M cố

định năm N không bao gồm thuế tài nguyên sử dụng nước mặt, phí bảo vệ môi

trường đối với nước thải, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và các

loại thuế, phí khác liên quan (Caf) đồng/kW/năm Caf=

O&MN-T/(công suất nhà máy điện CCGT dùng để lấy Thuế tài

nguyên sử dụng nước mặt, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, tiền cấp

quyền khai thác tài nguyên nước và các loại thuế, phí khác liên quan)

Tổng chi phí hàng năm

(C) đồng/kW/năm C = Ca+ Caf

Tổn thất trạm biến áp

(SL) lấy theo số liệu năm

gần nhất năm xây dựng biểu giá từ nhà máy điện CCGT đã vận hành và có công

suất gần nhất so với công suất 720 MW.

Suất sự cố (FOR) lấy theo số liệu năm

gần nhất năm xây dựng biểu giá từ nhà máy điện CCGT đã vận hành và có công

suất gần nhất so với công suất 720 MW.

Chi phí công suất

tránh được (AGC) đồng/kW/năm AGC= C/(1-FOR)(1-SL)

Chi phí công suất tránh được điều chỉnh

theo tổn thất truyền tải theo công thức sau:

AGC* = AGC

(1+λ

220

) (1- λ

500

)

Trong đó:

AGC*: Chi phí công suất phát điện tránh

được, điều chỉnh theo tổn thất truyền tải.

λ

220

: tỷ lệ tổn thất truyền

tải trung bình trên lưới 220kV của 3 miền;

λ

500

: Tỷ lệ tổn thất trung

bình trên đường dây 500kV (gồm cả tổn thất trạm biến áp);

AGC: Chi phí công suất tránh được.

Giá trị AGC* được tính toán và áp dụng

cho các giờ cao điểm của mùa khô (

hd

).

Giá công suất phát điện tránh được (đồng/kWh)

xác định theo công thức:

Chi phí công suất phát điện tránh được

[đồng/kWh] = AGC*/h

d

.

PHỤ

LỤC III

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN TỔN THẤT TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRONG TRƯỜNG

HỢP ĐIỂM ĐO ĐẾM KHÔNG TRÙNG VỚI ĐIỂM ĐẤU NỐI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1.

Trường hợp điểm

đo đếm khác với điểm đấu nối và khi các bên không có thỏa thuận khác, thì lượng

điện năng Bên mua nhận tại điểm đấu nối (đo bằng kWh) trong giai đoạn lập hóa

đơn sẽ được điều chỉnh theo hệ số tổn thất trung bình, được tính theo các công

thức dưới đây.

2.

Các hệ số

sau được dùng trong việc tính toán:

P

là công

suất đặt của nhà máy [MW];

Cos (φ là hệ số công suất của nhà máy;

A

là sản

lượng điện năng trung bình hàng năm của nhà máy [kWh/năm];

U

là điện thế

định mức tại thanh cái nhà máy [kV];

R

là điện trở

tổng của đường dây truyền tải điện [Ω], được xác định từ tài liệu kỹ thuật của

nhà sản xuất cho các dây dẫn sử dụng cho đường dây ở nhiệt độ 25°C;

L

là hệ số

tổn thất trung bình của đường dây truyền tải;

T

là hệ số

tổn thất của máy biến áp tăng áp (nếu công tơ được đặt về phía sơ cấp của máy

biến áp tăng áp); hệ số tổn thất này sẽ có giá trị bằng 0 nếu công tơ được đặt

phía thứ cấp của máy biến áp tăng áp;

X

là lượng

điện năng theo chỉ số của công tơ đặt tại nhà máy trong giai đoạn lập hóa đơn

[kWh];

X

L

là lượng

điện năng nhận tại điểm đấu nối trong giai đoạn lập hóa đơn, sau khi trừ đi tổn

thất trên đường dây truyền tải và tổn thất máy biến áp tăng áp [kWh].

3.

Công thức

tính toán hệ số tổn thất trung bình của đường dây truyền tải như sau:

Trong đó:

4.

Lượng điện

năng Bên mua phải thanh toán cho Bên bán,

X

L

,

được tính theo

công thức sau:

X

L

= X

(1 -

L

T

)

5.

Các giá trị

của hệ số tổn thất có thể tính toán theo các công thức trên hoặc có thể theo

thỏa thuận khác, các hệ số này được quy định trong Hợp đồng mua bán điện.

PHỤ

LỤC IV

NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Điều 1. Giá mua bán điện

Điều 2. Lập hoá đơn, tiền điện thanh

toán và thời hạn thanh toán

Điều 3. Thời hạn hợp đồng

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua

điện

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán

điện

Điều 6. Tham gia thị trường điện

Điều 7. Ngôn ngữ sử dụng

Điều 8. Nội dung khác do hai bên thỏa thuận

Phụ lục A: Biểu giá mua bán điện

Phụ lục B: Thông số kỹ thuật của nhà máy

điện

Phụ lục C: Yêu cầu đấu nối hệ thống

Phụ lục D: Yêu cầu trước ngày vận hành

thương mại

Phụ lục Đ: Thỏa thuận khác

CỘNG HÒA XÃ

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA

BÁN ĐIỆN

Căn cứ

Luật

Điện lực

ngày 30 tháng 11 năm 2025;

Căn cứ

Luật

Thương mại

ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số .../2025/TT-BCT ngày

... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xây dựng, áp

dụng Biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo nhỏ;

Căn cứ nhu cầu mua, bán điện của hai

bên,

Hôm nay, ngày…tháng…năm…, tại ……………

Chúng tôi gồm:

Bên bán điện:

Địa chỉ:  _    _    _    _    _    _  _

Điện

thoại:  _    _    _ Fax:   _    _  __

Mã số

thuế:  _    _    _    _    _  _____

Tài khoản:  _    _    Ngân

hàng    _  _____

Đại diện:  _    _    _    _    _    _  _

Chức vụ:  _    _    (được sự ủy

quyền của    _  theo văn bản ủy quyền số  _  _, ngày  tháng  năm___)

Bên mua điện:

Địa

chỉ:  _    _    _    _    _    _  __

Điện thoại:  _    _  ______Fax:

Mã số

thuế:  _    _    _    _    _    _

Tài khoản:  _    _    _ Ngân

hàng   _  ______

Đại

diện:  _    _    _    _    _    _  __

Chức vụ:  _    _  (được sự ủy quyền

của  _  _theo văn bản ủy quyền số  _  , ngày  _tháng  năm____)

Cùng nhau thỏa thuận ký Hợp đồng mua bán

điện để mua, bán điện theo Biểu giá chi phí tránh được với các nội dung sau:

Điều 1. Giá mua bán điện

Giá mua bán điện theo Hợp đồng này được

áp dụng theo Biểu giá chi phí tránh được do

cơ quan quản

lý nhà nước về điện tại Bộ Công Thương

công bố hằng năm theo quy định.

[

Các bên đàm phán thống nhất sửa đổi,

bổ sung nội dung điều này phù hợp với pháp luật Việt Nam

]

Điều 2. Lập hoá đơn,

tiền điện thanh toán và thời hạn thanh toán

Lập hoá đơn

Hàng tháng (hoặc theo chu kỳ ghi chỉ số

do hai bên thoả thuận), Bên mua điện và Bên bán điện cùng đọc chỉ số công tơ

vào ngày đã thống nhất để xác định lượng điện năng giao nhận trong tháng. Bên

bán điện sẽ ghi chỉ số công tơ theo mẫu quy định có xác nhận của đại diện Bên

mua điện và gửi kết quả đọc chỉ số công tơ cùng hóa đơn (kể cả giá phân phối mà

Bên bán điện có trách nhiệm thanh toán cho Bên mua điện) bằng văn bản (hoặc

bằng fax có công văn gửi sau hoặc bằng bản sao công văn gửi qua thư) cho Bên

mua điện trong vòng [....] ngày làm việc sau khi đọc chỉ số công tơ.

[

Các bên đàm phán thống nhất sửa đổi,

bổ sung nội dung khoản này phù hợp với pháp luật Việt Nam

]

Tiền điện thanh toán

Bên mua điện thanh toán cho Bên bán điện

toàn bộ lượng điện năng đã nhận không muộn hơn ngày đến hạn thanh toán quy định

tại [...] và theo biểu giá quy định tại Phụ lục A của Hợp đồng này.

[

Các bên đàm phán thống nhất sửa đổi,

bổ sung nội dung khoản này phù hợp với pháp luật Việt Nam

]

Thời hạn thanh toán

….

[

Các bên đàm phán thống nhất bổ sung

nội dung khoản này phù hợp với pháp luật Việt Nam

]

Điều 3. Thời

hạn hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ

ngày....tháng....năm....và chấm dứt sau 20 (hai mươi) năm kể từ ngày vận hành

thương mại của nhà máy điện hoặc ngày vận hành thương mại theo từng tổ máy điện

đối với nhà máy điện có nhiều tổ máy. Sau khi chấm dứt Hợp đồng, các bên có

nghĩa vụ tiếp tục thực hiện việc lập hoá đơn lần cuối, điều chỉnh hoá đơn,

thanh toán, hoàn tất các quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng này.

Điều 4. Quyền và nghĩa

vụ của Bên mua điện

…

[

Các bên đàm phán thống nhất bổ sung

nội dung điều này phù hợp với pháp luật Việt Nam

]

Điều 5. Quyền và nghĩa

vụ của Bên bán điện

…

[

Các bên đàm phán thống nhất bổ sung

nội dung điều này phù hợp với pháp luật Việt Nam

]

Điều 6. Tham gia thị

trường điện

Bên bán điện sở hữu nhà máy điện năng

lượng tái tạo nhỏ đáp ứng các điều kiện quy định tại

Điều 11

Thông tư quy định về phương pháp xác định và nguyên tắc áp dụng Biểu giá chi

phí tránh được cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo nhỏ; nội dung chính của

hợp đồng mua bán điện

và thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này có quyền

lựa chọn để nhà máy tham gia thị trường điện.

[

Các bên đàm phán thống nhất sửa đổi,

bổ sung nội dung điều này phù hợp với pháp luật Việt Nam

]

Điều 7. Ngôn ngữ sử

dụng

Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt. Trường

hợp bên bán điện có nhà đầu tư nước ngoài, bên bán điện và bên mua điện có thể

thỏa thuận sử dụng thêm hợp đồng với ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Anh.

Điều 8. Nội dung khác

do hai bên thỏa thuận

[

Các bên đàm phán thống nhất bổ sung

các nội dung khác phù hợp với pháp luật Việt Nam

]

Hợp đồng này được lập thành [...] bản có

giá trị như nhau, mỗi bên giữ [...] bản.

ĐẠI DIỆN

BÊN BÁN ĐIỆN(Chức danh)(Đóng dấu

và chữ ký)(Họ tên

đầy đủ) ĐẠI DIỆN

BÊN MUA ĐIỆN(Chức danh)(Đóng dấu

và chữ ký)(Họ tên

đầy đủ)

Phụ lục A

BIỂU GIÁ MUA

BÁN ĐIỆN

Phụ lục B

THÔNG SỐ KỸ

THUẬT CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN

[

Các bên

đàm phán thống nhất bổ sung các nội dung phù hợp với pháp luật Việt Nam

]

Phụ lục C

THỎA THUẬN

ĐẤU NỐI HỆ THỐNG

[

Các bên

đàm phán thống nhất bổ sung các nội dung phù hợp với pháp luật Việt Nam

]

Phụ lục D

THỎA THUẬN

ĐO ĐẾM

[

Các bên

đàm phán thống nhất bổ sung các nội dung phù hợp với pháp luật Việt Nam

]

Phụ lục Đ

YÊU CẦU

TRƯỚC NGÀY VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI

[

Các bên

đàm phán thống nhất bổ sung các nội dung phù hợp với pháp luật Việt Nam

]

Phụ lục E

THỎA THUẬN

KHÁC

[

Các bên

đàm phán thống nhất bổ sung các nội dung phù hợp với pháp luật Việt Nam

]

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Cấu trúc Biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo nhỏ

Hỏi đáp pháp luật

Pháp Luật Thuế

Toàn văn Thông tư 20/2026/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2025 về biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện?

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com