# Thông tư 12/2024/TT-BCT sửa đổi Thông tư vận hành hệ thống điện quốc gia và thị trường điện

| Số hiệu | 12/2024/TT-BCT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Ngày ban hành | 01/08/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Sửa đổi quy định thực hiện kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương

Ngày 01/8/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2024/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên quan đến điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia và thị trường điện, trong có có sửa đổi quy định về lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương.

Sửa đổi quy định thực hiện kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 34/2011/TT-BCT về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện thì việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương được quy định như sau:

Trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, trước 11h00 ngày thứ Sáu tuần W, căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia tuần được duyệt, Tổng công ty điện lực miền có trách nhiệm hoàn thành việc lập kế hoạch phân bổ sản lượng điện cho các công ty điện lực cấp tỉnh trực thuộc trong tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch phân bổ sản lượng điện tuần W+1 nếu cần thiết, đồng thời báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện.

Trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, trước 16h00 ngày thứ Sáu tuần W, căn cứ kế hoạch phân bổ sản lượng điện của Tổng công ty điện lực miền, công ty điện lực cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch cung ứng điện cho tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện tuần W+1 nếu cần thiết, báo cáo Sở Công Thương tại địa phương để theo dõi và giám sát thực hiện.

Trước 16h00 ngày thứ Sáu tuần W, căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia tuần được duyệt, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch cung ứng điện cho tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện tuần W+1 nếu cần thiết, báo cáo Sở Công Thương tại địa phương để theo dõi và giám sát thực hiện.

Kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương được lập theo nguyên tắc quy định tại Điều 9 Thông tư 12/2024/TT-BCT và căn cứ trên kế hoạch cung ứng điện tháng tại địa phương đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, có xét đến những thay đổi về nhu cầu phụ tải điện tại địa phương trong các tuần trước đó.

Kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương bao gồm các nội dung sau:

(i) Sản lượng điện được phân bổ cho tuần W+1 và tuần W+2;

(ii) Kế hoạch cung ứng điện hàng ngày trên địa bàn tỉnh, thành phố bao gồm:

Sản lượng điện phân bổ cho các thành phần phụ tải;

Danh mục khách hàng sử dụng điện lớn bị tiết giảm điện;

Sản lượng điện bị tiết giảm hàng ngày đối với các thành phần phụ tải điện, các khách hàng lớn sử dụng lưới điện phân phối và đơn vị phân phối và bán lẻ điện;

Các khu vực bị tiết giảm điện;

Thời gian dự kiến tiết giảm điện.

Xem chi tiết tại Thông tư 12/2024/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/8/2024.

BỘ

CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2024/TT-BCT Hà

Nội, ngày 01 tháng8năm 2024

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘ CÔNG THƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU ĐỘ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA VÀ THỊ

TRƯỜNG ĐIỆN

Căn cứ

Luật Điện lực

ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Luật Đầu tư; Luật Nhà ở; Luật Đấu thầu; Luật Điện lực; Luật Doanh nghiệp; Luật

Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thi hành án dân sự

ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định

số

96/2022/NĐ-CP

ngày 29 tháng 11 năm 2022 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công

Thương; Nghị định số

105/2024/NĐ-CP

ngày 01

tháng 8 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

96/2022/NĐ-CP

ngày 29 tháng 11 năm 2022 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công

Thương và Nghị định số

26/2018/NĐ-CP

ngày 28

tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện

lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị định

số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành một số điều của

Luật Điện lực

và

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

;

Theo đề nghị của

Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;

Bộ trưởng Bộ

Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ

Công Thương liên quan đến điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia và thị trường

điện.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số

45/2018/TT-BCT

ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

56/2014/TT-BCT

ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán

điện (sau đây viết tắt là Thông tư số 45/2018/TT-BCT)

S

ửa đổi

khoản 4 Điều 17

như sau:

“4. Trư

ớc

ngày 25 tháng 10 hằng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có

trách nhiệm lấy ý kiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đơn vị phát điện, đơn vị mua

buôn điện về kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới.

Các đơn v

ị

trên có trách nhiệm gửi ý kiến về kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới cho

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trước ngày 05 tháng 11 hằng năm.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện hoàn thiện tính toán và trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định và thông

qua kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới (bao gồm kết quả tính toán, các số

liệu đầu vào và thuyết minh tính toán) trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.

B

ổ sung khoản 12

Điều 52

như sau:

“12. Các ràng bu

ộc

về bao tiêu nhiên liệu của các nhà máy điện BOT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam

cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.”.

B

ổ sung khoản 11

Điều 58

như sau:

“11. Các ràng bu

ộc

về bao tiêu nhiên liệu của các nhà máy điện BOT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam

cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.”.

S

ửa đổi

khoản 3 Điều 72

như sau:

“3. Đơn v

ị

mua buôn điện có trách nhiệm thu thập số liệu đo đếm giao nhận trong phạm vi quản

lý bao gồm cả việc cung cấp số liệu điện mặt trời mái nhà và gửi về kho số liệu

đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị

trường điện.”.

B

ổ sung Điều 132a như sau:

“Điều

132a. Trách nhiệm của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Đ

ầu tư,

xây dựng, lắp đặt và nâng cấp Hệ thống thông tin thị trường điện và các phần mềm

phục vụ thị trường điện phù hợp với yêu cầu quy định tại Thông tư này.

Th

ực hiện

kiểm tra và công nhận các chức danh tham gia công tác vận hành thị trường điện

của đơn vị đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo

các quy định có liên quan.

Hư

ớng dẫn

các đơn vị thành viên thị trường điện về trình tự, thủ tục đăng ký tham gia thị

trường điện theo quy định tại Thông tư này và nâng cấp Trang thông tin điện tử

thị trường điện để các đơn vị phát điện nộp hồ sơ đăng ký tham gia thị trường

điện theo hình thức trực tuyến.”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số

40/2014/TT-BCT

ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia (sau

đây viết tắt là Thông tư số 40/2014/TT-BCT)

S

ửa đổi

khoản 8 Điều 3

như sau:

“8.

Ch

ứng

nhận vận hành

là giấy chứng nhận do Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia,

cấp điều độ có quyền điều khiển hoặc điều độ cấp trên cấp cho các chức danh tại

các cấp điều độ, trạm điện, nhà máy điện và trung tâm điều khiển tham gia trực

tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia sau khi được đào tạo và

kiểm tra.”.

S

ửa đổi

khoản 1 Điều 5

như sau:

“1. C

ấp điều

độ quốc gia là cấp chỉ huy, điều độ cao nhất trong công tác điều độ hệ thống điện

quốc gia. Cấp điều độ quốc gia do Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia đảm nhiệm.”.

S

ửa đổi

khoản 4 Điều 6

như sau:

“4. Đ

ối với

các trường hợp đặc thù, tùy theo tình hình thực tế, Đơn vị điều độ hệ thống điện

quốc gia phân cấp cụ thể quyền điều khiển, quyền kiểm tra.”.

S

ửa đổi

khoản 5

và bổ sung khoản 7, khoản 8

Điều 26

như sau:

“5. Qu

ản

lý vận hành hệ thống SCADA/EMS, hệ thống viễn thông, thông tin và các hệ thống

khác thuộc tài sản của cấp điều độ quốc gia.

Th

ực hiện

ký kết thỏa thuận về hệ thống rơ le bảo vệ và tự động theo Quy định Hệ thống điện

truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành.

Th

ực hiện

ký kết thỏa thuận điều độ vận hành đường dây liên kết trong trường hợp mua bán

điện qua biên giới.”.

B

ổ sung khoản 10

Điều 31

như sau:

“10. Th

ực

hiện trang bị, lắp đặt các mạch liên động, sa thải phụ tải, sa thải đặc biệt

theo yêu cầu của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia để đảm bảo vận hành an

toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia.”

B

ổ sung khoản 10

Điều 32

như sau:

“10. Th

ực

hiện trang bị, lắp đặt các mạch liên động, sa thải phụ tải, sa thải đặc biệt

theo yêu cầu của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia để đảm bảo vận hành an

toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia.”

S

ửa đổi

Điều 36

như sau:

“Điều

36.

Tính toán phương thức vận hành hệ thống điện năm tới

Vi

ệc tính

toán phương thức vận hành hệ thống điện năm tới bao gồm các nội dung chính sau:

K

ế hoạch

đưa công trình mới vào vận hành.

Sơ đ

ồ kết

dây cơ bản hệ thống điện.

D

ự báo

phụ tải hệ thống điện.

Đánh giá an

ninh h

ệ thống điện; thông báo khả năng thiếu hụt công suất, sản lượng điện

năng.

K

ế hoạch

bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện và lưới điện.

K

ế hoạch

thử nghiệm, thí nghiệm trong quá trình vận hành thiết bị.

K

ế hoạch

huy động nguồn điện cho ít nhất hai kịch bản thủy văn.

K

ế hoạch

huy động tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ phụ trợ (nếu có).

K

ế hoạch

cung cấp khí cho phát điện.

K

ế hoạch

vận hành lưới điện truyền tải, phân phối thuộc quyền điều khiển.”.

S

ửa đổi

khoản 2 và khoản 3 Điều 37

như sau:

“2. Đ

ối với

việc tính toán phương thức vận hành hệ thống điện tháng tới, tuần tới, ngày tới,

giờ tới, Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia lựa chọn các nội dung tính toán

cho phù hợp với thay đổi của các yếu tố đầu vào nhằm đảm bảo an ninh hệ thống

điện.

Phương th

ức

vận hành hệ thống điện quốc gia

a) Phương th

ức

vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới

Phương th

ức

vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới là cơ sở cho công tác điều hành, giám

sát đảm bảo cung cấp điện, bao gồm các nội dung chính sau: dự báo nhu cầu phụ tải

điện; kế hoạch huy động nguồn điện; kế hoạch vận hành lưới điện truyền tải; các

ràng buộc nguồn, lưới điện và cung cấp nhiên liệu;

Trư

ớc

ngày 15 tháng 10 hàng năm, Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm

hoàn thành và trình Cục Điều tiết điện lực phương thức vận hành hệ thống điện

quốc gia năm tới;

Trư

ớc

ngày 15 tháng 11 hàng năm, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm trình Bộ Công

Thương phê duyệt phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới;

b) Phương th

ức

vận hành hệ thống điện quốc gia tháng tới, tuần tới và các phương thức đặc biệt

do cấp điều độ quốc gia lập và trình Cục Điều tiết điện lực thông qua;

c) Phương th

ức

vận hành hệ thống điện quốc gia ngày tới do cấp điều độ quốc gia lập và phê duyệt.”.

S

ửa đổi

khoản 4 và khoản 7 Điều 41

như sau:

“4. Trư

ớc

ngày 20 tháng 11 hàng năm, cấp điều độ quốc gia có trách nhiệm phê duyệt và

công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của mình sơ đồ kết dây cơ bản của

hệ thống điện quốc gia để áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm tới.

Trong quá

trình v

ận hành, khi xét thấy sơ đồ kết dây cơ bản không còn phù hợp, các

cấp điều độ lập sơ đồ kết dây mới của hệ thống điện thuộc quyền điều khiển gửi

cho điều độ cấp trên trực tiếp để xem xét và có ý kiến. Đơn vị Điều độ hệ thống

điện quốc gia có trách nhiệm phê duyệt sơ đồ kết dây mới của hệ thống điện quốc

gia trong phương thức vận hành tháng và tuần; Đơn vị phân phối điện có trách

nhiệm phê duyệt sơ đồ kết dây mới của hệ thống điện phân phối thuộc quyền điều

khiển của cấp điều độ phân phối tỉnh trong phương thức vận hành tháng và tuần.”.

S

ửa đổi

khoản 1 và khoản 2 Điều 114

như sau:

“1. Đơn v

ị

Điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm quản lý công tác kiểm tra và cấp

Chứng nhận vận hành cho các chức danh trực tiếp tham gia công tác điều độ, vận

hành theo quy định tại Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các chức

danh trực tiếp tham gia công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục

Điều tiết điện lực ban hành.

C

ấp điều

độ quốc gia có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các

chức danh trực tiếp tham gia công tác điều độ, vận hành tại Cấp điều độ quốc

gia, cấp điều độ miền, nhà máy điện, trạm điện thuộc quyền điều khiển theo quy

định tại Quy trình Kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh trực

tiếp tham gia công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục Điều tiết

điện lực ban hành.”.

S

ửa đổi

khoản 2 Điều 115

như sau:

“2. Sau khi th

ực

hiện đào tạo đầy đủ nội dung và thời gian theo quy định, Cấp điều độ quốc gia

có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh trực

tiếp tham gia công tác điều độ, vận hành trước khi công nhận chức danh cụ thể

cho nhân viên vận hành thuộc cấp điều độ quốc gia.”

S

ửa đổi

điểm b khoản 1 Điều 135

như sau:

“b) T

ổ chức

kiểm tra và giám sát việc thực hiện đào tạo và cấp Chứng nhận vận hành của các

cấp điều độ và Đơn vị quản lý vận hành theo quy định tại

Chương

VII

Thông tư này và Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các

chức danh trực tiếp tham gia công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia

do Cục Điều tiết điện lực ban hành;

S

ửa đổi

khoản 2 Điều 135

như sau:

“2. Các đơn v

ị

được quy định tại

Điều 2

của Thông tư có trách nhiệm thực

hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện Thông tư này.”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 23/2017/TT-BCT

ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình

tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

S

ửa đổi

khoản 5 Điều 2

như sau:

“5. Đơn v

ị

điều độ hệ thống điện quốc gia.”.

S

ửa đổi

khoản 1 và khoản 2 Điều 10

như sau:

“1. T

ập

đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các Đơn vị phân phối điện đánh

giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo quy định tại

Thông tư này.

Trách nhi

ệm

của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia:

a) Đánh giá nhu c

ầu

thực hiện điều chỉnh phụ tải điện của hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện

miền và các Đơn vị phân phối điện cho năm tới, tháng tới và tuần tới. Nội dung

đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong hệ thống

điện quốc gia và hệ thống điện miền là một phần của kế hoạch vận hành hệ thống

điện quốc gia năm tới, tháng tới và tuần tới được lập theo Quy định hệ thống điện

truyền tải và Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban

hành;

b) Báo cáo C

ục

Điều tiết điện lực kết quả đánh giá nhu cầu thực hiện điều chỉnh phụ tải điện

trong hệ thống điện quốc gia năm tới, tháng tới và tuần tới trong kế hoạch vận

hành hệ thống điện quốc gia được lập theo Quy định hệ thống điện truyền tải và

Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành;

c) Thông báo cho

các Đơn v

ị phân phối điện kết quả đánh giá nhu cầu thực hiện điều chỉnh

phụ tải điện của hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện miền trong kế hoạch vận

hành hoặc phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới, tháng tới và tuần

tới theo Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy trình điều độ hệ thống điện

quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.”

B

ổ sung khoản 5

Điều 11

như sau:

“5. T

ập

đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các Đơn vị phân phối điện xây dựng

kế hoạch thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo quy định tại

Thông tư này, xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình điều chỉnh phụ

tải điện cho năm tới và báo cáo Cục Điều tiết điện lực trước ngày 15 tháng 12

hàng năm.”

Điều 4. Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 25/2016/TT-BCT

ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hệ thống điện

truyền tải (sau đây viết tắt là Thông tư số 25/2016/TT-BCT)

S

ửa đổi

khoản 17 Điều 3

như sau:

“17.

Đơn v

ị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện

là đơn vị chỉ huy, điều khiển quá

trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia

và điều hành giao dịch trên thị trường điện.”.

B

ổ sung khoản 7

Điều 60

như sau:

“7. Trong trư

ờng

hợp có khả năng thừa nguồn, cấp điều độ có quyền điều khiển có quyền thực hiện

ngay việc điều tiết giảm công suất phát các nguồn điện đang phát lên lưới theo

đúng các quy định hiện hành đảm bảo tần số hệ thống điện nằm trong dải quy định,

hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định.

M

ức điều

tiết giảm công suất huy động của các nhà máy điện và loại hình nhà máy điện phải

tiết giảm do cấp điều độ có quyền điều khiển tính toán và công bố phù hợp với

cơ cấu nguồn điện đang phát, công suất truyền tải giữa các vùng miền, mức dự

phòng dịch vụ phụ trợ cần thiết tại thời điểm phải tiết giảm theo nguyên tắc

minh bạch giữa các loại hình nguồn điện.”.

S

ửa đổi

khoản 3 Điều 92

như sau:

“3. Đánh giá an

ninh h

ệ thống điện bao gồm các nội dung tính toán, phân tích và công bố

tổng công suất nguồn khả dụng dự kiến, dự báo nhu cầu phụ tải của hệ thống điện,

đánh giá độ tin cậy và khả năng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phụ tải hệ thống điện,

các cảnh báo an ninh hệ thống điện và các yêu cầu khác về an ninh hệ thống điện.

Đánh giá an ninh hệ thống điện bao gồm đánh giá an ninh trung hạn và ngắn hạn

được quy định như sau:

a) Đánh giá an

ninh h

ệ thống điện trung hạn bao gồm:

Đánh giá an

ninh h

ệ thống điện tháng tới và các tháng còn lại của năm: Được thực hiện

để đánh giá khả năng đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia cho tháng tới và

các tháng còn lại của năm, đơn vị thời gian tính toán là tháng;

Đánh giá an

ninh h

ệ thống điện năm tới (năm N+1) có xét đến 1 năm tiếp theo: được thực

hiện để đánh giá khả năng đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia cho năm tới

(N+1) và một năm tiếp theo (năm N+2), đơn vị thời gian tính toán là tháng;

Đánh giá an

ninh h

ệ thống điện tới năm N+5: được thực hiện để đánh giá khả năng đảm

bảo an ninh hệ thống điện quốc gia cho năm N+3, năm N+4 và năm N+5, đơn vị tính

toán là năm.

b) Đánh giá an

ninh h

ệ thống điện ngắn hạn:

Đánh giá an

ninh h

ệ thống điện ngày: được thực hiện để đánh giá khả năng đảm bảo an ninh

hệ thống điện quốc gia cho 14 ngày tới, đơn vị tính toán là giờ;

Đánh giá an

ninh h

ệ thống điện tuần: được thực hiện để đánh giá khả năng đảm bảo an

ninh hệ thống điện quốc gia trong các tuần còn lại của tháng hiện tại và các tuần

của tháng tới, đơn vị thời gian tính toán là tuần.”.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số

22/2017/TT-BCT

ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc

gia (sau đây viết tắt là Thông tư số 22/2017/TT-BCT)

S

ửa đổi

khoản 2 Điều 3

như sau:

“2.

C

ấp

điều độ quốc gia

là cấp chỉ huy, điều độ cao nhất trong công tác điều độ hệ

thống điện quốc gia.”.

S

ửa đổi

khoản 1 và khoản 2 Điều 9

như sau:

“1. Tham gia góp

ý, xây d

ựng Phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

do cấp điều độ quốc gia lập hoặc cập nhật, sửa đổi.

Ch

ỉ đạo

các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện Phương án khởi động đen và khôi phục

hệ thống điện quốc gia do Cấp điều độ quốc gia lập và đã được Cục Điều tiết điện

lực thông qua.”.

S

ửa đổi

khoản 2 và khoản 3 Điều 10

như sau:

“2. H

ằng

năm, lập Phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia có cấp điện

áp từ 220 kV trở lên và cập nhật, sửa đổi khi có thay đổi lớn về nguồn điện và

lưới điện làm thay đổi đáng kể các phương án này, lấy ý kiến của Tập đoàn Điện

lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan trước khi báo cáo Cục Điều tiết điện lực

thông qua.

L

ập, bổ

sung danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ khởi động đen phù hợp với

Phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia; loại bỏ những nhà

máy điện không thể duy trì khả năng khởi động đen và không còn cần thiết trong

Phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia, cung cấp thông tin

cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và báo cáo Cục Điều tiết điện lực để xem xét

trình Bộ Công Thương công bố danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ khởi động

đen.”.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số

34/2011/TT-BCT

ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện

khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện (sau đây viết tắt là Thông tư số

34/2011/TT-BCT)

S

ửa đổi

khoản 2 Điều 2

như sau:

“2. Đơn v

ị

Điều độ hệ thống điện quốc gia.”.

S

ửa đổi

khoản 6 và khoản 7 Điều 3

như sau:

“6.

Đánh giá

an ninh h

ệ thống ngắn hạn

được quy định tại Quy định hệ thống

điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.

Đánh giá an

ninh h

ệ thống trung hạn

được quy định tại Quy định hệ thống

điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.”.

S

ửa đổi

điểm a khoản 2 Điều 9

như sau:

“a) Th

ực

hiện tiết giảm điện đối với khách hàng sử dụng điện trừ các khách hàng sử dụng

điện quan trọng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;”.

S

ửa đổi

Điều 10

như sau:

“Điều

10.

Kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia năm tới

Căn c

ứ

kế hoạch vận hành hệ thống điện năm tới được duyệt, trường hợp hệ thống điện quốc

gia có nguy cơ thiếu điện năng, Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm

tính toán kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia năm tới

theo tháng cho các tổng công ty điện lực theo phương pháp quy định tại

Điều 5

Thông tư này và gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời

báo cáo Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện.

K

ế hoạch

phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia năm tới gồm các nội dung sau:

a) Th

ời

gian dự kiến áp dụng phân bổ sản lượng điện;

b) Nhu c

ầu

sản lượng điện đầu nguồn của từng tổng công ty điện lực trong các tháng hệ thống

điện quốc gia thiếu điện năng;

c) Đi

ện

năng khả dụng của hệ thống điện quốc gia từng tháng trong giai đoạn hệ thống điện

quốc gia thiếu điện năng;

d) S

ản lượng

điện phân bổ theo tháng cho từng tổng công ty điện lực trong giai đoạn thiếu điện

năng tương ứng với điện năng khả dụng của hệ thống từng tháng.”.

S

ửa đổi

khoản 1 Điều 11

như sau:

“1. Căn c

ứ

kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia năm tới do Đơn vị Điều

độ hệ thống điện quốc gia tính toán, các Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Miền

Trung, Miền Nam có trách nhiệm tính toán, phân bổ sản lượng điện theo tháng cho

các công ty điện lực cấp tỉnh trực thuộc theo phương pháp quy định tại

Điều 6

Thông tư này, đồng thời báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt

Nam và Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện.”.

S

ửa đổi

khoản 1 Điều 12

như sau:

“1. Căn c

ứ

phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng tới được duyệt, trường hợp

tháng tới hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, Đơn vị Điều độ hệ thống điện

quốc gia thực hiện phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia tháng tới

theo tuần cho các tổng công ty điện lực và gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng

thời báo cáo Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện.

Trư

ờng hợp

tháng tới hệ thống điện quốc gia hoặc hệ thống điện miền bị thiếu công suất,

Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm xác định công suất khả dụng

của hệ thống, tổng công suất cực đại đầu nguồn phân bổ cho các tổng công ty điện

lực theo tuần theo phương pháp quy định tại

Điều 7

Thông tư

này.”.

S

ửa đổi

Điều 13

như sau:

“Điều

Kế hoạch cung ứng điện tại địa phương tháng tới

Trư

ờng

hợp tháng tới hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, căn cứ trên kế hoạch phân

bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia tháng tới, Tổng công ty điện lực

Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam phải thực hiện phân bổ sản lượng điện từng tuần

trong tháng tới cho các công ty điện lực cấp tỉnh trực thuộc theo phương pháp

quy định tại

Điều 6

Thông tư này, công bố trên trang thông

tin điện tử của đơn vị, đồng thời báo cáo Tập đoàn điện lực Việt Nam và Cục Điều

tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện.

Trư

ờng

hợp tháng tới hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, căn cứ trên kế hoạch cung

ứng điện tại địa phương năm được duyệt theo quy định tại Điều 11 Thông tư này

và sản lượng điện được Tổng công ty điện lực miền phân bổ trong tháng tới, các

công ty điện lực cấp tỉnh có trách nhiệm lập kế hoạch cung ứng điện tại địa

phương trong tháng tới trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Trư

ờng

hợp tháng tới hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, căn cứ trên kế hoạch cung

ứng điện tại địa phương năm được duyệt theo quy định tại Điều 11 Thông tư này

và kế hoạch phân bổ sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia tháng tới được

duyệt, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội và Tổng công ty điện lực thành phố

Hồ Chí Minh có trách nhiệm lập kế hoạch cung ứng điện tại địa phương trong

tháng tới trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

K

ế hoạch

cung ứng điện tại địa phương trong tháng tới được lập theo nguyên tắc quy định

tại Điều 9 Thông tư này và phải bao gồm các nội dung sau:

a) Danh sách

khách hàng s

ử dụng điện quan trọng;

b) S

ản lượng

điện phân bổ cho các thành phần phụ tải điện và các khách hàng lớn sử dụng điện

phân phối và các đơn vị phân phối và bán lẻ điện;

c) Phương th

ức

điều hoà, tiết giảm điện đối với các thành phần phụ tải điện và các khách hàng

sử dụng điện lớn.

S

ở Công

Thương có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và công bố

kế hoạch cung ứng điện tại địa phương trong tháng tới.”.

S

ửa đổi

Điều 14

như sau:

“Điều

Lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương

Trư

ờng

hợp hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, trước 11h00 ngày thứ Sáu tuần W,

căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia tuần được duyệt, Tổng công ty

điện lực miền có trách nhiệm hoàn thành việc lập kế hoạch phân bổ sản lượng điện

cho các công ty điện lực cấp tỉnh trực thuộc trong tuần W+2 và cập nhật, điều

chỉnh kế hoạch phân bổ sản lượng điện tuần W+1 nếu cần thiết, đồng thời báo cáo

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cục Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực

hiện.

Trư

ờng

hợp hệ thống điện quốc gia thiếu điện năng, trước 16h00 ngày thứ Sáu tuần W,

căn cứ kế hoạch phân bổ sản lượng điện của Tổng công ty điện lực miền, công ty

điện lực cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch cung ứng điện cho tuần W+2

và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện tuần W+1 nếu cần thiết, báo cáo

Sở Công Thương tại địa phương để theo dõi và giám sát thực hiện.

Trư

ớc

16h00 ngày thứ Sáu tuần W, căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia tuần

được duyệt, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty điện lực thành

phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch cung ứng điện cho tuần W+2

và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện tuần W+1 nếu cần thiết, báo cáo

Sở Công Thương tại địa phương để theo dõi và giám sát thực hiện.

K

ế hoạch

cung ứng điện tuần tại địa phương được lập theo nguyên tắc quy định tại Điều 9

Thông tư này và căn cứ trên kế hoạch cung ứng điện tháng tại địa phương đã được

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, có xét đến những thay đổi về nhu cầu phụ tải

điện tại địa phương trong các tuần trước đó.

K

ế hoạch

cung ứng điện tuần tại địa phương bao gồm các nội dung sau:

a) S

ản lượng

điện được phân bổ cho tuần W+1 và tuần W+2;

b) K

ế hoạch

cung ứng điện hàng ngày trên địa bàn tỉnh, thành phố bao gồm:

S

ản lượng

điện phân bổ cho các thành phần phụ tải;

Danh mục

khách hàng sử dụng điện lớn bị tiết giảm điện;

S

ản lượng

điện bị tiết giảm hàng ngày đối với các thành phần phụ tải điện, các khách hàng

lớn sử dụng lưới điện phân phối và đơn vị phân phối và bán lẻ điện;

Các khu v

ực

bị tiết giảm điện;

Th

ời

gian dự kiến tiết giảm điện.”.

S

ửa đổi

Điều 15

như sau:

“Điều

15.

Kế hoạch phân bổ công suất của hệ thống điện quốc gia

Trư

ờng

hợp hệ thống điện quốc gia có nguy cơ thiếu công suất theo kết quả đánh giá an

ninh hệ thống ngắn hạn, Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm:

a) Xác đ

ịnh

công suất khả dụng của hệ thống điện quốc gia từng ngày trong 02 tuần tới, mức

thiếu hụt công suất hàng ngày và khoảng thời gian thiếu hụt công suất;

b) Tính toán k

ế

hoạch phân bổ công suất cho các tổng công ty điện lực theo phương pháp quy định

tại

Điều 7

Thông tư này, thông báo cho Tập đoàn Điện lực Việt

Nam, các tổng công ty Điện lực và báo cáo Cục Điều tiết điện lực, đồng thời

công bố trên trang thông tin điện tử hệ thống điện tình trạng thiếu công suất

và kế hoạch phân bổ công suất cho các tổng công ty điện lực.

K

ế hoạch

phân bổ công suất cho các tổng công ty điện lực bao gồm các nội dung sau:

a) Khoản

g

thời gian hệ thống điện quốc gia thiếu công suất;

b) Công su

ất

khả dụng của hệ thống điện quốc gia từng ngày trong tuần;

c) Công su

ất

phân bổ cho các tổng công ty điện lực;

d) Ư

ớc

tính lượng công suất sẽ tiết giảm hàng ngày toàn hệ thống.”.

S

ửa đổi

Điều 16

như sau:

“Điều

16.

Lập và thực hiện kế hoạch tiết giảm công suất tại địa phương

Trư

ờng hợp

hệ thống điện quốc gia thiếu công suất, trước 9h00 ngày thứ Sáu tuần W, căn cứ

trên tính toán kế hoạch phân bổ công suất do Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc

gia công bố, các Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam có

trách nhiệm hoàn thành việc thực hiện phân bổ công suất cho tuần W+2 và cập nhật,

điều chỉnh mức công suất phân bổ tuần W+1 cho các công ty điện lực cấp tỉnh trực

thuộc theo phương pháp quy định tại

Điều 8

Thông tư này.

Trư

ớc

16h00 ngày thứ Sáu tuần W, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty

điện lực thành phố Hồ Chí Minh và các công ty điện lực cấp tỉnh có trách nhiệm

hoàn thành kế hoạch tiết giảm công suất tại địa phương cho tuần W+2 và cập nhật,

điều chỉnh kế hoạch tiết giảm công suất tuần W+1 theo nguyên tắc quy định tại

Điều 9 Thông tư này và báo cáo Sở Công Thương tại địa phương để theo dõi và

giám sát thực hiện theo quy định.

Trư

ờng

hợp công suất thực tế vận hành theo giờ của các tổng công ty điện lực và các

công ty điện lực cấp tỉnh lớn hơn công suất phân bổ theo kế hoạch thì Đơn vị Điều

độ hệ thống điện quốc gia và các đơn vị điều độ hệ thống điện miền được phép thực

hiện các biện pháp sa thải phụ tải khẩn cấp để đảm bảo an ninh hệ thống điện.”.

S

ửa đổi

Điều 17

như sau:

“Điều

Phân bổ công suất và tiết giảm điện khi xảy ra thiếu công suất cục bộ

Trư

ờng

hợp có nguy cơ xảy ra nghẽn mạch trên lưới điện truyền tải dẫn đến thiếu công

suất cục bộ hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành hệ thống điện, Đơn vị điều độ

hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm:

a) Xác đ

ịnh

các khu vực thiếu công suất cục bộ và các khu vực có nguy cơ không đảm bảo tiêu

chuẩn vận hành hệ thống điện, khoảng thời gian xảy ra thiếu công suất cục bộ;

b) Xác đ

ịnh

công suất cực đại có thể cung cấp cho khu vực thiếu công suất và ước tính lượng

công suất thiếu hụt;

c) Tính toán k

ế

hoạch phân bổ công suất tại khu vực thiếu công suất cục bộ cho các tổng công ty

điện lực chịu ảnh hưởng, đồng thời gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam và báo cáo Cục

Điều tiết điện lực để theo dõi và giám sát thực hiện.

Trư

ớc

9h00 ngày thứ Sáu tuần W, các tổng công ty điện lực miền trong khu vực thiếu

công suất cục bộ có trách nhiệm hoàn thành việc thực hiện phân bổ công suất cho

tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh mức công suất phân bổ tuần W+1 cho các công ty

điện lực cấp tỉnh trực thuộc chịu ảnh hưởng căn cứ kế hoạch phân bổ công suất tại

khu vực thiếu công suất cục bộ được duyệt, đồng thời báo cáo Tập đoàn Điện lực

Việt Nam để theo dõi và giám sát thực hiện.

Trư

ớc

16h00 ngày thứ Sáu tuần W, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty

điện lực thành phố Hồ Chí Minh và các công ty điện lực cấp tỉnh trong khu vực

thiếu công suất cục bộ có trách nhiệm hoàn thành kế hoạch tiết giảm công suất tại

địa phương cho tuần W+2 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch tiết giảm công suất tuần

W+1 theo nguyên tắc quy định tại Điều 9 Thông tư này và báo cáo Sở Công Thương

tại địa phương để theo dõi và giám sát thực hiện.

Trong quá

trình điều

độ vận hành hệ thống điện, Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc

gia và các đơn vị điều độ hệ thống điện miền được phép thực hiện các biện pháp

sa thải phụ tải khẩn cấp để đảm bảo an ninh hệ thống điện trong các trường hợp

sau đây:

a) Trong trư

ờng

hợp khẩn cấp khi xảy ra nghẽn mạch trên lưới điện truyền tải dẫn đến nguy cơ

thiếu công suất cục bộ hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành hệ thống điện;

b) Công su

ất

thực tế vận hành theo giờ của các tổng công ty điện lực và các công ty điện lực

cấp tỉnh lớn hơn công suất được phân bổ theo kế hoạch.”.

Điều 7. Sửa đổi

khoản

6 Điều 1 của Thông tư số 39/2022/TT-BCT

sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải, Thông tư số

39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định

hệ thống điện phân phối và Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019

sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm

2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư

số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định

hệ thống điện phân phối như sau

:

“6. S

ửa đổi

khoản 18 Điều 1

như sau:

“18. S

ửa đổi

Điều 74

như sau:

“Điều

74.

Xác định nhu cầu dịch vụ phụ trợ

Nguyên t

ắc

chung để xác định nhu cầu dịch vụ phụ trợ, bao gồm:

a) Đ

ảm bảo

duy trì mức dự phòng điện năng và công suất của hệ thống điện để đáp ứng các

tiêu chuẩn vận hành và an ninh hệ thống điện;

b) Đ

ảm bảo

chi phí tối thiểu phù hợp với các điều kiện, ràng buộc trong hệ thống điện quốc

gia.

Đơn v

ị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định và trình nhu

cầu dịch vụ phụ trợ cho hệ thống điện quốc gia theo Quy trình xác định nhu cầu

và vận hành dịch vụ phụ trợ do Cục Điều tiết điện lực ban hành.”.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số

46/2018/TT-BCT

ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

21/2015/TT-BCT

ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng

Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện,

trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

Sửa đổi, bổ sung

khoản

9 Điều 1

như sau:

“9. S

ửa đổi,

bổ sung

Điều 14

như sau:

“Điều

Tổ chức thực hiện

C

ục Điều

tiết điện lực có trách nhiệm:

a) Th

ẩm định,

trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ của nhà máy điện

cung cấp dịch vụ phụ trợ khởi động nhanh, dịch vụ phụ trợ vận hành phải phát

thường xuyên để đảm bảo an ninh hệ thống điện, dịch vụ phụ trợ điều chỉnh điện

áp và dịch vụ phụ trợ khởi động đen;

b) Ki

ểm

tra Hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ;

c) Hư

ớng dẫn,

kiểm tra việc thực hiện Thông tư này và giải quyết các tranh chấp phát sinh

liên quan.

T

ập

đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:

a) Th

ỏa

thuận, thống nhất giá dịch vụ phụ trợ của nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ

với Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ, trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định giá

dịch vụ phụ trợ đã thỏa thuận với Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ;

b) Đàm phán, ký k

ết

hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ với Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ; trình Cục

Điều tiết điện lực kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ.

Đơn v

ị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm:

a) L

ập

danh sách nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ;

b) Th

ỏa

thuận và phê duyệt lịch sửa chữa cho nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ trên

cơ sở thời gian sửa chữa thực tế hạng mục tương tự của nhà máy và tiêu chuẩn của

nhà chế tạo thiết bị.

Đơn v

ị

cung cấp dịch vụ phụ trợ khởi động nhanh, dịch vụ phụ trợ vận hành phải phát để

đảm bảo an ninh hệ thống điện, dịch vụ phụ trợ điều tần, dịch vụ phụ trợ điều

chỉnh điện áp, dịch vụ phụ trợ khởi động đen có trách nhiệm:

a) Đàm phán, ký k

ết

hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ;

b) Cung c

ấp

đầy đủ các thông tin; đảm bảo tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của số liệu, tài

liệu cung cấp cho các đơn vị, cơ quan liên quan trong quá trình đàm phán và kiểm

tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ.”.”.

S

ửa đổi

khoản 11 Điều 1

như sau:

“11. S

ửa đổi

khoản 2 Điều 2 Hợp đồng mẫu cung cấp dịch vụ phụ trợ ban hành

kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BCT

như sau:

“2. Th

ời hạn

Hợp đồng

Tr

ừ khi

gia hạn hoặc chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn quy định tại

Điều

9 Hợp đồng

này, Hợp đồng có thời hạn do hai bên thỏa thuận phù hợp với quy

định của pháp luật.”.”.

Điều 9. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, điểm, khoản của Thông tư số

45/2018/TT-BCT, Thông tư số 24/2019/TT-BCT, Thông tư số 22/2017/TT-BCT, Thông

tư số 34/2011/TT-BCT và Thông tư số 25/2016/TT-BCT

Bãi b

ỏ

khoản 5 Điều 17, khoản 2, khoản 3 Điều 132 và khoản 3 Điều 133

Thông tư số 45/2018/TT-BCT

.

Bãi b

ỏ

khoản 3 Điều 9 Thông tư số 22/2017/TT-BCT

.

Thay th

ế

cụm từ “Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia” tại phần “Nơi nhận” của Thông

tư số

24/2019/TT-BCT

thành cụm từ: “Đơn vị Điều

độ hệ thống điện quốc gia”.

Thay thế cụm từ “Tập đoàn Điện lực Việt Nam” tại

Điều 20 Thông tư số 34/2011/TT-BCT

thành

cụm từ “Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia”.

Thay thế cụm từ “Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia” tại

khoản 2 Điều 2

và phần “Nơi nhận”

của Thông tư số 34/2011/TT-BCT thành cụm từ “Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc

gia”.

Bãi b

ỏ

Điều 93, Điều 94 và Điều 95 Thông tư số 25/2016/TT-BCT

.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Thông tư này

có hi

ệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024.

Gi

ấy chứng

nhận vận hành và quyết định về việc công nhận các chức danh tham gia công tác

điều độ, vận hành hệ thống điện, thị trường điện được cấp theo quy định tại

Thông tư số

40/2014/TT-BCT

và Thông tư số

45/2018/TT-BCT

trước khi Thông tư này có hiệu lực

tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời hạn đã được cấp.

Trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày ban hành Thông tư này, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm căn cứ vào các quy định tại

Điều 1 Thông tư này

để rà soát, hiệu

chỉnh các quy trình quy định tại

khoản 1 Điều 132 Thông tư

số 45/2018/TT-BCT

và trình Cục Điều tiết điện

lực xem xét ban hành.

Trong quá

trình th

ực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm

phản ánh về Cục Điều tiết điện lực để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc

báo cáo Bộ Công Thương giải quyết./.

Nơi nhận:- Thủ

tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;- Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;- Toà án Nhân dân Tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Công Thương;- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;- Các Tổng công ty Điện lực;- Lưu: VT, ĐTĐL. KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrương Thanh Hoài

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Sửa đổi quy định thực hiện kế hoạch cung ứng điện tuần tại địa phương

Nội dung đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn hạn

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com