# Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT 2023 Thong tu thu tuc cap giay phep hoat dong dien luc

| Số hiệu | 12/VBHN-BCT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Văn bản hợp nhất |
| Ngày ban hành | 27/04/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

THÔNG TƯ

QUY

ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động

điện lực, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về

trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực kể từ ngày 09

tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng

8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng

10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện

lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng

01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng

02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định

về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

1

.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy

phép hoạt động điện lực, thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực trong các

lĩnh vực sau đây:

Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm:

a) Tư vấn thiết kế công trình: Thủy điện, điện gió,

điện mặt trời, nhiệt điện (than, khí, dầu, sinh khối, chất thải rắn), đường dây

và trạm biến áp;

b) Tư vấn giám sát thi công công trình: Thủy điện,

điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện (than, khí, dầu, sinh khối, chất thải rắn),

đường dây và trạm biến áp.

Phát điện.

Truyền tải điện.

Phân phối điện.

Bán buôn điện.

Bán lẻ điện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho tổ chức, cá nhân tham gia

hoạt động điện lực trong các lĩnh vực: Tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện,

truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện.

Điều 3. Trường hợp miễn trừ giấy

phép hoạt động điện lực

Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức,

cá nhân khác.

Phát điện có công suất lắp đặt đến 01 MW để bán

điện cho tổ chức, cá nhân khác.

Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải

đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực

tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao

dịch thị trường điện lực.

Điều 4. Nguyên tắc cấp giấy

phép và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

Trước giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh

tranh, giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với

lĩnh vực phân phối điện, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với đơn vị phát điện đăng ký hoạt động bán lẻ

điện, không mua điện từ hệ thống điện quốc gia và có lưới điện để thực hiện hoạt

động bán lẻ điện: Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng

thời với lĩnh vực phát điện.

Giấy phép phát điện được cấp cho tổ chức là đơn

vị sở hữu nhà máy điện đối với từng nhà máy.

Thời hạn tối đa trong giấy phép hoạt động điện lực

cấp cho đơn vị hoạt động điện lực quy định như sau:

TT Lĩnh vực hoạt động

điện lực Thời hạn của giấy

phép

1 Tư vấn chuyên ngành điện lực 05 năm

2 Phát điện

a) Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo danh mục được Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt 20 năm

b) Nhà máy điện không thuộc danh mục nhà máy điện lớn,

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 10 năm

3 Truyền tải điện 20 năm

4 Phân phối điện 10 năm

5 Bán buôn điện, bán lẻ điện 10 năm

5.

2

Thời hạn của giấy

phép hoạt động điện lực sẽ được cấp theo thời hạn của giấy phép cũ trong trường

hợp cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép do thay đổi một trong các nội dung ghi trên

Giấy phép gồm: tên, địa chỉ trụ sở, phạm vi hoạt động đã được cấp giấy phép.

Tổ chức, cá nhân đề nghị thời hạn giấy phép hoạt

động điện lực ngắn hơn thời hạn quy định tại Khoản 4 Điều này thì cấp theo thời

hạn đề nghị, trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều này.

Căn cứ điều kiện thực tế về hạng mục công trình

điện, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực

có thời hạn ngắn hơn thời hạn quy định tại Khoản 4 Điều này.

Điều 5. Phạm vi hoạt động trong

lĩnh vực được cấp giấy phép hoạt động điện lực

Lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực có phạm vi

hoạt động trong cả nước.

Lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện có phạm

vi hoạt động trong phạm vi quản lý, vận hành lưới điện cụ thể.

Lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện có phạm vi

hoạt động trong khu vực cụ thể.

Lĩnh vực phát điện có phạm vi hoạt động cho từng

nhà máy điện.

Chương II

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy

phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

theo

Mẫu 01

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo

Thông tư này.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3.

3

Danh sách trích

ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, chức danh giám sát trưởng

và các chuyên gia tư vấn khác theo

Mẫu 3a

quy định

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở

lên, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đối với các ngành nghề yêu cầu phải

có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật xây dựng), tài liệu chứng

minh thời gian làm việc trong lĩnh vực tư vấn (Bản khai lý lịch công tác có xác

nhận của người sử dụng lao động hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương), hợp đồng

lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các chuyên gia tư vấn.

4.

4

Tài liệu chứng

minh kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn (Quyết định phân công nhiệm vụ hoặc

giấy xác nhận của chủ đầu tư công trình, dự án đã thực hiện hoặc các tài liệu

có giá trị tương đương).

Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy

phép trong lĩnh vực phát điện

Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

theo

Mẫu 01

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo

Thông tư này.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3.

5

Danh sách trích

ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện theo

Mẫu 3b

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư

này; bản sao bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động với chủ đầu tư hoặc đơn vị quản

lý vận hành của người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện;

tài liệu chứng minh thời gian làm việc trong lĩnh vực phát điện của người trực

tiếp quản lý kỹ thuật (Bản khai lý lịch công tác có xác nhận của người sử dụng lao

động hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương); tài liệu về kết quả tập huấn sát

hạch đạt yêu cầu về an toàn và giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền

điều khiển cấp theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương

ban hành của đội ngũ trưởng ca nhà máy điện.

4.

6

Bản sao văn bản

chấp thuận hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc bản sao Giấy chứng

nhận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp pháp luật về đầu tư có

quy định hoặc Quyết định đầu tư của chủ đầu tư; bản sao văn bản phê duyệt quy

hoạch công trình của cơ quan có thẩm quyền.

Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá

tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu

tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về môi

trường.

Bản sao Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành

hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện).

Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt tổ

máy hoặc hệ thống pin năng lượng mặt trời; bản sao tài liệu xác định thông số

chính của nhà máy điện (thông số tua bin, máy phát hoặc tấm pin, bộ chuyển đổi;

máy biến áp chính).

Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ

thống hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông phục vụ vận hành thị trường

điện; bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống SCADA phục vụ vận

hành hệ thống điện và thị trường điện (đối với nhà máy tham gia thị trường điện).

9.

7

Đối với nhà máy

thủy điện: Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện, phương án bảo vệ đập và hồ

chứa nước, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp,

báo cáo kiểm định an toàn đập (đối với trường hợp đập đã đến thời hạn kiểm định

theo quy định).

Trường hợp nhà máy điện, tổ máy phát điện dự

phòng không nối lưới và chỉ phát điện để bán điện cho khách hàng khi sự cố mất

điện từ lưới điện quốc gia, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép không bao gồm nội dung

quy định tại Khoản 8 Điều này.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy

phép trong lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện

Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

theo

Mẫu 01

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo

Thông tư này.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3.

8

Danh sách trích

ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành theo

Mẫu 3b

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông

tư này; bản sao hợp đồng lao động và bản sao bằng tốt nghiệp của người trực tiếp

quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành; tài liệu chứng minh thời gian làm

việc trong lĩnh vực truyền tải hoặc phân phối điện của người trực tiếp quản lý

kỹ thuật (Bản khai lý lịch công tác có xác nhận của cơ quan sử dụng lao động hoặc

các giấy tờ có giá trị tương đương); tài liệu về kết quả tập huấn sát hạch đạt

yêu cầu về an toàn hoặc thẻ an toàn điện theo quy định tại Điều 64 Luật Điện lực,

giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp theo Quy

trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành của đội ngũ trưởng

ca vận hành.

4.

9

Danh mục các hạng

mục công trình lưới điện (trang thiết bị công nghệ, đường dây, trạm biến áp) và

phạm vi lưới điện do tổ chức đang quản lý. Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn

thành lắp đặt các hạng mục công trình lưới điện (trang thiết bị công nghệ, đường

dây, trạm biến áp). Trường hợp mua bán, sáp nhập, bàn giao tài sản lưới điện phải

có Biên bản nghiệm thu theo quy định hoặc Biên bản bàn giao tài sản. Trường hợp

tài sản lưới điện thuộc sở hữu chung của nhiều nhà đầu tư, phải có văn bản thỏa

thuận hoặc ủy quyền của các chủ sở hữu cho một đơn vị quản lý vận hành.

Bản sao Thỏa thuận đấu nối vào hệ thống điện quốc

gia theo quy định; bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy

phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện

Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

theo

Mẫu 01

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo

Thông tư này.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3.

10

Danh sách trích

ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh theo

Mẫu 3b

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp đồng lao động

và bản sao bằng tốt nghiệp của người có tên trong danh sách; tài liệu chứng

minh thời gian làm việc trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ điện của người trực tiếp

quản lý kinh doanh (Bản khai lý lịch công tác có xác nhận của cơ quan sử dụng

lao động hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương).

Điều 10. Hồ sơ đề nghị sửa đổi,

bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

11

Trường hợp thay đổi tên hoặc địa chỉ trụ sở của

đơn vị theo quy định tại

khoản 2 Điều 14 Thông tư này

, hồ sơ

bao gồm các nội dung sau:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

theo

Mẫu 01

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo

Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận

chuyển giao tài sản hoặc giảm bớt một phần phạm vi hoạt động từ đơn vị đã được

cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép hoạt động điện

lực bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

theo

Mẫu 01

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo

Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không

có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép;

c) Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản;

tài liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự hoặc tài liệu về đội ngũ trực tiếp

quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, chuyên gia tư vấn theo các quy định tương ứng

tại

khoản 3 Điều 6

,

khoản 3 Điều 7

,

khoản 3 Điều 8

và

khoản 3 Điều 9 Thông tư này

trong trường hợp có sự thay đổi nhân sự.

Điều 11. Trình tự, thủ tục cấp,

sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Chậm nhất trước 15 ngày làm việc kể từ ngày dự

kiến chính thức vận hành thương mại, tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải

nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung

giấy phép hoạt động điện lực gửi cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực

01 bộ hồ sơ theo quy định tại

Chương II Thông tư này

và chịu

trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Hình thức nộp hồ sơ được quy định như sau:

a) Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của

Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực: Thực hiện trên Cổng Dịch vụ công trực

tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.moit.gov.vn.

Trong trường hợp hồ sơ điện tử có dung lượng lớn hoặc

các tài liệu theo quy định của pháp luật không được gửi qua mạng thông tin điện

tử thì có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường dịch vụ bưu chính.

b) Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thực hiện gửi trực tiếp,

qua đường dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có).

Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy

phép hoạt động điện lực trực tuyến được thực hiện như sau:

a) Hồ sơ trực tuyến thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng

Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thực hiện

đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương sử dụng

tài khoản đã đăng ký để khai báo và gửi hồ sơ trực tuyến;

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận

được yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của

cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy

phép phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan trên Cổng

Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương. Hết thời hạn trên, tổ chức, cá nhân

không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện

lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ

hồ sơ hợp lệ trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương, cơ quan cấp

giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt

động điện lực;

Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động

điện lực, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trên

Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương theo quy định tại

Điều

10 Thông tư này

, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm

định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương hướng dẫn việc cấp giấy phép thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu

có) phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy

phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận

được hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan

cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ

chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn bản

thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và

các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

b) Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận

được yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của

cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép

phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và trả lời bằng

văn bản. Hết thời hạn trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo

yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị

cấp giấy phép hoạt động điện lực;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định

hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động điện lực, trừ trường hợp quy định tại điểm d

Khoản này;

d) Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động

điện lực, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo

quy định tại

Điều 10 Thông tư này

, cơ quan cấp giấy phép hoạt

động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Giấy phép hoạt động điện lực được cấp gồm 03 bản

chính: 01 bản giao cho đơn vị được cấp giấy phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy

phép hoạt động điện lực.

Đối với trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hỏng,

đơn vị điện lực phải có văn bản đề nghị theo

Mẫu 01

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó nêu rõ lý do.

Chương III

THẨM QUYỀN CẤP VÀ QUẢN

LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 12. Thẩm quyền cấp giấy

phép hoạt động điện lực

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực của

Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực được quy định tại Khoản 19 Điều 3 Nghị

định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung

một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương cấp hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối

với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô

công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương;

b) Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại

địa phương;

c) Hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại

địa phương;

d) Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm:

Tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến

áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương;

Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và

trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương.

3.

12

Trong trường hợp

giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực

phân phối điện, trong đó có lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Cục Điều

tiết điện lực thì cơ quan cấp giấy phép là Cục Điều tiết điện lực.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực

Tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra và quản lý hồ sơ

đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đề nghị cấp

giấy phép thực hiện đúng nội dung, trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt

động điện lực quy định tại Thông tư này.

Giải quyết các khiếu nại về giấy phép hoạt động

điện lực theo thẩm quyền.

Sửa đổi Giấy phép trong trường hợp có sai sót về

các nội dung ghi trong giấy phép đã cấp.

Kiểm tra, giám sát việc đảm bảo các điều kiện hoạt

động điện lực của đơn vị được cấp phép.

Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm

quyền cấp giấy phép của mình.

Gửi quyết định thu hồi đến đơn vị điện lực bị

thu hồi giấy phép và các cơ quan, đơn vị liên quan; công bố thông tin thu hồi

giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện

lực trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi giấy phép

hoạt động điện lực.

Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị

điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực

Hoạt động điện lực theo đúng nội dung quy định

trong giấy phép.

2.

13

Trong thời hạn

30 ngày kể từ ngày thay đổi về tên hoặc địa chỉ trụ sở tại Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của

đơn vị (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) được

ghi trên Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp hoặc thay đổi một trong các nội

dung: loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động, thời hạn của Giấy phép hoạt động

điện lực đã được cấp, đơn vị điện lực phải thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ

sung giấy phép.

Lập hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép hoạt động điện

lực trong trường hợp bị thu hồi một phần lĩnh vực, phạm vi hoạt động.

Đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo

quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động và tuân thủ các quy định

của pháp luật có liên quan. Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa

cháy đối với hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện.

Nộp đầy đủ các loại phí liên quan đến giấy phép

hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

Không cho thuê, cho mượn, tự sửa chữa nội dung

giấy phép hoạt động điện lực.

Trước ngày vận hành thương mại, các đơn vị phát

điện có trách nhiệm hoàn thành:

a) Ký kết hợp đồng mua bán điện theo quy định (trừ

các nhà máy thủy điện thuộc Danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan

trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

và Danh mục các nhà máy điện phối hợp vận hành với nhà máy điện lớn, có ý nghĩa

đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh do Bộ Công Thương

phê duyệt; các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty Điện lực

theo Văn bản đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam);

b) Hệ thống SCADA phục vụ vận hành hệ thống điện và

thị trường điện theo quy định;

c) Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn

thông phục vụ vận hành thị trường điện (đối với các nhà máy tham gia thị trường

điện);

d) Các nội dung quy định khác về quản lý, vận hành

nhà máy điện tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

7a.

14

Các đơn vị

phát điện, truyền tải điện, phân phối điện phải đáp ứng đầy đủ các quy định pháp

luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường, đấu nối

và các quy định pháp luật có liên quan trước khi đưa công trình điện lực vào vận

hành chính thức. Đối với công trình điện lực thuộc trường hợp phải có văn bản

chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo

quy định của pháp luật về xây dựng, đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối

điện phải có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công

trình, công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy

định của pháp luật xây dựng trước ngày công trình điện lực vận hành thương mại

hoặc được đưa vào vận hành chính thức.

Chịu sự kiểm tra, thanh tra và chấp hành quyết định

xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng giấy phép và đảm bảo

các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

Lưu giữ bản chính giấy phép hoạt động điện lực

đã được cấp tại trụ sở đơn vị và bản sao giấy phép hoạt động điện lực tại văn

phòng giao dịch của đơn vị.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy

phép hoạt động điện lực, đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách

nhiệm gửi bản sao Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp đến cơ quan quản lý nhà

nước trong lĩnh vực điện lực tại địa phương.

Trách nhiệm báo cáo

a)

15

Hàng năm, đơn vị

điện lực (hoặc đơn vị trực tiếp quản lý vận hành công trình điện lực được ủy

quyền) phải lập báo cáo về tình hình hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép của

năm trước theo các

Mẫu 4a

,

4b

,

4c

và

4d

quy định tại Phụ

lục ban hành kèm theo Thông tư này và gửi đến cơ quan cấp giấy phép hoạt động

điện lực, Sở Công Thương tại địa phương bằng một trong các phương thức sau: gửi

trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua hình thức trực tuyến.

Đối với trường hợp gửi báo cáo cho Bộ Công Thương

hoặc Cục Điều tiết điện lực theo hình thức trực tuyến: thực hiện qua hệ thống

thư điện tử (địa chỉ: BChoatdongdienluc@moit.gov.vn) hoặc gửi qua Cổng Dịch vụ

công Bộ Công Thương. Đối với trường hợp gửi báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Công Thương địa phương theo hình thức trực

tuyến (nếu có) thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương, Sở Công Thương địa phương.

Đơn vị điện lực được xác định là báo cáo không đúng

thời hạn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm nếu đến hết ngày 01 tháng 3 hàng năm,

cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực không nhận được báo cáo về tình hình

hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép của năm trước;

b) Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực

trong thời hạn 60 ngày trước ngày ngừng hoạt động điện lực hoặc chuyển giao hoạt

động điện lực bằng phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính;

c) Báo cáo và cung cấp đầy đủ, chính xác các thông

tin khi cơ quan cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

12

16

. Trước khi giấy

phép hoạt động điện lực hết thời hạn 30 ngày, đơn vị điện lực được cấp giấy

phép có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động

điện lực theo quy định tại

khoản 2 Điều 11 Thông tư này

và

thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Điều 15. Quy định về quản lý,

vận hành nhà máy điện trong trường hợp cho thuê khoán nhà máy, thuê hoặc giao

quản lý vận hành

Chủ đầu tư nhà máy điện phải chịu trách nhiệm về

các nghĩa vụ liên quan đến quá trình đầu tư, vận hành nhà máy điện theo quy định

của pháp luật.

Đơn vị được thuê khoán nhà máy điện, được thuê

hoặc giao quản lý vận hành hoặc được ủy quyền quản lý vận hành nhà máy điện có

trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến quá trình vận hành nhà

máy theo nội dung trong hợp đồng thuê khoán, thuê hoặc giao quản lý vận hành

nhà máy điện.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Thực hiện công tác kiểm

tra

Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm kiểm tra

việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi cả nước; giải quyết các vướng mắc và

đề xuất các nội dung để báo cáo Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý; giải quyết các

vướng mắc và kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

Điều 17. Trách nhiệm thực hiện

Cục Điều tiết điện lực là cơ quan tiếp nhận và

giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

đối với giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực và Bộ Công

Thương.

Sở Công Thương là cơ quan tiếp nhận và giải quyết

các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy

phép thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương khi được ủy quyền.

Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, Sở Công Thương

báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về

tình hình cấp giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương của năm trước theo

Mẫu 5

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này bằng

phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua hệ thống

thư điện tử.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

17

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10 năm

Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ

Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện

lực và Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ

Công Thương sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT

ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ

tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực hết hiệu lực từ ngày Thông tư này

có hiệu lực.

Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt

động điện lực do thay đổi tên, địa chỉ trụ sở và chuyển giao tài sản của đơn vị

đã được cấp giấy phép, giấy phép đã được cấp tiếp tục có hiệu lực đến khi được

cấp giấy phép hoạt động điện lực mới.

Các đơn vị điện lực đã được cấp giấy phép hoạt động

điện lực trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo

nội dung, thời hạn đã quy định trong giấy phép và có trách nhiệm tuân thủ quy định

tại Thông tư này và pháp luật có liên quan ban hành sau thời điểm cấp giấy

phép./.

Nơi nhận:- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công

báo);- Bộ Tư pháp (để theo dõi);- Văn phòng Bộ (để đăng websiteBộ Công Thương);- Vụ Pháp chế (để đăng tải trên Cơ sở dữ liệuquốc gia về quản lý văn bản);- Bộ trưởng (để b/c);- Lưu: VT, ĐTĐL. XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤTKT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐặng Hoàng An

PHỤ LỤC

MẪU GIẤY PHÉP VÀ VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP PHÉP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện

lực)

STT TÊN MẪU

Mẫu 01 Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép

hoạt động điện lực

Mẫu 2a Giấy phép do Bộ Công Thương cấp

Mẫu 2b Giấy phép do Cục Điều tiết điện lực cấp

Mẫu 2c Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương cấp

Mẫu 2d Giấy phép do Sở Công Thương cấp

Mẫu 3a Danh sách trích ngang các chuyên gia tư vấn lĩnh

vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Mẫu 3b Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ

thuật, vận hành

Mẫu 4a Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực

phát điện

Mẫu 4b Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực

truyền tải điện, phân phối điện

Mẫu 4c Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực

bán buôn điện, phân phối và bán lẻ điện

Mẫu 4d Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực

tư vấn chuyên ngành điện lực

Mẫu 5 Báo cáo về tình hình cấp giấy phép hoạt động điện

lực tại địa phương của năm trước

Mẫu

01

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/… …,

ngày … tháng … năm …

ĐỀ NGHỊ

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động

điện lực

Kính gửi:

1

………………………………………

Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp

(nếu có)

:

…………………………………………………………….

Có trụ sở chính tại: …………… Điện thoại: …………… Fax:

…………; Email: …………….

Văn phòng giao dịch tại (nếu có): …………… Điện thoại:

…………… Fax: ……………; Email: ……………

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập

số:  ………………………… ngày … tháng … năm …

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số

doanh nghiệp ……………, đăng ký lần … ngày … tháng … năm …

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do …… cấp ngày

…………………………

(nếu có)

.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

…………………………………………………………………

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực,

phạm vi, thời hạn hoạt động sau đây:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Các giấy tờ kèm theo:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị

2

… cấp giấy phép hoạt động điện

lực cho …

(tên tổ chức đề nghị)

.

…

(Tên tổ chức)

xin cam đoan hoạt động đúng

lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy

phép hoạt động điện lực./.

LÃNH ĐẠO(Ký tên, đóng dấu)

1 Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục

thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục

Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

2 Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công

Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

Mẫu

2a

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/GP-BCT Hà

Nội, ngày … tháng … năm …

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG

THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng

8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng

10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện

lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng

01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng

02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng

9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy

phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21 tháng

4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông

tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy

định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;

1

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực

của … (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

2

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………..

Cơ quan cấp trên trực tiếp

(nếu có)

:

………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp,

mã số doanh nghiệp ………, đăng ký lần … ngày … tháng … năm … hoặc Quyết định

thành lập số: ………, ngày … tháng … năm ……

Trụ sở chính: ……………; Điện thoại: ……………; Fax:

…………… Email: ……………

Văn phòng giao dịch (nếu có): …… Điện thoại: …………

Fax: …………; Email: …………

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1: ……………………………………………………………………………………..

3

Thời hạn đến ngày … tháng … năm ……

Lĩnh vực 2: …………………………………………………………………………………….

Thời hạn đến ngày … tháng … năm ……

Điều 4. Quyền của đơn vị điện lực được cấp giấy

phép

1.… (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép

hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi của giấy phép hoạt động điện lực.

2.… (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền

theo quy định tại Điều

4

…… Luật Điện lực và các quyền khác theo quy

định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy

phép

1.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ triển khai hoạt động chậm nhất 06 tháng

5

kể từ ngày được cấp

giấy phép hoạt động điện lực.

2.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật

trong suốt thời gian hoạt động.

3.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.

4.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy định về vận hành thị trường điện

do Bộ Công Thương ban hành.

5.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều

6

…… Luật Điện lực, Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ

ngày ký./.

BỘ TRƯỞNG(Ký tên, đóng dấu)

1

Đoạn này được bổ sung theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông

tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy

định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực từ ngày 09

tháng 6 năm 2023.

2

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật

là căn cứ ban hành Giấy phép được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản

khác thì căn cứ ban hành Giấy phép được cập nhật, hiệu chỉnh theo văn bản mới.

3

Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động

của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt động phát điện cần ghi chi tiết

về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính

của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà

máy).

4

Ghi tên Điều về quyền của đơn vị điện

lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

5

Cụm từ “sau sáu tháng” được thay thế bởi

cụm từ “chậm nhất 06 tháng” theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư số

10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày

09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp

giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

6

Ghi tên Điều về nghĩa vụ của đơn vị điện

lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

Mẫu

2b

BỘ CÔNG THƯƠNGCỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /GP-ĐTĐL Hà

Nội, ngày … tháng … năm …

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU

TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BCT ngày 02 tháng

10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng

10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện

lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng

01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng

02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng

9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy

phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21 tháng

4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông

tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy

định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

1

;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực

của … (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng cấp phép và Quan hệ

công chúng.

2

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp

(nếu có)

:

…………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp,

mã số doanh nghiệp ……………, đăng ký lần … ngày … tháng … năm … hoặc Quyết định

thành lập số: ……………, ngày … tháng … năm ……

Trụ sở chính: ……………; Điện thoại: ……………; Fax:

…………… Email: ……………

Văn phòng giao dịch (nếu có): …… Điện thoại: …………

Fax: …………; Email: …………

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1: …………………………………………………………………………………………

3

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Lĩnh vực 2: …………………………………………………………………………………………

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 4. Quyền của đơn vị điện lực được cấp giấy

phép

1.… (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép

hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi của giấy phép hoạt động điện lực.

2.… (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền

theo quy định tại Điều

4

.... Luật Điện lực và các quyền khác theo

quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy

phép

1.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ triển khai hoạt động chậm nhất 06 tháng

5

kể từ ngày được cấp

giấy phép hoạt động điện lực.

2.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có nghĩa

vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật trong

suốt thời gian hoạt động.

3.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.

4.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy định về vận hành thị trường điện

do Bộ Công Thương ban hành.

5.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều

6

.... Luật Điện lực, Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ

ngày ký./.

CỤC TRƯỞNG(Ký tên, đóng dấu)

1

Đoạn này được bổ sung theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công

Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực

từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

2

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật

là căn cứ ban hành Giấy phép được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản

khác thì căn cứ ban hành Giấy phép được cập nhật, hiệu chỉnh theo văn bản mới.

3

Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động

của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt động phát điện cần ghi chi tiết

về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính

của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà

máy).

4

Ghi tên Điều về quyền của đơn vị điện

lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

5

Cụm từ “sau sáu tháng” được thay thế bởi

cụm từ “chậm nhất 06 tháng” theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư số

10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày

09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp

giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

6

Ghi tên Điều về nghĩa vụ của đơn vị điện

lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

Mẫu

2c

UBND TỈNH/ THÀNH PHỐ …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/GP-UBND …,

ngày … tháng … năm …

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/

THÀNH PHỐ ....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng

10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện

lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng

01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng

02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng

9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy

phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21 tháng

4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông

tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy

định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

1

;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực

của … (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

2

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp

(nếu có)

:

…………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp,

mã số doanh nghiệp ………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ... hoặc Quyết định

thành lập số: ………, ngày ... tháng ... năm ……

Trụ sở chính: ……………; Điện thoại: ……………; Fax:

…………… Email: ………………

Văn phòng giao dịch (nếu có): ………… Điện thoại: …………

Fax: …………; Email: ………

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1: …………………………………………………………………………………………

3

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Lĩnh vực 2: …………………………………………………………………………………………

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 4. Quyền của đơn vị điện lực được cấp giấy

phép

1.… (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép

hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi của giấy phép hoạt động điện lực.

2.… (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền

theo quy định tại Điều

4

.... Luật Điện lực và các quyền khác theo

quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy

phép

1.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ triển khai hoạt động chậm nhất 06 tháng

5

kể từ ngày được cấp

giấy phép hoạt động điện lực.

2.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có nghĩa

vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật trong

suốt thời gian hoạt động.

3.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.

4.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy định về vận hành thị trường điện

do Bộ Công Thương ban hành.

5.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều

6

.... Luật Điện lực, Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ

ngày ký./.

TM. UBND TỈNH/THÀNH

PHỐ...CHỦ TỊCH(Ký tên, đóng dấu)

1

Đoạn này được bổ sung theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công

Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực

từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

2

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật

là căn cứ ban hành Giấy phép được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản

khác thì căn cứ ban hành Giấy phép được cập nhật, hiệu chỉnh theo văn bản mới.

3

Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động

của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt động phát điện cần ghi chi tiết

về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính

của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà

máy).

4

Ghi tên Điều về quyền của đơn vị điện

lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

5

Cụm từ “sau sáu tháng” được thay thế bởi

cụm từ “chậm nhất 06 tháng” theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư số

10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày

09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp

giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

6

Ghi tên Điều về nghĩa vụ của đơn vị điện

lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

Mẫu

2d

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ……SỞ CÔNG THƯƠNGTỈNH/THÀNH PHỐ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/GP-SCT …,

ngày … tháng … năm …

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG

THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ...

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm

... của UBND tỉnh/ thành phố ... về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, ... của

Sở Công Thương tỉnh/ thành phố...;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng

10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện

lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng

01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng

02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng

9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy

phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21 tháng

4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông

tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy

định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

1

;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm

... của UBND ... về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực

của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng ...

2

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp

(nếu có)

:

………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp,

mã số doanh nghiệp ………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ... hoặc Quyết định

thành lập số: ………, ngày ... tháng ... năm ……

Trụ sở chính: ……………; Điện thoại: ……………; Fax:

…………… Email: ……………

Văn phòng giao dịch (nếu có): …… Điện thoại: …………

Fax: …………; Email: …………

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1: ………………………………………………………………………………………

3

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Lĩnh vực 2: ………………………………………………………………………………..………

Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 4. Quyền của đơn vị điện lực được cấp giấy

phép

1.… (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép

hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi của giấy phép hoạt động điện lực.

2.… (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền

theo quy định tại Điều

4

.... Luật Điện lực và các quyền khác theo

quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy

phép

1.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ triển khai hoạt động chậm nhất 06 tháng

5

kể từ ngày được cấp

giấy phép hoạt động điện lực.

2.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có nghĩa

vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật trong

suốt thời gian hoạt động.

3.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.

4.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy định về vận hành thị trường điện

do Bộ Công Thương ban hành.

5.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6.…

(Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)

có

nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều

6

.... Luật Điện lực, Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ

ngày ký./.

GIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu)

1

Đoạn này được bổ sung theo quy định tại

khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công

Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực

từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

2

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật

là căn cứ ban hành Giấy phép được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản

khác thì căn cứ ban hành Giấy phép được cập nhật, hiệu chỉnh theo văn bản mới.

3

Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động

của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt động phát điện cần ghi chi tiết

về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính

của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà

máy).

4

Ghi tên Điều về quyền của đơn vị điện

lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

5

Cụm từ “sau sáu tháng” được thay thế bởi

cụm từ “chậm nhất 06 tháng” theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư số

10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày

09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp

giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

6

Ghi tên Điều về nghĩa vụ của đơn vị điện

lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

Mẫu

3a

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

CÁC CHUYÊN GIA TƯ VẤN LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN

NGÀNH ĐIỆN LỰC

STT Họ và tên Ngày tháng năm

sinh Quê quán Mã số định danh (nếu

có) Chức vụ Trình độ chuyên môn Thâm niên công tác

trong lĩnh vực tư vấn (năm) Vị trí/Dự án đã

tham gia tư vấn Chứng chỉ hành nghề

I. Chuyên gia tư vấn chủ nhiệm dự án hoặc giám

sát trưởng

1

II. Chuyên gia tư vấn khác

1

2

3

…

Mẫu

3b

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI TRỰC TIẾP QUẢN LÝ KỸ THUẬT,

VẬN HÀNH

(Cho lĩnh vực hoạt

động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện)

STT Họ và tên Ngày tháng năm

sinh Quê quán Mã số định danh (nếu

có) Chức vụ Trình độ chuyên

môn Thâm niên công tác

trong lĩnh vực đề nghị cấp phép (năm) Ghi chú

I. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản

lý kinh doanh

1

2

…

II Đội ngũ trưởng ca vận hành (đối với hoạt động

phát điện, phân phối, truyền tải điện)

1

2

3

…

Mẫu

4a

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC PHÁT ĐIỆN

CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰCTIẾP(nếu có)(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/… …,

ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt

động lĩnh vực phát điện

Năm …

1

Kính

gửi: Cục Điều tiết điện lực;- Sở Công Thương tỉnh/thành phố ...

Tên đơn vị được cấp phép:

………………………………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp

(nếu có)

:

……………………………………………………………

Đăng ký trụ sở chính tại: ………… Điện thoại: …………

Fax: …………; Emai: ……………

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch

(nếu có)

tại: ……… Điện thoại: …………… Fax: ……………; Emai: ……………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã

số doanh nghiệp ……………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do …… cấp ngày

……… cho các lĩnh vực hoạt động sau:

…………………………, thời hạn đến ngày …… tháng …… năm …

…………………………, thời hạn đến ngày …… tháng …… năm …

Tên nhà máy được cấp phép hoạt động:

Công suất lắp đặt của nhà máy:

Cấp điện áp đấu nối với hệ thống điện quốc gia:

I. TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

ĐIỆN LỰC

Trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ

phát điện (khi có thay đổi)

1.1 Tình trạng hoạt động của các thiết bị chính

trong nhà máy: Tua bin, máy phát, máy biến áp chính...

1.2 Báo cáo chi tiết các thiết bị nếu có thay đổi ảnh

hưởng đến công suất phát định mức, thay đổi các thông số chính của nhà máy (nếu

có)

Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành, đội

ngũ trưởng ca

2.1 Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành

TT Họ tên Trình độ chuyên

môn Số năm công tác

trong lĩnh vực phát điện Ghi chú

1

…

2.2 Đội ngũ trưởng ca

TT Họ tên Trình độ chuyên

môn Số, ngày cấp của

Giấy chứng nhận vận hành Số, ngày cấp của

quyết định công nhận chức danh trưởng ca Ghi chú

1

2

…

Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống

điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện

theo quy định của pháp luật.

3.1 Hệ thống thông tin liên lạc:

TT Thiết bị Không có Không sử dụng

được Đang sử dụng

bình thường Ghi chú

1 Kênh trực thông (hotline)

2 Điện thoại

3 Máy fax (hoặc thiết bị có chức năng tương tự)

4 Hệ thống quản lý lệnh điều độ (DIM)

…

3.2 Hệ thống SCADA (áp dụng cho nhà máy điện có công

suất từ 10 MW trở lên hoặc đấu nối lưới điện 110 kV trở lên hoặc có thỏa thuận

lắp đặt SCADA trong thỏa thuận đấu nối)

Tình trạng kết nối đến các cấp điều độ có quyền

điều khiển:

Số lượng tín hiệu đang kết nối/tổng số tín hiệu

SCADA:

Số lần mất kết nối hoàn toàn trong năm:

Tổng thời gian mất kết nối trong năm (giờ):

3.3 Hệ thống đo đếm điện năng:

TT Thiết bị Không có Không sử dụng

được Đang sử dụng tốt Cấp chính xác

(của Công tơ, CT, VT) Ghi chú

1 Hệ thống đo đếm điện năng chính

2 Hệ thống đo đếm dự phòng 1

3 Hệ thống đo đếm dự phòng 2

4 Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa Ghi tên các đơn vị thu thập dữ liệu đo xa

Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị

trường điện

(Đối với các đơn vị tham gia thị trường điện)

.

TT Hệ thống Tình trạng

trang bị(thay thế mới,

nâng cấp - nếu có) Tình trạng vận

hành

Số lần sự cố Tổng thời gian sự

cố

1 Hệ thống kết nối với mạng thông tin nội bộ thị

trường điện

2 Hệ thống chào giá

3 Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện

…

Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo

vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê

duyệt hoặc chấp nhận

5.1. Việc thực hiện trách nhiệm của đơn vị được quy

định trong Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản

xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

5.2. Quyết định phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo đánh

giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.

Quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy

điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:

Việc thực hiện trách nhiệm của đơn vị được quy định

tại Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình liên hồ (nếu có) đã được phê duyệt.

Trường hợp có sửa đổi, điều chỉnh, đề nghị gửi kèm

bản sao Quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa.

Thực hiện quản lý an toàn đập thủy điện đối với

nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật.

7.1. Báo cáo việc thực hiện trách nhiệm của chủ đập

về quản lý an toàn đập và gửi kèm các tài liệu:

Quyết định phê duyệt phương

án bảo vệ đập; Phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống

khẩn cấp.

Thực hiện các quy định về trồng rừng thay thế và

chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với nhà máy thủy điện).

Thực hiện các quy định của pháp luật có liên

quan khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Sản lượng điện và doanh thu của năm...

Thời gian ngừng phát điện (do sự cố, kế hoạch bảo

dưỡng, sửa chữa) trong năm ...

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện

lực: ...

(Tên đơn vị báo cáo)

xin cam đoan những

thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước

pháp luật với nội dung trên./.

Nơi nhận:- Như trên;- … LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)

1

Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày

01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo

Mẫu

4b

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI

ĐIỆN/PHÂN PHỐI ĐIỆN

CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰCTIẾP(nếu có)(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/… …,

ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt

động lĩnh vực truyền tải điện/ phân phối điện năm ...

1

Kính

gửi: Cục Điều tiết điện lực;- Sở Công Thương tỉnh/thành phố ...

Tên đơn vị được cấp phép:

………………………………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp

(nếu có)

:

……………………………………………………………

Đăng ký trụ sở chính tại: ………… Điện thoại: …………

Fax: …………; Emai: ……………

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch

(nếu có)

tại: ……… Điện thoại: …………… Fax: ……………; Emai: ……………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã

số doanh nghiệp ……………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do …… cấp ngày

……… cho các lĩnh vực hoạt động sau:

…………………………, thời hạn đến ngày …… tháng …… năm …

Các nội dung báo cáo:

Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành

TT Họ tên Trình độ chuyên

môn Số năm công tác

trong lĩnh vực truyền tải/ phân phối điện Ghi chú

…

Việc đáp ứng của đội ngũ cán bộ trực tiếp vận

hành.

Báo cáo sản lượng, doanh thu từ hoạt động truyền

tải điện (đối với đơn vị truyền tải điện).

Báo cáo …………………… (đối với đơn vị phân phối điện).

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện

lực: ...

(Tên đơn vị báo cáo)

xin cam đoan những

thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước

pháp luật với nội dung trên./.

Nơi nhận:- Như trên;- … LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)

1

Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày

01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo

Mẫu

4c

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC BÁN BUÔN ĐIỆN/PHÂN

PHỐI VÀ BÁN LẺ ĐIỆN

CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰCTIẾP(nếu có)(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/… …,

ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt

động lĩnh vực bán buôn điện/ phân phối và bán lẻ điện năm ...

1

Kính

gửi: Cục Điều tiết điện lực;- Sở Công Thương tỉnh/thành phố ...

Tên đơn vị được cấp phép:

………………………………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp

(nếu có)

:

……………………………………………………………

Đăng ký trụ sở chính tại: ………… Điện thoại: …………

Fax: …………; Emai: ……………

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch

(nếu có)

tại: ……… Điện thoại: …………… Fax: ……………; Emai: ……………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã

số doanh nghiệp ……………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do …… cấp ngày

……… cho các lĩnh vực hoạt động sau:

…………………………, thời hạn đến ngày …… tháng …… năm …

…………………………, thời hạn đến ngày …… tháng …… năm …

Các nội dung báo cáo:

Người trực tiếp quản lý kinh doanh, quản lý kỹ

thuật

TT Họ tên Trình độ chuyên

môn Số năm công tác

trong lĩnh vực được quản lý Ghi chú

1

…

Việc đáp ứng của đội ngũ cán bộ trực tiếp vận

hành.

Tình hình hoạt động của hệ thống hạ tầng công

nghệ thông tin phục vụ thị trường điện

(nếu có)

.

Tình hình hoạt động điện lực năm:

TT Nội dung Đơn vị tính Số liệu thực hiện

1 Hoạt động theo lĩnh vực bán buôn điện/ bán lẻ

điện được cấp phép

Sản lượng điện sản xuất kWh

Sản lượng điện bán kWh

Doanh thu tiền điện Đồng

Chi phí sản xuất, kinh doanh điện Đồng

Lãi/lỗ (trước thuế) Đồng

2 Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác

Doanh thu Đồng

Chi phí Đồng

Lãi/lỗ (trước thuế) Đồng

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện

lực: ...

(Tên đơn vị báo cáo)

xin cam đoan những thông

tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước

pháp luật với nội dung trên./.

Nơi nhận:- Như trên;- … LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)

1

Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày

01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo

Mẫu

4d

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC TƯ VẤN

CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰCTIẾP(nếu có)(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/… …,

ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt

động lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện năm ...

1

Kính

gửi: Cục Điều tiết điện lực;- Sở Công Thương tỉnh/thành phố ...

Tên đơn vị được cấp phép:

………………………………………………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp

(nếu có)

:

……………………………………………………………

Đăng ký trụ sở chính tại: ………… Điện thoại: …………

Fax: …………; Emai: ……………

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch

(nếu có)

tại: ……… Điện thoại: ……………; Fax: ……………; Emai: ……………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã

số doanh nghiệp ……………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do …… cấp ngày

……… cho các lĩnh vực hoạt động sau:

…………………………, thời hạn đến ngày …… tháng …… năm …

…………………………, thời hạn đến ngày …… tháng …… năm …

Các nội dung báo cáo:

Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý và danh

sách chuyên gia tư vấn:

TT Họ và tên Năm sinh(Mã

số định danh nếu có) Trình độ chuyên

môn Thâm niên công

tác Chứng chỉ hành

nghề(ghi rõ lĩnh vực, thời hạn) Vị trí/dự án đã

thực hiện

I Cán bộ quản lý

1

…

II Lĩnh vực 1: ...

Chuyên gia tư vấn chủ nhiệm dự án hoặc giám

sát trưởng

Chuyên gia tư vấn khác

1

…

Lĩnh vực 2: ...

Chuyên gia tư vấn chủ nhiệm dự án hoặc giám

sát trưởng

Chuyên gia tư vấn khác

1

…

Danh mục các công trình do đơn vị tư vấn đã thực

hiện trong năm...

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện

lực: ...

(Tên đơn vị báo cáo)

xin cam đoan những

thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước

pháp luật với nội dung trên./.

Nơi nhận:- Như trên;- … LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)

1

Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày

01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo

Mẫu

5

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC TƯ VẤN

CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ……SỞ CÔNG THƯƠNGTỈNH/THÀNH PHỐ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/BC-SCT …,

ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO

Về tình hình cấp

giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương của năm ...

1

Kính

gửi: Cục Điều tiết điện lực;- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ...

Việc cấp giấy phép hoạt động điện lực

1.1. Số lượng giấy phép đã cấp trong năm cho từng

lĩnh vực (phân loại cấp giấy phép mới và cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung):

STT LĨNH VỰC GIẤY PHÉP CẤP MỚI GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI,

BỔ SUNG

1.2. Số lượng giấy phép đã thu hồi trong năm trước

cho từng lĩnh vực (không báo cáo số giấy phép thu hồi do sửa đổi giấy phép, giấy

phép hết hạn). Nêu lý do thu hồi.

Việc kiểm tra, giám sát về đảm bảo các điều kiện

hoạt động và các nội dung trong giấy phép hoạt động điện lực

2.1. Hình thức thực hiện: Nêu rõ hình thức thanh

tra/kiểm tra/yêu cầu báo cáo hoặc nêu rõ các hình thức khác.

2.1. Đối với hình thức thanh tra/kiểm tra: Báo cáo

các nội dung sau:

a) Số cuộc thanh tra/kiểm tra: Phân loại theo kế hoạch

hay đột xuất; lập danh sách các đơn vị được kiểm tra;

b) Nội dung thanh tra, kiểm tra;

c) Những vi phạm chủ yếu đã phát hiện qua các cuộc

thanh tra/kiểm tra;

d) Biện pháp xử lý đối với các vi phạm:

Tổng số vụ việc vi phạm:

Số vụ đã xử lý;

Số vụ chưa xử lý, nêu rõ lý do;

Hình thức xử lý;

Số vụ, số tiền xử phạt, việc chấp hành quyết định

xử phạt.

đ) Việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn thanh tra,

kiểm tra.

2.2. Đối với hình thức yêu cầu báo cáo và các hình

thức khác: Đánh giá kết quả chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động điện

lực của các đơn vị./.

Nơi nhận:- Như trên;- … LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)

1

Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày

01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo

1

Thông tư số

10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày

09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục

cấp giấy phép hoạt động điện lực có căn cứ ban hành như sau:

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương

thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh

nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01

năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng

11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng

10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện

lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng

01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng

02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;

2

Khoản này được sửa

đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực,

có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

3

Khoản này được sửa

đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực,

có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

4

Khoản này được sửa

đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực,

có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

5

Khoản này được sửa

đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực,

có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

6

Khoản này được sửa

đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực,

có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

7

Khoản này được sửa

đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực,

có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

8

Khoản này được sửa

đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực,

có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

9

Khoản này được sửa

đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực,

có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

10

Khoản này được

sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện

lực, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

11

Điều này được

sửa đổi theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện

lực, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

12

Khoản này được

bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện

lực, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

13

Khoản này được

sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm

2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt

động điện lực, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

14

Khoản này được

bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm

2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt

động điện lực, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

15

Điểm này được

sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 10/2023/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm

2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt

động điện lực, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

16

Số thứ tự “10”

được thay thế bởi số thứ tự “12” theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư

số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT

ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục

cấp giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6 năm 2023.

17

Điều 3 của

Thông tư số 10/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

21/2020/TT- BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định

trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực từ ngày 09

tháng 6 năm 2023 quy định như sau:

“

Điều 3. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 6

năm 2023.

Các đơn vị điện lực đã được cấp giấy phép hoạt

động điện lực trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo

nội dung, thời hạn trong giấy phép đã cấp và phải thực hiện các trách nhiệm,

nghĩa vụ của đơn vị được cấp phép được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này.

Các đơn vị điện lực đã thay đổi về tên hoặc địa

chỉ trụ sở tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập

hoặc Giấy chứng nhận thành lập của đơn vị được ghi trên Giấy phép hoạt động điện

lực đã được cấp hoặc thay đổi một trong các nội dung: loại hình hoạt động, phạm

vi hoạt động, thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp trước ngày

Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công

Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực có hiệu lực

phải thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép trong thời hạn 60

ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng

mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Cục Điều tiết điện lực để

xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo về Bộ Công Thương để giải quyết./.”

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com