# Thông tư 16/2025/TT-BCT van hanh Thi truong ban buon dien canh tranh

| Số hiệu | 16/2025/TT-BCT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Ngày ban hành | 01/02/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Nguyên tắc vận hành thị trường điện cạnh tranh

Ngày 01/02/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 16/2025/TT-BCT quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Trong đó có nội dung nguyên tắc vận hành thị trường điện.

Nguyên tắc vận hành thị trường điện

Theo đó, nguyên tắc vận hành thị trường điện như sau:

Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, không phân biệt đối xử giữa các đơn vị tham gia thị trường điện; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị tham gia thị trường điện.

Tôn trọng, bảo đảm quyền tự do lựa chọn đối tác và hình thức giao dịch của các đối tượng mua bán điện trên thị trường điện.

Nhà nước điều tiết hoạt động của thị trường điện cạnh tranh nhằm bảo đảm phát triển hệ thống điện bền vững, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy và hiệu quả.

Điều kiện tham gia thị trường điện cạnh tranh

Đối với Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch tham gia thị trường điện khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện còn hiệu lực;

Hoàn thành nghiệm thu đưa vào vận hành các hệ thống theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư 16/2025;

Hoàn thành ký kết hợp đồng mua bán điện và văn bản công nhận ngày vận hành thương mại của nhà máy điện;

Thỏa thuận thống nhất về đơn vị đại diện chào giá cho nhóm nhà máy thủy điện bậc thang (trong trường hợp Đơn vị phát điện là đại diện cho nhóm nhà máy thủy điện bậc thang).

Đối với Đơn vị mua buôn điện tham gia thị trường điện khi đáp ứng các yêu cầu sau:

Giấy phép hoạt động điện lực còn hiệu lực;

Đáp ứng các quy định về đo đếm điện năng tại các điểm đo đếm ranh giới giao nhận của đơn vị theo quy định;

Hoàn thành nghiệm thu đưa vào vận hành hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa tại các vị trí đo đếm ranh giới trong phạm vi quản lý của đơn vị, hệ thống mạng kết nối thông tin nội bộ thị trường điện và chữ ký số.

Xem chi tiết tại Thông tư 16/2025/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2025.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/2025/TT-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2025

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG BÁN

BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH

Căn cứ

Luật Điện lực

ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ

Nghị định số

96/2022/NĐ-CP

ngày 29 tháng 11

năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Bộ Công Thương; Nghị định số

105/2024/NĐ-CP

ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị

định số

96/2022/NĐ-CP

ngày 29 tháng 11 năm

2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Bộ Công Thương và Nghị định số

26/2018/NĐ-CP

ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập

đoàn Điện lực Việt Nam;

Theo đề

nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;

Bộ trưởng

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh

tranh.

Chương I

QUY ĐỊNH

CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư

này quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh (sau đây viết tắt là

thị trường điện) bao gồm các nội dung chính sau: đăng ký tham gia thị trường điện;

lập kế hoạch vận hành thị trường điện; cơ chế chào giá; cơ chế lập lịch huy động;

đo đếm điện năng trong thị trường điện; xác định giá thị trường và tính toán thanh

toán; công bố thông tin; giám sát vận hành thị trường điện; và trách nhiệm của các

đơn vị tham gia thị trường điện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư

này áp dụng đối với các đơn vị sau đây:

Đơn vị

mua buôn điện.

Đơn vị

phát điện.

Đơn vị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Đơn vị

truyền tải điện.

Tập đoàn

Điện lực Việt Nam.

Khách hàng

sử dụng điện lớn tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông

tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

AGC

(viết tắt theo tiếng Anh: Automatic Generation Control) là hệ thống thiết bị tự

động điều chỉnh tăng giảm công suất tác dụng của tổ máy phát điện, nhà máy điện,

cụm nhà máy điện hoặc hệ thống pin tích trữ nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định

hệ thống điện.

2.

Bao tiêu

là

nghĩa vụ thực hiện của Đơn vị mua điện với Đơn vị phát điện về yêu cầu cam kết

mua tối thiểu sản lượng điện trong các Hợp đồng mua bán điện thuộc bộ hợp đồng

dự án nhà máy điện đầu tư theo phương thức đối tác công tư áp dụng loại hợp

đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) hoặc các thỏa thuận bổ sung của

đơn vị mua điện với đơn vị phát điện BOT hoặc khối lượng nhiên liệu trong Hợp

đồng mua bán nhiên liệu cho phát điện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho

phép chuyển ngang sang Hợp đồng mua bán điện.

Bản

chào giá

là bản chào bán điện năng lên thị trường điện của từng tổ máy, được

đơn vị chào giá nộp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo mẫu

bản chào giá quy định tại Thông tư này.

Bản

chào giá

lập lịch là bản chào giá được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị

trường điện chấp nhận để lập lịch huy động ngày tới, chu kỳ giao dịch tới.

Bản

chào mặc định

là bản chào giá được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện sử dụng để lập lịch huy động ngày tới, chu kỳ giao dịch tới trong trường hợp

không nhận được bản chào giá hợp lệ của đơn vị phát điện.

Bảng

kê thanh toán

là bảng tính toán các khoản thanh toán cho đơn vị phát điện trực

tiếp giao dịch và các đơn vị mua điện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị

trường điện lập cho mỗi ngày giao dịch và cho mỗi chu kỳ thanh toán.

Can

thiệp thị trường điện

là hành động thay đổi chế độ vận hành bình thường của

thị trường điện mà Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải áp dụng

để xử lý các tình huống quy định tại

khoản 1 Điều 66 Thông tư

này

.

Chương

trình tối ưu thủy nhiệt điện ngắn hạn

là phần mềm tối ưu thủy nhiệt điện ngắn

hạn để tính toán lịch lên xuống và biểu đồ huy động của các tổ máy được Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện sử dụng trong lập kế hoạch vận hành thị trường

điện tuần tới và tính toán lập biểu đồ ngày tới của các nhà máy điện gián tiếp tham

gia thị trường điện.

Chu

kỳ thanh toán

là chu kỳ lập chứng từ, hoá đơn cho các khoản giao dịch trên thị

trường điện trong khoảng thời gian 01 tháng, tính từ ngày 01 hàng tháng.

Công

suất công bố

là mức công suất sẵn sàng lớn nhất của tổ máy phát điện được đơn

vị chào giá, nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường công bố.

Công

suất điều độ

là mức công suất của tổ máy phát điện được Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện huy động thực tế trong chu kỳ giao dịch.

Công

suất huy động chu kỳ

giao dịch tới

là mức công suất của tổ máy phát điện

dự kiến được huy động cho chu kỳ giao dịch đầu tiên trong lịch huy động chu kỳ giao

dịch tới.

Công

suất huy động

ngày tới

là mức công suất của tổ máy phát điện dự kiến

được huy động cho các chu kỳ giao dịch trong lịch huy động ngày tới theo kết quả

lập lịch có ràng buộc.

Công

suất phát ổn định thấp nhất

là công suất phát tối thiểu (Pmin) của một tổ máy

của nhà máy điện được bên bán điện và bên mua điện thỏa thuận, thống nhất và quy

định trong hợp đồng mua bán điện.

Công

suất phát tăng thêm

là phần công suất chênh lệch giữa công suất điều độ và công

suất được sắp xếp trong lịch tính giá thị trường của tổ máy phát điện.

Cổng

thông tin điện tử thị trường điện

là cổng thông tin điện tử có chức năng công

bố thông tin vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Cơ

chế mua bán điện trực tiếp

là quy định về mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị

phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn theo từng thời kỳ do Chính phủ ban hành.

Cơ

quan quản lý nhà nước về điện lực

là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương được giao

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý về điện lực theo quy định.

19.

Dịch vụ phụ trợ

là các dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp, khởi động

nhanh, dự phòng vận hành phải phát để bảo đảm cung cấp điện, điều chỉnh điện áp

và khởi động đen.

Bổ sung

Điện

năng phát tăng thêm

là lượng điện năng phát của tổ máy phát điện được huy động

tương ứng với công suất phát tăng thêm.

Đơn

vị chào giá

là đơn vị trực tiếp nộp bản chào giá trong thị trường điện, bao

gồm đơn vị phát điện hoặc các nhà máy điện được đăng ký chào giá trực tiếp và đơn

vị đại diện chào giá cho nhóm nhà máy thủy điện bậc thang.

Đơn

vị cung ứng nhiên liệu

là đơn vị cung cấp, kinh doanh nhiên liệu cho sản xuất

điện, bao gồm Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông

Bắc, Tổng Công ty Khí Việt Nam và các đơn vị cung cấp, kinh doanh nhiên liệu khác.

Đơn

vị mua buôn điện

là đơn vị có chức năng mua buôn điện trên thị trường điện

giao ngay (tại các điểm giao nhận giữa lưới truyền tải điện và lưới phân phối điện

và tại các điểm giao nhận với các nhà máy điện trên lưới phân phối), hiện nay, bao

gồm 05 Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tổng công ty Điện

lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh).

Đơn

vị mua điện

là đơn vị tham gia thị trường bán buôn điện với vai trò là bên mua

điện, bao gồm đơn vị mua buôn điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đơn

vị phát điện

là đơn vị điện lực sở hữu và quản lý vận hành một hoặc nhiều nhà

máy điện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

Đơn

vị phát điện gián tiếp giao dịch

là đơn vị phát điện sở hữu và quản lý vận hành

nhà máy điện không chào giá trực tiếp trên thị trường điện và không áp dụng cơ chế

thanh toán trên thị trường điện được quy định tại Chương VIII Thông tư này.

Đơn

vị phát điện ký hợp đồng trực tiếp

là đơn vị phát điện sở hữu và quản lý vận

hành một hoặc nhiều nhà máy điện tham gia thị trường điện và ký Hợp đồng mua bán

điện giữa các nhà máy điện này với đơn vị mua buôn điện.

Đơn

vị phát điện trực tiếp giao dịch

là đơn vị phát điện sở hữu và quản lý vận hành

nhà máy điện được chào giá, lập lịch huy động theo bản chào giá và tính toán thanh

toán theo quy định tại Chương VIII Thông tư này.

Đơn

vị quản lý số liệu đo đếm điện năng

là đơn vị quản lý vận hành hệ thống thu

thập, xử lý, lưu trữ số liệu đo đếm điện năng phục vụ thị trường điện, bao gồm Đơn

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải

điện, đơn vị mua buôn điện theo phạm vi quản lý số liệu đo đếm của đơn vị.

Đơn

vị truyền tải điện

là đơn vị điện lực được cấp phép hoạt động điện lực trong

lĩnh vực truyền tải điện, chịu trách nhiệm quản lý, vận hành lưới điện truyền tải

quốc gia.

Đơn

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

là đơn vị thực hiện chức năng của

Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia và Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện

theo quy định tại

Luật Điện lực

(nay là Công

ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia - NSMO).

Đơn

vị xuất khẩu điện

là đơn vị điện lực có chức năng ký kết và quản lý các hợp

đồng xuất khẩu điện với điểm giao nhận xuất khẩu trên lưới điện truyền tải thuộc

hệ thống điện quốc gia theo quy định.

FTP

(File Transfer Protocol)

là giao thức và công cụ truyền tập tin được sử dụng

trong truyền, nhận các thông tin, tập tin giữa các đơn vị tham gia thị trường.

Giá

công suất thị trường

là mức giá tính toán cho mỗi chu kỳ giao dịch và áp dụng

để tính toán khoản thanh toán công suất cho các đơn vị phát điện trong thị trường

điện.

Giá

sàn bản chào

là mức giá thấp nhất mà đơn vị chào giá được phép chào cho một

tổ máy phát điện trong bản chào giá ngày tới.

Giá

điện năng thị trường

là mức giá cho một đơn vị điện năng xác định cho mỗi chu

kỳ giao dịch, áp dụng để tính toán khoản thanh toán điện năng trong thị trường điện.

Giá

thị trường điện toàn phần

là tổng giá điện năng thị trường và giá công suất

thị trường của mỗi chu kỳ giao dịch.

Giá

trần bản chào

là mức giá cao nhất mà đơn vị chào giá được phép chào cho một

tổ máy phát điện trong bản chào giá ngày tới.

Giá

trần thị trường điện

là mức giá điện năng thị

trường cao nhất, được xác định cho từng năm.

40.

Giá

trị cắt giảm phụ tải

là thông số sử dụng trong mô hình tính toán, đặc trưng

cho giá trị hàm phạt khi mô hình tính toán đưa ra kết quả có cắt giảm phụ tải do

thiếu nguồn.

Giá

trị nước

là mức giá biên kỳ vọng tính toán cho lượng nước tích trong các hồ

thủy điện khi được sử dụng để phát điện thay thế cho các nguồn nhiệt điện trong

tương lai, tính quy đổi cho một đơn vị điện năng.

Hệ

số suy giảm hiệu suất

là chỉ số suy giảm hiệu suất của tổ máy phát điện theo

thời gian vận hành.

Hệ

số tải trung bình năm

là tỷ lệ giữa tổng sản lượng điện năng phát trong 01 năm

và tích của tổng công suất đặt với tổng số giờ tính toán hệ số tải năm.

Hệ

số tải trung bình tháng

là tỷ lệ giữa tổng sản lượng điện năng phát trong 01

tháng và tích của tổng công suất đặt với tổng số giờ tính toán hệ số tải tháng.

Hệ

thống thông tin thị trường điện

là hệ thống các trang thiết bị và cơ sở dữ liệu

phục vụ quản lý, trao đổi thông tin thị trường điện do Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện quản lý.

Hệ

thống công nghệ thông tin thị trường điện

là hệ thống trang thiết bị bao gồm

hệ thống thông tin thị trường điện, hệ thống SCADA/EMS, hệ thống đo đếm điện năng

và chữ ký số đáp ứng yêu cầu vận hành của thị trường điện và các hệ thống khác theo

quy định tại Thông tư này.

Hồ

sơ xác nhận sự kiện tháng

là hồ sơ được lập theo quy định tại Điều 6

Phụ lục IV

Thông tư này về Quy trình phối hợp đối soát

số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Đơn vị

phát điện và Đơn vị mua điện.

Hợp

đồng mua bán điện

là thỏa thuận bằng văn bản giữa bên mua điện và bên bán điện

áp dụng cho việc mua bán điện.

Kỹ

sư Điều hành giao dịch thị trường điện

là người trực tiếp lập kế hoạch, lập

lịch huy động nguồn điện và dịch vụ phụ trợ trong thị trường điện.

Khách

hàng sử dụng điện lớn

là khách hàng sử dụng điện có sản lượng tiêu thụ bình

quân từ 200.000 kWh/tháng trở lên.

Khách

hàng sử dụng điện lớn tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp

là khách hàng sử

dụng điện lớn được lựa chọn tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp theo quy định

của Chính phủ.

Khối

phụ tải

là thông số sử dụng trong mô hình tính toán giá trị nước, được xác định

từ một cặp giá trị: khoảng thời gian (giờ) và phụ tải (MWh). Trong tính toán giá

trị nước, phụ tải một tuần bao gồm tối thiểu 05 (năm) khối phụ tải.

Lập

lịch có ràng buộc

là việc sắp xếp thứ tự huy động các tổ máy phát điện theo

phương pháp tối thiểu chi phí mua điện có xét đến các ràng buộc kỹ thuật trong hệ

thống điện.

Lập

lịch không ràng buộc

là việc sắp xếp thứ tự huy động các tổ máy phát điện theo

phương pháp tối thiểu chi phí mua điện không xét đến các ràng buộc trong hệ thống

điện.

Lịch

huy động chu kỳ giao dịch tới

là lịch huy động dự kiến của các tổ máy để phát

điện và cung cấp dịch vụ phụ trợ cho chu kỳ giao dịch tới và 07 chu kỳ giao dịch

tiếp theo sau đó do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán,

công bố.

Lịch

huy động ngày tới

là lịch huy động dự kiến của các tổ máy để phát điện và cung

cấp dịch vụ phụ trợ cho các chu kỳ giao dịch của ngày giao dịch tới do Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện lập.

Lịch

tính giá điện năng thị trường

là lịch do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị

trường điện lập sau ngày giao dịch hiện tại để xác định giá điện năng thị trường

cho từng chu kỳ giao dịch.

Mô

hình mô phỏng thị trường điện

là hệ thống các phần mềm mô phỏng huy động các

tổ máy phát điện và tính giá điện năng thị trường được Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện sử dụng trong lập kế hoạch vận hành năm, tháng và tuần.

Mô

hình tính toán giá trị nước

là hệ thống các phần mềm tối ưu thủy nhiệt điện

để tính toán giá trị nước được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

sử dụng trong lập kế hoạch vận hành năm, tháng và tuần.

Mực

nước giới hạn

là mực nước thượng lưu thấp nhất của hồ chứa thủy điện cuối mỗi

tháng trong năm hoặc cuối mỗi tuần trong tháng do Đơn vị vận hành hệ thống điện

và thị trường điện tính toán và công bố theo quy định về thực hiện đánh giá khả

năng bảo đảm cung cấp điện trung hạn và ngắn hạn tại Quy định điều độ, vận hành,

thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công

Thương ban hành, đồng thời đảm bảo mực nước giới hạn không cao hơn mực nước quy

định trong mùa lũ theo quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa.

Mực

nước tối ưu

là mực nước thượng lưu của hồ chứa thủy điện vào thời điểm cuối

mỗi tháng hoặc cuối mỗi tuần, đảm bảo việc sử dụng nước cho mục đích phát điện đạt

hiệu quả cao nhất và đáp ứng các yêu cầu ràng buộc, do Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện tính toán, công bố

Năm

N

là năm hiện tại vận hành thị trường điện, được tính theo năm dương lịch.

Ngày

D

là ngày giao dịch hiện tại.

Ngày

điển hình

là ngày được chọn có chế độ tiêu thụ điện điển hình của phụ tải điện

theo quy định tại Quy định nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu

phụ tải điện do Bộ Công Thương ban hành. Ngày điển hình bao gồm ngày điển hình của

ngày làm việc, ngày cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật), ngày lễ (nếu có) cho năm, tháng

và tuần.

Ngày

giao dịch

là ngày diễn ra các hoạt động giao dịch thị trường điện, tính từ 00h00

đến 24h00 hàng ngày.

Nhà

máy điện BOT

là nhà máy điện được đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh

- Chuyển giao thông qua hợp đồng giữa chủ đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhà

máy điện mới tốt nhất

là nhà máy nhiệt điện mới đưa vào vận hành có giá phát

điện bình quân tính toán cho năm tới thấp nhất và giá hợp đồng mua bán điện được

thoả thuận căn cứ theo giá dịch vụ phát điện tại Quy định về phương pháp xác định

giá dịch vụ phát điện; nguyên tắc tính giá điện để thực hiện dự án điện lực;

nội dung chính của hợp đồng mua bán điện và nằm trong khung giá phát điện quy định

tại Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương pháp xác định, phê duyệt khung giá

phát điện; quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt khung giá nhập

khẩu điện, phương pháp lập khung giá nhập khẩu điện áp dụng cho các nước cụ thể

do Bộ Công Thương ban hành. Nhà máy điện mới tốt nhất được lựa chọn hàng năm để

sử dụng trong tính toán giá công suất thị trường.

Nhà

máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

là nhà máy thủy điện trong danh mục do

Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định tại

điểm b khoản 2 Điều

5 Luật Điện lực

.

Nhà

máy điện

được phân bổ hợp đồng

là nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện

với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và được phân bổ cho đơn vị mua buôn điện theo quy

định tại

khoản 2 Điều 41 Thông tư này

.

Nhóm

nhà máy thủy điện bậc thang

là tập hợp các nhà máy thủy điện, trong đó lượng

nước xả từ hồ chứa của nhà máy thuỷ điện bậc thang trên chiếm toàn bộ hoặc phần

lớn lượng nước về hồ chứa nhà máy thuỷ điện bậc thang dưới và giữa hai nhà máy điện

này không có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở lên.

Nút

giao dịch

là vị trí được sử dụng để xác định sản lượng điện năng giao nhận cho

các giao dịch mua bán điện trên thị trường điện giao ngay trong thị trường điện.

Phần

mềm lập lịch huy động

là hệ thống phần mềm được Đơn vị vận hành hệ thống điện

và thị trường điện sử dụng để lập lịch huy động ngày tới và chu kỳ giao dịch tới

cho các tổ máy phát điện trong thị trường điện.

Phụ

tải điện phục vụ tính toán thanh toán

là tổng sản lượng điện năng của toàn hệ

thống điện tính quy đổi về đầu cực các tổ máy phát điện và sản lượng điện năng nhập

khẩu trong một chu kỳ giao dịch.

Sản

lượng điện hợp đồng

là sản lượng điện năng được các bên đàm phán, thỏa thuận

trong hợp đồng mua bán điện hoặc được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện tính toán, công bố theo quy định tại Thông tư này.

Sản

lượng đo đếm

là lượng điện năng đo đếm được của nhà máy điện tại vị trí giao

nhận điện.

Sản

lượng kế hoạch năm

là sản lượng điện năng của nhà máy điện dự kiến được huy

động trong năm tới.

Sản

lượng kế hoạch tháng

là sản lượng điện năng của nhà máy điện dự kiến được huy

động các tháng trong năm.

Suất

tiêu hao nhiên liệu

là lượng nhiệt năng tiêu hao của tổ máy hoặc nhà máy điện

để sản xuất ra một đơn vị điện năng.

Tài

khoản người dùng

là tên truy cập của người dùng, của đơn vị thành viên sử dụng

để truy cập vào Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

Tháng

M

là tháng hiện tại vận hành thị trường điện, được tính theo tháng dương lịch.

Thành

viên tham gia thị trường điện

là các đơn vị tham gia vào các hoạt động giao

dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên thị trường điện theo quy định tại

Điều

2 Thông tư này

.

Thị

trường điện giao ngay

là thị trường mua, bán điện trong các chu kỳ giao dịch

do đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện thực hiện theo quy định tại các cấp

độ thị trường điện cạnh tranh.

Thiếu

công suất

là tình huống khi tổng công suất công bố của tất cả các đơn vị phát

điện nhỏ hơn nhu cầu phụ tải hệ thống dự báo trong một chu kỳ giao dịch.

Thông

tin thị trường điện

là toàn bộ dữ liệu và thông tin liên quan đến các hoạt động

của thị trường điện.

Thời

điểm chấm dứt chào giá ngày tới

là thời điểm mà sau đó các đơn vị phát điện

không được phép thay đổi bản chào giá ngày tới, trừ các trường hợp được quy định

tại

Điều 49 trong Thông tư này

. Trong thị trường điện, thời điểm

chấm dứt chào giá cho ngày D là 11h30 của ngày D-1.

Thứ

tự huy động

là kết quả sắp xếp các dải công suất trong bản chào theo nguyên

tắc về giá từ thấp đến cao có xét đến các ràng buộc của hệ thống điện.

Tổng

số giờ tính toán hệ số tải năm

là tổng số giờ của cả năm N đối với các tổ máy

đã vào vận hành thương mại từ năm N-1 trở về trước hoặc là tổng số giờ tính từ thời

điểm vận hành thương mại của tổ máy đến hết năm đối với các tổ máy đưa vào vận hành

thương mại trong năm N, trừ đi thời gian sửa chữa của tổ máy theo kế hoạch đã được

phê duyệt trong năm N.

Tổng

số giờ tính toán hệ số tải tháng

là tổng số giờ của tháng M đối với các tổ máy

đã vào vận hành thương mại từ tháng M-1 trở về trước hoặc là tổng số giờ tính từ

thời điểm vận hành thương mại của tổ máy đến hết tháng đối với các tổ máy đưa vào

vận hành trong tháng M, trừ đi thời gian sửa chữa của tổ máy theo kế hoạch đã được

phê duyệt trong tháng M.

Tổ

máy khởi động chậm

là tổ máy phát điện không có khả năng khởi động và hoà lưới

trong thời gian nhỏ hơn 30 phút.

Trang

thông tin điện tử thị trường điện

là trang thông tin điện tử có chức năng công

bố thông tin thị trường điện.

Tuần

T

là tuần hiện tại vận hành thị trường điện.

Quá

giới hạn nhiên liệu khí

là trường hợp khi tổng công suất của dải giá chào đầu

tiên và có giá chào bằng nhau trong bản chào của các tổ máy tuabin khí chào giá

trong lập lịch ngày tới hoặc chu kỳ tới cộng với công suất ổn định thấp nhất của

các tổ máy nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện được lập lịch huy động

lớn hơn giới hạn tổng công suất của các nhà máy này được tính toán quy đổi từ giới

hạn khí. Quá giới hạn nhiên liệu khí là trường hợp được áp dụng trong công tác lập

lịch huy động, không sử dụng để điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng của các nhà máy

điện.

Vị

trí đo đếm

là vị trí đặt hệ thống đo đếm điện năng để xác định sản lượng điện

năng giao nhận phục vụ thanh toán thị trường điện tuân thủ theo Quy định hệ thống

truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành và

các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xác

suất ngừng máy sự cố

là xác suất bất khả dụng do nguyên nhân sự cố của một tổ

máy, được tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa số chu kỳ ngừng máy sự cố trên tổng

của số chu kỳ khả dụng và số chu kỳ ngừng máy sự cố.

Chương II

ĐĂNG KÝ THAM

GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Điều 4. Trách nhiệm tham gia thị trường điện của đơn vị

phát điện

Đơn vị

phát điện sở hữu và quản lý vận hành nhà máy điện sau đây có nghĩa vụ hoàn thành

thủ tục đăng ký trực tiếp tham gia thị trường điện, trừ các nhà máy điện được quy

định tại khoản 3 Điều này bao gồm:

a) Nhà máy điện có công suất thiết kế lớn hơn 30 MW đấu nối

vào hệ thống điện quốc gia (bao gồm các nhà máy điện BOT hết hạn hợp đồng và

được chuyển giao cho Việt Nam, nhà máy thủy điện phối hợp vận hành với nhà máy

thủy điện chiến lược đa mục tiêu theo quy định tại

điểm b khoản 4 Điều 51 Luật Điện lực

);

b) Nhà máy điện có công suất thiết kế từ 10 MW trở lên hết

hạn hợp đồng mua bán điện theo chi phí tránh được, bao gồm cả bậc thang (đối

với thủy điện) và nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo khác hết hạn hợp đồng

mua bán điện theo các cơ chế giá khuyến khích, ưu đãi của Nhà nước;

c) Nhà máy

điện năng lượng tái tạo tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện

quốc gia.

2.

Đơn vị phát điện sở hữu và quản lý vận hành nhà máy điện có công suất đặt đến

30 MW đấu nối lưới điện cấp điện áp từ 110 kV trở lên (trừ các trường hợp quy

định tại điểm a, điểm c, điểm đ, điểm e khoản 3 Điều này), nhà máy điện sử dụng

năng lượng tái tạo có công suất đặt từ 10 MW trở lên, nhà máy điện thuộc khu

công nghiệp chỉ bán một phần sản lượng điện lên hệ thống điện quốc gia được

quyền lựa chọn trực tiếp tham gia thị trường điện. Trường hợp lựa chọn trực

tiếp tham gia thị trường điện, Đơn vị phát điện có trách nhiệm:

a)

Chuẩn bị cơ sở hạ tầng theo quy định tại khoản 5 Điều này;

b)

Hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện theo quy định tại

khoản 1 Điều 7 Thông tư này

;

c)

Tuân thủ các yêu cầu đối với đơn vị phát điện tham gia thị trường điện theo quy

định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3.

Đơn vị phát điện sở hữu và quản lý vận hành nhà máy điện gián tiếp tham gia thị

trường điện bao gồm:

a)

Nhà máy điện BOT còn hiệu lực hợp đồng mua bán điện;

b)

Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo khác (trừ trường hợp quy định tại khoản

2 Điều này);

c) Nhà máy nhiệt điện có các ràng buộc phải sử

dụng tối đa nguồn nhiên liệu khí để đảm bảo lợi ích quốc gia và được cơ quan

nhà nước có thẩm quyền cho phép gián tiếp tham gia thị trường điện;

d)

Nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần hoặc không bán sản lượng điện

lên hệ thống điện quốc gia (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này);

đ)

Các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;

e)

Các nguồn điện nhập khẩu;

g)

Nhà máy cung cấp dịch vụ phụ trợ phải phát và khởi động nhanh theo danh sách

công bố hàng năm;

h)

Các nhà máy thủy điện vận hành theo cơ chế chi phí tránh được còn hiệu lực hợp

đồng.

4.

Trước ngày 01 tháng 11 năm N, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

có trách nhiệm lập danh sách các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch, các đơn

vị phát điện gián tiếp giao dịch và các đơn vị mua điện trong thị trường điện

trong năm N+1 để công bố cho các thành viên tham gia thị trường điện, đồng thời

báo cáo Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực để theo dõi, giám sát.

5.

Đơn vị phát điện sở hữu và quản lý vận hành nhà máy điện trực tiếp tham gia thị

trường điện có trách nhiệm đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị để đấu

nối vào hệ thống thông tin thị trường điện (bao gồm: Hệ thống chào giá, hệ

thống quản lý lệnh điều độ, hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện, hệ

thống mạng kết nối thông tin nội bộ thị trường điện), hệ thống SCADA/EMS, hệ

thống đo đếm điện năng và chữ ký số đáp ứng yêu cầu vận hành của thị trường

điện và các yêu cầu khác theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm tham gia thị trường điện

đối với đơn vị mua buôn điện

1.

Đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm đăng ký tham gia thị trường điện trong

trường hợp mua điện tại các vị trí đo đếm thuộc phạm vi thị trường bán buôn

điện quy định tại

Điều 72 Thông tư này

.

2.

Đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị

để đấu nối vào hệ thống thông tin thị trường điện, hệ thống đo đếm điện năng,

hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa tại các vị trí đo đếm ranh giới trong

phạm vi quản lý và chữ ký số đáp ứng yêu cầu vận hành của thị trường điện và

các hệ thống khác theo quy định.

Điều 6. Thời điểm tham gia thị trường điện

1.

Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện có trách nhiệm tham gia thị trường điện,

cụ thể:

a)

Từ ngày đầu tiên của tháng M nếu ngày vận hành thương mại của nhà máy điện được

công nhận trước ngày 20 tháng M-1;

b)

Từ ngày đầu tiên của tháng M+1 nếu ngày vận hành thương mại của nhà máy điện

được công nhận từ ngày 20 đến ngày cuối cùng của tháng M-1.

2.

Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện khi hết hạn hợp đồng theo các cơ chế

khuyến khích, ưu đãi của nhà nước (bao gồm cả các nhà máy điện BOT chuyển giao

về Việt Nam) có trách nhiệm tham gia thị trường điện, cụ thể:

a)

Từ ngày đầu tiên của tháng M nếu ngày ký kết hợp đồng mua bán điện theo Thông

tư quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện, nguyên tắc tính giá

điện để thực hiện dự án điện lực, nội dung chính của hợp đồng mua bán điện của

đơn vị phát điện do Bộ Công Thương ban hành trước ngày 20 tháng M-1;

b)

Từ ngày đầu tiên của tháng M+1 nếu ngày ký kết hợp đồng mua bán điện theo Thông

tư quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện, nguyên tắc tính giá

điện để thực hiện dự án điện lực, nội dung chính của hợp đồng mua bán điện của

đơn vị phát điện do Bộ Công Thương ban hành từ ngày 20 đến ngày cuối cùng của

tháng M-1.

3.

Đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm tham gia thị trường điện từ ngày thực hiện

giao nhận, mua điện từ lưới điện truyền tải.

Điều 7. Đăng ký tham gia thị trường điện đối

với Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch và Đơn vị mua buôn điện

1.

Đối với Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch

a)

Đơn vị phát điện tham gia thị trường điện khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

-

Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện còn hiệu lực;

-

Hoàn thành nghiệm thu đưa vào vận hành các hệ thống theo quy định tại

khoản 5 Điều 4 Thông tư này

;

-

Hoàn thành ký kết hợp đồng mua bán điện và văn bản công nhận ngày vận hành

thương mại của nhà máy điện;

-

Thỏa thuận thống nhất về đơn vị đại diện chào giá cho nhóm nhà máy thủy điện

bậc thang (trong trường hợp Đơn vị phát điện là đại diện cho nhóm nhà máy

thủy điện bậc thang).

b)

Trước 07 ngày làm việc kể từ ngày chậm nhất phải tham gia thị trường điện theo

quy định tại

Điều 6 Thông tư này

, Đơn vị phát điện có trách

nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện cho từng nhà máy điện về

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện qua trang thông tin điện tử

thị trường điện. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách

nhiệm hướng dẫn các đơn vị về thành phần hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện

của Đơn vị phát điện.

2.

Đối với Đơn vị mua buôn điện

a)

Đơn vị mua buôn điện tham gia thị trường điện khi đáp ứng các yêu cầu sau:

-

Giấy phép hoạt động điện lực còn hiệu lực;

-

Đáp ứng các quy định về đo đếm điện năng tại các điểm đo đếm ranh giới giao

nhận của đơn vị theo quy định;

-

Hoàn thành nghiệm thu đưa vào vận hành hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa

tại các vị trí đo đếm ranh giới trong phạm vi quản lý của đơn vị, hệ thống mạng

kết nối thông tin nội bộ thị trường điện và chữ ký số.

b)

Trước 07 ngày làm việc kể từ ngày chậm nhất phải tham gia thị trường điện theo

quy định tại

Điều 6 Thông tư này

, Đơn vị mua buôn điện có

trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện cho Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện qua trang thông tin điện tử thị trường

điện. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm hướng dẫn

các đơn vị về thành phần hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện của Đơn vị mua

buôn điện.

Điều 8. Kiểm tra hồ sơ đăng ký tham gia thị trường

điện

1.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ, Đơn vị vận hành

hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ

đăng ký tham gia thị trường điện và yêu cầu đơn vị đăng ký bổ sung, hoàn thiện

hồ sơ nếu hồ sơ chưa đáp ứng theo quy định tại

Điều 7 Thông tư

này

.

2.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Đơn vị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đánh

giá khả năng chính thức tham gia thị trường điện của đơn vị.

3.

Trường hợp đơn vị đăng ký tham gia thị trường điện đã đáp ứng đầy đủ các điều

kiện tham gia thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

có trách nhiệm thông báo cho đơn vị đăng ký và công bố trên trang thông tin

điện tử thị trường điện ít nhất 24 giờ trước thời điểm đơn vị này chính thức

tham gia thị trường điện.

Điều 9. Thông tin thành viên tham gia thị

trường điện

1.

Thành viên tham gia thị trường điện có trách nhiệm đăng ký các thông tin chung

về đơn vị cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

2.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xây dựng và

công bố các yêu cầu chi tiết về thông tin đăng ký tham gia thị trường điện áp

dụng cho từng loại hình thành viên tham gia thị trường điện.

3.

Đăng ký công tơ đo đếm và điểm đấu nối

a)

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thiết lập và duy trì thông tin

đăng ký của các công tơ và các điểm đấu nối thuộc phạm vi giao dịch trong thị

trường điện;

b)

Đối với từng công tơ đo đếm, thông tin đăng ký phải thể hiện rõ đơn vị chịu

trách nhiệm quản lý, vận hành công tơ, đơn vị chịu trách nhiệm thu thập số liệu

đo đếm từ công tơ;

c)

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phối hợp với thành viên tham

gia thị trường điện có liên quan thực hiện xác nhận các điểm đấu nối và công tơ

đo đếm tại điểm đấu nối của từng thành viên tham gia thị trường điện;

d)

Trường hợp có thay đổi về sở hữu hoặc trách nhiệm đối với điểm đấu nối, thành

viên tham gia thị trường điện có liên quan phải thông báo cho Đơn vị vận hành

hệ thống điện và thị trường điện.

4.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lưu trữ, cập

nhật thông tin đăng ký của tất cả thành viên tham gia thị trường điện.

5.

Trường hợp có thay đổi về thông tin đăng ký, thành viên tham gia thị trường

điện có trách nhiệm thông báo với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện về các thay đổi này.

6.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật và

công bố các thông tin đăng ký tham gia thị trường của các thành viên tham gia

thị trường điện, bao gồm cả các thay đổi; lưu trữ đầy đủ các thông tin, dữ

liệu quá khứ.

7.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm báo cáo Cơ quan

quản lý nhà nước về điện lực khi có đăng ký tham gia thị trường điện hoặc khi

có thay đổi liên quan đến việc tham gia của thành viên tham gia thị trường

điện, bao gồm: Tình hình đăng ký tham gia và kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký

tham gia của các đơn vị thành viên mới, các thay đổi về thông tin đăng ký hoặc

ngừng tham gia thị trường điện của các thành viên tham gia thị trường điện.

Điều 10. Chấm dứt tham gia thị trường điện

1.

Các trường hợp chấm dứt tham gia thị trường điện

a)

Nhà máy điện chấm dứt tham gia thị trường điện trong các trường hợp sau:

-

Theo đề nghị của đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện trong trường hợp nhà máy

điện ngừng vận hành hoàn toàn hoặc nhà máy điện không duy trì và không có khả

năng khôi phục lại công suất đặt theo thông tin đăng ký tham gia thị trường

điện trong thời hạn 01 năm;

-

Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện của nhà máy điện bị thu

hồi hoặc hết hiệu lực.

b)

Đơn vị mua buôn điện không tiếp tục mua điện tại các điểm giao nhận thuộc phạm

vi thị trường điện hoặc Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn,

bán lẻ điện bị thu hồi hoặc hết hiệu lực.

2.

Trường hợp giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi, thời điểm ngừng tham gia

thị trường điện của đơn vị phát điện hoặc đơn vị mua buôn điện được tính từ

thời điểm giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi theo quyết định của cơ quan

có thẩm quyền. Trong các trường hợp còn lại, trong thời hạn ít nhất 30 ngày

trước thời điểm muốn chấm dứt tham gia thị trường điện, thành viên tham gia thị

trường điện có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị chấm dứt tham gia thị trường

điện cho Đơn vị vận hệ thống điện và thị trường điện.

3.

Trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nhận được văn bản thông báo đề nghị chấm

dứt tham gia thị trường điện của thành viên tham gia thị trường điện, Đơn vị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xem xét, quyết định và

báo cáo cho Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực để giám sát thực hiện.

4.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ,

công bố trên trang thông tin điện tử thị trường điện về việc chấm dứt tham gia

thị trường điện của đơn vị thành viên tham gia thị trường điện.

Điều 11. Huy động nhà máy điện chưa trực tiếp

tham gia thị trường điện

Đối với nhà máy điện đã được cấp giấy phép

hoạt động điện lực và phải tham gia thị trường điện theo quy định tại

Điều 4

Thông tư này

nhưng đơn vị phát điện sở hữu nhà

máy điện này không hoàn thành đăng ký tham gia thị trường điện, các nhà máy

điện không có Hợp đồng mua bán điện (trừ các nhà máy thủy điện chiến lược đa

mục tiêu), các nhà máy điện có Hợp đồng mua bán điện nhưng chưa có giá điện

chính thức hoặc giá điện hết hiệu lực, các tổ máy điện chưa có thỏa thuận ngày

vận hành thương mại, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện không huy

động nhà máy điện này phát điện lên lưới điện quốc gia, trừ trường hợp sau:

a)

Xảy ra tình trạng hệ thống điện mất cân bằng cung cầu hoặc để bảo đảm cung cấp

điện;

b)

Đảm bảo yêu cầu về nhu cầu cấp nước hạ du theo quy định của quy trình vận hành

liên hồ chứa, quy trình vận hành đơn hồ hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

có thẩm quyền (đối với các nhà máy thủy điện);

c)

Chống xả tràn (đối với các nhà máy thủy điện).

2.

Đối với các nhà máy điện đã vận hành thương mại, đang trong quá trình đăng ký

tham gia thị trường điện hoặc chờ đến thời điểm tham gia thị trường điện: huy

động như nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện.

3.

Trong trường hợp được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện huy động

theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, đơn vị phát điện sở hữu nhà máy

điện được thanh toán theo quy định tại hợp đồng mua bán điện hoặc thỏa thuận

thống nhất giữa hai bên.

Chương III

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Điều 12. Nguyên tắc vận hành thị trường điện

1.

Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, không phân biệt

đối xử giữa các đơn vị tham gia thị trường điện; bảo đảm quyền và lợi ích hợp

pháp của các đơn vị tham gia thị trường điện.

2.

Tôn trọng, bảo đảm quyền tự do lựa chọn đối tác và hình thức giao dịch của các

đối tượng mua bán điện trên thị trường điện.

3.

Nhà nước điều tiết hoạt động của thị trường điện cạnh tranh nhằm bảo đảm phát

triển hệ thống điện bền vững, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định,

tin cậy và hiệu quả.

Điều 13. Ngày giao dịch, chu kỳ giao dịch, chu

kỳ điều độ, nguyên tắc vận hành

1.

Ngày giao dịch được tính từ thời điểm 00h00 đến 24h00 của ngày dương lịch.

2.

Chu kỳ giao dịch là 30 phút, tính từ thời điểm bắt đầu của mỗi 30 phút trong

ngày giao dịch. Khi các điều kiện về cơ sở hạ tầng được đáp ứng, Bộ Công Thương

xem xét giảm chu kỳ giao dịch nhỏ hơn 30 phút.

3.

Chu kỳ điều độ là 30 phút, tính từ thời điểm bắt đầu của mỗi 30 phút trong ngày

giao dịch. Khi các điều kiện về cơ sở hạ tầng được đáp ứng, Bộ Công Thương xem

xét giảm chu kỳ điều độ nhỏ hơn 30 phút đồng bộ với việc giảm chu kỳ giao dịch

tại khoản 2 Điều này.

4.

Trong quá trình tham gia thị trường điện, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện

theo đúng các quy định, tuân thủ lệnh điều độ, hướng dẫn của Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện để đảm bảo vận hành thị trường điện ổn định, cạnh

tranh hiệu quả, vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn và tin cậy.

Điều 14. Nút giao dịch mua bán điện

1.

Nút giao dịch mua bán điện của từng thành viên tham gia thị trường điện bao

gồm:

a)

Đối với đơn vị phát điện, nút giao dịch được tính tại điểm giao nhận điện của

nhà máy điện thuộc sở hữu của đơn vị với hệ thống điện quốc gia;

b)

Đối với đơn vị mua buôn điện, nút giao dịch được tính tại:

-

Điểm giao nhận giữa lưới truyền tải điện và lưới phân phối điện của đơn vị mua

điện;

-

Điểm giao nhận (nếu có) giữa các nhà máy điện tham gia thị trường điện và lưới

phân phối điện của đơn vị mua điện;

-

Điểm giao nhận trên lưới phân phối với đơn vị mua điện khác tham gia thị trường

điện.

2.

Đơn vị phát điện, đơn vị mua điện phải đăng ký với Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện nút giao dịch của đơn vị trong quá trình đăng ký tham

gia thị trường điện. Trường hợp có thay đổi về các nút giao dịch hiện có, bổ

sung các nút giao dịch mới, đơn vị phát điện, đơn vị mua điện có trách nhiệm

thông báo thông tin này cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

3.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phối hợp với

đơn vị liên quan trong việc lập, quản lý và công bố danh mục các nút giao dịch

tương ứng với từng thành viên tham gia thị trường điện.

4.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phối hợp với

các đơn vị liên quan trong việc lập và quản lý danh mục công tơ đo đếm cho từng

nút giao dịch để xác định sản lượng điện năng giao dịch trong thị trường tại

nút giao dịch đó trong từng chu kỳ giao dịch.

Điều 15. Giới hạn giá chào

1.

Giá chào của các tổ máy phát điện trên thị trường điện được giới hạn từ giá sàn

bản chào đến giá trần bản chào.

2.

Đối với tổ máy nhiệt điện

a)

Giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện được xác định hàng năm, điều chỉnh hàng

tháng và được tính toán căn cứ trên các yếu tố sau:

-

Suất hao nhiệt của tổ máy phát điện;

-

Hệ số suy giảm hiệu suất theo thời gian vận hành của tổ máy phát điện;

-

Giá nhiên liệu;

-

Giá biến đổi theo hợp đồng mua bán điện.

b)

Giá sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện là 0 đồng/kWh.

3.

Đối với tổ máy thuỷ điện

a)

Giá trần bản chào của tổ máy thuỷ điện được quy định tại

Điều

45 Thông tư này

;

b)

Giá sàn bản chào của tổ máy thuỷ điện là 0 đồng/kWh.

Điều 16. Giá thị trường áp dụng cho đơn vị phát

điện trực tiếp giao dịch

1.

Giá điện năng thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện

a)

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán sau

thời điểm vận hành căn cứ trên phương pháp lập lịch không ràng buộc;

b)

Không vượt quá giá trần thị trường điện.

2.

Giá công suất thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện

a)

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán trong

quá trình lập kế hoạch vận hành năm tới và không thay đổi trong năm áp dụng;

b)

Tính toán trên nguyên tắc đảm bảo cho Nhà máy điện mới tốt nhất thu hồi đủ chi

phí biến đổi và chi phí cố định.

3.

Giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị phát điện được tính bằng tổng

của 02 thành phần sau:

a)

Giá điện năng thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện;

b)

Giá công suất thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện.

Điều 17. Xác định sản lượng điện hợp đồng

1.

Quy định chung

a)

Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện có trách nhiệm thỏa thuận, thống nhất và

quy định trong hợp đồng mua bán điện về sản lượng điện hợp đồng hoặc tỷ lệ sản

lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng trong khung quy định tại điểm b khoản

này để xác định sản lượng điện hợp đồng năm (hoặc từng năm trong chu kỳ nhiều

năm). Căn cứ sản lượng điện hợp đồng năm đã thống nhất trong hợp đồng mua bán

điện, Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện tính toán và thống nhất về việc phân

bổ sản lượng điện hợp đồng vào từng tháng trong năm.

Trường

hợp Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện thống nhất thông tin sản lượng điện hợp

đồng năm, tháng, thực hiện thông báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị

trường điện về các nội dung đã thống nhất thông qua văn bản để Đơn vị vận hành

hệ thống điện và thị trường điện thực hiện phân bổ sản lượng điện hợp đồng vào

từng chu kỳ giao dịch. Trường hợp Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện chỉ thống

nhất được tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng thì thực hiện

thông báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để thực hiện

tính toán, phân bổ sản lượng điện hợp đồng theo quy định tại Thông tư này.

b)

Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng không cao hơn 100% và

không thấp hơn 60%;

c) Đối với nhà máy điện có ràng buộc về bao

tiêu nhiên liệu và có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho

phép chuyển ngang các quy định bao tiêu nhiên liệu của nhà máy điện trong hợp

đồng cung cấp nhiên liệu sang hợp đồng mua bán điện: Đơn vị phát điện và Đơn vị

mua điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện để tính toán phân bổ sản lượng điện hợp đồng. Trong đó sản lượng điện hợp

đồng năm không thấp hơn sản lượng điện năng tương ứng với lượng bao tiêu nhiên

liệu năm của nhà máy điện và có xét đến khả dụng của nhà máy điện trong năm.

2.

Đối với nhà máy điện đã ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

a)

Trường hợp Đơn vị phát điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thỏa thuận thống nhất

về sản lượng điện hợp đồng năm, tháng, hai bên có trách nhiệm gửi thông tin cho

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán phân bổ sản lượng

điện hợp đồng vào từng chu kỳ giao dịch theo quy định tại

khoản

3 Điều 39 Thông tư này

;

b)

Trường hợp Đơn vị phát điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thỏa thuận thống nhất

được tỷ lệ điện năng thanh toán theo giá hợp đồng và chưa thỏa thuận thống nhất

được sản lượng điện hợp đồng năm; hoặc không thỏa thuận thống nhất được về sản

lượng điện hợp đồng năm, tháng và theo quy định tại khoản 5 Điều này:

-

Đối với nhà máy nhiệt điện: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

thực hiện tính toán sản lượng điện hợp đồng tối thiểu năm N+1 và phân bổ sản

lượng điện hợp đồng tối thiểu vào các tháng trong năm N+1 theo quy định tại

Điều 29 Thông tư này

và thực hiện tính toán sản lượng điện hợp

đồng tháng của nhà máy nhiệt điện theo quy định tại

Khoản 1 Điều

39 Thông tư này

, đồng thời phân bổ vào từng chu kỳ giao dịch theo quy định

tại

Khoản 3 Điều 39 Thông tư này

;

-

Đối với nhà máy thủy điện: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có

trách nhiệm tính toán sản lượng điện hợp đồng tháng theo quy định tại

Khoản 2 Điều 39 Thông tư này

và sản lượng điện hợp đồng từng

chu kỳ giao dịch theo quy định tại

khoản 3 Điều 39 Thông tư này

.

3.

Đối với nhà máy điện đã ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, được phân

bổ cho Đơn vị mua buôn điện và nhà máy điện đã ký hợp đồng với đơn vị mua buôn

điện

a)

Trường hợp các đơn vị thỏa thuận thống nhất về sản lượng điện hợp đồng năm,

tháng, gửi thông tin cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính

toán phân bổ sản lượng điện hợp đồng vào từng chu kỳ giao dịch theo quy định

tại

Điều 41 Thông tư này

;

b)

Trường hợp các đơn vị thỏa thuận thống nhất được tỷ lệ điện năng thanh toán

theo giá hợp đồng và chưa thỏa thuận thống nhất được sản lượng điện hợp đồng

năm; hoặc không thỏa thuận, thống nhất được về sản lượng điện hợp đồng năm,

tháng và theo quy định tại khoản 5 Điều này: Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện thực hiện tính toán sản lượng điện hợp đồng tối thiểu năm, sản

lượng điện hợp đồng tối thiểu tháng, sản lượng điện hợp đồng tháng theo quy

định tại

Điều 29, Điều 30, và Điều 39 Thông tư này

, đồng

thời phân bổ vào từng chu kỳ giao dịch theo quy định tại

Điều

41 Thông tư này

.

4.

Đối với nhà máy điện mới (vận hành thương mại sau thời điểm Thông tư này có

hiệu lực)

a)

Trước ngày vận hành thương mại dự kiến của nhà máy điện 90 ngày, Đơn vị phát

điện và Đơn vị mua điện có trách nhiệm thoả thuận, thống nhất trong hợp đồng

mua bán điện về tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng hoặc sản

lượng điện hợp đồng năm, tháng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b)

Trường hợp Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện không thống nhất được sản lượng

điện hợp đồng của các tháng còn lại trong năm: Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện thực hiện tính toán theo quy định tại

khoản 1

hoặc khoản 2 Điều 39 Thông tư này

;

c)

Sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch: Trừ trường hợp có thỏa thuận

khác giữa Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện, sản lượng điện hợp đồng từng chu

kỳ giao dịch của nhà máy điện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện xác định trong lập kế hoạch vận hành tháng tới căn cứ trên việc phân bổ

sản lượng điện hợp đồng tháng vào các chu kỳ giao dịch trong tháng theo quy

định tại

khoản 3 Điều 39 và Điều 41 Thông tư này

.

5.

Đối với nhà máy điện đã ký hợp đồng mua bán điện nhưng không thống nhất được tỷ

lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng hoặc sản lượng điện hợp

đồng năm N+1 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc Đơn vị mua buôn điện theo quy

định tại Khoản 1 Điều này để cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị

trường điện trước ngày 15 tháng 11 năm N:

a)

Đơn vị phát điện, Đơn vị mua điện có trách nhiệm đề xuất tỷ lệ sản lượng thanh

toán theo giá hợp đồng và sản lượng điện hợp đồng báo cáo Cơ quan quản lý nhà

nước về điện lực và cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện trước ngày 20 tháng 11 hàng năm;

b)

Căn cứ báo cáo của Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện, Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện có trách nhiệm đề xuất các phương án tỷ lệ sản

lượng thanh toán theo giá hợp đồng trong năm tới theo quy định tại Điểm b Khoản

1 Điều này và báo cáo Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực;

c)

Trường hợp các bên vẫn không thống nhất tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán

theo giá hợp đồng hoặc sản lượng điện hợp đồng năm, tháng: Trước ngày 10 tháng

12 năm N, căn cứ kết quả tính toán của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị

trường điện tại điểm b khoản này, Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực có trách

nhiệm đánh giá, thẩm định và trình Bộ Công Thương phê duyệt tỷ lệ sản lượng

thanh toán theo giá hợp đồng năm N+1 để các bên thực hiện trong giai đoạn chưa

thống nhất:

-

Tỷ lệ sản lượng thanh toán theo giá hợp đồng do Bộ Công Thương phê duyệt theo

nguyên tắc quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phù hợp với từng giai đoạn phát

triển của thị trường điện và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa bên mua điện và bên

bán điện;

-

Căn cứ tỷ lệ sản lượng thanh toán theo giá hợp đồng do Bộ Công Thương công bố,

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán sản

lượng điện hợp đồng tối thiểu năm và tối thiểu tháng theo quy định tại

Điều 29 Thông tư này

và sản lượng điện hợp đồng tháng theo quy

định tại

khoản 1, khoản 2 Điều 39 Thông tư này

và thông báo

cho Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện để thực hiện theo các quy định tại Thông

tư này.

d)

Trong giai đoạn áp dụng tỷ lệ sản lượng thanh toán theo giá hợp đồng được Bộ

Công Thương phê duyệt, Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện có trách nhiệm tiếp

tục thỏa thuận về sản lượng điện hợp đồng các tháng còn lại trong năm. Trường

hợp Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện đạt được thỏa thuận về sản lượng điện

hợp đồng các tháng còn lại trong năm thì cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện để tính toán và công bố. Tại thời điểm Đơn vị vận hành

hệ thống điện và thị trường điện tính toán và công bố sản lượng điện hợp đồng

mà Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện vẫn không đạt được thỏa thuận về sản

lượng điện hợp đồng thì các đơn vị thực hiện theo sản lượng điện hợp đồng do

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đã tính toán và công bố.

6.

Điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng:

a)

Điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tháng:

-

Trường hợp Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện thỏa thuận thống nhất về sản

lượng điện hợp đồng tháng, hoặc các nội dung về điều chỉnh sản lượng điện hợp

đồng tháng (các trường hợp điều chỉnh, nguyên tắc điều chỉnh) trước tháng vận

hành: Việc điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tháng được thực hiện theo thỏa

thuận giữa hai bên. Các đơn vị có trách nhiệm thông báo cho Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện về các nội dung đã thống nhất để phục vụ công tác

vận hành thị trường điện;

-

Trường hợp sản lượng điện hợp đồng tháng của các nhà máy nhiệt điện do Đơn vị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán theo quy định tại

khoản 1 Điều 39 Thông tư này

và không có thỏa thuận khác giữa

Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện về điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng

tháng: Việc điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng được thực hiện theo các nguyên

tắc quy định tại

Điều 38 Thông tư này

.

b)

Điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng chu kỳ giao dịch:

-

Trường hợp Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện thỏa thuận thống nhất về nguyên

tắc điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng chu kỳ giao dịch (các trường hợp điều

chỉnh, nguyên tắc điều chỉnh) trước thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện tính toán và công bố sản lượng điện hợp đồng chu kỳ giao dịch:

Việc điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng chu kỳ giao dịch được thực hiện theo

thỏa thuận giữa hai bên. Các đơn vị có trách nhiệm thông báo cho Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện về các nội dung đã thống nhất để phục vụ

công tác vận hành thị trường điện;

-

Trường hợp sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch do Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện tính toán theo quy định tại

Điều

40 và Điều 41 Thông tư này

và không có thỏa thuận khác giữa Đơn vị phát

điện và Đơn vị mua điện về điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng chu kỳ giao dịch:

Việc điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng chu kỳ giao dịch được thực hiện theo

các nguyên tắc quy định tại

Điều 40 Thông tư này

.

Điều 18. Nguyên tắc vận hành, huy động nguồn

điện khi xảy ra quá tải, thừa nguồn

1.

Nguyên tắc vận hành, huy động nguồn điện phải đảm bảo các ràng buộc kỹ thuật để

đảm bảo hệ thống điện vận hành liên tục, ổn định, tin cậy và an toàn; bao gồm

các yếu tố:

a)

Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện như xử lý quá tải các thiết bị điện, đảm bảo

chế độ điện áp, tần số, đảm bảo ổn định lưới điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải

đỉnh;

b)

Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cung cấp nhiên liệu sơ cấp;

c) Yêu cầu bao tiêu của các nhà máy điện;

d)

Yêu cầu cấp nước hạ du hoặc ràng buộc mức nước quy định trong quy trình liên hồ

chứa, quy trình vận hành hồ chứa hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm

quyền.

2.

Điều kiện áp dụng:

a)

Trong công tác lập kế hoạch vận hành: khi tổng lượng công suất phát ổn định

thấp nhất của các tổ máy nhiệt điện nối lưới hoặc công suất cần duy trì để đảm

bảo các ràng buộc kỹ thuật của các nguồn điện nối lưới, công suất dự báo các

nguồn năng lượng tái tạo, công suất các nhà máy thủy điện đang xả hoặc đáp ứng

nhu cầu cấp nước hạ du tại một khu vực, miền, khu vực hoặc cả hệ thống điện

trong chu kỳ giao dịch lớn hơn phụ tải khu vực, miền cộng với giới hạn truyền

tải liên kết khu vực, miền hoặc phụ tải hệ thống dự báo;

b)

Trong công tác lập lịch: khi tổng lượng công suất phát của các đơn vị phát điện

gián tiếp giao dịch, công suất dự báo các nguồn năng lượng tái tạo và tổng công

suất phát các nhà máy trực tiếp tham gia thị trường điện (bao gồm phần công

suất chào giá sàn của các nhà máy thủy điện, công suất phát ổn định thấp nhất

của các tổ máy nhiệt điện nối lưới hoặc công suất cần duy trì để đảm bảo các

ràng buộc kỹ thuật của các nguồn điện nối lưới) tại một miền, khu vực hoặc cả

hệ thống điện trong chu kỳ giao dịch lớn hơn phụ tải khu vực, miền cộng với

giới hạn truyền tải liên kết miền hoặc phụ tải hệ thống dự báo.

Trường hợp khi công tác vận hành hệ thống

điện thỏa mãn điều kiện áp dụng tại Khoản 2 Điều này, Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện có trách nhiệm phối hợp với các cấp điều độ thực hiện

ngừng, giảm huy động công suất phát lên lưới các nhà máy, tổ máy phát điện và

các nguồn điện theo thứ tự sau:

a)

Giảm công suất phát của các tổ máy nhiệt điện có chi phí biến đổi theo thứ tự

từ cao đến thấp;

b)

Ngừng, giảm các nhà máy thủy điện chưa xả theo tỷ lệ dung tích còn lại so với

dung tích hữu ích từ thấp đến cao;

c)

Ngừng các tổ máy khởi động chậm theo thứ tự: (i) Các tổ máy tự nguyện ngừng

phát điện; (ii) Theo giá chào tổ máy (chỉ áp dụng cho khung lập lịch ngày tới,

chu kỳ tới); (iii) Theo chi phí biến đổi thứ tự từ cao đến thấp; trường hợp các

tổ máy khởi động chậm có cùng chi phí biến đổi, ngừng tổ máy theo thứ tự chi

phí khởi động từ thấp đến cao;

d)

Giảm các nhà máy điện năng lượng tái tạo còn khả năng tích trữ;

đ)

Ngừng, giảm các nhà máy điện có điều khoản thỏa thuận ngừng/giảm trước các nhà

máy điện khác (điều kiện được quy định trong thỏa thuận đấu nối hoặc Hợp đồng

mua bán điện);

e)

Giảm một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời nối lưới

(trừ các nhà máy điện thuộc Điểm h khoản 3 Điều này); hệ thống điện mặt trời

mái nhà nối lưới trung áp; các nhà máy thủy điện được huy động theo cơ chế chi

phí tránh được (trừ các nhà máy điện đang xả thuộc Điểm g khoản 3 Điều này);

g)

Giảm các nhà máy thủy điện trực tiếp tham gia thị trường điện đang xả chào giá

sàn và các nhà máy thủy điện gián tiếp tham gia thị trường điện đang xả;

h)

Giảm các nhà máy điện hoặc một phần nhà máy điện đang trong quá trình thử

nghiệm trước khi được công nhận ngày vận hành thương mại.

Đối với các nguồn điện trong cùng một điểm

tại khoản 3 Điều này, thực hiện phân bổ đều công suất theo tỷ lệ công suất

(định mức/khả dụng/công bố/dự báo lựa chọn), không xét tiêu chí giá.

Chương IV

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Mục 1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NĂM TỚI

Điều 19. Kế hoạch vận hành năm tới

1.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập kế hoạch

vận hành thị trường điện năm tới, bao gồm các nội dung sau:

a)

Lựa chọn Nhà máy điện mới tốt nhất;

b)

Tính toán giá công suất thị trường;

c)

Tính toán giá trị nước và mực nước tối ưu của các hồ chứa thủy điện;

d)

Tính toán giới hạn giá bản chào của tổ máy nhiệt điện;

đ)

Xác định các phương án giá trần thị trường điện;

e)

Tính toán sản lượng kế hoạch, sản lượng điện hợp đồng tối thiểu năm và phân bổ

sản lượng điện hợp đồng tối thiểu năm vào các tháng trong năm đối với các nhà

máy nhiệt điện chưa thỏa thuận, thống nhất về sản lượng điện hợp đồng năm,

tháng.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện có trách nhiệm sử dụng mô hình mô phỏng thị trường điện để tính toán các

nội dung quy định tại khoản 1 Điều này. Thông số đầu vào sử dụng trong mô phỏng

thị trường điện của các tổ máy nhiệt điện là chi phí biến đổi của tổ máy được

xác định tại khoản 3 Điều này, các đặc tính thuỷ văn, đặc tính kỹ thuật của nhà

máy thuỷ điện, các ràng buộc theo quy định về lập phương thức vận hành hệ thống

điện quốc gia theo Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động

đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành, ràng buộc

đảm bảo bao tiêu và các ràng buộc về dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.

3.

Chi phí biến đổi của tổ máy nhiệt điện được xác định như sau:

a)

Trường hợp xác định được giá trị suất hao nhiệt theo hợp đồng mua bán điện, chi

phí biến đổi của tổ máy xác định như sau:

Trong

đó:

VC

b

:

Chi phí biến đổi của tổ máy (đồng/kWh);

: Thành phần giá biến đổi điều

chỉnh theo biến động của chi phí nhiên liệu chính (than, khí) của nhà máy điện

(đồng/kWh);

: Thành phần giá biến đổi điều

chỉnh theo biến động của chi phí nhiên liệu phụ (dầu) của nhà máy điện (đồng/kWh);

: Thành phần giá biến đổi điều

chỉnh theo biến động khác của nhà máy điện (đồng/kWh).

-

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhiên liệu chính

của nhà máy điện được xác định theo công thức sau:

Trong

đó:

: Thành phần giá biến đổi điều

chỉnh theo biến động của chi phí nhiên liệu chính của nhà máy điện (đồng/kWh);

: Suất hao nhiệt bình quân

của nhiên liệu chính của tổ máy phát điện quy định trong trong hợp đồng mua bán

điện (kg/kWh hoặc BTU/kWh hoặc kcal/kWh);

: Giá nhiên liệu chính bao

gồm cả giá vận chuyển, tồn trữ, tái hóa nhiên liệu chính (đồng/kCal; đồng/BTU

hoặc đồng/kg).

-

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhiên liệu phụ của

nhà máy điện được xác định theo công thức sau:

Trong

đó:

: Thành phần giá biến đổi điều

chỉnh theo biến động của chi phí nhiên liệu phụ của nhà máy điện (đồng/kWh);

: Suất hao nhiệt bình quân

của nhiên liệu phụ theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện trên cơ sở thông

số của nhà chế tạo thiết bị (kg/kWh);

: Giá nhiên liệu phụ bao

gồm cả cước vận chuyển và các loại phí khác theo quy định (đồng/kg).

-

Suất hao nhiệt bình quân của nhiên liệu (chính, phụ) do đơn vị mua điện cung

cấp và được hiệu chỉnh theo hệ số suy giảm hiệu suất. Trường hợp suất hao nhiệt

trong hợp đồng là suất hao nhiệt bình quân cả đời dự án thì không điều chỉnh

theo hệ số suy giảm hiệu suất. Trong trường hợp hợp đồng mua bán điện chỉ có

đường đặc tính suất hao tại các mức tải thì suất hao nhiệt của tổ máy được xác

định tại mức tải tương ứng với sản lượng điện năng phát bình quân nhiều năm của

nhà máy điện được quy định trong hợp đồng mua bán điện.

Trường

hợp tổ máy nhiệt điện không có suất hao nhiệt trong hợp đồng mua bán điện thì

xác định bằng suất hao nhiệt của nhà máy điện chuẩn cùng nhóm theo công nghệ

phát điện và công suất đặt và cùng nhà chế tạo. Đơn vị vận hành hệ thống điện

và thị trường điện có trách nhiệm tính toán suất tiêu hao nhiên liệu hoặc suất

hao nhiệt của nhà máy điện chuẩn;

-

Hệ số suy giảm hiệu suất của tổ máy nhiệt điện được xác định bằng hệ số suy

giảm hiệu suất trong hợp đồng mua bán điện do đơn vị mua điện cung cấp.

Trường

hợp không có số liệu hệ số suy giảm hiệu suất trong hợp đồng mua bán điện, áp

dụng hệ số suy giảm hiệu suất của nhà máy điện chuẩn cùng nhóm với nhà máy điện

đó do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác định.

-

Thành phần giá biến đổi khác của nhà máy điện

(đồng/kWh) được xác định theo quy định tại

hợp đồng mua bán điện.

b)

Trường hợp không có suất hao nhiệt trong hợp đồng mua bán điện đã ký, chi phí

biến đổi của tổ máy được xác định bằng giá biến đổi năm N (bao gồm cả giá vận

chuyển nhiên liệu chính) trong hợp đồng mua bán điện có cập nhật các yếu tố ảnh

hưởng đến giá biến đổi của năm N. Đối với nhà máy điện chưa ký hợp đồng mua bán

điện, giá biến đổi năm được tính theo nhà máy điện đã ký hợp đồng mua bán điện

có công nghệ phát điện và công suất đặt tương đương;

c)

Căn cứ để xác định các thành phần giá và chi phí được sử dụng trong tính toán

giá biến đổi hoặc chi phí biến đổi năm N như sau:

-

Giá nhiên liệu áp dụng cho năm N được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc hướng

dẫn xác định;

-

Giá nhiên liệu áp dụng cho năm N theo quy định tại hợp đồng mua bán điện, hợp

đồng mua bán nhiên liệu. Trường hợp giá nhiên liệu phụ thuộc vào kế hoạch cung

cấp nhiên liệu và/hoặc các chỉ số giá nhiên liệu, Đơn vị phát điện, đơn vị cung

ứng nhiên liệu có trách nhiệm cung cấp cho bên Mua điện kế hoạch cung cấp nhiên

liệu và/hoặc các chỉ số giá nhiên liệu để xem xét trong quá trình xác định giá

nhiên liệu dự kiến năm N;

-

Giá nhiên liệu căn cứ theo hồ sơ thanh toán tiền điện của 03 tháng gần nhất

trước thời điểm cung cấp số liệu lập kế hoạch năm N và có xét đến các yếu tố

ảnh hưởng đến giá nhiên liệu của năm N. Trường hợp tại thời điểm lập kế hoạch

năm N chưa có hồ sơ thanh toán tiền điện với giá nhiên liệu tính đủ của tháng

gần nhất (hồ sơ thanh toán chưa tính đủ giá nhiên liệu theo hợp đồng mua bán

nhiên liệu), có thể sử dụng giá nhiên liệu bình quân tháng tính trên cơ sở các

hóa đơn theo quy định của hợp đồng mua bán nhiên liệu.

-

Trường hợp chi phí biến đổi, suất hao nhiên liệu theo quy định trong hợp đồng

mua bán điện được xác định tại nhiều mức tải, áp dụng mức tải 85% của nhà máy

điện để tính toán giá biến đổi, chi phí biến đổi dự kiến năm N.

4.

Trước ngày 25 tháng 10 hằng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện có trách nhiệm lấy ý kiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đơn vị phát điện,

đơn vị mua buôn điện và các đơn vị khác có liên quan về kế hoạch vận hành thị

trường điện năm tới.

5.

Trước ngày 05 tháng 11 hằng năm, các đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi

ý kiến về kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới cho Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện để hoàn thiện.

6.

Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện hoàn thiện tính toán và trình Cơ quan

quản lý nhà nước về điện lực kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới (bao gồm

kết quả tính toán, các số liệu đầu vào và thuyết minh tính toán theo quy định

tại Thông tư này) để tổ chức thẩm định.

7.

Trước ngày 10 tháng 12 hằng năm, Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực có trách

nhiệm trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt kế hoạch vận hành thị trường điện

năm tới, bao gồm các nội dung sau:

a)

Hệ số hiệu chỉnh sản lượng (hệ số a) áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện trong

giai đoạn chưa đàm phán, thỏa thuận thống nhất về sản lượng điện hợp đồng;

b)

Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (tỷ lệ alpha) áp dụng

trong giai đoạn các đơn vị chưa đàm phán, thỏa thuận thống nhất về sản lượng

hợp đồng và tỷ lệ alpha;

c)

Nhà máy điện mới tốt nhất;

d)

Giá trần thị trường điện năm tới;

đ)

Giá công suất thị trường năm tới.

Điều 20. Phân loại nhà máy thuỷ điện

1.

Các nhà máy thuỷ điện trong thị trường điện được phân loại cụ thể như sau:

a)

Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;

b)

Nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang;

c)

Nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở lên;

d)

Nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày;

Đối

với nhà máy thủy điện sử dụng nước từ hồ chứa thủy lợi để phát điện và có các

yêu cầu đặc biệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Cơ quan quản lý nhà

nước về điện lực có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương xem xét quyết định hình

thức tham gia thị trường điện của nhà máy điện trong năm đó.

2.

Hàng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phân

loại, cập nhật danh sách nhà máy thuỷ điện quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 21. Dự báo phụ tải cho lập kế hoạch vận

hành năm tới

1.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm dự báo phụ tải

để phục vụ lập kế hoạch vận hành năm tới theo phương pháp quy định tại Quy định

điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống

điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành. Các số liệu dự báo phụ tải phục vụ

lập kế hoạch vận hành năm tới bao gồm:

a)

Tổng nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia và phụ tải từng miền Bắc, Trung,

Nam cho cả năm và từng tháng trong năm;

b)

Biểu đồ phụ tải các ngày điển hình các miền Bắc, Trung, Nam và toàn hệ thống

điện quốc gia các tháng trong năm;

c)

Công suất cực đại, cực tiểu của phụ tải hệ thống điện quốc gia trong từng

tháng.

2.

Đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm dự báo phụ tải năm tới và gửi Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện theo Quy định điều độ, vận hành, thao

tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công

Thương ban hành.

Điều 22. Dịch vụ phụ trợ cho kế hoạch vận hành

năm tới

1.

Các loại hình dịch vụ phụ trợ cho vận hành hệ thống điện trong thị trường điện

bao gồm:

a)

Điều khiển tần số thứ cấp;

b)

Khởi động nhanh;

c)

Điều chỉnh điện áp;

d)

Khởi động đen;

đ)

Dự phòng vận hành phải phát.

2.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định nhu

cầu các loại dịch vụ phụ trợ theo quy định tại Quy định hệ thống truyền tải

điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Quy định điều độ, vận hành, thao

tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công

Thương ban hành.

Điều 23. Phân loại nhà máy chạy nền, chạy lưng

và chạy đỉnh năm tới

1.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng mô hình

mô phỏng thị trường để xác định hệ số tải trung bình năm của các nhà máy phát

điện.

2.

Căn cứ hệ số tải trung bình năm từ kết quả mô phỏng, Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện có trách nhiệm phân loại các nhà máy chạy nền, chạy

lưng và chạy đỉnh thành 03 nhóm sau:

a)

Nhóm nhà máy chạy nền: Bao gồm các nhà máy phát điện có hệ số tải trung bình

năm lớn hơn hoặc bằng 60%;

b)

Nhóm nhà máy chạy lưng: Bao gồm các nhà máy phát điện có hệ số tải trung bình

năm lớn hơn 25% và nhỏ hơn 60%;

c)

Nhóm nhà máy chạy đỉnh: Bao gồm các nhà máy phát điện có hệ số tải trung bình

năm nhỏ hơn hoặc bằng 25%.

Điều 24. Xác định giá trần bản chào của tổ máy

nhiệt điện

1.

Trường hợp xác định được giá trị suất hao nhiệt

a)

Giá trần bản chào giá của tổ máy nhiệt điện được xác định theo công thức sau:

Trong

đó:

P

tr

:

Giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện (đồng/kWh);

K

DC

:

Hệ số điều chỉnh giá trần theo kết quả phân loại nhà máy nhiệt điện. Đối với

nhà máy nhiệt điện chạy nền K

DC

= 0%; nhà máy nhiệt điện chạy lưng K

DC

= 5%; nhà máy nhiệt điện chạy đỉnh K

DC

= 20%;

P

NLC

:

Giá nhiên liệu chính (bao gồm cả giá vận chuyển nhiên liệu chính) của tổ máy

nhiệt điện (đồng/kCal; đồng/BTU hoặc đồng/kg);

P

NLP

:

Giá nhiên liệu phụ của tổ máy nhiệt điện (đồng/kCal; đồng/BTU hoặc đồng/kg);

P

bd

khac

:

Giá biến đổi điều chỉnh theo biến động khác được xác định theo hợp đồng mua bán

điện (đồng/kWh);

HR

C

:

Suất hao nhiệt của nhiên liệu chính tại mức tải bình quân của tổ máy nhiệt điện

(BTU/kWh; kCal/kWh hoặc kg/kWh);

HR

P

:

Suất hao nhiệt của nhiên liệu phụ tại mức tải bình quân của tổ máy nhiệt điện

(BTU/kWh; kCal/kWh hoặc kg/kWh).

b)

Các thông số về giá nhiên liệu của tổ máy nhiệt điện được xác định theo quy

định tại

khoản 3 Điều 19 Thông tư này

;

c)

Giá nhiên liệu chính do đơn vị mua điện cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện trước ngày 01 tháng 9 năm N-1.

2.

Trường hợp không có số liệu suất hao nhiệt trong hợp đồng mua bán điện hoặc

không có nhà máy điện chuẩn cùng nhóm phù hợp:

a)

Giá trần bản chào giá của tổ máy nhiệt điện được xác định theo công thức sau:

Trong

đó:

: Giá trần bản chào của tổ

máy nhiệt điện (đồng/kWh);

K

DC

: Hệ số điều chỉnh giá

trần theo kết quả phân loại nhà máy nhiệt điện. Đối với nhà máy nhiệt điện chạy

nền

K

DC

= 0%; nhà máy nhiệt điện chạy lưng

K

DC

= 5%; nhà máy nhiệt điện chạy đỉnh

K

DC

= 20%;

: Giá biến đổi (bao gồm cả

giá vận chuyển nhiên liệu chính) cho năm N theo hợp đồng mua bán điện của nhà

máy điện (đồng/kWh).

b)

Giá biến đổi (bao gồm cả giá vận chuyển nhiên liệu chính) dùng để tính giá trần

bản chào là giá biến đổi dự kiến cho năm N do đơn vị mua điện cung cấp cho Đơn

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

3.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố số liệu

đầu vào và kết quả tính toán giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện.

Điều 25. Xác

định giá trần thị trường điện áp dụng cho các đơn vị phát điện

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm tính toán các phương án giá trần thị trường

điện, ít nhất là 03 phương án.

Giá trần thị trường điện cho năm

N không cao hơn 115% giá trần bản chào cao nhất trong các tổ máy nhiệt điện

trực tiếp chào giá trên thị trường điện, không thấp hơn giá biến đổi bình quân

của các tổ máy nhiệt điện trực tiếp chào giá trên thị trường điện (trừ các tổ

máy có ràng buộc huy động theo bao tiêu hoặc khả năng cấp nhiên liệu).

Việc lựa chọn phương án giá trần

thị trường điện áp dụng cho năm N theo các nguyên tắc sau:

a) Bảo đảm tối ưu kinh tế - kỹ

thuật, hài hòa lợi ích giữa bên mua điện và bên bán điện trên thị trường điện;

b) Bảo đảm đồng bộ, phù hợp với

việc lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất để xác định giá công suất thị trường

điện nhằm mục tiêu thu hồi đủ chi phí phát điện, khuyến khích các nhà máy tham

gia thị trường điện.

Điều 26. Lựa

chọn Nhà máy điện mới tốt nhất

Nhà máy điện mới tốt nhất cho

năm N là nhà máy điện tham gia thị trường điện đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

a) Bắt đầu vận hành phát điện toàn

bộ công suất đặt trong năm N-1 trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Là nhà máy điện chạy nền, được

phân loại theo tiêu chí tại

khoản 2 Điều 23 Thông tư này

;

c) Sử dụng công nghệ nhiệt điện

than hoặc tua-bin khí chu trình hỗn hợp;

d) Có chi phí phát điện toàn phần

trung bình thấp nhất cho 01 kWh.

Đơn vị mua điện có trách nhiệm

lập danh sách các nhà máy điện đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a và điểm

c khoản 1 Điều này và cung cấp các số liệu hợp đồng mua bán điện của các nhà

máy điện này hoặc số liệu đã thỏa thuận thống nhất với đơn vị phát điện cho Đơn

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để xác định Nhà máy điện mới tốt

nhất. Các số liệu cung cấp bao gồm:

a) Giá biến đổi cho năm N;

b) Giá cố định năm N được thỏa

thuận trong hợp đồng mua bán điện áp dụng cho thanh toán trong năm N;

c) Sản lượng điện năng thỏa thuận

để tính giá hợp đồng.

Trong trường hợp có ít hơn 03

nhà máy điện đáp ứng các tiêu chí quy định tại các điểm a, điểm b và điểm c khoản

1 Điều này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện bổ sung danh sách

các nhà máy điện mới đã lựa chọn cho năm N-1 để đảm bảo đủ số lượng 03 nhà máy

theo thứ tự thời gian vận hành thương mại mới nhất và yêu cầu bên mua điện cập

nhật, cung cấp lại các số liệu quy định tại khoản 2 Điều này để tính toán, lựa

chọn nhà máy điện mới tốt nhất cho năm N.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm tính toán giá phát điện toàn phần trung bình cho

nhà máy điện đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1

Điều này theo công thức sau:

Trong đó:

: Giá phát điện toàn phần trung bình trong

năm N của nhà máy điện (đồng/kWh);

: Giá cố định cho năm N theo hợp đồng mua bán

điện của nhà máy điện (đồng/kWh);

: Giá biến đổi cho năm N theo hợp đồng mua

bán điện của nhà máy điện (đồng/kWh);

: Sản lượng điện năng thỏa thuận để tính giá

hợp đồng cho năm N của nhà máy điện (kWh);

: Sản lượng điện năng dự kiến trong năm N của

nhà máy điện xác định từ mô hình mô phỏng thị trường theo phương pháp lập lịch

có ràng buộc (kWh).

Danh sách các nhà máy điện mới

tốt nhất được sắp xếp theo thứ tự giá phát điện toàn phần trung bình từ thấp

đến cao. Nhà máy điện mới tốt nhất lựa chọn cho năm N là nhà máy điện có giá

phát điện toàn phần trung bình thấp nhất từ kết quả tính toán theo quy định tại

khoản 4 Điều này.

Điều 27.

Nguyên tắc xác định giá công suất thị trường

Đảm bảo cho Nhà máy điện mới tốt

nhất thu hồi đủ chi phí phát điện khi tham gia thị trường điện.

Giá công suất thị trường tỷ lệ

với phụ tải dự báo của hệ thống điện quốc gia cho chu kỳ giao dịch.

Điều 28. Trình

tự xác định giá công suất thị trường

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm xác định giá công suất thị trường theo trình tự

sau:

Xác định chi phí thiếu hụt năm

của Nhà máy điện mới tốt nhất

a) Xác định doanh thu dự kiến trên

thị trường của Nhà máy điện mới tốt nhất trong năm N theo công thức sau:

Trong đó:

R

TTD

: Doanh thu dự kiến

qua giá điện năng thị trường của Nhà máy điện mới tốt nhất trong năm N (đồng);

i: Chu kỳ giao dịch i trong năm N;

I: Tổng số chu kỳ giao dịch trong

năm N;

SMP

i

: Giá điện năng thị

trường dự kiến của chu kỳ giao dịch i trong năm N xác định từ mô hình mô phỏng

thị trường điện theo phương pháp lập lịch không ràng buộc (đồng/kWh);

: Sản lượng dự kiến tại vị trí đo đếm của Nhà

máy điện mới tốt nhất tại chu kỳ giao dịch i trong năm N xác định từ mô hình mô

phỏng thị trường theo phương pháp lập lịch có ràng buộc (kWh).

b) Xác định tổng chi phí phát điện

năm của Nhà máy điện mới tốt nhất theo công thức sau:

Trong đó:

TC

BNE

: Chi phí phát điện

năm của Nhà máy điện mới tốt nhất trong năm N (đồng);

P

BNE

: Giá phát điện toàn

phần trung bình cho 01 kWh của Nhà máy điện mới tốt nhất xác định tại

khoản 4 Điều 26 Thông tư này

(đồng/kWh);

: Sản lượng dự kiến tại vị trí đo đếm của Nhà

máy điện mới tốt nhất tại chu kỳ giao dịch i trong năm N xác định từ mô hình mô

phỏng thị trường theo phương pháp lập lịch có ràng buộc (kWh);

i: Chu kỳ giao dịch i trong năm N;

I: Tổng số chu kỳ giao dịch trong

năm N.

c) Chi phí thiếu hụt năm của Nhà

máy điện mới tốt nhất được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

AS: Chi phí thiếu hụt năm của Nhà

máy điện mới tốt nhất trong năm N (đồng);

TC

BNE

: Tổng chi phí phát

điện năm của Nhà máy điện mới tốt nhất trong năm N xác định tại điểm b khoản này

(đồng);

R

TTD

: Doanh thu dự kiến

qua giá điện năng thị trường của Nhà máy điện mới tốt nhất trong năm N xác định

tại điểm a khoản này (đồng).

d) Trong trường hợp tính toán chi

phí thiếu hụt năm có giá trị âm với phương án giá trần thị trường điện thấp

nhất, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện báo cáo Cơ quan quản lý

nhà nước về điện lực để lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất tiếp theo trong danh

sách các nhà máy điện mới quy định tại

Điều 26 Thông tư này

và tính toán lại hoặc xem xét lại danh sách các nhà máy tham gia thị trường

điện để xác định giá trần thị trường điện đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông

tư này.

Xác định chi phí thiếu hụt tháng

Chi phí thiếu hụt tháng của Nhà máy

điện mới tốt nhất được xác định bằng cách phân bổ chi phí thiếu hụt năm vào các

tháng trong năm N theo công thức sau:

Trong đó:

M: Tháng M trong năm N;

MS: Chi phí thiếu hụt tháng t của

Nhà máy điện mới tốt nhất (đồng);

AS: Chi phí thiếu hụt năm của Nhà

máy điện mới tốt nhất trong năm N (đồng);

Công suất phụ tải đỉnh trong tháng M (MW).

Xác định giá công suất thị

trường cho chu kỳ giao dịch

a) Xác định công suất khả dụng

trung bình trong năm của Nhà máy điện mới tốt nhất theo công thức sau:

Trong đó:

: Công suất khả dụng trung bình trong năm N

của Nhà máy điện mới tốt nhất (kW);

I: Tổng số chu kỳ giao dịch trong

năm N;

i: Chu kỳ giao dịch trong đó Nhà

máy điện mới tốt nhất dự kiến được huy động;

: Công suất huy động dự kiến của Nhà máy điện

mới tốt nhất trong chu kỳ giao dịch i của năm N theo mô hình mô phỏng thị

trường điện theo phương pháp lập lịch có ràng buộc được quy đổi về vị trí đo

đếm (kW).

b) Xác định giá công suất thị

trường cho từng chu kỳ giao dịch trong năm tới theo công thức sau:

Trong đó:

I: Tổng số chu kỳ giao dịch trong

tháng t;

i: Chu kỳ giao dịch i trong tháng

t;

CAN

i

: Giá công suất thị

trường của chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh);

: Công suất khả dụng trung bình trong năm N

của Nhà máy điện mới tốt nhất (kW);

: Chi phí thiếu hụt tháng M của Nhà máy điện

mới tốt nhất (đồng);

: Phụ tải hệ thống dự báo của chu kỳ giao

dịch i theo biểu đồ phụ tải ngày điển hình dự báo của tháng M (MW);

∆T: Độ dài thời gian của 01 chu kỳ

giao dịch (phút).

Điều 29. Xác

định sản lượng điện hợp đồng tối thiểu năm, tối thiểu tháng cho nhà máy nhiệt

điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Xác định sản lượng điện hợp đồng

tối thiểu năm

a) Tính toán tổng sản lượng điện

hợp đồng tối thiểu năm của nhà máy nhiệt điện theo công thức sau:

Trong đó:

Qc

tt

: Tổng sản lượng

điện hợp đồng tối thiểu năm N (kWh);

GO: Sản lượng bình quân nhiều năm

của nhà máy điện được quy định tại hợp đồng mua bán điện (kWh);

a: Hệ số hiệu chỉnh sản lượng năm

được áp dụng riêng cho từng loại hình nhà máy nhiệt điện than, nhà máy nhiệt

điện khí do Bộ Công Thương quy định sau khi xem xét, đánh giá đề xuất của Đơn

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và ý kiến của các đơn vị có liên

quan. Hệ số a được lựa chọn theo nguyên tắc bảo đảm phù hợp với việc lựa chọn

tỷ lệ alpha, bảo đảm tổng sản lượng điện hợp đồng tối thiểu được tính toán phù

hợp có xét đến ràng buộc về nhiên liệu sơ cấp, góp phần bảo đảm cung cấp điện

và hài hòa lợi ích giữa bên mua điện và bên bán điện;

α

: Tỷ lệ sản lượng thanh toán

theo giá hợp đồng áp dụng cho năm N (%).

b) Đối với các nhà máy nhiệt điện,

nhà máy điện gió ngoài khơi, nhà máy điện năng lượng mới được áp dụng cơ chế

sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn theo Quy định về quy hoạch phát triển

điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện

lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực và Quy định về

phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới do Chính phủ ban hành

thực hiện như sau:

Xác định tổng sản lượng điện hợp

đồng tối thiểu năm N theo quy định tại điểm a khoản này;

Trường hợp tổng sản lượng điện

hợp đồng tối thiểu năm N thấp hơn mức sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn

thì tổng sản lượng điện hợp đồng tối thiểu năm N được điều chỉnh bằng mức sản

lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn đã được quy định trong hợp đồng mua bán

điện.

Xác định sản lượng điện hợp đồng

tối thiểu tháng

Sản lượng điện hợp đồng tối thiểu

tháng của nhà máy nhiệt điện được xác định trong quá trình lập kế hoạch vận

hành năm tới, cụ thể như sau:

a) Sử dụng mô hình mô phỏng thị

trường được quy định tại

Khoản 2 Điều 19 Thông tư này

theo

phương pháp lập lịch có ràng buộc để xác định sản lượng dự kiến từng tháng của

nhà máy điện;

b) Xác định sản lượng điện hợp đồng

tối thiểu tháng theo công thức sau:

Trong đó:

: Sản lượng điện hợp đồng tối thiểu tháng M

của nhà máy điện (kWh);

Qctt: Tổng sản lượng điện hợp đồng

tối thiểu năm của nhà máy điện (kWh);

: Tổng sản lượng dự kiến trong tháng M của

các nhà máy nhiệt điện theo kế hoạch vận hành hệ thống điện năm tới được Bộ

Công Thương phê duyệt (kWh).

Trường hợp sản lượng khả dụng tháng

của nhà máy điện không đảm bảo sản lượng điện hợp đồng tối thiểu tháng thì sản

lượng điện hợp đồng tối thiểu tháng đó được điều chỉnh bằng sản lượng khả dụng

tháng đó. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phân

bổ phần sản lượng chênh lệch vào các tháng còn lại trong năm đảm bảo tổng sản

lượng điện hợp đồng tối thiểu năm không đổi.

c) Đối với các nhà máy nhiệt điện,

nhà máy điện gió ngoài khơi, nhà máy điện năng lượng mới được áp dụng cơ chế

sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn theo Quy định về quy hoạch phát triển

điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện

lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực và Quy định về

phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới do Chính phủ ban hành

thực hiện như sau:

Xác định sản lượng điện hợp đồng

tối thiểu tháng M trong năm N theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

Trường hợp tổng sản lượng hợp

đồng tối thiểu tháng M trong năm N thấp hơn mức sản lượng hợp đồng tối thiểu

dài hạn xác định cho tháng M thì tổng sản lượng điện hợp đồng tối thiểu của

tháng M trong năm N sẽ được điều chỉnh bằng mức sản lượng điện hợp đồng tối

thiểu dài hạn tương ứng đã được xác định trong hợp đồng mua bán điện (nếu có).

Xác định sản lượng điện hợp đồng

tối thiểu năm, tháng với nhà máy nhiệt điện mới tham gia vận hành thị trường

điện giữa năm vận hành

Sản lượng điện hợp đồng tối thiểu

năm, tối thiểu tháng đối với nhà máy điện mới tham gia thị trường điện giữa năm

vận hành được xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này

khi đầy đủ thông tin theo hợp đồng mua bán điện.

Điều 30. Xác

định sản lượng điện hợp đồng tối thiểu năm, tháng cho nhà máy nhiệt điện có hợp

đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện, nhà máy nhiệt điện có hợp đồng mua

bán điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam và được phân bổ cho đơn vị mua buôn

điện

Sản lượng điện hợp đồng tối

thiểu năm, tối thiểu tháng của nhà máy điện được tính toán theo phương pháp quy

định tại

khoản 1 và khoản 2 Điều 29 Thông tư này

.

Sản lượng điện hợp đồng tối

thiểu tháng của nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện,

nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam và được

phân bổ cho đơn vị mua buôn điện được phân bổ cho các đơn vị mua buôn điện theo

tỷ lệ với phụ tải dự báo của đơn vị mua buôn điện theo công thức sau:

Trong đó:

: Sản lượng điện hợp đồng tối thiểu tháng M

của nhà máy điện với đơn vị mua buôn điện l (kWh);

: Tổng sản lượng điện hợp đồng tối thiểu

tháng M của nhà máy điện (kWh);

: Sản lượng điện năng giao nhận đầu nguồn dự

báo trong tháng M của đơn vị mua buôn điện l (kWh);

L: Tổng số đơn vị mua buôn điện.

Trước ngày 10 tháng 11 hàng năm,

đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm cập nhật và cung cấp số liệu phụ tải dự báo

năm tới cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để phục vụ công

tác tính toán phân bổ sản lượng điện hợp đồng tối thiểu năm, tối thiểu tháng

cho đơn vị mua buôn điện.

Điều 31. Trách

nhiệm xác định sản lượng điện hợp đồng tối thiểu năm và sản lượng điện hợp đồng

tối thiểu tháng

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm:

a) Tính toán sản lượng điện hợp

đồng tối thiểu năm, tối thiểu tháng của nhà máy nhiệt điện theo quy định tại

Điều 29 và Điều 30 Thông tư này

;

b) Lấy ý kiến trên Cổng thông tin

điện tử thị trường điện số liệu đầu vào phục vụ tính toán và kết quả tính toán

sản lượng điện hợp đồng tối thiểu năm, tối thiểu tháng dự kiến cho các đơn vị

mua điện và các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch để kiểm tra sau 03 ngày kể

từ ngày Kế hoạch thị trường điện năm tới được Bộ Công Thương phê duyệt.

Đối với các nhà máy điện có hợp

đồng mua bán điện đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị phát điện và

đơn vị mua điện có trách nhiệm kiểm tra và phối hợp với Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện để xử lý các sai lệch trong kết quả tính toán sản

lượng điện hợp đồng tối thiểu năm, tối thiểu tháng sau 02 ngày kể từ ngày Đơn

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lấy ý kiến trên Cổng thông tin thị

trường điện.

Đối với nhà máy điện có hợp đồng

mua bán điện với đơn vị mua buôn điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua buôn điện

có trách nhiệm kiểm tra và phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị

trường điện để xử lý các sai lệch trong kết quả tính toán sản lượng điện hợp

đồng tối thiểu năm, tối thiểu tháng sau 02 ngày kể từ ngày Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện lấy ý kiến trên Cổng thông tin thị trường điện.

Sau thời hạn 01 ngày kể từ ngày

nhận được các ý kiến phản hồi của các đơn vị, Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm hiệu chỉnh kết quả tính toán (nếu có) và công bố

chính thức sản lượng hợp đồng tối thiểu năm, tối thiểu tháng riêng cho các đơn

vị có liên quan.

Điều 32. Công

bố kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới

Sau khi kế hoạch vận hành thị

trường điện năm tới được phê duyệt theo quy định tại

Điều 19 Thông

tư này

, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm

công bố trên trang thông tin điện tử thị trường điện các thông tin về các số

liệu đầu vào và các kết quả lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới cho

các thành viên tham gia thị trường điện.

Các thông tin về kế hoạch vận

hành thị trường điện năm tới được công bố bao gồm:

a) Các kết quả tính toán kế hoạch

vận hành năm tới, bao gồm:

Giá điện năng thị trường dự kiến

cho từng chu kỳ giao dịch áp dụng cho đơn vị phát điện và đơn vị mua buôn điện;

Kết quả lựa chọn Nhà máy điện mới

tốt nhất;

Giá công suất thị trường từng chu

kỳ giao dịch;

Mức trần của giá điện năng thị

trường;

Phân loại nhà máy nhiệt điện.

b) Các thông

số đầu vào phục vụ tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường năm, bao gồm:

Phụ tải dự báo từng miền Bắc,

Trung, Nam và cho toàn hệ thống điện quốc gia trong từng chu kỳ giao dịch;

Các số liệu thủy văn và các ràng

buộc vận hành của các hồ chứa thủy điện được dùng để tính toán mô phỏng thị

trường điện;

Tiến độ đưa nhà máy điện mới vào

vận hành;

Các thông số kỹ thuật và các ràng

buộc vận hành về lưới điện truyền tải;

Biểu đồ xuất, nhập khẩu điện dự

kiến;

Lịch bảo dưỡng, sửa chữa năm của

nhà máy điện, lưới điện truyền tải và nguồn cấp khí lớn;

Phụ tải dự báo của các đơn vị mua

buôn điện trong từng chu kỳ giao dịch;

Các ràng buộc huy động của các

nhà máy điện BOT, các nhà máy điện có ràng buộc huy động sản lượng tối thiểu

hoặc các ràng buộc về bao tiêu nhiên liệu của các nhà máy điện có văn bản của

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển ngang các quy định bao

tiêu nhiên liệu của nhà máy điện trong hợp đồng cung cấp nhiên liệu sang hợp

đồng mua bán điện;

Các ràng buộc huy động nguồn nhằm

bảo đảm cung cấp điện, cấu hình nguồn tối thiểu đảm bảo vận hành an toàn lưới

điện truyền tải.

Thông tin về kế hoạch vận hành

thị trường điện năm tới chỉ công bố cho đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch sở

hữu nhà máy điện có liên quan trực tiếp đến các thông tin này (trừ Tập đoàn

Điện lực Việt Nam), bao gồm:

a) Tổng sản lượng phát điện dự kiến

trong mô phỏng thị trường điện của nhà máy điện cho từng tháng;

b) Giá trị nước của nhà máy thủy

điện;

c) Số liệu về giá biến đổi của nhà

máy nhiệt điện được dùng trong tính toán mô phỏng.

Mục 2. KẾ

HOẠCH VẬN HÀNH THÁNG TỚI

Điều 33. Dự

báo phụ tải cho lập kế hoạch vận hành tháng tới

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm dự báo phụ tải để phục vụ lập kế hoạch vận hành

tháng tới theo phương pháp quy định tại Quy định điều độ, vận hành, thao tác,

xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công

Thương ban hành. Các số liệu dự báo phụ tải phục vụ lập kế hoạch vận hành tháng

tới bao gồm:

a) Tổng nhu cầu phụ tải hệ thống

điện quốc gia và phụ tải từng miền Bắc, Trung, Nam cho cả tháng và từng chu kỳ

giao dịch trong tháng;

b) Biểu đồ phụ tải các ngày điển

hình các miền Bắc, Trung, Nam và toàn hệ thống điện quốc gia trong tháng.

Trước ngày 18 hàng tháng, đơn vị

mua buôn điện có trách nhiệm dự báo phụ tải từng chu kỳ giao dịch của tháng tới

và gửi Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để phục vụ lập kế hoạch

vận hành tháng tới.

Điều 34. Tính

toán giá trị nước

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm tính toán giá trị nước cho các tuần trong tháng

tới. Kết quả tính toán giá trị nước được sử dụng để lập kế hoạch vận hành tháng

tới bao gồm:

Sản lượng dự kiến của các nhà

máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu.

Giá trị nước của nhà máy thuỷ

điện trong nhóm thủy điện bậc thang.

Giá trị nước của các nhà máy

thuỷ điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở lên.

Mực nước tối ưu từng tuần trong

tháng của các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở lên.

Điều 35. Phân

loại nhà máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh tháng tới

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm sử dụng mô hình mô phỏng thị trường để xác định

hệ số tải trung bình tháng của các nhà máy phát điện trong tháng tới.

Căn cứ hệ số tải trung bình

tháng từ kết quả mô phỏng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có

trách nhiệm phân loại các nhà máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh trong tháng

tới thành 03 nhóm sau:

a) Nhóm nhà máy chạy nền bao gồm

các nhà máy phát điện có hệ số tải trung bình tháng lớn hơn hoặc bằng 70%;

b) Nhóm nhà máy chạy lưng bao gồm

các nhà máy phát điện có hệ số tải trung bình tháng lớn hơn 25% và nhỏ hơn 70%;

c) Nhóm nhà máy chạy đỉnh bao gồm

các nhà máy phát điện có hệ số tải trung bình tháng nhỏ hơn hoặc bằng 25%.

Điều 36. Điều

chỉnh giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm tính toán và điều chỉnh giá trần bản chào các tổ

máy nhiệt điện trong tháng tới theo phương pháp quy định tại

Điều

24 Thông tư này

, trong đó có cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến giá biến đổi

của tháng M theo phương pháp được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện và

căn cứ theo:

a) Giá nhiên liệu tháng tới và các

tháng tiếp theo được xác như sau:

Giá nhiên liệu trong tính toán số

liệu lập kế hoạch vận hành tháng tới (M+1) được xác định trên cơ sở:

Giá nhiên liệu áp dụng cho tháng

tới được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc hướng dẫn xác định;

Giá nhiên liệu áp dụng cho tháng

tới theo quy định tại hợp đồng mua bán điện, hợp đồng mua bán nhiên liệu.

Trường hợp giá nhiên liệu phụ thuộc vào kế hoạch mua nhiên liệu và (hoặc) các

chỉ số giá nhiên liệu, Đơn vị phát điện, đơn vị cung ứng nhiên liệu có trách

nhiệm cung cấp cho bên Mua điện kế hoạch cung cấp nhiên liệu và (hoặc) các chỉ

số giá nhiên liệu để xem xét trong quá trình xác định giá nhiên liệu dự kiến

tháng tới và các tháng tiếp theo.

Giá nhiên liệu theo hồ sơ thanh

toán tiền điện của tháng gần nhất trước thời điểm cung cấp số liệu lập kế hoạch

tháng tới.

Giá nhiên liệu trong tính toán số

liệu lập kế hoạch vận hành các tháng còn lại trong năm (tháng M+2 đến hết năm)

được xác định trên cơ sở:

Trường hợp có số liệu dự báo giá

nhiên liệu tháng M+2 đến hết năm do cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị tư vấn dự

báo có uy tín ban hành, giá nhiên liệu của các nhà máy điện được tính toán theo

các số liệu dự báo và theo quy định của hợp đồng mua bán nhiên liệu.

Trường hợp không có số liệu giá

nhiên liệu dự báo, sử dụng giá nhiên liệu trong tính toán số liệu lập kế hoạch

vận hành tháng tới.

Khối lượng các loại nhiên liệu

được tính toán theo kế hoạch cung cấp nhiên liệu tháng M+2 đến hết năm do Đơn

vị phát điện, đơn vị cung cấp nhiên liệu cung cấp cập nhật gần nhất.

b) Đơn vị mua điện có trách nhiệm

cung cấp và cập nhật các thay đổi về giá biến đổi (đã bao gồm giá vận chuyển

nhiên liệu chính) trong tháng tới và các tháng còn lại trong năm của các nhà

máy nhiệt điện cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

c) Kết quả phân loại nhà máy nhiệt

điện cho tháng tới theo quy định tại

Điều 35 Thông tư này

.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm công bố số liệu đầu vào và kết quả giá trần bản

chào của tổ máy nhiệt điện trong tháng tới.

Điều 37. Dịch

vụ điều khiển tần số thứ cấp trong kế hoạch vận hành tháng tới

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm xác định nhu cầu dịch vụ điều khiển tần số thứ

cấp của hệ thống điện trong tháng tới theo quy định tại Quy định hệ thống

truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Quy định điều độ, vận

hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

do Bộ Công Thương ban hành.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm xây dựng và công bố danh sách các tổ máy phát

điện đủ điều kiện cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp trong tháng tới

theo quy định tại Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm

điện năng và Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen

và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

Điều 38. Điều

chỉnh sản lượng điện hợp đồng tháng của nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện

với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Sản lượng điện hợp đồng tháng

của nhà máy điện được điều chỉnh trong trường hợp lịch bảo dưỡng sửa chữa của

nhà máy trong tháng M+1 bị thay đổi so với kế hoạch vận hành đã được sử dụng để

tính toán sản lượng điện hợp đồng do:

a) Yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện để bảo đảm cung cấp điện không phải do các nguyên

nhân của nhà máy;

b) Yêu cầu của cơ quan nhà nước có

thẩm quyền và được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất

căn cứ vào điều kiện vận hành thực tế của hệ thống.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tháng trong

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này theo nguyên tắc sau: Dịch chuyển giữa

các tháng phần sản lượng điện hợp đồng tháng tương ứng với thời gian sửa chữa

bị dịch chuyển, đảm bảo tổng sản lượng điện hợp đồng các tháng có điều chỉnh là

không đổi theo hướng dẫn về Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường

điện tại

Phụ lục III

Thông tư này về Quy trình tính

toán thanh toán trong thị trường điện.

Trường hợp sản lượng khả dụng

tháng M+1 được duyệt của nhà máy điện không đảm bảo sản lượng điện hợp đồng

tháng thì sản lượng điện hợp đồng tháng được điều chỉnh bằng sản lượng khả dụng

tháng đó. Đơn vị phát điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện thông tin về kế hoạch cung cấp nhiên liệu (có xác nhận

của đơn vị cung ứng nhiên liệu) cho nhà máy nhiệt điện trong tháng tới trước

ngày 20 tháng M để làm cơ sở tính toán lập kế hoạch vận hành tháng tới và xem

xét điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng trong trường hợp này (nếu cần thiết).

Trong trường hợp có biến động

lớn (thay đổi trên 20%) về giá nhiên liệu đầu vào hoặc xảy ra các sự kiện bất

khả kháng (bão, lũ, động đất,…) làm ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của

hệ thống điện (sa thải phụ tải hoặc mất một lượng lớn phụ tải, mất hoặc ảnh

hưởng đến khả năng truyền tải điện năng giữa các vùng, ảnh hưởng đến việc vận

hành bình thường của một số lượng lớn các nhà máy điện, thực hiện xả tràn các

hồ chứa thủy điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật số liệu, tính

toán lại kế hoạch vận hành các tháng còn lại trong quý, báo cáo Cơ quan quản lý

nhà nước về điện lực xem xét để thực hiện điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng.

Điều 39. Xác

định sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện có hợp đồng

mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm xác định sản lượng điện hợp đồng tháng tới và

sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch cho các nhà máy điện ký hợp đồng

trực tiếp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tháng tới theo các bước sau:

Sản lượng điện hợp đồng tháng

của nhà máy nhiệt điện than được xác định hằng quý; sản lượng điện hợp đồng

tháng của nhà máy tuabin khí được xác định 06 tháng một lần; sản lượng điện hợp

đồng của nhà máy điện gió ngoài khơi, nhà máy điện năng lượng mới được xác định

hằng tháng, cụ thể như sau:

Q

c

M

= Max {Qc

tt

M

; α × Q

dk

M

}

Trong đó:

Q

c

M

:

Sản lượng điện hợp đồng tháng của nhà máy điện (kWh);

: Sản lượng kế hoạch tháng của các nhà máy

nhiệt điện than theo phương thức vận hành hệ thống điện cập nhật tháng đầu tiên

của mỗi quý (tháng 01, 4, 7 và 10) hoặc của nhà máy tuabin khí theo phương thức

vận hành hệ thống điện tháng 01 và tháng 7 hoặc của nhà máy điện gió ngoài

khơi, điện năng lượng mới theo phương thức vận hành hệ thống điện hằng tháng và

được quy đổi về điểm giao nhận (kWh);

Qc

tt

M

: Sản

lượng điện hợp đồng tháng tối thiểu của nhà máy điện (kWh) được xác định theo

quy định tại

Khoản 2 Điều 29 Thông tư này

.

α

: Tỷ lệ sản lượng điện năng

thanh toán theo giá hợp đồng áp dụng cho năm N (%).

Sản lượng điện hợp đồng tháng

của nhà máy thủy điện có hồ điều tiết từ 02 ngày trở lên được xác định như sau:

Q

c

M

= α × Q

dk

M

Trong đó:

: Sản lượng điện hợp đồng tháng của nhà máy

điện (kWh);

: Sản lượng kế hoạch theo phương thức vận

hành hệ thống điện cập nhật tháng tới của nhà máy điện và được quy đổi về điểm

giao nhận (kWh);

α: Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh

toán theo giá hợp đồng áp dụng cho năm N (%).

Xác định sản lượng điện hợp đồng

từng chu kỳ giao dịch trong tháng của nhà máy điện theo theo nguyên tắc sau:

a) Sản lượng điện hợp đồng từng chu

kỳ giao dịch tỷ lệ theo sản lượng dự kiến từng chu kỳ giao dịch trong tháng của

nhà máy điện xác định từ hệ thống lập kế hoạch vận hành thị trường điện sử dụng

phương pháp lập lịch có ràng buộc theo công thức sau:

Trong đó:

i

: Chu kỳ giao dịch thứ i

trong tháng;

I

: Tổng số chu kỳ trong

tháng;

: Sản lượng điện hợp đồng của nhà máy điện

trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

: Sản lượng dự kiến phát của nhà máy điện

trong chu kỳ giao dịch i xác định từ mô hình mô phỏng thị trường theo phương

pháp lập lịch có ràng buộc (kWh);

: Sản lượng điện hợp đồng tháng của nhà máy

điện được xác định theo quy định tại

Điều 29, Điều 38 Thông tư

này

và khoản 1, khoản 2 Điều này (kWh).

b) Điều chỉnh sản lượng điện hợp

đồng chu kỳ giao dịch để bảo đảm phù hợp với phụ tải hệ thống điện quốc gia dự

báo có xét đến ảnh hưởng của các nguồn năng lượng tái tạo, khả năng cung cấp

nhiên liệu sơ cấp cho đơn vị phát điện, yêu cầu cấp nước hạ du đối với nhà máy

thủy điện, khả năng vận hành và khả dụng của các nhà máy điện, cũng như nhu cầu

của hệ thống điện.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm phân bổ tổng sản lượng chênh lệch do việc điều

chỉnh sản lượng điện hợp đồng theo quy định tại khoản 3 Điều này vào các chu kỳ

giao dịch khác trong tháng trên nguyên tắc đảm bảo sản lượng điện hợp đồng

tháng không đổi.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm công bố qua Cổng thông tin điện tử thị trường

điện số liệu đầu vào phục vụ tính toán và kết quả tính toán sản lượng điện hợp

đồng sơ bộ trong tháng cho đơn vị mua điện và đơn vị phát điện trực tiếp giao

dịch ít nhất 05 ngày trước ngày cuối cùng của tháng M. Đơn vị mua điện và đơn

vị phát điện có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện hoàn thành kiểm tra các sai lệch trong kết quả tính toán sản lượng điện

hợp đồng từng chu kỳ giao dịch trong tháng tới ít nhất 03 ngày trước ngày cuối

cùng của tháng M. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách

nhiệm công bố kết quả tính toán sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch

chính thức trong tháng trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện cho đơn vị

mua điện và đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch ít nhất 03 ngày trước ngày

cuối cùng của tháng M.

Đơn vị mua điện và đơn vị phát

điện trực tiếp giao dịch có trách nhiệm ký xác nhận sản lượng điện hợp đồng

tháng được điều chỉnh theo

Điều 40 Thông tư này

và sản

lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch theo kết quả tính toán của Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện.

Điều 40. Điều

chỉnh sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện có hợp

đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Các trường hợp điều chỉnh sản

lượng điện hợp đồng của các nhà máy nhiệt điện

a) Trường hợp sự cố ngừng lò hơi

của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi hoặc sự cố ngừng tổ máy hoặc sửa

chữa bất thường ngoài kế hoạch (lịch sửa chữa chưa được đưa vào tính sản lượng

điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch) của nhà máy điện;

b) Trường hợp lò hơi của tổ máy

nhiệt điện than có nhiều lò hơi hoặc tổ máy của nhà máy điện kéo dài thời gian

sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng điện

hợp đồng từng chu kỳ giao dịch;

c) Trường hợp có công bố thông tin

về việc thiếu nguồn nhiên liệu khí theo quy định tại

khoản 7 Điều

56 Thông tư này

;

d) Trường hợp nhà máy nhiệt điện

than xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu dẫn đến tổng sản lượng điện năng tương

ứng với mức công suất công bố trong các bản chào chu kỳ tới của nhà máy điện

thấp hơn tổng sản lượng điện hợp đồng của nhà máy trong ngày vận hành;

đ) Trường hợp nhà máy nhiệt điện có

thời gian khởi động tổ máy tính từ lúc bắt đầu khởi động đến thời điểm hoà lưới

lớn hơn 02 giờ so với thời gian khởi động theo quy định tại hợp đồng mua bán

điện;

e) Trường hợp có công bố thông tin

về thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí so với kế hoạch bảo dưỡng

sửa chữa hệ thống khí đã được sử dụng trong phân bổ sản lượng hợp đồng chu kỳ

trong kế hoạch tháng.

Trong trường hợp có đủ căn cứ

xác nhận trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, thực hiện điều chỉnh

sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch nguyên tắc sau:

a) Trường hợp thời gian sự cố nhỏ

hơn hoặc bằng 72 giờ: Không điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng của nhà máy điện

này;

b) Trường hợp thời gian sự cố lớn

hơn 72 giờ

Trong giai đoạn từ thời điểm sự

cố đến chu kỳ giao dịch kết thúc giai đoạn 72 giờ: Giữ nguyên sản lượng điện

hợp đồng đã phân bổ cho nhà máy điện;

Trong giai đoạn từ chu kỳ giao

dịch đầu tiên sau khi kết thúc giai đoạn 72 giờ đến khi tổ máy khắc phục sự cố

và khả dụng:

Trường hợp sản lượng phát thực tế

tại điểm giao nhận của nhà máy nhỏ hơn sản lượng điện hợp đồng nhà máy trong

giai đoạn này: Thực hiện điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao

dịch bằng sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận của nhà máy điện;

Trường hợp sản lượng phát thực tế

tại điểm giao nhận của nhà máy điện lớn hơn hoặc bằng sản lượng điện hợp đồng

nhà máy điện trong giai đoạn này: Không điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng nhà

máy điện.

c) Trường hợp tổ máy phát điện được

phê duyệt lịch sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch thì trong các chu kỳ tổ máy

sửa chữa ngoài kế hoạch áp dụng nguyên tắc điều chỉnh như sau:

Trường hợp sản lượng phát thực tế

tại điểm giao nhận của nhà máy nhỏ hơn sản lượng điện hợp đồng nhà máy trong

giai đoạn này: Thực hiện điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao

dịch bằng sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận của nhà máy điện;

Trường hợp sản lượng phát thực tế

tại điểm giao nhận của nhà máy điện lớn hơn hoặc bằng sản lượng điện hợp đồng

nhà máy điện trong giai đoạn này: Không điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng nhà

máy điện.

Trong trường hợp có đủ căn cứ

xác nhận trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, thực hiện điều chỉnh

sản lượng điện hợp đồng của chu kỳ giao dịch theo nguyên tắc sau:

Trong các chu kỳ kéo dài sửa chữa,

nếu có chu kỳ mà sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận của nhà máy nhỏ hơn

sản lượng điện hợp đồng của nhà máy thì điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tại

các chu kỳ đó bằng sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận của nhà máy điện.

Trường hợp quy định tại điểm c, điểm

d và điểm đ khoản 1 Điều này, thực hiện điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng của

nhà máy tuabin khí và nhà máy nhiệt điện than trong các chu kỳ giao dịch theo

nguyên tắc nếu có chu kỳ mà sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận của nhà

máy nhỏ hơn sản lượng điện hợp đồng của nhà máy thì điều chỉnh sản lượng điện

hợp đồng tại các chu kỳ đó bằng sản lượng thực tế tại điểm giao nhận của nhà

máy điện.

5. Đơn vị phát điện trực tiếp giao

dịch có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện xác nhận các sự kiện quy định tại khoản 1 Điều này và gửi cho đơn vị mua

điện và đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch để làm cơ sở điều chỉnh sản lượng

điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện. Đối với trường hợp xác

nhận sự cố lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi:

a) Trường hợp có đủ dữ liệu từ hệ

thống điều khiển phân tán (hệ thống DCS) hoặc các hệ thống điều khiển tương

đương khác cho sự kiện này: Thực hiện xác nhận sự kiện căn cứ theo các dữ liệu này;

b) Trường hợp không có dữ liệu từ

hệ thống điều khiển phân tán (hệ thống DCS) hoặc các hệ thống điều khiển tương

đương khác: Sử dụng các thông tin, dữ liệu từ các nguồn số liệu khác cho từng

trường hợp cụ thể theo hướng dẫn về Quy trình tính toán thanh toán trong thị

trường điện tại

Phụ lục III

Thông tư này để thực

hiện xác nhận sự kiện.

Đơn vị mua điện và đơn vị phát

điện trực tiếp giao dịch có trách nhiệm ký xác nhận lại sản lượng điện hợp đồng

tháng của nhà máy đã được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và

khoản 3 Điều này.

Điều 41. Xác

định sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện có hợp đồng

mua bán điện với đơn vị mua buôn điện, nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện

với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phân bổ cho đơn vị mua buôn điện

Đối với các nhà máy điện có hợp

đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện:

a) Xác định sản lượng điện hợp đồng

trong từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện như sau:

Xác định sản lượng điện hợp đồng

tháng của nhà máy điện theo quy định tại

khoản 1 Điều 39 Thông

tư này

;

Xác định và điều chỉnh sản lượng

điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện theo

khoản

3 Điều 39 và Điều 40 Thông tư này

.

b) Sản lượng điện hợp đồng từng chu

kỳ giao dịch của đơn vị mua buôn điện với nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện

với đơn vị mua buôn điện

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm tính toán theo công thức sau:

Trong đó:

i

: Chu kỳ giao dịch thứ i

trong tháng;

: Sản lượng điện hợp đồng của đơn vị mua buôn

điện l với nhà máy điện g trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

: Sản lượng điện hợp đồng của nhà máy điện g

trong chu kỳ giao dịch i được xác định và điều chỉnh theo quy định tại điểm a khoản

này (kWh);

: Sản lượng điện năng giao nhận đầu nguồn dự

báo của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

L: Tổng số đơn vị mua buôn điện.

Đối với nhà máy điện có hợp đồng

mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phân bổ cho đơn vị mua buôn điện

a) Xác định sản lượng điện hợp đồng

trong từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam như

sau:

Điều chỉnh sản lượng điện hợp

đồng tháng của nhà máy điện theo quy định tại

khoản 1 Điều 39 Thông

tư này

;

Xác định và điều chỉnh sản lượng

điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện theo

khoản

3 Điều 39 và Điều 40 Thông tư này

.

b) Sản lượng điện hợp đồng từng chu

kỳ giao dịch phân bổ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho đơn vị mua buôn điện

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm tính toán theo trình tự như sau:

Xác định sản lượng điện hợp đồng

tháng phân bổ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho đơn vị mua buôn điện theo công

thức sau:

Trong đó:

L: Tổng số đơn vị mua buôn điện;

Q

c

(l,M): Sản lượng điện

hợp đồng tháng M phân bổ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho đơn vị mua buôn điện

l (kWh);

: Sản lượng điện hợp đồng tháng của nhà máy

điện g với Tập đoàn Điện lực Việt Nam được xác định trong kế hoạch vận hành thị

trường điện tháng theo quy định tại

Điều 39 Thông tư này

(kWh);

Q

ptdk

(l,M): Sản lượng dự

báo đầu nguồn của đơn vị mua buôn điện l trong tháng M (kWh).

Sản lượng điện hợp đồng từng chu

kỳ giao dịch phân bổ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho đơn vị mua buôn điện

được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

i

: Chu kỳ giao dịch thứ i

trong tháng;

I: Tổng số chu kỳ giao dịch trong

tháng;

Q

c

(l,i): Sản lượng điện

hợp đồng trong chu kỳ giao dịch i phân bổ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho đơn

vị mua buôn điện l (kWh);

Q

c

(l,M): Sản lượng điện

hợp đồng tháng M phân bổ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho đơn vị mua buôn điện

l (kWh);

Q

ptdk

(l,i): Sản lượng dự

báo đầu nguồn của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i (kWh).

Điều 42. Kiểm

tra, phê duyệt và thời gian công bố kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới

Kế hoạch vận hành thị trường

điện tháng tới bao gồm các thông số đầu vào và thuyết minh tính toán, nội dung

chính bao gồm:

a) Giá trị nước, mực nước tối ưu

của các nhà máy thủy điện bậc thang và nhà máy thủy điện có hồ chứa điều

tiết từ 02 ngày trở lên hằng tuần trong tháng tới;

b) Giá trần bản chào cho từng tổ

máy nhiệt điện trong tháng tới;

c) Giá trung bình của các giá trần

bản chào của các tổ máy nhiệt điện tham gia thị trường điện;

d) Sản lượng điện hợp đồng từng chu

kỳ của các nhà máy điện trong tháng tới;

đ) Sản lượng điện phát dự kiến từng

chu kỳ của các nhà máy điện trong tháng tới;

e) Tỷ lệ điện năng mua theo giá thị

trường điện giao ngay trong từng tháng của năm tới áp dụng cho các đơn vị mua

buôn điện từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng được xác định theo quy định

tại

khoản 2 Điều 93 Thông tư này

;

g) Sản lượng điện hợp đồng của 02

tháng kế tiếp (đối với nhiệt điện than) trong kế hoạch thị trường điện tháng 1,

4, 7, 10 và 05 tháng kế tiếp (đối với nhiệt điện khí) trong kế hoạch thị trường

điện tháng 1 và tháng 7.

Trước ngày 20 hằng tháng, Đơn vị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lấy ý kiến Tập đoàn

Điện lực Việt Nam và các thành viên tham gia thị trường điện về kế hoạch vận

hành thị trường điện tháng tới.

Trước ngày 22 hằng tháng, Tập

đoàn Điện lực Việt Nam và các thành viên tham gia thị trường điện có trách

nhiệm nghiên cứu và gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về kế hoạch vận hành thị

trường điện tháng cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Trước ngày 25 hằng tháng, Đơn vị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm báo cáo Cơ quan quản

lý nhà nước về điện lực về kế hoạch vận hành thị trường điện tháng.

Trước ngày 27 hằng tháng, Cơ

quan quản lý nhà nước về điện lực có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt kế hoạch

vận hành thị trường điện tháng.

Sau khi kế hoạch vận hành thị

trường điện tháng được Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực phê duyệt, Đơn vị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố kế hoạch vận

hành thị trường điện tháng tới lên Trang thông tin điện tử thị trường điện.

Điều 43. Công

bố thông tin kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm công bố các thông tin chung cho các thành viên

tham gia thị trường, bao gồm:

a) Phụ tải dự báo tháng tới từng

miền Bắc, Trung, Nam và cho toàn hệ thống điện quốc gia;

b) Tổng phụ tải dự báo của các đơn

vị mua buôn điện trong từng chu kỳ giao dịch;

c) Kế hoạch xuất, nhập khẩu điện

tháng tới;

d) Sản lượng điện dự kiến tháng

tới của từng nhà máy điện;

đ) Danh sách các tổ máy phát điện

đủ điều kiện cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp trong tháng tới theo

quy định tại Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện

năng và Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và

khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành;

e) Cảnh báo suy giảm bảo đảm cung

cấp điện của hệ thống điện (nếu có);

g) Các giải pháp để đảm bảo vận

hành hệ thống điện ổn định, an toàn, tin cậy.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm công bố các thông tin riêng cho từng Đơn vị phát

điện và Đơn vị mua buôn điện bao gồm:

a) Mực nước hồ chứa từng tuần trong

tháng tới của các nhà máy thủy điện;

b) Tỷ lệ điện năng mua theo giá thị

trường điện giao ngay trong từng tháng của năm tới áp dụng cho các đơn vị mua

buôn điện từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng được xác định theo quy định

tại

khoản 2 Điều 93 Thông tư này

;

c) Sản lượng điện hợp đồng từng chu

kỳ giao dịch của các tổ máy do Đơn vị vận hành hệ thống và thị trường điện tính

toán;

d) Giá trị nước của nhà máy thủy

điện;

đ) Giá trần bản chào các tổ máy

nhiệt điện tháng tới;

e) Kết quả phân loại nhà máy nhiệt

điện;

f) Giá trung bình của các giá trần

bản chào của các tổ máy nhiệt điện tham gia thị trường điện trong kế hoạch vận

hành thị trường điện tháng;

g) Kế hoạch huy động tổ máy tháng

tới;

h) Mực nước thượng lưu các hồ

chứa thủy điện vào ngày cuối cùng tháng tới;

i) Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa

lưới điện và nhà máy điện tháng tới.

Mục 3. KẾ

HOẠCH VẬN HÀNH TUẦN TỚI

Điều 44. Lập

kế hoạch vận hành tuần tới

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm thu thập các số liệu đầu vào phục vụ tính toán

lập kế hoạch vận hành thị trường điện tuần tới do các đơn vị tham gia thị

trường điện và đơn vị liên quan cung cấp.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm thực hiện tính toán và công bố các kết quả sau:

a) Dự báo phụ tải, bao gồm phụ tải

hệ thống điện quốc gia và phụ tải hệ thống điện miền;

b) Tổng sản lượng điện dự kiến phát

của từng nhà máy điện trong tuần tới;

c) Giá trị nước và sản lượng dự

kiến từng chu kỳ của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;

d) Giá trị nước của các nhà máy

thuỷ điện bậc thang, các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày trở

lên;

đ) Giá trị nước cao nhất của các

nhà máy thủy điện tham gia thị trường điện;

e) Sản lượng dự kiến từng chu kỳ

của các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết từ dưới 02 ngày;

g) Mực nước tối ưu tuần của các hồ

chứa thủy điện;

h) Mực nước giới hạn tuần của các

hồ chứa thủy điện có khả năng điều tiết từ 02 ngày trở lên;

k) Lịch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn

và lưới điện trong tuần tới;

l) Xác định nhu cầu dịch vụ điều

khiển tần số thứ cấp, danh sách các tổ máy dự kiến cung cấp dịch vụ điều khiển

tần số thứ cấp trong kế hoạch vận hành tuần tới.

Điều 45. Giá

trần bản chào của nhà máy thuỷ điện

Trừ trường hợp quy định tại khoản

3 Điều này, giá trần bản chào của nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ 02

ngày trở lên được xác định căn cứ theo giá trị nước tuần tới của nhà máy đó

được công bố theo quy định tại

Điều 44 Thông tư này

, cụ thể

như sau:

a) Giá trần bản chào bằng giá trị

lớn nhất của:

120% giá trị nước của nhà máy

thủy điện;

Giá trung bình của các giá trần

bản chào của các tổ máy nhiệt điện tham gia thị trường điện trong kế hoạch vận

hành tháng.

b) Hằng tháng, Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố giá trung bình của các giá

trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện tháng tới cho các nhà máy thuỷ điện

cùng thời gian biểu công bố giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện trong tháng

tới.

Giá trần bản chào của nhà máy

thủy điện trong trường hợp đặc biệt

a) Giá trần bản chào của nhà máy

thủy điện trong các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này được xác

định theo công thức sau:

P

tr

= 1,2 × max (P

gtn

; P

DOmax

)

Trong đó:

P

tr

: Giá trần bản chào

của nhà máy thủy điện áp dụng trong các trường hợp đặc biệt (đ/kWh);

P

gtn

: Giá trị nước của

nhà máy thủy điện (đ/kWh);

P

DOmax

: Chi phí biến đổi

của tổ máy nhiệt điện chạy dầu DO đắt nhất trong hệ thống điện (đ/kWh).

b) Trường hợp hồ chứa của nhà máy

thuỷ điện thấp hơn mực nước giới hạn tuần: Giá trần bản chào của nhà máy thủy

điện này áp dụng cho tuần kế tiếp được xác định theo quy định tại điểm a khoản này.

Khi đã đảm bảo không thấp hơn mực nước giới hạn tuần, nhà máy tiếp tục áp dụng

giá trần bản chào theo quy định tại khoản 1 Điều này từ thứ Ba tuần kế tiếp.

Hằng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm

công bố chi phí biến đổi của tổ máy nhiệt điện dầu DO đắt nhất trong hệ thống

điện;

c) Trường hợp nhà máy thuỷ điện đặt

tại miền có dự phòng điện năng thấp hơn 5% được công bố theo quy định về thực

hiện đánh giá khả năng bảo đảm cung cấp điện trung hạn và ngắn hạn tại Quy định

điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống

điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành: Giá trần bản chào của nhà máy thủy

điện trong miền này của tuần đánh giá được xác định theo quy định tại điểm a khoản

này. Khi dự phòng điện năng của miền bằng hoặc cao hơn 5%, nhà máy điện trong

miền này tiếp tục áp dụng giá trần bản chào theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Hàng tuần, Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện có trách nhiệm:

a) Tính toán giá trần bản chào các

tổ máy thủy điện của nhà máy thuỷ điện tham gia thị trường điện theo quy định

tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Công bố kết quả tính toán giá

trần bản chào của từng tổ máy thủy điện của nhà máy thuỷ điện tham gia thị

trường điện áp dụng cho tuần tới và các thông số đầu vào phục vụ tính toán bao

gồm: Giá trị nước, chi phí biến đổi của tổ máy nhiệt điện dầu DO đắt nhất trong

hệ thống điện, giá trung bình của các giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt

điện tham gia thị trường điện trong kế hoạch vận hành tháng.

Nhà máy thủy điện trực tiếp tham

gia thị trường điện có trách nhiệm:

a) Chào giá tuân thủ các quy định

về giá trần bản chào và giá sàn bản chào;

b) Đáp ứng các yêu cầu về ràng buộc

nhu cầu sử dụng nước phía hạ du và các ràng buộc về thủy văn khác.

Điều 46. Dịch

vụ điều khiển tần số thứ cấp trong kế hoạch vận hành tuần tới

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm xác định nhu cầu dịch vụ điều khiển tần số thứ

cấp của hệ thống điện trong tuần tới theo quy định tại Quy định hệ thống truyền

tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Quy định điều độ, vận hành,

thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ

Công Thương ban hành.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm lựa chọn, lập và công bố danh sách các tổ máy

phát điện dự kiến dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp cho tuần tới. Tổ máy phát

điện được lựa chọn có trách nhiệm cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp

theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm lập kế hoạch vận hành tuần tới đảm bảo ràng buộc

về dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.

Chương V

VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Mục 1. VẬN

HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NGÀY TỚI

Điều 47. Thông

tin cho vận hành thị trường điện ngày tới

Trước 10h00 ngày D-1, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định, tính toán và

công bố các thông tin sau:

Biểu đồ dự báo phụ tải ngày D

của toàn hệ thống điện quốc gia và từng miền Bắc, Trung, Nam.

Công suất

huy động dự kiến (hoặc dự báo) trong từng chu kỳ giao dịch trong ngày tới của

các nhà máy điện tại

khoản 3 Điều 4 Thông tư này

,

nguồn điện mặt trời mái nhà và các nhà máy điện không

trực tiếp chào giá trên thị trường điện, trong đó có xét đến các ràng buộc về

bao tiêu nhiên liệu, sản lượng điện của các nhà máy điện BOT do Tập đoàn Điện

lực Việt Nam cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, các

ràng buộc về bao tiêu nhiên liệu của các nhà máy điện có văn bản của cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển ngang các quy định bao tiêu

nhiên liệu của nhà máy điện trong hợp đồng cung cấp nhiên liệu sang hợp đồng

mua bán điện.

Công suất huy động dự kiến (hoặc

dự báo) trong từng chu kỳ giao dịch trong ngày tới của các nhà máy điện tại

Điều 11 Thông tư này

.

Tổng sản lượng khí dự kiến ngày

tới của các nhà máy nhiệt điện khí sử dụng chung một nguồn khí.

Các kết quả đánh giá khả năng

bảo đảm cung cấp điện ngắn hạn cho ngày D theo quy định tại Quy định điều độ,

vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc

gia do Bộ Công Thương ban hành.

Công suất huy động dự kiến của

các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày trong từng chu kỳ giao

dịch của ngày tới.

Điều 48. Bản

chào giá

Bản chào giá tuân thủ các nguyên

tắc sau:

a) Gồm 10 cặp giá chào (đồng/kWh)

và công suất (MW) cho tổ máy cho từng chu kỳ giao dịch của ngày D;

b) Công suất trong bản chào giá là

công suất tại đầu cực máy phát điện;

c) Công suất chào của dải chào sau

không được thấp hơn công suất của dải chào liền trước. Bước chào tối thiểu là

03 MW;

d) Có các thông tin về thông số kỹ

thuật của tổ máy, bao gồm:

Công suất công bố của tổ máy cho

ngày D;

Công suất phát ổn định thấp nhất

của tổ máy;

Tốc độ tăng và giảm công suất tối

đa của tổ máy;

Ràng buộc kỹ thuật khi vận hành

đồng thời các tổ máy;

Tình trạng nhiên liệu của nhà máy

nhiệt điện;

Tình trạng xả tràn của hồ chứa

thủy điện.

đ) Công suất công bố của tổ máy

trong bản chào ngày D không thấp hơn mức công suất công bố trong ngày D-2 theo

quy định về thực hiện đánh giá khả năng bảo đảm cung cấp điện trung hạn và ngắn

hạn tại Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và

khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành trừ trường hợp dừng

máy sửa chữa đột xuất (việc dừng máy sửa chữa đột xuất phải được phê duyệt), sự

cố kỹ thuật bất khả kháng hoặc bị suy giảm công suất do mực nước thấp đối với

các nhà máy thủy điện. Nhà máy có trách nhiệm cập nhập công suất công bố khi

giảm công suất khả dụng. Trong trường hợp cập nhật bản chào khởi động của tổ

máy nhiệt điện, công suất công bố tương ứng với khả dụng trong trường hợp vận

hành bình thường;

e) Trong điều kiện bình thường dải

công suất chào đầu tiên trong bản chào giá của các tổ máy nhiệt điện phải bằng

công suất phát ổn định thấp nhất của tổ máy. Dải công suất chào cuối cùng phải

bằng công suất công bố. Đối với các nhà máy nhiệt điện trong quá trình khởi

động và dừng máy được cập nhật bản chào giá cho chu kỳ giao dịch tới với công

suất thấp hơn công suất phát ổn định thấp nhất;

g) Nhà máy thủy điện có thể chào

các dải công suất đầu tiên trong từng chu kỳ giao dịch bằng 0 MW. Đối với nhà

máy thủy điện có khả năng điều tiết từ 02 ngày trở lên thì dải công suất chào

cuối cùng phải bằng công suất công bố, trường hợp mực nước của hồ chứa thủy

điện đã xuống mực nước chết nhà máy được phép điều chỉnh công suất công bố bằng

0 MW;

h) Đơn vị của giá chào là đồng/kWh,

với số thập phân nhỏ nhất là 0,1;

i) Giá chào trong khoảng từ giá sàn

đến giá trần của tổ máy và không giảm theo chiều tăng của công suất chào.

Bản chào giá trong những trường

hợp đặc biệt

a) Bản chào của nhà máy có hồ chứa điều

tiết dưới 02 ngày được quy định như sau:

Giá chào bằng 0 đồng/kWh cho các

dải công suất chào;

Công suất chào bằng công suất dự

kiến phát của tổ máy trong chu kỳ giao dịch. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy

thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày được nộp bản chào giá sửa đổi tăng

công suất theo tình hình thuỷ văn thực tế của nhà máy;

Nhà máy thủy điện có hồ chứa điều

tiết dưới 02 ngày được nộp bản chào giá chu kỳ giao dịch tới sửa đổi công suất

theo tình hình thủy văn thực tế của nhà máy.

b) Bản chào của nhà máy thủy điện

có 02 tuần liên tiếp thấp hơn mực nước giới hạn, nhà máy thủy điện có 01 tuần

thấp hơn mức nước giới hạn tuần và tỷ lệ dự phòng điện năng miền của tuần nhỏ

hơn 5%; nhà máy thủy điện có 01 tuần thấp hơn mức nước giới hạn và thấp hơn mức

nước tối thiểu của Quy trình vận hành liên hồ chứa:

Chào giá sàn cho sản lượng tương

ứng với giá trị nhỏ hơn giữa yêu cầu về lưu lượng cấp nước hạ du theo yêu cầu

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Quy trình vận hành liên hồ hoặc đơn hồ

chứa trừ trường hợp đơn vị nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa bão căn cứ

theo nhận định của đơn vị dự báo khí tượng thủy văn hoặc yêu cầu hạ mực nước

đảm bảo mực nước đón lũ theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ

chứa hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Chào giá trần cho phần sản lượng

còn lại. Giá trần bản chào áp dụng theo quy định tại

điểm a khoản

2 Điều 45 Thông tư này

.

c) Bản chào của nhà máy thủy điện

có 01 tuần thấp hơn mức nước giới hạn tuần và thấp hơn mức nước tối thiểu (cận

dưới) của Quy trình vận hành liên hồ chứa được đơn vị chào giá thực hiện theo

nguyên tắc sau:

Chào giá sàn cho sản lượng tương

ứng với giá trị nhỏ hơn giữa yêu cầu về lưu lượng cấp nước hạ du theo yêu cầu

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Quy trình vận hành liên hồ hoặc đơn hồ

chứa trừ trường hợp đơn vị nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa bão căn cứ

theo nhận định của đơn vị dự báo khí tượng thủy văn hoặc yêu cầu hạ mực nước

đảm bảo mực nước đón lũ theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa

hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Chào giá trần cho phần sản lượng

còn lại.

Giá trần bản chào áp dụng (P

tr

)

theo công thức sau:

Trong đó:

: mực nước tối thiểu (cận dưới) của hồ chứa

nhà máy thuỷ điện i theo Quy trình vận hành liên hồ chứa tại thời điểm 24h ngày

chủ nhật (đơn vị m);

: mực nước hồ chứa tại thời điểm 24h ngày

chủ nhật của hồ chứa nhà máy thuỷ điện i (đơn vị m).

d) Bản chào của tổ máy nhiệt điện

trong quá trình khởi động và dừng máy: Công suất chào được thấp hơn mức công

suất phát ổn định thấp nhất, mức công suất bằng nhau cho cả 10 cặp giá chào;

đ) Bản chào giá của nhà máy điện sử

dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện:

Giá chào bằng 0 đồng/kWh cho toàn

bộ công suất chào;

Công suất chào bằng công suất dự

báo của nhà máy điện. Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi công bố công suất dự

báo của nhà máy điện trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới cho Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện và tuân thủ theo quy định về dự báo công

suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo tại Thông tư quy

định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ

thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

Căn cứ số liệu công suất dự báo

do đơn vị phát điện cung cấp, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

có trách nhiệm so sánh, đối chiếu với giá trị công suất dự báo từ các nguồn dự

báo khác và thực hiện lập lịch huy động các nhà máy điện bình đẳng với các

nguồn tự điều khiển phát công suất tác dụng theo Quy định điều độ, vận hành,

thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia và đảm

bảo tuân thủ theo Quy định về hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo

đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành. Trường hợp xảy ra quá tải, thừa công

suất thực hiện huy động theo thứ tự quy định tại

Điều 18 Thông

tư này

.

Điều 49. Sửa

đổi bản chào giá

Các trường hợp được sửa đổi bản

chào giá

Bản chào giá sửa đổi của Đơn vị

chào giá được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ máy nhiệt điện đang trong quá

trình khởi động, hòa lưới hoặc ngừng máy: Đơn vị chào giá cho tổ máy nhiệt điện

được sửa đổi tăng hoặc giảm công suất và nộp lại bản chào giá cho tổ máy nhiệt

điện này;

b) Tổ máy nhiệt điện hòa lưới sớm

theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện: Đơn vị chào

giá được sửa đổi tăng công suất công bố và nộp lại bản chào giá cho tổ máy

nhiệt điện này;

c) Tổ máy phát điện bị sự cố gây

ngừng máy hoặc giảm công suất khả dụng hoặc sửa chữa tổ máy ngoài kế hoạch đã

được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt theo Quy định điều

độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện

quốc gia do Bộ Công Thương ban hành: Đơn vị chào giá được sửa đổi giảm công

suất công bố và nộp lại bản chào giá cho tổ máy này;

d) Các nhà máy thủy điện có hồ chứa

điều tiết dưới 02 ngày: Đơn vị chào giá được nộp bản chào giá sửa đổi phù hợp

với tình hình vận hành thực tế (trong trường hợp nước về hồ nhiều dẫn đến phải

xả hoặc mực nước hồ chứa về đến mực nước chết);

đ) Nhà máy thủy điện có hồ chứa điều

tiết từ 02 ngày trở lên, đơn vị chào giá được sửa đổi bản chào giá trong các

trường hợp sau:

Yêu cầu cấp nước hạ du hoặc lệnh

vận hành hồ chứa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được xác định bằng văn bản

tại thời điểm sau 11h30 ngày D-1 (thời điểm kết thúc chào giá cho ngày D theo

quy định tại

khoản 1 Điều 51 Thông tư này

);

Các nhà máy thủy điện phải thực

hiện xả điều tiết (không bao gồm xả dòng chảy môi trường) hoặc mực nước hồ của

nhà máy thủy điện cao hơn mực nước quy định tại quy trình vận hành liên hồ, đơn

hồ chứa hoặc đến ngưỡng xả tràn;

Nhà máy thủy điện không đáp ứng

được yêu cầu cấp nước hạ du trong ngày D theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

do tổ máy của nhà máy điện bị sự cố trong ngày D;

Nhà máy thủy điện không đáp ứng

được yêu cầu cấp nước hạ du trong ngày D do không được huy động đủ các bản chào

với giá sàn trong các chu kỳ trước đó để cấp nước hạ du;

Mực nước hồ chứa ở dưới mực nước

chết và không có khả năng vận hành tổ máy.

e) Nhà máy điện phải hoãn hoặc lùi

lịch sửa chữa theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

hoặc kết thúc sửa chữa sớm so với kế hoạch đã được duyệt, đưa tổ máy vào dự

phòng khác thời gian so với dự kiến;

g) Các nhà máy điện sử dụng năng

lượng tái tạo không phải thủy điện trực tiếp tham gia thị trường điện: được cập

nhật công suất theo công suất dự báo được lựa chọn của Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện.

Nguyên tắc sửa đổi bản chào giá

a) Đối với các trường hợp quy định

tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này:

Bản chào giá sửa đổi không được

thay đổi giá chào so với bản chào ngày tới của đơn vị chào giá đó;

Trong trường hợp quy định tại điểm

a khoản 1 Điều này: Toàn bộ các dải công suất chào trong bản chào giá sửa đổi

của tổ máy nhiệt điện phải bằng nhau và bằng công suất dự kiến phát trong quá

trình hòa lưới hoặc ngừng máy;

Trong trường hợp quy định tại điểm

b khoản 1 Điều này: Bản chào giá sửa đổi không được thay đổi công suất ở các

mức công suất nhỏ hơn hoặc bằng công suất công bố cho chu kỳ giao dịch tới trừ

trường hợp không đảm bảo thông số kỹ thuật trong bản chào.

b) Đối với các trường hợp quy định

tại điểm đ khoản 1 Điều này

Đơn vị phát điện chỉ được thay

đổi mức công suất trong các dải chào của bản chào giá ngày tới;

Đơn vị phát điện gửi cho Đơn vị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện (thông qua hệ thống công nghệ thông

tin phục vụ vận hành thị trường điện) bản chào giá sửa đổi cho các chu kỳ giao

dịch còn lại của ngày D, đồng thời nêu rõ lý do và các thông tin, số liệu cần

thiết làm căn cứ cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xem xét

chấp thuận việc sử dụng bản chào giá sửa đổi;

Bản chào giá sửa đổi phải tuân

thủ các quy định tại

Điều 48 Thông tư này

.

Đơn vị chào giá được sửa đổi và

nộp lại bản chào giá ngày tới hoặc cho các chu kỳ giao dịch còn lại trong ngày

D cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ít nhất 30 phút trước

chu kỳ giao dịch có thay đổi bản chào giá.

Sau khi nhận được bản chào giá

sửa đổi của đơn vị chào giá, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

căn cứ tình hình thực tế của hệ thống điện thực hiện kiểm tra, xác nhận tính

hợp lệ của bản chào giá sửa đổi:

a) Trường hợp bản chào giá sửa đổi

không hợp lệ, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm

thông báo lý do cho đơn vị phát điện;

b) Trường hợp bản chào giá hợp lệ

Đối với các bản chào giá sửa đổi

tăng công suất (trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này):

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng bản

chào giá sửa đổi này trong vận hành thị trường điện khi lịch công bố ngày tới,

chu kỳ giao dịch tới có cảnh báo thiếu công suất hoặc trong các trường hợp cần

thiết để bảo đảm cung cấp điện.

Đối với các trường hợp còn lại:

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng bản

chào giá sửa đổi này trong quá trình vận hành thị trường điện.

Điều 50. Chào

giá nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang

Nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang

có trách nhiệm chào giá theo một bản chào giá chung cả nhóm và tuân thủ giới

hạn giá chào theo quy định tại

khoản 3 Điều 15 Thông tư này

.

Các nhà máy điện trong nhóm nhà

máy thuỷ điện bậc thang có trách nhiệm thỏa thuận và thống nhất chỉ định đơn vị

đại diện chào giá. Đơn vị đại diện chào giá cho nhóm nhà máy thủy điện bậc

thang có trách nhiệm nộp văn bản đăng ký kèm theo văn bản thỏa thuận giữa các

nhà máy điện trong nhóm cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Đơn vị đại diện chào giá có

trách nhiệm tuân thủ các quy định về chào giá đối với tất cả các nhà máy điện

trong nhóm nhà máy thủy điện bậc thang.

Trong trường hợp không thống

nhất được đơn vị đại diện chào giá cho nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang đề xuất

tự chào giá, các đơn vị phát điện thực hiện chào giá độc lập.

Giá trị nước của nhóm nhà máy

thuỷ điện bậc thang là giá trị nước của hồ thuỷ điện lớn nhất trong bậc thang

đó. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định hồ

thuỷ điện dùng để tính toán giá trị nước cho nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang

cùng với việc phân loại các nhà máy thuỷ điện theo quy định tại

Điều

20 Thông tư này

.

Trong trường hợp nhóm nhà máy

thuỷ điện bậc thang có nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm công bố sản lượng phát từng chu kỳ giao dịch

trong tuần tới của từng nhà máy điện trong nhóm nhà máy thủy điện bậc thang

theo quy định tại

khoản 2 Điều 44 Thông tư này

;

b) Khi sản lượng công bố của nhà

máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu trong nhóm bị điều chỉnh theo quy định tại

Điều 61 Thông tư này

, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị

trường điện có trách nhiệm điều chỉnh sản lượng công bố của các nhà máy điện ở

bậc thang dưới cho phù hợp.

Điều 51. Nộp

bản chào giá

Trước 11h30 ngày D-1, đơn vị

chào giá có trách nhiệm nộp bản chào giá ngày D.

Các đơn vị chào giá nộp bản chào

giá qua hệ thống thông tin thị trường điện. Trong trường hợp do sự cố không thể

sử dụng hệ thống thông tin thị trường điện, đơn vị chào giá có trách nhiệm nộp

bản chào giá bằng thư điện tử vào địa chỉ do Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện quy định.

Điều 52. Kiểm

tra tính hợp lệ của bản chào giá

Trước 11h00 ngày D-1, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của

bản chào giá đã nhận được từ các đơn vị chào giá theo quy định tại

Điều 51 Thông tư này

. Trường hợp đơn vị chào giá gửi nhiều bản

chào giá thì chỉ xem xét bản chào giá nhận được cuối cùng.

Trong trường hợp bản chào giá

không hợp lệ, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm

thông báo cho đơn vị chào giá và yêu cầu nộp lại bản chào giá lần cuối trước

thời điểm chấm dứt chào giá.

Sau khi nhận được thông báo của

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện về bản chào giá không hợp lệ,

đơn vị chào giá có trách nhiệm sửa đổi và nộp lại bản chào giá trước thời điểm

chấm dứt chào giá.

Điều 53. Bản

chào giá lập lịch

Sau thời điểm chấm dứt chào giá,

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra tính

hợp lệ của các bản chào giá nhận được cuối cùng theo quy định tại

Điều 51 Thông tư này

. Bản chào giá cuối cùng hợp lệ được sử

dụng làm bản chào giá lập lịch cho việc lập lịch huy động ngày tới.

Trong trường hợp Đơn vị vận hành

hệ thống điện và thị trường điện không nhận được bản chào giá hoặc bản chào giá

cuối cùng của đơn vị chào giá không hợp lệ, Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện được sử dụng bản chào giá mặc định của đơn vị phát điện đó làm

bản chào giá lập lịch. Đơn vị chào giá có trách nhiệm xây dựng bộ bản chào mặc

định áp dụng cho tuần tới của tổ máy và gửi cho Đơn vị vận hành hệ thống điện

và thị trường điện trước ngày 11h30 ngày chủ nhật hàng tuần.

Trường hợp Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện không nhận được bản chào giá của tổ máy hoặc bản

chào giá mặc định không phù hợp với trạng thái tổ máy, bản chào giá mặc định

của các nhà máy điện được xác định như sau:

a) Đối với nhà máy nhiệt điện, bản

chào giá mặc định sẽ được xây dựng dựa trên công suất khả dụng và giá trần bản

chào của tổ máy tại thời điểm áp dụng.

b) Đối với nhà máy thuỷ điện và

nhóm nhà máy thuỷ điện bậc thang, bản chào giá mặc định như sau:

Áp dụng mức giá sàn bản chào cho

sản lượng tương ứng với yêu cầu về lưu lượng cấp nước hạ du;

Áp dụng mức giá trần bản chào của

tổ máy quy định tại

Điều 45 Thông tư này

cho sản lượng còn

lại.

c) Đối với nhà máy thủy điện thấp

hơn mực nước giới hạn tuần trong 02 tuần liên tiếp; nhà máy thủy điện có 01

tuần thấp hơn mực nước giới hạn và tỷ lệ dự phòng điện năng miền của tuần nhỏ

hơn 5%; nhà máy thủy điện có 01 tuần thấp hơn mức nước giới hạn và thấp hơn mức

nước tối thiểu của Quy trình vận hành liên hồ chứa: Giá chào và sản lượng chào

trong bản chào mặc định của nhà máy điện này theo quy định cụ thể tại

điểm b, và điểm c khoản 2 Điều 48 Thông tư này

.

d) Đối với nhà máy điện gió, điện

mặt trời, điện sinh khối, thủy điện nhỏ tham gia thị trường điện, bản chào mặc

định như sau: giá chào cho tất cả các dải chào bằng 0 (đồng/kWh) và công suất

dự báo.

Điều 54. Số

liệu sử dụng cho lập lịch huy động ngày tới

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm sử dụng các số liệu để lập lịch huy động ngày

tới sau đây:

Biểu đồ phụ tải ngày của toàn hệ

thống điện quốc gia và từng miền Bắc, Trung, Nam.

Các bản chào giá lập lịch của

các đơn vị chào giá.

Mô phỏng huy động các tổ máy nhà

máy nhiệt điện không chào giá trực tiếp dưới dạng bản chào giá quy đổi trong

đó: (i) Nếu tổ máy được huy động theo kết quả đã được công bố tại

khoản 2 Điều 47 Thông tư này

, mô phỏng bằng giá sàn cho phần

công suất phát ổn định thấp nhất và giá biến đổi cho phần công suất khả dụng

còn lại; (ii) Nếu tổ máy không được lập lịch theo kết quả đã được công bố tại

khoản 2 Điều 47 Thông tư này

thì mô phỏng bằng giá biến đổi

cho toàn bộ công suất khả dụng. Tốc độ tăng giảm tải trong bản chào giá được mô

phỏng đảm bảo tuân thủ các quy định trong hợp đồng mua bán điện và hiện trạng

cơ sở hạ tầng thị trường điện, trường hợp hạ tầng thị trường điện chưa đáp ứng

sẽ sử dụng tốc độ tăng giảm tải áp dụng tại mức tải 85% phù hợp với quy định

trong hợp đồng mua bán điện. Các nhà máy điện không chào giá trực tiếp còn lại

sử dụng công suất huy động dự kiến trong từng chu kỳ giao dịch theo quy định

tại

khoản 2 Điều 47 Thông tư này

.

Sản lượng công bố được điều

chỉnh phù hợp với điều kiện vận hành thực tế của nhà máy điện và hệ thống điện

của các nhà máy điện tự điều khiển phát công suất tác dụng theo quy định về điều

độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện

quốc gia và các nhà máy thủy điện nhỏ có hồ điều tiết dưới 02 ngày tham gia

chào giá trên thị trường điện.

Công suất dự báo ngày tới nhà

máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện.

Sản lượng điện năng xuất khẩu,

nhập khẩu quy định tại

Điều 69 và Điều 70 Thông tư này

.

Công suất các tổ máy của các nhà

máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ.

Yêu cầu về công suất dịch vụ dự

phòng điều khiển tần số thứ cấp.

Thông tin về khả năng cung cấp

dịch vụ dự phòng điều khiển tần số thứ cấp của các tổ máy.

Lịch bảo dưỡng sửa chữa lưới

điện truyền tải và các tổ máy phát điện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện phê duyệt.

Lịch thử nghiệm tổ máy phát

điện đã được phê duyệt.

Các kết quả đánh giá khả năng

bảo đảm cung cấp điện ngắn hạn cho ngày D theo quy định về điều độ, vận hành,

thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ

Công Thương ban hành.

Thông tin cập nhật về độ sẵn

sàng của lưới điện truyền tải và các tổ máy phát điện từ hệ thống SCADA hoặc do

Đơn vị truyền tải điện và các đơn vị phát điện cung cấp.

Các ràng

buộc về bao tiêu nhiên liệu hoặc bao tiêu sản lượng điện của các nhà máy điện

BOT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện.

Các ràng

buộc về bao tiêu của nhà máy điện.

Điều 55. Lập

lịch huy động ngày tới

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm lập lịch huy động ngày tới. Lịch huy động ngày

tới bao gồm:

Lịch huy động không ràng buộc,

bao gồm:

a) Giá điện năng thị trường dự kiến

trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới;

b) Thứ tự huy động các tổ máy phát

điện trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới.

Lịch huy động ràng buộc, bao

gồm:

a) Biểu đồ dự kiến huy động từng tổ

máy trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới, giá biên từng miền trong từng chu

kỳ giao dịch ngày tới;

b) Lịch ngừng, khởi động và trạng

thái nối lưới dự kiến của từng tổ máy trong ngày tới;

c) Phương thức vận hành, sơ đồ kết

dây dự kiến của hệ thống điện trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới;

d) Các thông tin cảnh báo (nếu có);

đ) Lượng công suất cho dịch vụ dự

phòng điều khiển tần số thứ cấp của tổ máy phát điện.

Lập lịch huy động trong trường

hợp quá tải, thừa nguồn: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có

trách nhiệm tính toán theo nguyên tắc huy động nguồn điện khi xảy ra quá tải,

thừa nguồn quy định tại

Điều 18 Thông tư này

.

Điều 56. Công

bố lịch huy động ngày tới

Trước 16h00 hàng ngày, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố các thông tin

trong lịch huy động ngày tới, cụ thể như sau:

Công suất huy động dự kiến, bao

gồm cả công suất huy động cho dịch vụ dự phòng điều khiển tần số thứ cấp của

các tổ máy trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới. Giá biên từng miền trong

từng chu kỳ giao dịch ngày tới.

Giá điện năng thị trường dự kiến

cho từng chu kỳ giao dịch của ngày tới áp dụng cho các đơn vị phát điện và đơn

vị mua buôn điện.

Danh sách các tổ máy dự kiến

phải phát tăng hoặc phát giảm công suất trong từng chu kỳ giao dịch của ngày

tới.

Thông tin về cảnh báo thiếu công

suất trong ngày tới (nếu có) bao gồm:

a) Các chu kỳ giao dịch dự kiến

thiếu công suất;

b) Lượng công suất thiếu;

c) Các ràng buộc bảo đảm cung cấp

điện có khả năng không đáp ứng.

Thông tin về cảnh báo thừa công

suất trong ngày tới (nếu có) bao gồm:

a) Các chu kỳ giao dịch dự kiến

thừa công suất;

b) Các tổ máy dự kiến sẽ dừng phát

điện.

Thông tin về việc cung cấp dịch

vụ điều khiển tần số thứ cấp

a) Nhu cầu công suất cho dịch vụ điều

khiển tần số thứ cấp của hệ thống điện;

b) Danh sách các tổ máy cung cấp

dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp;

c) Công suất cho dịch vụ điều khiển

tần số thứ cấp của tổ máy phát điện trong danh sách tại điểm b khoản này.

Thông tin dự kiến về tình trạng

thiếu nguồn nhiên liệu cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện của đơn vị phát điện

trực tiếp giao dịch trong các chu kỳ giao dịch tới. Tình trạng thiếu nguồn

nhiên liệu khí cung cấp cho các nhà máy điện khí là khi tổng sản lượng điện dự

kiến của nhà máy điện tương ứng với lượng khí được phân bổ thấp hơn tổng sản

lượng điện hợp đồng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện này.

Nhu cầu dịch vụ dự phòng điều

khiển tần số thứ cấp của hệ thống điện trong từng chu kỳ giao dịch của ngày

tới.

Các ràng buộc kỹ thuật trong vận

hành nguồn điện, lưới điện.

Các biện pháp can thiệp của Đơn

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để bảo đảm cung cấp điện.

Các điều chỉnh, can thiệp bản

chào giá của đơn vị phát điện do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện thực hiện theo quy định.

Điều 57. Hoà

lưới tổ máy phát điện

Đối với tổ máy khởi động chậm,

đơn vị phát điện có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng để hoà lưới tổ máy này theo

lịch huy động ngày tới do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công

bố. Trường hợp thời gian khởi động của tổ máy lớn hơn 24 giờ, đơn vị phát điện

có trách nhiệm hoà lưới tổ máy này căn cứ trên kết quả đánh giá khả năng bảo

đảm cung cấp điện ngắn hạn do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

công bố.

Đối với tổ máy không phải là

khởi động chậm, đơn vị phát điện có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng để hoà lưới

tổ máy này theo lịch huy động chu kỳ giao dịch tới do Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện công bố.

Trong quá trình hòa lưới của các

tổ máy nhiệt điện, đơn vị phát điện có trách nhiệm cập nhật công suất từng chu

kỳ giao dịch vào bản chào giá của tổ máy và gửi cho Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện theo quy định tại

Điều 49 Thông tư này

.

Điều 58. Xử lý

trong trường hợp có cảnh báo thiếu công suất

Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện được sửa đổi công suất công bố của các

nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu theo quy định tại

khoản

2 Điều 61 Thông tư này

.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm sử dụng bản chào tăng công suất làm bản chào giá

lập lịch để lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới và tính giá thị trường điện.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm khởi động thêm các tổ máy khởi động chậm, các tổ

máy cung cấp dịch vụ phụ.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm công bố thông tin lên cổng thông tin thị trường

điện công suất và thời gian dự kiến thiếu.

Điều 59. Xử lý

trong trường hợp có cảnh báo thiếu công suất cho dịch vụ điều khiển tần số thứ

cấp

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm lập lịch huy động đảm bảo yêu cầu dịch vụ điều

khiển tần số thứ cấp trừ trường hợp thiếu công suất cho dịch vụ điều khiển tần

số thứ cấp.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện được sử dụng bản chào tăng công suất làm bản chào giá lập lịch

để lập lịch huy động ngày tới.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện được thay đổi công suất công bố của các nhà máy điện gián tiếp

tham gia thị trường điện quy định tại

Điều 47 Thông tư này

để đảm bảo yêu cầu dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.

Mục 2. VẬN

HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CHU KỲ GIAO DỊCH TỚI

Điều 60. Số

liệu lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm sử dụng các số liệu để lập lịch huy động chu kỳ

giao dịch tới sau đây:

Biểu đồ phụ tải của toàn hệ

thống điện quốc gia và từng miền Bắc, Trung, Nam dự báo cho chu kỳ giao dịch

tới và 07 chu kỳ giao dịch tiếp theo.

Kế hoạch hòa lưới, ngừng máy của

các tổ máy khởi động chậm theo lịch huy động ngày tới đã được công bố.

Các bản chào giá lập lịch của

các đơn vị chào giá cho chu kỳ giao dịch tới.

Công suất công bố theo lịch huy

động ngày tới của các nhà máy điện không chào giá trực tiếp trên thị trường

điện do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố theo quy định

tại

Điều 56 Thông tư này

.

Mô phỏng huy động các tổ máy nhà

máy nhiệt điện không chào giá trực tiếp dưới dạng bản chào giá quy đổi trong

đó: (i) Nếu tổ máy được huy động theo kết quả đã được công bố tại

Điều 56 Thông tư này

, mô phỏng bằng giá sàn cho phần công suất

phát ổn định thấp nhất và giá biến đổi cho phần công suất khả dụng còn lại;

(ii) Nếu tổ máy không được lập lịch theo kết quả đã được công bố tại

Điều 56 Thông tư này

thì mô phỏng bằng giá biến đổi cho toàn

bộ công suất khả dụng. Các nhà máy điện không chào giá trực tiếp còn lại sử

dụng công suất công bố theo lịch huy động ngày tới do Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện công bố theo quy định tại

Điều 56 Thông

tư này

.

Công suất dự báo cho chu kỳ giao

dịch tới và 07 chu kỳ tiếp theo của các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo

không phải thủy điện, các nhà máy vận hành theo cơ chế chi phí tránh được.

Nhu cầu công suất dịch vụ điều

khiển tần số thứ cấp của hệ thống điện và khả năng cung cấp dịch vụ điều khiển

tần số thứ cấp của các tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ này.

Công suất dự phòng khởi động

nhanh và vận hành phải phát để bảo đảm cung cấp điện cho chu kỳ giao dịch tới.

Danh sách cập nhật các tổ máy

cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.

Độ sẵn sàng của lưới điện

truyền tải và các tổ máy phát điện theo đo lường, tính toán từ hệ thống SCADA

hoặc do Đơn vị truyền tải điện và các đơn vị phát điện cung cấp.

Các ràng buộc khác về bảo đảm

cung cấp điện và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện.

Lịch bảo dưỡng, sửa chữa, thí

nghiệm tổ máy phát điện, được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

phê duyệt.

Sản lượng điện nhập khẩu.

Các ràng

buộc về bao tiêu nhiên liệu hoặc bao tiêu sản lượng điện của các nhà máy điện

BOT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện.

Các ràng

buộc về bao tiêu của nhà máy điện.

Điều 61. Điều

chỉnh sản lượng công bố của các nhà máy điện

Trước khi lập lịch huy động chu kỳ

giao dịch tới, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được phép điều

chỉnh sản lượng của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu và các nhà máy

điện tự điều khiển phát công suất tác dụng theo quy định về điều độ, vận hành,

thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ

Công Thương ban hành cho chu kỳ giao dịch tới đã được công bố theo quy định tại

khoản 1 Điều 56 Thông tư này

.

Sản lượng của nhà máy thủy điện

chiến lược đa mục tiêu cho chu kỳ giao dịch tới được điều chỉnh trong các

trường hợp sau:

a) Có biến động bất thường về thuỷ

văn, dự báo năng lượng tái tạo, phụ tải;

b) Có cảnh báo thiếu công suất theo

lịch huy động ngày tới;

c) Có văn bản của cơ quan quản lý

nhà nước có thẩm quyền về điều tiết hồ chứa của nhà máy thủy điện chiến lược đa

mục tiêu phục vụ mục đích chống lũ, tưới tiêu;

d) Xảy ra tình trạng thừa công suất/thiếu

công suất khi tính toán lập lịch chu kỳ tới.

Phạm vi điều chỉnh sản lượng

công bố của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu trong các trường hợp quy

định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này là ±25% tổng công suất đặt của các

nhà máy thuỷ điện chiến lược đa mục tiêu trong hệ thống điện không bao gồm phần

công suất dành cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.

Đối với các nhà máy điện tự điều

khiển phát công suất tác dụng theo Quy định về điều độ, vận hành, thao tác, xử

lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương

ban hành, nguồn điện mặt trời mái nhà: Sản lượng công bố được điều chỉnh phù

hợp với điều kiện vận hành thực tế của nhà máy điện và hệ thống điện.

Điều 62. Lập

lịch huy động chu kỳ giao dịch tới

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới cho các

tổ máy phát điện theo phương pháp lập lịch có ràng buộc và phương pháp lập lịch

không ràng buộc.

Lập lịch huy động chu kỳ giao

dịch tới trong trường hợp thiếu công suất

a) Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện lập lịch huy động các tổ máy theo nguyên

tắc sau:

Sử dụng bản chào tăng công suất

của các tổ máy;

Các nhà máy nhiệt điện gián tiếp

tham gia thị trường điện theo giá biến đổi;

Các tổ máy cung cấp dịch vụ dự

phòng khởi động nhanh theo lịch huy động ngày tới;

Các nhà máy thủy điện gián tiếp

tham gia thị trường điện theo tỷ lệ dung tích còn lại so với dung tích hữu ích

từ cao đến thấp;

Các tổ máy cung cấp dịch vụ vận

hành phải phát để bảo đảm cung cấp điện;

Giảm công suất dịch vụ điều khiển

tần số thứ cấp xuống mức thấp nhất cho phép.

b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện kiểm tra, xác định lượng công suất dự kiến cần sa thải để bảo

đảm cung cấp điện.

Lập lịch huy động chu kỳ giao

dịch tới trong trường hợp quá tải, thừa nguồn: Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm điều chỉnh lịch huy động chu kỳ giao dịch tới

thông qua các biện pháp theo nguyên tắc quy định tại

Điều 18 Thông

tư này

.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm lập lịch huy động cho chu kỳ giao dịch tới đảm

bảo ràng buộc về nhu cầu dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.

Lập lịch huy động chu kỳ giao

dịch tới trong trường hợp thiếu công suất dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.

a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm lập lịch huy động đảm bảo yêu cầu dịch vụ điều

khiển tần số thứ cấp trừ trường hợp thiếu công suất;

b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện được sử dụng bản chào tăng công suất làm bản chào giá lập lịch

để lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới;

c) Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện được thay đổi công suất công bố theo quy định tại

Điều 56 Thông tư này

cho các nhà máy điện gián tiếp tham gia

thị trường điện để đảm bảo yêu cầu dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.

Điều 63. Công

bố lịch huy động chu kỳ giao dịch tới

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm công bố lịch huy động chu kỳ giao dịch tới 10

phút trước chu kỳ giao dịch, bao gồm các nội dung sau:

Phụ tải dự báo chu kỳ giao dịch

tới của toàn hệ thống điện quốc gia và các miền Bắc, Trung, Nam.

Lịch huy động các tổ máy phát

điện, giá biên các miền Bắc, Trung, Nam trong chu kỳ giao dịch tới và 07 chu kỳ

tiếp theo được lập theo quy định tại

Điều 62 Thông tư này

.

Giá thị trường dự kiến từng chu

kỳ của ngày tới áp dụng cho các đơn vị phát điện và đơn vị mua buôn điện.

Các biện pháp xử lý của Đơn vị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện trong trường hợp thiếu hoặc thừa công

suất.

Các thông tin về việc điều chỉnh

công suất công bố của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu theo quy định

tại

Điều 61 Thông tư này

.

Các thông tin về việc điều chỉnh

công suất huy động của nhà máy thủy điện gián tiếp tham gia thị trường điện

(nếu có).

Lịch sa thải phụ tải dự kiến

(nếu có).

Thông tin về cung cấp dịch vụ điều

khiển tần số thứ cấp

a) Nhu cầu công suất cho dịch vụ điều

khiển tần số thứ cấp của hệ thống điện;

b) Danh sách các tổ máy phát điện

được lựa chọn để cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp;

c) Công suất cho dịch vụ điều khiển

tần số thứ cấp của các tổ máy phát điện trong danh sách tại điểm b khoản này.

Các ràng buộc kỹ thuật nguồn

điện, lưới điện trong chu kỳ tới

Mục 3. VẬN

HÀNH THỜI GIAN THỰC

Điều 64. Điều

độ hệ thống điện thời gian thực

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm vận hành hệ thống điện trong thời gian thực căn

cứ lịch huy động chu kỳ giao dịch tới đã được công bố và tuân thủ quy định về

vận hành hệ thống điện thời gian thực tại Quy định điều độ, vận hành, thao tác,

xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công

Thương ban hành. Trong trường hợp cần thiết, Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện được can thiệp để đảm bảo yêu cầu dịch vụ điều khiển tần số thứ

cấp của hệ thống điện (trừ trường hợp bất khả kháng).

Đơn vị phát điện có trách nhiệm

tuân thủ lệnh điều độ của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy

thuỷ điện có trách nhiệm tuân thủ theo quy định về mực nước giới hạn tuần của

nhà máy thủy điện do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính

toán, công bố theo quy định tại

khoản 2 Điều 44 Thông tư này

.

Điều 65. Quy

định trong trường hợp hồ chứa của nhà máy thuỷ điện thấp hơn mực nước giới hạn

tuần

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm cảnh báo nhà máy thủy điện có mực nước thấp hơn

mực nước giới hạn tuần, đơn vị phát điện có trách nhiệm điều chỉnh giá chào

trong các ngày tiếp theo để đảm bảo không thấp hơn mực nước giới hạn tuần tiếp

theo.

Trong trường hợp hồ chứa của nhà

máy thủy điện có 02 tuần liên tiếp thấp hơn mực nước giới hạn tuần; nhà máy

thủy điện có 01 tuần thấp hơn mức nước giới hạn tuần và tỷ lệ dự phòng điện

năng miền của tuần nhỏ hơn 5%; nhà máy thủy điện có 01 tuần thấp hơn mức nước

giới hạn và thấp hơn mức nước tối thiểu (cận trên) của Quy trình vận hành liên

hồ chứa; nhà máy thủy điện có 01 tuần thấp hơn mức nước giới hạn và thấp hơn

mức nước tối thiểu (cận dưới) của Quy trình vận hành liên hồ chứa thì bắt đầu

từ 00h00 thứ Ba tuần tiếp theo, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện lập lịch huy động nhà máy thủy điện này căn cứ theo bản chào mặc định quy

định cụ thể tại

điểm b, điểm c khoản 2 Điều 48 Thông tư này

để đưa mực nước của hồ chứa về mực nước giới hạn tuần.

Khi đã đảm bảo không thấp hơn

mực nước giới hạn tuần, nhà máy thuỷ điện tiếp tục chào giá vào tuần tiếp theo.

Trước 10h00 thứ Hai hằng tuần,

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thông báo về

việc lập lịch huy động từ thứ Ba cho đơn vị phát điện và đơn vị mua điện trong

các trường hợp sau:

a) Nhà máy thấp hơn mực nước giới

hạn hồ chứa tuần đầu tiên, nhà máy thấp hơn mực nước giới hạn tuần thứ hai;

b) Nhà máy thủy điện có 01 tuần

thấp hơn mức nước giới hạn tuần và tỷ lệ dự phòng điện năng miền của tuần nhỏ

hơn 5%;

c) Nhà máy thủy điện có 01 tuần

thấp hơn mức nước giới hạn và thấp hơn mức nước tối thiểu của Quy trình vận

hành liên hồ chứa;

d) Nhà máy thủy điện có 01 tuần

thấp hơn mức nước giới hạn và thấp hơn mức nước tối thiểu (cận dưới) của Quy

trình vận hành liên hồ chứa.

Điều 66. Can

thiệp thị trường điện

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện được can thiệp thị trường điện trong các trường hợp sau:

a) Hệ thống đang vận hành trong chế

độ khẩn cấp được quy định trong Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối

điện và đo đếm điện năng và Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố,

khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành;

b) Xảy ra các tình huống không bảo

đảm cung cấp điện trên cơ sở kết quả đánh giá khả năng bảo đảm cung cấp điện

của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo Quy định điều độ, vận

hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

do Bộ Công Thương ban hành.

c) Không thể đưa ra lịch huy động

chu kỳ giao dịch tới tại thời điểm bắt đầu chu kỳ giao dịch.

Trường hợp xảy ra can thiệp thị

trường điện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện được điều chỉnh biểu đồ huy động của các nhà máy điện

để đảm bảo cung cấp điện. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có

trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương, Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực các

nội dung sau:

a) Thời điểm dự kiến bắt đầu và kết

thúc;

b) Các giải pháp cụ thể sẽ thực

hiện để đảm bảo huy động hợp lý các loại hình nguồn trong hệ thống điện quốc

gia với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện, vận hành an toàn, ổn định, tin cậy hệ

thống điện quốc gia;

c) Các tồn tại, phát sinh (nếu có).

Trong thời gian can thiệp thị

trường điện, các nguồn điện được huy động phải bảo đảm các ràng buộc kỹ thuật

để hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy.

Trong trường hợp can thiệp thị

trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm

huy động các tổ máy để đảm bảo các mục tiêu theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Đảm bảo cân bằng được công suất

phát và phụ tải;

b) Đáp ứng được yêu cầu về dịch vụ điều

khiển tần số thứ cấp;

c) Đáp ứng được yêu cầu về chất

lượng điện áp.

d) Đảm bảo cấu hình nguồn tối thiểu

để đảm bảo ổn định và quán tính hệ thống điện.

Công bố thông tin về can thiệp

thị trường điện

a) Khi can thiệp thị trường điện,

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải công bố các nội dung sau:

Các lý do phải can thiệp thị

trường điện;

Các chu kỳ giao dịch dự kiến can

thiệp thị trường điện.

b) Trong thời hạn 24 giờ từ khi kết

thúc can thiệp thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện có trách nhiệm công bố các nội dung sau:

Các lý do phải can thiệp thị

trường điện;

Các chu kỳ giao dịch can thiệp

thị trường điện;

Các biện pháp do Đơn vị vận hành

hệ thống điện và thị trường điện áp dụng để can thiệp thị trường điện.

Điều 67. Tạm

ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay

Thị trường điện giao ngay tạm

ngừng vận hành khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Do các tình huống khẩn cấp về

thiên tai hoặc bảo vệ an ninh quốc phòng;

b) Do Đơn vị vận hành hệ thống điện

và thị trường điện đề nghị tạm ngừng thị trường điện giao ngay theo một trong

các trường hợp sau:

Hệ thống điện vận hành trong chế

độ cực kỳ khẩn cấp được quy định tại Quy định hệ thống truyền tải điện, phân

phối điện và đo đếm điện năng và Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự

cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban

hành;

Hệ thống điện vận hành trong

trường hợp mất cân bằng cung cầu (tổng công suất khả dụng của các nhà máy điện

trong hệ thống điện nhỏ hơn phụ tải dự báo và Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện phải thực hiện các biện pháp tiết giảm cung cấp điện để đảm bảo

vận hành an toàn hệ thống) trong vòng 48 chu kỳ liên tục.

Không đảm bảo vận hành thị trường

điện an toàn, liên tục.

c) Các trường hợp khác theo yêu cầu

của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Công Thương có trách nhiệm

xem xét, quyết định tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay trong các

trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này và thông báo cho Đơn

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm thông báo cho các thành viên tham gia thị trường

điện về quyết định tạm ngừng thị trường điện giao ngay của Bộ Công Thương.

Vận hành hệ thống điện trong

thời gian tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay

a) Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm điều độ, vận hành hệ thống

điện theo các nguyên tắc sau:

Đảm bảo hệ thống vận hành an

toàn, ổn định, tin cậy với chi phí mua điện cho toàn hệ thống thấp nhất;

Đảm bảo thực hiện các thoả thuận

về sản lượng trong các hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu điện, hợp đồng mua bán

điện của các nhà máy điện BOT và các hợp đồng mua bán điện có ràng buộc về bao

tiêu;

Đảm bảo thực hiện các yêu cầu về

cấp nước hạ du đối với các nhà máy thủy điện.

b) Đơn vị phát điện, Đơn vị truyền

tải điện và các đơn vị có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ lệnh điều độ

của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Điều 68. Khôi

phục thị trường điện giao ngay

Thị trường điện giao ngay được

khôi phục vận hành khi đảm bảo các điều kiện sau:

a) Các nguyên nhân dẫn đến tạm

ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay đã được khắc phục;

b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện xác nhận về khả năng vận hành lại thị trường điện giao ngay.

Bộ Công Thương có trách nhiệm

xem xét, quyết định khôi phục thị trường điện giao ngay và thông báo cho Đơn vị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm thông báo cho các thành viên tham gia thị trường

điện về quyết định khôi phục thị trường điện giao ngay của Bộ Công Thương.

Mục 4. XUẤT

KHẨU, NHẬP KHẨU ĐIỆN TRONG VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Điều 69. Xử lý

điện năng xuất khẩu trong lập lịch huy động

Trước 10h00 ngày D-1, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố sản lượng điện

năng xuất khẩu dự kiến trong từng chu kỳ giao dịch của ngày D.

Sản lượng điện năng xuất khẩu

được tính như phụ tải tại điểm xuất khẩu và được dùng để tính toán dự báo phụ

tải hệ thống phục vụ lập lịch huy động ngày tới và chu kỳ giao dịch tới.

Điều 70. Xử lý

điện năng nhập khẩu trong lập lịch huy động

Trước 10h00 ngày D-1, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố sản lượng điện

năng nhập khẩu dự kiến trong từng chu kỳ giao dịch của ngày D.

Sản lượng điện năng nhập khẩu

trong lập lịch huy động được tính như nguồn phải phát với biểu đồ đã được công

bố trước trong ngày tới.

Điều 71. Thanh

toán cho lượng điện năng xuất khẩu và nhập khẩu

Lượng điện năng nhập khẩu hoặc xuất

khẩu được thanh toán theo hợp đồng nhập khẩu hoặc xuất khẩu được ký kết giữa

các bên.

Chương VI

ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG TRONG

THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Điều 72. Vị

trí đo đếm ranh giới trong thị trường bán buôn điện

Trong thị trường bán buôn điện,

vị trí đo đếm ranh giới để xác định phạm vi mua bán buôn điện mà tại các vị trí

đó phải có hệ thống đo đếm điện năng chính và dự phòng để đo đếm chính xác sản

lượng điện năng mua - bán, giao - nhận giữa các đơn vị.

Vị trí đo đếm ranh giới trong

thị trường bán buôn điện được định danh riêng trong cơ sở dữ liệu của hệ thống

quản lý số liệu đo đếm điện năng theo quy định thống nhất áp dụng cho các thành

viên trên thị trường, bao gồm:

a) Vị trí đo đếm ranh giới giao

nhận điện giữa nhà máy điện với lưới điện truyền tải;

b) Vị trí đo đếm ranh giới giao

nhận nhập khẩu điện, xuất khẩu điện với lưới điện truyền tải hoặc lưới điện

phân phối;

c) Vị trí đo đếm ranh giới giao

nhận điện giữa lưới điện truyền tải với lưới điện phân phối;

d) Vị trí đo đếm ranh giới giao

nhận điện giữa nhà máy điện với lưới điện phân phối;

đ) Vị trí đo đếm ranh giới giao

nhận trên lưới điện phân phối giữa các đơn vị mua buôn điện.

Điều 73. Hệ

thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm

Hệ thống đo đếm điện năng và hệ

thống thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm điện năng phải được thiết kế

phù hợp với vị trí đo đếm ranh giới trong thị trường bán buôn điện quy định tại

Điều 72 Thông tư này

.

Các yêu cầu chi tiết về: Cấu

hình tối thiểu, đặc tính kỹ thuật, đồng bộ thời gian, niêm phong kẹp chì và bảo

mật, vận hành và bảo dưỡng, nghiệm thu, xử lý sự cố hệ thống đo đếm, kiểm định

và kiểm toán theo Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm

điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

Trách nhiệm thỏa thuận vị trí đo

đếm điện năng và thiết kế hệ thống đo đếm điện năng, trách nhiệm đầu tư hệ

thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm

điện năng theo Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện

năng do Bộ Công Thương ban hành.

Điều 74. Trách

nhiệm thu thập, quản lý số liệu đo đếm trong thị trường điện

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm thực hiện thu thập đầy đủ các số liệu đo đếm

tại các vị trí đo đếm ranh giới giao nhận quy định tại

khoản

2 Điều 72 Thông tư này

(đối với các vị trí đo đếm ranh giới giữa nhà máy

điện với lưới phân phối điện, thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều này). Số

liệu đo đếm do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thu thập và

công bố là số liệu ưu tiên sử dụng cho mục đích tính toán, thanh toán trong thị

trường điện.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm gửi về kho dữ liệu đo đếm dùng chung của Tập

đoàn Điện lực Việt Nam các số liệu đo đếm tại các vị trí đo đếm ranh giới

giao nhận quy định tại

điểm a, b, d khoản 2 Điều 72 Thông tư

này

và điểm a khoản 5 Điều này.

Trừ các vị trí đo đếm giao nhận

với các nhà máy điện, Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm thu thập số liệu đo

đếm giao nhận trong phạm vi quản lý và gửi về kho dữ liệu đo đếm dùng chung của

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Đơn vị mua buôn điện có trách

nhiệm thu thập số liệu đo đếm giao nhận trong phạm vi quản lý bao gồm cả việc

cung cấp số liệu điện mặt trời mái nhà và gửi về kho dữ liệu đo đếm dùng chung

của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện.

Các nhà máy điện trực tiếp tham

gia thị trường điện có trách nhiệm thực hiện thu thập số liệu đo đếm trong phạm

vi quản lý và gửi về Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để sử

dụng làm nguồn số liệu dự phòng, so sánh đối chiếu với bộ số liệu do Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện thu thập trực tiếp và phục vụ xác nhận số

liệu đo đếm chính thức sử dụng cho mục đích tính toán, thanh toán trong thị

trường điện.

Các nhà máy điện còn lại (nhà

máy điện không tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh)

a) Nhà máy điện sử dụng năng lượng

tái tạo ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện thực hiện việc thu thập số liệu đo đếm trực tiếp;

b) Nhà máy thủy điện nhỏ: Đơn vị

mua buôn thu thập số liệu đo đếm từ nhà máy điện theo phạm vi quản lý và gửi

cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

c) Các nhà máy điện gián tiếp còn

lại theo quy định tại

khoản 4 Điều 4 Thông tư này

và các

nhà máy điện nước ngoài có hợp đồng Mua Bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt

Nam: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thực hiện việc thu thập

số liệu đo đếm trực tiếp.

Khi thay đổi vị trí đo đếm ranh

giới giao nhận hoặc phương thức giao nhận điện năng đo đếm ranh giới trong phạm

vi quản lý, đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị mua điện có trách

nhiệm kịp thời thông báo, cập nhật về thay đổi cho các bên liên quan phục vụ

công tác thu thập và truyền số liệu đo đếm điện năng về Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện.

Trước 16h00 ngày 1 hằng tháng,

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố chỉ số

công tơ đo đếm tại các vị trí đo đếm ranh giới giao nhận quy định tại

khoản 2 Điều 72 Thông tư này

và điểm a khoản 5 Điều này.

Điều 75. Lưu

trữ số liệu đo đếm

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện và các đơn vị tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo

quy định tại

Điều 2 Thông tư này

có trách nhiệm lưu trữ số

liệu đo đếm điện năng và các hồ sơ liên quan trong thời hạn ít nhất là 05 năm.

Điều 76.

Phương thức, trình tự thu thập số liệu đo đếm

Việc đọc và gửi số liệu của các

công tơ về Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải tiến hành hàng

ngày, thực hiện theo hai phương thức song song và độc lập với nhau, cụ thể bao

gồm:

a) Phương thức 1: Đơn vị vận hành

hệ thống điện và thị trường điện thực hiện đồng bộ thời gian và thu thập số

liệu đo đếm trực tiếp tới các công tơ đo đếm ranh giới của thị trường điện bán buôn

theo quy định tại

Điều 74 Thông tư này

;

b) Phương thức 2: Đơn vị phát điện,

đơn vị truyền tải điện và đơn vị mua buôn điện thực hiện thu thập số liệu đo

đếm của các công tơ đo đếm trong phạm vi quản lý. Các số liệu do đơn vị truyền

tải điện và đơn vị mua buôn điện thu thập được gửi về kho dữ liệu đo đếm dùng

chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị

trường điện.

Trình tự thu thập số liệu đo đếm

được thực hiện theo thời gian biểu như sau:

a) Từ 00h15 đến 16h00 ngày D+1, Đơn

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện, đơn vị truyền

tải điện và đơn vị mua buôn điện thực hiện thu thập số liệu đo đếm ngày D thuộc

phạm vi quản lý;

b) Trước 24h00 ngày D+1, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện công bố số liệu đo đếm phục vụ công tác

kiểm tra số liệu đo đếm;

c) Trước 12h00 ngày D+4, Đơn vị

truyền tải điện, Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện thực hiện kiểm tra, đối

chiếu số liệu đo đếm, phát hiện các phát sinh, sự kiện dẫn đến chênh lệch sản

lượng gửi Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ý kiến phản hồi xác

nhận về đối soát số liệu đo đếm. Sau thời điểm này, Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện không tiếp nhận phản hồi về phát sinh liên quan đến số

liệu đo đếm của ngày D. Trường hợp không có phản hồi từ các đơn vị trên trang

thông tin điện tử thị trường điện trước 12h00 ngày D+4 thì được coi là các đơn

vị đã xác nhận đồng ý và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện không

có trách nhiệm xử lý những ý kiến phản hồi phát sinh;

d) Trước 12h00 ngày D+5, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện phối hợp với các đơn vị liên quan thực

hiện kiểm tra, xác thực, xử lý sai lệch, ước tính số liệu đo đếm;

đ) Trước 16h00 ngày D+5, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán và công bố số

liệu đo đếm điện năng và phụ tải chính thức ngày D lên trang thông tin điện tử

thị trường điện;

e) Trước 12h00 ngày D+6, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố lại số liệu đo đếm

điện năng và phụ tải chính thức ngày D khi có các phát hiện bất thường, sai

khác số liệu sau ngày D+5;

g) Trước ngày làm việc thứ 08 sau

khi kết thúc chu kỳ thanh toán, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện có trách nhiệm công bố biên bản chốt sản lượng chênh lệch trong chu kỳ

thanh toán.

Yêu cầu về thu thập số liệu đo

đếm

a) Các số liệu đo đếm được thu thập

hàng ngày về đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng bao gồm các giá trị điện

năng tác dụng và phản kháng theo hai chiều nhận và phát của từng chu kỳ 30 phút

trong ngày từ các công tơ đo đếm chính và dự phòng;

b) Số liệu đo đếm được chia sẻ công

khai sau 24 giờ ngày D+1 (được cập nhật đầy đủ theo quá trình kiểm tra, xác

định và ước tính số liệu) để các đơn vị mua điện và đơn vị bán điện có quyền

truy cập và kiểm tra đầy đủ trong phạm vi mua bán điện của đơn vị mình;

c) Quy định về định dạng số liệu,

phương thức quy đổi số liệu, quy trình kiểm tra, xác định và ước tính số liệu

đo đếm điện năng được quy định tại Quy định hệ thống truyền tải điện, phân

phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành và các quy trình hướng

dẫn thực hiện.

Điều 77. Kiểm

tra số liệu đo đếm

Đơn vị quản lý số liệu đo đếm

điện năng có trách nhiệm kiểm tra số liệu đo đếm thu thập được tại trung tâm thu

thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các

số liệu đo đếm.

Việc kiểm tra đối chiếu số liệu

đo đếm được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

a) Số liệu đo đếm của hệ thống đo

đếm dự phòng được sử dụng để đối chiếu so sánh với số liệu của hệ thống đo đếm

chính (sau khi đã quy đổi về cùng một vị trí) làm căn cứ khẳng định hệ thống đo

đếm chính vận hành đảm bảo chính xác và tin cậy với sai số không lớn hơn 1%;

b) Số liệu của công tơ đo đếm do

Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm điện năng đọc và gửi về đơn vị quản lý

số liệu đo đếm điện năng phải được đối chiếu, so sánh với số liệu do đơn vị

quản lý số liệu đo đếm điện năng đọc trực tiếp để làm căn cứ xác định tính tin

cậy và chính xác của số liệu đo đếm;

c) Số liệu sản lượng điện năng thu

thập hàng ngày từ hệ thống đo đếm chính và dự phòng phải được công bố và được

các bên liên quan kiểm tra, xác nhận làm căn cứ để tính toán thanh toán.

Trường hợp phát hiện số liệu đo

đếm có bất thường hoặc không chính xác, đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng

thực hiện thu thập lại (hoặc yêu cầu Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm

thu thập lại) và thực hiện lại các bước kiểm tra số liệu đo đếm theo quy định

tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp không thể thu thập

được số liệu đo đếm hoặc kết quả kiểm tra, đối chiếu số liệu đo đếm phát hiện

có sự chênh lệch giữa số liệu công tơ với số liệu trong máy tính đặt tại chỗ

hoặc số liệu trong cơ sở số liệu đo đếm, đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện

năng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân để xử

lý, ước tính bù trừ các sai lệch (nếu có) theo Quy định hệ thống truyền tải

điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

Trường hợp không thống nhất về

số liệu đo đếm được công bố, các đơn vị có quyền yêu cầu bảo lưu, kiểm toán bất

thường hoặc thực hiện thủ tục khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền.

Điều 78. Tính

toán sản lượng điện năng đo đếm trong thị trường bán buôn điện

Số liệu đo đếm điện năng của đơn

vị phát điện được xác định theo công thức giao nhận điện năng của đơn vị phát

điện và được quy định trong phương thức giao nhận điện năng.

Số liệu đo đếm điện năng của đơn

vị mua buôn điện trong một chu kỳ giao dịch được xác định như sau:

a) Bằng tổng các thành phần sau:

Sản lượng nhận trên lưới điện

truyền tải;

Tổng sản lượng nhận từ các đơn vị

mua buôn điện khác;

Tổng sản lượng nhận từ các nguồn

điện nối lưới điện phân phối;

Tổng sản lượng từ các nguồn nhập

khẩu nối lưới điện phân phối.

b) Trừ đi các thành phần sau:

Tổng sản lượng giao lên lưới điện

truyền tải;

Tổng sản lượng giao đến các đơn

vị mua buôn điện khác.

Điều 79. Ước

tính số liệu đo đếm

Trường hợp không thể thu thập

được số liệu đo đếm chính xác của ngày D theo quy định tại

Điều

76, Điều 77 và Điều 78 Thông tư này

cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện thực hiện ước tính số liệu đo đếm theo quy định về hệ thống

truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

Sau khi thực hiện việc ước tính

số liệu đo đếm điện năng, các đơn vị liên quan phải có biện pháp thu thập lại,

xác định số liệu đo đếm chính xác làm cơ sở cho việc truy thu, thoái hoàn cho

các chu kỳ áp dụng ước tính số liệu đo đếm điện năng.

Trường hợp không thể xác định số

liệu đo đếm chính xác, số liệu đo đếm ước tính được sử dụng làm căn cứ chính

thức cho thanh toán tiền điện giữa các đơn vị.

Điều 80. Xác

nhận sản lượng điện năng theo chỉ số chốt công tơ

Áp dụng chữ ký số để xác nhận số

liệu đo đếm bao gồm:

Tổng sản lượng điện năng giao

nhận đầu nguồn của đơn vị mua buôn điện.

Sản lượng điện năng mua trên thị

trường điện.

Sản lượng chênh lệch giữa chỉ số

sản lượng chốt tháng và tổng sản lượng theo từng chu kỳ giao dịch trong tháng.

Tổng sản lượng thu thập theo

từng chu kỳ giao dịch trong tháng.

Chương VII

TÍNH TOÁN GIÁ THỊ TRƯỜNG

ĐIỆN GIAO NGAY

Mục 1. TÍNH

TOÁN GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN

Điều 81. Xác

định giá điện năng thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện

Sau ngày giao dịch D, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập lịch tính giá điện

năng thị trường cho từng chu kỳ giao dịch của ngày D theo trình tự sau:

a) Tính toán phụ tải hệ thống trong

chu kỳ giao dịch bằng cách quy đổi sản lượng đo đếm về phía đầu cực các tổ máy

phát điện;

b) Thực hiện lập lịch tính giá điện

năng thị trường theo phương pháp lập lịch không ràng buộc theo trình tự như

sau:

Sắp xếp cố định dưới phần nền của

biểu đồ phụ tải hệ thống điện các sản lượng phát thực tế của các nhà máy điện

gián tiếp tham gia thị trường điện và các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị

trường điện nhưng tách ra ngoài thị trường điện trong chu kỳ giao dịch;

Sắp xếp các dải công suất trong

bản chào giá lập lịch của các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch. Sản lượng

thực tế các nhà máy điện năng lượng tái tạo trực tiếp tham gia thị trường điện

quy đổi về đầu cực được xác định sau ngày vận hành theo số liệu đo đếm thực tế;

Các tổ máy nhiệt điện không tham

gia xét giá điện năng thị trường trong các chu kỳ không nối lưới.

Giá điện năng thị trường áp dụng

cho đơn vị phát điện bằng giá chào của dải công suất cuối cùng được xếp lịch để

đáp ứng mức phụ tải hệ thống trong lịch tính giá điện năng thị trường. Trong

trường hợp giá chào của dải công suất cuối cùng trong lịch tính giá điện năng

thị trường cao hơn giá trần thị trường điện, giá điện năng thị trường được tính

bằng giá trần thị trường điện.

Điều 82. Giá

thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị phát điện

Giá thị trường điện toàn phần áp

dụng cho đơn vị phát điện trong chu kỳ giao dịch được xác định theo công thức

sau:

FMP(i)

= SMP(i) + CAN(i)

Trong đó:

FMP(i): Giá thị trường điện toàn phần

áp dụng cho đơn vị phát điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh);

SMP(i): Giá điện năng thị trường áp

dụng cho đơn vị phát điện trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo quy định

tại

Điều 81 Thông tư này

(đồng/kWh);

CAN (i): Giá công suất thị trường

áp dụng cho đơn vị phát điện trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo quy

định tại

Điều 28 Thông tư này

(đồng/kWh).

Điều 83. Xác

định giá điện năng thị trường khi can thiệp thị trường điện

Trong trường hợp có phát sinh tình

huống can thiệp thị trường điện theo quy định tại

Điều 66 Thông

tư này

, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện không thực hiện

tính toán giá điện năng thị trường cho khoảng thời gian thị trường điện bị can

thiệp.

Mục 2. GIÁ THỊ

TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ MUA BUÔN ĐIỆN

Điều 84. Giá

điện năng thị trường áp dụng cho các đơn vị mua buôn điện

Giá điện năng thị trường áp dụng

cho các đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i được tính toán như sau:

Tính toán hệ số quy đổi theo tổn

thất điện năng trong chu kỳ giao dịch i theo công thức sau:

Trong đó:

k(i): Hệ số quy đổi theo tổn thất

điện năng trong chu kỳ giao dịch i;

Q

G

(i): Tổng sản lượng

điện năng trong chu kỳ giao dịch i của các nhà máy điện nối lưới truyền tải,

các nguồn nhập khẩu điện, các nhà máy điện đấu nối vào lưới phân phối điện có

tham gia thị trường hoặc ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt

Nam (kWh);

Q

L

(i): Tổng sản lượng

điện năng giao nhận đầu nguồn của các đơn vị mua điện trong chu kỳ giao dịch i,

bao gồm sản lượng giao nhận của đơn vị mua điện (có đơn vị xuất khẩu điện) với

lưới truyền tải điện và sản lượng giao nhận với các nhà máy điện đấu nối vào

lưới phân phối điện có tham gia thị trường hoặc có ký hợp đồng mua bán điện với

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (kWh).

Tính toán giá điện năng thị

trường áp dụng cho đơn vị mua buôn điện

CSMP(i)

= k(i) x SMP(i)

Trong đó:

CSMP(i): Giá điện năng thị trường

áp dụng cho đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh);

SMP(i): Giá điện năng thị trường áp

dụng cho đơn vị phát điện trong chu kỳ giao dịch i được tính toán theo quy

định tại

Điều 81 Thông tư này

(đồng/kWh);

k(i): Hệ số quy đổi theo tổn thất

điện năng trong chu kỳ giao dịch i, được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều

này.

Điều 85. Giá

công suất thị trường áp dụng cho đơn vị mua buôn điện

Giá công suất thị trường áp dụng

cho đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i được tính toán như sau:

CCAN(i)

= k(i) x CAN(i)

Trong đó:

CCAN(i): Giá công suất thị trường

áp dụng cho đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh);

CAN(i): Giá công suất thị trường áp

dụng cho đơn vị phát điện trong chu kỳ giao dịch i được tính toán theo quy định

tại

Điểm b Khoản 3 Điều 28 Thông tư này

(đồng/kWh);

k(i): Hệ số quy đổi theo tổn thất

điện năng trong chu kỳ giao dịch i, được xác định theo quy định tại

khoản 1 Điều 84 Thông tư này

.

Điều 86. Giá

thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị mua buôn điện

Giá thị trường điện toàn phần áp

dụng cho đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo công

thức sau:

CFMP(i)

= CSMP(i) + CCAN(i)

Trong đó:

CFMP(i): Giá thị trường điện toàn phần

áp dụng cho đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh);

CSMP(i): Giá điện năng thị trường

áp dụng cho đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh);

CCAN(i): Giá công suất thị trường

áp dụng cho đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh).

Điều 87. Công

bố thông tin về giá thị trường điện giao ngay

Trước 9h00 ngày D+2, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố giá điện năng thị

trường, giá công suất thị trường và giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho

đơn vị phát điện trong từng chu kỳ giao dịch của ngày D.

Trước 16h00 ngày D+2, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố giá điện năng thị

trường, giá công suất thị trường và giá thị trường điện toàn phần dự kiến áp

dụng cho đơn vị mua buôn điện của từng chu kỳ giao dịch trong ngày D.

Trước 16h00 ngày D+5, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố giá điện năng thị

trường, giá công suất thị trường và giá thị trường điện toàn phần chính thức áp

dụng cho đơn vị mua buôn điện của từng chu kỳ giao dịch trong ngày D.

Chương VIII

THANH TOÁN

Mục 1. THANH

TOÁN CHO ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN TRỰC TIẾP GIAO DỊCH

Điều 88. Sản

lượng điện năng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị trường điện

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm tính toán các phần sản lượng điện năng của nhà

máy điện trong chu kỳ giao dịch phục vụ thanh toán trong thị trường điện, bao

gồm:

a) Sản lượng điện năng thanh toán

theo giá chào đối với nhà máy nhiệt điện có giá chào cao hơn giá trần thị

trường điện (Qbp);

b) Sản lượng điện năng phát tăng

thêm (Qcon). Đối với các máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày, nhà

máy điện gió và điện mặt trời không áp dụng Qcon;

c) Sản lượng điện năng phát sai

khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ (Qdu). Đối với nhà máy điện

gió và điện mặt trời không áp dụng Qdu. Đối với nhóm nhà máy thủy điện bậc

thang chào giá chung cho cả nhóm, khi nhà máy thủy điện bậc thang trên tham gia

điều tần, không áp dụng Qdu đối với nhà máy thủy điện bậc thang dưới;

d) Sản lượng điện năng thanh toán

theo giá điện năng thị trường (Qsmp).

Sản lượng điện năng phát sai

khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ (Qdu) của nhà máy điện trong

chu kỳ giao dịch được xác định theo trình tự sau:

a) Xác định sản lượng huy động theo

lệnh điều độ

Sản lượng huy động theo lệnh điều

độ là sản lượng tại đầu cực máy phát được tính toán căn cứ theo lệnh điều độ

huy động tổ máy của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, căn cứ

vào công suất theo lệnh điều độ và tốc độ tăng giảm tải của tổ máy phát điện.

Sản lượng huy động theo lệnh điều độ được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

i: Chu kỳ giao dịch thứ i;

J: Số lần thay đổi lệnh điều độ

trong chu kỳ giao dịch i;

: Thời điểm lần thứ j trong chu kỳ giao dịch

i Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có lệnh điều độ thay đổi

công suất của tổ máy phát điện (phút);

: Thời điểm tổ máy đạt được mức công suất do

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có lệnh điều độ tại thời điểm

(phút);

ΔT: Độ dài thời gian của một chu kỳ

giao dịch (phút);

: Sản lượng huy động theo lệnh điều độ tính

tại đầu cực máy phát điện xác định cho chu kỳ giao dịch i (MWh);

: Công suất do Đơn vị vận hành hệ thống điện

và thị trường điện lệnh điều độ cho tổ máy phát điện tại thời điểm

(MW);

: Công suất tổ máy đạt được tại thời điểm

(MW).

Khoảng thời gian từ thời điểm lệnh điều

độ

công suất

đến thời điểm

mà tổ máy phát điện đạt

được công suất

được

xác định như sau:

Trong đó:

a: Tốc độ tăng giảm tải của tổ máy

đăng ký trong bản chào giá lập lịch (MW/phút).

Tốc độ tăng giảm tải của tổ máy

đăng ký trong bản chào giá lập lịch phải phù hợp với tốc độ tăng giảm tải được

quy định trong hợp đồng mua bán điện. Trường hợp hợp đồng mua bán điện không có

tốc độ tăng giảm tải hoặc tốc độ tăng giảm tải trong hợp đồng có sai khác với

thực tế, đơn vị phát điện có trách nhiệm xác định các số liệu này theo kết quả

thí nghiệm hoặc tổng hợp từ thực tế vận hành của tổ máy và ký kết bổ sung phụ

lục hợp đồng về đặc tính kỹ thuật này với các đơn vị mua điện để làm căn cứ

thanh toán;

b) Thực hiện quy đổi sản lượng huy

động theo lệnh điều độ (Qdd

i

j

) tính toán theo quy định

tại điểm a khoản này về vị trí đo đếm;

c) Tính toán chênh lệch giữa sản

lượng điện năng đo đếm và sản lượng điện năng huy động theo lệnh điều độ theo công

thức sau:

ΔQ

i

=Qmq

i

– Qdd

i

Trong đó:

ΔQ

i

: Sản lượng điện

năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ trong chu kỳ

giao dịch i (kWh);

Qmq

i

: Sản lượng điện

năng đo đếm của tổ máy phát điện quy đổi về đầu cực tổ máy phát điện trong chu

kỳ giao dịch i (kWh);

Qdd

i

: Sản lượng huy động

theo lệnh điều độ của tổ máy phát điện trong chu kỳ giao dịch i được tính toán

theo quy định tại điểm a khoản này (kWh).

Trường hợp không có lệnh điều độ

trong chu kỳ giao dịch i, Qdd được xác định theo công thức:

Trong đó:

Qdd

i

: Sản lượng huy động

theo lệnh điều độ của tổ máy phát điện trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

: Công suất do Đơn vị vận hành hệ thống điện

và thị trường điện lệnh điều độ cho tổ máy phát điện tại thời điểm

(MW);

ΔT: Độ dài thời gian của một chu kỳ

giao dịch (phút).

d) Tính toán sản lượng điện năng

phát sai khác so với lệnh điều độ của tổ máy phát điện theo nguyên tắc sau:

Tính toán mức sai lệch cho phép

theo công thức sau:

Đối với tổ máy phát điện có công

suất đặt dưới 100 MW:

Đối với tổ máy phát điện có công

suất đặt từ 100 MW trở lên:

Trong đó:

e: Mức sai lệch cho phép đối với tổ

máy phát điện theo từng chu kỳ giao dịch (kWh);

: Sản lượng điện năng huy động theo lệnh điều

độ tại đầu cực của tổ máy phát điện (kWh);

ΔT: Độ dài thời gian của một chu kỳ

giao dịch (phút).

Tính toán sản lượng điện năng phát

sai khác so với lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch của tổ máy phát điện theo

công thức sau:

Trường hợp ΔQi ≤ Ɛ: Qdui = 0

Trường hợp ΔQi > Ɛ: Qdui =

Qmqi - k

qd

x Qddi

Trong đó:

Qdu

i

: Sản lượng điện

năng phát sai khác so với lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch i của tổ máy phát

điện (kWh);

Qmqi : Sản lượng điện năng đo đếm

của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

Qdd

i

: Sản lượng huy

động theo lệnh điều độ của tổ máy phát điện trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

k

qd

: Hệ số quy đổi sản

lượng từ đầu cực tổ máy về vị trí đo đếm.

Tính toán sản lượng điện năng

phát sai khác so với lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch của nhà máy điện theo

công thức sau:

Trong đó:

Qdu

i

: Sản lượng điện

năng phát sai khác so với lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch i của nhà máy

điện (kWh);

Qdu

i,g

: Sản lượng điện

năng phát sai khác so với lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch i của tổ máy phát

điện g của nhà máy điện (kWh);

G: Tổng số tổ máy phát điện của nhà

máy điện.

đ) Trường hợp tổ máy hoặc lò hơi

của nhà máy nhiệt điện trong quá trình khởi động hoặc quá trình dừng lò/máy

(không phải do sự cố) thì không xét đến sản lượng điện năng phát sai khác so

với lệnh điều độ trong giai đoạn này. Trường hợp tổ máy hoặc lò hơi này có ràng

buộc kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến công suất phát của tổ máy khác của nhà máy

điện, không xét đến sản lượng điện năng phát sai khác so với lệnh điều độ của

các tổ máy bị ảnh hưởng này;

e) Công tơ đo đếm đầu cực tổ máy và

công tơ lắp tại các vị trí đo đếm tự dùng của tổ máy (nếu có) được ưu tiên sử

dụng để xác định sản lượng thực phát đầu cực của tổ máy phát điện để so sánh

với việc tuân thủ lệnh điều độ theo hệ thống quản lý lệnh điều độ.

Sản lượng điện năng thanh toán theo

giá chào đối với nhà máy nhiệt điện có giá chào lớn hơn giá trần thị trường

điện trong chu kỳ giao dịch được xác định như sau:

a) Xác định tổ máy có giá chào cao

hơn giá trần thị trường điện được xếp lịch tính giá thị trường cho chu kỳ giao

dịch i và vị trí đo đếm của tổ máy đó;

b) Tính toán sản lượng điện năng

thanh toán theo giá chào tại từng vị trí đo đếm xác định tại điểm a khoản này

theo công thức sau:

Trong đó:

i: Chu kỳ giao dịch thứ i;

j: Vị trí đo đếm thứ j của nhà máy

nhiệt điện, xác định tại Điểm a Khoản này;

: Sản lượng điện năng thanh toán theo giá

chào tại vị trí đo đếm j trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

: Sản lượng điện năng đo đếm tại vị trí đo

đếm j trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

: Sản lượng điện năng ứng với lượng công suất

có giá chào thấp hơn hoặc bằng giá trần thị trường điện trong chu kỳ giao dịch

i của tổ máy đấu nối vào vị trí đo đếm j và được quy đổi về vị trí đo đếm đó

(kWh);

: Sản lượng điện năng ứng với lượng công suất

có giá chào cao hơn giá trần thị trường điện và được xếp trong lịch tính giá

thị trường trong chu kỳ giao dịch i của tổ máy đấu nối vào vị trí đo đếm j và

được quy đổi về vị trí đo đếm đó (kWh);

: Sản lượng điện năng phát sai khác so với

sản lượng huy động theo lệnh điều độ của tổ máy đấu nối vào vị trí đo đếm j và

được quy đổi về vị trí đo đếm đó (kWh).

c) Tính toán sản lượng điện năng

thanh toán theo giá chào cho nhà máy điện theo công thức sau:

Trong đó:

j: Vị trí đo đếm thứ j của nhà máy

nhiệt điện, xác định tại Điểm a Khoản này;

J: Tổng số các vị trí đo đếm của

nhà máy điện có tổ máy chào cao hơn giá trần thị trường điện và được xếp lịch

tính giá thị trường;

Qbp

i

: Sản lượng điện

năng thanh toán theo giá chào của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

: Sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào

tại vị trí đo đếm j trong chu kỳ giao dịch i (kWh).

Sản lượng điện năng phát tăng

thêm của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch được xác định theo trình tự sau:

a) Tính toán sản lượng điện năng

phát tăng thêm trong chu kỳ giao dịch tại đầu cực của tổ máy theo công thức

sau:

Trường hợp Qdu > 0:

Trường hợp Qdu ≤ 0:

Trong đó:

: Sản lượng đo đếm thanh toán của tổ máy phát

điện trong chu kỳ giao dịch i quy đổi về đầu cực tổ máy (kWh);

: Sản lượng điện năng phát sai khác so với

sản lượng huy động theo lệnh điều độ của tổ máy phát điện quy đổi về đầu cực tổ

máy (kWh);

: Sản lượng điện năng tương ứng với mức công

suất của tổ máy được xếp trong lịch tính giá điện năng thị trường trong chu kỳ

giao dịch i (kWh);

: Sản lượng điện năng tương ứng với công suất

điều độ của tổ máy phát điện trong chu kỳ giao dịch, được xác định theo công

thức sau:

Trong đó:

J: Số lần thay đổi lệnh điều độ do

ràng buộc trong chu kỳ giao dịch i;

: Thời điểm lần thứ j trong chu kỳ giao dịch

i Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có lệnh điều độ thay đổi

công suất của tổ máy phát điện do ràng buộc (phút). Trường hợp tại thời điểm này

mà công suất của tổ máy phát điện thấp hơn mức công suất được xếp trong lịch

tính giá điện năng thị trường trong chu kỳ giao dịch (

) thì

được xác định là thời điểm tổ máy đạt công

suất

;

: Thời điểm tổ máy đạt được mức công suất do

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có lệnh điều độ tại thời điểm

(phút). Trường hợp tại

thời điểm này công suất của tổ máy phát điện thấp hơn công suất của tổ máy được

xếp trong lịch tính giá điện năng thị trường trong chu kỳ giao dịch i (

) thì

được xác định là thời điểm tổ máy

đạt mức công suất

;

ΔT: Độ dài thời gian của một chu kỳ

giao dịch (phút);

: Công suất do Đơn vị vận hành hệ thống điện

và thị trường điện lệnh điều độ cho tổ máy phát điện tại thời điểm

. Trường hợp công suất này

nhỏ hơn mức công suất được xếp trong lịch tính giá điện năng thị trường trong

chu kỳ giao dịch (

)

thì công suất này được tính bằng công suất

(MW);

: Công suất tổ máy đạt được tại thời điểm

(MW);

:Khoảng thời gian từ thời điểm lệnh điều độ

công suất

đến thời điểm

mà tổ máy phát điện đạt được công

suất

được xác định

như sau:

a: Tốc độ tăng giảm tải của tổ máy

phát điện đăng ký trong bản chào giá lập lịch (MW/phút).

Đối với trường hợp tổ máy phát điện

tham gia cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp trong chu kỳ giao dịch

thông qua hệ thống AGC, trong trường hợp không xác định được số liệu về các mức

công suất theo lệnh điều độ của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện, mức sản lượng này được tính bằng sản lượng điện năng đo đếm của tổ máy

phát điện trong chu kỳ giao dịch quy đổi về đầu cực tổ máy.

Trường hợp tổ máy nhiệt điện trong

quá trình khởi động hoặc quá trình dừng máy (không phải do sự cố) thì sản lượng

điện năng phát tăng thêm của tổ máy phát điện này trong chu kỳ giao dịch bằng

0.

c) Tính toán sản lượng điện năng

phát tăng thêm của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i theo công thức sau:

Trong đó:

Tổng sản lượng phát tăng thêm của nhà máy

điện trong chu kỳ giao dịch i quy đổi về vị trí đo đếm (kWh);

g: Tổ máy phát tăng thêm của nhà

máy điện trong chu kỳ giao dịch i;

G: Tổng số tổ máy phát tăng thêm

của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i;

k: Hệ số quy đổi sản lượng từ đầu

cực tổ máy về vị trí đo đếm;

: Sản lượng phát tăng thêm của tổ máy g trong

chu kỳ giao dịch i tại đầu cực tổ máy tính toán theo quy định tại Điểm a Khoản này

(kWh).

d) Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm công bố nguyên nhân phát sinh sản lượng điện

năng phát tăng thêm của nhà máy điện do ràng buộc hệ thống điện.

Sản lượng

điện năng thanh toán theo giá điện năng thị trường của nhà máy điện trong chu

kỳ giao dịch i được xác định theo công thức sau:

Trường hợp sản lượng điện năng phát

sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ dương (Qdu

i

0):

Qsmp

i

= Qmq

i

– Qbp

i

– Qcon

i

- Qdu

i

Trường hợp sản lượng điện năng phát

sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ âm (Qdu

i

<

0):

Qsmp

i

= Qmq

i

- Qbp

i

- Qcon

i

Trong đó:

Qsmp

i

: Sản lượng điện

năng thanh toán theo giá điện năng thị trường của nhà máy điện trong chu kỳ

giao dịch i (kWh);

Qmq

i

: Sản lượng điện

năng đo đếm của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

Qbp

i

: Sản lượng điện

được thanh toán theo giá chào trong chu kỳ giao dịch i đối với nhà máy nhiệt

điện có giá chào cao hơn giá trần thị trường điện (kWh);

Qcon

i

: Sản lượng điện

năng phát tăng thêm của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

Qdu

i

: Sản lượng điện

năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ trong chu kỳ

giao dịch i (kWh).

Điều 89. Điều

chỉnh sản lượng điện năng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị trường

điện

Sản lượng điện năng phục vụ

thanh toán trong thị trường được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp trong chu kỳ giao

dịch i sản lượng điện năng đo đếm của nhà máy điện nhỏ hơn hoặc bằng sản lượng

điện hợp đồng trong chu kỳ giao dịch đó

b) Trường hợp trong chu kỳ giao

dịch i sản lượng điện năng đo đếm của nhà máy điện lớn hơn sản lượng điện hợp

đồng trong chu kỳ giao dịch của nhà máy điện (

) đồng thời sản lượng điện năng thanh toán

theo giá điện năng thị trường của nhà máy điện nhỏ hơn sản lượng điện hợp đồng

trong chu kỳ giao dịch đó (

).

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm tính toán điều chỉnh lại các thành phần sản

lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường trong các chu kỳ giao dịch

quy định tại

Khoản 1 Điều 88 Thông tư này

căn cứ các thành phần

sản lượng sau:

a) Sản lượng điện hợp đồng trong chu

kỳ giao dịch của nhà máy điện (

) được xác định theo quy định tại

Điều 39 Thông tư này

;

b) Sản lượng điện năng thanh toán

theo giá điện năng thị trường (Qsmp

i

) của nhà máy điện trong chu kỳ

giao dịch i được xác định theo quy định tại

khoản 5 Điều 88 Thông

tư này

;

c) Sản lượng điện năng đo đếm của

nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (Qmq

i

).

Nguyên tắc điều chỉnh

a) Trong trường hợp quy định tại Điểm

a Khoản 1 Điều này, sản lượng điện năng phát tăng thêm (Qcon

i

) và

sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào đối với nhà máy có giá chào cao

hơn giá trần thị trường điện (Qbp

i

) được điều chỉnh trong chu kỳ

giao dịch này bằng 0 (không) (Qcon

i

= 0; Qbp

i

= 0);

b) Trường hợp quy định tại Điểm b Khoản

1 Điều này, sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường điện được điều

chỉnh theo nguyên tắc đảm bảo không được làm thay đổi sản lượng điện năng đo

đếm trong chu kỳ giao dịch này và theo quy định về Quy trình tính toán thanh

toán trong thị trường điện tại

Phụ lục III

Thông

tư này.

Điều 90. Thanh

toán điện năng thị trường

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm tính toán tổng các khoản thanh toán điện năng

thị trường của nhà máy điện (không bao gồm điện gió, điện mặt trời, điện sinh

khối, thủy điện nhỏ) trong chu kỳ thanh toán theo công thức sau:

Rg =

Rsmp + Rbp + Rcon + Rdu

Trong đó:

Rg: Tổng các khoản thanh toán điện

năng thị trường trong chu kỳ thanh toán (đồng);

Rsmp: Khoản thanh toán cho phần sản

lượng được thanh toán theo giá điện năng thị trường trong chu kỳ thanh toán (đồng);

Rbp: Khoản thanh toán cho phần sản

lượng được thanh toán theo giá chào đối với nhà máy nhiệt điện có giá chào lớn

hơn giá trần thị trường điện trong chu kỳ thanh toán (đồng);

Rcon: Khoản thanh toán cho phần sản

lượng điện năng phát tăng thêm trong chu kỳ thanh toán (đồng);

Rdu: Khoản thanh toán cho phần sản

lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ trong

chu kỳ thanh toán (đồng).

Khoản thanh toán cho phần sản

lượng được thanh toán theo giá điện năng thị trường của nhà máy điện trong chu

kỳ thanh toán được xác định theo trình tự sau:

a) Tính toán cho từng chu kỳ giao

dịch i theo công thức sau:

Trong đó:

: Khoản thanh toán cho phần sản lượng được

thanh toán theo giá điện năng thị trường của nhà máy điện của chu kỳ giao dịch

i trong chu kỳ thanh toán (đồng);

SMP

i

: Giá điện năng thị

trường của chu kỳ giao dịch i trong chu kỳ thanh toán (đồng/kWh);

Qsmp

i

: Sản lượng điện

năng được thanh toán theo giá điện năng thị trường của chu kỳ giao dịch i trong

chu kỳ thanh toán (kWh).

b) Tính toán cho chu kỳ thanh toán

theo công thức sau:

Trong đó:

: Khoản thanh toán cho phần sản lượng được

thanh toán theo giá điện năng thị trường của nhà máy điện trong chu kỳ thanh

toán (đồng);

i: Chu kỳ giao dịch thứ i trong chu

kỳ thanh toán;

I: Tổng số chu kỳ giao dịch của chu

kỳ thanh toán;

Rsmp

i

: Khoản thanh toán

cho phần sản lượng được thanh toán theo giá điện năng thị trường của nhà máy

điện của chu kỳ giao dịch i (đồng).

Khoản thanh toán cho phần sản

lượng được thanh toán theo giá chào đối với nhà máy nhiệt điện có giá chào lớn

hơn giá trần thị trường điện trong chu kỳ thanh toán được xác định theo trình

tự sau:

a) Tính toán cho từng chu kỳ giao

dịch theo công thức sau:

Trong đó:

Rbp

i

: Khoản thanh toán

cho phần điện năng chào cao hơn giá trần của nhà máy điện trong chu kỳ giao

dịch i (đồng);

j: Dải chào thứ j trong bản chào

giá của tổ máy thuộc nhà máy nhiệt điện có giá chào cao hơn giá trần thị trường

điện và được sắp xếp trong lịch tính giá điện năng thị trường;

J: Tổng số dải chào trong bản chào

giá của nhà máy nhiệt điện có giá chào cao hơn giá trần thị trường điện và được

sắp xếp trong lịch tính giá điện năng thị trường;

: Giá chào tương ứng với dải chào j trong bản

chào của tổ máy của nhà máy nhiệt điện g trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh);

: Mức giá chào cao nhất trong các dải chào

được sắp xếp trong lịch tính giá điện năng thị trường của nhà máy nhiệt điện

trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh);

: Sản lượng điện năng thanh toán theo công

suất được chào với mức giá

trong bản chào của nhà máy nhiệt điện được

huy động trong chu kỳ giao dịch i và quy đổi về vị trí đo đếm (kWh);

: Sản lượng điện năng có giá chào cao hơn giá

trần thị trường điện của nhà máy nhiệt điện trong chu kỳ giao dịch i quy đổi về

vị trí đo đếm (kWh).

b) Tính toán cho chu kỳ thanh toán

theo công thức sau:

Trong đó:

Rb: Khoản thanh toán cho phần điện

năng chào cao hơn giá trần của nhà máy điện trong chu kỳ thanh toán (đồng);

i: Chu kỳ giao dịch i trong đó nhà

máy điện được huy động với mức giá chào cao hơn giá trần;

I: Tổng số chu kỳ giao dịch trong

đó nhà máy điện được huy động với mức giá chào cao hơn giá trần;

Rbp

i

: Khoản thanh toán

cho phần điện năng chào cao hơn giá trần của nhà máy điện trong chu kỳ giao

dịch i (đồng).

Khoản thanh toán cho sản lượng

điện năng phát tăng thêm của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch được xác định

theo trình tự sau:

a) Tính toán cho từng chu kỳ giao

dịch theo công thức sau:

Trong đó:

: Khoản thanh toán cho sản lượng điện năng

phát tăng thêm trong chu kỳ giao dịch i (đồng);

g: Tổ máy phát tăng thêm của nhà

máy điện trong chu kỳ giao dịch i;

G: Tổng số tổ máy phát tăng thêm

của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i;

: Điện năng phát tăng thêm của tổ máy g trong

chu kỳ giao dịch i quy đổi về vị trí đo đếm (kWh);

: Giá chào cao nhất tương ứng với dải công

suất phát tăng thêm của tổ máy g trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh). Đối với

nhà máy thuỷ điện nếu giá chào này lớn hơn giá trần thị trường điện thì lấy

bằng giá trần thị trường điện.

b) Tính toán cho chu kỳ thanh toán

theo công thức sau:

Trong đó:

Rcon: Khoản thanh toán cho sản

lượng điện năng phát tăng thêm trong chu kỳ thanh toán (đồng);

i: Chu kỳ giao dịch thứ i của chu

kỳ thanh toán trong đó nhà máy điện phải phát tăng thêm theo lệnh điều độ;

I: Tổng số chu kỳ giao dịch của của

chu kỳ thanh toán trong đó nhà máy điện phải phát tăng thêm theo lệnh điều độ;

Rcon

i

: Khoản thanh toán

cho sản lượng điện năng phát tăng thêm trong chu kỳ giao dịch i (đồng).

c) Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm công bố nguyên nhân phát sinh sản lượng điện

năng phát tăng thêm của nhà máy điện do ràng buộc hệ thống điện.

Trường hợp nhà máy thuỷ điện

được huy động do điều kiện ràng buộc phải phát và có giá chào cao hơn giá trần

thị trường điện hoặc được huy động công suất với dải chào giá cao hơn giá trần

thị trường điện thì nhà máy được thanh toán cho phần sản lượng phát tương ứng

trong chu kỳ đó bằng giá trần thị trường điện.

Khoản thanh toán cho sản lượng

điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ của nhà máy

điện trong chu kỳ giao dịch.

a) Tính toán cho từng chu kỳ giao

dịch theo công thức sau:

Trường hợp sản lượng điện năng

phát tăng thêm so với lệnh điều độ:

Trong đó:

: Khoản thanh toán cho sản lượng điện năng

phát sai khác so với lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch i (đồng);

g: Tổ máy phát tăng thêm so với lệnh

điều độ của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i;

G: Tổng số tổ máy phát tăng thêm so

với lệnh điều độ của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i;

: Điện năng phát tăng thêm so với lệnh điều

độ của tổ máy g trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

: Giá chào thấp nhất của tất cả các tổ máy

trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh).

Trường hợp sản lượng điện năng

phát giảm so với lệnh điều độ:

Trong đó:

: Khoản thanh toán cho sản lượng điện năng

phát sai khác so với lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch i (đồng);

g: Tổ máy phát giảm so với lệnh điều

độ của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i;

G: Tổng số tổ máy phát giảm so với lệnh

điều độ của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i;

: Điện năng phát giảm so với lệnh điều độ của

tổ máy g trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

SMP

i

: Giá điện năng thị

trường trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh);

Pbp

i,max

: Giá điện năng

của tổ máy đắt nhất được thanh toán trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh).

b) Tính toán cho chu kỳ thanh toán

theo công thức sau:

Trong đó:

Rdu: Khoản thanh toán cho sản lượng

điện năng phát sai khác so với lệnh điều độ trong chu kỳ thanh toán (đồng);

i: Chu kỳ giao dịch thứ i của chu

kỳ thanh toán trong đó nhà máy nhiệt điện đã phát sai khác so với lệnh điều độ;

I: Tổng số chu kỳ giao dịch của của

chu kỳ thanh toán trong đó nhà máy nhiệt điện đã phát sai khác so với lệnh điều

độ;

Rdu

i

: Khoản thanh toán

cho sản lượng điện năng phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh độ trong

chu kỳ giao dịch i (đồng).

Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán khoản thanh toán

điện năng thị trường của nhà máy điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, thủy

điện nhỏ trong chu kỳ thanh toán theo công thức:

Trong đó:

Rg: Khoản thanh toán điện năng thị

trường trong chu kỳ thanh toán (đồng) cho nhà máy điện sử dụng năng lượng tái

tạo;

Rsmp

i

: Khoản thanh toán

cho phần sản lượng được thanh toán theo giá điện năng thị trường của nhà máy

điện của chu kỳ giao dịch i trong chu kỳ thanh toán (đồng);

SMP

i

: Giá điện năng thị

trường của chu kỳ giao dịch i trong chu kỳ thanh toán (đồng/kWh);

Qmq

i

: Sản lượng điện

năng đo đếm của nhà máy điện (kWh).

i: Chu kỳ giao dịch thứ i trong chu

kỳ thanh toán;

I: Tổng số chu kỳ giao dịch của chu

kỳ thanh toán;

Điều 91. Khoản

thanh toán theo giá công suất thị trường

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm tính toán khoản thanh toán công suất thị trường

cho nhà máy điện trong chu kỳ thanh toán theo trình tự sau:

Tính toán cho từng chu kỳ giao

dịch theo công thức sau:

Trong đó:

Rcan(i): Khoản thanh toán công suất

cho nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng);

CAN(i): Giá công suất thị trường

trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh);

Qmq(i): Sản lượng điện năng đo đếm

của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (kWh).

Tính toán cho chu kỳ thanh toán

theo công thức sau:

Trong đó:

Rcan: Khoản thanh toán công suất

cho nhà máy điện trong chu kỳ thanh toán (đồng);

i: Chu kỳ giao dịch thứ i trong chu

kỳ thanh toán;

I: Tổng số chu kỳ giao dịch trong

chu kỳ thanh toán;

Rcan

i

: Khoản thanh toán

công suất cho nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng).

Điều 92. Khoản

thanh toán sai khác trong hợp đồng mua bán điện

Căn cứ giá điện năng thị trường và

giá công suất thị trường do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

công bố, đơn vị phát điện có trách nhiệm tính toán khoản thanh toán theo hợp

đồng mua bán điện và gửi cho đơn vị mua điện theo quy định tại

Điều

107 Thông tư này

trong chu kỳ thanh toán theo trình tự sau:

Tính toán cho từng chu kỳ giao

dịch theo công thức sau:

Trong đó:

Rc(i): Khoản thanh toán sai khác

trong chu kỳ giao dịch i (đồng);

Qc(i): Sản lượng điện hợp đồng

trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

Pc: Giá hợp đồng mua bán điện (đồng/kWh);

FMP(i): Giá thị trường toàn phần áp

dụng cho đơn vị phát điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh).

Tính toán cho chu kỳ thanh toán

theo công thức sau:

Trong đó:

Rc: Khoản thanh toán sai khác trong

chu kỳ thanh toán (đồng);

i: Chu kỳ giao dịch thứ i của chu

kỳ thanh toán;

I: Tổng số chu kỳ giao dịch của chu

kỳ thanh toán;

Rc(i): Khoản thanh toán sai khác

trong chu kỳ giao dịch i (đồng).

Mục 2. THANH

TOÁN ĐIỆN NĂNG ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ MUA ĐIỆN

Điều 93. Tính

toán khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua

buôn điện trong chu kỳ giao dịch

Sản lượng giao nhận đầu nguồn

của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo quy định

tại

khoản 2 Điều 78 Thông tư này

.

Sản lượng điện năng mua theo giá

thị trường của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch được xác định như

sau:

a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm tính toán, công bố tỷ lệ mua điện từ thị trường

điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện tương ứng của các nhà máy điện có hợp đồng

mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và được phân bổ cho đơn vị mua buôn

điện:

Trong đó:

X

1

: Tỷ lệ điện năng mua

theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l từ các nhà máy

điện được phân bổ hợp đồng (%);

Q

c

(g,M): Sản lượng điện

hợp đồng tháng M của nhà máy điện g được tính toán theo quy định tại

Điều 17, Điều 38 và Điều 39 Thông tư này

(kWh);

Q

ptdk

(l,M): Sản lượng

điện năng giao nhận đầu nguồn dự báo tháng M do đơn vị mua buôn điện l cung cấp

phục vụ lập kế hoạch vận hành tháng tới (kWh);

G: Tổng số nhà máy điện có hợp đồng

mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và được phân bổ cho đơn vị mua buôn

điện;

L: Tổng số đơn vị mua buôn điện.

b) Sản lượng điện năng mua theo giá

thị trường từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng của đơn vị mua buôn điện

trong chu kỳ giao dịch i được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

Q

m1

(l,i): Sản lượng điện

năng mua theo giá thị trường từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng của đơn

vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

X

1

: Tỷ lệ điện năng mua

theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l từ các nhà máy

điện được phân bổ hợp đồng do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

tính toán và công bố theo quy định tại điểm a khoản này (%);

Q(l,i): Sản lượng điện năng giao

nhận đầu nguồn của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i, được xác

định theo quy định tại khoản 1 Điều này (kWh).

c) Sản lượng điện năng mua theo giá

thị trường của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i từ nhà máy điện

g ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

Q

m2

(l,g,i): Sản lượng

điện năng mua theo giá thị trường của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao

dịch i từ nhà máy điện g ký hợp đồng trực tiếp (kWh);

Q(l,i): Sản lượng giao nhận đầu

nguồn của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i, được xác định theo

quy định tại khoản 1 Điều này (kWh);

X

2

(g,i): Tỷ lệ sản lượng

điện năng (%) được tính toán theo công thức sau:

Trong đó:

Q

mq

(g,i): Sản lượng điện

năng giao tại điểm giao nhận trong chu kỳ giao dịch i trực tiếp tham gia thị

trường điện của nhà máy điện g ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với đơn vị

mua buôn điện (kWh);

Q(l,i): Sản lượng điện năng giao

nhận đầu nguồn của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i, được xác

định theo quy định tại khoản 1 Điều này (kWh);

L: Tổng số đơn vị mua buôn điện;

k(i): Hệ số quy đổi theo tổn thất

điện năng trong chu kỳ giao dịch i, được xác định theo quy định tại

khoản 1 Điều 84 Thông tư này

.

d) Tổng sản lượng điện năng mua từ

thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch được

xác định theo công thức sau:

Trong đó:

Q

m

(l,i): Tổng sản lượng

điện năng mua từ thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l trong chu

kỳ giao dịch i (kWh);

Q

m1

(l,i): Sản lượng điện

năng mua theo giá thị trường từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng của đơn

vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

Q

m2

(l,g,i): Sản lượng

điện năng mua theo giá thị trường của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao

dịch i từ nhà máy điện g ký hợp đồng trực tiếp (kWh);

G: Tổng số nhà máy điện ký hợp đồng

mua bán điện với đơn vị mua buôn điện.

Tính toán khoản chi phí mua điện

theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao

dịch i được xác định như sau:

a) Khoản chi phí mua điện theo giá

thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i từ

các nhà máy điện được phân bổ được xác định theo công thức sau:

C

m1

(l,i)

= CFMP(i) × Q

m1

(l,i)

Trong đó:

C

m1

(l,i): Khoản chi phí

mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu

kỳ giao dịch i từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng (đồng);

CFMP(i): Giá thị trường điện toàn phần

áp dụng cho đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i, (đồng/kWh);

Q

m1

(l,i): Tổng sản lượng

điện năng mua theo giá thị trường của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao

dịch i từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng được tính toán theo quy định

tại Điểm b Khoản 2 Điều này (kWh).

b) Khoản chi phí mua điện theo giá

thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i từ

nhà máy điện g có hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện được xác định

theo công thức sau:

C

m2

(l,g,i)

= CFMP(i) × Q

m2

(l,g,i)

Trong đó:

g: Nhà máy điện có hợp đồng mua bán

điện với đơn vị mua buôn điện;

C

m2

(l,g,i): Khoản chi

phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l

trong chu kỳ giao dịch i cho nhà máy điện g (đồng);

CFMP(i): Giá thị trường điện toàn phần

áp dụng cho đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh);

Q

m2

(l,g,i): Sản lượng

điện năng mua theo giá thị trường của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao

dịch i từ nhà máy điện g được tính toán theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này

(kWh).

c) Tổng chi phí mua điện từ thị

trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ giao dịch được xác

định theo công thức sau:

Trong đó: C

m

(l,i): Tổng

chi phí mua điện từ thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l trong

chu kỳ giao dịch i (đồng);

C

m1

(l,i): Khoản chi phí

mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l trong

chu kỳ giao dịch i từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng (đồng);

g: Nhà máy điện có hợp đồng mua bán

điện với đơn vị mua buôn điện;

G: Tổng số nhà máy điện có hợp đồng

mua bán điện với đơn vị mua buôn điện;

C

m2

(l,g,i): Khoản chi

phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l

trong chu kỳ giao dịch i từ nhà máy điện g (đồng).

Điều 94. Tính

toán khoản chi phí mua điện theo thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn

điện trong chu kỳ thanh toán

Khoản chi phí mua điện theo thị

trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ thanh toán được xác

định như sau:

Khoản chi phí mua điện trên thị

trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện

l

trong chu kỳ thanh toán

M từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

i: Chu kỳ giao dịch thứ i trong chu

kỳ thanh toán;

I: Tổng số chu kỳ giao dịch của chu

kỳ thanh toán;

TC

m1

(l,M): Khoản chi phí

mua điện trên thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ

thanh toán M từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng (đồng);

C

m1

(l,i): Khoản chi phí

mua điện trên thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện

l

trong

chu kỳ giao dịch i từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng, xác định tại

điểm a khoản 3 Điều 93 Thông tư này

(đồng).

Khoản chi phí mua điện trên thị

trường điện giao ngay của Đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ thanh toán cho

nhà máy điện g có hợp đồng mua bán điện với Đơn vị mua buôn điện được xác định

theo công thức sau:

Trong đó:

i: Chu kỳ giao dịch thứ i trong chu

kỳ thanh toán;

I: Tổng số chu kỳ giao dịch trong

chu kỳ thanh toán;

g: Nhà máy điện có hợp đồng mua bán

điện với Đơn vị mua buôn điện;

TC

m2

(l,g,M): Khoản chi

phí mua điện trên thị trường điện giao ngay của Đơn vị mua buôn điện l trong

chu kỳ thanh toán M từ các nhà máy điện g có hợp đồng mua bán điện với Đơn vị

mua buôn điện (đồng);

C

m2

(l,g,i): Tổng khoản

chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l

trong chu kỳ giao dịch i từ nhà máy điện g có hợp đồng mua bán điện với Đơn vị

mua buôn điện (đồng);

UpliftM(g): Thành phần hiệu chỉnh

giá thị trường điện giao ngay áp dụng cho Đơn vị mua buôn điện của nhà máy điện

g trong chu kỳ thanh toán M do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

tính toán trên cơ sở các số liệu do Đơn vị phát điện cung cấp sau tháng vận

hành theo công thức:

Trong đó:

g: Nhà máy điện có hợp đồng mua bán

điện với đơn vị mua buôn điện;

i: Chu kỳ giao dịch thứ i trong chu

kỳ thanh toán M;

I: Tổng số chu kỳ giao dịch của chu

kỳ thanh toán M;

L: Tổng số Đơn vị mua buôn điện;

Rg (M): Tổng các khoản thanh toán

điện năng thị trường trong chu kỳ thanh toán M của nhà máy điện g theo bảng kê

thanh toán thị trường điện tháng do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường

điện phát hành được xác định theo quy định tại

Điều 90 Thông

tư này

(đồng);

R

g

can

(M):

Tổng doanh thu theo giá công suất trong chu kỳ thanh toán M của nhà máy điện g

theo bảng kê thanh toán thị trường điện tháng do Đơn vị vận hành hệ thống điện

và thị trường điện phát hành được xác định theo quy định tại

Điều

91 Thông tư này

(đồng);

C

m2

(l,g,i): Khoản chi

phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của Đơn vị mua buôn điện l

trong chu kỳ giao dịch i từ nhà máy điện g được xác định tại

điểm

b khoản 3 Điều 93 Thông tư này

(đồng);

Q

m2

(l,g,i): Sản lượng

điện năng mua theo giá thị trường của Đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ giao

dịch i từ nhà máy điện g được xác định theo quy định tại

điểm

c khoản 2 Điều 93 Thông tư này

(kWh).

Tổng các khoản chi phí mua điện

của đơn vị mua buôn điện theo thị trường điện giao ngay trong chu kỳ thanh toán

được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

TC(l,M): Tổng các khoản chi phí mua

điện của đơn vị mua buôn điện l theo thị trường điện giao ngay trong chu kỳ

thanh toán M (đồng);

TC

m1

(l,M): Khoản chi phí

mua điện theo thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện

l

trong

chu kỳ thanh toán M từ các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng, được xác định

tại khoản 1 Điều này (đồng);

g: Nhà máy điện có hợp đồng mua bán

điện với đơn vị mua buôn điện;

G: Tổng số nhà máy điện có hợp đồng

mua bán điện với đơn vị mua buôn điện;

TC

m2

(l,g,M): Khoản chi

phí mua điện theo thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện l trong

chu kỳ thanh toán M từ nhà máy điện g được xác định tại khoản 2 Điều này

(đồng).

Điều 95. Tính

toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện của đơn vị mua buôn

điện

Bên bán điện có trách nhiệm tính

toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện trong chu kỳ thanh

toán theo trình tự sau:

Tính toán cho từng chu kỳ giao

dịch theo công thức sau:

Trong đó:

Rc(i): Khoản thanh toán sai khác

trong chu kỳ giao dịch i (đồng);

Qc(i): Sản lượng điện hợp đồng

trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

Pc: Giá hợp đồng mua bán điện (đồng/kWh);

FMP

i

: Giá thị trường

toàn phần áp dụng cho đơn vị phát điện trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh).

Tính toán cho chu kỳ thanh toán

theo công thức sau:

Trong đó:

: Khoản thanh toán sai khác trong chu kỳ

thanh toán M (đồng);

i: Chu kỳ giao dịch thứ i của chu

kỳ thanh toán;

I: Tổng số chu kỳ giao dịch của chu

kỳ thanh toán;

Rc(i): Khoản thanh toán sai khác

trong chu kỳ giao dịch i (đồng).

Mục 3. THANH

TOÁN DỊCH VỤ PHỤ TRỢ VÀ THANH TOÁN KHÁC

Điều 96. Thanh

toán cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm tính toán khoản thanh toán cho đơn vị phát điện

cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp, bao gồm:

Đối với phần sản lượng điện năng

đo đếm của nhà máy điện cung cấp dịch vụ điều chỉnh tần số trong chu kỳ giao

dịch: Tính toán thanh toán theo quy định tại

Điều 90 và Điều

91 Thông tư này

.

Khoản thanh toán theo giá công

suất CAN cho phần sản lượng tương ứng với phần công suất cung cấp cho dịch vụ điều

khiển tần số thứ cấp, cụ thể như sau:

R

đt

(i)

= CAN(i) × Q

đt

(i)

Trong đó:

R

đt

(i): Khoản thanh toán

theo giá công suất CAN cho phần sản lượng tương ứng với phần công suất cung cấp

cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp trong chu kỳ giao dịch i (đồng);

CAN(i): Giá công suất thị trường áp

dụng cho đơn vị phát điện trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

Q

đt

(i): Sản lượng tương

ứng với phần công suất cung cấp cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp của tổ

máy trong chu kỳ giao dịch i đã quy đổi về vị trí đo đếm (kWh) và được xác định

theo công thức sau:

Q

đt

= Max{Min ([Q

cb

- Q

mq

], Q

đtcb

), 0}

Trong đó:

Q

đtcb

: Sản lượng tương

ứng với công suất cung cấp dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp công bố cho chu kỳ

giao dịch tới của tổ máy được quy đổi về vị trí đo đếm trong chu kỳ giao dịch i

(kWh);

Q

cb

: Sản lượng tương ứng

với công suất công bố của tổ máy trong bản chào lập lịch của tổ máy được quy

đổi về vị trí đo đếm trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

Q

mq

: Sản lượng điện năng

đo đếm của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (kWh).

Trường hợp trong chu kỳ giao dịch

thực tế, tổ máy không tham gia dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp hoặc tổ máy bị

sự cố thì sản lượng tương ứng với phần công suất cung cấp cho dịch vụ điều

khiển tần số thứ cấp trong chu kỳ đó bằng không (Q

đt

= 0);

Điều 97. Thanh

toán cho dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dịch vụ vận hành phải phát để bảo

đảm cung cấp điện, dịch vụ điều chỉnh điện áp và khởi động đen

Đơn vị cung cấp dịch vụ dự phòng

khởi động nhanh, dịch vụ vận hành phải phát để bảo đảm cung cấp điện (bao gồm

vận hành phải phát thường xuyên và nhà máy tuabin khí vận hành chu trình đơn

hoặc thiếu nhiên liệu chính phải sử dụng một phần hoặc toàn bộ nhiên liệu phụ

theo lệnh của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện), dịch vụ điều

chỉnh điện áp và khởi động đen được thanh toán theo hợp đồng cung cấp dịch vụ

phụ trợ theo Quy định phương pháp xác định và trình tự, thủ tục phê duyệt giá

dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ

trợ hệ thống điện do Bộ Công Thương ban hành.

Điều 98. Thanh

toán cho nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày

Các khoản thanh cho nhà máy thuỷ

điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày trực tiếp giao dịch trên thị trường điện

được tính toán như sau:

Các khoản thanh toán theo thị

trường điện: Thực hiện theo các quy định tại

khoản 2 và khoản

6 Điều 90 và Điều 91 Thông tư này

.

Khoản thanh toán sai khác theo

hợp đồng mua bán điện

a) Sản lượng điện hợp đồng mua bán

điện trong chu kỳ giao dịch của nhà máy điện này được tính toán theo công thức

sau:

Qc(i)

= Qhc(i) x α

Trong đó:

Qc(i): Sản lượng điện hợp đồng của

nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

α: Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh

toán theo giá hợp đồng cho nhà máy thủy điện có hồ điều tiết dưới 02 ngày do Bộ

Công Thương quy định.

Qhc(i): Sản lượng điện hiệu chỉnh

trong chu kỳ giao dịch i (kWh) được xác định như sau:

Trường hợp Qdu(i)> 0, Qhc(i) =

Qm(i) - Qdu(i);

Trường hợp Qdu(i) ≤ 0, Qhc(i) =

Qm(i).

Qm(i): Sản lượng điện năng tại vị

trí đo đếm trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

Qdu(i): Sản lượng điện năng phát

sai khác so với lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch i (kWh).

b) Khoản thanh toán theo hợp đồng

mua bán điện của nhà máy điện được tính toán căn cứ theo sản lượng điện hợp

đồng theo quy định tại điểm a khoản này và theo công thức quy định tại

Điều 92 Thông tư này

.

Điều 99. Thanh

toán cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo trực tiếp tham gia thị trường điện

Nhà máy điện năng lượng tái tạo

có hợp đồng mua bán điện với khách hàng sử dụng điện lớn tham gia cơ chế mua

bán điện trực tiếp lựa chọn bán điện trên thị trường điện giao ngay, thanh toán

áp dụng theo quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp do Chính phủ ban hành.

Nhà máy điện năng lượng tái tạo

không tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp nhưng lựa chọn trực tiếp tham gia

thị trường điện, thanh toán các thành phần:

a) Các khoản thanh toán theo thị

trường điện: Thực hiện theo các quy định tại

Khoản 7 Điều 90

và Điều 91 Thông tư này

.

b) Khoản thanh toán theo hợp đồng

mua bán điện dạng sai khác:

Sản lượng điện hợp đồng mua bán

điện trong chu kỳ giao dịch của nhà máy điện này được tính toán theo công thức

sau:

Qc(i)

= Qmq(i) x α

Trong đó:

Qc(i): Sản lượng điện hợp đồng của

nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

α: Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh

toán theo giá hợp đồng cho nhà máy năng lượng tái tạo do Bộ Công Thương quy

định.

Qmq(i): Sản lượng điện năng tại vị

trí đo đếm trong chu kỳ giao dịch i (kWh).

c) Khoản thanh toán theo hợp đồng

mua bán điện của nhà máy điện được tính toán căn cứ theo sản lượng điện hợp

đồng theo quy định tại Điểm a Khoản này và theo công thức quy định tại

Điều 92 Thông tư này

.

Điều 100.

Thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trường hợp sản lượng đo đếm điện

năng tháng do đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng cung cấp theo quy định

tại

khoản 2 Điều 78 Thông tư này

có sai khác so với tổng

điện năng đo đếm các ngày trong tháng do đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện

năng cung cấp theo quy định tại

khoản 1 Điều 78 Thông tư này

,

phần điện năng chênh lệch được thanh toán theo quy định hợp đồng mua bán điện

đã ký giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện.

Tổ máy nhiệt điện bị buộc phải

ngừng hoặc phải ngừng một lò hơi để giảm công suất theo quy định tại

khoản 3 Điều 62 Thông tư này

hoặc trường hợp sửa chữa, thi

công đường dây được thanh toán chi phí khởi động theo thỏa thuận tại hợp

đồng mua bán điện giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đơn vị phát điện. Đơn vị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác nhận sự kiện này

đối với tổ máy do Đơn vị phát điện công bố để Đơn vị mua điện làm căn cứ thanh

toán chi phí khởi động.

Trường hợp nhà máy có tổ máy

phát điện thí nghiệm thì tách toàn bộ nhà máy đó ra ngoài thị trường điện

trong các chu kỳ chạy thí nghiệm. Toàn bộ sản lượng phát của nhà máy lên lưới

trong các chu kỳ có thí nghiệm được thanh toán theo thỏa thuận tại hợp đồng

mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tương ứng với cấu hình tổ máy và

loại nhiên liệu sử dụng.

Trường hợp tổ máy đã có kế hoạch

ngừng máy được phê duyệt nhưng vẫn phải phát công suất theo yêu cầu của Đơn vị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện để bảo đảm cung cấp điện, thì tách

toàn bộ nhà máy đó ra ngoài thị trường điện trong khoảng thời gian phát công

suất theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Toàn bộ

sản lượng phát của nhà máy lên lưới trong khoảng thời gian này được thanh toán

theo hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trường hợp nhà máy điện có tổ

máy phát điện tách lưới phát độc lập theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện, toàn bộ sản lượng phát điện của nhà máy điện trong các

chu kỳ giao dịch có liên quan được thanh toán theo hợp đồng mua bán điện với

Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trường hợp nhà máy điện có tổ

máy phát điện tách ra ngoài hệ thống điện quốc gia và đấu nối vào lưới điện mua

từ nước ngoài, căn cứ theo kết quả tính toán vận hành hệ thống điện năm tới của

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, việc tham gia thị trường điện

trong năm tới và thanh toán cho nhà máy điện này được quy định như sau:

a) Nhà máy thủy điện có hồ chứa điều

tiết dưới 02 ngày có kế hoạch đấu nối vào lưới điện mua điện từ nước ngoài thì

tách toàn bộ nhà máy điện này tham gia gián tiếp thị trường điện trong năm tới.

Toàn bộ sản lượng phát điện của nhà máy điện trong năm tới được thanh toán theo

giá điện trong hợp đồng mua bán điện đã ký với Tập Đoàn Điện lực Việt Nam;

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm

a khoản này, trường hợp trong năm vận hành nhà máy điện có tổ máy phát điện đấu

nối vào lưới điện mua điện từ nước ngoài, toàn bộ sản lượng phát điện của nhà

máy điện trong ngày giao dịch mà tổ máy có chu kỳ đấu nối vào lưới điện mua

điện từ nước ngoài được thanh toán theo giá điện trong hợp đồng mua bán điện

đã ký với Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

Trường hợp tổ máy thủy điện phải

phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào giá lập lịch huy động

chu kỳ giao dịch tới theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị

trường điện vì lý do bảo đảm cung cấp điện, toàn bộ sản lượng phát của nhà máy

lên lưới trong khoảng thời gian này được thanh toán theo quy định tại hợp đồng

mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trường hợp nhà máy điện có tổ

máy phát điện tham gia thử nghiệm hệ thống AGC theo yêu cầu của Đơn vị vận hành

hệ thống điện và thị trường điện thì tách toàn bộ nhà máy điện này gián tiếp

tham gia thị trường điện, toàn bộ sản lượng phát của nhà máy lên lưới trong các

chu kỳ có thử nghiệm được thanh toán theo hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn

Điện lực Việt Nam. Trước ngày 01 tháng 12 năm N-1, Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện có trách nhiệm lập và công bố danh sách các tổ máy phát

điện dự kiến tham gia thử nghiệm hệ thống AGC trong năm N cho các thành viên

tham gia thị trường điện.

Điều 101.

Thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị mua buôn

điện

Các khoản thanh toán khác cho

nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị mua buôn điện bao gồm:

a) Phần sản lượng chênh lệch giữa

sản lượng đo đếm điện năng tháng do đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng

cung cấp theo quy định tại

khoản 2 Điều 78 Thông tư này

với tổng sản lượng điện năng đo đếm các chu kỳ giao dịch trong tháng do đơn vị

quản lý số liệu đo đếm điện năng cung cấp theo quy định tại

khoản

1 Điều 78 Thông tư này

, được thanh toán theo thỏa thuận tại hợp đồng mua

bán điện đã ký giữa đơn vị mua buôn điện và đơn vị phát điện;

b) Tổ máy nhiệt điện bị buộc phải

ngừng hoặc phải ngừng một lò hơi để giảm công suất theo quy định tại

khoản 3 Điều 62 Thông tư này

hoặc trường hợp sửa chữa, thi

công đường dây được thanh toán chi phí khởi động theo thỏa thuận tại hợp

đồng mua bán điện giữa Đơn vị mua buôn điện và đơn vị phát điện. Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác nhận sự kiện này đối

với tổ máy do Đơn vị phát điện công bố để Đơn vị mua điện làm căn cứ thanh toán

chi phí khởi động;

c) Trường hợp nhà máy có tổ máy

phát điện thí nghiệm thì tách toàn bộ nhà máy đó ra ngoài thị trường điện

trong các chu kỳ chạy thí nghiệm. Toàn bộ sản lượng phát của nhà máy lên lưới

trong các chu kỳ có thí nghiệm được thanh toán theo thỏa thuận tại các hợp

đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn điện tương ứng với cấu hình tổ máy và

loại nhiên liệu sử dụng;

d) Trường hợp nhà máy điện có tổ

máy phát điện tham gia thử nghiệm hệ thống AGC theo yêu cầu của Đơn vị vận hành

hệ thống điện và thị trường điện thì tách toàn bộ nhà máy điện này ra ngoài

thị trường điện, toàn bộ sản lượng phát của nhà máy lên lưới trong các chu kỳ

có thử nghiệm được thanh toán theo hợp đồng mua bán điện với đơn vị mua buôn

điện. Trước ngày 01 tháng 12 năm N-1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị

trường điện có trách nhiệm lập và công bố danh sách các tổ máy phát điện dự

kiến tham gia thử nghiệm hệ thống AGC trong năm N cho các thành viên tham gia

thị trường điện;

e) Các khoản thuế, phí thanh toán

cho nhà máy điện có hợp đồng trực tiếp với các đơn vị mua buôn điện trong chu

kỳ thanh toán M (thuế tài nguyên nước, phí môi trường rừng, phí bảo vệ môi

trường đối với nước thải công nghiệp, tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm

chất nạo vét, tiền thuê đất, các khoản thuế phí khác nếu có).

Các khoản thanh toán khác quy

định tại khoản 1 Điều này được phân bổ cho các đơn vị mua buôn điện theo tỷ

trọng sản lượng điện năng giao nhận trong chu kỳ thanh toán do Đơn vị vận hành

hệ thống điện và thị trường điện công bố và được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

L: Tổng số đơn vị mua buôn điện;

R

kh

(l,g,M): Khoản thanh

toán khác phân bổ cho đơn vị mua buôn điện l từ nhà máy điện g ký hợp đồng mua

bán điện trực tiếp trong chu kỳ thanh toán M được thỏa thuận tại hợp đồng

mua bán điện ký giữa hai bên (đồng);

R

kh

(g,M): Tổng các khoản

thanh toán khác quy định tại khoản 1 Điều này của các nhà máy điện g ký hợp

đồng mua bán điện trực tiếp với đơn vị mua buôn điện trong chu kỳ thanh toán M

(đồng);

Q(l,M): Sản lượng điện năng giao

nhận của đơn vị mua buôn điện l trong chu kỳ thanh toán M (kWh).

Điều 102.

Thanh toán khi can thiệp thị trường điện

Trường hợp có phát sinh tình

huống can thiệp thị trường điện được quy định tại

Điều 66 Thông

tư này

, đơn vị mua điện có trách nhiệm thanh toán cho đơn vị phát điện có

hợp đồng trực tiếp theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán điện. Đơn vị vận hành

hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác nhận sự kiện liên quan để

đơn vị phát điện có căn cứ hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán gửi đơn vị mua điện.

Trường hợp có phát sinh tình

huống điều chỉnh biểu đồ các nhà máy để đảm bảo cung cấp điện được quy định tại

khoản 2 Điều 66 Thông tư này

, đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện, đơn vị mua điện, đơn vị phát điện có trách nhiệm tính

toán thanh toán và thực hiện thanh toán theo quy định tại

Điều

90, Điều 91 và Điều 92 Thông tư này

.

Điều 103.

Thanh toán khi tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động

của thị trường điện giao ngay, đơn vị mua điện có trách nhiệm thanh toán cho

đơn vị phát điện có hợp đồng trực tiếp theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán

điện. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác nhận

sự kiện liên quan để đơn vị phát điện có căn cứ hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán gửi

đơn vị mua điện.

Mục 4. TRÌNH

TỰ, THỦ TỤC THANH TOÁN

Điều 104. Số

liệu phục vụ tính toán thanh toán thị trường điện

Trước 9h00 ngày D+2, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tổng hợp và cung cấp cho

đơn vị mua điện và các đơn vị phát điện số liệu phục vụ việc tính toán thanh

toán cho từng nhà máy điện.

Điều 105. Bảng

kê thanh toán thị trường điện cho ngày giao dịch

Trước 16h00 ngày D+4, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập và gửi cho các đơn vị

phát điện bảng kê thanh toán thị trường điện sơ bộ cho ngày giao dịch D qua

trang thông tin điện tử thị trường điện theo

Biểu mẫu

13 tại Phụ lục VI

ban hành kèm theo Thông tư này.

Trước 16h00 ngày D+5, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện lập và gửi cho các đơn vị mua điện bảng

kê thanh toán thị trường điện giao ngay của ngày D qua trang thông tin điện tử

thị trường điện theo

Biểu mẫu 13 tại Phụ lục VI

ban hành kèm theo Thông tư này.

Trước 12h00 ngày D+6, đơn vị

phát điện trực tiếp giao dịch và đơn vị mua điện có trách nhiệm xác nhận bảng

kê thanh toán thị trường điện theo quy định trên trang thông tin điện tử thị

trường điện; thông báo lại cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

các sai sót trong bảng kê thanh toán thị trường điện sơ bộ (nếu có).

Trước 16h00 ngày D+6, Đơn vị

vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập và gửi cho đơn vị

mua điện và các đơn vị phát điện bảng kê thanh toán thị trường điện hoàn chỉnh

cho ngày D qua trang thông tin điện tử thị trường điện theo

Biểu mẫu 13 tại Phụ lục VI

ban hành kèm theo Thông

tư này. Đơn vị phát điện có trách nhiệm phát hành bảng kê thanh toán ngày và

đưa vào hồ sơ phục vụ công tác thanh toán cho chu kỳ thanh toán.

Điều 106. Bảng

kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm tổng hợp các số liệu thanh toán cho các ngày

giao dịch trong chu kỳ thanh toán và kiểm tra, đối chiếu với biên bản tổng hợp

sản lượng điện năng do đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng cung cấp.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc

tính từ ngày giao dịch cuối cùng của chu kỳ thanh toán, Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố:

a) Biên bản chốt sản lượng chênh

lệch giữa tổng sản lượng trong từng chu kỳ giao dịch và sản lượng chốt cho chu

kỳ thanh toán;

b) Tổng sản lượng điện năng giao

nhận đầu nguồn của từng đơn vị mua buôn điện và tỷ trọng sản lượng điện năng

giao nhận đầu nguồn của đơn vị mua buôn điện tính toán theo quy định tại

khoản 2 Điều 101 Thông tư này

.

Trong thời hạn 13 ngày làm việc

tính từ ngày giao dịch cuối cùng của chu kỳ thanh toán, Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập và phát hành bảng kê thanh

toán thị trường điện của chu kỳ thanh toán cho đơn vị mua điện và đơn vị phát

điện.

Bảng kê thanh toán thị trường

điện cho chu kỳ thanh toán bao gồm bảng tổng hợp theo các

Biểu mẫu 13

và

Biểu mẫu

14 tại Phụ lục VI

ban hành kèm theo Thông tư này và biên bản xác nhận chỉ

số công tơ và sản lượng điện năng.

Hình thức xác nhận bảng kê thanh

toán và sự kiện thị trường điện: Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch, đơn vị

mua điện và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử

dụng chữ ký số để phục vụ công tác xác nhận, phát hành bảng kê thanh toán thị

trường điện và xác nhận các sự kiện thị trường điện. Trong trường hợp chữ ký số

bị sự cố, đơn vị mua điện và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

có trách nhiệm xác nhận, phát hành bảng kê thanh toán thị trường điện và xác

nhận các sự kiện thị trường điện trực tiếp và xác nhận lại sau khi sự cố được

khắc phục.

Điều 107. Hồ

sơ thanh toán

Đơn vị phát điện trực tiếp giao

dịch lập và gửi chứng từ thanh toán thị trường điện cho đơn vị mua điện căn cứ

trên bảng kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán.

Đơn vị phát điện trực tiếp giao

dịch lập và gửi chứng từ thanh toán hợp đồng sai khác cho đơn vị mua điện theo

thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện đã ký giữa đơn vị mua điện và đơn vị

phát điện.

Đơn vị phát điện trực tiếp giao

dịch lập và gửi hóa đơn thanh toán cho đơn vị mua điện theo thỏa thuận tại

Hợp đồng mua bán điện. Hóa đơn thanh toán bao gồm các khoản thanh toán thị

trường điện và thanh toán hợp đồng sai khác trong chu kỳ thanh toán.

Điều 108. Hồ

sơ thanh toán cho hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ và các khoản thanh toán

khác

Đơn vị phát điện có trách nhiệm lập

hồ sơ thanh toán dịch vụ phụ trợ và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng đã

ký kết giữa đơn vị phát điện và đơn vị mua điện.

Điều 109.

Hiệu chỉnh hóa đơn

Trong trường hợp hóa đơn có sai

sót, đơn vị phát điện hoặc đơn vị mua điện có quyền đề nghị xử lý theo các quy

định có liên quan trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày phát hành. Các bên liên

quan có trách nhiệm phối hợp xác định và thống nhất các khoản thanh toán hiệu

chỉnh.

Đơn vị phát điện có trách nhiệm

bổ sung khoản thanh toán hiệu chỉnh vào hóa đơn của chu kỳ thanh toán tiếp

theo.

Điều 110.

Thanh toán

Đơn vị mua điện có trách nhiệm

thực hiện thanh toán theo hoá đơn của đơn vị phát điện, thời hạn thanh toán căn

cứ theo quy định tại hợp đồng mua bán điện ký kết giữa hai bên.

Đơn vị phát điện và đơn vị mua

điện có trách nhiệm thống nhất phương thức thanh toán trong thị trường điện phù

hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định có liên quan.

Đến ngày 20 hằng tháng, trường

hợp đơn vị phát điện chưa nhận được Bảng kê thanh toán thị trường điện mà

nguyên nhân không phải từ đơn vị phát điện, đơn vị phát điện có quyền lập, gửi

hồ sơ tạm và hóa đơn thanh toán căn cứ theo sản lượng điện phát và giá điện

trong hợp đồng mua bán điện đã ký. Sau khi bảng kê thanh toán thị trường điện

được phát hành, phần chênh lệch giữa giá trị tạm thanh toán và giá trị quyết

toán được bù trừ vào tháng kế tiếp.

Trường hợp bên mua điện chậm

thanh toán khi đến hạn thanh toán, áp dụng tính lãi cho khoản tiền điện chậm

trả theo mức lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện đã

ký kết.

Điều 111. Xử

lý các sai sót trong thanh toán

Trường hợp có thanh toán thừa hoặc

thiếu so với hóa đơn, các đơn vị liên quan xử lý các sai sót này theo thỏa

thuận trong hợp đồng mua bán điện hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ đã

ký kết.

Điều 112.

Thanh toán hợp đồng mua bán điện giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị mua

buôn điện

Thanh toán hợp đồng mua bán điện

giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị mua buôn bao gồm:

Khoản thanh toán thị trường điện

giao ngay giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam với đơn vị mua buôn điện đối với các

nhà máy điện phân bổ hợp đồng được quy định tại

khoản 1 Điều

94 Thông tư này

.

Khoản thanh toán sai khác theo

hợp đồng mua bán điện giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam với đơn vị mua buôn điện

đối với các nhà máy điện được phân bổ hợp đồng tính toán theo quy định tại

Điều 95 Thông tư này

.

Khoản thanh toán theo giá bán

buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho Đơn vị mua buôn điện đối với phần

sản lượng giao nhận đầu nguồn còn lại sau khi đã trừ phần sản lượng thanh toán

theo quy định tại

Điều 93, điểm c điểm d khoản 1 Điều 101,

Điều 102 và Điều 103 Thông tư này

.

Các khoản thanh toán khác theo

thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

Chương IX

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG

TIN PHỤC VỤ VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Điều 113. Phần

mềm cho hoạt động của thị trường điện

Các phần mềm cho hoạt động của

thị trường điện bao gồm:

a) Phần mềm mô phỏng thị trường;

b) Phần mềm tính toán giá trị nước;

c) Phần mềm lập lịch huy động;

d) Phần mềm phục vụ tính toán thanh

toán;

đ) Các phần mềm khác phục vụ hoạt

động thị trường điện.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm phát triển và vận hành các phần mềm phục vụ thị

trường điện.

Điều 114. Yêu

cầu đối với phần mềm cho hoạt động của thị trường điện

Đảm bảo tính chính xác, độ tin

cậy, tính bảo mật và đáp ứng được các tiêu chuẩn do Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện xây dựng.

Có đầy đủ các hướng dẫn kỹ

thuật, quy trình vận hành kèm theo.

Điều 115. Xây

dựng và phát triển các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện

Các phần mềm cho hoạt động thị

trường điện phải được xây dựng, phát triển để hỗ trợ thực hiện các tính toán và

giao dịch được quy định tại Thông tư này và các quy trình vận hành của thị

trường điện.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm

a) Xây dựng các tiêu chuẩn đối với

các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện;

b) Thẩm định, kiểm tra khả năng đáp

ứng của phần mềm đối với các tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản này trước khi

áp dụng;

c) Công bố danh sách, các thuật

toán và quy trình sử dụng các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện.

Điều 116.

Kiểm toán phần mềm

Các phần mềm phục vụ thị trường

phải được kiểm toán trong các trường hợp sau:

a) Trước khi thị trường điện chính

thức vận hành;

b) Trước khi đưa phần mềm mới vào

sử dụng;

c) Sau khi hiệu chỉnh, nâng cấp có

ảnh hưởng đến việc tính toán;

d) Kiểm toán định kỳ.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập có năng lực để

thực hiện kiểm toán, báo cáo Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực trước khi

thực hiện.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm công bố kết quả kiểm toán cho các thành viên

tham gia thị trường điện.

Điều 117. Cấu

trúc hệ thống thông tin thị trường điện

Hệ thống thông tin thị trường điện

bao gồm các thành phần cơ bản sau:

Hệ thống phần cứng và phần mềm

phục vụ quản lý, trao đổi và bảo mật thông tin thị trường điện.

Hệ thống cơ sở dữ liệu và lưu

trữ.

Cổng thông tin điện tử phục vụ

thị trường điện, bao gồm cả trang thông tin điện tử nội bộ và trang thông tin

điện tử công cộng.

Điều 118.

Quản lý và vận hành hệ thống thông tin thị trường điện

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm quản lý và vận hành Hệ thống thông tin thị

trường điện.

Các thành viên tham gia thị

trường điện có trách nhiệm đầu tư các trang thiết bị trong phạm vi quản lý đáp

ứng các yêu cầu kỹ thuật do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

quy định, đảm bảo việc kết nối với Hệ thống thông tin thị trường điện.

Đơn vị quản lý số liệu đo đếm

điện năng có trách nhiệm phát triển, quản lý và vận hành mạng đường truyền kết

nối giữa Hệ thống thông tin thị trường điện của Đơn vị vận hành hệ thống điện

và thị trường điện với các thiết bị của các thành viên tham gia thị trường

điện.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện chỉ được vận hành hoặc thay đổi Hệ thống thông tin thị trường

điện hiện có sau khi đã nghiệm thu hoàn chỉnh và được Cơ quan quản lý nhà nước

về điện lực thông qua.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm trang bị thiết bị dự phòng cho hệ thống thông

tin thị trường điện để đảm bảo có thể thu thập, truyền và công bố thông tin thị

trường trong trường hợp Hệ thống thông tin thị trường điện chính bị sự cố hoặc

không thể vận hành.

Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện có trách nhiệm xây dựng, quản lý hệ thống

bảo mật thông tin đảm bảo an toàn, bảo mật các thông tin thị trường

điện.

Điều 119.

Cung cấp và công bố thông tin thị trường điện

Đơn vị phát điện, đơn vị mua

buôn điện, Đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện và đơn vị quản lý

số liệu đo đếm điện năng có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống

điện và thị trường điện các thông tin, số liệu phục vụ tính toán phân bổ

sản lượng hợp đồng, dự báo phụ tải năm, lập kế hoạch vận hành, lập lịch

huy động và tính toán thanh toán theo quy định tại Thông tư này qua cổng thông

tin điện tử của Hệ thống thông tin thị trường điện.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm cung cấp và công bố thông tin, số liệu và các

báo cáo vận hành thị trường điện cho các thành viên tham gia thị trường điện

theo quy định tại Thông tư này qua cổng thông tin điện tử của Hệ thống thông tin

thị trường điện.

Mức độ phân quyền truy cập thông

tin được xác định theo chức năng của các đơn vị và được quy định trong Quy

trình quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện

tại

Phụ lục V

ban hành kèm theo Thông tư này.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm công bố công khai trên trang thông tin điện tử

công cộng các thông tin sau:

a) Thông tin về các thành viên tham

gia thị trường điện;

b) Dữ liệu về phụ tải của từng miền

và hệ thống;

c) Số liệu công suất phát của từng

loại hình công nghệ phát điện và toàn hệ thống điện;

d) Số liệu thống kê về giá thị

trường;

đ) Các thông tin khác được quy định

trong Quy trình, quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị

trường điện tại

Phụ lục V

ban hành kèm theo Thông

tư này.

Điều 120.

Trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin thị trường điện

Thành viên tham gia thị trường

có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin thị trường điện

tại thời điểm cung cấp.

Trường hợp phát hiện các thông

tin đã cung cấp, công bố không chính xác và đầy đủ, thành viên tham gia thị

trường có trách nhiệm cải chính và cung cấp lại thông tin chính xác cho đơn vị

có liên quan.

Điều 121. Bảo

mật thông tin thị trường điện

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện không được tiết lộ các thông tin do thành viên tham gia thị

trường điện cung cấp, bao gồm:

a) Thông tin về hợp đồng mua bán

điện;

b) Bản chào giá của đơn vị phát

điện trước khi kết thúc ngày giao dịch;

c) Các thông tin khác ngoài thẩm

quyền.

Thành viên tham gia thị trường

điện không được tiết lộ các thông tin ngoài phạm vi được phân quyền cung cấp và

công bố.

Điều 122. Các

trường hợp miễn trừ bảo mật thông tin

Cung cấp thông tin theo yêu cầu

của Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy

định của pháp luật.

Các thông tin tự tổng hợp, phân

tích từ các thông tin công bố trên thị trường điện, không phải do các thành

viên tham gia thị trường điện khác cung cấp sai quy định tại

Điều

121 Thông tư này

.

Điều 123. Lưu

trữ thông tin thị trường điện

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm lưu lại toàn bộ hoạt động trao đổi thông tin

được thực hiện qua Hệ thống thông tin thị trường điện. Thời hạn lưu trữ thông

tin ít nhất là 05 năm.

Chương X

GIÁM SÁT VẬN HÀNH THỊ

TRƯỜNG ĐIỆN

Điều 124.

Trách nhiệm thực hiện giám sát thị trường điện

Cơ quan quản lý nhà nước về điện

lực có trách nhiệm thực hiện giám sát thường xuyên, định kỳ công tác vận hành

thị trường điện thông qua tổng hợp, đánh giá kết quả vận hành căn cứ trên các

dữ liệu thu thập và kiểm tra thực tế tại các thành viên tham gia thị trường

điện. Nội dung giám sát thị trường điện bao gồm:

a) Kết quả vận hành thị trường

điện;

b) Đánh giá tuân thủ quy định thị

trường điện của các đơn vị thành viên tham gia thị trường điện.

Thành viên tham gia thị trường

điện có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực trong

giám sát thị trường điện; phát hiện và báo cáo Cơ quan quản lý nhà nước về điện

lực các vấn đề phát sinh, các hành vi có dấu hiệu vi phạm trong quá trình vận

hành thị trường điện.

Điều 125.

Công bố thông tin vận hành thị trường điện

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm định kỳ công bố thông tin vận hành thị trường

điện theo quy định trong Quy trình quản lý, vận hành hệ thống thông tin thị

trường điện tại

Phụ lục V

ban hành kèm theo Thông

tư này với thời gian biểu cụ thể như sau:

Trước 15h00 hằng ngày, công bố

báo cáo vận hành thị trường điện ngày hôm trước.

Trước 16h00 thứ Ba hằng tuần,

công bố báo cáo vận hành thị trường điện tuần trước.

Trước ngày 20 hằng tháng, công

bố báo cáo vận hành thị trường điện tháng trước.

Trước ngày 31 tháng 01 hằng năm,

công bố báo cáo vận hành thị trường điện năm trước.

Điều 126. Cung

cấp dữ liệu phục vụ giám sát vận hành thị trường điện

Cung cấp dữ liệu phục vụ giám

sát vận hành thị trường điện

a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm cung cấp cho Cơ quan quản lý nhà nước về điện

lực các thông tin, dữ liệu về vận hành thị trường điện, bao gồm:

Các số liệu, kết quả tính toán kế

hoạch vận hành thị trường điện năm, tháng, tuần;

Các số liệu, kết quả vận hành thị

trường điện ngày tới, chu kỳ tới, thời gian thực và tính toán thanh toán;

Các thông tin, số liệu cần thiết

khác theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực để giám sát thị

trường điện.

b) Thành viên tham gia thị trường

điện có trách nhiệm cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động

của đơn vị đó trên thị trường điện theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước về

điện lực để giám sát thị trường điện.

Phương thức cung cấp số liệu

a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Cơ quan quản lý nhà nước

về điện lực theo các phương thức sau:

Tự động đồng bộ hóa trực tuyến

giữa Cơ sở dữ liệu thị trường điện tại Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị

trường điện với Cơ sở dữ liệu giám sát thị trường điện tại Cơ quan quản lý nhà

nước về điện lực. Danh mục các thông tin, dữ liệu thị trường điện đồng bộ hóa

do Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực quy định;

Trường hợp chưa áp dụng được

phương thức cung cấp dữ liệu theo quy định tại điểm a khoản này, Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện lập và gửi các file số liệu thị trường

điện theo định dạng, biểu mẫu và theo thời gian biểu do Cơ quan quản lý nhà

nước về điện lực quy định.

b) Thành viên tham gia thị trường

điện cung cấp thông tin, dữ liệu dưới dạng văn bản hoặc file số liệu theo biểu mẫu

khi Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực yêu cầu.

Đảm bảo chất lượng dữ liệu

a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dữ liệu cung cấp cho Cơ quan

quản lý nhà nước về điện lực bao gồm các báo cáo hàng ngày, báo cáo hàng tuần

và nội dung của cơ sở dữ liệu thị trường điện;

b) Thành viên tham gia thị trường

điện có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dữ liệu cung cấp cho Cơ quan quản lý

nhà nước về điện lực phục vụ điều tra và có xác nhận đảm bảo chính xác của đơn

vị cấp dữ liệu.

Điều 127. Chế

độ báo cáo vận hành thị trường điện

Chế độ báo cáo vận hành thị

trường điện hàng tháng của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

a) Tên báo cáo: Báo cáo vận hành

thị trường điện tháng M;

b) Nội dung báo cáo: Theo

Biểu mẫu 01 tại Phụ lục VI

Thông tư này;

c) Đối tượng báo cáo: Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện;

d) Cơ quan nhận báo cáo: Cơ quan

quản lý nhà nước về điện lực;

đ) Phương thức gửi báo cáo: Gửi qua

hệ thống thư điện tử;

e) Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày

20 tháng M+1 gửi báo cáo về vận hành thị trường điện tháng M;

g) Tần suất gửi báo cáo: Hàng

tháng.

Chế độ báo cáo vận hành thị

trường điện năm của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

a) Tên báo cáo: Báo cáo vận hành

thị trường điện năm N;

b) Nội dung báo cáo: Theo

Biểu mẫu 02 tại Phụ lục VI

Thông tư này;

c) Đối tượng báo cáo: Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện;

d) Cơ quan nhận báo cáo: Cơ quan

quản lý nhà nước về điện lực;

đ) Phương thức gửi báo cáo: Báo cáo

được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

Gửi qua hệ thống thư điện tử;

Gửi qua dịch vụ bưu chính.

e) Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày

01 tháng 3 năm N+1 gửi báo cáo về vận hành thị trường điện năm N.

g) Tần suất gửi báo cáo: Hàng năm.

Chế độ báo cáo vận hành thị

trường điện năm của Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch

a) Tên báo cáo: Báo cáo vận hành

thị trường điện năm N;

b) Nội dung báo cáo: Theo

Biểu mẫu 03 tại Phụ lục VI

Thông tư này;

c) Đối tượng báo cáo: Các đơn vị

phát điện trực tiếp giao dịch;

d) Cơ quan nhận báo cáo: Cơ quan

quản lý nhà nước về điện lực;

đ) Phương thức gửi báo cáo: Báo cáo

được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

Gửi qua hệ thống thư điện tử;

Gửi qua dịch vụ bưu chính.

e) Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày

01 tháng 3 năm N+1 gửi báo cáo về vận hành thị trường điện năm N;

g) Tần suất gửi báo cáo: Hàng năm.

Chế độ báo cáo vận hành thị

trường điện năm của Đơn vị mua điện

a) Tên báo cáo: Báo cáo vận hành

thị trường điện năm N;

b) Nội dung báo cáo: Theo

Biểu mẫu 04 tại Phụ lục VI

Thông tư này;

c) Đối tượng báo cáo: Các đơn vị

mua điện tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh;

d) Cơ quan nhận báo cáo: Cơ quan

quản lý nhà nước về điện lực;

đ) Phương thức gửi báo cáo: Báo cáo

được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

Gửi qua hệ thống thư điện tử;

Gửi qua dịch vụ bưu chính.

e) Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày

01 tháng 3 năm N+1 gửi báo cáo về vận hành thị trường điện năm N;

g) Tần suất gửi báo cáo: Hàng năm.

Báo cáo đột xuất

a) Báo cáo đột xuất khi phát sinh

can thiệp thị trường điện

Tên báo cáo: Báo cáo về tình hình

can thiệp thị trường điện.

Nội dung báo cáo phát sinh can

thiệp thị trường điện: Báo cáo chi tiết về sự kiện can thiệp thị trường điện

(thời gian, nguyên nhân phát sinh, các biện pháp can thiệp, đánh giá ảnh

hưởng…);

Đối tượng báo cáo: Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện;

Cơ quan nhận báo cáo: Cơ quan

quản lý nhà nước về điện lực;

Phương thức gửi báo cáo: Gửi qua

hệ thống thư điện tử;

Thời hạn gửi báo cáo: 24 giờ kể

từ thời điểm can thiệp thị trường điện.

b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện, Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện có trách nhiệm báo cáo đột

xuất về vận hành thị trường điện theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước về

điện lực.

Điều 128.

Kiểm toán số liệu và tuân thủ thị trường điện

Kiểm toán định kỳ

Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, Đơn

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tổ chức thực hiện

và hoàn thành việc kiểm toán số liệu và tuân thủ thị trường điện của năm trước.

Nội dung kiểm toán hàng năm về số liệu, quá trình thực hiện tính toán của Đơn

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trong thị trường điện bao gồm:

a) Số liệu cho tính toán trong thị

trường điện;

b) Các bước thực hiện tính toán;

c) Kết quả tính toán;

d) Tuân thủ của Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện đối với các trình tự quy định tại Thông tư này.

Kiểm toán đột xuất

Cơ quan quản lý nhà nước về điện

lực có quyền yêu cầu Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tổ chức

thực hiện kiểm toán đột xuất theo các nội dung và phạm vi kiểm toán cụ thể

trong các trường hợp sau:

a) Khi phát hiện dấu hiệu bất

thường trong vận hành thị trường điện;

b) Theo đề nghị bằng văn bản của

thành viên tham gia thị trường điện trong đó nêu rõ nội dung và lý do hợp lý để

yêu cầu kiểm toán đột xuất.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập đủ năng lực

thực hiện các nội dung kiểm toán thị trường điện trình Cơ quan quản lý nhà nước

về điện lực thông qua.

Đơn vị thành viên tham gia thị

trường điện có trách nhiệm hợp tác trong quá trình thực hiện kiểm toán thị

trường điện.

Chi phí kiểm toán

a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện chi trả trong các trường hợp kiểm toán quy định tại khoản 1 và điểm

a khoản 2 Điều này;

b) Đơn vị đề nghị kiểm toán chi trả

trong trường hợp kiểm toán quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Trong thời hạn 10 ngày tính từ

ngày nhận được báo cáo kiểm toán do đơn vị kiểm toán gửi, Đơn vị vận hành hệ

thống điện và thị trường điện có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán cho Cơ quan

quản lý nhà nước về điện lực và các đơn vị liên quan.

Chương XI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 129.

Trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực

Phổ biến, kiểm tra và giám sát

việc thực hiện Thông tư này.

Ban hành hoặc trình Lãnh đạo Bộ

ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện hợp đồng mua bán điện đối với hợp đồng mua

bán điện đã ký kết hoặc đang trong quá trình thực hiện đàm phán trước ngày Thông

tư này có hiệu lực thi hành.

Ban hành hoặc trình Lãnh đạo Bộ

ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung mới phát sinh, vướng mắc trong quá

trình thực hiện.

Điều 30.

Trách nhiệm của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Đầu tư, xây dựng, lắp đặt và

nâng cấp Hệ thống thông tin thị trường điện và các phần mềm phục vụ thị trường

điện phù hợp với yêu cầu quy định tại Thông tư này.

Ban hành quy định về tiêu chuẩn,

chế độ công tác của chức danh “Kỹ sư Điều hành giao dịch thị trường điện” của

đơn vị đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh; Thực hiện

đào tạo, kiểm tra và công nhận chức danh này để tham gia công tác vận hành thị

trường điện.

Hướng dẫn các thành viên tham

gia thị trường điện về trình tự, thủ tục đăng ký tham gia thị trường điện theo

quy định tại Thông tư này và nâng cấp Trang thông tin điện tử thị trường điện

để các đơn vị phát điện nộp hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện theo hình

thức trực tuyến.

Chịu trách nhiệm về tổng hợp các

thông tin do các đơn vị cung cấp để đưa vào mô hình mô phỏng thị trường điện,

kết quả tính toán đầu ra và các thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử

phục vụ thị trường điện bảo đảm chính xác, tin cậy và có cơ sở thực tiễn theo

quy định của Thông tư này.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp

và đồng bộ các dữ liệu vận hành giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị

trường điện và Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực để phục vụ công tác giám

sát, đánh giá vận hành thị trường điện của Cơ quan quản lý nhà nước về điện

lực.

Đơn vị vận hành hệ thống điện và

thị trường điện có trách nhiệm thực hiện trang bị các công cụ, số liệu cần

thiết để phục vụ công tác lập kế hoạch vận hành, lập lịch huy động và vận hành

thời gian thực như: số liệu thời tiết, khí tượng, thủy văn dự báo sản lượng

thủy điện theo nước về, dự báo năng lượng tái tạo (công suất, sản lượng và các

yếu tố khí tượng liên quan); số liệu tính toán mô phỏng ước lượng bức xạ thời

gian thực (từ các nguồn như ảnh mây vệ tinh…) phục vụ giám sát công suất điện

mặt trời mái nhà.

Điều 131. Quy

định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Kỹ sư Điều hành giao dịch thị trường

điện

Nhiệm vụ

a) Dự báo phụ tải phục vụ lập lịch

huy động nguồn điện chu kỳ giao dịch tới và 07 chu kỳ giao dịch tiếp theo sau

đó tuân thủ theo các quy định về vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch

thị trường điện;

b) Lập lịch huy động nguồn điện chu

kỳ giao dịch tới và 07 chu kỳ giao dịch tiếp theo sau đó tuân thủ theo các quy

định về vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện;

c) Thực hiện ấn định, dự báo nhu

cầu sử dụng khí cho phát điện chu kỳ giao dịch tới và 07 chu kỳ giao dịch tiếp

theo sau đó;

d) Tính toán, đánh giá công suất

khả dụng nguồn hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền và phối hợp với Điều

độ viên quốc gia thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cân bằng cung cầu, bảo

đảm cung cấp điện cho quốc gia;

đ) Giải đáp các thắc mắc của các

đơn vị liên quan đến công tác điều hành giao dịch thị trường điện, công tác lập

lịch huy động nguồn điện chu kỳ giao dịch tới và 07 chu kỳ giao dịch tiếp theo

sau đó;

e) Phối hợp xử lý các sự cố, bất

thường liên quan đến hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác điều

hành giao dịch thị trường điện, công tác lập lịch huy động nguồn điện trong hệ

thống;

g) Khai thác, sử dụng các phần mềm,

cơ sở dữ liệu trong hệ thống công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ thống điện

và điều hành giao dịch thị trường điện;

h) Công bố thông tin huy động chu

kỳ giao dịch tới và 07 chu kỳ giao dịch tiếp theo sau đó trên trang thông tin

điện tử hệ thống điện và thị trường điện theo đúng quy định;

i) Kiểm tra, rà soát hoạt động của

thị trường, cảnh báo các đơn vị nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định trong quá

trình điều hành giao dịch thị trường điện;

k) Chuẩn bị số liệu, tài liệu phục

vụ giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các đơn vị trong công tác điều hành

thị trường điện, công tác lập lịch huy động nguồn điện trong hệ thống điện;

l) Phân tích và báo cáo giám sát

thị trường và thông tin các bên liên quan;

m) Tham gia xây dựng các quy trình,

quy định liên quan trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

n) Các nhiệm vụ khác do Đơn vị vận

hành hệ thống điện và thị trường điện quy định.

Trách nhiệm

a) Đảm bảo công tác vận hành hệ

thống điện an toàn, tin cậy, kinh tế, công tác điều hành giao dịch thị

trường điện công bằng, minh bạch, tuân thủ các quy định về vận hành

hệ thống điện và thị trường điện do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban

hành;

b) Lập lịch huy động nguồn điện chu

kỳ giao dịch tới và 07 chu kỳ giao dịch tiếp theo sau đó đảm bảo hệ thống điện

quốc gia vận hành an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế.

Quyền hạn

a) Yêu cầu Điều độ viên miền, các

Đơn vị quản lý vận hành và các đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin phục

vụ công tác vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện, cụ

thể như sau:

Thông tin về chế độ vận hành nhà

máy điện, hồ chứa thủy điện và các thông tin khác đối với các nguồn điện thuộc

quyền điều khiển, quyền kiểm tra của cấp điều độ quốc gia;

Thông tin về tình hình cung cấp,

tiêu thụ nhiên liệu sơ cấp của các nguồn điện thuộc quyền điều khiển, quyền

kiểm tra của cấp điều độ quốc gia;

Số liệu dự báo phụ tải và phụ tải

thực tế của các Tổng công ty Điện lực, công ty Điện lực, các nguồn nhập khẩu

điện;

Nhận thông báo hoặc cung cấp

trước thông tin về chế độ vận hành của thiết bị điện làm thay đổi, ảnh hưởng

đến chế độ vận hành nguồn điện thuộc quyền điều khiển Cấp điều độ quốc gia;

Các thông tin khác phục vụ công

tác điều hành giao dịch thị trường điện, lập lịch huy động nguồn điện.

b) Phối hợp với điều độ viên quốc

gia cập nhật các thông tin vận hành trong thời gian thực phục vụ công tác lập

lịch huy động nguồn điện;

c) Xin ý kiến lãnh đạo Cấp điều độ

quốc gia để giải quyết những vấn đề không thuộc thẩm quyền;

d) Kiến nghị với lãnh đạo Cấp điều

độ quốc gia thay đổi phương thức vận hành nếu hệ thống điện quốc gia có sự cố

hoặc khi nhận thấy phương thức vận hành hệ thống hiện tại chưa phù hợp;

đ) Công bố các thông tin liên quan

đến điều hành giao dịch thị trường điện theo quy định.

Điều 132.

Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

Thành viên tham gia thị trường

điện có trách nhiệm hoàn thiện các trang thiết bị thông tin phù hợp với Hệ

thống thông tin thị trường điện theo quy định tại Thông tư này.

Đơn vị phát điện tham gia thị

trường điện có trách nhiệm ký hợp đồng mua bán điện theo Quy định phương pháp

xác định giá dịch vụ phát điện; nguyên tắc tính giá điện để thực hiện dự án

điện lực; nội dung chính của hợp đồng mua bán điện của đơn vị phát điện do Bộ

Công Thương ban hành áp dụng cho thị trường điện.

Khách hàng sử dụng điện lớn tham

gia cơ chế mua bán điện trực tiếp có trách nhiệm tuân thủ quy định cơ chế mua

bán điện trực tiếp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 133.

Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi

hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2025.

Bãi bỏ Thông tư số

21/2024/TT-BCT

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Các số liệu và thông tin gồm:

giá trần thị trường điện, nhà máy điện mới tốt nhất, giá công suất thị trường,

hệ số hiệu chỉnh sản lượng điện hợp đồng năm và tỷ lệ điện năng thanh toán theo

giá hợp đồng đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Kế hoạch vận hành thị trường

điện năm 2025 tiếp tục áp dụng cho các tháng còn lại của năm 2025.

Kế hoạch vận hành thị trường

điện của tháng 02 năm 2025 đã được Cục Điều tiết điện lực phê duyệt theo quy

định tại Thông tư số

21/2024/TT-BCT

tiếp

tục được áp dụng.

Trong quá trình thực hiện, nếu

phát sinh vướng mắc, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Bộ Công Thương

để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:- Văn phòng Tổng Bí thư;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Toà án Nhân dân Tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Bộ trưởng;- Các Thứ trưởng Bộ Công Thương;- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);- Công báo;- Website Chính phủ, Bộ Công Thương;- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Công nghiệp

Than-Khoáng sản Việt Nam;- Các Tổng công ty Phát điện;- Các Tổng công ty Điện lực;- Lưu: VT, PC, ĐTĐL (TTĐ). KT.

BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrương Thanh Hoài

Văn bản này có file đính kèm, bạn phải tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung.Tải về

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp từ ngày 1/11/2025

Nguyên tắc vận hành thị trường điện cạnh tranh

Hỏi đáp pháp luật

Luật Điện lực mới nhất 2026 và văn bản hướng dẫn Luật Điện lực thế nào?

03 trường hợp áp dụng giá bán điện cho bên mua điện sử dụng điện nhiều mục đích khác nhau từ 02/12/2025 như thế nào?

Luật Điện lực mới nhất 2025 và văn bản hướng dẫn Luật Điện lực gồm những văn bản nào?

Toàn văn Thông tư 36 2025 TT BCT 03/6/2025 sửa đổi Thông tư 16/2025/TT-BCT về thị trường bán buôn điện như thế nào?

Quy định về quản lý và vận hành hệ thống thông tin thị trường điện từ 01/02/2025?

Pháp Luật Thuế

Bản án liên quan

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Các trường hợp chấm dứt tham gia thị trường điện năm 2025

Việc vận hành thị trường điện năm 2025 cần tuân thủ các nguyên tắc gì?

Quy định về giá thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch năm 2025

Nhà máy thuỷ điện trong thị trường điện được phân loại như thế nào?

Thông tư 16/2025/TT-BCT quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Thông tư 16/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tải Văn bản tiếng Việt

Tải Văn bản tiếng Việt (docx)

Tải Văn bản gốc:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Thông tư 21/2024/TT-BCT

,

Thông tư 16/2025/TT-BCT

,

Thông tư 36/2025/TT-BCT

,

Thông tư 29/2026/TT-BCT

Văn bản liên quan

1

Quyết định 3621/QĐ-BCT năm 2024 phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

27/12/2024

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

11/01/2025

2

Luật Điện lực 2024

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

30/11/2024

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

17/12/2024

3

Nghị định 105/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 96/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

01/08/2024

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

05/08/2024

4

Nghị định 96/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

29/11/2022

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

29/11/2022

5

Quyết định 4894/QĐ-BCT năm 2018 về đính chính Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

27/12/2018

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

12/01/2019

6

Quyết định 4804/QĐ-BCT năm 2017 phê duyệt phương án vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

26/12/2017

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

29/03/2018

10.819

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com