# Thông tư 36/2025/TT-BCT sua doi Thong tu 16 2025 TT BCT van hanh thi truong ban buon dien canh tranh

| Số hiệu | 36/2025/TT-BCT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Ngày ban hành | 03/06/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

BỘ

CÔNG THƯƠNG CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36/2025/TT-BCT Hà Nội, ngày 03

tháng 6 năm 2025

THÔNG TƯ

SỬA

ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2025/TT-BCT NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM

2025 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH

TRANH

Căn cứ

Luật Điện lực

ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số

40/2025/NĐ-CP

ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số

100/2025/NĐ-CP

ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số

56/2025/NĐ-CP

ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Điện

lực

về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện,

đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh

điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Thông tư số 16/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ

Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Sửa đổi

khoản

2 Điều 3

như sau:

“2. Sản lượng điện năng bao tiêu (sau đây viết tắt

là bao tiêu), bao gồm:

a) Sản lượng điện năng cam kết mua tối thiểu trong

các Hợp đồng mua bán điện thuộc bộ hợp đồng dự án nhà máy điện đầu tư theo

phương thức đối tác công tư áp dụng loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển

giao (BOT) hoặc các thỏa thuận bổ sung của đơn vị mua điện với đơn vị phát điện

BOT;

b) Sản lượng điện năng được vận hành, huy động tương

ứng với mức tối đa theo khả năng cấp khí, đáp ứng yêu cầu ràng buộc về nhiên liệu,

công suất và sản lượng phát điện khả dụng của Nhà máy nhiệt điện khí có ràng buộc

phải sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu khí, nhu cầu và ràng buộc kỹ thuật của hệ

thống điện quốc gia.”.

Bổ sung khoản 19a

Điều 3

như sau:

“19a. Nhà máy nhiệt điện khí có ràng buộc phải sử dụng

tối đa nguồn nhiên liệu khí là dự án nhiệt điện khí sử dụng khí thiên nhiên

khai thác trong nước được đầu tư, xây dựng và đi vào vận hành theo quy định tại

Luật Điện lực

, Nghị định số

56/2025/NĐ-CP

ngày 03 tháng 3 năm 2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật

Điện lực

về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp

điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh

doanh điện lực và Nghị định số

100/2025/NĐ-CP

ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số

56/2025/NĐ-CP

.”.

Sửa đổi

điểm

a, điểm b khoản 1 Điều 4

như sau:

“a) Nhà máy điện có công suất đặt lớn hơn 30 MW đấu

nối vào hệ thống điện quốc gia (bao gồm các nhà máy điện BOT hết hạn hợp đồng

và được chuyển giao cho Việt Nam, nhà máy thủy điện phối hợp vận hành với nhà

máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu theo quy định tại

điểm b

khoản 4 Điều 51 Luật Điện lực

);

b) Nhà máy điện có công suất đặt từ 10 MW trở lên hết

hạn hợp đồng mua bán điện theo chi phí tránh được, bao gồm cả nhà máy thủy điện

bậc thang và nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo khác hết hạn hợp đồng mua

bán điện theo các cơ chế giá khuyến khích, ưu đãi của Nhà nước;”.

Sửa đổi

điểm

c khoản 3 Điều 4

như sau:

“c) Nhà máy nhiệt điện khí có ràng buộc phải sử dụng

tối đa nguồn nhiên liệu khí;”.

Sửa đổi

khoản

1 Điều 11

như sau:

“1. Đối với nhà máy điện đã được cấp giấy phép hoạt

động điện lực và phải tham gia thị trường điện theo quy định tại

Điều

4 Thông tư

này nhưng đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện này không hoàn

thành đăng ký tham gia thị trường điện (trừ các nhà máy thủy điện phối hợp vận

hành với nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu theo quy định tại

Khoản 4a Điều 133 Thông tư này

), các nhà máy điện không có Hợp

đồng mua bán điện (trừ các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu), các nhà

máy điện có Hợp đồng mua bán điện nhưng chưa có giá điện chính thức hoặc giá điện

hết hiệu lực, các tổ máy phát điện chưa có thỏa thuận ngày vận hành thương mại,

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện không huy động nhà máy điện

này phát điện lên hệ thống điện quốc gia, trừ các trường hợp sau:

a) Xảy ra tình trạng hệ thống điện mất cân bằng cung

cầu hoặc để bảo đảm cung cấp điện;

b) Đảm bảo yêu cầu về nhu cầu cấp nước hạ du theo

quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành đơn hồ hoặc

theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với các nhà máy thủy điện);

c) Chống xả tràn (đối với các nhà máy thủy điện).”

Sửa đổi

điểm

c khoản 1 Điều 18

như sau:

“c) Ràng buộc về bao tiêu của các nhà máy điện;”

Sửa đổi

khoản

3 và khoản 4 Điều 18

như sau:

“3. Trường hợp khi công tác vận hành hệ thống điện

thỏa mãn điều kiện áp dụng tại khoản 2 Điều này, Đơn vị vận hành hệ thống điện

và thị trường điện có trách nhiệm phối hợp với các cấp điều độ thực hiện ngừng,

giảm huy động công suất phát lên lưới các nhà máy, tổ máy phát điện và các nguồn

điện theo thứ tự sau:

a) Giảm công suất phát của các tổ máy nhiệt điện có

chi phí biến đổi theo thứ tự từ cao đến thấp, trừ các tổ máy nhiệt điện của các

Nhà máy nhiệt điện khí có ràng buộc phải sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu khí;

b) Ngừng, giảm các nhà máy thủy điện chưa xả theo tỷ

lệ dung tích còn lại so với dung tích hữu ích từ thấp đến cao;

c) Ngừng các tổ máy khởi động chậm theo thứ tự: Các

tổ máy tự nguyện ngừng phát điện; Theo giá chào tổ máy (chỉ áp dụng cho khung lập

lịch ngày tới, chu kỳ tới); Theo chi phí biến đổi thứ tự từ cao đến thấp; trường

hợp các tổ máy khởi động chậm có cùng chi phí biến đổi, ngừng tổ máy theo thứ tự

chi phí khởi động từ thấp đến cao;

d) Giảm các nhà máy điện năng lượng tái tạo còn khả

năng tích trữ;

đ) Ngừng, giảm các nhà máy điện có điều khoản thỏa

thuận ngừng/giảm trước các nhà máy điện khác (điều kiện được quy định trong thỏa

thuận đấu nối hoặc Hợp đồng mua bán điện);

e) Giảm một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện gió, nhà

máy điện mặt trời nối lưới (trừ các nhà máy điện thuộc điểm k khoản này); hệ thống

điện mặt trời mái nhà nối lưới trung áp; các nhà máy thủy điện được huy động

theo cơ chế chi phí tránh được (trừ các nhà máy điện đang xả thuộc điểm i khoản

này);

g) Giảm công suất phát của các tổ máy nhiệt điện của

các Nhà máy nhiệt điện khí có ràng buộc phải sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu

khí;

h) Ngừng tổ máy nhiệt điện của các Nhà máy nhiệt điện

khí có ràng buộc phải sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu khí có chi phí biến đổi

theo thứ tự từ cao đến thấp;

i) Giảm các nhà máy thủy điện trực tiếp tham gia thị

trường điện đang xả chào giá sàn và các nhà máy thủy điện gián tiếp tham gia thị

trường điện đang xả;

k) Giảm các nhà máy điện hoặc một phần nhà máy điện

đang trong quá trình thử nghiệm trước khi được công nhận ngày vận hành thương mại.

Đối với các tổ máy phát điện của các nhà máy điện

thuộc cùng một nhóm tại điểm e, điểm g, điểm i và điểm k khoản 3 Điều này, việc

giảm công suất phát được thực hiện theo nguyên tắc phân bổ đều công suất cần giảm

theo tỷ lệ công suất định mức, công suất khả dụng, công suất công bố hoặc công

suất dự báo (tùy theo loại hình nguồn điện và phương thức điều độ), không phân

biệt theo tiêu chí giá”.”

Sửa đổi

khoản

2 Điều 19

như sau:

“2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

có trách nhiệm sử dụng mô hình mô phỏng thị trường điện để tính toán các nội

dung quy định tại khoản 1 Điều này. Thông số đầu vào sử dụng trong mô phỏng thị

trường điện của các tổ máy nhiệt điện là chi phí biến đổi của tổ máy được xác định

tại khoản 3 Điều này, các đặc tính thuỷ văn, đặc tính kỹ thuật của nhà máy thuỷ

điện, các ràng buộc theo quy định về lập phương thức vận hành hệ thống điện quốc

gia theo Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và

khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành, ràng buộc về bao

tiêu và các ràng buộc về dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.”.

Sửa đổi

điểm

b khoản 2 Điều 32

như sau:

“b) Các thông số đầu vào phục vụ tính toán lập kế

hoạch vận hành thị trường năm, bao gồm:

Phụ tải dự báo từng miền Bắc, Trung, Nam và cho

toàn hệ thống điện quốc gia trong từng chu kỳ giao dịch;

Các số liệu thủy văn và các ràng buộc vận hành của

các hồ chứa thủy điện được dùng để tính toán mô phỏng thị trường điện;

Tiến độ đưa nhà máy điện mới vào vận hành; Các

thông số kỹ thuật và các ràng buộc vận hành về lưới điện truyền tải;

Biểu đồ xuất, nhập khẩu điện dự kiến; Lịch bảo dưỡng,

sửa chữa năm của nhà máy điện, lưới điện truyền tải và nguồn cấp khí lớn;

Phụ tải dự báo của các đơn vị mua buôn điện trong

từng chu kỳ giao dịch;

Các ràng buộc về bao tiêu;

Các ràng buộc huy động nguồn nhằm bảo đảm cung cấp

điện, cấu hình nguồn tối thiểu đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải.”.

Sửa đổi

khoản

2 Điều 47

như sau:

“2. Công suất huy động dự kiến (hoặc dự báo) trong

từng chu kỳ giao dịch trong ngày tới của các nhà máy điện tại

khoản

3 Điều 4 Thông tư

này, nguồn điện mặt trời mái nhà và các nhà máy điện

không trực tiếp chào giá trên thị trường điện, trong đó có xét đến các ràng buộc

về bao tiêu.”.

Sửa đổi

khoản

14 Điều 54

như sau:

“14. Các ràng buộc về bao tiêu.”.

Sửa đổi

khoản

1 Điều 58

như sau:

“1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

được sửa đổi công suất công bố của các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

theo quy định tại

khoản 2 Điều 61 Thông tư

này và thực hiện

điều chỉnh công suất huy động các nhà máy nhiệt điện khí bằng giải pháp tích áp

để ưu tiên huy động công suất cao nhất có thể của các nhà máy nhiệt điện khí

vào thời điểm cao điểm phụ tải của hệ thống điện.”.

Sửa đổi

khoản

14 Điều 60

như sau:

“14. Các ràng buộc về bao tiêu.”.

Sửa đổi

điểm

a khoản 2 Điều 62

như sau:

“a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

lập lịch huy động các tổ máy theo nguyên tắc sau:

Sử dụng bản chào tăng công suất của các tổ máy;

Thực hiện điều chỉnh công suất huy động các nhà

máy nhiệt điện khí bằng giải pháp tích áp để ưu tiên huy động công suất cao nhất

có thể của các nhà máy nhiệt điện khí vào thời điểm cao điểm phụ tải của hệ thống

điện;

Các nhà máy nhiệt điện gián tiếp tham gia thị trường

điện theo giá biến đổi;

Các tổ máy cung cấp dịch vụ dự phòng khởi động

nhanh để bảo đảm cung cấp điện;

Các nhà máy thủy điện gián tiếp tham gia thị trường

điện theo tỷ lệ dung tích còn lại so với dung tích hữu ích từ cao đến thấp;

Các tổ máy cung cấp dịch vụ vận hành phải phát để

bảo đảm cung cấp điện;

Giảm công suất dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp

xuống mức thấp nhất cho phép.”.

Sửa đổi, bổ sung

điểm a khoản 4 Điều 67

như sau:

“a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

có trách nhiệm điều độ, vận hành hệ thống điện theo các nguyên tắc sau:

Đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định, tin cậy

với chi phí mua điện cho toàn hệ thống thấp nhất;

Đảm bảo thực hiện các thoả thuận về sản lượng

trong các hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu điện và ràng buộc về bao tiêu;

Đảm bảo thực hiện các yêu cầu về cấp nước hạ du đối

với các nhà máy thủy điện.”.

Bổ sung khoản 4 và khoản 5

Điều 132

như sau:

“4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị mua buôn

điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

các số liệu về bao tiêu quy định tại

điểm a khoản 2 Điều 3 Thông

tư này

.

Đơn vị phát điện, đơn vị cung ứng nhiên liệu có

trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện số liệu

về khả năng cấp khí, các yêu cầu ràng buộc về nhiên liệu của Nhà máy nhiệt điện

có ràng buộc phải sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu khí để phục vụ tính toán sản

lượng điện năng bao tiêu quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 3

Thông tư này

căn cứ trên suất tiêu hao nhiên liệu được quy định tại hợp đồng

mua bán điện.”.

Bổ sung khoản 4a

Điều 133

như sau:

“4a. Trước ngày 01 tháng 6 năm 2026, Đơn vị phát điện

sở hữu và quản lý vận hành nhà máy thủy điện phối hợp vận hành với nhà máy thủy

điện chiến lược đa mục tiêu theo quy định tại

điểm b khoản 4 Điều

51 Luật Điện lực

,

điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số 08/2025/TT-BCT

ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác

định chi phí phát điện của nhà máy điện trong giai đoạn chưa tham gia thị trường

điện cạnh tranh đối với một số loại hình nhà máy điện và quy định tại Phụ lục

VI ban hành kèm theo Thông tư này có trách nhiệm:

a) Ký hợp đồng mua bán điện và hoàn thành các thủ tục,

điều kiện để trực tiếp tham gia thị trường điện theo quy định;

b) Trong thời gian chưa trực tiếp tham gia thị trường

điện, các nhà máy thủy điện này được huy động như nhà máy điện gián tiếp tham

gia thị trường điện.”.

Sửa đổi khoản 8 Điều 13 Phụ

lục II ban hành kèm theo Thông tư số

16/2025/TT-BCT

như sau:

“8. Các ràng buộc về bao tiêu; trong đó mô phỏng

ràng buộc đảm bảo sản lượng huy động từ ngày D đến cuối tuần hiện tại lớn hơn

hoặc bằng sản lượng được phê duyệt theo kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị

trường điện tuần tới trừ đi sản lượng huy động thực tế từ đầu tuần và ước đến hết

ngày D-1.”

Sửa đổi điểm i khoản 2 Điều 2 Phụ lục V ban

hành kèm theo Thông tư số

16/2025/TT-BCT

như sau:

“i) Hệ thống quản lý thông tin can thiệp thị trường

điện và tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay: Phục vụ quản lý các

thông tin vận hành thị trường điện và hệ thống điện trong các trường hợp có can

thiệp thị trường điện và tạm ngừng hoạt động của thị trường điện giao ngay.”

Sửa đổi điểm đ khoản 2 Điều 9 Phụ lục V ban

hành kèm theo Thông tư số

16/2025/TT-BCT

như sau:

“đ) Các ràng buộc trong vận hành, bao gồm: bao

tiêu, giới hạn truyền tải liên kết vùng, cấu hình nguồn tối thiểu, kỹ thuật của

hệ thống cung cấp nhiên liệu, thủy văn và các ràng buộc khác (nếu có);”.

Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 20 Phụ lục V ban

hành kèm Thông tư số

16/2025/TT-BCT

như

sau:

“g) Lịch bảo dưỡng, sửa chữa năm của các nhà máy điện,

lưới điện truyền tải và nguồn cấp khí lớn; các ràng buộc trong vận hành nguồn,

lưới điện dẫn đến phải huy động một hoặc một vài nhà máy điện trong hệ thống;

ràng buộc về bao tiêu;”.

Bổ sung Phụ lục VI vào

Thông tư số

16/2025/TT-BCT

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Bãi bỏ điểm, khoản, điều,

Phụ lục của Thông tư số 16/2025/TT-BCT

Bãi bỏ

điểm c, khoản 1 Điều 17

.

Bãi bỏ

khoản 15 Điều 54

.

Bãi bỏ

khoản 15 Điều 60

.

Bãi bỏ khoản 9 Điều 13 Phụ lục II ban hành kèm

theo Thông tư số

16/2025/TT-BCT

.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 6 năm

2025.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng

mắc, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Bộ Công Thương để hướng dẫn thực

hiện theo thẩm quyền hoặc xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:- Văn phòng Tổng bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chính phủ;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Tòa án nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

ương;- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính

và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp;- Các Lãnh đạo Bộ;- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;- Công báo;- Lưu: VT, ĐL (10). KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Hoàng Long

PHỤ LỤC

BỔ SUNG PHỤ LỤC VI VÀO THÔNG TƯ SỐ 16/2025/TT-BCT NGÀY 01

THÁNG 02 NĂM 2025 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG BÁN

BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BCT ngày

3 tháng 6 năm 2025

của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BCT

ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị

trường bán buôn điện cạnh tranh)

Phụ

lục VI

DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN PHỐI HỢP VẬN HÀNH VỚI

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CHIẾN LƯỢC ĐA MỤC TIÊU

TT Tên nhà máy điện Công suất(MW) Năm vận hành Ghi chú

1 Thủy điện Bản Chát 220 Đang vận hành Sông Đà

2 Thủy điện Huội Quảng 520 Đang vận hành Sông Đà

3 Thủy điện Pleikrông 100 Đang vận hành Sông Sê San

4 Thủy điện Sesan 3 260 Đang vận hành Sông Sê San

5 Thủy điện Sesan 4 360 Đang vận hành Sông Sê San

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Đã có Thông tư 36/2025/TT-BCT sửa đổi quy định về thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Hỏi đáp pháp luật

Luật Điện lực mới nhất 2026 và văn bản hướng dẫn Luật Điện lực thế nào?

03 trường hợp áp dụng giá bán điện cho bên mua điện sử dụng điện nhiều mục đích khác nhau từ 02/12/2025 như thế nào?

Luật Điện lực mới nhất 2025 và văn bản hướng dẫn Luật Điện lực gồm những văn bản nào?

Pháp Luật Thuế

Bản án liên quan

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Thông tư 36/2025/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2025/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF VIETNAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence - Freedom – Happiness

No. 36/2025/TT-BCT Hanoi, June 03, 2025

CIRCULAR

ON AMENDMENTS TO SOME ARTICLES OF CIRCULAR NO. 16/2025/TT-BCT

DATED FEBRUARY 01, 2025 OF THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE ON OPERATION OF A

COMPETITIVE WHOLESALE ELECTRICITY MARKET

Pursuant to the Law on

Electricity dated November 30, 2024;

Pursuant to Decree No.

40/2025/ND-CP dated February 26, 2025 of the Government on functions,

responsibilities, jurisdiction and organizational structure of the Ministry of

Industry and Trade;

The Government

promulgates the Decree on amendments to Decree No. 100/2025/ND-CP dated May 08,

2025 of the Government on amendments to Decree No. 56/2025/ND-CP dated March

03, 2025 of the Government elaborating the law on electricity pertaining to

electricity development, electrical supply grid development plan, electricity

plan investment and development, bidding for investor selection of electricity

business investment project.

At the request of the

Director General of the Electricity Authority of Vietnam;

The Minister of

Industry and Trade promulgates the Circular on amendments to some articles of

Circular No. 16/2025/TT-BCT dated February 01, 2025 of the Minister of Industry

and Trade on operation of a competitive wholesale electricity market.

Article

1. Amendments to some articles of Circular No. 16/2025/TT-BCT dated February

01, 2025 of the Minister of Industry and Trade on operation of a competitive

wholesale electricity market.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

“2. Take-or-pay

electricity output (hereinafter abbreviated as "take-or-pay output")

including:

a) The minimum committed

electricity output to be purchased under the power purchase agreements within

the project contract package of power plants invested under the public-private

partnership (PPP) method for the build–operate–transfer (BOT) contract type, or

supplementary agreements between the power purchaser and the BOT power

producer;

b) The electricity output

operated and dispatched corresponding to the maximum level based on gas supply

capacity in accordance with fuel constraints, capacity, and available generation

output requirements of gas-fired power plants that are required to utilize the

maximum gas fuel source, as well as the demand and technical constraints of the

national power system.”.

2. Addition of Clause 19a

to Article 3:

19a. A gas-fired

power plant required to maximize the use of gas fuel is a gas-fired power

project using domestically-extracted natural gas which is invested,

constructed, and put into operation in accordance with the Law on Electricity;

Decree No. 56/2025/ND-CP dated March 3, 2025 of the Government elaborating the

Law on Electricity pertaining to electricity development, electrical supply

grid development plan, electricity plan investment and development, bidding for

investor selection of electricity business investment project; and Decree No.

100/2025/ND-CP dated May 8, 2025 of the Government on amendments to Decree No.

56/2025/ND-CP dated March 03, 2025.”.

3. Amendments to points a

and b of clause 1 of Article 4:

a) Power plants with an

installed capacity greater than 30 MW connected to the national power system

(including BOT power plants of which contracts have expired and have been

transferred to Vietnam, hydropower plants cooperating with multi-purpose

strategic hydropower plants to operate as specified in point b, clause 4,

Article 51 of the Law on Electricity);

b) Power plants with an

installed capacity of 10 MW or more of which power purchase agreements based on

avoidable costs have expired including cascade hydropower plants, and other

renewable energy power plants of which power purchase agreements under state

incentive and preferential pricing mechanisms have expired;”.

4. Amendment to point c

of clause 3 of Article 4:

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

5. Amendment to clause 1

of Article 11:

“1. For power plants that

have been granted an electricity operation license and are required to

participate in the electricity market in accordance with Article 4 of this

Circular but the power generating unit owning these plants fails to complete

the registration to participate in the electricity market (except for

hydropower plants cooperating with multi-purpose strategic hydropower plants to

operate as specified in clause 4a, Article 133 of this Circular), power plants

without power purchase agreements (except for multi-purpose strategic

hydropower plants), power plants with power purchase agreements but without

official electricity prices or with expired electricity prices, generating

units without commercial operation date agreements, the system and market

operator shall not dispatch these power plants to generate electricity to the

national power system, except in the following cases:

a) In cases of an

imbalance between electricity supply and demand in the power system or to

ensure power supply;

b) To ensure downstream

water demand requirements in accordance with the operating procedures for

cascade reservoirs, single reservoir operation procedures, or as requested by

competent state authorities (for hydropower plants);

c) To prevent spillway

overflow (for hydropower plants).”

6. Amendment to point c

of clause 1 of Article 18:

“c) Obligations regarding

guaranteed electricity output of power plants;”

7. Amendments to clause 3

and clause 4 of Article 18:

“3. In cases where the

power system operation satisfies the requirements prescribed in clause 2 of

this Article, the system and market operator shall be responsible for

cooperating with dispatch levels to stop or reduce the dispatched generation

capacity to the grid from power plants, generating units, and power sources in

the following order:

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

b) Stop or reduce

hydropower plants that have not yet spilled in conformity with the ratio of

remaining volume to useful volume in ascending order;

c) Stop slow-start

generating units in the following order: units voluntarily shutting down;

according to unit bid price (only applying to the next-day scheduling frame and

the next cycle); according to variable costs in descending order. In cases

where slow-start units have the same variable costs, units shall be stopped

according to startup costs in ascending order;

d) Reduce renewable

energy power plants that still have storage capacity;

dd) Stop or reduce power

plants with agreed shutdown/reduction clauses before other power plants in

accordance with requirements prescribed in grid connection agreements or power

purchase agreements;

e) Partially or fully

reduce wind power plants and grid-connected solar power plants (except for

power plants prescribed in point k of this clause); medium-voltage

grid-connected rooftop solar power systems; hydropower plants dispatched under

the avoidable cost mechanism (except for spilling hydropower plants as

prescribed in point i of this clause);

g) Reduce the output of

thermal generating units of gas-fired power plants that are required to

maximize the use of gas fuel;

h) Stop thermal

generating units of gas-fired power plants that are required to maximize the

use of gas fuel that have variable cost in descending order;

i) Reduce hydropower

plants directly participating in the electricity market that are spilling at

floor price bids, and hydropower plants indirectly participating in the

electricity market that are spilling;

k) Reduce power plants or

parts of power plants that are in the testing phase before being officially

recognized with a commercial operation date.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

8. Amendment to clause 2

of Article 19:

“2. The operators of

the power system and the electricity market are responsible for using the

electricity market simulation model to calculate the contents prescribed in

clause 1 of this Article. The input parameters used in the electricity market

simulation for thermal power units are the variable costs of the units as

determined in clause 3 of this Article, the hydrological characteristics and

technical characteristics of the hydroelectric plants, the constraints for

establishing the operation mode of the national power system in accordance with

regulations on dispatching, operation, maneuvering, handling incidents, black

start and restoring the national power system issued by the Ministry of

Industry and Trade, as well as constraints related to power purchase commitments

and secondary frequency control service constraints.”.

9. Amendment to point b

of clause 2 of Article 32:

“b) Input parameters for

calculating the annual market operation planning include:

- Forecasted load for

each region - North, Central, South - and for the entire national power system

in each trading period;

- Hydrological data and

operational constraints of hydroelectric reservoirs used for electricity market

simulation calculations;

- The commissioning

schedule of new power plants; technical parameters and operational constraints

of the transmission grid;

- Expected electricity

import and export schedules; annual maintenance and repair schedules of power

plants, transmission grid, and major gas supply sources;

- Forecasted load of

electricity buyers in each trading period;

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

- Constraints on

generation dispatch to ensure power supply, and minimum generation

configuration to guarantee the safe operation of the transmission grid.”.

10. Amendment to clause 2

of Article 47:

“2. The expected (or

forecasted) dispatch capacity in each trading period of the next day of the

power plants prescribed in clause 3, Article 4 of this Circular, rooftop solar

power sources, and power plants that do not directly bid in the electricity

market including constraints related to take-or-pay output.”.

11. Amendment to clause

14 of Article 54:

“14. Constraints related

to take-or-pay output.”.

12. Amendment to clause 1

of Article 58:

“1. The operators of the

power system and electricity market shall adjust the declared capacity of

multi-purpose strategic hydropower plants in accordance with clause 2, Article

61 of this Circular, and carry out adjustments to the dispatch capacity of

gas-fired power plants through compressed air solutions to prioritize the

highest possible dispatch capacity of gas-fired power plants during the peak

load periods of the power system.”.

13. Amendment to clause

14 of Article 60:

“14. Constraints related

to take-or-pay output.”.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

“a) The operators of the

power system and electricity market shall schedule the dispatch of generating

units in accordance with the following principles:

- Use the capacity

increase bids of the generating units;

- Adjust the dispatch

capacity of gas-fired power plants using compressed air solutions to maximize

the dispatch capacity of gas-fired power plants during the peak load periods of

the power system;

- Gas-fired power plants

indirectly participating in the electricity market with variable pricing;

- Generating units

providing fast-start reserve services to ensure power supply;

- Hydropower plants

indirectly participating in the electricity market based on the remaining

volume ratio relative to the useful capacity in descending order;

- Generating units

providing must-run operating services to ensure power supply;

- Reduce the secondary

frequency control service capacity to the minimum allowable level.”.

15. Amendment to point a

of clause 4 of Article 67:

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

- Ensure that the system

operates safely, stably, and reliably with the lowest possible electricity procurement

cost for the entire system.

- Ensure that the

fulfillment of agreed quantities in electricity export and import contracts as

well as constraints related to take-or-pay output;

- Ensure the compliance

with downstream water supply requirements for hydropower plants.”.

16. Addition of clause 4

and clause 5 to Article 132:

“4. Vietnam Electricity

Group or the electricity buyer is responsible for providing the System Operator

and Electricity Market Operator with the take-or-pay output data prescribed in

point a, clause 2, Article 3 of this Circular.

5. The power generation

units and fuel supply units are responsible for providing the System Operator

and Electricity Market Operator with data on gas supply capacity and

fuel-related constraints of thermal power plants that are required to maximize

the use of gas fuel in order to calculate the guaranteed electricity output

prescribed in point b, clause 2, Article 3 of this Circular in conformity with

the fuel consumption rates prescribed in the power purchase agreements.”.

17. Addition of Clause 4a

to Article 133:

“4a. Before June 1,

2026, power generation units owning and managing the operation of hydropower

plants shall cooperate with strategic multi-purpose hydropower plants as

prescribed in point b, clause 4, Article 51 of the Law on Electricity; point b,

clause 2, Article 1 of Circular No. 08/2025/TT-BCT dated February 1, 2025 of

the Minister of Industry and Trade on the generation costs of power plants

during the period prior to participation in the competitive electricity market

for certain types of power plants; and the Appendix VI attached to this

Circular with the following responsibilities:

a) Sign power purchase

agreements and complete the procedures and conditions to directly participate

in the electricity market as prescribed;

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

18. Amendments to clause

8 of Article 13, Appendix II attached to Circular No. 16/2025/TT-BCT:

“8. Constraints related

to take-or-pay output in which”. the simulation constraint ensuring that the

dispatched output from day D to the end of the current week is greater than or

equal to the approved output according to the power system and electricity

market operation plan for the next week, minus the actual dispatched output

from the beginning of the week up to and including day D-1.

19. Amendments to point I

of clause 2 of Article 2, Appendix V attached to Circular No. 16/2025/TT-BCT:

“i) Information

management system for electricity market intervention and suspension of the

spot electricity market helps manage operational information of the electricity

market and power system in cases of electricity market intervention and

suspension of the spot electricity market.”

20. Amendments to point

dd of clause 2 of Article 9, Appendix V attached to Circular No.

16/2025/TT-BCT:

“dd) Operational

constraints, including: take-or-pay output, inter-regional transmission limits,

minimum generation configurations, fuel supply system technical constraints,

hydrological constraints, and other constraints (if any);”.

21. Amendments to point g

of clause 1 of Article 20, Appendix V attached to Circular No. 16/2025/TT-BCT:

“g) Annual maintenance

and repair schedules of power plants, transmission grid, and major gas supply

sources; operational constraints of generation and grid leading to the need to

dispatch one or several power plants in the system; take-or-pay output;”;

22. Addition of Appendix

VI to Circular No. 16/2025/TT-BCT in the Appendix attached to this Circular.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

1. Point c of clause 1

of Article 17 is annulled.

2. Clause 15

of Article 54 is annulled.

3. Clause 15 of Article

60 is annulled.

4. Clause 9 of Article

13, Appendices II attached to Circular No. 16/2025/TT-BCT is annulled.

Article

3. Implementation clause

1. This Circular comes

into force from June 03, 2025.

2. Organizations,

individuals shall report any issues arise during the implementation to the

Ministry of Industry and Trade for instructions within its jurisdiction or

suitable amendments./.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

PP. MINISTER

DEPUTY MINISTER

Nguyen Hoang Long

APPENDIX

ADDITION OF APPENDIX VI TO

CIRCULAR NO. 16/2025/TT-BCT DATED FEBRUARY 01, 2025 OF THE MINISTER OF INDUSTRY

AND TRADE ON OPERATION OF A COMPETITIVE WHOLESALE ELECTRICITY MARKET

(Attached to Circular No. 36/2025/TT-BCT dated June 03, 2025 of the Minister

of Industry and Trade on amendments to some articles of Circular No.

16/2025/TT-BCT dated February 01, 2025 of the Minister of Industry and Trade on

operation of a competitive wholesale electricity market)

APPENDIX VI:

LIST OF HYDROPOWER PLANTS COOPERATING WITH STRATEGIC

MULTI-PURPOSE HYDROPOWER PLANTS

No.

Power plant name

Capacity

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Note

1

Ban Chat Hydropower

Plant

220

In operation

Da River

2

Huoi Quang Hydropower

Plant

520

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Da River

3

Pleikrong Hydropower

Plant

100

In operation

Sesan River

4

Sesan 3 Hydropower

Plant

260

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên

Pro

tại đây

để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.

Sesan River

5

Sesan 4 Hydropower

Plant

360

In operation

Sesan River

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Thông tư 36/2025/TT-BCT ngày 03/06/2025 sửa đổi Thông tư 16/2025/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tải Văn bản tiếng Việt

Tải Văn bản tiếng Việt (docx)

Tải Văn bản tiếng Anh (Download English translation)

Tải Văn bản gốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được

Thuộc tính

của văn bản.

Bạn chưa xem được

Hiệu lực của Văn bản

,

Văn bản liên quan

,

Văn bản thay thế

,

Văn bản gốc

,

Văn

bản tiếng Anh

,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên

tại đây

Thông tư 16/2025/TT-BCT

,

Thông tư 36/2025/TT-BCT

,

Thông tư 29/2026/TT-BCT

Văn bản liên quan

1

Nghị định 100/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

08/05/2025

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

12/05/2025

2

Nghị định 56/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

03/03/2025

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

05/03/2025

3

Nghị định 40/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

26/02/2025

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

27/02/2025

4

Thông tư 08/2025/TT-BCT quy định phương pháp xác định chi phí phát điện của nhà máy điện trong giai đoạn chưa tham gia thị trường điện cạnh tranh đối với một số loại hình nhà máy điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

01/02/2025

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

17/02/2025

5

Thông tư 17/2025/TT-BCT quy định phương pháp lập và trình tự, thủ tục phê duyệt khung giá bán buôn điện; phương pháp xác định giá bán buôn điện; nội dung chính của hợp đồng bán buôn điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

01/02/2025

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

26/02/2025

6

Quyết định 3621/QĐ-BCT năm 2024 phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

27/12/2024

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

11/01/2025

7

Luật Điện lực 2024

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

30/11/2024

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

17/12/2024

8

Quyết định 4894/QĐ-BCT năm 2018 về đính chính Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tiếng Anh

Lược đồ

Liên quan hiệu lực

Tải về

Ban hành:

27/12/2018

Hiệu lực:

Đã biết

Tình trạng:

Đã biết

Cập nhật:

12/01/2019

3.048

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com